Ogłoszenie o zamówieniu 01/KPOJDRZ/2024 Załącznik nr 1

Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej rozbudowy, nadbudowy , przebudowy i zmiany sposobu użytkowania istniejącego nieużytkowanego budynku w kompleksie szpitalnym z przeznaczeniem na Zakład Opiekuńczo – Leczniczy i Oddział Geriatryczny w Jędrzejowie  przy ulicy Małogoskiej 25, położonego na działce o numerze ewidencyjnym 236/1 , obręb 0001, uregulowanej w księdze wieczystej nr KI1J/00049423/1.

Zamówienie realizowane jest w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa budynku szpitala celem utworzenia Oddziału Geriatrycznego oraz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szpitalu Specjalistycznym Artmedik Sp. z o. o. w Jędrzejowie” numer wniosku: KPOD.07.08-IP.10-0156/24, numer naboru: KPOD.07.08-IP.10-001/24 z Programu Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Zamawiający wymaga zapoznania się ze stanem faktycznym budynku będącego przedmiotem Projektu w drodze wizji lokalnej  po uprzednim ustaleniu terminu z Zamawiającym.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. Sporządzenie Projektu Koncepcyjnego zawierającego propozycję Wykonawcy dotyczącą charakterystyki budynku oraz wnętrza, uwzględniającego założenia przedstawione przez Zamawiającego w załączniku nr 3 do umowy. Zamawiający zapozna się z Projektem i powiadomi Wykonawcę o decyzji w sprawie akceptacji w ciągu 7 dni od daty złożenia Koncepcji w siedzibie Zamawiającego.

2. Sporządzenie Inwentaryzacji Budowlanej do celów projektowych oraz Opinii lub Ekspertyz Technicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Sporządzenie projektu budowlanego wszystkich koniecznych branż, wraz z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami w celu uzyskania pozwolenia na budowę opracowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.

Projekt budowlany obejmuje :

- Projekt zagospodarowania działki lub terenu

- Projekt architektoniczno- budowlany

- Projekt techniczny

- opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wyszczególnione w art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo Budowlane.

Projekt budowlany zostanie wykonany w 4 egzemplarzach w formie papierowej. Rysunki i opis będą wykonane w formie oprawionych zeszytów i w formie elektronicznej (Projekt Zagospodarowania Terenu – dwg/pdf, Projekt architektoniczno-budowlany – doc/pdf, Projekt techniczny - doc), z możliwością powielenia przez Zamawiającego w dowolnej liczbie kopii i edycji.

4. Sporządzenie projektu wykonawczego spełniającego wymagania, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, uzupełniającego i uszczegóławiającego projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i realizację robót budowlanych. Projekt  musi posiadać taki stopień szczegółowości aby było możliwe wykonanie robót budowlanych bez dodatkowych opracowań.

Projekt wykonawczy zostanie wykonany w 3 egzemplarzach w formie papierowej oraz w formie elektronicznej z możliwością powielenia przez Zamawiającego w dowolnej liczbie kopii i edycji.

5. Sporządzenie przedmiaru robót, przez które należy rozumieć opracowania zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, lub ze wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wraz ze wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, a także z obliczeniem i zestawieniem liczby jednostek przedmiarowych robót podstawowych,  zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Przedmiary robót zostaną wydane w formie elektronicznej w pliku *.pdf z możliwością powielenia przez Zamawiającego w dowolnej liczbie kopii i edycji.

6. Sporządzenie kosztorysów inwestorskich opracowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Kosztorysy należy wykonać po 1 egzemplarzu w formie pisemnej oraz po 1 egzemplarzu w formie elektronicznej.

7. Pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej. W ramach nadzoru Zamawiający wymaga:

- udziału projektantów wszystkich branż w naradach koordynacyjnych na terenie budowy – na wezwanie Zamawiającego (średnio raz w miesiącu w toku realizacji prac budowlanych;

- aktualizacji dokumentacji w okresie do 5 lat od daty odebrania Projektu w przypadku zmian przepisów dotyczących prowadzenia oddziałów lub komórek szpitalnych objętych projektem;

- udział architekta lub osoby przez niego wyznaczonej w razie potrzeby związanej z realizacją robót budowlanych , w tym na wezwanie Generalnego Wykonawcy (nie częściej niż raz w tygodniu w toku realizacji prac budowlanych).

Sporządzanie poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia zgodnie z harmonogramem -Załącznik nr 2 do umowy – Etapy Realizacji Umowy.

Podstawą rozpoczęcia opracowywania przez Architekta kolejnych etapów prac jest zaakceptowanie przez Zamawiającego poprzedniego etapu, w formie pisemnego protokołu lub upływ terminu do składania uwag.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy na każdym etapie jej realizacji w przypadku nieuzyskania dofinansowania  kosztów prac projektowych z Krajowego Planu Odbudowy .