Stare Kurowo, 12.12.2024 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa i montaż platformy pionowej z konstrukcją stalową i przeszklonym szybem

Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Drewgor Kaczmarek Krzysztof

ul. Sportowa 11

66-540 Stare Kurowo

Zamówienie realizowane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Załączniku nr 2 do Regulaminu wyboru przedsięwzięć MŚP: Przewodnik kwalifikowalności wydatków z dn. 19. 06.2024 pkt 2.8.3

Zadanie współfinansowane jest z: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności, Priorytet Odporność i konkurencyjność gospodarki - część grantowa, Działanie A1.2.1. Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności

  - Opis przedmiotu zamówienia:

Celem zamówienia jest zakup platformy pionowej z konstrukcją stalową i przeszklonym szybem. Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę i montaż platformy pionowej z konstrukcją stalową i przeszklonym szybem

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- Rodzaj napędu i typ urządzenia: napęd śrubowy, platforma pionowa służąca do transportu osób

- Sterowanie: przycisk jazdy umieszczony w panelu sterowania, dopuszczalne trzymanie przycisku wciśniętego w trakcie jazdy

- Udźwig/ prędkość: do 400 kg/ 0,15 m/s

- Wysokość podnoszenia: do 10 m

- Ilość przystanków: min 2 przystanki/ przelotowo na wprost

- Szyb: wym. zewnętrzny – 1460x1520 mm (szerokość x głębokość), szyb przeszklony, nadszybie – 2300mm + wys. Zadaszenia, podszybie 50mm

- Platforma: platforma w kształcie litery „L”, pionowa ściana platformy o wys. 1,1 m, platforma o wym. 1100x1467 mm (szerokość x głębokość), panel dyspozycji umieszczony w poziomie wraz z opływową poręczą wykonaną z aluminium, platforma malowana proszkowo na kolor ral 9006, podłoga wyłożona gumoleum, platforma wyposażona ma być w listwy przeciw zakleszczeniowe zatrzymujące platformę w przypadku zakleszczenia przedmiotu między platformą a ścianami szybu, awaryjne opuszczanie automatyczne, gniazdo zasilania w szafie sterowej. Panel sterujący wyposażony w telefon wbudowany

- Drzwi szybowe: 5 szt.- fronty drzwiowe stalowe 1 szt. ( typ A20 – z dużą szybą) przeszklone w kolorze RAL9016 wym. Nom. 900x2000 mm, drzwi ręcznie otwierane z samodomykaczem, ustawienie drzwi: przelotowo

- Wyposażenie dodatkowe: sufit z oświetleniem, automatyczne oświetlenie szybu, automatyczne oświetlenie na platformie, ograniczenie dostępu za pomocą kluczyka

- Wykonanie: wewnątrz pomieszczenia

- Obsługa: wezwanie po wciśnięciu przycisku, podczas jazdy dopuszcza się trzymanie przycisku

- Zasilanie: 3-fazowe 4000V AC ( z falownikiem miękki start i zatrzymanie), moc silnika 2,2 kW, napięcie sterowania -24V

- Platforma ma posiadać certyfikat potwierdzający zgodność produktu z wymogami Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE i normy zharmonizowanej EN 81-41

- W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:

- - wykonanie dokumentacji projektowej

- - dostawa kompletnej platformy,

- - montaż,

- - uruchomienie technologiczne,

- - instruktaż zamawiającego,

- - przygotowanie dokumentacji technicznej powykonawczej

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienie postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny lub pozostawienie postępowania bez rozstrzygnięcia, a roszczenia Oferentów z tego tytułu są wyłączone. Wszelka korespondencja z Oferentami będzie prowadzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w innym języku powinny być przetłumaczone przez Oferenta. Ceny podane w innej walucie zostaną przeliczone wg kursu NBP po kursie Sprzedaży obowiązującym na dzień ogłoszenia oferty.

  - Adres realizacji zadania : Willa Stanisław Chrapów 36 66-520 Dobiegniew

  - Zamawiający  nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.

  - Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

1.4  Warunkiem udziału w postępowaniu jest odbycie wizji lokalnej w lokalu pod adresem:

Willa Stanisław Chrapów 36 66-520 Dobiegniew

### Na wizję należy umówić się telefonicznie z  P. Kaczmarek Krzysztof, nr tel. +48 501445003

Na potwierdzenie odbycia wizji Wykonawca musi załączyć 3 zdjęcia z odbycia wizji.

1.5 Wizje lokalną należy odbyć najpóźniej do 20 .12. 2024

1.6 Określenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

42416100-Windy

45311200-Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45313100-Instalowanie wind

45400000-Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

- Termin realizacji zamówienia

Zadanie zostanie wykonane w ciągu 30 dni od podpisania umowy.

- Warunki udziału w postępowaniu

- Wykonawca musi wykazać minimum dwie roboty polegające na dostawie i montażu platformy pionowej za kwotę 120 000 zł każda w ciągu ostatnich 3 lat licząc od daty ogłoszenia oferty.

b)  Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 200 000,00 (słownie: dwieście tysięcy złotych).

c)  Wobec Oferenta nie toczy się postępowanie o ogłoszenie upadłości, postępowanie

upadłościowe, restrukturyzacyjne, likwidacyjne, egzekucyjne lub komornik nie

prowadzi postępowania zabezpieczającego. Nie toczą się wobec Wykonawcy żadne

postępowania egzekucyjne. Wykonawca nie posiada zaległości podatkowych i z

tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,

d)  Wykonawca posiada potencjał kadrowy: uprawnionego instalatora, który

zagwarantuje poprawność działania oraz spełnienie wymogów dotyczących bezpieczeństwa w obiekcie,

e) Brak powiązania wykonawcy z Zamawiającym: Wykonawca nie jest powiązany

z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

f) Oferent zobowiązuje się wszystkie odpady, w związku z realizacją przedmiotu

zamówienia, właściwie zagospodarować i przekazać do utylizacji na koszt własny.

Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z odpadami w sposób zgodny z

obowiązującymi przepisami, a w szczególności z zasadami gospodarowania odpadami

określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2021r. poz.

2151, z późn. zm.) i ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.

U. z 2022 r., Nr 2556 ze zm.) oraz wymaganiami ochrony środowiska.

g)  Oferent przedstawi karty, świadectwa, deklaracje potwierdzające pochodzenie,

jakość, bezpieczeństwo zastosowanych materiałów, urządzeń.

4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy do oferty:

      - Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

      - Wypełniony i podpisany szczegółowy formularz ofertowy– załącznik nr 1 A,

      - W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, Wykonawca oświadcza, że spełnia określone przez Wykonawcę warunki w załączonych oświadczeniach i składa je razem z formularzem ofertowym.

Do oferty Wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert dokumenty:

- Aktualny odpis z rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpis do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia.

- Wykaz wykonanych prac wraz dowodami należytego wykonania.

- instalator:

✓ ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się

eksploatacją urządzeń lub

✓ uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie

instalacji urządzeń elektrycznych

- kopię aktualnej polisy (potwierdzonej za zgodność z oryginałem), ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

- Wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć specyfikację techniczną oferowanej platformy sporządzoną na własnym druku, specyfikacja musi spełniać minimalne parametry techniczne określone w pkt. I lub oferować rozwiązania i parametry korzystniejsze pod kątem wydajności, trwałości.

4)	Pełnomocnictwo osoby/osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.

5)	W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w prowadzonym postępowaniu i zawarcia umowy.

6) Dokumentacja fotograficzna z wizji lokalnej.

5. Obowiązki Wykonawcy, opis sposobu ich realizacji:

Wykonawca zobowiązany jest szczegółowo zapoznać się ze wzorem umowy i zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w nim oraz przeprowadzić wizję lokalną miejsca, w którym usługa ma być wykonana zgodnie z pkt 1.1 przedmiotowego zapytania

6. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

Zamawiający urzęduje w następujących dniach roboczych i godzinach:

poniedziałek – piątek –w godz. 9.00-14.00,

  - Osobami uprawnionymi do kontaktu z ramienia Zamawiającego są:

### P. Krzysztof Kaczmarek, nr tel. +48 501445003

6.2  Wszystkie zawiadomienia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną przez BAZĘ KONKURENCYJNOŚCI

7.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1) Termin składania ofert upływa dnia 27.12.2024 r.

2) do godziny 14.00  w formie elektronicznej  przez BAZĘ KONKURENCYJNOŚCI w ww. terminie.

3) Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

4) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

5) Oferta może być podpisana elektronicznie lub papierowo i skan wysłany elektronicznie.

- Zamawiający nie udostępni informacji o złożonych ofertach, w tym o cenach złożonych ofert, do upływu terminu, o którym mowa powyżej w pkt 7.2)

- Przewiduje się natomiast możliwość wezwania do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień dotyczących złożonych ofert.

8. Kryterium oceny oferty:

Przy dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium wraz z podaniem znaczenia tego kryterium i sposobu oceny ofert:

- Kryterium cena zamówienia, które wynosi: 60%.

Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę otrzyma 60 pkt;  pozostałe oferty będą oceniane wg wzoru:

K1 = (Cmin : Cx) x 60 pkt

K1 – ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium cena,

Cmin – najniższa cena wykonania zamówienia,

Cx – cena oferty badanej.

- kryterium okres gwarancji i serwisu x 40 pkt

Gdzie okres 36 miesięcy – 0 pkt

48 miesięcy – 20 pkt

60 miesięcy – 40 pkt

Oferta Wykonawcy może uzyskać maksymalnie 100 pkt

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

Oferta niepodlegająca odrzuceniu, która uzyska największą sumę punktów, zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

W przypadku wątpliwości Zamawiającego w stosunku do zaoferowanej ceny, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy z wnioskiem o złożenie wyjaśnień bądź stosownych dokumentów, w celu wykazania, że zaproponowana cena nie jest rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia.

9. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

- podstawą wyceny oferty są wytyczne i zalecenia zapytania ofertowego.

- cenę należy podać w złotych polskich w formularzu „Formularz ofertowy” –załącznik nr 1A,  w kwocie brutto i netto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Cena stanowiąca wynagrodzenie wykonawcy jest ceną ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Cena stanowiąca wynagrodzenie wykonawcy musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za faktycznie wykonaną usługę.

- Zamawiający poprawi m.in. następujące omyłki w obliczeniu ceny:

  - jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie,

  - jeżeli cena ryczałtowa podana w zał 1A Szczegółowy Formularz Ofertowy  będzie różna z ceną ryczałtową w zał. 1 Formularz Ofertowy przyjmuje się cenę z zał. 1A Szczegółowy Formularz Ofertowy

- Warunki płatności zostały szczegółowo opisane we wzorze umowy, która stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

9. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wykonawca zobowiązany będzie zawrzeć umowę w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego po uprzednim uzgodnieniu- Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy w sposób korespondencyjny.

10. Informacje dodatkowe:

  - Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U.2024 poz. 507) z postępowania o udzielenie zamówienia  wyklucza się:

    - wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 powołanej w pkt 10.1 ustawy;

    - wykonawcę,  którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 powołanej w pkt 10.1 ustawy;

    - wykonawcę,  którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 powołanej w pkt 10.1 ustawy.

  - Wszystkie dokumenty przedstawione w kopii winny być opatrzone klauzulą „Za zgodność z oryginałem” i podpisane przez Wykonawcę.

  - Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - Płatność  końcowa zostanie zrealizowana na podstawie protokołu końcowego przyjęcia robót bez uwag oraz prawidłowo wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy. Termin płatności wynagrodzenia wynosi 14 dni od dnia doręczenia faktury. Wykonawca oświadczy, że wskazany w fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym służącym wyłączenie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

  - Zamawiający na każdym etapie postępowania może unieważnić prowadzone postępowanie bez podania przyczyny.

- Wykaz załączników:

- Formularz oferty,

- Szczegółowy formularz ofertowy, załącznik 1A,

- Oświadczenie RODO, załącznik nr 2

- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, załącznik nr 3

- Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych, załącznik nr 4

- Wzór umowy na wykonanie zamówienia, załącznik nr 5

- Wykaz zrealizowanych usług, załącznik nr 6

- Postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych:

# 1) Zamawiający informuje, że dane osobowe pozyskane w związku z przeprowadzeniem niniejszego postępowania przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie RODO” w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.