| Odczynniki cz.d.a i do spektrometrii, wzorce |  |
| --- | --- |
| Nazwa | Opis |
| Aceton do spektroskopii min. 99.8% Opakowanie: 1l | Zawartość >99.8% Woda <2000ppm Kwasowość <0.0005meq/g Substancje nielotne <0.0005% Transmitancja @ 330nm > 20% Transmitancja @ 340nm > 85% Transmitancja @ 350nm > 98% |
| Heksametylotetraamina cz.d.a. | Ilość: 1 opakowanie 1 kg |
| Kwas solny cz.d.a. 37-38% | Ilość: 1 Opakowanie: 2,5l |
| Etylu octan DO SPEKTROSKOPII Opakowanie: 2,5l | Zawartość (GC) min. 99,8% Woda (KF) max. 0,02% Kwasowość max. 0,0005 meq/g Pozostałość po odparowaniu max. 0,0005% UV - transmisja (1cm, woda): 260 nm min. 75% 270 nm min. 95% 280 nm min. 98% |
| Metanol cz.d.a., ACS, ISO, Ph. Eur. min. 99,8% | Ilość 1 Opakownanie: 2,5l |
| Kwas octowy (lodowaty) cz.d.a., ACS, ISO, Ph. Eur. min. 99,8% | Ilość: 1 Opakowanie: 2,5l |
| Sodu siarczan bezwodny cz.d.a. (granulki) min. 99,0% | Ilość: 1 Opakowanie: 1kg |
| 2-Propanol cz.d.a., ACS, ISO, Ph. Eur. min. 99,8% | Ilość: 1 Opakowanie: 2,5l |
| Odczynnik fenolowy Folina-Ciocalteu | Stężenie: 1,9 - 2,1 N Wygląd roztworu : Klarowny 1 opakowanie 1 l |
| trans-Piceatannol | Min. 98% Ilość: 1 opakowanie 1g |