## Podsumowanie
FABRYKA MATERACY JANPOL SP. Z O.O. UL. CYNKOWA 2a 43-180 ORZESZE
BUDOWA HALI PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEJ NA POTRZEBY USPRAWNIENIA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH I LOGISTYCZNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA 43-186 ORZESZE, UL. MODRZEWIOWA |  | OFERTA nr 1 [A] (z dnia: …. .. ..)
Lp. | KOSZTY ZAPLECZA BUDOWY ORAZ OGÓLNE | Wartość netto - zgodnie z Projektem koncepcyjno przetargowym
1 | KOSZTY ZAPLECZA BUDOWY ORAZ KOSZTY OGÓLNE | 0
| SUMA | 0
Lp. | BRANŻA BUDOWLANA ZAGOSPODAROWANIE TERENU | Wartość netto - zgodnie z Projektem koncepcyjno przetargowym
1 | DROGI I ZAGOSPODAROWANIE TERENU | 0
| SUMA | 0
Lp. | BRANŻA BUDOWLANA HALA PRODUKCYJNA | Wartość netto - zgodnie z Projektem koncepcyjno przetargowym
1 | ROBOTY BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE - HALA | 0
2 | ROBOTY BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE - CZĘŚĆ SOCJALNA | 0
| SUMA | 0
Lp. | BRANŻA SANITARNA | Wartość netto - zgodnie z Projektem koncepcyjno przetargowym
1 | ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH ZEWNĘTRZNYCH | 0
2 | ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH WEWNĘTRZNYCH | 0
| SUMA | 0
Lp. | BRANŻA ELEKTRYCZNA | Wartość netto - zgodnie z Projektem koncepcyjno przetargowym
1 | INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNĘTRZNE | 0
2 | INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE | 0
3 | INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRĄDOWE | 0
| SUMA | 0
SUMA |  | 0
Uwagi:
1 | Wykonawca ma obowiązek sprawdzić ilości podane w tabeli ofertowej z projektem koncepcyjno przetargowym oraz projektem budowlanym.
2 | Wykonawca przyjmuje ryczałtowy charakter rozliczenia projektu. Wskazane powyżej szczegółowe pozycje kosztorysu mają charakter poglądowy za wyjątkiem ogólnej kwoty za zagospodarowanie terenu, która nie może ulec zmianie. W umowie wpisana będzie tylko kwota ogółem prac budowlanych.
3 | Wykonawca ma obwiązek wykonać projekt techniczny, wykonawczy oraz warsztatowy.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia. Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, jeżeli zostanie wybrana nasza oferta. Oświadczamy, że jesteśmy związani z ofertą przez …………. dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
Termin zakończenia robót i zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego Przedmiotu Umowy (tj. gotowości obiektów będących Przedmiotem Umowy do odbiorów technicznych) do …............miesięcy licząc od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy.
Oświadczam/y, że nie jesteś/my powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (zgodnie z definicją określoną w zapytaniu ofertowym NR 7/2024/FESL.10.3).
Oświadczamy, że podmiot który reprezentuję nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 507).

## Koszty ogólne
FABRYKA MATERACY JANPOL SP. Z O.O. UL. CYNKOWA 2a 43-180 ORZESZE
Lp. | Podstawa | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa [zł] | Suma [zł] | Uwagi
1.KOSZTY ZAPLECZA BUDOWY ORAZ OGÓLNE
| Suma Działu 1: |  |  |  | 0
1 | Zagospodarowanie placu budowy | kpl | 1 |  | 0
2 | Utrzymanie placu budowy | kpl | 1 |  | 0
3 | Demontaż placu budowy | kpl | 1 |  | 0
4 | Organizacja ruchu na czas budowy | kpl | 1 |  | 0
5 | Inne obiekty tymczasowe | kpl | 1 |  | 0
6 | Koszt kadry inżynierskiej | kpl | 1 |  | 0
7 | Koszt obsługi geodezyjnej | kpl | 1 |  | 0
8 | Koszt obsługi geotechnicznej | kpl | 1 |  | 0
9 | Inne koszty ogólne związane z prowadzeniem budowy | kpl | 1 |  | 0
10 | Projekty Techniczne | kpl | 1 |  | 0
11 | Projekty Wykonawcze | kpl | 1 |  | 0
12 | Projekty Warsztatowe | kpl | 1 |  | 0
13 | Dokumentacja powykonawcza | kpl | 1 |  | 0
14 | Inne według uznania Oferenta | kpl | 1 |  | 0

## Roboty zewnętrzne
FABRYKA MATERACY JANPOL SP. Z O.O. UL. CYNKOWA 2a 43-180 ORZESZE
Lp. | Podstawa | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa [zł] | Suma [zł] | Uwagi
1. DROGI I ZAGOSPODAROWANIE TERENU
| Suma Działu 1: |  |  |  | 0
1 | Zdjęcie humusu wraz z wywozem |  |  |  | 0
| Zdjęcie humusu | m3 | 1008.6804 |  | 0
| Utylizacja | m3 | 1008.6804 |  | 0
2 | Wykopy |  |  |  | 0
| Wykonanie wykopów | m3 | 786.0283 |  | 0
| Utylizacja | m3 | 786.0283 |  | 0
3 | Nawierzchnie parkingów i placów utwardzonych (z podbudową) |  |  |  | 0
TEREN UTWARDZONY Z KOSTKI BETONOWEJ - KR3
| kostka betonowa podwójne T, szara, gr.8cm | m2 | 3119.16 |  | 0
| podsypka cementowo piaskowa 5 cm | m3 | 93.5748 |  | 0
| podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5mm C90/3, gr.19cm | m3 | 592.6404 |  | 0
| podbudowa pomocnicza z mieszkanki związanej cementem C3,0/4,0, gr.22cm | m3 | 686.2152 |  | 0
TEREN UTWARDZONY Z KOSTKI BETONOWEJ - chodniki
| kostka betonowa podwójne T, szara, gr.8cm | m2 | 83 |  | 0
| podsypka cementowo piaskowa 3 cm | m3 | 2.49 |  | 0
| podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5mm C90/3, gr.19cm | m3 | 15.77 |  | 0
4 | Krawężniki |  |  |  | 0
Krawężnik zwykły, 20x30cm
| Krawężniki betonowe, wraz z ławą oporową | mb | 491.4 |  | 0
Krawężnik najazdowy, 20x22cm
| Krawężniki betonowe, wraz z ławą oporową | mb | 14.7 |  | 0
Obrzeże betonowe, 6x20cm
| Obrzeże betonowe, wraz z ławą oporową | mb | 44.1 |  | 0
Opaska wokół budynku
| Opaska wokół budynku (obrzeże betonowe oraz warstwa kruszywa, stabilizowanego mechanicznie, gr.15cm, szer.50cm) | mb | 84 |  | 0
5 | Zieleń |  |  |  | 0
| Tereny zielone wraz z wyprofilowaniem terenu oraz założeniem/pielęgnacją trawnika | m2 | 22731 |  | 0
6 | Ogrodzenie całego terenu terenu wraz z bramami i szlabanami |  |  |  | 0
| Ogrodzenie terenu Panel: 3D 1730, 5mm, ocynk Słup: 60x40x2600x1,5 Kolor: RAL 7016(lub równoważny) | mb | 772 |  | 0
| Podmurówka - cokół betonowy (zebezpieczenie spływu wód z działek sąsiednich), wysokość 20cm | mb | 772 |  | 0
| Fundamenty pod ogrodzenie | mb | 772 |  | 0
| Brama wjazdowa 9 m w świetle przejazdu | szt | 1 |  | 0
| Fundament bramy | szt | 1 |  | 0
| Szlabany wjazdowe - komplet | kpl | 1 |  | 0
7 | Oznakowanie poziome |  |  |  | 0
| Oznakowanie poziome | kpl | 1 |  | 0
| Oznakowanie miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych | kpl | 1 |  | 0
| Oznakowanie miejsc parkingowych | mb | 1 |  | 0
8 | Doki - mury oporowe |  |  |  | 0
| Mury oporowe, Beton C25/30 W8, Stal zbrojeniowa: A-IIIN, Otulina: 30/50mm | m3 | 16.875 |  | 0
| Mury oporowe - zbrojenie | kg | 1048.94 |  | 0
| Podkład betonowy C8/10, gr.10cm | m3 | 2.9932 |  | 0
| Balustrady | mb | 13.6 |  | 0
9 | Mała architektura |  |  |  | 0
| Miejsce gromadzenia odpadów stałych | kpl | 1 |  | 0
10 | Inne |  |  |  | 0
| Inne według uznania Oferenta | kpl | 1 |  | 0

## Część produkcyjno magazynowa
FABRYKA MATERACY JANPOL SP. Z O.O. UL. CYNKOWA 2a 43-180 ORZESZE
Lp. | Podstawa | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa [zł] | Suma [zł] | Uwagi
1. ROBOTY BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE
| Suma Działu 1: |  |  |  | 0
1 | Zdjęcie humusu wraz z wywozem |  |  |  | 0
| Zdjęcie humusu | m3 | 943.17 |  | 0
| Utylizacja | m3 | 943.17 |  | 0
2 | Wykopy pod stopy i ławy fundamentowe |  |  |  | 0
| Wykonanie wykopów | m3 | 5839.3215 |  | 0
| Utylizacja | m3 | 5839.3215 |  | 0
3 | Stabilizacja platformy, podbudowa pod fundamenty oraz posadzkę |  |  |  | 0
| Stabilizacja platformy, podbudowa pod fundamenty | m3 | 2475.8213 |  | 0
| Stabilizacja platformy, podbudowa pod posadzkę | m3 | 2189.8107 |  | 0
| Podbudowa tłuczniowa od poz. -0,8 do -0,3 frakcja 0-31,5, zagęszczenie Is>0,98, E2>120MPa oraz E2/E1<2,2 | m3 | 604.8315 |  | 0
4 | Fundamenty żelbetowe |  |  |  | 0
| Beton podkładowy C8/10, gr.10cm | m3 | 27.256 |  | 0
| Beton konstrukcyjny - fundamenty Beton C525/30 W8, Stal zbrojeniowa: A-IIIN, Otulina góra i boki: 30mm, Otulina spód: 50mm | m3 | 70.4 |  | 0
| Stal zbrojeniowa Wskaźnik zbrojenia: 80kg/m3 | kg | 5632 |  | 0
| Izolacje fundamentów | m2 | 357.2 |  | 0
5 | Belka podwalinowa |  |  |  | 0
| Belka podwalinowa, prefabrykowana Beton C30/37 W8, Stal zbrojeniowa: A-IIIN, Otulina: 25mm Wskaźnik zbrojenia: 120kg/m3 | m3 | 46.42 |  | 0
| Warstwa izolacyjna podwaliny - styrodur, gr.10cm | m3 | 21.95 |  | 0
6 | Konstrukcja prefabrykowana hali |  |  |  | 0
| Słupy prefabrykowane Beton C50/60 W8, Stal zbrojeniowa: A-IIIN, Otulina słupa: 25mm, Klasa odporności ogniowej: R60, Stal marek: S235 W miejscach ścian wielkowymiarowych zbrojonych płyt ściennych, zamonontować systemowe szyny montażowe | m3 | 52.04 |  | 0
| Doki prefabrykowane | szt | 2 |  | 0
7 | Konstrukcja stalowa hali |  |  |  | 0
| Kotwy fundamentowe | kpl | 47 |  | 0
| Konstrukcja stalowa dachu, zabezpieczona do R15 - należy przyjąć malowanie konstrukcji farbą o odporności ogniowej | kg | 28873.49 |  | 0
| Podkonstrukcja stalowa - ryglówka | kg | 1698.39 |  | 0
8 | Elewacje - obudowa ścian z płyt warstwowych z obróbkami |  |  |  | 0
| Płyta warstwowa, gr.20cm - wypełnienie rdzeniem z wełny | m2 | 1175.958 |  | 0
| Płyta warstwowa, gr.20cm - wypełnienie rdzeniem z wełny, EI120 | m2 | 306.306 |  | 0
| Obróbki blacharskie - komplet | kpl | 1 |  | 0
| Ściany wielkowymiarowych zbrojonych płyt - Płyty ścienne Grubość: 15cm Parametr ppoż: REI120 | m2 | 286.89 |  | 0
| Podświetlane logo Inwestora duże (według rysunku elewacji) | kpl | 1 |  | 0
| Logo Inwestora małe (według rysunku elewacji) | kpl | 1 |  | 0
| Zadaszenie nad wejściem | kpl | 1 |  | 0
9 | Obudowa dachu - blacha trapezowa + materiały izolacyjne (w tym ścieżki serwisowe) |  |  |  | 0
| Blacha trapezowa TR-160 - 0,88 mm | m2 | 1575.252 |  | 0
| Blacha trapezowa TR-160 - 0,75 mm | m2 | 767.34 |  | 0
| Obróbka krawędzi dachu | mb | 200 |  | 0
| Paroizolacja | m2 | 2409.408 |  | 0
| Wełna mineralna miękka dach główny, gr.19cm - Wytrzymałośc na ściskanie: 40 kPA - λD = 0,036 W/mK | m3 | 307.1995 |  | 0
| Wełna mineralna twarda dach główny, gr.5cm - Wytrzymałośc na ściskanie: 70 kPA - λD = 0,038 W/mK | m3 | 102.3998 |  | 0
| Wełna mineralna - ocieplenie attyki w miejscu ściany ppoż - gr. 10cm | m3 | 3.8745 |  | 0
| Wełna mineralna świetliki | m3 | 12.4068 |  | 0
| Kontrspadki z wełny mineralnej, komplet | kpl | 1 |  | 0
| Membrana dach główny, gr.1,5mm | m2 | 2610.192 |  | 0
| Membrana świetliki, gr.1,5mm | m2 | 118.16 |  | 0
| Membrana attyka, gr.1,5mm | m2 | 168.34 |  | 0
| Membrana obróbkowa, gr.1,5mm | m2 | 57.9338 |  | 0
| Przelew awaryjny | szt | 10 |  | 0
10 | Świetliki dachowe |  |  |  | 0
| Świetlik kalenicowy projektowanej hali, 310x1800cm | szt | 4 |  | 0
11 | Posadzka przemysłowa |  |  |  | 0
| płyta żelbetowa gr. 20 cm, dylatowana, utwardzona powierzchniowo, zbrojenie rozproszone (wskaźnik zbrojenia: 25kg/m3) | m3 | 478.713 |  | 0
| izolacja posadzki - 2x folia PE | m2 | 2430.24 |  | 0
| Okucia bram i drzwi | mb | 19.4 |  | 0
12 | Drzwi zewnętrzne |  |  |  | 0
| Drzwi D1, zewnętrzne (90x200) | szt | 4 |  | 0
| Drzwi D2, zewnętrzne (90x200), klasa ppoż: EI60 | szt | 4 |  | 0
13 | Bramy wraz z odbojami wewnętrznymi i zewnętrznymi |  |  |  | 0
| Brama segmentowa, Wyposażona w dwie sekcje przeszklone Sekcje pełne: stalowe, gr. 40 mm, wypełnienie pianką poliuretanową wytwarzaną bez freonu, przetłoczenia stucco Sekcje przeszklone: dwie sekcje przeszklone w ramach aluminiowych, wypełnienie podwójną szybą akrylową Wykonanie sprężyn skrętnych: 25.000 cykli Napęd elektryczny: przemysłowy 3~400V, miękki start/stop Centrala sterującą: klasie IP54 ze sterowaniem impulsowym, przyciski GÓRA-STOP-DÓŁ, wtyczka CEE 3N~400V Awaryjne otwieranie: Łańcuch awaryjnego otwierania w przypadku zaniku prądu Zabezpieczenie: zestaw krawędziowej listwy optycznej SKS Wymiary SxW 4500 x 4200 mm | szt | 2 |  | 0
| Odbojnice słupowe 80cm (dwie sztuki przy bramie od strony wewnętrznej i dwie sztuki od strony zewnętrznej) | szt | 8 |  | 0
| Brama dokowa, Wyposażona w sekcje przeszklone Sekcje pełne: stalowe, gr. 40 mm, wypełnienie pianką poliuretanową wytwarzaną bez freonu; Sekcje przeszklone: okna owalne(663x343 [mm]), wypełnione podwójną szybą akrylową; Wykonanie sprężyn skrętnych: 25.000 cykli; Napęd elektryczny: przemysłowy 3~400V, miękki start/stop Centrala sterującą: klasie IP54 ze sterowaniem impulsowym, przyciski GÓRA-STOP-DÓŁ, wtyczka CEE 3N~400V Awaryjne otwieranie: łańcuch awaryjnego otwierania w przypadku zaniku prądu; Zabezpieczenie: zestaw optycznej listwy krawędziowej SKS, zabezpieczenie na wypadek zerwania linki. Wymiary SxW 3000 x 3000 mm | szt | 2 |  | 0
| Brama dokowa - fartuch uszczelniający mechaniczny Konstrukcja nośna: złożona z dwóch ram połączonych ze sobą, przegubowo za pomocą czterech ramion i płaszcza z tworzywa PVC odpornego na warunki atmosferyczne i działania mechaniczne Plandeki czołowe: wykonane z trójwarstwowego tworzywa PVC o grubości 3 mm wzmocnionego tkaniną Głębokość zabudowy: 620 mm Szerokość kurtyn bocznych: 600-700 mm Wysokość kurtyny górnej: 900-1000 mm Wysokość montażu (zalecana): 4500 mm Wytrzymałość temperaturowa: -30 do +90 st. C Kolor: czarny (standard) Kolor znaków najazdowych: żółty Wymiary SxW 3400 x 3400 mm | szt | 2 |  | 0
| Odbojnice słupowe 80cm (dwie sztuki przy bramie od strony wewnętrznej) | szt | 4 |  | 0
| Systemowy naprowadzacz samochodowy, łamany ø160 | szt | 4 |  | 0
| Pomost przeładunkowy Platforma: z blachy łezkowej o grubości 6/8 mm wzmacniana od spodu profilami stalowymi Warga: z blachy łezkowej o grubości 12/14 mm Nośność: 60 kN Zasilanie: 400V-trójfazowe Siłownik (140 bar, 1,1 kW, 400V/50Hz, IP54): do podnoszenia i opuszczania języka o dł. 400 mm (dostępna również opcja 500); Uszczelki przeciw przeciągowe po obwodzie mostu Systemy bezpieczeństwa: Zatrzymanie awaryjne aktywowane przez przełącznik sekcji lub brak napięcia / Zawór bezpieczeństwa wewnątrz cylindra hydraulicznego zapobiegający upadkowi pomostu / Stałe i ruchome panele boczne, które służą jako osłona stóp / Platforma z górną powierzchnią płyty chroniącą przed poślizgnięciem się / Czarno/żółte oznaczenia ostrzegawcze na ruchomej, bocznej części pomostu Zakres pracy powyżej poziomu 0: 0 - 430 mm Zakres pracy poniżej poziomu 0: 0 - 260 mm Wysokość konstrukcji: 610 mm Wymiay SxW 2000 x 2500 | kpl | 2 |  | 0
| Dok prefabrykowany | kpl | 2 |  | 0
14 | Drabiny na dach |  |  |  | 0
| Drabina ocynkowana, nr 1 | szt | 1 |  | 0
15 | Wydzielenie komunikacji |  |  |  | 0
| Malowanie pasa bhp w kolorze żółtym na posadzce | m2 | 1.1475 |  | 0
16 | Inne |  |  |  | 0
| Inne według uznania Oferenta | kpl | 1 |  | 0

## Część socjalna
FABRYKA MATERACY JANPOL SP. Z O.O. UL. CYNKOWA 2a 43-180 ORZESZE
Lp. | Podstawa | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa [zł] | Suma [zł] | Uwagi
1. ROBOTY BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE, WYKOŃCZENIOWE
| Suma Działu 1: |  |  |  | 0
1 | Okna |  |  |  | 0
| Okno O1, zewnętrzne (100x100) | szt | 2 |  | 0
2 | Przegrody wewnętrzne i zabudowy |  |  |  | 0
| Ściany GK, gr.15cm Z dwukrotnym poszyciem płytami GK o gr.12,5mm, z wypełnieniem wełną mineralną | m2 | 78 |  | 0
| Wzmocnienie w ścianach GK (dla montażu stropu) | kpl | 1 |  | 0
3 | Strop nad pomieszczeniami socjalnymi |  |  |  | 0
| Strop nad pomieszczeniami socjalnymi, płyta warstwowa gr.10cm | m2 | 36.675 |  | 0
| Podkonstrukcja stalowa | kpl | 1 |  | 0
| Obróbka krawędzi stropu | mb | 25.3 |  | 0
4 | Posadzki budynek biurowy |  |  |  | 0
| Płytki gresowe | m2 | 36.675 |  | 0
| Posadzka jastrychowa, gr.8cm | m3 | 2.934 |  | 0
| Folia budowlana 2x | m2 | 36.675 |  | 0
| Izolacja posadzki Styropian twardy FS100, gr.10cm | m3 | 3.6675 |  | 0
| Folia budowlana 2x | m2 | 36.675 |  | 0
| Chudy beton, gr.10cm | m3 | 3.6675 |  | 0
| Dylatacja | mb | 12.65 |  | 0
5 | Wykończenie ścian budynek biurowy |  |  |  | 0
| Płytki ścienne (do wysokości 2m) | m2 | 52 |  | 0
| Malowanie ścian GK | m2 | 104.75 |  | 0
| Cokół z płytek ceramicznych, wys. 10cm | mb | 44 |  | 0
| Parapety konglomeratowe wewnętrzne | m2 | 0.55 |  | 0
6 | Sufity budynek biurowy |  |  |  | 0
| Sufit rastrowy, podwieszany 60x60 | m2 | 36.675 |  | 0
7 | Drzwi wewnętrzne |  |  |  | 0
| Drzwi DW1 - wewnętrzne, (90x200) | szt | 1 |  | 0
| Drzwi DW2 - wewnętrzne, samozamykacz, (90x200) | szt | 2 |  | 0
| Drzwi DW3 - wewnętrzne, krata wentylacyjna, (90x200) | szt | 1 |  | 0
| Drzwi DW4 - wewnętrzne, krata wentylacyjna, (90x200) | szt | 2 |  | 0
| Drzwi DW5 - wewnętrzne, krata wentylacyjna, (80x200) | szt | 1 |  | 0
8 | Aneks kuchenny |  |  |  | 0
| Pom. C.05 - aneks kuchenny | kpl | 1 |  | 0
9 | Inne |  |  |  | 0
| Inne według uznania Oferenta | kpl | 1 |  | 0

## Branża sanitarna
FABRYKA MATERACY JANPOL SP. Z O.O. UL. CYNKOWA 2a 43-180 ORZESZE
Lp. | Podstawa | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa [zł] | Suma [zł] | Uwagi
1. ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH ZEWNĘTRZNYCH
Suma Działu 1: |  |  |  |  | 0
1 | ZEWNTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ |  |  |  | 0
| Rura PVC-U lita SN8 SDR34 z wydłużonym kielichem, „lite”; Ø160 wraz z kształtkami | mb | 35 |  | 0
| Studnia tworzywowa Dz425: - kineta zbiorcza - rura karbowana PP 315, L=3m - uszczelki rury karbowanej Dz315 - stożek odciążający kl. D400 - pokrywa żeliwna do rury karbowanej, kl. D400 - rura teleskopowa PVC-U 315x375 - wkładka in situ do rury Ø160 | kpl | 1 |  | 0
| Podziemny zbiornik na nieczystości ciekłe, betonowy, V=10m3 | kpl | 1 |  | 0
| Materiały dodatkowe i pomocnicze | kpl | 1 |  | 0
| Roboty odtworzeniowe nawierzchni – teren zielony oraz tereny utwardzone | kpl | 1 |  | 0
2 | ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ BRUDNEJ |  |  |  | 0
| Rura PVC-U lita SN8 SDR34 z wydłużonym kielichem, „lite”; Ø200 wraz z kształtkami | mb. | 131 |  | 0
| Rura PVC-U lita SN8 SDR34 z wydłużonym kielichem, „lite”; Ø250 wraz z kształtkami | mb. | 35 |  | 0
| Rura PVC-U lita SN8 SDR34 z wydłużonym kielichem, „lite”; Ø315 wraz z kształtkami | mb. | 66 |  | 0
| Rura PVC-U lita SN8 SDR34 z wydłużonym kielichem, „lite”; Ø400wraz z kształtkami | mb. | 20 |  | 0
| Wpusty uliczne betonowe DN500 z osadnikiem oraz rusztem żeliwnym, kl. D400, pierścieniem odciążającym wylotem (przejściem szczelnym) | kpl. | 8 |  | 0
| Odwodnienie liniowe, L=12m, odpływ DN200 przez skrzynkę odpływową – koryto i ruszt z polimerobetonu F1000 – szerokość/wysokość budowlana 210/380mm – kl. ob D400 | kpl. | 1 |  | 0
| Odwodnienie liniowe, L=15m, odpływ DN200 przez skrzynkę odpływową – koryto i ruszt z polimerobetonu F1000 – szerokość/wysokość budowlana 210/380mm – kl. ob D400 | kpl. | 1 |  | 0
| Studnia betonowa DN1000 z włazem żeliwny, kl. ob D400, | szt. | 10 |  | 0
| Studnia betonowa DN1200 z włazem żeliwny, kl. ob D400, | szt. | 1 |  | 0
| Separator substancji ropopochodnych, koalescencyjny z auto-zamknięciem zintegrowany z osadnikiem i obejściem burzowym 10-krotnym, wlot-wylot DN400, przepływ nominalny/maksymalny: 8/80l/s, pojemność osadnika 1600l | kpl. | 1 |  | 0
| Zbiornik retencyjny, Vcz=160m3. Wykonanie z polimerobetonu, wytrzymałość na ściskanie co najmniej C45/55, stopień wodoszczelności W12, stopień mrozoodporności w wodzie F150, nasiąkliwość <5%, włazy kl. ob D400 | kpl. | 1 |  | 0
| Materiały dodatkowe i pomocnicze | kpl. | 1 |  | 0
| Roboty odtworzeniowe nawierzchni – teren zielony oraz tereny utwardzone | kpl. | 1 |  | 0
3 | ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ – AWARYJNA Z DACHU |  |  |  | 0
| Rura PVC-U lita SN8 SDR34 z wydłużonym kielichem, „lite”; Ø200 wraz z kształtkami | mb. | 50 |  | 0
| Studnia betonowa DN1000 z włazem żeliwny, kl. ob D400, | szt. | 10 |  | 0
| Materiały dodatkowe i pomocnicze | kpl. | 1 |  | 0
| Roboty odtworzeniowe nawierzchni – teren zielony oraz tereny utwardzone | kpl. | 1 |  | 0
4 | ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ - Z DACHU |  |  |  | 0
| Rura PVC-U lita SN8 SDR34 z wydłużonym kielichem, „lite”; Ø200 wraz z kształtkami | mb. | 42 |  | 0
| Rura PVC-U lita SN8 SDR34 z wydłużonym kielichem, „lite”; Ø250 wraz z kształtkami | mb. | 46 |  | 0
| Studnia betonowa DN1000 z włazem żeliwny, kl. ob D400, | szt. | 4 |  | 0
| Materiały dodatkowe i pomocnicze | kpl. | 1 |  | 0
| Roboty odtworzeniowe nawierzchni – teren zielony oraz tereny utwardzone | kpl. | 1 |  | 0
5 | INSTALACJA DRENAŻOWA |  |  |  | 0
| Rura drenarska karbowanych PVC, o średnicy 160mm z filtrem z włókna syntetycznego | mb. | 222 |  | 0
| Rura PVC-U lita SN8 SDR34 z wydłużonym kielichem, „lite”; Ø200 wraz z kształtkami | mb. | 3 |  | 0
| Studnia betonowa DN1000 z włazem żeliwny, kl. ob D400, | kpl. | 1 |  | 0
| Studnie drenarskie Dz315 | kpl. | 4 |  | 0
| Materiały dodatkowe i pomocnicze | kpl. | 1 |  | 0
| Roboty odtworzeniowe nawierzchni – teren zielony oraz tereny utwardzone | kpl. | 1 |  | 0
6 | ZEWNĘTRZNA INSTALACJA WODY |  |  |  | 0
| Rura przewodowa do wody pitnej wraz z kształtkami Ø 110 PE100 SDR11 PN16 | mb. | 196 |  | 0
| Rura przewodowa do wody pitnej wraz z kształtkami Ø 90 PE100 SDR11 PN16 | mb. | 42 |  | 0
| Rura przewodowa do wody pitnej wraz z kształtkami Ø 40 PE100 SDR11 PN16 | mb. | 177 |  | 0
| Taśma PVC szer. 20cm koloru niebieskiego z wkładką | mb. | 415 |  | 0
| Zabudowa hydrantu naziemnego DN80 w terenie zielonym wraz zasuwą odcinającą DN80 | kpl. | 1 |  | 0
| Zasuwa odcinająca kołnierzowa z żeliwa, DN100 wraz z tulejami, przejściami PE/stal 110/100 | kpl. | 1 |  | 0
| Komora wodomierzowa wraz z zestawami wodomierzowymi na cele socjalne i p.poż. Komora wodomierzowa szczelna, betonowa o wymiarach 4x2x1,8m. Zestaw wodomierzowy na cele socjalno bytowe: - wodomierz Q3=4m3/h - zawory odcinające DN32 - filtra siatkowy DN32 - zawór antyskażeniowy EA, DN32\ Zestaw wodomierzowy na cele p.poż.: - wodomierz Q3=16m3/h - zawory odcinające DN80 - filtra siatkowy DN80 - zawór antyskażeniowy EA, DN80 | kpl. | 1 |  | 0
| Materiały dodatkowe i pomocnicze | kpl. | 1 |  | 0
| Roboty odtworzeniowe nawierzchni – teren zielony oraz tereny utwardzone | kpl. | 1 |  | 0
2. ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH WEWNĘTRZNYCH
Suma Działu 2: |  |  |  |  | 0
1 | INSTALACJA KS |  |  |  | 0
| Rury i kształtki kanalizacji wewnętrznej kielichowej z PP/HT łączonej na wcisk z uszczelką dwuwargową - Dz 50 | mb | 6 |  | 0
| Rury i kształtki kanalizacji wewnętrznej kielichowej z PP/HT łączonej na wcisk z uszczelką dwuwargową - Dz110 | mb | 13 |  | 0
| Rury i kształtki kanalizacji zewnętrznej kielichowej z PVC-U SN8 SDR34 łączonej na wcisk z uszczelką power-lock - Dz 160 | mb | 10 |  | 0
| Rewizje na pionach kanalizacji sanitarnej: - Dz110 | szt. | 1 |  | 0
| Rura wywiewna z wywiewką (zakończenie pionów) - Dz110 / Dz160 | szt. | 1 |  | 0
| Rura ochronna PVC-U, SDR34, SN8, długość L=1m - Ø200 | szt. | 1 |  | 0
| Mocowania rurociągów, podwieszenia rurociągów magistralnych, punkty stałe, szyny montażowe, łączniki kątowe, podkładki, śruby, pręty gwintowane, obejmy z wkładkami tłumiącymi oraz z materiałami montażowymi | kpl | 1 |  | 0
| Wpust DN50, odpływ pionowy z kratką szczelinową ze stali nierdzewnej 100x100 o klasie K3 z kołnierzem, przepustowość: 0,8 l/s, wyposażony w suchy syfon | kpl | 1 |  | 0
2 | INSTALACJA KD – ODWODNIENIE DACHU |  |  |  | 0
Rury PE
| D40 | mb | 21 |  | 0
| D50 | mb | 18 |  | 0
| D56 | mb | 37 |  | 0
| D63 | mb | 17 |  | 0
| D75 | mb | 28 |  | 0
| D90 | mb | 95 |  | 0
| D110 | mb | 76 |  | 0
| D125 | mb | 37 |  | 0
Kształtki
| - Kolano PE d40/45st. | szt | 8 |  | 0
| - Kolano PE d40/90st. | szt | 5 |  | 0
| - Elektromufa PE D40 | szt | 22 |  | 0
| - Kolano PE d50/45st. | szt | 4 |  | 0
| - Kolano PE d50/90st. | szt | 5 |  | 0
| - Zwężka niesymetryczna PE D50/40 | szt | 1 |  | 0
| - Zwężka symetryczna PE D50/40 | szt | 1 |  | 0
| - Elektromufa PE D50 | szt | 10 |  | 0
| - Kolano PE d56/45st. | szt | 11 |  | 0
| - Kolano PE d56/90st. | szt | 4 |  | 0
| - Trójnik PE skośny 45st. d56/50 | szt | 1 |  | 0
| - Zwężka symetryczna PE D56/40 | szt | 6 |  | 0
| - Zwężka symetryczna PE D56/50 | szt | 6 |  | 0
| - Zwężka niesymetryczna PE D56/50 | szt | 2 |  | 0
| - Elektromufa PE D56 | szt | 37 |  | 0
| - Kolano PE d63/45st. | szt | 9 |  | 0
| - Kolano PE d63/90st. | szt | 5 |  | 0
| - Zwężka niesymetryczna PE D63/50 | szt | 2 |  | 0
| - Zwężka symetryczna PE D63/56 | szt | 6 |  | 0
| - Zwężka niesymetryczna PE D63/56 | szt | 1 |  | 0
| - Elektromufa PE D63 | szt | 12 |  | 0
| - Kolano PE d75/45st. | szt | 4 |  | 0
| - Kolano PE d75/90st. | szt | 3 |  | 0
| - Zwężka symetryczna PE D75/56 | szt | 4 |  | 0
| - Elektromufa PE D75 | szt | 8 |  | 0
| - Kolano PE d90/45st. | szt | 8 |  | 0
| - Kolano PE d90/90st. | szt | 2 |  | 0
| - Trójnik PE skośny 45st. d90/50 | szt | 1 |  | 0
| - Trójnik PE skośny 45st. d90/56 | szt | 1 |  | 0
| - Trójnik PE skośny 45st. d90/63 | szt | 3 |  | 0
| - Trójnik PE skośny 45st. d90/90 | szt | 2 |  | 0
| - Zwężka niesymetryczna PE D90/56 | szt | 1 |  | 0
| - Zwężka symetryczna PE D90/63 | szt | 1 |  | 0
| - Zwężka niesymetryczna PE D90/63 | szt | 1 |  | 0
| - Zwężka symetryczna PE D90/75 | szt | 1 |  | 0
| - Zwężka niesymetryczna PE D90/75 | szt | 3 |  | 0
| - Elektromufa PE D90 | szt | 17 |  | 0
| - Kolano PE d110/45st. | szt | 11 |  | 0
| - Trójnik PE skośny 45st. d110/40 | szt | 2 |  | 0
| - Trójnik PE skośny 45st. d110/56 | szt | 2 |  | 0
| - Trójnik PE skośny 45st. d110/63 | szt | 1 |  | 0
| - Trójnik PE skośny 45st. d110/110 | szt | 5 |  | 0
| - Czyszczak PE prosty 90st. d110 | szt | 1 |  | 0
| - Zwężka niesymetryczna PE D110/40 | szt | 2 |  | 0
| - Zwężka niesymetryczna PE D110/56 | szt | 1 |  | 0
| =- Zwężka niesymetryczna PE D110/90 | szt | 5 |  | 0
| - Kielich kompensacyjny PE D110 | szt | 1 |  | 0
| - Elektromufa PE D110 | szt | 19 |  | 0
| - Kolano PE d125/45st. | szt | 4 |  | 0
| - Trójnik PE skośny 45st. d125/63 | szt | 3 |  | 0
| - Czyszczak PE prosty 90st. d125 | szt | 1 |  | 0
| - Zwężka symetryczna PE D125/110 | szt | 1 |  | 0
| - Zwężka niesymetryczna PE D125/110 | szt | 1 |  | 0
| - Kielich kompensacyjny PE D125 | szt | 2 |  | 0
| - Elektromufa PE D125 | szt | 9 |  | 0
Elementy mocujące
| - Uchwyt rurowy D40 | szt | 21 |  | 0
| - Opaska elektrozgrzewalna PE D50 | szt | 3 |  | 0
| - Uchwyt rurowy D50 | szt | 17 |  | 0
| - Płytka montażowa 1/2'' | szt | 7 |  | 0
| - Płytka montażowa 3/4'' | szt | 3 |  | 0
| - Pręt gwintowany M10/2.0m | szt | 13 |  | 0
| - Płytka montażowa M10 | szt | 140 |  | 0
| - Rura gwintowana 1/2'' L200 | szt | 1 |  | 0
| - Rura gwintowana 3/4'' L200 | szt | 1 |  | 0
| - Podwieszenie profila montażowego | szt | 81 |  | 0
| - EIement łączący profile montażowe | szt | 50 |  | 0
| - Klin montażowy | szt | 633 |  | 0
| - Opaska elektrozgrzewalna PE D56 | szt | 12 |  | 0
| - Uchwyt rurowy D56 | szt | 48 |  | 0
| - Opaska elektrozgrzewalna PE D63 | szt | 3 |  | 0
| - Uchwyt rurowy D63 | szt | 17 |  | 0
| - Opaska elektrozgrzewalna PE D75 | szt | 6 |  | 0
| - Uchwyt rurowy D75 | szt | 34 |  | 0
| - Opaska elektrozgrzewalna PE D90 | szt | 29 |  | 0
| - Uchwyt rurowy D90 | szt | 119 |  | 0
| - Opaska elektrozgrzewalna PE D110 | szt | 25 |  | 0
| - Regulowany uchwyt rurowy d110 1/2'' | szt | 3 |  | 0
| - Regulowany Uchwyt rurowy D110 M10 | szt | 8 |  | 0
| - Uchwyt rurowy D110 | szt | 70 |  | 0
| - Opaska elektrozgrzewalna PE D125 | szt | 12 |  | 0
| - Regulowany uchwyt rurowy d125 1/2'' | szt | 4 |  | 0
| - Regulowany uchwyt rurowy d125/133, G 3/4'' | szt | 3 |  | 0
| - Regulowany Uchwyt rurowy D125 M10 | szt | 1 |  | 0
| - Uchwyt rurowy D125 | szt | 26 |  | 0
Elementy mocujące
| Elementy mocujące: - Profil montażowy | mb | 277 |  | 0
| - Rynna podporowa d56 | mb | 2 |  | 0
| Wpust dachowy z kołnierzem mocującym d56 | szt. | 24 |  | 0
| Element spiętrzający wpustu dachowegod56 | szt. | 6 |  | 0
| Podgrzewacz wpustu d56 230V/8W | szt. | 18 |  | 0
3 | INSTALACJA WODY |  |  |  | 0
| Rury i kształtki PP-R dla wody zimnej + izolacja termiczna PE: - Dz20 x 2,8 | mb. | 5 |  | 0
| Rury i kształtki PP-R dla wody zimnej + izolacja termiczna PE: - Dz25 x 3,5 | mb. | 9 |  | 0
| Rury i kształtki PP-R dla wody zimnej + izolacja termiczna PE: - Dz32 x 4,4 | mb. | 5 |  | 0
| Rury i kształtki PP-R dla wody zimnej + izolacja termiczna PE: - Dz40 x 6,7 | mb. | 5 |  | 0
| Rury i kształtki PP-R stabilizowane włóknem szklanym dla wody ciepłej i cyrkulacji + izolacja termiczna PE: - Dz20 x 2,8 | mb. | 6 |  | 0
| Rury i kształtki PP-R stabilizowane włóknem szklanym dla wody ciepłej i cyrkulacji + izolacja termiczna PE: - Dz25 x 3,5 | mb. | 11 |  | 0
| Mocowania rurociągów w całym budynku, podwieszenia rurociągów magistralnych, punkty stałe, szyny montażowe, łączniki kątowe, podkładki, śruby, pręty gwintowane, obejmy wraz z materiałami montażowymi | kpl. | 1 |  | 0
| Ogrzewacz wody, pojemnociowy, elektryczny o pojemności 120 l | kpl. | 1 |  | 0
| Zawór ćwierćobrotowy DN15 | szt. | 11 |  | 0
| Zawór ćwierćobrotowy DN15 | szt. | 3 |  | 0
4 | ARMATURA BIAŁA |  |  |  | 0
| Umywalka wraz z armaturą podłączeniową, zasyfonowaniem oraz baterią stojącą umywalkową | szt | 2 |  | 0
| Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem wraz z armaturą podłączeniową, zasyfonowaniem oraz baterią stojącą zlewozmywakową | szt | 1 |  | 0
| Zlew gospodarczy wraz z armaturą podłączeniową, zasyfonowaniem oraz baterią stojącą zlewozmywakową | szt | 1 |  | 0
| Kabina prysznicowa wraz brodzikiem kwadratowym, armaturą podłączeniową, zasyfonowaniem oraz kolumną prysznicową z termostatem | szt | 1 |  | 0
| Miska ustępowa kompaktowa wraz z deską sedesową, armaturą podłączeniową, oraz zasyfonowaniem | szt | 1 |  | 0
| Pisuar wraz z armaturą podłączeniową, zasyfonowaniem, przyciskiem spłukującym | szt | 1 |  | 0
| Zawór czerpalny z.w. DN15 | szt | 2 |  | 0
5 | INSTALACJA P.POŻ. |  |  |  | 0
| Hydrant wewnętrzny DN52 z wężem płasko składanym o dlugości 20 m | szt. | 4 |  | 0
| Rury i kształtki ze stali nierdzewnej - DN 50 | mb. | 67 |  | 0
| Rury i kształtki ze stali nierdzewnej - DN65 | mb. | 112 |  | 0
| Przejścia p.poż. dla rur niepalnych | kpl. | 1 |  | 0
| Mocowania rurociągów w całym budynku, podwieszenia rurociągów magistralnych, punkty stałe, szyny montażowe, łączniki kątowe, podkładki, śruby, pręty gwintowane, obejmy wraz z materiałami montażowymi | kpl. | 1 |  | 0
6 | INSTALACJA CO |  |  |  | 0
| Rury ze stali nierdzewnej + izolacja termiczna PE: - Dz 35 x 1,5 | mb | 138 |  | 0
| Rury ze stali nierdzewnej + izolacja termiczna PE: - Dz 42 x 1,5 | mb | 145 |  | 0
| Rury ze stali nierdzewnej + izolacja termiczna PE: - Dz 54 x 1,5 | mb | 75 |  | 0
| Rury ze stali nierdzewnej + izolacja termiczna PE: - Dz 76,1 x 2,0 | mb | 13 |  | 0
| Mocowania rurociągów w całym budynku, podwieszenia rurociągów magistralnych, punkty stałe, szyny montażowe, łączniki kątowe, podkładki, śruby, pręty gwintowane, obejmy wraz z materiałami montażowymi | kpl. | 1 |  | 0
| Nagrzewnica wodna o mocy grzewczej 3,2-65,2 kW | szt. | 5 |  | 0
| Nagrzewnica elektryczna o mocy grzewczej 6,8-22,8 kW | szt. | 3 |  | 0
| Destratyfikator powietrza o wydajności 2500 m3/h | szt. | 5 |  | 0
| Konsola montażowa | szt. | 8 |  | 0
| SRQ3d-3/4 zawór trójdrogowy 3/4" z siłownikiem | szt. | 5 |  | 0
| KP 3/4-0.7 GWGW przewód elastyczny 3/4",dł. 0,7m | szt. | 10 |  | 0
| Moduł sterujący dla nagrzewnicy | szt. | 5 |  | 0
| PT-1000 IP65(lub równoważny) czujnik naścienny pomiaru temperatury | szt. | 13 |  | 0
| Moduł sterujący z wbudowanym czujnikiem PT1000 | szt. | 5 |  | 0
| Inteligentny sterownik z wyświetlaczem dotykowym | szt. | 1 |  | 0
| Grzejnik wiszący, elektryczny 0,50 kW/230V | szt. | 3 |  | 0
| Grzejnik wiszący 1,0 kW/230V | szt. | 2 |  | 0
7 | ŻRÓDŁO CIEPŁA |  |  |  | 0
| Pompa ciepła powietrze/woda typu monoblok 40 kW | szt. | 2 |  | 0
| Podpory antywibracyjne dla MMTC 033/040 (4 szt.) | szt. | 2 |  | 0
| Filtr siatkowy 2" | szt. | 2 |  | 0
| Zawór zabezpieczający przed zamarzaniem 2" | szt. | 4 |  | 0
| Zasobnik buforowy o pojemności 1000 l | szt. | 1 |  | 0
| Regulator do pomp | szt. | 1 |  | 0
| Konsola sterownicza | szt. | 1 |  | 0
8 | WENTYLACJA |  |  |  | 0
| Wywietrzak zintegrowany 400/250 | szt. | 6 |  | 0
| Wentylator Dachowy ø 250 | szt. | 6 |  | 0
| Wentylator Dachowy ø 160 | szt. | 1 |  | 0
| Podstawa dachowa ø 400, l=1200 mm | szt. | 6 |  | 0
| Kanał wentylacyjny ø 250, l=1000 mm | szt. | 1 |  | 0
| Przepustnica ø 400 kanałowa nastawna do siłowni | szt. | 6 |  | 0
| Siłownik | szt. | 6 |  | 0
| Tacka ociekowa ø400 | szt. | 6 |  | 0
| Czerpnia ścienna 300x200 | szt. | 1 |  | 0
| Zestaw nawiewny osiatkowany 1000x800 | szt. | 3 |  | 0
| Centrala wentylacyjna, elektryczna -1 kW - 230 V - 120 Pa | szt. | 1 |  | 0
| Anemostat metalowy wywiewny | szt. | 3 |  | 0
| Anemostat metalowy nawiewny | szt. | 2 |  | 0
9 | Inne |  |  |  | 0
| Inne według uznania Oferenta | kpl | 1 |  | 0

## Branża elektryczna
FABRYKA MATERACY JANPOL SP. Z O.O. UL. CYNKOWA 2a 43-180 ORZESZE
Lp. | Podstawa | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa [zł] | Suma [zł] | Uwagi
1. ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ZEWNĘTRZNYCH
Suma Działu 1: |  |  |  |  | 0
1 | ZASILANIE |  |  |  | 0
ZŁĄCZE KABLOWE
ZK1 | Złącze kablowe 1: - złacze stojące, - fundament - In =400 A, IP44 (lub równoważny) , drzwi wyposażone w zamek, - 30% rezerwy miejsca, - wyposażona zgodnie ze schematem | kpl. | 1 |  | 0
RUZ | Rozdzielnica urządzeń zewnętrznych: - Szafa stojąca - Zasilanie od dołu, odpływy do dołu - IP44 (lub równoważny) drzwi wyposażone w zamek - 30% rezerwy - wyposażona zgodnie ze schematem | kpl. | 1 |  | 0
RPV | Rozdzielnica fotowoltaiczna: - Szafa stojąca - Zasilanie od dołu, odpływy do dołu - IP44 (lub równoważny) drzwi wyposażone w zamek - 30% rezerwy - wyposażona zgodnie ze schematem | kpl. | 1 |  | 0
ZK2 | Złącze kablowe 2: - złacze stojące, - fundament - In =250 A, IP44 (lub równoważny), drzwi wyposażone w zamek, - 30% rezerwy miejsca, - wyposażona zgodnie ze schematem | kpl. | 1 |  | 0
OKABLOWANIE WLZ
| 4xYAKY 1x240 | kpl. | 1 |  | 0
| 5xYAKY 1x240 | kpl. | 1 |  | 0
| YAKYżo 5x50 | kpl. | 1 |  | 0
OSPRZĘT
| Uziom pionowy, pogrążany, pomiedziowany z gwintem (wraz ze złączkami, głowicami i grotami): l = 6 m; d = 17,2 mm | kpl | 1 |  | 0
2 | INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA |  |  |  | 0
PANELE
| Panele fotowoltaiczne 490Wp. Wraz z konstrukcją | kpl. | 1 |  | 0
OSPRZĘT
| Falownik 50kW. Wraz z konstrukcją | kpl. | 1 |  | 0
| rozdzielnica RDC | kpl. | 1 |  | 0
OKABLOWANIE
| Kabel solarny MB LS0H 6 | kpl. | 1 |  | 0
OSPRZĘT
| uziemienie falownika | kpl. | 1 |  | 0
| uziemienie konstrukcji PV | kpl. | 1 |  | 0
| rury osłonowe doziemne | kpl. | 1 |  | 0
| rury osłonowe AV | kpl. | 1 |  | 0
3 | OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE |  |  |  | 0
OPRAWY
OZ1/S | Słup oświetleniowy wraz z wysięgnikiem jednoramiennym i oprawą oświetleniową - fundament prefabrykowany - słup aluminiowy 7m - złącze słupowe z zabezpieczeniem xA - oprawa oświetleniowa LED 41W 66IP (lub równoważny) - okablowanie wewnątrz słupa | kpl. | 1 |  | 0
OZ1+OZ1/S | Słup oświetleniowy wraz z wysięgnikiem dwuramiennym i dwoma oprawami oświetleniowymi - fundament prefabrykowany - słup aluminiowy 7m - złącze słupowe z zabezpieczeniem xA - oprawa oświetleniowa LED 41W 66IP (lub równoważny) - okablowanie wewnątrz słupa | kpl. | 1 |  | 0
OZ4+OZ4/S | Słup oświetleniowy wraz z wysięgnikiem dwuramiennym i dwoma oprawami oświetleniowymi - fundament prefabrykowany - słup aluminiowy 10m - złącze słupowe z zabezpieczeniem xA - oprawa oświetleniowa LED 82W 66IP (lub równoważny) - okablowanie wewnątrz słupa | kpl. | 1 |  | 0
| Puszka hermetyczna zalewana żywicą | kpl | 1 |  | 0
OKABLOWANIE
| YAKYżo 5x25 | kpl. | 1 |  | 0
OSPRZĘT
| Rura osłonowa Ø110 kolor niebieski | kpl. | 1 |  | 0
| Uziom pionowy, pogrążany, pomiedziowany z gwintem (wraz ze złączkami, głowicami i grotami): l = 6 m; d = 17,2 mm | kpl | 1 |  | 0
| Folia koloru niebieskiego szerokości 40cm, grubości min. 0,5mm | kpl. | 1 |  | 0
| Oznaczniki kabli | kpl | 1 |  | 0
| Piasek | kpl. | 1 |  | 0
| Masa uszczelniająca | kpl | 1 |  | 0
| Materiały drobne wg zapotrzebowania wykonawcy | kpl | 1 |  | 0
4 | INSTALACJA ZASILANIA URZĄDZEŃ ZEWNETRZNYCH |  |  |  | 0
OKABLOWANIE
| YKYżo 5x6 | kpl. | 1 |  | 0
| YKYżo 3x4 | kpl. | 1 |  | 0
OSPRZĘT
| rury osłonowe | kpl. | 1 |  | 0
| Folia koloru niebieskiego szerokości 40cm, grubości min. 0,5mm | kpl. | 1 |  | 0
5 | KANALIZACJA KABLOWA |  |  |  | 0
OSPRZĘT
ST | Studnia kablowa SKR-1 - typ SKR-1 - korpus żelbetowy dwuelementowy - rama lekka podwójna obetonowana - dwie pokrywy pojedyncze: jednej pełnej , a drugiej z wywietrznikiem | kpl. | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
| Rura osłonowa, Ø110 koloru pomarańczowego | kpl. | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
| Folia koloru pomarańczowego o szerokości 40cm, grubości min. 0,5mm | m | 1 |  | 0
| Oznaczniki kabli | kpl. | 1 |  | 0
| Piasek | kpl. | 1 |  | 0
| Przegroda wodo i gazoszczelna | kpl. | 1 |  | 0
| Masa uszczelniająca | kpl. | 1 |  | 0
| Materiały drobne wg zapotrzebowania wykonawcy | kpl. | 1 |  | 0
2. ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH
Suma Działu 2: |  |  |  |  | 0
1 | ZASILANIE |  |  |  | 0
OSPRZĘT
RG-RH1 | Rozdzielnica główna hali 1 - Szafa sojąca, - Zasilanie od dołu, odpływy do góry - Drzwi wyposażone w zamek - 30% rezerwy | kpl. | 1 |  | 0
RH2 | Rozdzielnica główna hali 2 - Szafa sojąca - Zasilanie od góry, odpływy do góry - Drzwi wyposażone w zamek - 30% rezerwy | kpl. | 1 |  | 0
RA | Rozdzielnica administracyjna - Szafa wisząca, - Zasilanie od góry, odpływy do góry - Drzwi wyposażone w zamek - 30% rezerwy | kpl. | 1 |  | 0
OKABLOWANIE WLZ
| 5xYAKY 1x240 | kpl. | 1 |  | 0
| 4xYAKY 1x120 +YAKYżo 1x70 | kpl. | 1 |  | 0
| 4xYAKY 1x50 +YAKYżo 1x25 | kpl. | 1 |  | 0
| Oznaczniki kabli | kpl. | 1 |  | 0
| Przepusty kablowe | kpl. | 1 |  | 0
2 | GŁÓWNY WYŁĄCZNIK PRĄDU |  |  |  | 0
OSPRZĘT
ZKPWP | Złącze przeciwpożarowego wyłącznika prądu: - złacze stojące, - fundament - In =250 A, IP44 (lub równoważny) , drzwi wyposażone w zamek, - wyposażona zgodnie ze schematem | kpl. | 1 |  | 0
GWP | Główny wyłącznik prądu IP55 - PRZYCISK | kpl. | 1 |  | 0
GWP | Główny wyłącznik prądu IP55 - SYGNALIZATOR | kpl. | 1 |  | 0
| Oznakowanie wyłącznika "Główny wyłącznik prądu" | kpl. | 1 |  | 0
OKABLOWANIE
| HDGs(PH90) 5x2,5 | kpl. | 1 |  | 0
| HDGs(PH90) 3x1,5 | kpl. | 1 |  | 0
| Oznaczniki kabli | kpl. | 1 |  | 0
| Uchwyty o odporności ogniowej | kpl. | 1 |  | 0
| Przepusty kablowe | kpl. | 1 |  | 0
3 | INSTALACJA OŚWIETLENIA |  |  |  | 0
OPRAWY OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO
C2/D | OPRAWA LED DOWNLIGHT, 24W, 2400lm, IP65 (lub równoważny) MONTAŻ DOSTROPOWY | kpl. | 1 |  | 0
L1/Z | OPRAWA PRZEMYSŁOWA LED , 91W, 14900lm, IP66(lub równoważny) MONTAŻ ZWIESZANY | kpl. | 1 |  | 0
L1/Z | OPRAWA PRZEMYSŁOWA LED , 91W, 14900lm, IP66(lub równoważny) MONTAŻ ZWIESZANY | kpl. | 1 |  | 0
OZ2/E | Oświetlenie na elewacji - złącze słupowe z zabezpieczeniem xA - oprawa oświetleniowa LED 27W 66IP (lub równoważny) - okablowanie wewnątrz słupa | kpl. | 1 |  | 0
OZ4/E | Oświetlenie na elewacji - złącze słupowe z zabezpieczeniem xA - oprawa oświetleniowa LED 82W 66IP (lub równoważny) - okablowanie wewnątrz słupa | kpl. | 1 |  | 0
OPRAWY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO
AW1/S | OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO LED IP66(lub równoważny) MONTAŻ ŚCIENNY Z BATERIĄ t>=1h DO CENTRALNEGO SYSTEMU MONITORINGU OPRAW | kpl. | 1 |  | 0
AW2/N | OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO LED 1.1W IP66(lub równoważny) MONTAŻ NASTROPOWY Z BATERIĄ t>=1h DO CENTRALNEGO SYSTEMU MONITORINGU OPRAW | kpl. | 1 |  | 0
AW3/Z | OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO LED 1.1W IP66(lub równoważny) MONTAŻ ZWIESZANY Z BATERIĄ t>=1h DO CENTRALNEGO SYSTEMU MONITORINGU OPRAW | kpl. | 1 |  | 0
AWZ/S | OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO LED IP65 (lub równoważny) Z PIKTOGRAMEM, JEDNOSTRONNA MONTAŻ ŚCIENNY Z BATERIĄ t>=1h, PRZYSTOSOWANA DO T>=-20°C DO CENTRALNEGO SYSTEMU MONITORINGU OPRAW | kpl. | 1 |  | 0
EW1/S | OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO LED IP65 (lub równoważny) Z PIKTOGRAMEM, JEDNOSTRONNA MONTAŻ ŚCIENNY Z BATERIĄ t>=1h DO CENTRALNEGO SYSTEMU MONITORINGU OPRAW | kpl. | 1 |  | 0
OSPRZĘT
| CZUJNIK RUCHU NATYNKOWY DO LED SUFITOWY PIR 360 STOPNI BIAŁY 230V | kpl. | 1 |  | 0
| Kaseta sterująca 7- przyciskowa IP66(lub równoważny) | kpl. | 1 |  | 0
OKABLOWANIE
| YDYżo 3x1,5 | kpl. | 1 |  | 0
| YDYżo 3x2,5 | kpl. | 1 |  | 0
| YDYżo 3x4 | kpl. | 1 |  | 0
| YDYżo 5x4 | kpl. | 1 |  | 0
| YKYżo 3x2,5 | kpl. | 1 |  | 0
| YKYżo 3x4 | kpl. | 1 |  | 0
| YKYżo 5x4 | kpl. | 1 |  | 0
| kabel wieloparowy dla kasety sterującej | kpl. | 1 |  | 0
| Oznaczniki kabli | kpl. | 1 |  | 0
| Puszka elektroinstalacyjna | kpl. | 1 |  | 0
| peszel -instalacja podtynkowa -instalacja natynkowa -pojedyncze kable nad sufitem podwieszanym | kpl. | 1 |  | 0
| Przepusty kablowe | kpl. | 1 |  | 0
4 | INSTALACJA GNIAZD |  |  |  | 0
OSPRZĘT
| Gniazdo 230V/16A, -puszka podtynkowa | kpl. | 1 |  | 0
| Gniazdo 230V/16A, IP44 (lub równoważny) -puszka podtynkowa | kpl. | 1 |  | 0
| Gniazdo 230V/16A, IP44 (lub równoważny) -puszka natynkowe | kpl. | 1 |  | 0
| Gniazdo 400V/16A, IP44 (lub równoważny) -puszka natynkowa | kpl. | 1 |  | 0
| Zestaw gniazd remontowych z własnymi zabezpieczeniami o konfiguracji: 4x16A/230V IP44 (lub równoważny) , 2x32A/400V IP44 (lub równoważny) | kpl. | 1 |  | 0
OKABLOWANIE
| YDYżo 3x2,5 | kpl. | 1 |  | 0
| YDYżo 5x10 | kpl. | 1 |  | 0
OKABLOWANIE
| Oznaczniki kabli | kpl. | 1 |  | 0
| Puszka elektroinstalacyjna | kpl. | 1 |  | 0
| peszel -instalacja podtynkowa -instalacja natynkowa -pojedyncze kable nad sufitem podwieszanym | kpl. | 1 |  | 0
| Przepusty kablowe | kpl. | 1 |  | 0
5 | INSTALACJA SIŁY |  |  |  | 0
OKABLOWANIE
| YDYżo 5x2,5 | kpl. | 1 |  | 0
| YDYżo 5x4 | kpl. | 1 |  | 0
| YDYżo 5x25 | kpl. | 1 |  | 0
| YKYżo 5x4 | kpl. | 1 |  | 0
| YKYżo 5x6 | kpl. | 1 |  | 0
| YKYżo 5x10 | kpl. | 1 |  | 0
OSPRZĘT
| Oznaczniki kabli | kpl. | 1 |  | 0
| peszel -instalacja natynkowa -pojedyncze kable nad sufitem podwieszanym | kpl. | 1 |  | 0
6 | TRASY KABLOWE |  |  |  | 0
K50H50 (lub równoważny) (lub równoważny) (lub równożędnych) | Koryto kablowe K50H50 (lub równoważny) wraz z osprzętem (kąty, rozgałęzienia), konstrukcja wsporcza | kpl. | 1 |  | 0
K100H50 (lub równoważny) (lub równożędnych) | Koryto kablowe K100H50 (lub równoważny) wraz z osprzętem (kąty, rozgałęzienia), konstrukcja wsporcza | kpl. | 1 |  | 0
K300H50 (lub równoważny) | Koryto kablowe K300H50 (lub równoważny) wraz z osprzętem (kąty, rozgałęzienia), konstrukcja wsporcza | kpl. | 1 |  | 0
K500H50 | Koryto kablowe K500H50 wraz z osprzętem (kąty, rozgałęzienia), konstrukcja wsporcza | kpl. | 1 |  | 0
7 | INSTALACJA UZIEMIAJĄCA, ODGROMOWA I EKWIPOTENCJALNA |  |  |  | 0
OSPRZĘT
GSU | Główna szyna uziemiajaca | kpl. | 1 |  | 0
LSU | Lokalna szyna uziemiająca | kpl. | 1 |  | 0
ZKP | Złącze kontrolno-pomiarowym (pomiar metodą dwucęgową) | kpl. | 1 |  | 0
| Maszt odgromowy wolnostojący, h=3,00m | kpl. | 1 |  | 0
| Maszt odgromowy wolnostojący, h=2,00m | kpl. | 1 |  | 0
| Połączenia spawane | kpl. | 1 |  | 0
| Połączenia skręcane | kpl. | 1 |  | 0
OKABLOWANIE
| FeZn 40x5 -uziom fundamentowy | kpl. | 1 |  | 0
| FeZn 25x4 -instalacja ekwipotencjalna | kpl. | 1 |  | 0
| FeZn 25x4 -instalacja uziemiająca w ścianie żelbetowej prowadzona przez wszystkie kondygnacje -instalacja odgromowa w ścianie żelbetowej prowadzona przez wszystkie kondygnacje -instalacja ekwipotencjalna w ścianie żelbetowej prowadzona przez wszystkie kondygnacje | kpl. | 1 |  | 0
| FeZn 25x4 -instalacja odgromowa - przewód wyrównawczy kond. +4, bednarka zatapiana w żelbecie | kpl. | 1 |  | 0
| FeZn 40x5 -instalacja uziemiająca punktu neutralnego transformatora | kpl. | 1 |  | 0
| FeZn φ8 instalacja odgromowa | kpl. | 1 |  | 0
| Rura odgromowa | kpl. | 1 |  | 0
| Osprzęt do podłączania instalacji ekwipotencjalnej: - obejmy do ekwipotencjalizacji; - łączniki ekwipotencjalne (podkładka zwykła i sprężynowa) - podkładki AL/CU | kpl. | 1 |  | 0
3. ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NISKOPRĄDOWYCH
Suma Działu 3: |  |  |  |  | 0
1 | INSTALACJA WYKRYWANIA I SYGNALIZACJI POŻARU |  |  |  | 0
CENTRALES CSP
| Centrala pożarowa (kompletna wraz z min. akumulatorami) wraz z akcesoriami | kpl. | 1 |  | 0
OSPRZĘT
| Czujka liniowa |  | 1 |  | 0
| Czujka liniowa dymu - adresowalna wraz z zestawem reflektorów oraz wymaganymi akcesoriami | kpl. | 1 |  | 0
| Czujki punktowe |  | 1 |  | 0
| Czujka wielosensorowa (opt. dymu + ciepła) -adresowalna wraz z gniazdem do mocowania czujki | kpl. | 1 |  | 0
| Optyczna czujka dymu -adresowalna wraz z gniazdem do mocowania czujki | kpl. | 1 |  | 0
| Wskaźnik zadziałania | kpl. | 1 |  | 0
| Ręczne ostrzegacze pożarowe i akcesoria |  | 1 |  | 0
| Ręczny ostrzegacz pożarowy - adresowalny - z izolatorem zwarć wraz z ramką maskującą | kpl. | 1 |  | 0
| Moduły i akcesoria |  | 1 |  | 0
| Element kontrolno-sterujący - 2 wejścia - 2 wyjścia - z izolatorem zwarć | kpl. | 1 |  | 0
| Element kontrolno-sterujący - 4 wejścia - 4 wyjścia - z izolatorem zwarć | kpl. | 1 |  | 0
| Sygnalizatory |  | 1 |  | 0
| Sygnalizator akustyczno-optyczny wewnętrzny/zewnętrzny | kpl. | 1 |  | 0
| Puszka instalacyjna przeciwpożarowa, rozgałęźna | kpl. | 1 |  | 0
| Zasilacze |  | 1 |  | 0
| Zasilacz ppoż. - 230 VAC/ 24 VDC - z miejscem na dwa akumulatory 7Ah/12V | kpl. | 1 |  | 0
| Akumulator bezobsługowy 7Ah/12V | kpl. | 1 |  | 0
OKABLOWANIE
| HTKSH(PH90)ekw 1x2x0,8 | m | 1 |  | 0
| YnTKSYekw 1x2x0,8 | m | 1 |  | 0
| HDGs (PH90) 2x1,5 | m | 1 |  | 0
| HDGs 2x2,5 | m | 1 |  | 0
| YDY 2x1,5 | m | 1 |  | 0
| Uchwyty dla kabli ognioodpornych (3 ochwyty na 1mb) | kpl. | 1 |  | 0
| Oznaczniki kabli | kpl. | 1 |  | 0
| Puszki PIP | kpl. | 1 |  | 0
| peszel z pilotem -instalacja podtynkowa -instalacja natynkowa -pojedyncze kable nad sufitem podwieszanym | m | 1 |  | 0
| Przepusty kablowe | kpl. | 1 |  | 0
PRACE DODATKOWE
| Programowanie | kpl. | 1 |  | 0
| Uruchomienie instalacji | kpl. | 1 |  | 0
| Przeszkolenie pracowników | kpl. | 1 |  | 0
2 | Inne |  |  |  | 0
| Inne według uznania Oferenta | kpl | 1 |  | 0