Załącznik Nr 2 do ogłoszenia

Opis Przedmiotu Zamówienia

dotyczy ogłoszenia o zamówieniu pn. „Dostawa sprzętu i wyposażenia do pracowni zawodu technik weterynarii (Model intubacji psa, symulator dostępów naczyniowych głowy bydlęcej, symulator do nauki inseminacji krowy, trenażer do nauki inseminacji świni)”
w ramach projektu „Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość II”.

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Specyfikacja techniczna - minimalne wymagania jakie musi spełniać wyposażenie | Ilość (szt., kpl, egz.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Model intubacji psa | - wykonany z trwałych materiałów sztucznych wykazujących elastyczność - wyposażony w podpory montażowe lub podstawę - wyposażony w funkcjonalną szczękę, która po rozwarciu przed intubacją wraca do pozycji wyjściowej. - z rozciągliwym językiem, precyzyjnie wykonanym gardłem (nagłośnia, tchawica, podniebienie miękkie) - wyposażony w rurkę intubacyjną do weryfikacji skuteczności zabiegu w tylnej części głowy | 1 szt. |
|  | Symulator dostępów naczyniowych głowy bydlęcej | - symulator/ trenażer w postaci głowy i szyi krowy naturalnych rozmiarów - minimalne wymiary: 50x80x150 cm - wyposażony w wymienne uszy do nauki kolczykowania - wyposażony w stojak - wyposażony w system odpływu płynów i symulację ciśnienia krwi - wyposażony w oznaczone punkty orientacyjne ciała, niezbędne do określenia prawidłowego miejsca wykonania iniekcji - materiał: tworzywo sztuczne, metal, inne | 1 szt. |
|  | Trenażer do nauki inseminacji świni | - trenażer/ symulator naturalnej wielkości - minimalne wymiary: 50x40x50 cm - trenażer wyposażony w kateter inseminacyjny, wymienny układ rozrodczy poprawny anatomicznie, naturalnych rozmiarów z miotem minimum dwóch prosiąt - układ rozrodczy umieszczony prawidłowo anatomicznie: w przestrzeni jamy miednicy w sposób imitujący naturalne zawieszenie na więzadle szerokim macicy - trenażer umożliwiający naukę inseminacji trzody chlewnej oraz trening porodu - materiał: metal, tworzywo sztuczne, tkanina | 1 szt. |
|  | Symulator do nauki unasienniania (inseminacji) krowy | - symulator wykonany jako tylna część ciała samicy bydła domowego - symulator wyposażony w układ rozrodczo-płciowy ze zdejmowaną szyjką macicy, minimum dwa modele płodu, modele rozwoju ciałka żółtego oraz przewód pokarmowy - symulator umożliwiający: wykonywanie prawidłowych technik inseminacji bydła z możliwością rozpoznawania anatomicznych punktów orientacyjnych układu rozrodczego krowy, manipulacji szyjki macicy - wyposażony w pistolet do inseminacji oraz rękawiczki ochronne na ramię - materiał: metal, tworzywo sztuczne, tkanina | 1 szt. |

- Określone parametry techniczne urządzeń wchodzących w skład przedmiotu umowy są wymaganiami minimalnymi. Nazwy własne producentów lub wyrobów zostały użyte wyłącznie w celu wskazania założonego standardu przyjętych rozwiązań. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzeń o równoważnych lub lepszych parametrach technicznych od wymienionych powyżej. W takim przypadku Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego wyposażenie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

- Wszystkie urządzenia, wchodzące w skład przedmiotu umowy będą fabrycznie nowe, będą pochodzić z najnowszej linii produkcyjnej, nieużywane, nieeksponowane na wystawach lub imprezach targowych, sprawne technicznie, bezpieczne, kompletne, wolne od wad, będą spełniały wymogi określone obowiązującym prawem polskim, oraz prawem Unii Europejskiej, będą dopuszczone do obrotu handlowego, a także będą odpowiadały wymaganiom polskich norm, jeżeli takowe obowiązują.

- Sprzęt musi być dostarczony ze wszystkimi niezbędnymi do działania i zapewnienia wymaganych funkcjonalności bezterminowymi licencjami na używanie tych funkcjonalności.

- Zamówienie obejmuje:

- dostawę sprzętu na adres: ul. Szczebrzeska 102, 22-400 Zamość,

- udzielenie gwarancji i zapewnienie serwisu gwarancyjnego na dostarczony sprzęt,

- przekazanie dokumentacji dostarczanego sprzętu.

- Przedmiot umowy dostarczony zostanie w opakowaniu pozwalającym na jednoznaczną identyfikację urządzeń.

- Zakres gwarancji oraz procedura w przypadku wystąpienia wad określają zapisy umowy – załącznik nr 4 do ogłoszenia oraz wzoru karty gwarancyjnej – załącznik nr 1 do umowy.

Ogólne zasady równoważności rozwiązań przedmiotu zamówienia.

W celu zachowania zasad neutralności technologicznej i konkurencyjności dopuszcza się rozwiązania równoważne do wyspecyfikowanych, przy czym za rozwiązanie równoważne uważa się takie rozwiązanie, które pod względem technologii, wydajności i funkcjonalności nie odbiega znacząco od technologii funkcjonalności i wydajności wyszczególnionych w rozwiązaniu wyspecyfikowanym, przy czym nie podlegają porównaniu cechy rozwiązania właściwe wyłącznie dla rozwiązania wyspecyfikowanego, takie jak: zastrzeżone patenty, własnościowe rozwiązania technologiczne, własnościowe protokoły itp., a jedynie te, które stanowią o istocie całości zakładanych rozwiązań technologicznych i posiadają odniesienie w rozwiązaniu równoważnym.

W związku z tym, Wykonawca może zaproponować rozwiązania, które realizują takie same funkcjonalności wyspecyfikowane przez Zamawiającego w inny, niż podany sposób, za rozwiązanie równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wykazuje dokładnie tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Przez bardzo zbliżoną wartość użytkową rozumie się podobne, z dopuszczeniem nieznacznych różnic nie wpływających w żadnym stopniu na całokształt systemu, zachowanie oraz realizowanie podobnych funkcjonalności w danych warunkach, dla których to warunków rozwiązania te są dedykowane.

Rozwiązanie równoważne musi zawierać dokumentację potwierdzającą, że spełnia wymagania funkcjonalne Zamawiającego, w tym wyniki porównań, testów, czy możliwości oferowanych przez to rozwiązanie w odniesieniu do rozwiązania wyspecyfikowanego.

Dostarczenie przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego musi być zrealizowane w taki sposób, aby wymiana oprogramowania na równoważne nie zakłóciła bieżącej pracy szkoły. W tym celu Wykonawca musi do oprogramowania równoważnego przenieść wszystkie dane niezbędne do prawidłowego działania oprogramowania, przeszkolić użytkowników, skonfigurować oprogramowanie, uwzględnić niezbędną asystę pracowników Wykonawcy w operacji uruchamiania oprogramowania w środowisku produkcyjnym itp.

Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te rozwiązania.