Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu nr 02/2024

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA

| L.P. | Nazwa | Ilość | Jednostka | Specyfikacja techniczna |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Laptop | 1 | sztuka | Podstawowe parametry: - Ryzen 5-5625U, - 16GB DDR5, - SSD 1TB Nvme Gen4, - Windows 11 Pro, - biały; - dotykowy ekran; - 360 konwertowalny; - metalowa obudowa laptopa - zapewnienie dostępności części zamiennych na okres 3 lat lub równoważne |
| 2. | Komputer typu All in one | 5 | sztuk | Podstawowe parametry: - Ryzen 5-5500U, - 16GB DDR5, - 1TB SSD Nvme Gen4, - Windows 11 Pro, - biały; - komputer dostarczony z wodoodporną klawiaturą i myszką (bezprzewodowa, bez konieczności podłączania dodatkowego źródła sygnału ze strony komputera) - zapewnienie dostępności części zamiennych na okres 3 lat lub równoważne |
| 3. | Access Point | 5 | sztuk | Podstawowe parametry: - Wi-Fi 6, - PoE+, - Gigabit Ethernet (WAN), - montaż na suficie; - zapewnienie dostępności części zamiennych na okres 3 lat lub równoważne |
| 4. | Szafa RACK | 1 | sztuka | Podstawowe parametry: - 19"" - 42U - 800x1000; - zapewnienie dostępności części zamiennych na okres 3 lat lub równoważne |
| 5. | Modem zewnętrzny 4G | 1 | sztuka | Podstawowe parametry: - RJ45 - 1000Mb/s - PoE, pod łącze zapasowe; - zapewnienie dostępności części zamiennych na okres 3 lat lub równoważne |
| 6. | Urządzenie sieciowe NAS + dyski HDD | 1 | sztuka | Podstawowe parametry: - co najmniej 2 kieszenie dyskowe, - co najmniej 2x 8TB HDD, - możliwość rozbudowy pamięci ram; - zapewnienie dostępności części zamiennych na okres 3 lat lub równoważne |
| 7. | Urządzenia wielofunkcyjne (drukarka/skaner) | 2 | sztuki | Podstawowe parametry: - Technologia druku laserowa oraz monochromatyczna, - wydruk z automatycznym dupleksem, - podajnik dokumentów skanera z dupleksem, - Rodzaje podajników papieru - Kasetowy + tacka, - LAN (Ethernet) + Wifi, - obsługa niestandardowych formatów wydruku (recepta); - laser - monochromatyczna - Drukarka z zapasem 10 tonerów - zapewnienie dostępności części zamiennych na okres 3 lat lub równoważne |
| 8. | Urządzenie sieciowe Switch | 1 | sztuka | Podstawowe parametry: - 24 porty Gigabit Ethernet, - PoE+; - zapewnienie dostępności części zamiennych na okres 3 lat lub równoważne |
| 9. | Zasilacze awaryjne (UPS) | 1 | sztuka | Podstawowe parametry: - 1500VA/900W, - 4x IEC, - AVR,Line-Interactive, - zimny start - zapewnienie dostępności części zamiennych na okres 3 lat lub równoważne |
| 10. | Komputer klasy desktop | 1 | sztuka | Podstawowe parametry: - Intel Core i7-13700, - 16GB DDR5, - SSD 1TB Nvme Gen4, - Windows 11 Pro, - 64 GB RAM DDR 5 (2X32 DDR5) - zapewnienie dostępności części zamiennych na okres 3 lat - komputer dostarczony z wodoodporną klawiaturą i myszką (bezprzewodowa, bez konieczności podłączania dodatkowego źródła sygnału ze strony komputera) lub równoważne |
| 11. | Licencja na system | 1 | sztuka | Licencja na system Microsoft Windows Server 2022 Standard 16 Core lub równoważne |

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA

| L.P. | Nazwa | Ilość | Jednostka | Specyfikacja techniczna |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zakup licencji typu Astraia lub równoważnej dla oceny ryzyka preeklampsji i wsparcia technicznego oraz modułem neurosonografii | 1 | licencja | Dostawa licencji typu Astraia lub równoważnej dla oceny ryzyka preeklampsji i wsparcia technicznego wraz z modułem neurosonografii Podstawowe parametry i funkcjonalności: - Ocena wystąpienia preeklampsji w ciąży. - Wsparcie techniczne. - Moduł neurosonografii. - Aktualizacja wersja 29.1.0 |

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA

| L.P. | Nazwa | Ilość | Jednostka | Specyfikacja techniczna |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zakup urządzenia typu Empower RF lub równoważnego | 1 | sztuka | Podstawowe parametry urządzenia: - Platforma hybrydowa.; - Aplikator do stymulacji mięśni dna miednicy.; - Aplikator do zabiegów mikroigłowych współpracujący z końcówkami; - Aplikator dla Ginekologii Estetycznej.; - Aplikator do stymulacji mięśni.; - Aplikator do zabiegów mikroigłowych współpracujący z końcówką" |

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA

| L.P. | Nazwa | Ilość | Jednostka | Specyfikacja techniczna |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | KTG | 1 | sztuka | Specyfikacja aparatu KTG: - Monitorowanie ciąży wielopłodowej" - Aparat umożliwiający jednoczasowe monitorowanie ciąży wielopłodowej - Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2024 - Dokumenty rejestracji wyrobu: świadectwa, certyfikaty - Kolorowy ekran dotykowy TFT pochylany o przekątnej > 6” < 9” - Obsługa urządzenia wyłącznie przez ekran dotykowy. Brak przycisków i pokręteł na obudowie - Metoda pomiarowa Cardio Ultradźwiękowy Doppler pulsacyjny - Zakres pomiarowy US 50 ÷240 bpm - Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czynności serca płodu - Częstotliwość pracy sygnału ultradźwiękowego ≤ 1,2 MHz - Wartość natężenie emitowanej fali US powinna być ≤ 3,5 mW/cm2 - Wskaźnik jakości sygnału - Monitorowanie tętna matki (MHR) - Możliwość monitorowania bliźniaków po podłączeniu drugiej głowicy US/Cardio - Funkcja separacji nakładających się krzywych FHR dla bliźniaków. (dotyczy monitorowania bliźniaków) - Ostrzeganie w przypadku monitorowania jednego płodu za pomocą obu głowic US/Cardio (dotyczy monitorowania bliźniaków). - Ostrzeganie w przypadku monitorowania tętna matki za pomocą głowicy US/Cardio Weryfikacja międzykanałowa. - Możliwość rozbudowy o monitorowanie ciąży trojaczej - Na wyposażeniu monitora głowica Toco 1 szt. - i głowica US/Cardio –2 szt. - Jednakowe gniazda głowic. - Automatyczne rozpoznawanie podłączonej głowicy - Wodoszczelność głowic min IP6X - Ręczny znacznik ruchów płodu dla matki - Automatyczne wykrywanie ruchów płodu - Prezentacja cyfrowej wartości FHR i Toco - Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czynności skurczowej macicy - Zakres sygnału Toco - Minimum 0÷100 - Ustawienie linii podstawowej Toco 20 jednostek - Głowice US/Cardio i Toco posiadające identyfikację w postaci optycznego elementu sygnałowego (dioda led) - Praca samodzielna lub w systemie nadzoru położniczego - Współpraca z telemetrią płodową umożliwiającą monitorowanie takich samych parametrów jak aparat przewodowy - Graficzny rejestrator termiczny wbudowany w urządzenie - Standardowe prędkości przesuwania papieru 1,2 i 3 [cm/min] - Duże prędkości wydruku zapisów archiwalnych. Minimum 15mm/s - Szerokość papieru 150mm, użyteczna szerokość wydruku 128mm - Wprowadzanie danych demograficznych pacjentki. Ekranowa klawiatura w układzie QWERTY - Wprowadzanie notatek tekstowych - Wydruk badania dodatkowo zawiera: - Imię i nazwisko pacjentki - MRN-numer identyfikacyjny pacjentki - Godzina, minuta, sekunda, data - Prędkość wydruku - Wiek ciążowy - Rozdzielczość wydruku 8 punktów/ mm 200 dpi - Alarm końca papieru - Zawieszenie ścienne lub wózek na kołach z blokadą. Obydwa rozwiązania z koszykiem na akcesoria i głowice - Komunikacja z systemem LAN/TCP IP |
| 2. | Aparat USG wraz z systemem 4 głowic | 1 | sztuka | Oczekiwane parametry techniczne aparatu USG: - Rozdzielczość obrazowania umożliwiająca diagnostykę u pacjentów kardiologicznych w przedziale wiekowym (1-18) lat. - Funkcje Dopplera: kolorowy, pulsacyjny oraz spektralny analizator do oceny przepływów krwi w układzie krążenia pacjenta. - Dostępność dedykowanych minimum 3 sond: - dla pacjentów pediatrycznych sond o średniej częstotliwości (od 3 do 4) MHz - wiek do 18 roku życia - dla noworodków i niemowląt sondy o wyższej częstotliwości (od 4 do 12 MHz - sonda convex o średniej częstotliwości (od 1 do 5) HMz - Funkcje umożliwiające archiwizację i przesyłanie obrazów. - Ergonomiczny interfejs i łatwość obsługi. - Komunikacja dwustronna mierzalnych i możliwych do pomiaru w aparacie USG parametrów ważnych dla oceny stanu zdrowia pacjenta z systemem EDM - Konstrukcja i konfiguracja: - Aparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze, ze zintegrowaną stacją roboczą i systemem archiwizacji, sterowanymi z klawiatury. - Monitor wysokiej rozdzielczości min 1920x1080 pixeli, kolorowy, cyfrowy typu LED lub LCD o przekątnej ekranu min 22". - Możliwość obrotu, pochylenia i zmiany wysokości monitora względem pulpitu - Możliwość zmiany wysokości i obrotu pulpitu operatora wraz z monitorem. - Ekran dotykowy do sterowania pracą aparatu o przekątnej minimum 10 cali. - Klasyczna klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych (wyklucza się aparaty z klawiaturą wyłącznie na ekranie dotykowym). - Zasięgowa regulacja wzmocnienia, minimum 8 punktowa, z fizycznymi suwakami do regulacji lub wirtualnymi na ekranie dotykowym. - Ilość aktywnych, równoważnych gniazd do przyłączenia głowic obrazowych min. 3. - Możliwość rozbudowy aparatu o czwarte aktywne gniazdo do głowic obrazowych (jeżeli aparat ma tylko 3 gniazda) za pomocą kodu aktywującego - Ilość kanałów przetwarzania - Dynamika systemu, min. 260 dB - Liczba obrazów w trybie B w pamięci dynamicznej CINE. - o Maksymalna długość filmu w pamięci CINE > 360 s - Obrazowanie i prezentacja obrazu - B-mode. - Maksymalna głębokość penetracji aparatu - Obrazowanie w układzie skrzyżowanych ultradźwięków (nadawanie i odbiór) - minimum 7 stopni ustawienia (np. Sono CT) - Cyfrowa filtracja szumów „specklowych” – wygładzanie ziarnistości obrazu B bez utraty rozdzielczości - Podział ekranu na min. 4 obrazy. - Zoom dla obrazów „na żywo" i zatrzymanych. Całkowita wielkość powiększenia ≥ 20x. - Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach. - Obrazowanie w trybie B z dwoma lub więcej częstotliwościami nadawczymi jednocześnie – bliższe pole obrazu tworzone na podstawie wyższych częstotliwości, a dalsze - na podstawie niższych.. - M-mode - Doppler Kolorowy (CD). - Maksymalna obrazowana prędkość przepływu w kolorowym dopplerze bez aliasingu ≥ 4 m/s. - Power Doppler (PD). - Kolorowy doppler tkankowy - Doppler pulsacyjny (PWD). - Maksymalna mierzona prędkość przy zerowym kącie korekcji w dopplerze pulsacyjnym ≥ 7,5 m/s. - Regulacja wielkości bramki PW-dopplera min. 1-14 mm. - Regulacja korekty kąta minimum ±85° - Możliwość regulacji położenia linii bazowej i korekcji kąta na obrazach w trybie dopplera spektralnego zapisanych na dysku - Triplex-mode (B+CD/PD+PWD) w czasie rzeczywistym. - Doppler ciągły (CWD) - Maksymalna mierzona prędkość przy zerowym kącie korekcji w Dopplerze ciągłym ≥ 15 m/s. - Oprogramowanie pomiarowo-obliczeniowe - Pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości. - Pomiary ginekologiczne: - macica (długość, szerokość, wysokość); - objętość jajników (z trzech wymiarów liniowych); - endometrium; - długość szyjki macicy; - pomiary pęcherzyków; - tętnice jajników: PS, ED, RI. - Automatyczny obrys spektrum dopplerowskiego i automatyczne wyznaczenie parametrów przepływu (min. PI, RI, HR). - Pomiary i kalkulacje położnicze, w tym AFI, waga płodu. - Automatyczny pomiar NT i IT– automatyczny obrys badanego obszaru i wyznaczenie wartości NT i IT - Automatyczny pomiar BPD i HC na obrazie główki płodu (automatyczny obrys i wyznaczenie wartości). - Automatyczny pomiar AC, FL i HL na obrazie brzuszka lub kończyny płodu (automatyczny obrys i wyznaczenie wartości). - Automatyczny pomiar Cerebellum, VP oraz CM - Protokół IOTA do oceny zmian nowotworowych guzów jajnika - Pomiary Z- SCORE - Raport z badania ginekologicznego - Raport z badania położniczego - Raport z badania położniczego w ciąży mnogiej, min. dla 3 płodów - Graficzna prezentacja pomiarów na siatce centylowej. - Pomiary kardiologiczne w trybie 2D i M-mode - Pomiary kardiologiczne w trybach dopplera spektralnego - Głowice ultradźwiękowe - GŁOWICA CONVEX 2D do badań położniczych wykonana w technice pojedynczego, spolaryzowanego kryształu (np. Pure Cristal, Single Cristal) lub matrycowej - Zakres częstotliwości obrazowania obejmujący przedział 3,0 – 8,0 MHz. - Ilość elementów: minimum 192 kryształy. - Kąt obrazowania w trybie B minimum 80º - Obrazowanie w trybie krzyżujących się ultradźwięków (compounding) - Obrazowanie harmoniczne - Kolorowy doppler tkankowy - GŁOWICA SEKTOROWA 2D do badań kardiologicznych - Zakres częstotliwości obrazowania obejmujący przedział 2,0-3,5 MHz - Obrazowanie w technice harmonicznej - Kąt obrazowania w trybie B minimum 90º - Głębokość penetracji minimum 22 cm - Tryby pracy: B, M-mode, PW-doppler, CW-doppler, kolor doppler, Power Doppler. - Głowica sektorowa 2d do badań noworodków - Zakres częstotliwości obrazowania obejmujący przedział min. od 5,0 do 12,0 MHz - Obrazowanie harmoniczne - Kąt obrazowania w trybie B minimum 90º - Głębokość penetracji minimum 13 cm - Tryby pracy: B, M-mode, PW-doppler, CW-doppler, kolor doppler, Power Doppler. - Ilość elementów min 90 kryształów - Archiwizacja - Videoprinter monochromatyczny formatu A6. - Możliwość podłączenia bezpośrednio do aparatu drukarki kolorowej laserowej do wydruku raportów i obrazów. - Archiwizacja danych pacjentów, raportów i obrazów na lokalnym HDD o pojemności minimum 500 GB i wbudowanym napędzie DVD-R/RW. - Możliwość kopiowania archiwum (obrazy, filmy, wyniki pomiarów, raporty) na płyty DVD i zewnętrzne dyski HDD o pojemności minimum 500 GB przez gniazdo USB - Zapis obrazów na płytach DVD w formatach: jpeg, avi, DICOM - Możliwość zapisu obrazów na pamięci USB PenDrive w formatach avi i jpeg. Gniazdo USB z przodu lub z boku aparatu. - Gniazda wyjściowe obrazu z aparatu: VGA, HDMI. - Interfejs sieciowy DICOM - Możliwości rozbudowy - Pseudotrójwymiarowy tryb wizualizacji przepływu krwi, służący do intuicyjnej pomocy zrozumienia struktury przepływu krwi (np. S-Flow, RadiantFlow, SMI) - Oprogramowanie do obrazowania 3D/4D z głowic objętościowych , ilość obrazów w trybie B składających się na obraz 3D ≥ 4000, prędkość obrazowania 4D > 40 obrazów 3D/s, liczba objętości w trybie 4D w pamięci dynamicznej CINE: minimum 300 - Obrazowanie tomograficzne – jednoczesne obrazowanie minimum 7 równoległych warstw z możliwością ustawienia ich położenia i odległości między nimi – w czasie rzeczywistym i na zapamiętanych obrazach 3D. - Oprogramowanie do automatycznego obrysu struktury i automatycznego obliczania objętości na obrazach w trybie 3D. - Oprogramowanie do obliczania % unaczynienia tkanki w obrazach 3D - Oprogramowanie do biopsji pod kontrolą obrazu 4D - Głowica covex objętościowa obrazująca w trybach 2D, 3D, 4D o zakresie częstotliwości obrazowania B obejmujący przedział min. od 3,0 do 6,0 MHz, ilość elementów min. 192, kąt obrazowania min. 90o - Głowica endowaginalna objętościowa obrazująca w trybach 2D, 3D, 4D o zakresie częstotliwości obrazowania B obejmujący przedział min. od 4,0 do 9,0 MHz, ilość elementów min. 192, kąt obrazowania min. 175o - Oprogramowanie do zapisu całego badania w czasie rzeczywistym na płytach DVD i pamięciach USB |

CZĘŚĆ V ZAMÓWIENIA

| L.P. | Nazwa | Ilość | Jednostka | Specyfikacja techniczna |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | EKG | 1 | sztuka | Urządzenie z funkcją elektrokardiografii: - 12 odprowadzeń EKG - Wyświetlacz graficzny (7*) - EDM - dla funkcji kardiologii dziecięcej i osób dorosłych" - prezentacja na wyświetlaczu 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG, wyników analizy i interpretacji, badań zapisanych w pamięci - zapis automatyczny z funkcją zapisu "do schowka" sygnału EKG ze wszystkich 12 odprowadzeń jednocześnie, a następnie w zależności od ustawień: wydrukowanie badania, analizy, interpretacji lub zapisanie badania do bazy - regulowana długość zapisu badania automatycznego w przedziale od 6 do 30 sekund - zapis badania do pamięci od 1 minuty do 15 minut w trybie LONG - wydruk z bazy pacjentów, możliwość wydruku dodatkowych informacji o badaniu i pacjencie - klawiatura membranowa alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi - możliwość ustawienia parametrów przebiegów: prędkości, czułości i intensywności wydruku - łatwa obsługa dzięki menu obsługiwanego za pomocą panelu dotykowego - automatyczna analiza i interpretacja zgodna z EN 60601-2-51 - wyniki analizy i interpretacji zależne od wieku i płci pacjenta, detekcja arytmi - wykonanie do 130 badań automatycznych w trybie pracy akumulatorowej - możliwość włączania i wyłączania filtrów: filtr zakłóceń sieciowych: 50 Hz, 60 Hz; filtr zakłóceń mięśniowych: 25 Hz, 35 Hz, 45 Hz; filtr izolinii: O, 15 Hz, 0,45 Hz, 0,75 Hz 1,5 Hz; filtr dolnoprzepustowy: 75 Hz, 1OO Hz, 125 Hz, 150 Hz; filtr autoadaptacyjny - bezprzewodowa komunikacja z siecią LAN lub internet (v.07.3xx) - przewodowa komunikacja z siecią LAN lub internet - współpraca z oprogramowaniem CardioTEKA - możliwość przyjmowania zleceń na wykonanie badania i odsyłania wyników poprzez sieć internet - EDM - archiwizacja badań za dany okres na zewnętrznym nośniku (pamięć USB) - -wyświetlacz LCD, kolorowy min. 7" oraz panelem dotykowym - aparat musi zawierać: - elektrody kończynowe - 4 szt. - elektrody przedsercowe - 6 szt. - kabel EKG KEKG-30R - 1 szt. - kabel zasilania sieciowego - 1 szt. - papier R-A4 szerokość 112 mm - 1 szt. - żel do EKG - 1 szt. - elektrody dla dorosłych i dzieci - stanowisko diagnostyki próby wysiłkowej kompatybilne z Ergoline ergoselect 100P wraz z dedykowanym oprogramowaniem - możliwość przyjmowania zleceń zewnętrznych spoza ośrodka i odsyłania wyników w formie elektronicznej - sygnalizacja nieprawidłowego odbioru sygnału z elektrody pomiarowej - wyświetlacz graficzny z prezentacją parametrów pomiarowych typowych dla aparatu EKG, przedstawianych synergicznie z prowadzonym badaniem - możliwość analizy i interpretacji uzyskanego materiału z analizy rytmu serca w zależności od wieku i płci pacjenta - sygnalizacja dźwiękowa incydentów sercowych (nieprawidłowości rytmu pracy serca) - możliwość archiwizacji i zapisu danych na dysku zewnętrznym - możliwość pracy aparatu zarówno w trybie zasilania 230, jak i akumulatorowym. Aparat wyposażony w akumulator - uniwersalny, w pełni kompatybilny wózek transportowy dedykowany dla poprawności, funkcji aparatu i organizacji jego pracy - elektroniczna dokumentacja medyczna z funkcją dwustronnej komunikacji pomiędzy aparatem EKG, a komputerem z baza EDM |
| 2. | Urządzenie do drenażu limfatycznego i masażu uciskowego kończyn górnych i dolnych | 1 | sztuka | Urządzenie do masażu uciskowego umożliwiające stosowanie terapii służącej do usuwania obrzęków limfatycznych kończyn dolnych oraz górnych celem poprawy dopływu krwi do ich tkanek. Terapia musi odbywać się na zasadzie masażu uciskowego poprzez napełniające się sprężonym powietrzem aplikatory, do których strumień sprężonego powietrza musi być doprowadzany z jednostki podstawowej. Urządzenie z funkcją: - Mechaniczny drenaż limfatyczny - Funkcja systemowego usprawnienia układu limfatycznego - Aparat 12-kanałowy do presoterapii - Ekran dotykowy 5,7 cala - Minimum 33 programy dla różnych przepływów kompresji - Wbudowana encyklopedia z programami terapeutycznymi - Jednostka podstawowa chłodzona powietrzem (lub innym systemem chłodzenia niewymagającym uzupełniania oraz okresowej wymiany chłodziwa co podnosiłoby koszty eksploatacji), - Zestaw minimum trzech niezależnych aplikatorów, które muszą być dedykowane do poszczególnych części ciała oraz posiadać możliwość regulacji ich obwodu w celu dopasowania do rozmiaru ciała pacjenta. Aplikator przeznaczony do masażu kończyn dolnych musi posiadać formę spodni, zapinanych na rzep, suwak lub inny system łatwego zapinania. Dla zapewnienia równomiernej terapii posiadać system niezależnych komór w ilości minimum 24. Dwa symetryczne aplikatory na kończyny górne muszą posiadać formę rękawa, system niezależnych komór w ilości minimum 10. - Funkcja automatycznej identyfikacji aplikatorów, - Dla zachowania komfortu i bezpieczeństwa użytkownika funkcja elektronicznego monitorowania ucisku podczas zabiegu, umożliwiać regulację prędkości - wypełniania komór powietrzem oraz funkcja automatycznego opróżniania aplikatorów po zakończeniu zabiegu. - Możliwość płynnej regulacji co minimum 1% ciśnienia w komorach aplikatorów w zakresie od minimum 30 do 160 mmHg. - Dla zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa użytkownika urządzenie musi posiadać funkcję monitorowania aktywności komór w poszczególnych aplikatorach podczas trwania zabiegu oraz posiadać możliwość wyłączenia wybranej ilości komór ze względu na możliwe schorzenia użytkownika, - Złącze umożliwiające łatwą i szybką wymianę aplikatorów, - Zdefiniowane, gotowe do wykonania terapie zabiegowe (minimum 13) oraz obsługiwane jednostki chorobowe, - Możliwość tworzenia i zapisywania własnych procedur terapeutycznych (minimum 450 zapisów) oraz umożliwiać zapisywanie oraz edycję kartoteki pacjentów, - Dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika, funkcjonalność autodiagnostyki wewnętrznych obwodów i ich sprawności, uruchamiana po każdym włączeniu urządzenia oraz funkcję powiadomienia o wykrytych ewentualnych usterkach urządzenia, - Bieżące wyświetlanie informacji o zastosowanej terapii, pozostałym czasie terapii i głównych parametrach terapii, a także możliwość modyfikowania intensywności parametrów podczas trwania zbiegu dla ich skuteczności i poprawy komfortu wrażliwszych użytkowników, - Możliwość zdalnego upgrade i konfiguracji oraz możliwość przywrócenia ustawień fabrycznych bez utraty zapisanych wcześniej danych użytkownika dotyczących pacjentów czy skonfigurowanych terapii, - Dla komfortu pracy operatora ekran dotykowy z możliwością dostosowania jasności wyświetlacza do warunków oświetleniowych panujących w gabinecie, - Ustawianie i modyfikacja parametrów zabiegowych w sposób niezakłócający i niewymagający przerwania zabiegu. - Urządzenie musi zostać dostarczone wraz z oryginalnym stolikiem producenta aparatu, wyposażone w kabel zasilający, oraz 4 kółka jezdne w tym minimum 2 kółka wyposażone w hamulce. - Producent urządzenia musi posiadać autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie polski. - Sterowanie/menu w języku polskim. |
| 3. | Urządzenie do głębokiej, kontrolowanej i terapeutycznej stymulacji elektromagnetycznej mięśni dna miednicy u kobiet i mężczyzn | 1 | sztuka | Urządzenie z funkcją: - Technologia HIFEM lub równoważna. - Aplikator fotelowy z regulowaną wysokością. - Ekran dotykowy o przekątnej 8,4 cala. - Maksymalna waga dla pacjenta: 150 kg. - Maksymalna intensywność stymulacji do 28 kT/sek. - Urządzenie/Sprzęt (wszystkie elementy) fabrycznie nowe (rok produkcji 2024, nierekondycjonowany, niepowystawowy, nieużywany - Urządzenie składa się z jednostki głównej chłodzonej powietrzem lub innym systemem chłodzenia niewymagającym uzupełniania oraz okresowej wymiany chłodziwa możliwego do dezynfekcji za pomocą ogólnie dostępnych środków odkażających oraz aplikatora/siedziska dedykowanego do wykonywania terapii z możliwością regulacji jego wysokości w zakresie od 40 do 55 cm. (+/- 2 cm) - Urządzenie wykorzysujące nieinwazyjną technologię skoncentrowanego pola elektromagnetycznego o wysokiej intensywności przeznaczone do stymulacji elektromagnetycznej, zwiększające aktywność mięśni dna miednicy, stosowane w celu wzmocnienia mięśni dna miednicy i przywrócenia im odpowiedniej kontroli nerwowo-mięśniowej wykorzystywane m.in. w leczeniu nietrzymania moczu (wysiłkowego, naglącego, mieszanego) zarówno u kobiet jak i mężczyzn, rehabilitacji poporodowej, rehabilitacji po prostatektomii - Wykorzystywana technologia możliwa do stosowania bez konieczności odsłaniania okolicy zabiegowej, terapia przenikająca warstwy odzieży pacjenta - Urządzenie wykorzysujące indukcję magnetyczną o mocy min. 2,5 tesli, i częstotliwość magnetyczną regulowaną w zakresie min. 1-150 Hz. Maksymalna intensywność stymulacji minimum 28 kT/s, - Możliwość manualnego ustawienia czasu trwania zabiegu w zakresie do 1 do 60 minut. - Aparat wyposażony w kolorowy ekran dotykowy umożliwiający odczyt intensywności pola magnetycznego, czasu trwania zabiegu - Możliwość precyzyjnego ustalania kształtu impulsu np. długości narastania natężenia, długości sinusoidy, przerwy między półsinusoidami. Czas trwania impulsu w zakresie min. 0,01-60 [s] - Aparat posiadać musi gotowe programy terapeutyczne, możliwość wprowadzenia programów użytkownika, oraz posiadać możliwość swobodnej modyfikacji gotowych protokołów zabiegowych i ich zapisywania. Możliwość zapisania schematów dźwiękowych urządzenia i ich modyfikacji. Wbudowany opis i ilustracje obrazujące sposób wykonania zabiegu oraz atlas anatomiczny z dokładnym opisem zaprogramowanych jednostek chorobowych - Aparat posiadać musi możliwość pracy w przynajmniej dwóch trybach, w tym automatyczny oraz manualny - Producent urządzenia musi posiadać autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski - Sterowanie/menu w języku polskim |
| 4. | Urządzenie do terapii światłem jako funkcji fotobiomodulacji | 1 | sztuka | Urządzenie z funkcją terapii światłem z filtrami: - fluerenowym - niebieskim - pomarańczowym. - urządzenia przeznaczone do dostarczenia światła w widnie światła niebieskiego, czerwonego i podczerwonego w celach naświetlania leczonego obszaru zabiegowego, aby radzić sobie z różnego rodzaju schorzeniami skóry i układu mięśniowo-szkieletowego, - światło niebieskie w zakresie widma od 410 do 480 nm, - światło czerwone w zakresie widma od 620 do 650 nm, - światło podczerwone w zakresie widma od 820 do 890 nm, - panel świetlny wykonany w technologii zimnego LED – w razie przypadkowego dotknięcia diod świetlnych nie nastąpi poparzenie leczonego obszaru zabiegowego pacjenta lub innej części ciała, która dotknęła diody świetlne, - elastyczny panel świetlny, który daje możliwość takiego ustawienia urządzenia, aby było jak najbliżej leczonego obszaru zabiegowego i / lub dawało możliwość owinięcia panelu zabiegowego wokół leczonego obszaru zabiegowego, - gotowe automatyczne programy zabiegowe, w których wykorzystywane są co najmniej dwa rodzaje światła równocześnie, - tryb pracy impulsowy dla większej absorbcji światła przez pacjenta, - możliwość wyłączenia lub włączenia światła impulsowego podczas zabiegu, bez konieczności przerywania terapii, - prosty panel sterowniczy, który umożliwia wybór odpowiedniej terapii – wybór odpowiedniego światła, w zależności od celu jaki chce osiągnąć terapeuta, - sygnalizacja świetlna na panelu, informująca o włączonym programie zabiegowym, - możliwość przerwania terapii świetlnej w dowolnym momencie zabiegu, - producent urządzenia musi posiadać autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. - o Musi posiadać własny, nieznależny statyw, zapewniający higieniczność i bezpieczeństwo sanitarne dla pacjenta i personelu. |