Przedsięwzięcie MŚP : „ Poprawa konkurencyjności hotelu Alpex poprzez inwestycje w dywersyfikacje źródeł przychodu” , w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Zapytanie ofertowe na wykonanie docieplenia i tynku elewacyjnego na budynku hotelu ALPEX w Zabrzu ul. Franciszkańska 8.

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie docieplenia styropianem  czterokondygnacyjnego budynku  hotelu ALPEX  na istniejącym już ociepleniu.

Obecnie budynek jest ocieplony na całej powierzchni ścian zewnętrznych styropianem o grubości 10 cm i dodatkowo wykuszami styropianowymi o grubości 4cm. Całość jest osiatkowana i pokryta warstwą kleju która jest pomalowana.

Zakres robót do wykonania obejmuje :

1.Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem o grubości 4 cm / wypełnienie wykuszy/-   372m2

w tym powierzchnia okien i drzwi 270 m2.

2.Naprawa spękanej elewacji ( może wystąpić konieczność wymiany styropianu o 
grubości 14 cm )  - około 30m2.

3.Gruntowanie całej powierzchni -1.199 m2.

4.Nałożenie 2 warstw kleju i siatki na powierzchni 1.199m2.

5.Wykonanie tynku silikonowego – 1.199 m2.

Prace nie obejmują wymiany parapetów  i obróbki dekarskiej.

Nieprzekraczalny termin ukończenia prac do 15.07.2025r.

Zapraszamy do zapoznania się z dokładnym zakresem prac do wykonania na miejscu tj. hotel ALPEX  Zabrze ul. Franciszkańska 8.

Wszelkie pytania dotyczące realizacji robót przedstawionych w  zapytaniu ofertowym prosimy kierować poprzez formularz w bazie konkurencyjności.

Pol-Alpex Spółka z o.o.

41-819 Zabrze

ul. Franciszkańska 8