## Kategorie (ukryć arkusz) (hidden)
Drobny sprzęt laboratoryjny - przygotowanie prototypów | zad. 2
Materiały zużywalne
Odczynniki do badań fizykochemicznych
Odczynniki do badań biologicznych
Utrzymanie linii technologicznej
Drobny sprzęt laboratoryjny - charaterystyka formulacji
proszę wybrać z listy
Drobny sprzęt laboratoryjny - przygotowanie prototypów | zad. 1
Materiały zużywalne
Surowce do produkcji prototypu (BDDE, kwas hialuronowy, resweratrol, lecytyna, bufory)
Odczynniki do badań fizykochemicznych
Odczynniki do badań mikrobiologicznych
Utrzymanie linii technologicznej
Podwykonawstwo- Usługi zewnętrzne - Analizy BDDE
Drobny sprzęt laboratoryjny - optymalizacja oczyszczania
Drobny sprzęt laboratoryjny - charaterystyka formulacji

## Część 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 1
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| 1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (POPC) LIPOID PC 16:0/18:1 (CAS-No. 26853-31-6) lub równoważne | 1
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Ilość: 0,500 kg
2 | Pochodzenie: wytwarzany z naturalnej sn-glicero-3-fosfocholiny (GPC) oraz analitycznie czystego kwasu palmitynowego i kwasu oleinowego pochodzenia roślinnego
3 | Skład Fosfolipidy: - fosfatydylocholina (w oparciu o suchą masę) (Px24.54) [%] ≥ 98.0 - lizofosfatydylocholina [%] ≤ 0,5 Skład kwasów tłuszczowych w mol% całkowitych kwasów tłuszczowych: - kwas palmitynowy: 48-52 Kwas oleinowy
4 | Identyfikacja: chromatografia cienkowarstwowa (TLC): chloroform/metanol/woda (65:25:4, v:v:v)
5 | Czystość: Lipidy niepolarne: wolne kwasy tłuszczowe [%] ≤ 0,3 Fosfor [%] 4,0-4,2 Liczba jodowa: 30-35 Liczba nadtlenkowa ≤ 3 Woda [%] ≤ 2,0 Niezidentyfikowane składniki towarzyszące [%] ≤ 0,5 Pozostałość rozpuszczalników: - etanol [%] ≤ 0,2 - aceton [%] ≤ 0,02 Metale ciężkie są zgodne z ICH Q3D
6 | Konsystencja: proszek, aglomeraty
7 | Kolor: biały
8 | Rozpuszczalność (5% roztwór): woda (dyspersja 20oC), etanol i chloroform (20oC)
9 | Zawartość endotoksyn [EU/g]: ≤ 6
10 | Jakość mikrobiologiczna: - całkowita liczba drobnoustrojów tlenowych (TAMC) [jtk/g] ≤ 100 - całkowita łączna liczba drożdży i pleśni (TYMC) [ jtk/g] ≤ 20 - Escherichia coli [/10g] nieobecna
11 | Przechowywanie: -20 ± 5oC
12 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
....................................
Kategoria wydatku w projekcie (prosimy nie edytować)
Surowce do produkcji prototypu (BDDE, kwas hialuronowy, resweratrol, lecytyna, bufory)
podpis osoby upoważnionej

## Część 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 2
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Węglan sodu bezwodny | 1
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Czystość: ACS 99,5% min
2 | Masa molowa: 105,99 g/mol
3 | Ilość w opakowaniu: 500 g
4 | Postać: ciało stałe
5 | Kolor: biały
6 | Zapach: bezwonny
7 | Gęstość: 2,53 g/cm3 (w 20oC)
8 | Rozpuszczalność: - w wodzie: 210,0 - 212,5 g/l (20oC) - słabo rozpuszczalny w aq. alkoholach - nierozpuszczalny w dwusiarczku węgla, acetonie i octanach alkilowych
9 | Ciężar nasypowy: ok. 1100 kg/m3
10 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
....................................
Kategoria wydatku w projekcie (prosimy nie edytować)
Odczynniki do badań fizykochemicznych
podpis osoby upoważnionej

## Część 3
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 3
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Chlorek sodu | 3
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Czystość: min. 99,9%
Substancje nierozpuszczalne w wodzie: max. 0,005%
2 | Postać: bezbarwne kryształy lub biały krystaliczny proszek
3 | Ilość w opakowaniu: 1 kg
4 | pH (5%, 20oC): 5,0-8,0
5 | Masa cząsteczkowa: 58,44 g/mol
6 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
Kategoria wydatku w projekcie (prosimy nie edytować) |  |  |  |  | ....................................
Surowce do produkcji prototypu (BDDE, kwas hialuronowy, resweratrol, lecytyna, bufory)
podpis osoby upoważnionej

## Część 4
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 4
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| 4-(Dimethylamino)benzaldehyde | 1
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Synonimy: DMAB, Ehrlich's reagent, 4-(N,N-Dimethylamino)benzaldehyde, p-Dimethylamino-Benzaldehyde, p-Dimethylaminobenzaldehyde, p-(Dimethylamino)benzaldehyde
2 | Ilość w opakowaniu: 250 g
3 | Czystość: ACS reagent, 99%
4 | Zastosowanie: chamikalia laboratoryjne, produkcja substancji
5 | Stan fizyczny: krystaliczny
6 | Rozpuszczalność w wodzie: ok. 0,8 g/l (20oC)
7 | Gęstość: ok. 1,22 g/cm3 (ok. 20oC)
8 | Masa molowa: 149,19 g/mol
9 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
Kategoria wydatku w projekcie (prosimy nie edytować) |  |  |  |  | ....................................
Odczynniki do badań fizykochemicznych
podpis osoby upoważnionej

## Część 5
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 5
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Kwas octowy lodowaty | 1
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Ilość w opakowaniu: 1 L
2 | Czystość: ≥99,8% czda, ACS, ISO, Ph. Eur.
3 | Temperatura wrzenia: 117-119oC
4 | Temperatura topnienia/krzepnięcia: 16-17oC
5 | Postać: bezbarwna ciecz
6 | Zapach: ostry, charakterystyczny
7 | Gęstość: 20/20: 1,050-1,052
8 | pH: 2,4
9 | Masa cząsteczkowa: 60,05 g/mol
10 | Rozpuszczalność w wodzie: 600-603 g/dm3 (25oC)
11 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
....................................
Kategoria wydatku w projekcie (prosimy nie edytować)
Odczynniki do badań fizykochemicznych
podpis osoby upoważnionej

## Część 6
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 6
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Filtry wirówkowe typu Amicon 10kDa MWCO | 1
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Ilość w opakowaniu: 24
2 | Objętość próbki: 0,5 ml
3 | Membrana: z regenerowanej celulozy
4 | Materiał: polipropylen
5 | Sterylność: niesterylne
6 | Zastosowanie: oczyszczanie i ekstrakcja białek
7 | Powierzchnia filtracyjna: 1 cm2
8 | Wielkość porów: 10 kDa MWCO
9 | Długość: 4,99 cm
10 | Średnica: 10,8 mm
11 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
....................................
Kategoria wydatku w projekcie (prosimy nie edytować)
Materiały zużywalne
podpis osoby upoważnionej

## Część 7
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 7
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Zlewka szklana niska 25 ml | 10
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Pojemność: 25 ml
2 | Średnica: 34 mm
3 | Wysokość: 50 mm
4 | Odporność na działanie gorącej wody, kwasów, a także roztworów zasadowych, wysokie temperatury
5 | Z podziałką i wylewem
6 | Z polem do opisu
7 | Zgodność z normami: ISO13485 i ISO9001
8 | Materiał: białe szkło bromokrzemowe 3.3.
9 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
Kategoria wydatku w projekcie (prosimy nie edytować) |  |  |  |  | ....................................
Materiały zużywalne
podpis osoby upoważnionej

## Część 8
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 8
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Kwas octowy | 1
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | czystość powyżej 99%
2 | stan skupienia - ciecz
3 | gęstość mieści się w przedziale 1,040-1,055 g/ml
4 | Opakowanie zawiera 1 litr
5 | opakowanie szklane
6 | poziom jakości min. 200
7 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
Kategoria wydatku w projekcie (prosimy nie edytować) |  |  |  |  | ....................................
Odczynniki do badań fizykochemicznych
podpis osoby upoważnionej

## Część 9
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 9
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Amonu nadsiarczan | 1
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Ilość w opadkowaniu: 250 g
2 | Masa cząsteczkowa: 228,2 g/mol
3 | Zawartość min. 97,0 %
4 | Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,02%
5 | Postać: bezbarwne kryształy lub lekko żółty proszek
6 | Chlorki i chlorany (Cl) max. 0,005%
7 | Mangan (Mn) max. 0,0003%
8 | Żelazo (Fe) max. 0,003%
9 | Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,002%
10 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
Kategoria wydatku w projekcie (prosimy nie edytować) |  |  |  |  | ....................................
Odczynniki do badań fizykochemicznych
podpis osoby upoważnionej

## Część 10
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 10
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Wodorotlenek sodu | 2
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Ilość w opakowaniu: 1 kg
2 | Masa cząsteczkowa: 40,00 g/mol
3 | Postać: proszek lub mikrogranulki
4 | Barwa: biała
5 | Gęstość: 2,1 g/cm3
6 | Temperatura topnienia: ok. 318 °C
7 | Temperatura wrzenia: 1390 °C
8 | Zawartość min. 98,8%
9 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
Kategoria wydatku w projekcie (prosimy nie edytować) |  |  |  |  | ....................................
Surowce do produkcji prototypu (BDDE, kwas hialuronowy, resweratrol, lecytyna, bufory)
podpis osoby upoważnionej

## Część 11
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 11
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| BDDE (1,4-Butanediol diglycidyl ether) | 1
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Ilość w opakowaniu: 100 ml
2 | Gęstość: 1,1 g/cm3 (przy 25 °C)
3 | Masa cząsteczkowa: 202,25 g/mol
4 | Czystość: ≥ 95,0%
5 | Rozpuszczalność w wodzie: 55,6 g/l w 20°C
6 | Zastosowanie: produkcja substancji, chemikalia laboratoryjne
7 | Postać: ciekła, lepka
8 | Kolor: jasny-jasnożółty
9 | Zapach: charakterystyczny
10 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
Kategoria wydatku w projekcie (prosimy nie edytować)
Surowce do produkcji prototypu (BDDE, kwas hialuronowy, resweratrol, lecytyna, bufory) |  |  |  |  | ....................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 12
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 12
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Hialuronian sodu | 2
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Ilość w opakowaniu: 1 kg
2 | Masa cząsteczkowa: ³1800 kDa (1,8 MDa)
3 | Czystość: food grade
4 | Pochodzenie: fermentacja bakteryjna
5 | CAS:9067-32-7
6 | Zastosowanie: do produkcji żywności, zdrowej żywności, suplementów diety
7 | Postać: proszek
8 | Kolor: biały/złamana biel
9 | Rozpuszczalny w wodzie
10 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry
Kategoria wydatku w projekcie (prosimy nie edytować)
Surowce do produkcji prototypu (BDDE, kwas hialuronowy, resweratrol, lecytyna, bufory) |  |  |  |  | ....................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 13
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 13
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Usługa serwisowa stacji uzdatniania wody (Demineralizator Hydrolab HLP) wraz z wymianą filtra i modułów | 1
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Filtr osadowy 5um 10"
2 | Moduł A2 (osadowo-węglowo-zmiękczający)
3 | Moduł jonowymienny H6 TOC
4 | Usługa serwisowa stacji uzdatniania wody
5 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
....................................
Kategoria wydatku w projekcie (prosimy nie edytować)
Utrzymanie linii technologicznej |  |  |  |  | podpis osoby upoważnionej

## Część 14
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 14
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Usługa diagnostyki spektrofotometru UV-vis Lambda 25 (Perkin Elmer) | 1
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Diagnostyka wraz z kosztem dojazdu
2 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
....................................
Kategoria wydatku w projekcie (prosimy nie edytować)
Utrzymanie linii technologicznej |  |  |  |  | podpis osoby upoważnionej

## Część 15
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 15
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| SYTOX Orange Nucleic Acid Stain, ThermoFischer S11368 lub równoważne | 1
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | barwnik wiążący kwasy nukleinowe SYTOX Orange
2 | maksimum emisji równe 570 nm, maksimum wzbudzenia 547 nm
3 | gęstość optyczna równa 0.53 ± 0.05 przy 535 nm ± 3 nm
4 | jedna sztuka zawiera 250 μL produktu
5 | produkt o stężeniu 5mM, zawieszony w DMSO
6 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
Kategoria wydatku w projekcie (prosimy nie edytować)
Odczynniki do badań biologicznych |  |  |  |  | ....................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 16
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 16
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Calcein-AM, Merck 206700 lub równoważne | 1
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Przepuszczalny dla komórek
2 | niefluorescencyjny i hydrofobowy związek, który jest szybko hydrolizowany przez wewnątrzkomórkowe esterazy uwalniając nieprzepuszczalną dla błony, hydrofilową i intensywnie fluorescencyjną kalceinę
3 | produkt w postaci stałej
4 | produkt po rekonstytucji stabilny przez 4 miesiące w -20 °C
5 | czystość wynosząca ≥90% weryfikowana metodą HPLC
6 | maksimum wzbudzenia równa 494 nm, maksimum emisji równe 517 nm
7 | rozpuszczalne w DMSO
8 | odpowiedni do hodowli komórkowych
9 | jedna sztuka zawiera 1mg produktu
10 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
....................................
Kategoria wydatku w projekcie (prosimy nie edytować)
Odczynniki do badań biologicznych
podpis osoby upoważnionej

## Część 17
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 17
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Ethyl alcohol, pure, Merck 1.08543 lub równoważne | 1
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Alkohol etylowy ≥99.8% weryfikowane metodą chromatografii gazowej
2 | Etanol do biologii molekularnej
3 | brak wykrywalnych Rnaz i Dnaz
4 | kwasowość na poziomie ≤0.0002 meq/g
5 | zasadowośćna poziomie ≤0.0002 meq/g
6 | zanieczyszczenie metalami ciężkimi na poziomie ≤0.0001%
7 | jedna sztuka zawiera 250 ml produktu
9 | Numer CAS: 64-17-5
10 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
Kategoria wydatku w projekcie (prosimy nie edytować) |  |  |  |  | ....................................
Odczynniki do badań biologicznych
podpis osoby upoważnionej

## Część 18
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 18
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Safranin O, Merck S8884 lub równoważne | 1
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Barwnik Safranina O umożliwiający ocenę glikozaminoglikanów (GAG) w chrząstce
2 | produkt w formie proszku
3 | rozpuszczalność w wodzie wynosząca minimum 1 mg/mL
4 | zawartość barwnika wynosząca ≥80%
5 | Numer CAS: 477-73-6
6 | jedna sztuka zawiera 25g produktu
7 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
Kategoria wydatku w projekcie (prosimy nie edytować)
Odczynniki do badań biologicznych |  |  |  |  | ....................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 19
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 19
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /opak/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Żyletki mikrotomowe niskoprofilowe ze stali nierdzewnej, Leica 819 lub równoważne | 1
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Wykonane w technologii trzech płaszczyzn ostrza
2 | Kompatybilne z mikrotomami i kriostatami Leica
3 | Powlekane chromem i teflonem
4 | Pakowane w dyspensery z miejscem na zużyte ostrza
5 | Przeznaczone do skrawania tkanek miękkich
6 | Wymiary: 80x8x0,25mm
7 | Kąt ostrzenia: 35°
9 | jedno opakowanie zawiera 50 sztuk
10 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
Kategoria wydatku w projekcie (prosimy nie edytować) |  |  |  |  | ....................................
Materiały zużywalne
podpis osoby upoważnionej

## Część 20
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 20
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Fast Green FCF, Merck F7252 lub równoważne | 1
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Biokompatybilny triarylometanowy barwnik Fast Green FCF
2 | Zdolny do barwienia tkanek chrzęstnych i kostnych
3 | produkt w formie proszku
4 | zawartość barwnika wynosząca ≥85%
5 | jedna sztuka zawiera 5g produktu
6 | Numer CAS: 2353-445-9
7 | rozpuszczalność w wodzie wynosząca minimum 1 mg/mL
8 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
Kategoria wydatku w projekcie (prosimy nie edytować) |  |  |  |  | ....................................
Odczynniki do badań biologicznych
podpis osoby upoważnionej