Załącznik nr 2a do Formularza ofertowego

„Dostawa i montaż pomocy dydaktycznych – komplet mebli laboratoryjnych 
do pracowni chemicznej na 16 stanowisk roboczych”

FORMULARZ CENOWY

„Zdolni z Pomorza w Sercu Kaszub – Powiat Kościerski” - współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego + w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, Działanie 5.8. Edukacja Ogólna i zawodowa (w zakresie wsparcia uczniów w rozwoju ich uzdolnień).

| Nazwa produktu | Cena jednostkowa brutto: | ilość | Wartość netto | Podatek Vat | Wartość brutto: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stół laboratoryjny wyspowy ze stanowiskiem myjącym z szafką pod zlewową Stół laboratoryjny przyścienny o wym. od 4100 do 4200x700(+/-10%)x900 mm z blatem z ceramiki lub żywicy o grubości 30 – 35 mm z prostym obrzeżem. Pod blatem: szafki laminowane wstawiane z płyt laminowanych z krawędziami zakończonymi doklejką PCV 2-mm. 3 x szafka podwójna z drzwiczkami z półką 3 x wolna przestrzeń. Całość na stopkach regulowanych |  | 1 |  |  |  |
| Stół laboratoryjny przyścienny z szafkami pod blatowymi Stół laboratoryjny przyścienny o wym. od 4100 do 4200x700(+/-10%)x900 mm z blatem z ceramiki lub żywicy o grubości 30 – 35 mm z prostym obrzeżem. Pod blatem: szafki laminowane wstawiane z płyt laminowanych z krawędziami zakończonymi doklejką PCV 2-mm. 3 x szafka podwójna z drzwiczkami z półką 3 x wolna przestrzeń. Całość na stopkach regulowanych |  | 2 |  |  |  |
| Stanowisko myjące z szafką pod zlewową Stół laboratoryjny do mycia z blatem o wymiarach 800x700(+/-10%)x900 mm z blatem z ceramiki lub żywicy o grubości 30-35 mm z prostym obrzeżem. W blacie: 1x zlew laboratoryjny odporny chemicznie wielkością dostosowany do stanowiska, 1 x bateria wody Z/C, Pod blatem: 1x szafka zlewowa Szafka laminowana wstawiane z płyt laminowanych z krawędziami zakończonymi doklejką PCV 2-mm. Szafki kołkowane. Całość na stopkach regulowanych |  | 2 |  |  |  |
| Szafka wisząca 900x300x600 Szafka laboratoryjna wisząca laminowana, dwudrzwiowa pełna, z półką zamykana na zamek patentowy. Wymiary szafki od 800 do 900x300x600 mm. |  | 10 |  |  |  |
| Szafa metalowa na odczynniki Szafa metalowa na odczynniki chemiczne wym. max wysokość 1900mm, szerokość od 700-800 mm, głębokość os 380-500 mm Szafa wyposażona w podwójne drzwi rozwierane z klamką obrotowa z 2 punktowym zamknięciem na zamek. Wyposażenie: - co najmniej 4 x półki stalowe ( o regulowanej wysokości) - naklejki ostrzegawcze, - 2 x klucz patentowy - otwory i przeloty do zasysania i odprowadzania powietrza z wewnątrz na zewnątrz (wentylacja grawitacyjna) - rura spiro o długości 1500 mm - 2 opaski zaciskowe do mocowania rury spiro Szafa wykonana z blachy stalowej malowanej. |  | 1 |  |  |  |
| Taboret obrotowy Wysoki obrotowy taboret laboratoryjny z podnóżkiem. Siedzisko z płynną regulacją wysokości dzięki zastosowaniu podnośnika pneumatyczny, odporne chemicznie. |  | 16 |  |  |  |

………………………….…………………….			………………………………………………………………………….

(miejscowość, data)	   			                                       (podpisy osób upoważnionych do składania
                                                                                                                                                                oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)