Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego Gk.271.1.2025

Zestawienie cen jednostkowych

Dostawa urządzeń i narzędzi do oceny stanu technicznego budynków oraz narzędzi do poboru próbek popiołów paleniskowych realizowanego w ramach projektu „Mazowsze bez smogu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej planowanego do realizacji w ramach Fundusze Europejskie dla Mazowsza na lata 2021-2027.

Pozycja nr.1 Kamera termowizyjna

Typ/nazwa/model…………………………………………………………………………………………………………………………

| Kamera termowizyjna | Wymagania i parametry minimalne | Opis wymogów oferowanego produktu, Podkreślić spełnia lub nie spełnia lub podać wartość parametru |
| --- | --- | --- |
| Ilość | 1 sztuka | Wpisać ilość………. |
| Zakres rozpoznawalnych temperatur | Od -20°C do 500°C | Spełnia/nie spełnia |
| Ekran LCD | min. 3,5” | Spełnia/nie spełnia |
| Zasięg obserwacji [m] | Min. 0,3 m | Spełnia/nie spełnia |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | Min. 30Hz | Spełnia/nie spełnia |
| Pole widzenia - kątowe | min. 45°x35° | Spełnia/nie spełnia |
| Czas działania | Min.6 h | Spełnia/nie spełnia |
| Typ interfejsu | Wi-fi | Spełnia/nie spełnia |
| Obudowa pyłoszczelna i wodoszczelna | Min. IP 54 | Spełnia/nie spełnia |
| Format zapisywania plików | JPG | Spełnia/nie spełnia |
| Współpraca z aplikacją mobilną | Tak | Spełnia/nie spełnia |
| Dołączone oprogramowanie | Pełna wersja dedykowanego oprogramowania | Spełnia/nie spełnia |
| Częstotliwość przechwytywania obrazu [ Hz] | Min. 9 | Spełnia/nie spełnia |
| Czułość cieplna [mK] | Min. 50 | Spełnia/nie spełnia |
| Typ ogniskowej | stałoogniskowy | Spełnia/nie spełnia |
| Zasilanie | akumulatorowe | Spełnia/nie spełnia |
| Liczba akumulatorów [szt.] | 2 | Wpisać ilość……….. |
| Dołączone akcesoria | Walizka, ładowarka z zasilaczem, dodatkowy akumulator, instrukcja w PL, przewód do połączenia i transmisji danych | Spełnia/nie spełnia |
| Gwarancja | 24 miesiące | Wpisać ilość…….. |

Za cenę w wysokości:…………………… zł brutto (słownie:……………………………………………………….) złotych

Pozycja nr 2. Wilgotnościomierz – dedykowany do drewna

Typ/nazwa/model……………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Wilgotnościomierz | Wymagania i parametry minimalne | Opis wymogów oferowanego produktu, Podkreślić spełnia lub nie spełnia lub podać wartość parametru |
| --- | --- | --- |
| Ilość | 1 sztuka | Wpisać ilość………. |
| Zakres pomiarowy | Od 6% do 60 % | Spełnia/nie spełnia |
| Zakres temperatury drewna | od – 10°C do 60°C | Spełnia/nie spełnia |
| Dokładność pomiaru : - w zakresie 6 %-12 % - w zakresie 13 %-28,9 % - w zakresie 28 %-60 % | do 1° do 2° do 10° | Spełnia/nie spełnia |
| Liczba gatunków | min. 12 gat.+270 gat. egzotycznych | Spełnia/nie spełnia |
| Rodzaj wyświetlacza | wyświetlacz LCD o wysokim kontraście | Spełnia/nie spełnia |
| Elektrody | standardowe śr. 3,5x12 mm -2szt. +2 szt. zapasowe | Spełnia/nie spełnia |
| Zasilanie | 1*12V (bateria 23A) | Spełnia/nie spełnia |
| Trwałość baterii | Min.5000 pomiarów | Spełnia/nie spełnia |
| Sygnał zużycia baterii | TAK | Spełnia/nie spełnia |
| Funkcja automatycznego wyłączenia | TAK | Spełnia/nie spełnia |
| Akcesoria | Komplet baterii, walizka, klucz wymiany elektrod, instrukcja w PL | Spełnia/nie spełnia |
| Certyfikat wzorcowania | TAK | Spełnia/nie spełnia |
| Gwarancja | 24 miesiące | Wpisać ilość…….. |

Za cenę w wysokości:…………………… zł brutto (słownie:……………………………………………………….) złotych

Pozycja nr 3. Termohigrometr cyfrowy THCA

Typ/nazwa/model……………………………………………………………………………………………………………………………

| Termohigrometr | Wymagania i parametry minimalne | Opis wymogów oferowanego produktu, Podkreślić spełnia lub nie spełnia lub podać wartość parametru |
| --- | --- | --- |
| Ilość | 1 sztuka | Wpisać ilość………. |
| Wyświetlacz | Duży LCD | Spełnia/nie spełnia |
| Jednostki pomiarowe | °C | Spełnia/nie spełnia |
| Dokładność pomiaru wilgotności | min 3.5% | Spełnia/nie spełnia |
| Dokładność pomiaru temperatury | min.3°C | Spełnia/nie spełnia |
| Zasilanie | Bateria 9V | Spełnia/nie spełnia |
| Alarm | TAK | Spełnia/nie spełnia |
| Zegar | TAK | Spełnia/nie spełnia |
| Czujnik zewnętrzny | TAK | Spełnia/nie spełnia |
| Akcesoria | dodatkowa bateria, torba, pokrowiec, instrukcja w PL | Spełnia/nie spełnia |
| Gwarancja | 24 miesiące | Wpisać ilość……….. |

Za cenę w wysokości:…………………… zł brutto (słownie:……………………………………………………….) złotych

Pozycja nr 4. Okulary ochronne

Typ/nazwa/model……………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Okulary ochronne | Wymagania i parametry minimalne | Opis wymogów oferowanego produktu, Podkreślić spełnia lub nie spełnia lub podać wartość parametru |
| --- | --- | --- |
| Ilość | 2 sztuki | Wpisać ilość………….. |
| Materiał | poliwęglan | Spełnia/nie spełnia |
| Miękki nosek | TAK | Spełnia/nie spełnia |
| Stopień zaciemnienia | 3 | Spełnia/nie spełnia |
| Normy | EN 166, EN 169 | Spełnia/nie spełnia |

Za cenę w wysokości:…………………… zł brutto (słownie:……………………………………………………….) złotych

Pozycja nr 5. Latarka czołowa

Typ/nazwa/model……………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Latarka czołowa | Wymagania i parametry minimalne | Opis wymogów oferowanego produktu, Podkreślić spełnia lub nie spełnia lub podać wartość parametru |
| --- | --- | --- |
| Ilość | 2 sztuki | Wpisać ilość………… |
| Moc strumienia | Min. 450lm | Spełnia/nie spełnia |
| Kilka trybów pracy | TAK | Spełnia/nie spełnia |
| Czas pracy w zależności od trybu pracy | Od 2h do 110h | Spełnia/nie spełnia |
| Zasilanie | Akumulatorowe | Spełnia/nie spełnia |
| Akcesoria | akumulator | Spełnia/nie spełnia |

Za cenę w wysokości:…………………… zł brutto (słownie:……………………………………………………….) złotych

Pozycja nr 6. Pojemnik z pokrywą ze stali szlachetnej i pierścieniem zaciskowym

Typ/nazwa/model……………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Pojemnik z pokrywą ze stali szlachetnej i pierścieniem zaciskowym | Wymagania i parametry minimalne | Opis wymogów oferowanego produktu, Podkreślić spełnia lub nie spełnia lub podać wartość parametru |
| --- | --- | --- |
| Ilość | 3 sztuki | Wpisać ilość……….. |
| Materiał | Stal nierdzewna | Spełnia/nie spełnia |
| Pojemność | 2500 ml | Wpisać pojemność……… |

Za cenę w wysokości:…………………… zł brutto (słownie:……………………………………………………….) złotych

Pozycja nr 7. Wiadro z pokrywą ze stali nierdzewnej

Typ/nazwa/model……………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Wiadro z pokrywą ze stali nierdzewnej | Wymagania i parametry minimalne | Opis wymogów oferowanego produktu, Podkreślić spełnia lub nie spełnia lub podać wartość parametru |
| --- | --- | --- |
| Ilość | 1 sztuka | Wpisać ilość……… |
| Materiał | Stal nierdzewna | Spełnia/nie spełnia |
| Pojemność | Min. 10 litrów | Wpisać pojemność……….. |

Za cenę w wysokości:…………………… zł brutto (słownie:……………………………………………………….) złotych

Pozycja nr 8. Taca ze stali nierdzewnej

Typ/nazwa/model……………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Taca ze stali nierdzewnej | Wymagania i parametry minimalne | Opis wymogów oferowanego produktu, Podkreślić spełnia lub nie spełnia lub podać wartość parametru |
| --- | --- | --- |
| Ilość | 1 sztuka | Wpisać ilość…….. |
| Materiał | Stal nierdzewna | Spełnia/nie spełnia |
| Długość | min. 390 mm – max 420 mm | Wpisać rozmiar………. |
| Szerokość | min. 250 mm- max 290 mm | Wpisać rozmiar………. |

Za cenę w wysokości:…………………… zł brutto (słownie:……………………………………………………….) złotych

Pozycja nr 9. Szpatułka dwustronna ze stali nierdzewnej

Typ/nazwa/model……………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Szpatułka dwustronna ze stali nierdzewnej | Wymagania i parametry minimalne | Opis wymogów oferowanego produktu, Podkreślić spełnia lub nie spełnia lub podać wartość parametru |
| --- | --- | --- |
| Ilość | 1 sztuka | Wpisać ilość……….. |
| Materiał | Stal nierdzewna | Spełnia/nie spełnia |
| Wymiary | Długość min 210mm | Wpisać rozmiar…….. |

Za cenę w wysokości:…………………… zł brutto (słownie:……………………………………………………….) złotych

Pozycja nr 10. Szufelka półokrągła ze stali nierdzewnej

Typ/nazwa/model……………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Szufelka półokrągła ze stali nierdzewnej | Wymagania i parametry minimalne | Opis wymogów oferowanego produktu, Podkreślić spełnia lub nie spełnia lub podać wartość parametru |
| --- | --- | --- |
| Ilość | 1 sztuka | Wpisać ilość………. |
| Materiał | Stal nierdzewna | Spełnia/nie spełnia |
| Pojemność | Min 450 ml | Wpisać pojemność……. |

Za cenę w wysokości:…………………… zł brutto (słownie:……………………………………………………….) złotych

Pozycja nr 11 Plomby uniwersalne jednorazowe

Typ/nazwa/model……………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Plomby uniwersalne jednorazowe | Wymagania i parametry minimalne | Opis wymogów oferowanego produktu, Podkreślić spełnia lub nie spełnia lub podać wartość parametru |
| --- | --- | --- |
| Ilość | 50 | Wpisać ilość ………. |
| Materiał | plastik | Spełnia/nie spełnia |
| Długość | min. 240 mm – max. 340 mm | Wpisać rozmiar……… |

Za cenę w wysokości:…………………… zł brutto (słownie:……………………………………………………….) złotych

Pozycja nr 12 Rękawice ochronne kwasoodporne

Typ/nazwa/model……………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Rękawice ochronne kwasoodporne | Wymagania i parametry minimalne | Opis wymogów oferowanego produktu, Podkreślić spełnia lub nie spełnia lub podać wartość parametru |
| --- | --- | --- |
| Ilość | 10 sztuk | Wpisać ilość…….. |
| Rozmiar | L | Wpisać rozmiar |
| Odporność na przekłucia i rozdarcia | TAK | Spełnia/nie spełnia |
| Ochrona na ciepło kontaktowe | do 100°C ≥15 sekund | Spełnia/nie spełnia |

Za cenę w wysokości:…………………… zł brutto (słownie:……………………………………………………….) złotych

Pozycja nr 13. Rękawice nitrylowe bezpudrowe

Typ/nazwa/model……………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Rękawice nitrylowe bezpudrowe | Wymagania i parametry minimalne | Opis wymogów oferowanego produktu, Podkreślić spełnia lub nie spełnia lub podać wartość parametru |
| --- | --- | --- |
| Ilość | 100 sztuk | Wpisać ilość……… |
| Rozmiar | L | Wpisać rozmiar…….. |
| Środek ochrony indywidualnej | Kat. III typ B | Spełnia/nie spełnia |

Za cenę w wysokości:…………………… zł brutto (słownie:……………………………………………………….) złotych

Pozycja nr 14. Kurtka robocza Softshell

Typ/nazwa/model……………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Kurtka robocza Softshell | Wymagania i parametry minimalne | Opis wymogów oferowanego produktu, Podkreślić spełnia lub nie spełnia lub podać wartość parametru |
| --- | --- | --- |
| Ilość | 2 sztuki | Wpisać ilość…….. |
| Materiał | Softshell | Spełnia/nie spełnia |
| Kolor | Odcienie szarości/ czarny | Wpisać kolor…….. |
| Rozmiar | L | Wpisać rozmiar……… |
| Płeć | Męska | Spełnia/nie spełnia |
| Wodoodporność | TAK min. 8000mm | Spełnia/nie spełnia |
| Oddychalność | min 3000 g/m2/24h | Spełnia/nie spełnia |
| Pozostałe wymogi | wewnętrzna strona wykonana polarem, ściągacze w rękawach oraz pasie, odpinany kaptur ze ściągaczami, min. 3 kieszenie zapinane na suwak | Spełnia/nie spełnia |

Za cenę w wysokości:…………………… zł brutto (słownie:……………………………………………………….) złotych

Pozycja nr 15. Spodnie robocze Softshell

Typ/nazwa/model……………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Spodnie robocze Softshell | Wymagania i parametry minimalne | Opis wymogów oferowanego produktu, Podkreślić spełnia lub nie spełnia lub podać wartość parametru |
| --- | --- | --- |
| Ilość | 2 sztuki | Wpisać ilość……. |
| Materiał | Softshell | Spełnia/nie spełnia |
| Kolor | Odcienie szarości/ czarny | Wpisać kolor…….. |
| Rozmiar | L | Wpisać rozmiar……. |
| Płeć | Męska | Spełnia/nie spełnia |
| Wodoodporność | TAK min. 5000 mm | Spełnia/nie spełnia |
| Pozostałe wymogi | wewnętrzna strona wykonana polarem, kieszenie zapinane na suwak, guma w pasie, regulowany ściągacz na nogawkach | Spełnia/nie spełnia |

Za cenę w wysokości:…………………… zł brutto (słownie:……………………………………………………….) złotych

Pozycja nr 16. Buty robocze

Typ/nazwa/model……………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Buty robocze | Wymagania i parametry minimalne | Opis wymogów oferowanego produktu, Podkreślić spełnia lub nie spełnia lub podać wartość parametru |
| --- | --- | --- |
| Ilość | 2 pary | Wpisać ilość……….. |
| Kolor | Odcienie szarości/czarne | Wpisać kolor…….. |
| Rozmiar | 42 | Wpisać rozmiar……. |
| Płeć | Męskie | Spełnia/nie spełnia |
| Sezon | Całoroczne | Spełnia/nie spełnia |
| Podeszwa antypoślizgowa | TAK | Spełnia/nie spełnia |
| Podeszwa odporna na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne | TAK | Spełnia/nie spełnia |
| Podnosek | TAK z włókna szklanego | Spełnia/nie spełnia |
| Kategoria ochronna | S3 | Spełnia/nie spełnia |
| Właściwości antyelektrostatyczne | TAK | Spełnia/nie spełnia |

Za cenę w wysokości:…………………… zł brutto (słownie:……………………………………………………….) złotych

RAZEM- za cenę łączną w wysokości…………………………………… zł brutto

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………….) złotych

Data……………………………………………..                                                                    Pieczęć i podpis Wykonawcy

………………………………………………