## Zestawienie
……………………………….
Nazwa i adres Oferenta:
Inwestycja: | Budowa hali magazynowej (cross dock) z częścią socjalno-biurową (I etap inwestycji) oraz hali montażu (II etap inwestycji) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
Inwestor: | Pojazdy Szynowe PESA S.A., ul. Zygmunta Augusta 11, 85-082 Bydgoszcz
Inwestor Zastępczy: | Projektowanie Nadzór Budownictwo "PNB" Sp. z o. o., ul. Czerkaska 11/1, 85-636 Bydgoszcz
ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ROBÓT BUDOWLANYCH W HALI CROSS DOCK, W HALI MONTAŻU ORAZ ELEMENTY PZT
ZAŁĄCZNIK 5a DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
L.p. | WYSZCZEGÓLNIENIE | WARTOŚĆ ROBÓT [PLN netto]
1. | Koszty ogólne [PLN netto] | 7
2. | Wykonanie Robót w HALI CROSS DOCK [PLN netto] | 266
3. | Wartość elementów Robót dla HALI CROSS DOCK nieujętych w ZERB [PLN netto] | 7
4. | Wykonanie Robót w HALI MONTAŻU [PLN netto] | 197
5. | Wartość elementów Robót dla HALI MONTAŻU nieujętych w ZERB [PLN netto] | 7
6. | Wykonanie Robót w zakresie PZT, DROGI, SIECI ZEWNĘTRZNE i PRZYŁĄCZA | 69
7. | Wartość elementów Robót dla PZT, DROGI, SIECI ZEWNĘTRZNYCH i PPRZYŁĄCZY nieujętych w ZERB [PLN netto] | 7
ŁĄCZNA CENA OFERTY [PLN netto] |  | 560
* - niepotrzebne skreślić

## Koszty ogólne
……………………………….
Nazwa i adres Oferenta:
Inwestycja: | Budowa hali magazynowej (cross dock) z częścią socjalno-biurową (I etap inwestycji) oraz hali montażu (II etap inwestycji) wraz z niezbędną infrastrukturą
Inwestor: | Pojazdy Szynowe PESA S.A., ul. Zygmunta Augusta 11, 85-082 Bydgoszcz
Inwestor Zastępczy: | Projektowanie Nadzór Budownictwo "PNB" Sp. z o. o., ul. Czerkaska 11/1, 85-636 Bydgoszcz
ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ROBÓT BUDOWLANYCH KOSZTY OGÓLNE I INNE ŚWIADCZENIA
ZAŁĄCZNIK 5b DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
L.p. | Wyszczególnienie Robót | J.m. | Ilość (do wypełnienia przez Oferenta) | Cena jednostkowa | Wartość Robót [PLN netto] | Uwagi Oferenta
1 | RYCZAŁTOWE KOSZTY OGÓLNE BUDOWY, w tym m.in. ale nie wyłącznie: mobilizacja, koszty kadry, koszty ogrodzenia terenu budowy w koniecznym zakresie, koszty zużycia mediów, koszty najmu sprzętu obcego (żurawie, maszyny budowlane, pozostały drobny sprzęt), koszty ochrony oraz monitoringu budowy, miesięczne koszty biurowe zaplecza budowy, koszty zabezpieczeń BHP, obsługa geodezyjna i geotechniczna, koszty bieżącego sprzątania placu budowy, koszt sprzątania końcowego, koszty wykonania badań betonu oraz podłoży, koszty wywozu i utylizacji odpadów budowlanych. | kpl | 1 | 1 | 1
2 | KOSZTY GWARANCJI I UBEZPIECZENIA |  |  |  | 1
2.1 | Koszty gwarancji i ubezpieczenia - dot. m. innymi ale nie wyłącznie Gwarancji Należytego Wykonania Umowy, polisy OC Oferenta, polisy CAR - zgodnie z warunkami określonymi w projekcie Umowy | kpl | 1 | 1 | 1
3. | INNE KOSZTY REALIZACJI INWESTYCJI |  |  |  | 5
3.1 | Dokumentacja powykonawcza i odbiorowa | kpl | 1 | 1 | 1
3.2 | Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna | kpl | 1 | 1 | 1
3.3 | Świadectwo Charakterystyki Energetycznej Obiektu | kpl | 1 | 1 | 1
3.4 | Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego | kpl | 1 | 1 | 1
3.5 | Instrukcja użytkowania obiektu | kpl | 1 | 1 | 1
| Łączna wartość Robót netto w PLN |  |  |  | 7
…………………………………………. | [5 empty] | ………………………………
Miejscowość, data | [5 empty] | Podpis Oferenta
* - niepotrzebne skreślić

## Hala CROSS-DOCK
……………………………….
Nazwa i adres Oferenta:
Inwestycja: | Budowa hali magazynowej (cross dock) z częścią socjalno-biurową (I etap inwestycji) oraz hali montażu (II etap inwestycji) wraz z niezbędną infrastrukturą
Inwestor: | Pojazdy Szynowe PESA S.A., ul. Zygmunta Augusta 11, 85-082 Bydgoszcz
Inwestor Zastępczy: | Projektowanie Nadzór Budownictwo "PNB" Sp. z o. o., ul. Czerkaska 11/1, 85-636 Bydgoszcz
ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ROBÓT BUDOWLANYCH W HALI CROSS-DOCK ORAZ W BUDYNKACH BIUROWO-SOCJALNYCH
ZAŁĄCZNIK 5c DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
L.p. | Wyszczególnienie Robót | J.m. | Ilość (do wypełnienia przez Oferenta) | Cena jednostkowa | Wartość Robót [PLN netto] | Uwagi Oferenta
1 | PRACE PROJEKTOWE |  |  |  | 1
1.1 | Projekty wykonawcze i warsztatowe GW | kpl | 1 | 1 | 1
2 | PRACE ZIEMNE |  |  |  | 6
2.1 | Usunięcie nasypu niekontrolowanego i warstwy humusu | m3 | 1 | 1 | 1
2.2 | Wykonanie nasypów pod platformę roboczą wraz ze stabilizację gruntu | m3 | 1 | 1 | 1
2.3 | Wykopy pod stopy fundamentowe i ławy na odkład | m3 | 1 | 1 | 1
2.4 | Zasypanie wykopów gruntem rodzimym | m3 | 1 | 1 | 1
2.5 | Zasypanie wykopów gruntem z dowozu, w tym transport materiału zasypowego | m3 | 1 | 1 | 1
2.6 | Roboty ziemne w obszarze dróg i placów, w tym dowóz gruntu wraz z zagęszczeniem nasypów | m3 | 1 | 1 | 1
3 | FUNDAMENTY |  |  |  | 14
3.1 | FUNDAMENTY ŻELBETOWE HALI CROSS DOCK / PODWALINY |  |  |  | 7
3.1.1 | Chudy beton C8/10 pod stopy fundamentowe | m3 | 1 | 1 | 1
3.1.2 | Stopy fundamentowe z betonu C30/37 - beton wodoszczelny W8 | m3 | 1 | 1 | 1
3.1.3 | Zbrojenie stóp fundamentowych - dostawa i montaż | kg | 1 | 1 | 1
3.1.4 | Podwaliny żelbetowe gr. 20 cm z betonu C30/37 (lub prefabrykowane) - beton wodoszczelny W8 | m2 | 1 | 1 | 1
3.1.5 | Zbrojenie podwalin fundamentowych - dostawa i montaż | kg | 1 | 1 | 1
3.1.6 | Izolacja termiczna podwalin poniżej gruntu XPS 15cm | m2 | 1 | 1 | 1
3.1.7 | Izolacja termiczna podwalin powyżej gruntu wełną mineralną twardą 15 cm plus klej na siatce | m2 | 1 | 1 | 1
3.2 | FUNDAMENTY ŻELBETOWE / PODWALINY - BIUROWIEC ZEWNĘTRZNY I WEWNĘTRZNY |  |  |  | 7
3.2.1 | Chudy beton C8/10 pod fundamenty | m3 | 1 | 1 | 1
3.2.2 | Ławy fundamentowe z betonu C30/37 - beton wodoszczelny W8 (w tym pod ścianę oddzielenia pożarowego REI120 między Halami) | m3 | 1 | 1 | 1
3.2.3 | Zbrojenie ław fundamentowych | kg | 1 | 1 | 1
3.2.4 | Izolacja przeciwwilgociowa pozioma ław fundamentowych z papy zgrzewanej | m2 | 1 | 1 | 1
3.2.5 | Ściany podwalinowe murowane z bloczków betonowych 24 cm | m2 | 1 | 1 | 1
3.2.6 | Izolacja przeciwwilgociowa podwalin obustronnie | m2 | 1 | 1 | 1
3.2.7 | Izolacja termiczna podwalin styropianem XPS 12 cm od strony zewnętrznej z klejem na siatce | m2 | 1 | 1 | 1
4 | KONSTRUKCJA |  |  |  | 21
4.1 | KONSTRUKCJA NAZIEMNA - HALA CROSS DOCK |  |  |  | 4
4.1.1 | KONSTRUKCJA ŻELBETOWA PREFABRYKOWANA |  |  |  | 1
4.1.1.1 | Słupy żelbetowe prefabrykowane | m3 | 1 | 1 | 1
4.1.2 | KONSTRUKCJA STALOWA |  |  |  | 3
4.1.2.1 | Konstrukcja stalowa główna - dostawa i montaż | t | 1 | 1 | 1
4.1.2.2 | Konstrukcja stalowa drugorzędna (ryglówka) w zakresie bramy, doświetla, okna i drzwi - dostawa i montaż | t | 1 | 1 | 1
4.1.2.3 | Kurtyny dymowe | m2 | 1 | 1 | 1
4.2 | KONSTRUKCJA - BIUROWIEC ZEWNĘTRZNY I WEWNĘTRZNY |  |  |  | 14
4.2.1 | KONSTRUKCJA MUROWANA I ŻELBETOWA MONOLITYCZNA BIUROWIEC ZEWNĘTRZNY |  |  |  | 7
4.2.1.1 | Ściany nośne murowane z Silki 24 cm | m2 | 1 | 1 | 1
4.2.1.2 | Wieńce, nadprożowieńce oraz nadproża - elementy żelbetowe | m3 | 1 | 1 | 1
4.2.1.3 | Wieńce, nadprożowieńce oraz nadproża - dostawa i montaż zbrojenia | kg | 1 | 1 | 1
4.2.1.4 | Słupy i rdzenie żelbetowe | m3 | 1 | 1 | 1
4.2.1.5 | Słupy i rdzenie żelbetowe - dostawa i montaż zbrojenia | kg | 1 | 1 | 1
4.2.1.6 | Stropy z płyt filigran wraz z warstwą nadbetonu i zbrojeniem górnym dodatkowym | m2 | 1 | 1 | 1
4.2.1.7 | Biegi prefabrykowane żelbetowe klatki schodowej | m2 | 1 | 1 | 1
4.2.2 | KONSTRUKCJA MUROWANA I ŻELBETOWA MONOLITYCZNA BIUROWIEC WEWNĘTRZNY |  |  |  | 7
4.2.2.1 | Ściany nośne murowane z Silki 24 cm | m2 | 1 | 1 | 1
4.2.2.2 | Wieńce, nadprożowieńce oraz nadproża - elementy żelbetowe | m3 | 1 | 1 | 1
4.2.2.3 | Wieńce, nadprożowieńce oraz nadproża - dostawa i montaż zbrojenia | kg | 1 | 1 | 1
4.2.2.4 | Słupy i rdzenie żelbetowe | m3 | 1 | 1 | 1
4.2.2.5 | Słupy i rdzenie żelbetowe - dostawa i montaż zbrojenia | kg | 1 | 1 | 1
4.2.2.6 | Stropy z płyt filigran wraz z warstwą nadbetonu i zbrojeniem górnym dodatkowym | m2 | 1 | 1 | 1
4.2.2.7 | Biegi prefabrykowane żelbetowe klatki schodowej | m2 | 1 | 1 | 1
4.3 | ŚCIANA ODDZIELENIA POŻAROWEGO POMIĘDZY HALAMI |  |  |  | 3
4.3.1 | Ławy fundamentowe z betonu C30/37 - beton wodoszczelny W8, pod ścianę oddzielenia pożarowego | m3 | 1 | 1 | 1
4.3.2 | Zbrojenie ław fundamentowych - dostawa i montaż | kg | 1 | 1 | 1
4.3.3 | Wykonanie ściany oddzielenia pożarowego REI 120, w technologii ściany płytowej YTONG | m2 | 1 | 1 | 1
5 | DACH |  |  |  | 25
5.1 | DACH HALI CROSS DOCK |  |  |  | 9
5.1.1 | Blacha trapezowa wysokoprofilowa stalowa ocynkowana o zróżnicowanej grubości, zgodnej z Projektem konstrukcji | m2 | 1 | 1 | 1
5.1.2 | Warstwa paroizolacji z folii PE | m2 | 1 | 1 | 1
5.1.3 | Izolacja termiczna wełna mineralna gr. 25 cm wraz z przeciw spadkami z wełny mineralnej | m2 | 1 | 1 | 1
5.1.4 | Membrana PCV gr 1,5 mm | m2 | 1 | 1 | 1
5.1.5 | Wykonanie pasa attyki wraz z izolacją z wełny mineralnej i warstwami izolacji przeciwwodnej | m2 | 1 | 1 | 1
5.1.6 | Obróbki blacharskie dachu i attyki | m2 | 1 | 1 | 1
5.1.7 | Dostawa i montaż podkonstrukcji dla elementów mocowanych na dachu | szt | 1 | 1 | 1
5.1.8 | Dostawa i montaż wpustów dachowych podgrzewanych instalacji odwadniającej podciśnieniowej wraz z doprowadzeniem instalacji zasilającej 230 V | szt | 1 | 1 | 1
5.1.9 | Dostawa i montaż przelewów awaryjnych | szt | 1 | 1 | 1
5.2 | PASMA ŚWIETLNE I KLAPY DYMOWE |  |  |  | 7
5.2.1 | Dostawa i montaż klapy dymowej jednoskrzydłowej KD1 - kompletnie wyposażonej | szt | 1 | 1 | 1
5.2.2 | Dostawa i montaż klapy dymowej jednoskrzydłowej KD2 - kompletnie wyposażonej | szt | 1 | 1 | 1
5.2.3 | Dostawa i montaż klapy dymowej jednoskrzydłowej KD3 - kompletnie wyposażonej | szt | 1 | 1 | 1
5.2.4 | Dostawa i montaż pasm świetlnych z dwiema klapami dymowymi jednoskrzydłowymi PS1 - kompletnie wyposażonych | szt | 1 | 1 | 1
5.2.5 | Dostawa i montaż pasma świetlnego z jedną klapą dymową jednoskrzydłową PS2 - kompletnie wyposażonego | szt | 1 | 1 | 1
5.2.6 | Dostawa i montaż pasm świetlnych z dwiema klapami dymowymi jednoskrzydłowymi PS3 - kompletnie wyposażonych | szt | 1 | 1 | 1
5.2.7 | Wykonanie kompletnego systemu sterowania oddymianiem, w tym dostawa i montaż skrzynki sterującej oraz wyzwalaczy CO2 (dot. wszystkich stref dymowych). | kpl | 1 | 1 | 1
5.3 | DACH BIUROWCA ZEWNĘTRZNEGO |  |  |  | 9
5.3.1 | Warstwa paroizolacji z folii PE | m2 | 1 | 1 | 1
5.3.2 | Izolacja termiczna wełna mineralna gr. 25 cm wraz z przeciw spadkami z wełny mineralnej | m2 | 1 | 1 | 1
5.3.3 | Wykonanie pokrycia dachu 2 x papa zgrzewalna NRO | m2 | 1 | 1 | 1
5.3.4 | Wykonanie pasa attyki wraz z izolacją z wełny mineralnej i warstwami izolacji przeciwwodnej | m2 | 1 | 1 | 1
5.3.5 | Obróbki blacharskie dachu i attyki | m2 | 1 | 1 | 1
5.3.6 | Dostawa i montaż klap dachowych oddymiających w klatkach schodowych wraz z kompletnym wyposażeniem i systemem sterowania klapami | kpl | 1 | 1 | 1
5.3.7 | Dostawa i montaż podkonstrukcji dla elementów mocowanych na dachu | szt | 1 | 1 | 1
5.3.8 | Dostawa i montaż wpustów dachowych podgrzewanych instalacji odwadniającej grawitacyjnej wraz z doprowadzeniem instalacji zasilającej 230 V | szt | 1 | 1 | 1
5.3.9 | Dostawa i montaż przelewów awaryjnych | szt | 1 | 1 | 1
6 | POSADZKA |  |  |  | 25
6.1 | POSADZKA - HALA CROSS DOCK |  |  |  | 19
6.1.1 | POSADZKA PG6 – CZĘŚĆ MAGAZYNOWA |  |  |  | 5
6.1.1.1 | Podsypka piaskowa zagęszczona min. 50 cm | m2 | 1 | 1 | 1
6.1.1.2 | Podkład betonowy C12/15 gr. 15 cm | m2 | 1 | 1 | 1
6.1.1.3 | Izolacja termiczna styropian XPS 500 gr.10 cm wyłącznie obwodowo na szer. 1 m | m2 | 1 | 1 | 1
6.1.1.4 | Izolacja przeciwwilgociowa - folia PE | m2 | 1 | 1 | 1
6.1.1.5 | Posadzka przemysłowa gr. 20 cm z betonu min.C20/25 zbrojona, zatarta na gładko, krzemianowana | m2 | 1 | 1 | 1
6.1.2 | POSADZKA PG5 – CZĘŚĆ MAGAZYNOWA |  |  |  | 5
6.1.2.1 | Podsypka piaskowa zagęszczona min. 50 cm | m2 | 1 | 1 | 1
6.1.2.2 | Podkład betonowy C12/15 gr. 15 cm | m2 | 1 | 1 | 1
6.1.2.3 | Izolacja przeciwwilgociowa - folia PE | m2 | 1 | 1 | 1
6.1.2.4 | Posadzka przemysłowa gr. 20 cm z betonu min.C20/25 zbrojona, zatarta na gładko, krzemianowana | m2 | 1 | 1 | 1
6.1.2.5 | Przeprowadzenie badań dokładność wykonania posadzki zgodnie z wymaganiami dla posadzek w magazynach wysokiego składowania z bardzo wąskimi korytarzami wyposażonych w regały paletowe obsługiwane wózkami. Dostarczenie Raportu końcowego (łącznie z posadzką PG6) | kpl | 1 | 1 | 1
6.1.3 | POSADZKA PG4 CZĘŚĆ PRODUKCYJNA |  |  |  | 4
6.1.3.1 | Podsypka piaskowa zagęszczona min. 50 cm | m2 | 1 | 1 | 1
6.1.3.2 | Podkład betonowy C8/10 gr. 10cm | m2 | 1 | 1 | 1
6.1.3.3 | Izolacja przeciwwilgociowa - folia PE | m2 | 1 | 1 | 1
6.1.3.4 | Posadzka przemysłowa gr. 20 cm z betonu min.C20/25 zbrojona, zatarta na gładko | m2 | 1 | 1 | 1
6.1.4 | POSADZKA PG1 CZĘŚĆ PRODUKCYJNA |  |  |  | 5
6.1.4.1 | Podsypka piaskowa zagęszczona min. 50 cm | m2 | 1 | 1 | 1
6.1.4.2 | Podkład betonowy C8/10 gr. 10cm | m2 | 1 | 1 | 1
6.1.4.3 | Izolacja termiczna styropian XPS 500 gr.10 cm wyłącznie obwodowo na szer. 1 m | m2 | 1 | 1 | 1
6.1.4.4 | Izolacja przeciwwilgociowa - folia PE | m2 | 1 | 1 | 1
6.1.4.5 | Posadzka przemysłowa gr. 20 cm z betonu min.C20/25 zbrojona, zatarta na gładko | m2 | 1 | 1 | 1
6.2 | POSADZKA - BIUROWIEC ZEWNĘTRZNY I WEWNĘTRZNY |  |  |  | 6
6.2.1 | POSADZKA PG2 NA GRUNCIE |  |  |  | 6
6.2.1.1 | Podsypka piaskowa zagęszczona min. 30 cm | m2 | 1 | 1 | 1
6.2.1.2 | Podkład betonowy C12/15 gr. 15cm | m2 | 1 | 1 | 1
6.2.1.3 | Izolacja przeciwwilgociowa - folia PE | m2 | 1 | 1 | 1
6.2.1.4 | Izolacja termiczna styropian EPS 100 gr.12 cm | m2 | 1 | 1 | 1
6.2.1.5 | Wylewka cementowa C12/15 gr. 8 cm | m2 | 1 | 1 | 1
6.2.1.6 | Płytki gresowe na klej gr. 2 cm | m2 | 1 | 1 | 1
7 | ELEWACJA |  |  |  | 9
7.1 | Płyty warstwowe wypełnione wełną mineralną gr. 20 cm | m2 | 1 | 1 | 1
7.2 | Obróbka bram, drzwi oraz okien | mb | 1 | 1 | 1
7.3 | Obróbki narożne i pionowe, listwy startowe, obróbki podwalin | mb | 1 | 1 | 1
7.4 | Dostawa i montaż podświetlanego LOGO Inwestora wraz z dostarczeniem Projektu warsztatowego zamocowania (podkonstrukcji) oraz doprowadzenie zasilania do oświetlenia | kpl | 1 | 1 | 1
7.5 | Elewacja lekka-mokra na wełnie mineralnej gr. 20 cm wykończona tynkiem zewnętrznym systemowym dla Biurowca zewnętrznego | m2 | 1 | 1 | 1
7.6 | Tynk mineralny mozaikowy w części nadziemnej podwalin | m2 | 1 | 1 | 1
7.7 | Obróbki blacharskie Biurowca zewnętrznego, w tym parapety zewnętrzne z blachy powlekanej | m2 | 1 | 1 | 1
7.8 | Daszki zewnętrzne na konstrukcji stalowej wraz z odwodnieniem | szt | 1 | 1 | 1
7.9 | Dostawa i montaż kompletnie wyposażonych doków rozładunkowych - według specyfikacji i wymagań dokumentacji projektowej (wraz z instalacją odwodnieniową) | szt | 1 | 1 | 1
8 | PRACE WYKOŃCZENIOWE |  |  |  | 42
8.1 | ELEMENTY WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ HALI |  |  |  | 10
8.1.1 | Pomieszczenia sanitarne na Hali wykonane z płyt warstwowych z rdzeniem z wełny mineralnej o grubości 10 cm wraz z sufitem w tej samej technologii na wysokości 2,50 m - kompletnie wykończone i wyposażone w tym lustra i wyposażenie | kpl | 1 | 1 | 1
8.1.2 | Wyposażenie sanitarne pomieszczeń toaletowych (standard Merida stal nierdzewna) na Hali, w tym dostawa i montaż m. in. suszarek do rąk, podajników na papier, kosze na śmieci, szczotek toaletowych, luster | kpl | 1 | 1 | 1
8.1.3 | Wykonanie ścian w pomieszczeniu kontrolnym oraz ściany w osi 3 - płyty warstwowej z rdzeniem z wełny mineralnej o grubości 10 cm wraz z sufitem w tej samej technologii na wysokości 3 m | m2 | 1 | 1 | 1
8.1.4 | Wykonanie ściany nośnej w osi 16 – płyty warstwowe z rdzeniem z wełny mineralnej o grubości 20 cm | m2 | 1 | 1 | 1
8.1.5 | Wykonanie ściany nośnej w osi 34 – płyty warstwowe z rdzeniem z wełny mineralnej o grubości 12 cm | m2 | 1 | 1 | 1
8.1.6 | Wykonanie tynków na ścianach murowanych | m2 | 1 | 1 | 1
8.1.7 | Wykonanie robót malarskich na ścianach murowanych | m2 | 1 | 1 | 1
8.1.8 | Kompleksowe wykonanie 44 punktów ładowania wózków na Hali, zgodnie z "Wytycznymi dla ładowania baterii Li-ON", obejmujące m. in. montaż płyt np.mct Tecbor konstriukcji stalowej, montaż ścianek oddzienia między punktami i wykonanie linie pola postojowego oraz oznaczenie punktów na podłodze farbami trudnościeralnymi - zgodnie z PW architektury | m2 | 1 | 1 | 1
8.1.9 | Dostawa i montaż odbojów bramowych dla bram zewnętrznych i wewnętrznych - odboje systemowe np. SM PLAST o wysokości co najmniej 80 cm i średnicy co najmniej 95 mm - po 4 słupki na bramę oraz zabezpieczających nieosłonięte narożniki słupów konstrukcyjnych i narożniki pomieszczeń wewnętrznych np. narożniki toalet - zgodnie z PW architektury | m2 | 1 | 1 | 1
8.1.10 | Dostawa i montaż odbojów zabezpieczających przemysłowych, drewnianych o wysokości co najmniej 40 cm i przekroju belki co najmniej 100 mm - zgodnie z PW architektury | szt | 1 | 1 | 1
8.2 | ELEMENTY WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ BIUROWCA ZEWNĘTRZNEGO |  |  |  | 16
8.2.1 | Wykonanie ścianek działowych z cegły Silka 12 cm | m2 | 1 | 1 | 1
8.2.2 | Wykonanie ewentualnych zabudów z płyt stg, w miejscach gdzie jest to konieczne | m2 | 1 | 1 | 1
8.2.3 | Wykonanie tynków na ścianach murowanych i sufitach w miejscach gdzie to konieczne | m2 | 1 | 1 | 1
8.2.4 | Wykonanie robót malarskich na ścianach murowanych | m2 | 1 | 1 | 1
8.2.5 | Płytki ceramiczne na ścianach w pomieszczeniach sanitarnych (wysokość do sufitu podwieszonego) oraz fartuchów z płytek ceramicznych w pomieszczeniach mokrych zgodnie z Opisem technicznym architektonicznym - uwaga: podać cenę materiału podstawowego przyjętą do oferty …...zł/m2 netto. | m2 | 1 | 1 | 1
8.2.6 | Posadzka cementowa gr. 7 cm | m2 | 1 | 1 | 1
8.2.7 | Wykonanie warstwy termiczno-akustycznej styropian EPS 038 gr. 6 cm | m2 | 1 | 1 | 1
8.2.8 | Izolacja przeciwwilgociowa - folia PE | m2 | 1 | 1 | 1
8.2.9 | Wykonanie sufitów podwieszanych w pomieszczeniach biurowo-socjalnych zgodnie z zestawieniem | m2 | 1 | 1 | 1
8.2.10 | Płytki gresowe na posadzkach i klatkach schodowych (wraz z cokolikami) - uwaga: podać cenę materiału podstawowego przyjętą do oferty …...zł/m2 netto | m2 | 1 | 1 | 1
8.2.11 | Wyposażenie sanitarne pomieszczeń toaletowych (standard Merida stal nierdzewna) w Biurowcu zewnętrznym, w tym dostawa i montaż m. in. suszarek do rąk, podajników na papier, kosze na śmieci, szczotek toaletowych, luster | kpl | 1 | 1 | 1
8.2.12 | Dostawa i montaż ścianek wydzielających lub rozdzielących np. pisuary, z płyty HPL gr. 12 mm (fronty kabin) oraz 10 mm (przegrody) oraz wyposażenie pryszniców w drążek i zasłonkę prysznicową | kpl | 1 | 1 | 1
8.2.13 | Balustrady klatki schodowej - stal ocynkowana | mb | 1 | 1 | 1
8.2.14 | Pochwyty klatki schodowej - stal ocynkowana | mb | 1 | 1 | 1
8.2.15 | Wycieraczki zewnętrzne systemowe | szt | 1 | 1 | 1
8.2.16 | Wycieraczki wewnętrzne systemowe | szt | 1 | 1 | 1
8.3 | ELEMENTY WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ BIUROWCA WEWNĘTRZNEGO |  |  |  | 16
8.3.1 | Wykonanie ścianek działowych z cegły Silka 12 cm | m2 | 1 | 1 | 1
8.3.2 | Wykonanie ewentualnych zabudów z płyt stg, w miejscach gdzie jest to konieczne | m2 | 1 | 1 | 1
8.3.3 | Wykonanie tynków na ścianach murowanych i sufitach w miejscach gdzie to konieczne | m2 | 1 | 1 | 1
8.3.4 | Wykonanie robót malarskich na ścianach murowanych | m2 | 1 | 1 | 1
8.3.5 | Płytki ceramiczne na ścianach w pomieszczeniach sanitarnych (wysokość do sufitu podwieszonego) oraz fartuchów z płytek ceramicznych w pomieszczeniach mokrych zgodnie z Opisem technicznym architektonicznym - uwaga: podać cenę materiału podstawowego przyjętą do oferty …...zł/m2 netto. | m2 | 1 | 1 | 1
8.3.6 | Posadzka cementowa gr. 7 cm | m2 | 1 | 1 | 1
8.3.7 | Wykonanie warstwy termiczno-akustycznej styropian EPS 038 gr. 6 cm | m2 | 1 | 1 | 1
8.3.8 | Izolacja przeciwwilgociowa - folia PE | m2 | 1 | 1 | 1
8.3.9 | Wykonanie sufitów podwieszanych w pomieszczeniach biurowo-socjalnych zgodnie z zestawieniem | m2 | 1 | 1 | 1
8.3.10 | Płytki gresowe na posadzkach i klatkach schodowych (wraz z cokolikami) - uwaga: podać cenę materiału podstawowego przyjętą do oferty …...zł/m2 netto | m2 | 1 | 1 | 1
8.3.11 | Wyposażenie sanitarne pomieszczeń toaletowych (standard Merida stal nierdzewna) w Biurowcu wewnętrznym, w tym dostawa i montaż m. in. suszarek do rąk, podajników na papier, kosze na śmieci, szczotek toaletowych, luster | kpl | 1 | 1 | 1
8.3.12 | Dostawa i montaż ścianek wydzielających lub rozdzielących np. pisuary, z płyty HPL gr. 12 mm (fronty kabin) oraz 10 mm (przegrody) oraz wyposażenie pryszniców w drążek i zasłonkę prysznicową | kpl | 1 | 1 | 1
8.3.13 | Balustrady klatki schodowej - stal ocynkowana | mb | 1 | 1 | 1
8.3.14 | Pochwyty klatki schodowej - stal ocynkowana | mb | 1 | 1 | 1
8.3.15 | Wycieraczki zewnętrzne systemowe | szt | 1 | 1 | 1
8.3.16 | Wycieraczki wewnętrzne systemowe | szt | 1 | 1 | 1
9 | STOLARKA W HALI I W BIUROWCU ZEWNĘTRZNYM /WEWNĘTRZNYM WEDŁUG ZESTAWIENIA |  |  |  | 56
9.1 | STOLARKA OKIENNA ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM - DOSTAWA I MONTAŻ |  |  |  | 21
9.1.1 | Oi1 - Okno jednoskrzydłowe rozwieralne i uchylne, aluminiowe wraz z wyposażeniem, w tym parapet wewnętrzny PCV | szt | 1 | 1 | 1
9.1.2 | Oi2 - Okno jednoskrzydłowe rozwieralne i uchylne, aluminiowe wraz z wyposażeniem, w tym parapet wewnętrzny PCV | szt | 1 | 1 | 1
9.1.3 | Oi3 - Okno nieotwieralne aluminiowe wraz z wyposażeniem | szt | 1 | 1 | 1
9.1.4 | Oi3* - Okno rozwieralne i uchylne, aluminiowe wraz z wyposażeniem, w tym roleta ppoż., w tym parapet wewnętrzny PCV | szt | 1 | 1 | 1
9.1.5 | Oi4 - Okno jednoskrzydłowe rozwieralne i uchylne górą oraz nieotwieralne dołem, aluminiowe wraz z wyposażeniem | szt | 1 | 1 | 1
9.1.6 | Oi5 - Okno jednoskrzydłowe rozwieralne i uchylne górą oraz nieotwieralne dołem, aluminiowe wraz z wyposażeniem, w tym parapet wewnętrzny PCV | szt | 1 | 1 | 1
9.1.7 | Oi6 - Okno jednoskrzydłowe rozwieralne i uchylne, aluminiowe wraz z wyposażeniem, w tym parapet wewnętrzny PCV | szt | 1 | 1 | 1
9.1.8 | Oi8 - Okno aluminiowe nieotwieralne | szt | 1 | 1 | 1
9.1.9 | Oi9 - Okno aluminiowe nieotwieralne | szt | 1 | 1 | 1
9.1.10 | Oi10 - Witryna aluminiowa nieotwieralna | szt | 1 | 1 | 1
9.1.11 | Oi11 - Witryna aluminiowa nieotwieralna | szt | 1 | 1 | 1
9.1.12 | Oi12 - Okno aluminiowe nieotwieralne | szt | 1 | 1 | 1
9.1.13 | Oi12* - Okno jednoskrzydłowe rozwieralne i uchylne, aluminiowe wraz z wyposażeniem, w tym parapet wewnętrzny PCV | szt | 1 | 1 | 1
9.1.14 | Oi13 - Witryna aluminiowa nieotwieralna | szt | 1 | 1 | 1
9.1.15 | Oi14 - Okno aluminiowe nieotwieralne | szt | 1 | 1 | 1
9.1.16 | Oi15 - Okno jednoskrzydłowe rozwieralne, aluminiowe wraz z wyposażeniem, w tym parapet wewnętrzny PCV | szt | 1 | 1 | 1
9.1.17 | Oi16 - Okno aluminiowe nieotwieralne | szt | 1 | 1 | 1
9.1.18 | Oi17 - Witryna aluminiowa nieotwieralna | szt | 1 | 1 | 1
9.1.19 | Oi18 - Okno aluminiowe nieotwieralne | szt | 1 | 1 | 1
9.1.20 | Oi18* - Okno jednoskrzydłowe rozwieralne i uchylne, aluminiowe wraz z wyposażeniem, w tym parapet wewnętrzny PCV | szt | 1 | 1 | 1
9.1.21 | Oi19 - Okno aluminiowe nieotwieralne górą, dodatkowo część przesuwna dołem, w tym parapet wewnętrzny PCV | szt | 1 | 1 | 1
9.2 | STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM - DOSTAWA I MONTAŻ |  |  |  | 13
9.2.1 | Di1a - Drzwi jednoskrzydłowe aluminiowe wraz z wyposażeniem | szt | 1 | 1 | 1
9.2.2 | Di1b - Drzwi jednoskrzydłowe aluminiowe wraz z wyposażeniem | szt | 1 | 1 | 1
9.2.3 | Di1c - Drzwi jednoskrzydłowe aluminiowe wraz z wyposażeniem | szt | 1 | 1 | 1
9.2.4 | Di1d - Drzwi jednoskrzydłowe aluminiowe wraz z wyposażeniem | szt | 1 | 1 | 1
9.2.5 | Di1e - Drzwi jednoskrzydłowe aluminiowe wraz z wyposażeniem | szt | 1 | 1 | 1
9.2.6 | Di1f - Drzwi jednoskrzydłowe aluminiowe wraz z wyposażeniem | szt | 1 | 1 | 1
9.2.7 | Di1g - Drzwi jednoskrzydłowe aluminiowe wraz z wyposażeniem | szt | 1 | 1 | 1
9.2.8 | Di1h - Drzwi jednoskrzydłowe aluminiowe wraz z wyposażeniem | szt | 1 | 1 | 1
9.2.9 | Di2 - Drzwi jednoskrzydłowe z materiałów drewnopochodnych wraz z wyposażeniem | szt | 1 | 1 | 1
9.2.10 | Di3a - Drzwi jednoskrzydłowe z materiałów drewnopochodnych wraz z wyposażeniem | szt | 1 | 1 | 1
9.2.11 | Di3b - Drzwi jednoskrzydłowe z materiałów drewnopochodnych wraz z wyposażeniem | szt | 1 | 1 | 1
9.2.12 | Di3b* - Drzwi jednoskrzydłowe z materiałów drewnopochodnych wraz z wyposażeniem | szt | 1 | 1 | 1
9.2.13 | Di4 - Drzwi jednoskrzydłowe z materiałów drewnopochodnych wraz z wyposażeniem | szt | 1 | 1 | 1
9.3 | ŚLUSARKA DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM - DOSTAWA I MONTAŻ |  |  |  | 6
9.3.1 | Diz1 - Drzwi jednoskrzydłowe aluminiowe wraz z wyposażeniem | szt | 1 | 1 | 1
9.3.2 | Diz1a - Drzwi jednoskrzydłowe aluminiowe wraz z wyposażeniem | szt | 1 | 1 | 1
9.3.3 | Diz2 - Drzwi dwuskrzydłowe aluminiowe wraz z wyposażeniem | szt | 1 | 1 | 1
9.3.4 | Diz3 - Drzwi dwuskrzydłowe aluminiowe wraz z wyposażeniem | szt | 1 | 1 | 1
9.3.5 | Diz4 - Drzwi jednoskrzydłowe aluminiowe przeszklone wraz z wyposażeniem | szt | 1 | 1 | 1
9.3.6 | Diz5 - Drzwi jednoskrzydłowe aluminiowe wraz z wyposażeniem | szt | 1 | 1 | 1
9.4 | ZESTAWIENIE ŚLUSARKI BRAMOWEJ ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM - DOSTAWA I MONTAŻ |  |  |  | 16
9.4.1 | BRiZ1 - Brama segmentowa stalowa z otwieraniem pionowym wraz z wyposażeniem | szt | 1 | 1 | 1
9.4.2 | BRiK2 - Brama segmentowa stalowa z otwieraniem pionowym wraz z wyposażeniem | szt | 1 | 1 | 1
9.4.3 | BRiZ3 - Brama segmentowa stalowa z otwieraniem pionowym wraz z wyposażeniem | szt | 1 | 1 | 1
9.4.4 | BRiB3b - Brama segmentowa stalowa przesuwna w bok wraz z wyposażeniem | szt | 1 | 1 | 1
9.4.5 | BRiK4 - Brama segmentowa stalowa z otwieraniem pionowym wraz z wyposażeniem | szt | 1 | 1 | 1
9.4.6 | BRiZ4a - Brama segmentowa stalowa z otwieraniem pionowym wraz z wyposażeniem | szt | 1 | 1 | 1
9.4.7 | BRiB4b - Brama segmentowa stalowa przesuwna w bok wraz z wyposażeniem | szt | 1 | 1 | 1
9.4.8 | BRiK5 - Brama segmentowa stalowa wraz z wyposażeniem | szt | 1 | 1 | 1
9.4.9 | BRiZ6 - Brama segmentowa stalowa wraz z wyposażeniem | szt | 1 | 1 | 1
9.4.10 | BRiZ7 - Brama segmentowa stalowa z otwieraniem pionowym wraz z wyposażeniem | szt | 1 | 1 | 1
9.4.11 | BRiK8a - Brama segmentowa stalowa z drzwiami wraz z wyposażeniem | szt | 1 | 1 | 1
9.4.12 | BRiB8b - Brama segmentowa stalowa przesuwna w bok wraz z wyposażeniem | szt | 1 | 1 | 1
9.4.13 | BRiK9a - Brama segmentowa stalowa z otwieraniem pionowym wraz z wyposażeniem | szt | 1 | 1 | 1
9.4.14 | BRiB9b - Brama segmentowa stalowa przesuwna w bok wraz z wyposażeniem | szt | 1 | 1 | 1
9.4.15 | BRiS10 - Brama szybkobieżna PCV rolowana wraz z wyposażeniem | szt | 1 | 1 | 1
9.4.16 | BRiS10* - Brama szybkobieżna PCV rolowana wraz z wyposażeniem | szt | 1 | 1 | 1
9.4.17 | BRiS5* - Brama szybkobieżna elastyczna z PCV rolowana wraz z wyposażeniem | szt | 1 | 1 | 1
9.4.18 | BRiZ11 - Brama segmentowa stalowa z otwieraniem pionowym wraz z wyposażeniem | szt | 1 | 1 | 1
9.4.19 | BRiK2* - Brama segmentowa stalowa z otwieraniem pionowym wraz z wyposażeniem | szt | 1 | 1 | 1
9.4.20 | BRiZ12 - Brama segmentowa stalowa wraz z wyposażeniem | szt | 1 | 1 | 1
10 | INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE |  |  |  | 43
10.1 | INSTALACJE SILNOPRĄDOWE |  |  |  | 24
10.1.1 | Dostawa i montaż urządzeń przeciwpożarowego głównego wyłącznika prądu wraz ułożeniem kabli niepalnych PH90 | kpl | 1 | 1 | 1
10.1.2 | Rozdzielnice SN i nN oraz rozdzielnice pożarowe - dostawa i montaż | kpl | 1 | 1 | 1
10.1.3 | Wykonanie instalacji zasilania urządzeń pożarowych za pomocą kabli klasy PH90. | kpl | 1 | 1 | 1
10.1.4 | Dostawa i montaż kompletnie wyposażonych podrozdzielnic elektrycznych - dotyczy Hali | kpl | 1 | 1 | 1
10.1.5 | Dostawa i montaż kompletnie wyposażonych podrozdzielnic elektrycznych - dotyczy Budynku murowanego technicznego | kpl | 1 | 1 | 1
10.1.6 | Dostawa i montaż baterii kondensatorów w pomieszczeniu rozdzielni głównej | kpl | 1 | 1 | 1
10.1.7 | Wewnętrzne linie zasilające WLZ-ty do rozdzielnic oraz do urządzeń technologicznych | kpl | 1 | 1 | 1
10.1.8 | Dostawa i montaż koryt o wzmocnionej konstrukcji do prowadzenia instalacji zasilających | kpl | 1 | 1 | 1
10.1.9 | Dostawa i montaż koryt do prowadzenia instalacji zasilających urządzenia ppoż. | kpl | 1 | 1 | 1
10.1.10 | Wykonanie kompletnej instalacji zasilania pomieszczenia ładowania wózków akumulatorowych | kpl | 1 | 1 | 1
10.1.11 | Wykonanie kompletnej instalacji zasilania pojedynczych stacji ładowania wózków akumulatorowych | kpl | 1 | 1 | 1
10.1.12 | Wykonanie kompletnej instalacji zasilania urządzeń: central wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych, central typu rooftop, destryfikatorów, agregatów skraplających oraz kurtyn powietrznych | kpl | 1 | 1 | 1
10.1.13 | Wykonanie kompletnej instalacji zasilania regałów karuzelowych | kpl | 1 | 1 | 1
10.1.14 | Wykonanie kompletnej instalacji zasilania gniazd wtyczkowych | kpl | 1 | 1 | 1
10.1.15 | Wykonanie kompletnej instalacji zasilania zestawów gniazd i urządzeń technologicznych | kpl | 1 | 1 | 1
10.1.16 | Wykonanie kompletnej instalacji zasilania bram | kpl | 1 | 1 | 1
10.1.17 | Wykonanie kompletnej instalacji oświetlenia podstawowego wraz z dostawą i montażem opraw LED i "białego montażu" elektrycznego - dotyczy Hali | kpl | 1 | 1 | 1
10.1.18 | Wykonanie kompletnej instalacji oświetlenia podstawowego wraz z dostawą i montażem opraw LED i "białego montażu" elektrycznego - dotyczy Budynku murowanego technicznego | kpl | 1 | 1 | 1
10.1.19 | Wykonanie kompletnej instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wraz z dostawą i montażem opraw LED i systemem ich monitoringu - dotyczy Hali | kpl | 1 | 1 | 1
10.1.20 | Wykonanie kompletnej instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wraz z dostawą i montażem opraw LED i systemem ich monitoringu - dotyczy Biurowca wewnętrznego i zewnętrznego | kpl | 1 | 1 | 1
10.1.21 | Wykonanie kompletnej instalacji ochrony od porażeń i przepięć | kpl | 1 | 1 | 1
10.1.22 | Wykonanie kompletnej instalacji połączeń wyrównawczych | kpl | 1 | 1 | 1
10.1.23 | Wykonanie kompletnej instalacji ochrony odgromowej | kpl | 1 | 1 | 1
10.1.24 | Wykonanie certyfikowanych przejść ogniowych przez strefy ppoż. dla wszystkich instalacji elektrycznych | kpl | 1 | 1 | 1
10.2 | INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE |  |  |  | 15
10.2.1 | Wykonanie kompletnej instalacji systemu okablowania strukturalnego dedykowanego dla wszelkich systemów wykorzystujących sieć IP (np. LAN, WLAN, CCTV, SSWiN, KD, AV i inne) | kpl | 1 | 1 | 1
10.2.2 | Pomiary okablowania strukturalnego i uzyskanie 25-letniej gwarancji na system | kpl | 1 | 1 | 1
10.2.3 | Dostawa i montaż gniazd logicznych - obejmuje zarówno gniazda sieci komputerowej jak i gniazda sieci telefonicznej. | kpl | 1 | 1 | 1
10.2.4 | Dostawa i montaż Access-Pointów - dot. Hali | kpl | 1 | 1 | 1
10.2.5 | Dostawa i montaż Access-Pointów - dot. Biurowca zewnętrznego i wewnętrznego | kpl | 1 | 1 | 1
10.2.6 | Dostawa i montaż kompletnie wyposażonych szaf dystrybucyjnych GPD | kpl | 1 | 1 | 1
10.2.7 | Dostawa i montaż kompletnie wyposażonych szaf dystrybucyjnych PPD | kpl | 1 | 1 | 1
10.2.8 | Dostawa i montaż UPS-a COVER CORE ONE 6K z bateriami w 2 MB (2x20x9Ah) + szyny RACK dla GDP-M | kpl | 1 | 1 | 1
10.2.9 | Dostawa i montaż UPS COVER CORE ONE 1K z bateriami w 1 MB (4x6x9Ah) + szyny RACK dla LPD | kpl | 1 | 1 | 1
10.2.10 | Wykonanie kompletnej instalacji CCTV, w tym ułożenie oprzewodowania oraz dostawa i montaż kamer, rejestratorów i stacji podglądu z dwudziestoma monitorami | kpl | 1 | 1 | 1
10.2.11 | Wykonanie kompletnej instalacji SSWiN, w tym ułożenie oprzewodowania oraz dostawa i montaż urządzeń wchodzących w skład systemu | kpl | 1 | 1 | 1
10.2.12 | Wykonanie kompletnej instalacji kontroli dostępu KD | kpl | 1 | 1 | 1
10.2.13 | Wykonanie kompletnej instalacji systemu sterowania radiowego do zdalnego sterowania bramami oraz punktami typu szlaban | kpl | 1 | 1 | 1
10.2.14 | Wykonanie kompletnej instalacji domofonowej | kpl | 1 | 1 | 1
10.2.15 | Wykonanie certyfikowanych przejść ogniowych przez strefy ppoż | kpl | 1 | 1 | 1
10.3 | SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU SSP - BRAK PROJEKTU |  |  |  | 4
10.3.1 | Dostawa i montaż głównej centrali systemu SSP - POLON 6000, zlokalizowanej w serwerowni, obsługującej również Halę montażu. | kpl | 1 | 1 | 1
10.3.2 | Wykonanie kompletnej instalacji SSP | kpl | 1 | 1 | 1
10.3.3 | Wykonanie kompletnej instalacji systemu wczesnej detekcji dymu VESDA | kpl | 1 | 1 | 1
10.3.4 | Wykonanie certyfikowanych przejść ogniowych przez strefy ppoż | kpl | 1 | 1 | 1
11 | INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE |  |  |  | 24
11.1 | INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE - GRZEWCZE, WODNO-KANALIZACYJNE ORAZ INSTALACJA HYDRANTOWA |  |  |  | 11
11.1.3 | Wykonanie kompletnej instalacji grzewczej Hali wraz z armaturą regulacyjną i odcinającą | kpl | 1 | 1 | 1
11.1.4 | Wykonanie kompletnej instalacji grzewczej w Biurowcu wewnętrznym i zewnętrznym wraz z armaturą regulacyjną i odcinającą | kpl | 1 | 1 | 1
11.1.5 | Wykonanie kompletnej instalacji c.t. wraz z armaturą regulacyjną i odcinającą | kpl | 1 | 1 | 1
11.1.6 | Wykonanie kompletnej instalacji wody zimnej | kpl | 1 | 1 | 1
11.1.7 | Dostawa i montaż "białego montażu" sanitarnego w tym i.in. baterii, umywalek, zlewozmywaków, natrysków, misek ustępowych, zaworów czerpalnych ze złączką do węża i innej armatury | kpl | 1 | 1 | 1
11.1.8 | Wykonanie kompletnej instalacji hydrantowej wraz z niezbędnym wyposażeniem | kpl | 1 | 1 | 1
11.1.9 | Wykonanie kompletnej instalacji wody ciepłej i cyrkulacji wraz z armaturą regulacyjną i odcinającą | kpl | 1 | 1 | 1
11.1.10 | Wykonanie kompletnej instalacji kanalizacji sanitarnej, w tym instalacji odprowadzenia skroplin z urządzeń klimatyzacyjnych | kpl | 1 | 1 | 1
11.1.11 | Wykonanie kompletnej instalacji kanalizacji deszczowej odwodniającej Halę - instalacja podciśnieniowa | kpl | 1 | 1 | 1
11.1.12 | Wykonanie kompletnej instalacji kanalizacji deszczowej odwodniającej Biurowiec zewnętrzny - instalacja tradycyjna grawitacyjna | kpl | 1 | 1 | 1
11.1.13 | Wykonanie certyfikowanych przejść ogniowych przez strefy ppoż | kpl | 1 | 1 | 1
11.2 | INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ |  |  |  | 10
11.2.1 | Wykonanie kompletnej instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej - układ NW1 - wraz z dostawą i montażem centrali wentylacyjnej | kpl | 1 | 1 | 1
11.2.2 | Wykonanie kompletnej instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej - układ NW2 - wraz z dostawą i montażem centrali wentylacyjnej | kpl | 1 | 1 | 1
11.2.3 | Wykonanie kompletnej instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej - układ NW3 - wraz z dostawą i montażem centrali wentylacyjnej | kpl | 1 | 1 | 1
11.2.4 | Wykonanie kompletnej instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej - układ NW4 - wraz z dostawą i montażem centrali wentylacyjnej | kpl | 1 | 1 | 1
11.2.5 | Wykonanie kompletnej instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej - układ NW5 - wraz z dostawą i montażem centrali wentylacyjnej | kpl | 1 | 1 | 1
11.2.6 | Wykonanie kompletnej instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej obsługującej Halę - system ROOFTOP- wraz z dostawą i montażem centrali wentylacyjnej | kpl | 1 | 1 | 1
11.2.7 | Wykonanie pozostałych indywidualnych układów wywiewnych na bazie wentylatorów kanałowych oraz dachowych nieobjętych układami wentylacji mechanicznej | kpl | 1 | 1 | 1
11.2.8 | Wykonanie kompletnej wentylacji pomieszczenia sprężarkowni wraz z dostawą i montażem czerpni ściennej | kpl | 1 | 1 | 1
11.2.9 | Wykonanie kompletnej instalacji klimatyzacji części biurowej wraz z dostawą i montażem urządzeń oraz armatury - dotyczy freonowe chłodnic powietrza w centralach NW1, NW3 i NW4, NW5, zasilanych będą z indywidualnych agregatów skraplających zlokalizowanych na dachu budynku. | kpl | 1 | 1 | 1
11.2.10 | Wykonanie certyfikowanych przejść ogniowych przez strefy ppoż. | kpl | 1 | 1 | 1
11.3 | INSTALACJA TRYSKACZOWA |  |  |  | 3
11.3.1 | Wykonanie kompletnej instalacji tryskaczowej wewnętrznej dla Etapu I, (od wejścia instalacji od ściany zewnętrznej),zgodnie z Projektem wykonawczym | kpl | 1 | 1 | 1
11.3.2 | Wykonanie certyfikowanych przejść ogniowych przez strefy ppoż | kpl | 1 | 1 | 1
11.3.3 | Dostarczenie Inwestorowi Raportu końcowego oceny wykonanej instalacji tryskaczowej obejmującego fazy projektowania, wykonawstwa i próby zadziałania instalacji. Raport powinien zostać opracowany przez niezależnego audytora, zatrudnionego na koszt Oferenta | kpl | 1 | 1 | 1
| Łączna wartość Robót netto w PLN |  |  |  | 266
…………………………………………. | [5 empty] | ………………………………
Miejscowość, data | [5 empty] | Podpis Oferenta
* - niepotrzebne skreślić

## Hala CD_nieujęte w ZERB
……………………………….
Nazwa i adres Oferenta:
Inwestycja: | Budowa hali magazynowej (cross dock) z częścią socjalno-biurową (I etap inwestycji) oraz hali montażu (II etap inwestycji) wraz z niezbędną infrastrukturą
Inwestor: | Pojazdy Szynowe PESA S.A., ul. Zygmunta Augusta 11, 85-082 Bydgoszcz
Inwestor Zastępczy: | Projektowanie Nadzór Budownictwo "PNB" Sp. z o. o., ul. Czerkaska 11/1, 85-636 Bydgoszcz
LISTA ELEMENTÓW NIEUJĘTYCH W ZERB W HALI CROSS DOCK ORAZ W BUDYNKACH BIUROWO-SOCJALNYCH
ZAŁĄCZNIK 5d DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
L.p. | Wyszczególnienie Robót | J.m. | Ilość (do wypełnienia przez Oferenta) | Cena jednostkowa | Wartość Robót [PLN netto] | Uwagi Oferenta
1 | Elementy nieujęte w ZERB |  |  |  | 7
1.1 |  |  | 1 | 1 | 1
1.2 |  |  | 1 | 1 | 1
1.3 |  |  | 1 | 1 | 1
1.4 |  |  | 1 | 1 | 1
1.5 |  |  | 1 | 1 | 1
1.6 |  |  | 1 | 1 | 1
1.7 |  |  | 1 | 1 | 1
| Łączna wartość Robót netto w PLN |  |  |  | 7
…………………………………………. | [5 empty] | ………………………………
Miejscowość, data | [5 empty] | Podpis Oferenta
* - niepotrzebne skreślić

## Hala Montażu
……………………………….
Nazwa i adres Oferenta:
Inwestycja: | Budowa hali magazynowej (cross dock) z częścią socjalno-biurową (I etap inwestycji) oraz hali montażu (II etap inwestycji) wraz z niezbędną infrastrukturą
Inwestor: | Pojazdy Szynowe PESA S.A., ul. Zygmunta Augusta 11, 85-082 Bydgoszcz
Inwestor Zastępczy: | Projektowanie Nadzór Budownictwo "PNB" Sp. z o. o., ul. Czerkaska 11/1, 85-636 Bydgoszcz
ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ROBÓT BUDOWLANYCH W HALI MONTAŻU Z FUNKCJĄ BIUROWO-SOCJALNĄ
ZAŁĄCZNIK 5e DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
L.p. | Wyszczególnienie Robót | J.m. | Ilość (do wypełnienia przez Oferenta) | Cena jednostkowa | Wartość Robót [PLN netto] | Uwagi Oferenta
1 | PRACE PROJEKTOWE |  |  |  | 1
1.1 | Projekty wykonawcze i warsztatowe GW | kpl | 1 | 1 | 1
2 | PRACE ZIEMNE |  |  |  | 6
2.1 | Usunięcie nasypu niekontrolowanego i warstwy humusu | m3 | 1 | 1 | 1
2.2 | Wykonanie nasypów pod platformę roboczą wraz ze stabilizację gruntu | m3 | 1 | 1 | 1
2.3 | Wykopy pod stopy fundamentowe i ławy na odkład | m3 | 1 | 1 | 1
2.4 | Zasypanie wykopów gruntem rodzimym | m3 | 1 | 1 | 1
2.5 | Zasypanie wykopów gruntem z dowozu, w tym transport materiału zasypowego | m3 | 1 | 1 | 1
2.6 | Roboty ziemne w obszarze dróg i placów, w tym dowóz gruntu wraz z zagęszczeniem nasypów | m3 | 1 | 1 | 1
3 | FUNDAMENTY |  |  |  | 16
3.1 | FUNDAMENTY - HALA MONTAŻU |  |  |  | 16
3.1.1 | FUNDAMENTY ŻELBETOWE HALI MONTAŻU / PODWALINY |  |  |  | 6
3.1.1.1 | Chudy beton C8/10 pod stopy fundamentowe | m3 | 1 | 1 | 1
3.1.1.2 | Stopy fundamentowe z betonu C30/37 - beton wodoszczelny W8 | m3 | 1 | 1 | 1
3.1.1.3 | Zbrojenie stóp fundamentowych - dostawa i montaż | kg | 1 | 1 | 1
3.1.1.4 | Podwaliny żelbetowe gr. 20 cm z betonu C30/37 (lub prefabrykowane) - beton wodoszczelny W8 | m2 | 1 | 1 | 1
3.1.1.5 | Zbrojenie podwalin fundamentowych - dostawa i montaż | kg | 1 | 1 | 1
3.1.1.6 | Izolacja termiczna podwalin wełną mineralną twardą 15 cm plus klej na siatce | m2 | 1 | 1 | 1
3.1.2 | KANAŁY ŻELBETOWE ROBOCZE W OSI TORU KOLEJOWEGO |  |  |  | 3
3.1.2.1 | Chudy beton C12/15 gr.15cm pod kanały | m3 | 1 | 1 | 1
3.1.2.2 | Kanały żelbetowe na betonie C30/37 z dodatkiem W8 | m3 | 1 | 1 | 1
3.1.2.3 | Zbrojenie kanału - dostawa i montaż | kg | 1 | 1 | 1
3.1.3 | FUNDAMENTY ŻELBETOWE / PODWALINY - BIUROWIEC WEWNĘTRZNY |  |  |  | 7
3.1.3.1 | Chudy beton C8/10 pod fundamenty | m3 | 1 | 1 | 1
3.1.3.2 | Ławy fundamentowe z betonu C30/37 - beton wodoszczelny W8 (w tym pod ścianę kompleksową ppoż.) | m3 | 1 | 1 | 1
3.1.3.3 | Zbrojenie ław fundamentowych - dostawa i montaż | kg | 1 | 1 | 1
3.1.3.4 | Izolacja przeciwwilgociowa pozioma ław fundamentowych z papy zgrzewanej | m2 | 1 | 1 | 1
3.1.3.5 | Ściany podwalinowe murowane z bloczków betonowych 24 cm | m2 | 1 | 1 | 1
3.1.3.6 | Izolacja przeciwwilgociowa podwalin obustronnie | m2 | 1 | 1 | 1
3.1.3.7 | Izolacja termiczna podwalin styropianem XPS 12 cm od strony zewnętrznej z klejem na siatce | m2 | 1 | 1 | 1
4 | KONSTRUKCJA |  |  |  | 15
4.1 | KONSTRUKCJA NAZIEMNA - HALA MONTAŻU |  |  |  | 5
4.1.1 | KONSTRUKCJA ŻELBETOWA PREFABRYKOWANA |  |  |  | 1
4.1.1.1 | Słupy żelbetowe prefabrykowane | m3 | 1 | 1 | 1
4.1.2 | KONSTRUKCJA STALOWA |  |  |  | 4
4.1.2.1 | Konstrukcja stalowa główna - dostawa i montaż | t | 1 | 1 | 1
4.1.2.2 | Konstrukcja stalowa drugorzędna (ryglówka) w zakresie bramy, doświetla, okna i drzwi - dostawa i montaż | t | 1 | 1 | 1
4.1.2.3 | Torowisko pod suwnice: belki podsuwnicowe wraz z torami jezdnymi suwnic | t | 1 | 1 | 1
4.1.2.4 | Kurtyny dymowe | m2 | 1 | 1 | 1
4.2 | KONSTRUKCJA - BIUROWIEC WEWNĘTRZNY |  |  |  | 7
4.2.1 | KONSTRUKCJA MUROWANA I ŻELBETOWA MONOLITYCZNA |  |  |  | 7
4.2.1.1 | Ściany nośne murowane z Silki 24 cm | m2 | 1 | 1 | 1
4.2.1.2 | Wieńce, nadprożowieńce oraz nadproża - elementy żelbetowe | m3 | 1 | 1 | 1
4.2.1.3 | Wieńce, nadprożowieńce oraz nadproża - dostawa i montaż zbrojenia | kg | 1 | 1 | 1
4.2.1.4 | Słupy i rdzenie żelbetowe | m3 | 1 | 1 | 1
4.2.1.5 | Słupy i rdzenie żelbetowe - dostawa i montaż zbrojenia | kg | 1 | 1 | 1
4.2.1.6 | Stropy z płyt filigran wraz z warstwą nadbetonu i zbrojeniem górnym dodatkowym | m2 | 1 | 1 | 1
4.2.1.7 | Biegi prefabrykowane żelbetowe klatki schodowej | m2 | 1 | 1 | 1
4.3 | ŚCIANA KOMPLEKSOWA PPOŻ. NA ODDZIELNYCH FUNDAMENTACH |  |  |  | 3
4.3.1 | Stopy fundamentowe z betonu C30/37 - beton wodoszczelny W8, pod ścianę kompleksową ppoż. | m3 | 1 | 1 | 1
4.3.2 | Ławy fundamentowe z betonu C30/37 - beton wodoszczelny W8, pod ścianę kompleksową ppoż. | m3 | 1 | 1 | 1
4.3.3 | Zbrojenie stóp i ław fundamentowych - dostawa i montaż | kg | 1 | 1 | 1
4.3.4 | Wykonanie kompleksowej ściany ppoż. REI 240, wraz z konstrukcją słupowo-ryglową na osobnych ławach fundamentowych | m2 | 1 | 1 | 1
5 | DACH |  |  |  | 21
5.1 | DACH HALI MONTAŻU |  |  |  | 9
5.1.1 | Blacha trapezowa stalowa ocynkowana LL128 o zróżnicowanej grubości 0,7 do 1,15 mm, zgodnej z Projektem konstrukcji | m2 | 1 | 1 | 1
5.1.2 | Warstwa paroizolacji z folii PE | m2 | 1 | 1 | 1
5.1.3 | Izolacja termiczna wełna mineralna gr. 25 cm wraz z przeciw spadkami z wełny mineralnej | m2 | 1 | 1 | 1
5.1.4 | Membrana PCV gr 1,5 mm | m2 | 1 | 1 | 1
5.1.5 | Wykonanie pasa attyki wraz z izolacją z wełny mineralnej i warstwami izolacji przeciwwodnej | m2 | 1 | 1 | 1
5.1.6 | Obróbki blacharskie dachu i attyki | m2 | 1 | 1 | 1
5.1.7 | Dostawa i montaż podkonstrukcji dla elementów mocowanych na dachu | szt | 1 | 1 | 1
5.1.8 | Dostawa i montaż wpustów dachowych podgrzewanych instalacji podciśnieniowej wraz z doprowadzeniem instalacji zasilającej 230 V | szt | 1 | 1 | 1
5.1.9 | Dostawa i montaż przelewów awaryjnych | szt | 1 | 1 | 1
5.2 | PASMA ŚWIETLNE I KLAPY DYMOWE |  |  |  | 4
5.2.1 | Pasmo świetlne łukowe o wymiarach w świetle otworu 2,2 x 21 m. W paśmie przewidziano 4 szt. klap dymowych jednoskrzydłowych o wymiarze 190 x 200 cm. | szt | 1 | 1 | 1
5.2.2 | Pasmo świetlne łukowe o wymiarach w świetle otworu 2,2 x 21 m. W paśmie przewidziano 3 szt. klap dymowych jednoskrzydłowych o wymiarze 190 x 200 cm | szt | 1 | 1 | 1
5.2.3 | Pasmo świetlne łukowe o wymiarach w świetle otworu 2,7 x 16,5 m. W paśmie przewidziano 2 szt. klap dymowych jednoskrzydłowych o wymiarze 200 x 210 cm oraz jedną klapę dymową dwuskrzydłową o wymiarze 240 x 250 cm. | szt | 1 | 1 | 1
5.2.4 | Wykonanie kompletnego systemu sterowania oddymianiem, w tym dostawa i montaż skrzynki sterującej oraz wyzwalaczy CO2 (dot. wszystkich stref dymowych). | szt | 1 | 1 | 1
5.3 | DACH BIUROWCA WEWNĘTRZNEGO |  |  |  | 8
5.3.1 | Warstwa paroizolacji z folii PE | m2 | 1 | 1 | 1
5.3.2 | Izolacja termiczna wełna mineralna gr. 25 cm wraz z przeciw spadkami z wełny mineralnej | m2 | 1 | 1 | 1
5.3.3 | Wykonanie pokrycia dachu 2 x papa zgrzewalna NRO | m2 | 1 | 1 | 1
5.3.4 | Wykonanie pasa attyki wraz z izolacją z wełny mineralnej i warstwami izolacji przeciwwodnej | m2 | 1 | 1 | 1
5.3.5 | Obróbki blacharskie dachu i attyki | m2 | 1 | 1 | 1
5.3.6 | Dostawa i montaż podkonstrukcji dla elementów mocowanych na dachu | szt | 1 | 1 | 1
5.3.7 | Dostawa i montaż wpustów dachowych podgrzewanych instalacji odwadniającej grawitacyjnej wraz z doprowadzeniem instalacji zasilającej 230 V | szt | 1 | 1 | 1
5.3.8 | Dostawa i montaż przelewów awaryjnych | szt | 1 | 1 | 1
6 | POSADZKA |  |  |  | 21
6.1 | POSADZKA - HALA MONTAŻU |  |  |  | 15
6.1.1 | POSADZKA PG1 CZĘŚĆ PRODUKCYJNA OBWODOWO |  |  |  | 5
6.1.1.1 | Podsypka piaskowa zagęszczona min. 50 cm | m2 | 1 | 1 | 1
6.1.1.2 | Podkład betonowy C8/10 gr. 10cm | m2 | 1 | 1 | 1
6.1.1.3 | Izolacja termiczna styropian XPS 500 gr.10 cm wyłącznie obwodowo na szer. 1 m | m2 | 1 | 1 | 1
6.1.1.4 | Izolacja przeciwwilgociowa - folia PE | m2 | 1 | 1 | 1
6.1.1.5 | Posadzka przemysłowa gr. 20 cm z betonu min.C20/25 zbrojona, zatarta na gładko | m2 | 1 | 1 | 1
6.1.2 | POSADZKA PG3 CZĘŚĆ TOROWA |  |  |  | 5
6.1.2.1 | Podsypka piaskowa zagęszczona min. 50 cm | m2 | 1 | 1 | 1
6.1.2.2 | Podkład betonowy C8/10 gr. 10cm | m2 | 1 | 1 | 1
6.1.2.3 | Izolacja przeciwwilgociowa - folia PE | m2 | 1 | 1 | 1
6.1.2.4 | Płyta betonowa gr. 30 cm zbrojona dodatkowo 2x siatka z prętów fi 12 15x15 | m2 | 1 | 1 | 1
6.1.2.5 | Posadzka przemysłowa gr. 20 cm z betonu min.C20/25 zbrojona | m2 | 1 | 1 | 1
6.1.3 | POSADZKA PG4 CZĘŚĆ PRODUKCYJNA |  |  |  | 4
6.1.3.1 | Podsypka piaskowa zagęszczona min. 50 cm | m2 | 1 | 1 | 1
6.1.3.2 | Podkład betonowy C8/10 gr. 10cm | m2 | 1 | 1 | 1
6.1.3.3 | Izolacja przeciwwilgociowa - folia PE | m2 | 1 | 1 | 1
6.1.3.4 | Posadzka przemysłowa gr. 20 cm z betonu min.C20/25 zbrojona, zatarta na gładko | m2 | 1 | 1 | 1
6.1.4 | ELEMENTY DODATKOWE W POSADZCE NA HALI MONTAŻU |  |  |  | 1
6.1.4.1 | Kanały kablowe prefabrykowane (systemowe HAURATON, MEA - wskazać w Ofercie Producenta) w posadzce wraz ze studniami pośrednimi rewizyjnymi. Uwaga: należy rozpatrywać łącznie z PW elektrycznym | m2 | 1 | 1 | 1
6.2 | POSADZKA - BIUROWIEC WEWNĘTRZNY |  |  |  | 6
6.2.1 | POSADZKA PG2 NA GRUNCIE |  |  |  | 6
6.2.1.1 | Podsypka piaskowa zagęszczona min. 30 cm | m2 | 1 | 1 | 1
6.2.1.2 | Podkład betonowy C8/10 gr. 10cm | m2 | 1 | 1 | 1
6.2.1.3 | Izolacja przeciwwilgociowa - folia PE | m2 | 1 | 1 | 1
6.2.1.4 | Izolacja termiczna styropian EPS 100 gr.12 cm | m2 | 1 | 1 | 1
6.2.1.5 | Posadzka cementowa gr. 8 cm | m2 | 1 | 1 | 1
6.2.1.6 | Płytki gresowe na klej gr. 2 cm | m2 | 1 | 1 | 1
7 | ROBOTY TOROWE |  |  |  | 1
7.1 | Torowisko kolejowe w posadzce Hali szyna S49 zgodnie z detalem - wyłącznie w obrębie Hali | mb | 1 | 1 | 1
8 | ELEWACJA |  |  |  | 7
8.1 | Płyty warstwowe wypełnione wełną mineralną gr. 20 cm dla Hali Montażu | m2 | 1 | 1 | 1
8.2 | Obróbka bram, drzwi oraz okien | mb | 1 | 1 | 1
8.3 | Obróbki narożne i pionowe, listwy startowe, obróbki podwalin | mb | 1 | 1 | 1
8.4 | Elewacja lekka-mokra na wełnie mineralnej gr. 20 cm wykończona tynkiem zewnętrznym systemowym dla Budynku murowanego technicznego | m2 | 1 | 1 | 1
8.5 | Żaluzje wentylacyjne z odcinającymi klapami przeciwpożarowymi w budynku murowanym dla trafostacji wewnętrznej | szt | 1 | 1 | 1
8.6 | Tynk mineralny mozaikowy w części nadziemnej podwalin | m2 | 1 | 1 | 1
8.7 | Obróbki blacharskie budynku murowanego, w tym parapety zewnętrzne z blachy powlekanej | m2 | 1 | 1 | 1
9 | PRACE WYKOŃCZENIOWE |  |  |  | 21
9.1 | ELEMENTY WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ HALI MONTAŻU |  |  |  | 5
9.1.1 | Pomieszczenia sanitarne na Hali wykonane z płyt warstwowych z rdzeniem z wełny mineralnej o grubości 10 cm wraz z sufitem w tej samej technologii na wysokości 2,50 m - kompletnie wykończone i wyposażone | kpl | 1 | 1 | 1
9.1.2 | Wyposażenie sanitarne pomieszczeń toaletowych (standard Merida) na Hali, w tym dostawa i montaż luster | kpl | 1 | 1 | 1
9.1.3 | Wykonanie tynków na ścianach murowanych, w tym na ścianie kompleksowej od strony wewnętrznej | m2 | 1 | 1 | 1
9.1.4 | Wykonanie robót malarskich na ścianach murowanych, w tym na ścianie kompleksowej od strony wewnętrznej | m2 | 1 | 1 | 1
9.1.5 | Odboje bramowe - po 4 słupki o średnicy 200 mm i wysokości 80 cm na bramę zewnętrzną | szt | 1 | 1 | 1
9.2 | ELEMENTY WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ BIUROWCA WEWNĘTRZNEGO |  |  |  | 16
9.2.1 | Wykonanie ścianek działowych z cegły Silka 12 cm | m2 | 1 | 1 | 1
9.2.2 | Wykonanie ewentualnych zabudów z płyt stg, w miejscach gdzie jest to konieczne | m2 | 1 | 1 | 1
9.2.3 | Wykonanie tynków na ścianach murowanych i sufitach w miejscach gdzie to konieczne | m2 | 1 | 1 | 1
9.2.4 | Wykonanie robót malarskich na ścianach murowanych | m2 | 1 | 1 | 1
9.2.5 | Płytki ceramiczne na ścianach w pomieszczeniach sanitarnych (wysokość do sufitu podwieszonego) oraz fartuchów z płytek ceramicznych w pomieszczeniach mokrych zgodnie z Opisem technicznym architektonicznym - uwaga: podać cenę materiału podstawowego przyjętą do oferty …...zł/m2 netto. | m2 | 1 | 1 | 1
9.2.6 | Posadzka cementowa gr. 7 cm | m2 | 1 | 1 | 1
9.2.7 | Wykonanie warstwy termiczno-akustycznej styropian EPS 038 gr. 6 cm | m2 | 1 | 1 | 1
9.2.8 | Izolacja przeciwwilgociowa - folia PE | m2 | 1 | 1 | 1
9.2.9 | Wykonanie sufitów podwieszanych w pomieszczeniach biurowo-socjalnych zgodnie z zestawieniem | m2 | 1 | 1 | 1
9.2.10 | Płytki gresowe na posadzkach i klatkach schodowych (wraz z cokolikami) - uwaga: podać cenę materiału podstawowego przyjętą do oferty …...zł/m2 netto | m2 | 1 | 1 | 1
9.2.11 | Wyposażenie sanitarne pomieszczeń toaletowych (standard Merida stal nierdzewna) w Biurowcu wewnętrznym, w tym dostawa i montaż m. in. suszarek do rąk, podajników na papier, kosze na śmieci, szczotek toaletowych, luster | kpl | 1 | 1 | 1
9.2.12 | Dostawa i montaż ścianek wydzielających lub rozdzielących np. pisuary, z płyty HPL gr. 12 mm (fronty kabin) oraz 10 mm (przegrody) oraz wyposażenie pryszniców w drążek i zasłonkę prysznicową | kpl | 1 | 1 | 1
9.2.13 | Balustrady klatki schodowej - stal ocynkowana | mb | 1 | 1 | 1
9.2.14 | Pochwyty klatki schodowej - stal ocynkowana | mb | 1 | 1 | 1
9.2.15 | Wycieraczki zewnętrzne systemowe | szt | 1 | 1 | 1
9.2.16 | Wycieraczki wewnętrzne systemowe | szt | 1 | 1 | 1
10 | STOLARKA W HALI I W BIUROWCU WEWNĘTRZNYM WEDŁUG ZESTAWIENIA |  |  |  | 20
10.1 | STOLARKA OKIENNA ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM |  |  |  | 4
10.1.1 | Oi19 - Okno jednoskrzydłowe rozwieralne i uchylne, aluminiowe wraz z wyposażeniem, w tym parapet wewnętrzny PCV | szt | 1 | 1 | 1
10.1.2 | Oi20 - Okno jednoskrzydłowe rozwieralne i uchylne, aluminiowe wraz z wyposażeniem, w tym parapet wewnętrzny PCV | szt | 1 | 1 | 1
10.1.3 | Oi20* - Okno nieotwieralne aluminiowe wraz z wyposażeniem | szt | 1 | 1 | 1
10.1.4 | Oi21 - Okno nieotwieralne aluminiowe wraz z wyposażeniem | szt | 1 | 1 | 1
10.2 | STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM |  |  |  | 7
10.2.1 | Di1a - Drzwi jednoskrzydłowe aluminiowe wraz z wyposażeniem | szt | 1 | 1 | 1
10.2.2 | Di1b - Drzwi jednoskrzydłowe aluminiowe wraz z wyposażeniem | szt | 1 | 1 | 1
10.2.3 | Di1f - Drzwi jednoskrzydłowe aluminiowe wraz z wyposażeniem | szt | 1 | 1 | 1
10.2.4 | Di3a - Drzwi jednoskrzydłowe z materiałów drewnopochodnych wraz z wyposażeniem | szt | 1 | 1 | 1
10.2.5 | Di3b - Drzwi jednoskrzydłowe z materiałów drewnopochodnych wraz z wyposażeniem | szt | 1 | 1 | 1
10.2.6 | Di3b*- Drzwi jednoskrzydłowe z materiałów drewnopochodnych wraz z wyposażeniem | szt | 1 | 1 | 1
10.2.7 | Di4 - Drzwi jednoskrzydłowe z materiałów drewnopochodnych wraz z wyposażeniem | szt | 1 | 1 | 1
10.3 | STOLARKA DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM |  |  |  | 5
10.3.1 | Diz1 - Drzwi jednoskrzydłowe stalowe wraz z wyposażeniem | szt | 1 | 1 | 1
10.3.2 | Diz1a - Drzwi jednoskrzydłowe aluminiowe wraz z wyposażeniem | szt | 1 | 1 | 1
10.3.3 | Diz2 - Drzwi dwuskrzydłowe stalowe wraz z wyposażeniem | szt | 1 | 1 | 1
10.3.4 | Diz3 - Drzwi dwuskrzydłowe stalowe wraz z wyposażeniem | szt | 1 | 1 | 1
10.3.5 | Diz6 - Drzwi dwuskrzydłowe stalowe wraz z wyposażeniem | szt | 1 | 1 | 1
10.4 | BRAMY ZEWNĘTRZNE ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM |  |  |  | 4
10.4.1 | BRiZ3 - brama segmentowa stalowa z otwieraniem pionowym wraz z wyposażeniem | szt | 1 | 1 | 1
10.4.2 | BRiZ11 - brama segmentowa stalowa z otwieraniem pionowym wraz z wyposażeniem | szt | 1 | 1 | 1
10.4.3 | BRiZ12 - brama segmentowa stalowa z otwieraniem pionowym wraz z wyposażeniem | szt | 1 | 1 | 1
10.4.4 | BRi3Zb - brama segmentowa stalowa przesuwna w bok wraz z wyposażeniem | szt | 1 | 1 | 1
11 | INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE |  |  |  | 45
11.1 | INSTALACJE SILNOPRĄDOWE |  |  |  | 27
11.1.1 | Dostawa i montaż kompletnej stacji transformatorowej ST-M , z transformatorem olejowym o mocy 1250kVA, zlokalizowanej w pomieszczeniu 0.01 | kpl | 1 | 1 | 1
11.1.2 | Dostawa i montaż urządzeń przeciwpożarowego głównego wyłącznika prądu wraz ułożeniem kabli niepalnych PH90 | kpl | 1 | 1 | 1
11.1.3 | Rozdzielnice SN i nN - dostawa i montaż | kpl | 1 | 1 | 1
11.1.4 | Wykonanie instalacji zasilania urządzeń pożarowych za pomocą kabli klasy PH90. | kpl | 1 | 1 | 1
11.1.5 | Wykonanie kompletnej instalacji zasilania sprężarkowni | kpl | 1 | 1 | 1
11.1.6 | Wykonanie kompletnej instalacji zasilania węzła cieplnego | kpl | 1 | 1 | 1
11.1.7 | Dostawa i montaż kompletnie wyposażonych podrozdzielnic elektrycznych - dotyczy Hali | kpl | 1 | 1 | 1
11.1.8 | Dostawa i montaż kompletnie wyposażonych podrozdzielnic elektrycznych - dotyczy Budynku murowanego technicznego | kpl | 1 | 1 | 1
11.1.9 | Dostawa i montaż baterii kondensatorów w pomieszczeniu rozdzielni głównej | kpl | 1 | 1 | 1
11.1.10 | Wewnętrzne linie zasilające WLZ-ty do rozdzielnic oraz do urządzeń technologicznych | kpl | 1 | 1 | 1
11.1.11 | Dostawa i montaż koryt o wzmocnionej konstrukcji do prowadzenia instalacji zasilających | kpl | 1 | 1 | 1
11.1.12 | Dostawa i montaż koryt do prowadzenia instalacji zasilających urządzenia ppoż. | kpl | 1 | 1 | 1
11.1.13 | Wykonanie kompletnej instalacji zasilania urządzeń: central wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych, wentylatorów oraz kurtyn powietrznych | kpl | 1 | 1 | 1
11.1.14 | Wykonanie kompletnej instalacji zasilania wentylatora W.09 | kpl | 1 | 1 | 1
11.1.15 | Wykonanie kompletnej instalacji zasilania gniazd wtyczkowych | kpl | 1 | 1 | 1
11.1.16 | Wykonanie kompletnej instalacji zasilania zestawów gniazd i urządzeń technologicznych | kpl | 1 | 1 | 1
11.1.17 | Wykonanie kompletnej instalacji zasilania bram | kpl | 1 | 1 | 1
11.1.18 | Wykonanie kompletnej instalacji oświetlenia podstawowego wraz z dostawą i montażem opraw LED i "białego montażu" elektrycznego - dotyczy Hali | kpl | 1 | 1 | 1
11.1.19 | Wykonanie kompletnej instalacji oświetlenia podstawowego wraz z dostawą i montażem opraw LED i "białego montażu" elektrycznego - dotyczy Budynku murowanego technicznego | kpl | 1 | 1 | 1
11.1.20 | Wykonanie kompletnej instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wraz z dostawą i montażem opraw LED i systemem ich monitoringu - dotyczy Hali | kpl | 1 | 1 | 1
11.1.21 | Wykonanie kompletnej instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wraz z dostawą i montażem opraw LED i systemem ich monitoringu - dotyczy Budynku murowanego technicznego | kpl | 1 | 1 | 1
11.1.22 | Wykonanie kompletnej instalacji zasilania katedr montażowych | kpl | 1 | 1 | 1
11.1.23 | Wykonanie kompletnej instalacji zasilania suwnic | kpl | 1 | 1 | 1
11.1.24 | Wykonanie kompletnej instalacji ochrony od porażeń i przepięć | kpl | 1 | 1 | 1
11.1.25 | Wykonanie kompletnej instalacji połączeń wyrównawczych | kpl | 1 | 1 | 1
11.1.26 | Wykonanie kompletnej instalacji ochrony odgromowej | kpl | 1 | 1 | 1
11.1.27 | Wykonanie certyfikowanych przejść ogniowych przez strefy ppoż. dla wszystkich instalacji elektrycznych | kpl | 1 | 1 | 1
11.2 | INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE |  |  |  | 14
11.2.1 | Wykonanie kompletnej instalacji systemu okablowania strukturalnego dedykowanego dla wszelkich systemów wykorzystujących sieć IP (np. LAN, WLAN, CCTV, SSWiN, KD, AV i inne) | kpl | 1 | 1 | 1
11.2.2 | Pomiary okablowania strukturalnego i uzyskanie 25-letniej gwarancji na system | kpl | 1 | 1 | 1
11.2.3 | Dostawa i montaż gniazd logicznych - obejmuje zarówno gniazda sieci komputerowej jak i gniazda sieci telefonicznej. | kpl | 1 | 1 | 1
11.2.4 | Dostawa i montaż Access-Pointów - dot. Hali | kpl | 1 | 1 | 1
11.2.5 | Dostawa i montaż Access-Pointów - dot. Budynku murowanego technicznego | kpl | 1 | 1 | 1
11.2.6 | Dostawa i montaż kompletnie wyposażonych szaf dystrybucyjnych GPD | kpl | 1 | 1 | 1
11.2.7 | Dostawa i montaż kompletnie wyposażonych szaf dystrybucyjnych LPD | kpl | 1 | 1 | 1
11.2.8 | Dostawa i montaż UPS-a COVER CORE ONE 3K z bateriami w 2 MB (4x6x9Ah) + szyny RACK dla GDP-M | kpl | 1 | 1 | 1
11.2.9 | Dostawa i montaż UPS COVER CORE ONE 1K z bateriami w 1 MB (2x3x9Ah) + szyny RACK dla LPD | kpl | 1 | 1 | 1
11.2.10 | Wykonanie kompletnej instalacji CCTV, w tym ułożenie oprzewodowania oraz dostawa i montaż kamer, rejestratorów i stacji podglądu z dwoma monitorami | kpl | 1 | 1 | 1
11.2.11 | Wykonanie kompletnej instalacji SSWiN, w tym ułożenie oprzewodowania oraz dostawa i montaż urządzeń wchodzących w skład systemu | kpl | 1 | 1 | 1
11.2.12 | Wykonanie kompletnej instalacji kontroli dostępu KD | kpl | 1 | 1 | 1
11.2.13 | Wykonanie kompletnej instalacji kontroli detekcji gazu wraz z centralą detekcji i czujnikami | kpl | 1 | 1 | 1
11.2.14 | Wykonanie certyfikowanych przejść ogniowych przez strefy ppoż | kpl | 1 | 1 | 1
11.3 | SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU SSP |  |  |  | 4
11.3.1 | Dostawa i montaż centrali systemu SSP zlokalizowanej w serwerowni, obsługującej Halę montażu. Należy uwzględnić połączenie z główną centralą systemu SSP, zlokalizowaną w Hali CROSS DOCK | kpl | 1 | 1 | 1
11.3.2 | Wykonanie kompletnej instalacji SSP | kpl | 1 | 1 | 1
11.3.3 | Wykonanie kompletnej instalacji systemu wczesnej detekcji dymu VESDA | kpl | 1 | 1 | 1
11.3.4 | Wykonanie certyfikowanych przejść ogniowych przez strefy ppoż | kpl | 1 | 1 | 1
12 | INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE |  |  |  | 21
12.1 | INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE - SPRĘŻONEGO POWIETRZA, GRZEWCZE I WODNO-KANALIZACYJNE |  |  |  | 13
12.1.1 | Wykonanie kompletnej instalacji wewnętrznej sprężonego powietrza wraz z dostawą i montażem sprężarki | kpl | 1 | 1 | 1
12.1.2 | Wykonanie kompletnej instalacji węzła cieplnego wraz z armaturą i instalacją AKPiA | kpl | 1 | 1 | 1
12.1.3 | Wykonanie kompletnej instalacji grzewczej Hali wraz z armaturą regulacyjną i odcinającą | kpl | 1 | 1 | 1
12.1.4 | Wykonanie kompletnej instalacji grzewczej w Biurowcu wewnętrznym wraz z armaturą regulacyjną i odcinającą | kpl | 1 | 1 | 1
12.1.5 | Wykonanie kompletnej instalacji c.t. wraz z armaturą regulacyjną i odcinającą | kpl | 1 | 1 | 1
12.1.6 | Wykonanie kompletnej instalacji wody zimnej | kpl | 1 | 1 | 1
12.1.7 | Dostawa i montaż "białego montażu" sanitarnego w tym i.in. baterii, umywalek, zlewozmywaków, natrysków, misek ustępowych, zaworów czerpalnych ze złączką do węża i innej armatury | kpl | 1 | 1 | 1
12.1.8 | Wykonanie kompletnej instalacji hydrantowej wraz z niezbędnym wyposażeniem | kpl | 1 | 1 | 1
12.1.9 | Wykonanie kompletnej instalacji wody ciepłej i cyrkulacji wraz z armaturą regulacyjną i odcinającą | kpl | 1 | 1 | 1
12.1.10 | Wykonanie kompletnej instalacji kanalizacji sanitarnej, w tym instalacji odprowadzenia skroplin z urządzeń klimatyzacyjnych | kpl | 1 | 1 | 1
12.1.11 | Wykonanie kompletnej instalacji kanalizacji deszczowej odwodniającej Halę - instalacja podciśnieniowa | kpl | 1 | 1 | 1
12.1.12 | Wykonanie kompletnej instalacji kanalizacji deszczowej odwodniającej Biurowiec wewnętrzny - instalacja tradycyjna grawitacyjna | kpl | 1 | 1 | 1
12.1.13 | Wykonanie certyfikowanych przejść ogniowych przez strefy ppoż | kpl | 1 | 1 | 1
12.2 | INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ |  |  |  | 6
12.2.1 | Wykonanie kompletnej instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej - układ NW1 - wraz z dostawą i montażem centrali wentylacyjnej | kpl | 1 | 1 | 1
12.2.2 | Wykonanie kompletnej instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej - układ NW2 - wraz z dostawą i montażem centrali wentylacyjnej | kpl | 1 | 1 | 1
12.2.3 | Wykonanie pozostałych indywidualnych układów wywiewnych na bazie wentylatorów kanałowych oraz dachowych nieobjętych układami wentylacji mechanicznej | kpl | 1 | 1 | 1
12.2.4 | Wykonanie kompletnej wentylacji pomieszczenia sprężarkowni wraz z dostawą i montażem czerpni ściennej | kpl | 1 | 1 | 1
12.2.5 | Wykonanie kompletnej instalacji klimatyzacji części biurowej wraz z dostawą i montażem urządzeń i armatury SPLIT | kpl | 1 | 1 | 1
12.2.6 | Wykonanie certyfikowanych przejść ogniowych przez strefy ppoż. | kpl | 1 | 1 | 1
13 | SUWNICE |  |  |  | 2
13.1 | Dostawa suwnic dwudźwigarowych 25 t z transportem | kpl | 1 | 1 | 1
13.2 | Montaż i rozruch suwnic dwudźwigarowych wraz z oprzyrządowaniem i systemem zasilania, przygotowanie dokumentacji odbiorowej i współudział w odbiorze UDT | kpl | 1 | 1 | 1
| Łączna wartość Robót netto w PLN |  |  |  | 197
…………………………………………. | [5 empty] | ………………………………
Miejscowość, data | [5 empty] | Podpis Oferenta
* - niepotrzebne skreślić

## HM_nieujęte w ZERB
……………………………….
Nazwa i adres Oferenta:
Inwestycja: | Budowa hali magazynowej (cross dock) z częścią socjalno-biurową (I etap inwestycji) oraz hali montażu (II etap inwestycji) wraz z niezbędną infrastrukturą
Inwestor: | Pojazdy Szynowe PESA S.A., ul. Zygmunta Augusta 11, 85-082 Bydgoszcz
Inwestor Zastępczy: | Projektowanie Nadzór Budownictwo "PNB" Sp. z o. o., ul. Czerkaska 11/1, 85-636 Bydgoszcz
LISTA ELEMENTÓW NIEUJĘTYCH W ZERB W HALI MONTAŻU Z FUNKCJĄ BIUROWO-SOCJALNĄ
ZAŁĄCZNIK 5f DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
L.p. | Wyszczególnienie Robót | J.m. | Ilość (do wypełnienia przez Oferenta) | Cena jednostkowa | Wartość Robót [PLN netto] | Uwagi Oferenta
1 | Elementy nieujęte w ZERB |  |  |  | 7
1.1 |  |  | 1 | 1 | 1
1.2 |  |  | 1 | 1 | 1
1.3 |  |  | 1 | 1 | 1
1.4 |  |  | 1 | 1 | 1
1.5 |  |  | 1 | 1 | 1
1.6 |  |  | 1 | 1 | 1
1.7 |  |  | 1 | 1 | 1
| Łączna wartość Robót netto w PLN |  |  |  | 7
…………………………………………. | [5 empty] | ………………………………
Miejscowość, data | [5 empty] | Podpis Oferenta
* - niepotrzebne skreślić

## PZT, SIECI I PRZYŁĄCZA
……………………………….
Nazwa i adres Oferenta:
Inwestycja: | Budowa hali magazynowej (cross dock) z częścią socjalno-biurową (I etap inwestycji) oraz hali montażu (II etap inwestycji) wraz z niezbędną infrastrukturą
Inwestor: | Pojazdy Szynowe PESA S.A., ul. Zygmunta Augusta 11, 85-082 Bydgoszcz
Inwestor Zastępczy: | Projektowanie Nadzór Budownictwo "PNB" Sp. z o. o., ul. Czerkaska 11/1, 85-636 Bydgoszcz
ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ROBÓT BUDOWLANYCH PZT, DROGI, SIECI I PRZYŁĄCZA
ZAŁĄCZNIK 5g DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
L.p. | Wyszczególnienie Robót | J.m. | Ilość (do wypełnienia przez Oferenta) | Cena jednostkowa | Wartość Robót [PLN netto] | Uwagi Oferenta
1 | SIECI ZEWNĘTRZNE I PRZYŁĄCZA |  |  |  | 20
1.1 | SIECI I PRZYŁĄCZA ELEKTRYCZNE ORAZ TELETECHNICZNE |  |  |  | 11
1.1.1 | Roboty demontażowe istniejących sieci nN | kpl | 1 | 1 | 1
1.1.2 | Roboty demontażowe istniejących sieci SN | kpl | 1 | 1 | 1
1.1.3 | Roboty demontażowe istniejącej kanalizacji teletechnicznej | kpl | 1 | 1 | 1
1.1.4 | Demontaż istniejących słupów oświetleniowych | kpl | 1 | 1 | 1
1.1.5 | Przyłącze SN | kpl | 1 | 1 | 1
1.1.6 | Przyłącze nn | kpl | 1 | 1 | 1
1.1.7 | Stacja transformatorowa kontenerowa ST-C | kpl | 1 | 1 | 1
1.1.8 | Wykonanie kompletnej instalacji oświetlenia zewnętrznego terenu | kpl | 1 | 1 | 1
1.1.9 | Kanalizacja teletechniczna wraz z ułożonymi sieciami teletechnicznymi w zakresie przewodów LAN, telefon, CCTV, domofon, sterowania bramami i szlabanami oraz połączenia między serwerowniami | kpl | 1 | 1 | 1
1.1.10 | Agregat prądotwórczy - dostawa i montaż | kpl | 1 | 1 | 1
1.1.11 | Płyta fundamentowa zbrojona siatką pod agregat prądotwórczy | kpl | 1 | 1 | 1
1.2 | SIECI I PRZYŁĄCZA SANITARNE |  |  |  | 9
1.2.1 | Przebudowa istniejącej pierścieniowej sieci wodociągowej na odcinku kolidującym z inwestycją | kpl | 1 | 1 | 1
1.2.2 | Wykonanie kompletnej zewnętrznej instalacji wodociągowej PE fi160mm jako zasilanie zbiornika ppoż. oraz dodatkowe zasilanie instalacji ppoż. na halach | kpl | 1 | 1 | 1
1.2.3 | Wykonanie kompletnej zewnętrznej instalacji wodociągowej w100 jako zasilanie instalacji wewnętrznej w halach | kpl | 1 | 1 | 1
1.2.4 | Wykonanie kompletnej przebudowy kolektora instalacji sanitarnej pod halami w tym wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do hal | kpl | 1 | 1 | 1
1.2.5 | Wykonanie kompletnej instalacji odprowadzenia wód opadowych deszczowych | kpl | 1 | 1 | 1
1.2.6 | Dostawa i montaż zbiornika retencyjno-rozsączającego o objętości 453,10 m3 | kpl | 1 | 1 | 1
1.2.7 | Wykonanie zewnętrznego przyłącza do sieci cieplnej z rur preizolowanych 2 x DN80 | kpl | 1 | 1 | 1
1.2.8 | Wykonanie przebudowy istniejącej sieci gazociągu | kpl | 1 | 1 | 1
1.2.9 | Wykonanie kompletnego rurociągu instalacji tryskaczowej DN300 pomiędzy Zbiornikiem przeciwpożarowym, Budynkiem pompowni a Halą CD (do zewnętrznej ściany Hali) | kpl | 1 | 1 | 1
2 | ROBOTY DROGOWE |  |  |  | 12
2.1 | Rozbiórka istniejącej konstrukcji nawierzchni drogowych , w tym asfaltowych, w śladzie projektowanych dróg i placów, wraz z wywozem i utylizacją materiału porozbiórkowego, w tym asfaltu | m3 | 1 | 1 | 1
2.2 | Rozbiórka istniejącego torowiska i podbudowy wraz z wywozem i utylizacją materiału porozbiórkowego. Uwaga: szyny z rozbiórki pozostają własnością Inwestora. | mb | 1 | 1 | 1
2.3 | Rozbiórka płyt fundamentowych (pozostałość po dwóch namiotach magazynowych) oraz fundamentu po słupie energetycznym wraz z wywozem i utylizacją materiału porozbiórkowego | m3 | 1 | 1 | 1
2.4 | Roboty ziemne - korytowanie wraz wywozem pod warstwy konstrukcyjne dróg i placów | m | 1 | 1 | 1
2.5 | Roboty ziemne - wymiana gruntów nienośnych (wraz z dowozem materiału zasypkowego) lub/oraz wzmocnienie podłoża do wymaganych parametrów nośności | m2 | 1 | 1 | 1
2.6 | Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm - zakres nowoprojektowany | m2 | 1 | 1 | 1
2.7 | Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm - zakres przebudowywany | m2 | 1 | 1 | 1
2.8 | Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm - zakres terenu dzierżawionego | m2 | 1 | 1 | 1
2.9 | Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20 (0/16 mm) gr. 22 cm | m2 | 1 | 1 | 1
2.10 | Wzmocnienie podłoża mieszanką związaną cementem CBGM C3/4 (0/11,2 mm), E2 ≥ 100 MPa gr. 22 cm | m2 | 1 | 1 | 1
2.11 | Opornik betonowy 12x25 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 | m2 | 1 | 1 | 1
2.12 | Krawężnik betonowy 15x30 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 | m2 | 1 | 1 | 1
3 | ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, ZIELEŃ |  |  |  | 7
3.1 | Wykonanie nasadzeń zastępczych zgodnie z wydaną decyzją administracyjną | szt. | 1 | 1 | 1
3.2 | Wykonanie trawnik z siewu wraz z humusowaniem gr. 10 cm z odkładu | m2 | 1 | 1 | 1
3.3 | Wykonanie murków oporowych typu L z gotowych prefabrykatów pomiędzy punktami L a M | szt. | 1 | 1 | 1
3.4 | Wykonanie murów oporowych żelbetowych w strefie doków wraz z dostawą i montażem zbrojenia | szt. | 1 | 1 | 1
3.5 | Dostawa i montaż schodów prefabrykowanych żelbetowych przy strefie doków | kpl | 1 | 1 | 1
3.6 | Dostawa i montaż balustrad zewnętrznych schodów i na ścianach oporowych - stalowe ocynkowane | kpl | 1 | 1 | 1
3.7 | Dostawa i montaż nowego ogrodzenia terenu | kpl | 1 | 1 | 1
4 | POMPOWNIA TRYSKACZOWA WRAZ ZE ZBIORNIKIEM PPOŻ. |  |  |  | 6
4.1 | BYDYNEK POMPOWNI |  |  |  | 3
4.1.1 | Wykonanie robót budowlanych w zakresie kompletnego i wykończonego budynku pompowni tryskaczowej o wym. 6 x 10 m, wraz z elementami dodatkowymi np. wanną wychwytową pod zbiornik paliwa, fundamentem pod pompę, żaluzjami wentylacyjnymi itp. | kpl | 1 | 1 | 1
4.1.2 | Dostawa i montaż wyposażenia hydraulicznego pompowni: pompy, przewodów, armatury pomocniczej | kpl | 1 | 1 | 1
4.1.3 | Dostawa i montaż wyposażenia elektrycznego pompowni wraz z zasilaniem energetycznym i sterowaniem SSP | kpl | 1 | 1 | 1
4.2 | ZBIORNIK PRZECIWPOŻAROWY NAZIEMNY |  |  |  | 3
4.2.1 | Dostawa i montaż przeciwpożarowego zbiornika naziemnego wraz z kompletnym wyposażeniem | kpl | 1 | 1 | 1
4.2.2 | Wykonanie kompletnej płyty fundamentowej pod zbiornik naziemny przeciwpożarowy | m3 | 1 | 1 | 1
4.2.3 | Wykonanie zasilania elektrycznego i sterującego dla zbiornika przeciwpożarowego | kpl | 1 | 1 | 1
5. | BRAMY, SZLABANY, KOŁOWROTY - WYMAGANIA W ZAKRESIE PODŁĄCZEŃ |  |  |  | 24
5.1 | A – STRÓŻÓWKA ISTNIEJĄCA |  |  |  | 3
5.1.1 | Dostawa i montaż kompletnie wyposażonej bramy przesuwnej, sterowanej z pilota oraz stróżówki | szt. | 1 | 1 | 1
5.1.2 | Dostawa i montaż kompletnie wyposażonego szlabanu sterowanego ręcznie ze stróżówki oraz z pilota | szt. | 1 | 1 | 1
5.1.3 | Doprowadzenie podłączeń według specyfikacji: 4 x 230V, 3 x LAN, 1x telefon, 3 x kamera, Domofon do pom. 030 (Cross). Dodatkowo oświetlenie wewnętrzne stróżówki i szafka z PEL1 na słupie oświetleniowym przy bramie | kpl | 1 | 1 | 1
5.2 | B – SZLABAN |  |  |  | 1
5.2.1 | Dostawa i montaż kompletnie wyposażonego szlabanu, sterowanego ręcznie z kontenera "C" oraz z pilota. | szt. | 1 | 1 | 1
5.3 | C – KONTENER BIUROWY |  |  |  | 2
5.3.1 | Dostawa i montaż kontenera biurowego C, wraz z bezodpływowym szambem o obj. min. 5 m3 - według wymagań Inwestora opisanych na planszy PZT | szt. | 1 | 1 | 1
5.3.2 | Doprowadzenie podłączeń według specyfikacji: sterowanie szlabanu "B" oraz "E", 12 x 230V (W 6xPEL1), 6 x LAN (6xPEL1), 1 x telefon, 3 x kamera | kpl | 1 | 1 | 1
5.4 | D - SŁUP DO INSTALACJI KAMERY (można montować na słupie oświetleniowym) |  |  |  | 1
5.4.1 | Doprowadzenie podłączeń według specyfikacji: 230V i 4 x LAN (kamery) | kpl | 1 | 1 | 1
5.5 | E – SZLABAN |  |  |  | 1
5.5.1 | Dostawa i montaż kompletnie wyposażonego szlabanu sterowanego ręcznie z kontenera „C” oraz z pom. 0.33 i za pomocą pilota | szt. | 1 | 1 | 1
5.6 | F – POMIESZCZENIE OCHRONY W BUDYNKU CROSS |  |  |  | 1
5.6.1 | Doprowadzenie podłączeń według specyfikacji: 4 x 230V, 3 x LAN (kamery), 1 x telefon, 3 x kamera. Dodatkowo oświetlenie wewnętrzne pomieszczenia | kpl | 1 | 1 | 1
5.7 | G - BRAMA I SZLABAN |  |  |  | 2
5.7.1 | Dostawa i montaż kompletnie wyposażonej bramy przesuwnej sterowanej z pilota | kpl | 1 | 1 | 1
5.7.2 | Dostawa i montaż kompletnie wyposażonego szlabanu sterowanego ręcznie z pomieszczenia ochrony „F” oraz pilota | szt. | 1 | 1 | 1
5.8 | H - BRAMA I SZLABAN |  |  |  | 2
5.8.1 | Dostawa i montaż kompletnie wyposażonej bramy przesuwnej sterowanej z pilota | szt. | 1 | 1 | 1
5.8.2 | Dostawa i montaż kompletnie wyposażonego szlabanu sterowanego ręcznie z pomieszczenia ochrony „F” oraz pilota | szt. | 1 | 1 | 1
5.9 | I – SZLABAN |  |  |  | 1
5.9.1 | Dostawa i montaż kompletnie wyposażonego szlabanu sterowanego ręcznie z pomieszczenia ochrony „F” oraz pilota | szt. | 1 | 1 | 1
5.10 | J - KOŁOWROTY |  |  |  | 2
5.10.1 | Dostawa i montaż kompletnych kołowrotów z zadaszeniem i czytnikiem kart - 2 szt. | szt. | 1 | 1 | 1
5.10.2 | Doprowadzenie podłączeń według specyfikacji: domofon do pomieszczenia 030 cross, 8 x 230V (6xPEL1), 4 x LAN (6xPEL1) | kpl | 1 | 1 | 1
5.11 | K – SZLABAN |  |  |  | 1
5.11.1 | Dostawa i montaż kompletnie wyposażonego szlabanu sterowanego ręcznie z pomieszczenia ochrony „F” oraz pilota | szt. | 1 | 1 | 1
5.12 | L – BRAMA |  |  |  | 1
5.12.1 | Dostawa i montaż kompletnie wyposażonej bramy przesuwnej sterowanej z pilota | szt. | 1 | 1 | 1
5.13 | Ł - BRAMA I SZLABAN |  | 1 | 1 | 2
5.13.1 | Dostawa i montaż kompletnie wyposażonej bramy przesuwnej sterowanej z pilota | szt. | 1 | 1 | 1
5.13.2 | Dostawa i montaż kompletnie wyposażonego szlabanu sterowanego z pomieszczenia „A” oraz za pomocą pilota | szt. | 1 | 1 | 1
5.14 | M - BRAMA |  |  |  | 1
5.14.1 | Dostawa i montaż kompletnie wyposażonej bramy przesuwnej sterowanej z pilota | szt. | 1 | 1 | 1
5.15 | N - BRAMA |  |  |  | 1
5.15.1 | Dostawa i montaż kompletnie wyposażonej bramy przesuwnej sterowanej ręcznie z kontenera „C” oraz z pilota | szt. | 1 | 1 | 1
5.16 | O - BRAMA |  |  |  | 1
5.16.1 | Dostawa i montaż kompletnie wyposażonej bramy przesuwnej sterowanej z pilota | szt. | 1 | 1 | 1
5.17 | P - OGRODZENIE WEWNĘTRZNE Z BRAMAMI |  |  |  | 1
5.17.1 | Ogrodzenie wewnętrzne z dwoma bramami przesuwnymi - brama sterowana ręcznie z pilota | kpl | 1 | 1 | 1
| Łączna wartość Robót netto w PLN |  |  |  | 69
…………………………………………. | [5 empty] | ………………………………
Miejscowość, data | [5 empty] | Podpis Oferenta
* - niepotrzebne skreślić

## PZT_nieujęte w ZERB
……………………………….
Nazwa i adres Oferenta:
Inwestycja: | Budowa hali magazynowej (cross dock) z częścią socjalno-biurową (I etap inwestycji) oraz hali montażu (II etap inwestycji) wraz z niezbędną infrastrukturą
Inwestor: | Pojazdy Szynowe PESA S.A., ul. Zygmunta Augusta 11, 85-082 Bydgoszcz
Inwestor Zastępczy: | Projektowanie Nadzór Budownictwo "PNB" Sp. z o. o., ul. Czerkaska 11/1, 85-636 Bydgoszcz
LISTA ELEMENTÓW NIEUJĘTYCH W ZERB PZT, DROGI, SIECI I PRZYŁĄCZA
ZAŁĄCZNIK 5h DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
L.p. | Wyszczególnienie Robót | J.m. | Ilość (do wypełnienia przez Oferenta) | Cena jednostkowa | Wartość Robót [PLN netto] | Uwagi Oferenta
1 | Elementy nieujęte w ZERB |  |  |  | 7
1.1 |  |  | 1 | 1 | 1
1.2 |  |  | 1 | 1 | 1
1.3 |  |  | 1 | 1 | 1
1.4 |  |  | 1 | 1 | 1
1.5 |  |  | 1 | 1 | 1
1.6 |  |  | 1 | 1 | 1
1.7 |  |  | 1 | 1 | 1
| Łączna wartość Robót netto w PLN |  |  |  | 7
…………………………………………. | [5 empty] | ………………………………
Miejscowość, data | [5 empty] | Podpis Oferenta
* - niepotrzebne skreślić