Nowa Dęba, 21.01.2025

ZAPYTANIE OFERTOWE

Budowa i uruchomienie

instalacji fotowoltaicznej o maksymalnej mocy 1MW

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

- Zapytanie ofertowe prowadzone jest na potrzeby projektu nr FENG.03.01-IP.03-0414/24 pod nazwą: „Zazielenienie przedsiębiorstwa PRO-FUND poprzez modernizację hali produkcyjnej oraz poprawę efektywności energetycznej procesu technologicznego”. Projekt ubiega się o dofinansowanie z Funduszy Europejskich, w ramach Działania 3.01 Kredyt ekologiczny programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na lata 2021-2027.

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Zapytanie ofertowe zostanie zamieszczone w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

- Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

- Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w postępowaniu zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50%  wartości zamówienia  określonej  w  umowie  zawartej  z  Wykonawcą,  o  ile  te zamówienia  są  zgodne  z  przedmiotem  zamówienia  podstawowego. W takim przypadku Zamawiający będzie realizował zamówienia uzupełniające na podstawie odrębnego zlecenia oraz podpisze w tym zakresie stosowny aneks do umowy. Natomiast Wykonawca zobowiązany będzie do wyceny uzupełniającego zamówienia na podstawie cen i składników cenotwórczych z oferty podstawowej, a w przypadku ich braku, wg cen rynkowych zatwierdzonych przez Zamawiającego.

- Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia wybranemu Wykonawcy zamówień  dodatkowych,  nieobjętych  zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50% wartości  realizowanego  zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania. W takim przypadku Zamawiający będzie realizował zamówienia dodatkowe na podstawie odrębnego zlecenia oraz podpisze w tym zakresie stosowny aneks do umowy. Natomiast Wykonawca zobowiązany będzie do wyceny dodatkowego zamówienia na podstawie cen i składników cenotwórczych z oferty podstawowej, a w przypadku ich braku, wg cen rynkowych zatwierdzonych przez Zamawiającego.

1. ZAMAWIAJĄCY

PRO-FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Siedziba: 39-460 Nowa Dęba, ul. COP-u 8

NIP: 8133569660

REGON: 180371082

KRS: 0000315273

# 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

# 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Rodzaj zamówienia: ROBOTY BUDOWLANE.

Nazwa zamierzenia budowlanego: Budowa i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej o maksymalnej mocy 1MW złożonej z dwóch instalacji PROFUND 1  i PROFUND 2 o łącznej maksymalnej mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą obejmujących: konstrukcje stalowe do montażu paneli fotowoltaicznych, panele fotowoltaiczne, inwertery, instalację doziemną elektryczną NN prądu Stałego (DC) i przemiennego (AC), złącza kablowe NN. Łączna moc instalacji PROFUND 1 wynosi do 600 kW (598,4 kW).  Łączna moc instalacji PROFUND 2 wynosi do 400 kW (349,8 kW).

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami oraz normami. Szczegółowy opis prac znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania i obejmuje w szczególności: Projekt zagospodarowania terenu, Projekt architektoniczno-budowlany, Projekt techniczny tom I oraz tom II, Załączniki projektu budowlanego, Projekt wykonawczy, Przedmiar robót oraz Dokumentacja badań podłoża gruntowego.

  - Lokalizacja

Instalacja PV o maksymalnej mocy do 1MW usytuowana będzie w Nowej Dębie, przy ulicy COP-u nr 8, identyfikator działek 182004_4.0003.161/54, 182004_4.0003_161/166; 182004_4.0003_161/87. Dwie instalacje fotowoltaiczne wraz z infrastrukturą towarzyszącą zaprojektowano na części działek nr ew. 161/54 oraz 161/166, natomiast na działce nr ew. 161/87 projektuje się instalacje kablowe NN służące wyprowadzeniu mocy z dwóch instalacji PV do instalacji wewnętrznej zakładu Zamawiającego. Projektowana instalacja jest instalacją niewymagającą stałej obsługi – będzie zarządzana i monitorowana zdalnie.

Zamawiający jest w posiadaniu  ekspertyzy pn. Dokumentacja badań podłoża gruntowego dla zadania „Określenie warunków gruntowo-wodnych dla projektowanej budowy farmy fotowoltaicznej na dz. nr 161/54 przy ul. COP-u w Nowej Dębie” (lipiec 2024), która jest elementem Szczegółowego opisu prac w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania. W przypadku wymogu wykonania dodatkowych ekspertyz, oferent jest zobowiązany do ich przeprowadzenia i wykonania.

  - Instalacja fotowoltaiczna na gruncie

- Panele fotowoltaiczne

Panele fotowoltaiczne są urządzeniami składającymi się z ogniw fotowoltaicznych. Ogniwa stanowią element półprzewodnikowy, w którym następuje bezpośrednia przemiana energii promieniowania słonecznego w energię elektryczną. Zastosowane panele fotowoltaiczne wyposażone w warstwę antyrefleksyjną, zmniejszającą odbicie światła. W celu potwierdzenia jakości zastosowanych komponentów wszystkie użyte materiały mają posiadać certyfikaty dopuszczenia na rynku polskim.

Niezależnie od typu, moduły PV powinny spełniać obowiązujące normy.

- Instalacja fotowoltaiczna PROFUND 1 o łącznej mocy do 600 kW składać się będzie z 1088 szt. monokrystalicznych paneli fotowoltaicznych o mocy znamionowej 550 Wp typu JKM550M-72HL4.

- Instalacja fotowoltaiczna PROFUND 2 o łącznej mocy do 400 kW składać się będzie z 636 szt. monokrystalicznych paneli fotowoltaicznych o mocy znamionowej 550 Wp typu JKM550M-72HL4.

Panele fotowoltaiczne obu instalacji będą usytuowane w rzędach w orientacji południowej 0°. Moduły fotowoltaiczne zostaną umieszczone na konstrukcjach stalowych pod kątem 30° w czterech rzędach horyzontalnie.

- Wymiary modułu [mm] 2274x1134 (tolerancja +/- 5%)

- Powierzchnia jednego panelu 2,578 m2 (tolerancja +/- 5%)

- Sprawność modułu 21,33%

- Roczna degradacja paneli w ciągu 30 lat maksimum 0,4%.

Dopuszcza się rozwiązania równoważne, rozwiązania o lepszych parametrach.

Panele posiadać będą certyfikat CE, umożliwiający ich stosowanie na terytorium UE.

- Konstrukcja

Wykonawca instalacji zapewni zastosowanie do budowy rozwiązań konstrukcyjnych i wyrobów posiadających dokumenty wskazujące na ich cechy funkcyjno-użytkowe, tj. Aprobatę Techniczną, Krajową Ocenę Techniczną bądź Europejską Ocenę Techniczną, które dopuszczają je jako wyrób budowlany do stosowania w budownictwie i powszechnym obrocie. Maksymalna wysokość konstrukcji od poziomu terenu h = 3,251 m. Projektowane panele fotowoltaiczne będą montowane na dedykowanych konstrukcjach wsporczych z zimnogiętych stalowych profili cienkościennych, wykonanych jako typowe rozwiązanie, dostarczone na plac budowy w postaci prefabrykowanych elementów. Głównymi założeniami są: konstrukcja stalowa, wolnostojąca w postaci szeregu słupów, ocynkowanych ogniowo, ustawionych w dwóch rzędach, połączonych ze sobą w niezmienny geometrycznie układ za pomocą aluminiowych poziomych i pionowych profili nośnych oraz elementów mocujących (elementów łączących). Konstrukcje pod panele fotowoltaiczne zaprojektowano jako posadowione bezpośrednio w gruncie, wbijane w grunt przy użyciu specjalnych maszyn (kafar). Każde z rozwiązań musi spełniać wymogi rzeczoznawcy  ds. p.poż., warunki terenowe lokalizacji wskazane w Szczegółowym opisie prac stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego oraz Wytyczne ubezpieczyciela stanowiące załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. Dopuszcza się rozwiązania równoważne, rozwiązania o lepszych parametrach.

- Falowniki

Główną funkcją inwertera fotowoltaicznego (falownika) jest przekształcenie prądu stałego DC z paneli fotowoltaicznych na prąd zmienny AC. Parametry prądu wyjściowego falownika muszą być zgodne z parametrami sieci, do której będzie dostarczana energia elektryczna. W przypadku instalacji PROFUND 1 zaprojektowany system będzie się składał z 10 szt. falowników trójfazowych o mocy czynnej AC 50 kW oraz z 1 szt. falownika trójfazowego o mocy czynnej AC 30 kW. W przypadku instalacji PROFUND 2 zaprojektowany system będzie się składał z 6 szt. falowników trójfazowych o mocy czynnej AC 50 kW.

Do każdego falownika w instalacji PROFUND 1 będzie dołączonych 60, 94, 102 lub 108 modułów fotowoltaicznych o mocy 550 Wp każdy. Strukturę taką zastosowano dla zapewnienia modułowości konstrukcji, zwiększenia uzysku energii z systemu w przypadku awarii jednego falownika, uzyskania dużej sprawności przetwarzania energii oraz łatwego rozmieszczenia podsystemów na działce. Do każdego falownika dołączone zostaną łańcuchy łączone szeregowo po 15, 17 i 18 szt.

Do każdego falownika w instalacji PROFUND 2 będzie dołączonych 102 lub 108 modułów fotowoltaicznych o mocy 550 Wp każdy. Strukturę taką zastosowano dla zapewnienia modułowości konstrukcji, zwiększenia uzysku energii z systemu w przypadku awarii jednego falownika, uzyskania dużej sprawności przetwarzania energii oraz łatwego rozmieszczenia podsystemów na działce. Do każdego falownika dołączone zostaną łańcuchy łączone szeregowo po 17 i 18 szt.

W obu przypadkach inwertery muszą zostać zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi z zapewnieniem odpowiedniej cyrkulacji powietrza, parametry urządzeń/rozwiązań muszą być zgodne z wymogami wskazanymi w Szczegółowym opisie prac, stanowiącym  załącznik nr 2 do zapytania ofertowego oraz Wytycznymi ubezpieczyciela stanowiącymi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. Dopuszcza się rozwiązania równoważne, rozwiązania o lepszych parametrach.

- Okablowanie NN strona DC, złącza kablowe NN,  okablowanie NN strona AC, trasy linii kablowych.

Wykonanie tras kablowych - wprowadzenie kabli zasilających projektowane rozdzielnie RPV instalacji fotowoltaicznych - obejmuje w szczególności:

- wykonanie tras kablowych na hali produkcyjnej,

- wpięcie instalacji do sieci wewnętrznej zakładu,

- wpięcie zasilania istniejącego falownika instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku biurowego do rozdzielni RPV2.

Zadanie będzie wykonane zgodnie ze Szczegółowym opisem prac, stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, w tym w szczególności z Projektem wykonawczym, Projektem technicznym tom I (instalacja PROFUND 1) i tom II (instalacja PROFUND 2) oraz zgodnie z Wytycznymi ubezpieczyciela stanowiącymi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego (jeśli dotyczy).

- Pozostałe wymogi techniczne

Zamawiający oczekuje od wykonawcy:

- gwarancji produktowej na moduły minimum 12 lat (144 miesiące).

- gwarancji produktowej na falowniki minimum 10 lat (120 miesięcy).

- gwarancji produktowej na konstrukcję minimum 10 lat (120 miesięcy).

- gwarancji na montaż minimum 10 lat (120 miesięcy).

Oferowaną gwarancję produktową na moduły, falowniki, konstrukcję – analogicznie jak gwarancję na montaż - ma obowiązek realizować (świadczyć) wykonawca.

Instalacja musi zostać podłączona do sieci Ethernet klienta.

Instalacja musi być oznakowana zgodnie z wytycznymi SBF (Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV).

  - System monitorowania

Cała instalacja fotowoltaiczna będzie monitorowana. SmartLogger (urządzenie monitorujące) poprzez łączność PLC (Power Line Communication) będzie łączył się z falownikami przyłączonymi do instalacji. SmartLogger będzie podłączony do sieci Ethernet Zamawiającego. Dane dotyczące produkcji energii elektrycznej powinny być zapisywane na pamięci web-serwera, dodatkowo kopię tych danych zapisywać na pamięci zewnętrznej. Połączenie do sieci Ethernet pozwala na zdalny podgląd działania instalacji fotowoltaicznej. Do systemu monitoringu należy podłączyć czujnik nasłonecznienia i temperatury.

  - Stacja pogodowa

Parametry stacji, interfejs oraz protokół komunikacyjny powinien być dostosowany do potrzeb oferowanej instalacji fotowoltaicznej. Stacja będzie zawierała co najmniej czujnik kierunku wiatru, czujnik prędkości wiatru, czujnik temperatury, wilgotności powietrza i ciśnienia powietrza, czujnik do pomiaru natężenia promieniowania w W/𝑚2.

  - Kolizje

Na terenie planowanej inwestycji występują sieci uzbrojenia terenu, sieć elektroenergetyczna NN, sieć elektroenergetyczna SN, sieć wodociągowa, sieć gazowa, sieć kanalizacji deszczowej, siec kanalizacji sanitarnej, istnieją drogi  wewnętrzne. W przypadku kolizji z istniejącą infrastrukturą jej usunięcie leży w gestii oferenta.

  - Specyfikacje techniczne

Zamawiający wymaga dostarczenia kart katalogowych i specyfikacji technicznych wraz ofertą, które to dokumenty będą stanowić załącznik dodatkowy do załącznika nr 1 - Formularz oferty.

  - Obowiązki wykonawcy

Do obowiązków wykonawcy należeć będzie:

    - kompleksowa dostawa i montaż nowych urządzeń i komponentów składających się na kompletną instalację fotowoltaiczną,

    - przyłączenie instalacji do sieci wewnętrznej obiektu i jej kompleksowe uruchomienie oraz uzyskanie ostatecznego pozytywnego protokołu odbioru  całości instalacji u Operatora Sieci Dystrybucyjnej - ESV Wisłosan Sp. z o.o., wraz z opracowaniem i przeprowadzeniem harmonogramu testów i sprawdzeń  instalacji zgodnie z kodeksami sieci NCRFG,

    - Opracowanie i złożenie dokumentacji niezbędnej do uzyskania  obowiązkowego wpisu do Rejestru Małych Wytwórców, prowadzonego przez Urząd Regulacji Energetyki oferent uwzględni wszystkie niezbędne prace, aby wprowadzona nowa instalacja PV była zgodna przepisami oraz zaktualizuje niezbędne elementy dokumentacji, na które ma ona wpływ,

    - wykonanie wymaganych pomiarów instalacji w tym m.in. termowizyjnych pod obciążeniem,

    - przeprowadzenie instruktażu dla wyznaczonych przez Zamawiającego użytkowników w zakresie obsługi instalacji oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych,

    - sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. projekt instalacji, instrukcję obsługi, karty katalogowe urządzeń, deklaracje, raporty z testów i pomiarów końcowych instalacji, nastawy zabezpieczeń falowników,

    - instalacja zostanie wykonana zgodnie ze Szczegółowym opisem prac, stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego oraz Wytycznymi ubezpieczyciela zawartymi w załączniku nr 3,

    - wykonawca będzie odpowiedzialny za odpady wytworzone w ramach świadczenia usługi zgodnie z definicją wytwórcy odpadów (art. 3 ust 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach),

    - wykonawca będzie przekazywał wytworzone w ramach świadczenia usług odpady podmiotom posiadającym uprawnienia w zakresie ich zagospodarowania; wykonawca musi być zarejestrowany w BDO,

    - wykonawca będzie magazynował odpady wytworzone w ramach świadczenia usług w sposób uporządkowany,

    - zarządzanie instalacją PV zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i standardami branżowymi, w tym w szczególności zgodne ze standardem IEC 62446-1:2016 obejmującym wymagania dotyczące dokumentacji, testowania i konserwacji systemów fotowoltaicznych (PV) w zakresie:

- Dokumentacja:

Informacje i dokumenty, które muszą być przekazane klientowi po instalacji systemu PV.

Dokumentacja powinna zawierać szczegóły dotyczące instalacji, schematy elektryczne, instrukcje obsługi i konserwacji.

- Testy i inspekcje:

Testy uruchomieniowe, które muszą być przeprowadzone w celu weryfikacji bezpiecznej instalacji i poprawnego działania systemu.

Kryteria inspekcji, które muszą być spełnione, aby zapewnić zgodność z normami bezpieczeństwa.

- Konserwacja:

Zalecenia dotyczące regularnej konserwacji systemu, aby zapewnić jego niezawodne działanie.

    - Oczekiwany minimalny zakres usług, które świadczyć będzie wykonawca jako zewnętrzny operator zarządzający instalacją fotowoltaiczną (PV) obejmuje w szczególności:

- Monitorowanie i raportowanie:

Ciągłe monitorowanie wydajności instalacji PV.

Regularne raportowanie wyników, w tym produkcji energii, zużycia i ewentualnych awarii.

Generowanie miesięcznych i rocznych raportów wydajności.

- Diagnostyka i konserwacja:

Przeprowadzanie regularnych przeglądów technicznych.

Wykrywanie i naprawa usterek.

Czyszczenie paneli fotowoltaicznych, aby zapewnić maksymalną wydajność.

- Optymalizacja wydajności:

Analiza danych w celu optymalizacji pracy instalacji.

Wdrażanie rozwiązań zwiększających efektywność energetyczną.

Doradztwo w zakresie modernizacji i rozbudowy instalacji.

- Zdalne zarządzanie:

Możliwość zdalnego sterowania i monitorowania instalacji.

Szybka reakcja na zgłoszenia usterek i awarii – czas reakcji od momentu zgłoszenia nie dłuższy niż 48 godzin. Przez czas reakcji rozumie się czas od momentu zgłoszenia do momentu rozpoczęcia usuwania zgłoszonej usterki i awarii

Aktualizacje oprogramowania i systemów zarządzania.

- Wsparcie techniczne:

Dostępność wsparcia technicznego dla użytkowników.

Szkolenia dla personelu obsługującego instalację.

Pomoc w rozwiązywaniu problemów technicznych.

- Zgodność z przepisami:

Zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami i normami.

Aktualizacja dokumentacji technicznej.

Przeprowadzanie audytów zgodności.

- Bezpieczeństwo:

Zapewnienie bezpiecznej eksploatacji instalacji.

Przestrzeganie zasad BHP.

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa dla personelu.

  - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić środki zapobiegające niebezpieczeństwom.

- Środki ochrony osobistej takie jak kaski, rękawice ochronne itp.,

- Środki techniczne takie jak ogrodzenia, bariery, podesty, itp.

- Zachowanie bezpiecznej odległości od pracującego sprzętu,

- Wyznaczenie stref niebezpiecznych,

- Wyznaczenie dróg komunikacyjnych,

- Praca na sieci wyłącznie po dopuszczeniu przez pracowników ESV Wisłosan Sp. z o.o.,

- Praca na sieci wyłącznie na stanowisku pracy wydzielonym, dopuszczonym do pracy i określonym w poleceniu na pracę. Wykonywanie wyłącznie prac wskazanych w poleceniu na pracę.

Pracownicy wykonawcy muszą być wyposażeni w niezbędne ŚOI, w tym sprzęt uwzględniający specyfikę prac. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać wytycznych zasad BHP zgodnie istniejącymi wymogami na terenie zakładu Zamawiającego.

  - Zaplecze budowy

Wykonawca zapewni we własnym zakresie biuro zaplecza budowy, wodę oraz energię elektryczną na cele budowy jak i warunki socjalne i inne przepisane prawem warunki oraz świadczenia dla swoich pracowników w związku z realizacją budowy.

  - Składowanie materiałów, miejsce dla pracowników

Wykonawca na czas budowy zapewni na własny koszt kontener na materiały instalacyjne oraz, jeśli jest to wymagane, kontener socjalny dla pracowników firmy wykonującej prace. Miejsce posadowienia kontenerów musi zostać uzgodnione z Zamawiającym.

  - Wyłączenia zasilania

Zakład produkcyjny Zamawiającego funkcjonuje w systemie pracy ciągłej. Szczegółowe informacje na temat ewentualnych zakłóceń w dostawie energii elektrycznej znajdują się w Szczegółowym opis prac, stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania, w tym w szczególności w dokumencie Projekt techniczny tom I (instalacja PROFUND 1) i tom II (instalacja PROFUND 2).

  - Infrastruktura, przyłączenie i warunki przyłączeniowe

Oferta musi uwzględniać przyłączenie do wewnętrznej sieci AC Zamawiającego z uwzględnieniem odpowiednich układów zabezpieczeń i systemu telemechaniki  (w oparciu o GPRS i światłowód) wymaganych przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej - ESV Wisłosan Sp. z o.o. (dalej także jako: OSD), a także odpowiednich urządzeń zapewniających właściwy sposób komunikacji i sterowania instalacją przez OSD, wymagany przez OSD zakres modernizacji infrastruktury niezbędny do współpracy instalacji z siecią OSD. Oferta musi uwzględniać koszt wykonania projektu i jego uzgodnienie z OSD oraz koszt dostosowania infrastruktury klienta do warunków przyłączenia, wydanych przez OSD, oraz uwzględniać uruchomienie instalacji i dokonanie odbioru instalacji wspólnie z OSD, co należy rozumieć jako uzyskanie pozytywnego protokołu odbioru obu instalacji u OSD. Przed podłączeniem do sieci powinny zostać przeprowadzone testy akceptacyjne obejmujące test napięcia obwodu otwartego oraz test prądu zwarciowego (PN-EN 62446 Część 2). Warunki przyłączenia:

- Zgodnie z dokumentem WARUNKI PRZYŁĄCZENIA nr W/2024/01/005/ESV Wisłosan DO SIECI ROZDZIELCZEJ ESV Wisłosan Sp. z o.o. z dnia 05.01.2024 dla instalacji PROFUND 1 o mocy do 600 kW.

- Zgodnie z dokumentem WARUNKI PRZYŁĄCZENIA nr W/2024/01/004/ESV Wisłosan DO SIECI ROZDZIELCZEJ ESV Wisłosan Sp. z o.o. z dnia 05.01.2024 dla instalacji PROFUND 2 o mocy do 400 kW.

Warunki przyłączenia znajdują się w Szczegółowym opisie prac, stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, w tym w szczególności w dokumencie Projekt techniczny tom I (instalacja PROFUND 1) i tom II (instalacja PROFUND 2). Przyłączenie uwzględni w szczególności wymagania Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczących wymogów w zakresie przyłączania jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG - Network Code Requirements for Generators) oraz wymogi ogólnego stosowania dla przyłączanych jednostek wytwórczych zatwierdzonych przez Prezesa URE, a także Wytyczne ubezpieczyciela stanowiące załącznik nr 3 do zapytania ofertowego (jeśli dotyczy).

  - Wizja lokalna

Zamawiający w ramach przedmiotowego postępowania umożliwia i zaleca zainteresowanym wykonawcom dokonanie wizji lokalnej na terenie objętym przedmiotowym zamówieniem. Wykonawca winien każdorazowo poinformować zamawiającego o zamiarze dokonania wizji lokalnej. Zgłoszenie należy przekazać na e-mail: r.bichajlo@profund.com.pl

Zamawiający wymaga, aby oferta była kompleksowa. Oferent przejmuje na siebie ryzyka wszelkich nieprzewidzianych w opisie zamówienia kosztów, które będą niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia.

  - Warunki przeglądów konserwacyjnych

Wzniesiona instalacja ma być utrzymywana i serwisowana zgodnie z PN-EN 62446-2. Między innymi: pierwszy przegląd instalacji ma być wykonany między 11 a 13 miesiącem eksploatacji. Każdy następny przegląd co trzy lata. Oferent wraz z ofertą musi przedstawić roczne koszty wymaganych przeglądów serwisowych instalacji PV. Koszt pierwszego przeglądu całości instalacji wg poniższej listy po 1 roku użytkowania instalacji musi być uwzględniony w zaoferowanej cenie realizacji zamówienia (nie może być dodatkowo płatny):

- Pomiar rezystancji izolacji,

- Pomiar ciągłości przewodów,

- Pomiar rezystancji izolacji przewodów AC i DC,

- Pomiar rezystancji uziemienia,

- Pomiar impedancji pętli zwarcia,

- Pomiar napięć i prądów modułów,

- pomiar napięcia obwodu otwartego,

- Pomiar termowizyjny pod obciążeniem,

- Szczegółowa diagnostyka falownika:

    - Sprawdzenie  połączeń  wtykowych  i  śrubowych DC/AC,

    - Czyszczenie radiatorów falownika (jeśli wymagany),

    - Szczegółowa diagnostyka falownika,

    - Kontrola wzrokowa konstrukcji wsporczej, modułów fotowoltaicznych  i falowników,

    - Sprawdzenie urządzeń zabezpieczających,

    - Sprawdzenie konstrukcji wsporczej, zacisków modułów fotowoltaicznych,

    - Sprawdzenie stopnia zabrudzenia  modułów PV  (w razie potrzeby wykonać czyszczenie),

    - Pomiary kontrolne (w tym minimum: napięcie obwodu otwartego, prąd zwarciowy, rezystancja izolacji,  ochrona przeciwporażeniowa),

    - Sprawdzenie monitoringu pracy instancji.

- Inne wymagane przez producentów poszczególnych komponentów.

  - Zastosowane urządzenia i materiały

- Zamawiający wymaga dostarczenia kart katalogowych i specyfikacji technicznych modułów, falowników i konstrukcji wraz ofertą, które to dokumenty będą stanowić dodatkowy załącznik do załącznika nr 1 - Formularz oferty.

- Przyjęte typy materiałów i urządzeń zostały użyte jedynie przykładowo, w celu opisania przedmiotu zamówienia. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie materiałów i urządzeń równoważnych, o niegorszych parametrach. Wykonawca powinien określić ich parametry, celem wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązania równoważne, zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy nie gorsze niż produkty podane przykładowo. Parametry muszą być potwierdzone stosownymi kartami katalogowymi specyfikacjami technicznymi, certyfikatami, normami, jeśli przepisy obowiązującego prawa nakładają obowiązek posiadania takich certyfikatów i/lub spełniania norm.

  - Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień

09331200 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

09332000 - Instalacje słoneczne

45000000-7 - Roboty Budowlane

45251100-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni

45100000-8 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę

45311100 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315100 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45315300 - Instalacje zasilania elektrycznego

71323100 - Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

Opis wymogów technicznych instalacji będącej przedmiotem niniejszego zapytania, nieujętych w pkt 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA powyżej, znajduje się w Szczegółowym opisie prac, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

# 4. TERMIN WYKONANIA UMOWY

Termin realizacji zamówienia: najpóźniej do 9 miesięcy od dnia podpisania umowy z Wykonawcą.

Terminem wykonania zamówienia jest termin zakończenia robót i zgłoszenia do odbioru końcowego Zamawiającemu, jeżeli w wyniku tego odbioru nastąpi podpisanie protokołu bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego i Wykonawcę. Obowiązkiem Wykonawcy w ramach niniejszego zamówienia jest również uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oraz bezusterkowy odbiór instalacji u operatora OSD.

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy łącznie spełniają następujące warunki:

- Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

- pozostawaniu, przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności.

Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym podlegają wykluczeniu z postępowania.

Celem wykazania spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

Ocena spełnienia powyższego warunku zostanie dokonana metodą zero-jedynkową – tj. formułą „spełnia/nie spełnia”. Oferta Wykonawcy, który nie spełni powyższego warunku powoduje wykluczenie Wykonawcy i odrzucenie jego oferty.

- Posiadają potencjał kadrowy do realizacji zakresu prac opisanego w rozdziale 3 niniejszego zapytania, zarówno na etapie wyboru ofert jak i w trakcie realizacji zamówienia, w tym:

- kierownik budowy, pełniący równocześnie obowiązki kierownika robót w branży elektrycznej – Wykonawca dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, określone przepisami Prawo budowlane, (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert była kierownikiem budowy minimum 3 inwestycji polegających na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 600 kW.

- kierownik robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – Wykonawca dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, określone przepisami Prawo budowlane, (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

- projektant, w branży elektrycznej – Wykonawca dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, określone przepisami Prawo budowlane, (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

- projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – Wykonawca dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, określone przepisami Prawo budowlane, (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

- certyfikowany instalator OZE – Wykonawca dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia certyfikowanego instalatora OZE wraz z co najmniej 3 letnim doświadczeniem zawodowym,

- świadectwo kwalifikacyjne „D” – Wnioskodawca dysponuje co najmniej 1 osobą posiadają świadectwa kwalifikacyjne „D” uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV,

- świadectwo kwalifikacyjne „E” – Wykonawca dysponuje co najmniej 1 osobą posiadają świadectwa kwalifikacyjne „E” uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV.

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji kierownika i projektanta jednej specjalności. Weryfikacja spełniania warunku potencjału kadrowego na podstawie wykazu doświadczenia kierownika budowy znajdującego się w treści formularza ofertowego oraz oświadczenia znajdującego się w treści formularza ofertowego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji posiadanego potencjału osobowego, tj. Zamawiający może zwrócić się do oferentów/wykonawcy z prośbą o przedstawienie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie i kwalifikacje, zarówno  na etapie oceny ofert, jak również przed podpisaniem umowy i na etapie realizacji zamówienia.

- Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie -  należycie wykonał co najmniej 3 zadania polegające na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej  o mocy min. 600 kW.

Weryfikacja odbędzie się na podstawie wykazu zrealizowanych robót budowlanych znajdującego się w treści załącznika nr - Formularz ofertowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji wykazanego doświadczenia zarówno na etapie oceny ofert, jaki i przed podpisaniem umowy, tj. Zamawiający może zwrócić się do oferentów z prośbą o przedstawienie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie (np. referencji udzielonych przez inwestorów lub zamawiających, protokołów odbioru, etc.). Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów w postaci wiedzy i doświadczenia, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, nie zostanie uznane przez Zamawiającego jako spełnienie niniejszego warunku.

- Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Oferent wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 2 200 000 zł netto.  Oferent zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia wraz z dowodem opłacenia składek.

- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia.

Weryfikacja spełniania warunku zdolności ekonomicznej i finansowej na podstawie oświadczenia znajdującego się w treści formularza ofertowego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji sytuacji ekonomicznej i finansowej zarówno  na etapie oceny ofert, jak również przed podpisaniem umowy i na etapie realizacji zamówienia, tj. Zamawiający może zwrócić się do oferentów/wykonawcy z prośbą o przedstawienie aktualnego zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa (wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem dostarczenia do Zamawiającego) oraz aktualnego zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa (wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem dostarczenia do Zamawiającego). Powyższe dotyczy także ewentualnego podwykonawcy.

W przypadku, gdy w dokumentach przedstawionych przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu znajdą się kwoty wyrażone w walucie innej niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złote polskie z zastosowaniem średniego kursu złotego w stosunku do waluty obcej opublikowanego przez Narodowy Bank Polski (tabela A) w dniu opublikowania zapytania ofertowego. W przypadku nieopublikowania ww. kursu w tym dniu, Zamawiający zastosuje ostatni średni kurs złotego w stosunku do waluty obcej opublikowany przez Narodowy Bank Polski (tabela A) przed dniem opublikowania zapytania ofertowego.

W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie wykonawcy spełniający warunki określone przez Zamawiającego.

# 8. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Ofertę sporządzić należy na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, w formie pisemnej na komputerze, czytelnie.

- Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentu rejestrowego lub ewidencyjnego, a osoba podpisująca ofertę działa na podstawie dołączonego pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo dołączone do oferty musi być dokumentem oryginalnym lub kopią poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione.

- Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści i podpisane jako osobne pliki, w tym również dokumenty, o których mowa w pkt 4) lit. e) oraz f) poniżej.

- Do oferty sporządzonej na Formularzu ofertowym (załącznik nr 1) należy dołączyć:

- kopię polisy OC wraz z dowodem opłacenia składek, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,

- oświadczenie wykonawcy o braku powiązań osobowych i kapitałowych (załącznik nr 4),

- dokumenty potwierdzające, że oferta podpisywana jest przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie),

- pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik,

- proponowany harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania robót,

- karty katalogowe i specyfikacje techniczne modułów, falowników i konstrukcji jako dodatkowy załącznik do załącznika nr 1 - Formularz oferty.

- Złożoną ofertę uznaje się za kompletną, jeśli zawiera wszystkie wymagane informacje i załączniki, o których mowa w zapytaniu ofertowym.

- Wszelkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. W przypadku braku tłumaczeń na język polski lub w razie wątpliwości Zamawiający może uznać, że oferta nie zawiera wymaganego dokumentu.

- Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

- Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) muszą być czytelne oraz parafowane przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę.

- Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę, przy czym należy tego dokonać w Bazie Konkurencyjności.

- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty niezależnie od wyników postępowania.

# 9. ODRZUCENIE OFERTY I WYKLUCZENIE WYKONAWCY

W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta wykonawcy, który:

- nie spełni warunków udziału w postępowaniu, o których mowa rozdziale 5. niniejszego zapytania,

- wymieniony jest w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, 
o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,

- złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego pod względem merytorycznym, 
a niezgodność ma charakter istotny,

- złoży ofertę niekompletną, tj. niezawierającą oświadczeń i dokumentów wskazanych przez zamawiającego,

- złożył ofertę, która zawiera rażąco niską cenę (zgodnie z wytycznymi w rozdziale 10 niniejszego zapytania).

W związku z wykluczeniem wykonawcy lub odrzuceniem oferty, wykonawcy nie przysługują środki ochrony prawnej.

# 10. RAŻĄCO NISKA CENA

Jeżeli zaoferowana cena lub koszt wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. różnią się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od wykonawcy złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu. Zamawiający ocenia te wyjaśnienia w konsultacji z wykonawcą i może odrzucić tę ofertę wyłącznie w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny lub kosztu w tej ofercie.

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

11. SPOSÓB OBLICZENIA CENY

- Wykonawca zobowiązany jest do podania w formularzu ofertowym ceny za realizację przedmiotu zamówienia w całości.

- Podana w ofercie cena jest ceną ryczałtową i winna być podana w wartościach netto i brutto, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

- Wartości wskazane w ofercie będą obowiązywały przez cały okres związania ofertą i będą wiążące dla zawieranej umowy.

- Do porównania ofert wykorzystywana będzie cena całościowa netto.

- Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem całości przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu obowiązujących norm, z uwzględnieniem ewentualnego ryzyka wynikającego z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty oraz zgodnie z warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.

- Cenę deklaruje się na formularzu oferty, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

# 12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ, TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

- Wykonawca jest związany z ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.

- Ofertę należy złożyć do dnia 24.02.2025 r. Za datę złożenia oferty uznaje się datę jej złożenia w Bazie Konkurencyjności za pośrednictwem systemu BK2021.

- Oferty złożone po terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.

- Zapytanie ofertowe zostało zamieszczono w Bazie konkurencyjności. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

- Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert. Złożoną ofertę można także przed terminem składania ofert edytować i złożyć ponownie. Czynności tych należy dokonać w Bazie Konkurencyjności.

# 13. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ INFORMACJE NA TEMAT WAG PUNKTOWYCH LUB PROCENTOWYCH PRZYPISYWANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERT

Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

| Nr kryterium | Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena netto | 60 % |
| 2 | Okres gwarancji produktowej na moduły fotowoltaiczne | 15 % |
| 3 | Okres gwarancji produktowej na falowniki | 15 % |
| 4 | Sprawność modułów fotowoltaicznych | 10 % |

Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następujących wzorów:

| Nr kryterium | Wzór |
| --- | --- |
| 1 | [Cena minimalna / Cena oferowana)*100pkt *60%, gdzie: Cena minimalna - cena najniższa spośród ofert niepodlegających odrzuceniu Cena oferowana - cena całkowita netto w analizowanej ofercie |
| 2 | Okres gwarancji w analizowanej ofercie / Najdłuższy okres gwarancji spośród ofert niepodlegających odrzuceniu *100pkt *15% Minimalny wymagany okres gwarancji produktowej na moduły fotowoltaiczne: 12 lat (144 miesiące) od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego |
| 3 | Okres gwarancji w analizowanej ofercie / Najdłuższy okres gwarancji spośród ofert niepodlegających odrzuceniu *100pkt *15% Minimalny wymagany okres gwarancji produktowej na falowniki: 10 lat (120 miesięcy) od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. |
| 4 | Sprawność w analizowanej ofercie / Największa sprawność spośród ofert niepodlegających odrzuceniu 100 *10% Minimalna wymagana sprawność modułów fotowoltaicznych: 21,33% |

Oferta złożona przez wykonawcę może otrzymać 100 pkt. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania oraz otrzyma największą liczbę punktów. W przypadku podania wartości przedmiotu zamówienia w walucie obcej, przeliczenie na złote polskie, dla potrzeb oceny, dokonane zostanie według średniego kursu złotego w stosunku do waluty Narodowego Banku Polskiego (Tabela A) z dnia poprzedzającego dzień otwarcia ofert. W przypadku nieopublikowania ww. kursu w tym dniu, Zamawiający zastosuje ostatni średni kurs złotego w stosunku do waluty obcej opublikowany przez Narodowy Bank Polski (tabela A) przed dniem poprzedzającym dzień otwarcia ofert

# 16. OKREŚLENIE ISTOTNYCH WARUNKÓW UMOWY

  - Personel wykonawcy

Zamawiający zastrzega możliwość ustanawiania w umowie postanowień w odniesieniu do kluczowego personelu Wykonawcy, dotyczących w szczególności:

- Protokoły odbioru częściowego i protokół końcowy muszą być podpisane przez osoby posiadające uprawnienia określone przepisami Prawo budowlane, (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawnione.

- O zmianie personelu na stanowisku:

- kierownik budowy, pełniący równocześnie obowiązki kierownika robót w branży elektrycznej,

- kierownik robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

- projektant, w branży elektrycznej,

- projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

- certyfikowany instalator OZE,

- pracownik posiadający świadectwo kwalifikacyjne „D”,

- pracownik  posiadający  świadectwo kwalifikacyjne „E”,

Wykonawca każdorazowo poinformuje Zamawiającego drogą mailową pod rygorem niedokonania odbioru prac.

  - Kary umowne

Zamawiający zastrzega możliwość ustanawiania w umowie odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych na zasadach ogólnych określonych w przepisach Kodeksu cywilnego a także postanowień zobowiązujących Wykonawcę do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z następujących tytułów i w następujących okolicznościach:

  - Za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3% wartości łącznego wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminu końcowego;

  - Za opóźnienie w usuwaniu wad przedmiotu Umowy w wysokości 0,3% wartości łącznego wynagrodzenia umownego brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminów przyjętych w Umowie lub ustalonych przez Strony;

  - W przypadku opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,3% łącznego wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu wyznaczonego Wykonawcy terminu usunięcia wad;

  - Za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 25% wartości łącznego wynagrodzenia umownego brutto;

  - Za opóźnienie w przedłożeniu kopii polisy ubezpieczeniowej w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

  - Naliczone kary umowne ulegają sumowaniu. Łączna kwota naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 30% łącznego wynagrodzenia umownego brutto.

  - Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu od Zamawiającego wynagrodzenia.

  - Obowiązek zapłaty kary umownej nie ustaje w przypadku odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania.

  - Zastrzeżone zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

16.3 Odstąpienie od umowy

Zamawiający zastrzega możliwość ustanawiania w umowie postanowień w zakresie odstąpienia od umowy.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części, w przypadku opóźnienia w zapłacie należności dłuższej niż 60 dni od terminów ustalonych w Umowie.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części, z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w przypadkach określonych w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnym, oraz w przypadku:

  - gdy Wykonawca nie podjął się wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy lub przerwał ich wykonywanie, przez czas dłuższy niż 7 dni po uprzednim wezwaniu do kontynuowania robót i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 3 dni;

  - gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z umową, harmonogramem rzeczowo-finansowym lub zasadami sztuki budowlanej po uprzednim wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 3 dni na prawidłową realizację umowy;

  - gdy Wykonawca prowadzi roboty w sposób zagrażający bezpieczeństwu swoich pracowników i osób trzecich, po uprzednim wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 3 dni na prawidłową realizację umowy;

  - gdy Wykonawca stosuje materiały i urządzenia niedopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie lub inne niż określono w dokumentacji technicznej, po uprzednim wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 3 dni na prawidłową realizację umowy;

  - utraty przez Wykonawcę prawa do wykonywania działalności będącej przedmiotem umowy;

  - gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w stopniu uniemożliwiającym mu wykonanie zobowiązań wynikających z umowy;

  - gdy suma naliczonych Wykonawcy kar umownych przekroczy 30% wynagrodzenia brutto,

  - gdy Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy w stopniu tak dalekim, że nie jest prawdopodobne zrealizowanie przedmiotu umowy w terminie,

- Strony mogą odstąpić od umowy w terminie 60 dni od dnia zaistnienia przesłanki to uzasadniającej.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za roboty prawidłowo wykonane do dnia odstąpienia od Umowy.

- W przypadku, odstąpienia od umowy Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji robót w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia terenu budowy, a strony umowy przystąpią do inwentaryzacji robót wykonanych na dzień odstąpienia od umowy. Postanowienia umowy dotyczące odbiorów oraz płatności wynagrodzenia stosuje się odpowiednio. Dodatkowe koszty poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi Strona, u której zaistniały przyczyny uzasadniające odstąpienie od umowy.

- Jeżeli Zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, wszelkie znajdujące się na terenie budowy materiały, urządzenia, sprzęt, roboty tymczasowe i wykonane roboty zostaną przekazane protokolarnie Zamawiającemu przez Wykonawcę.

- Strony oświadczają, iż wykonanie prawa odstąpienia od umowy będzie miało skutek co do części umowy, która nie została jeszcze wykonana.

- Odstąpienie od umowy musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie.

16.4 Warunki płatności

Zamawiający zastrzega możliwość ustanawiania w umowie postanowień w zakresie warunków płatności.

- Wykonawca ma obowiązek w terminie 5 dni od podpisania umowy przedstawić Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy, który winien uwzględniać w szczególności:

  - planowaną datę rozpoczęcia dostaw, montażu i uruchomienia dla poszczególnych elementów zamówienia oraz ich zakresu,

  - planowaną datę zakończenia prac dla poszczególnych elementów zamówienia,

  - wartość dla poszczególnych części zamówienia, które będą stanowić podstawę do rozliczeń fakturami częściowymi przy założeniu trzech płatności: zaliczka w wysokości 20% wartości umowy po podpisaniu umowy, płatności częściowe w wysokości 30% oraz w wysokości 40% wartości umowy oraz płatność końcowa w wysokości do 10% wartości umowy zgodnie harmonogramem rzeczowo-finansowym na podstawie protokołów odbioru.

- Zamawiający w terminie 5 dni od dnia przekazania harmonogramu rzeczowo-finansowego na piśmie zatwierdzi albo odmówi zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego. Wraz z odmową zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego Zamawiający przekaże swoje uwagi do harmonogramu rzeczowo-finansowego. Wykonawca ma obowiązek poprawić harmonogram rzeczowo-terminowy uwzględniając uwagi Zamawiającego i przekazać go Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji o odmowie zatwierdzenia.

- Poprawiony harmonogram rzeczowo-finansowy podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

16.5 Rękojmia

Zamawiający może dochodzi roszczeń z tytułu rękojmi w tym samym okresie, w którym obowiązuje gwarancja, niezależnie od uprawnień przysługujących z tytułu gwarancji.

17. ZMIANY WARUNKÓW UMOWY

Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy na etapie jej podpisywania oraz w zawartej umowie. W szczególności postanowienia umowy mogą ulec zmianie w obliczu ziszczenia się co najmniej jednej z poniższych okoliczności:

- konieczności zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, terminu wykonania umowy oraz zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku:

- przesunięcia terminu wykonania przedmiotu zamówienia proporcjonalnie do przyczyny będącej podstawą konieczności wprowadzenia zmiany w tym przedmiocie, w szczególności w przypadku opóźnienia w montażu, oraz w przypadku opóźnienia występującego po stronie operatora OSD niezależnego od Wykonawcy, jeżeli z przyczyn niezależnych od Stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, nie jest możliwe dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania przedmiotu zamówienia;

- przesunięcia terminu wykonania przedmiotu zamówienia proporcjonalnie do przyczyny będącej podstawą konieczności wprowadzenia zmiany w tym z przyczyn o charakterze technicznym (w szczególności takich jak nieprawidłowa realizacja zamówienia przez dostawcę niezależna od Wykonawcy, nieprawidłowa specyfikacja materiałowa dostawcy niezależna od Wykonawcy, uszkodzenie towaru podczas transportu) leżących po stronie Zamawiającego, które ujawniły się po podpisaniu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany;

- przesunięcia terminu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych (w tym pozwolenia na użytkowanie), zezwoleń, opinii, uzgodnień lub innych aktów administracyjnych, których wydanie jest niezbędne dla wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę;

- zmniejszenia zakresu robót budowalnych będących przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego; w takim przypadku wynagrodzenie wykonawcy zostanie stosownie zmniejszone na podstawie przygotowanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego wyceny robót zaniechanych;

- w przypadku gdy realizacja zadania według dokumentacji projektowej powodowałaby wadliwe wykonanie przedmiotu umowy; dopuszcza się wprowadzenie zmian w stosunku do pierwotnej dokumentacji oraz zmianę terminu zakończenia robót budowlanych (w związku z koniecznością opracowania i uzgodnienia rozwiązań niezbędnych do właściwej realizacji robót); w umowie zostaną wprowadzone zmiany dotyczące zakresu rzeczowego dokumentacji projektowej oraz wykonanych na jej podstawie robót budowlanych oraz zmiany dotyczące terminów: zostanie określony termin opracowania zmodyfikowanej dokumentacji oraz termin zakończenia robót budowlanych;

- realizacji robót dodatkowych, które nie zostały przewidziane w zapytaniu ofertowym; w takim przypadku wynagrodzenie wykonawcy zostanie stosownie zwiększone na podstawie przygotowanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego wyceny robót dodatkowych;

- realizacji robót budowlanych zamiennych tj. robót wykonanych inaczej niż to opisano w zapytaniu ofertowym, według odmiennej technologii lub przy użyciu innych materiałów, urządzeń stanowiących wyposażenie o tej samej funkcji, lecz korzystniejszych warunkach eksploatacyjnych (np. mniejszym zużyciu energii), lub robót wynikających z odmiennych od pierwotnie zakładanych warunków terenowych. W takim przypadku wynagrodzenie wykonawcy może zostać zmniejszone bądź zwiększone na podstawie przygotowanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego wyceny porównawczej robót pierwotnych i zamiennych;

- gdy zaistnieją nieprzewidziane okoliczności, tzn. okoliczności, których wystąpienia przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć w momencie zawierania umowy, a zmiany te będą konieczne, gdyż bez ich dokonania świadczenie wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia nie będzie mogło być zrealizowane, bądź nie będzie mógł zostać osiągnięty cel, dla którego miało być wykonywane; w takim przypadku Zamawiający i Wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia. Zamawiający jako nieprzewidziane okoliczności rozumie w szczególności: zaprzestanie produkcji lub dostępności rozwiązania stanowiącego element przedmiotu umowy, przedłużenie terminu;

- w sytuacji, gdy rezultat będący przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia będzie mógł być wykonany szybciej, bardziej efektywnie, mniejszym nakładem sił i środków bądź przy zastosowaniu rozwiązań korzystniejszych dla Zamawiającego z punktu widzenia kosztów wykonania przedmiotu zamówienia, kosztów eksploatacji, niezawodności w okresie eksploatacji lub możliwości rozwoju; w takim przypadku Zamawiający i wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia;

- wprowadzenia lub zmiany regulacji prawnych dotyczących zasad dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej; w takim przypadku Zamawiający i Wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia celem dostosowania go do zmienionego stanu prawnego;

- gdy z powodów niezależnych od Wykonawcy nie będzie możliwe wykonanie zamówienia w zakładanym terminie;

- gdy   konieczność   zmiany   wynikać   będzie z przebiegu prac w ramach projektu;

- otrzymania  decyzji  Banku Gospodarstwa Krajowego - instytucji organizującej konkurs - zawierającej zmiany  zakresu  zadań,  terminów realizacji  czy też  ustalającej  dodatkowe  postanowienia,  do  których  Zamawiający  zostanie zobowiązany;

- zmiany wytycznych lub zmiany w interpretacjach wytycznych dotyczących zasad dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej lub zmian w innych wytycznych, obowiązujących dla zawartej umowy i wymagających zmiany umowy zawartej z Wykonawcą;

- braku możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren robót spowodowany awariami, remontami, przebudowami dróg dojazdowych oraz protestami mieszkańców,

- zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności w szczególności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości wykonania umowy,

- wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności;

- zaistnienia, po zawarciu umowy w sprawie zamówienia, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku, rozumieć należy jako zdarzenie zewnętrzne wobec łączącego Zamawiającego i Wykonawcę stosunku prawnego: charakterze od nich niezależnym, którego nie mogli przewidzieć przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, - którego nie można uniknąć, ani któremu nie mogli zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, której nie można przypisać Zamawiającemu lub Wykonawcy.

  - Za siłę wyższą uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, epidemie, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia.

  - W takim przypadku termin wykonania przedmiotu zamówienia może zostać przesunięty o czas trwania siły wyższej oraz czas trwania jej następstw. W takim przypadku Zamawiający i Wykonawca mogą również określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia celem dostosowania go do skutków wystąpienia siły wyższej.

- Przedłużenie terminu realizacji Umowy, wskazane w ustępach powyżej nastąpi o liczbę dni odpowiadającą okresowi niemożności wykonywania lub wydłużenia realizacji prac.

- Zamawiający zastrzega możliwość zmiany umowy z Wykonawcą w zakresie zmiany sposobu spełnienia świadczenia - zmiany technologiczne, w szczególności:

- niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;

- pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

- pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

- konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót,

- konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.

- Pozostałe zmiany:

- zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, np. na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu.

- w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenia wartości zamówienia, etc.),

- zmiana okoliczności, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, a zmiana   postanowień   w   umowie   nie   prowadzi   do   zmiany  charakteru   umowy   lub   w lepszy   sposób zabezpieczy cele projektu;

- zmiany niezależne od stron lub w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – na zasadach uzgodnionych odrębnie pomiędzy stronami umowy.

- Warunki nieistotne, w szczególności:

- wystąpienie omyłek pisarskich i rachunkowych,

- zmiany obowiązujących przepisów prawa,

- zmiana wynikająca z rozbieżności i niejasności w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób niż poprzez zmianę postanowień umowy, a zmiana postanowień umowy spowoduje jednoznaczną interpretację postanowień umowy przez obie jej strony,

- zmiany formy organizacyjnej Wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega możliwość zmiany umowy w zakresie Wykonawcy. Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:

- w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy;

- w wyniku odstąpienia od umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji w celu zmniejszenia ceny zawartej umowy, zmiany warunków płatności oraz zmiany terminów realizacji zamówienia. Dopuszcza możliwość wprowadzenia drobnych zmian w zakresie zamówienia niemających wpływu na wartość zawartej umowy.

- Warunkiem wprowadzenia zmian w umowie może być także ewentualna zgoda Banku Gospodarstwa Krajowego - instytucji organizującej konkurs.

- Wskazane powyżej zmiany będą dokonywane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, za zgodą obu stron, w formie aneksu do umowy w sprawie zamówienia sporządzonego na piśmie pod rygorem nieważności.

# 18. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY ORAZ ROSZCZEŃ Z TYTUŁU GWARANCJI i RĘKOJMI

- Zamawiający  wymaga  wniesienia  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 10% ceny brutto oferowanej za wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- wpłaty na wydzielony rachunek bankowy Zamawiającego, który zostanie wskazany w umowie.

- poręczeniach  udzielanych  przez  podmioty,  o  których  mowa  w  art.  6b  ust.  5  pkt  2ustawy   z dnia   9   listopada   2000   r.   o   utworzeniu   Polskiej   Agencji   Rozwoju Przedsiębiorczości,

- Niezależnie od zabezpieczenia, o którym mowa w pkt 3 powyżej Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia w formie weksla in blanco opatrzonego klauzulą „nie na zlecenie” wraz z deklaracją wekslową do końca okresu obowiązywania umowy, opatrzonych podpisem notarialnie poświadczonym.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa powyżej w pkt 1-4 w dniu zawarcia umowy.

- Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 60 dni od dnia wykonania zamówienia, co oznacza wykonanie wszystkich zobowiązań Wykonawcy wchodzących z zakres Zamówienia, z tym że zwrot nastąpi w następujących częściach:

  - 70% wartości zabezpieczenia, w terminie 30 dni od podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

  - 30% w terminie 60 dni od dnia upływu okresu gwarancji i rękojmi.

- POSTANOWIENIA DODATKOWE

- Zamawiający zastrzega, że przewiduje możliwość wezwania do uzupełniania i wyjaśniania treści dokumentów składanych przez wykonawców.

- Do upływu terminu składania ofert zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji zamawiający zastrzega, iż termin składania ofert zostanie przedłużony o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przysłanej oferty oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego oferenta.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z wykonawcą, który spełnia warunki udziału w postępowaniu i złoży najkorzystniejszą ofertę (uwzględniając wszystkie kryteria oceny ofert).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo nie dokonać wyboru żadnej ze złożonych ofert, ma prawo do unieważnienia lub wprowadzenia zmian do postępowania w każdym momencie bez podania przyczyny. Z powyższych tytułów Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego.

- OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Obowiązek informacyjny po stronie zamawiającego dotyczący danych osobowych wykonawców, danych osób trzecich (pozyskanych przez wykonawców i przekazanych zamawiającemu).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

  - Administratorem danych osobowych jest PRO-FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA, siedziba: Nowa Dęba (39-460), ul. COP-u 8.

  - Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem prowadzonym w trybie zasady konkurencyjności oraz w celu zawarcia i realizacji umowy z wykonawcą.

  - Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o: Umowę o dofinansowanie, Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

  - Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Umową o dofinansowanie, przez okres 10 lat. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla złożenia oferty i zawarcia umowy.

  - W odniesieniu do pozyskanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

  - Osoba fizyczna posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, które jej dotyczą;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych (prawo do graniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej; lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej. lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lun państwa członkowskiego),

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba fizyczna uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.

- Osobie fizycznej nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Osoba działająca w imieniu Zamawiającego

____________________________________

# ZAŁĄCZNIKI

| Załącznik nr 1 - | Formularz ofertowy |
| --- | --- |
| Załącznik nr 2 - | Szczegółowy opis prac |
| Załącznik nr 3 - | Wytyczne ubezpieczyciela |
| Załącznik nr 4 - | Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych |