Nr postępowania: 1/2025/HoReCa/DAJA

ZAPYTANIE OFERTOWE

W celu wyłonienia wykonawcy do przeprowadzenia usługi dostawy i montażu Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 40 kWp i magazynu energii 40kW  zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i załącznikiem nr 2 dla firmy Jerzy Strzegowski Biuro Turystyczne "DAJA" na potrzeby rozliczenia wniosku aplikacyjnego do naboru o numerze KPOD.01.03-IW.01-003/24 prowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności z Funduszy Europejskich dla nowej Gospodarki na lata 2021-2027, Priorytet I. Wsparcie dla przedsiębiorców, A1.2.1. Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności.

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności wynikającą z „Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027”.

Smołdziński Las, 24.01.2025

Informacje o ogłoszeniu

Numer projektu/naboru (*wymagane)

KPOD.01.03-IW.01-5417/24

Status ogłoszenia

Treść ogłoszenia została zmieniona (Maksymalna liczba znaków wynosi 6000)

Tytuł zamówienia (*wymagane) (Maksymalna liczba znaków wynosi 4000)

Dostawa i montaż Instalacji fotowoltaicznej 40 kWp, magazynu energii 40Kw, falowników hybrydowych, modułu wg. zapytania ofertowego i załącznika nr 2 dla Jerzy Strzegowski Biuro Turystyczne "DAJA"

Termin składania ofert (*wymagane)

31.01.2025

Numer ogłoszenia (automatycznie)

Miejsce i sposób składania ofert (*wymagane)

Sposób składania ofert: • bezpośrednio na bazę konkurencyjności – poprzez moduł złożenia oferty dostępny na https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ na podstronie z ogłoszeniem obejmującym niniejsze postępowanie - dokumenty w formie skanów podpisanych, a w przypadku kopii poświadczone za zgodność z oryginałem, przez osoby uprawnione do reprezentacji zgodnie z dokumentem rejestrowym.

Adres e-mail do kontaktu

biuro@daja.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia (*wymagane)

Jerzy Strzegowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

601-832-981

Skrócony opis przedmiotu zamówienia (*wymagane)

Dostawa i montaż Instalacji fotowoltaicznej 40 kWp, magazynu energii 40 kWh, falowników hybrydowych, modułu wg szczegółowej specyfikacji i danych technicznych zawartych w treści ogłoszenia i załączniku nr 2.

Kategoria ogłoszenia (*wymagane) – z rozwijanej listy

Dostawa

Podkategoria ogłoszenia (*wymagane) – z rozwijanej listy

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia - Województwo (*wymagane)

pomorskie

Powiat

Słupski

Miejscowość

Smołdziński Las

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia (*wymagane)

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 40 kWp, magazyn energii 40kWp, Back-up systemu fotowoltaicznego, montaż paneli fotowoltaicznych na dachu, wykonanie niezbędnych połączeń elektrycznych oraz inwerterów, podłączenie instalacji do istniejącej sieci energetycznej, przeprowadzenie wymaganych testów i uruchomienie instalacji, według szczegółowej specyfikacji i danych technicznych zawartych w treści ogłoszenia. Parametry techniczne minimalne zastosowanych elementów instalacji fotowoltaicznej zostały przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia w załączniku nr 2.

Przedmiot zamówienia (*wymagane)

Zakupimy i zlecimy montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy w przedziale 40kWp (38-40kWp), magazyn energii 40 kWh, Back-up systemu fotowoltaicznego, falowników hybrydowych, modułu, montaż paneli fotowoltaicznych na dachu, wykonanie niezbędnych połączeń elektrycznych oraz inwerterów, podłączenie instalacji do istniejącej sieci energetycznej, przeprowadzenie wymaganych testów i uruchomienie instalacji. Parametry techniczne minimalne zastosowanych elementów instalacji fotowoltaicznej zostały przedstawione w załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego. - możliwość zdalnej zmiany parametrów falownika w szczególności harmonogramu magazynu energii. - wymagany podnośnik koszowy żeby jak najbardziej ograniczyć chodzenie po dachu karpiówce - Czas realizacji zlecenia do końca lutego 2025 r. - Odbiorca zastrzega sobie prawo do wykonania audytu przez firmę zewnętrzną na koszt wykonawcy w razie wątpliwości co do montażu. Instalacja elektryczna wymagania dodatkowe: - Montaż w miejscu wskazanym przez odbiorcę dostawy - Dach z karpiówki jest dachem starym i może wymagać drobnych prac dekarskich w celu poprawnego montażu instalacji, wymaga się aby ekipa miała wiedzę i umiejętności pozwalające na wykonanie takich prac. Pracownicy muszą posiadać badania wysokościowe. - raz w miesiącu na wezwanie Zamawiającego możliwość zmiany parametrów / ustawień magazynu energii - w przypadku awarii zapewnienie falowników na wymianę niezależnie od serwisu - Pełne podłączenie instalacji do istniejącej skrzynki rozdzielczej. - Realizacja połączenia z siecią energetyczną, w tym przygotowanie i złożenie niezbędnej dokumentacji do zakładu energetycznego. - projekt ppoż po stronie wykonawcy - obowiązkowo i zgłoszenie do Operatora OSD - na wezwanie raz na pół roku możemy żądać darmowego przeglądu ze względu na magazyny - Wykonanie testów i uruchomienie systemu. - Dodatkowo (bezpłatnie): pomiary instalacji PV, konfiguracja inwerterów, test instalacji PV, szkolenie z obsługi, przygotowanie oraz złożenie wraz z niezbędnymi załącznikami zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji fotowoltaicznej do lokalnego operatora dystrybucji sieci elektroenergetycznej, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego Wykonawcy przez Zamawiającego. Wymagamy zaoferowania przez oferenta gwarancji minimalnej na falowniki 5 lat a na panele 30 lat. Czas reakcji serwisowej do 2 godzin z uwzględnieniem wszystkich zapisów i wymagań w umowie pomiędzy przyszłym dostawcą instalacji fotowoltaicznej a Jerzy Strzegowski Biuro Turystyczne "DAJA" z uwzględnieniem kar za opóźnienia i błędy w wykonaniu instalacji. Oczekujemy dostawcy i wykonawcy, który jest zatwierdzonym instalatorem danej marki falowników. W przypadku braku wymaganych informacji odnośnie minimalnych wymagań technicznych i dodatkowych wymagań co do instalacji elektrycznej wymienionych w zapytaniu ofertowym i załączniku nr 2- Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu.

Kod CPV (*wymagane) – rozwijanej z listy

09331200-0, 09332000-5, 45310000-3

Nazwa kodu CPV - automatycznie

Słoneczne moduły fotoelektryczne, Instalacje słoneczne , Roboty instalacyjne elektryczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia (*wymagane)

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: Do końca lutego 2025 r. Terminem początkowym jest termin podpisania umowy, a terminem kończącym jest termin dokonania odbioru, w którym przedmiot zamówienia będzie w pełni gotowy. Z odbioru przedmiotu zamówienia zostanie sporządzony odrębny protokół odbioru. Termin do końca lutego nie jest terminem uzyskania dokumentu potwierdzającego przyłączenia instalacji do sieci energetycznej (operator ma na to 30 dni) od momentu zgłoszenia. Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu to: luty 2025 r.

Załączniki – sekcja do dodania załączników

Pytania i wyjaśnienia – sekcja do dodania załączników

Warunki udziału w postępowaniu

Uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności (Maksymalna liczba znaków 6000)

Oferent posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Posiadanie uprawnień do pracy na wysokości pracowników delegowanych. Zamawiający uzna, że Oferent spełnia w/w warunek, jeżeli Oferent przedłoży potwierdzenia posiadania wyżej wymienionych uprawnień. W przypadku braku wymaganych oświadczeń, informacji oraz dokumentów - Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu.

Wiedza i doświadczenie (Maksymalna liczba znaków 6000)

Wykonawca musi potwierdzić, że w okresie ostatnich 4 lat licząc od dnia poprzedzającego dzień składania ofert wykonał min 100 instalacji fotowoltaicznych (Zamawiający uzna, że Oferent spełnia w/w warunek, jeżeli Oferent przedłoży stosowne oświadczenie, będące częścią załącznika nr 1) Wykonawca musi przedstawić referencje lub inne równoważne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie instalacji wystawione przez 4 firmy opatrzone podpisem. W przypadku braku wymaganych oświadczeń, informacji oraz dokumentów - Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu.

Potencjał techniczny (Maksymalna liczba znaków 6000)

Firma oferenta powinna dysponować odpowiednim zapleczem technicznym, aby zapewnić szybki i bezproblemowy montaż: - Nowoczesne narzędzia i urządzenia potrzebne do instalacji, konserwacji i ewentualnych napraw - Firma powinna dysponować małym podnośnikiem koszowym, żeby ograniczyć chodzenie po dachu karpiówce. Informacja o tych wymaganiach zostanie umieszczona w umowie pomiędzy przyszłym wykonawcą a Jerzy Strzegowski Biuro Turystyczne "DAJA". Zamawiający uzna, że Oferent spełnia w/w warunek, jeżeli Oferent przedłoży stosowne oświadczenie, będące częścią załącznika nr 1. W przypadku braku wymaganych oświadczeń, informacji oraz dokumentów - Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia (Maksymalna liczba znaków 6000)

Wykonawca musi wykazać że dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia w szczególności: - dysponować co najmniej 1 osobą z certyfikatem SEP posiadającą kategorię D+E; Dokumenty poświadczające powyższe warunki muszą być dołączone do oferty, w szczególności dokument potwierdzający kwalifikacje osób. W przypadku braku wymaganych oświadczeń, informacji oraz dokumentów - Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa (Maksymalna liczba znaków 6000)

Oferent powinien znajdować się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zlecenia. Weryfikacja może nastąpić poprzez sprawdzenie firmy oferenta na liście dłużników KRD. Wymagamy: - złożenia aktualnego, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w opłacaniu podatków. Wymagamy ubezpieczenia OC działalności na kwotę min. 0,5 mln zł. Zamawiający uzna, że Oferent spełnia w/w warunek, jeżeli Oferent przedłoży potwierdzenia posiadania polisy i zaświadczenia o niezaleganiu z US. W przypadku braku wymaganych oświadczeń, informacji oraz dokumentów - Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu.

Dodatkowe warunki (Maksymalna liczba znaków 6000)

1) W postępowaniu mogą wziąć udział osoby, które: - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia; - nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; - wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki partnerskiej; komplementariusz spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członek organu zarządzającego osoby prawnej nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; - wobec których, sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; - nie są podmiotami powiązanymi osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, gdzie przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy a Dostawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Oferty Dostawców, które nie będą spełniały ww. warunków zostaną odrzucone. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: „spełnia lub nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty (zgodnie z wymogami Zamawiającego określonymi w niniejszym zapytaniu). 2) Przedmiot zamówienia musi wypełnić wszystkie założenia zawarte w Zapytaniu Ofertowym. 3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 4) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania w toku badania i oceny ofert złożenia przez Oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 6) W przypadku unieważnienia postępowania, Oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego. 7) Minimalny termin związania ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych. Oferent samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni kalendarzowe przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Oferentów o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni kalendarzowych. 8) O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów w sposób odpowiadający publikacji Zapytania Ofertowego. 9) Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo złożenia propozycji zawarcia umowy z Oferentem, którego oferta będzie najkorzystniejszą spośród pozostałych złożonych ofert. 10) Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. 11) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany Zapytania Ofertowego i formularza ofertowego w przypadku błędów w zapytaniu ofertowym, konieczności dokonania uzupełnień; w takim przypadku Zamawiający: - poinformuje o dokonanej zmianie w sposób właściwy dla upublicznienia niniejszego zapytania ofertowego, - poinformuje o dokonanej zmianie wszystkich oferentów, którzy dotychczas złożyli oferty; - wydłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach składanych przez oferentów. 12) W trakcie oceny ofert Zamawiający może wzywać Oferentów do złożenia wyjaśnień/uzupełnień dotyczących złożonych przez nich ofert. Zamawiający może wezwać Oferenta do wyjaśnień/uzupełnień, jeżeli: a) oferta nie będzie zawierała dokumentów stanowiących załącznik do oferty, b) złożone dokumenty będą budziły wątpliwości, co do swojej autentyczności, c) oferta nie będzie podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta. Zamawiający informuje, że nieprzekraczalny termin na złożenie pełnych wyjaśnień / uzupełnień to 3 dni kalendarzowe od daty przesłania wezwania drogą elektroniczną na wskazany w formularzu oferty adres e-mail – pod rygorem odrzucenia oferty. 13) Oferent może przed upływem terminu składania ofert wycofać lub zmienić swoją ofertę. 14) Termin składania ofert - liczy się: a) data wpływu oferty wysłanej poprzez bazę konkurencyjności. 15) Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania: a) Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. b) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w lit. a lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. c) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. d) Treść zapytań objętych wnioskami wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana Oferentom, bez ujawniania źródła zapytania poprzez zamieszczenie odpowiedzi na stronie internetowej, na której udostępnione jest zapytanie ofertowe: (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/). e) Wszelkie zmiany treści Zapytania oraz wyjaśnienia udzielone na zapytania Oferentów stają się integralną częścią zapytania i są wiążące dla Oferentów. f) Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania niezbędne będzie uwzględnienie dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Oferentów poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej: (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/). 16) Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 17) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 18) Zamawiający zastrzega sobie możliwość do nieujawniania danych poufnych, zawartych w otrzymanych ofertach, stanowiących tajemnicę handlową przedsiębiorstwa. 19) Zamawiający zastrzega sobie możliwość do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy wystąpi choć jedna z poniższych przesłanek: a) w ramach postępowania nie wpłynęła żadna oferta, b) w ramach postępowania wpłynęła tylko jedna oferta złożona przez Oferenta wykluczonego z postępowania, c) gdy cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, d) gdy nastąpi zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, której Zamawiający nie był w stanie wcześniej przewidzieć, e) gdy postępowanie będzie obarczone wadą, która jest niemożliwa do usunięcia i uniemożliwia zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia. 20) Z tytułu odrzucenia oferty Oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego. 21) Zamawiający informuje, że przez sformułowanie „Oferent” rozumie osobę fizyczną, która oferuje określone produkty lub usługi na rynku lub zawarła umowę w sprawie realizacji zamówienia będącego efektem działań podejmowanych przez Zamawiającego. 22) Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 23) Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Oferenta, którego oferta została poprawiona. 24) Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są poufnymi danymi Jerzy Strzegowski Biuro Turystyczne "DAJA" (ZAMAWIAJĄCEGO) i zostały podane wyłącznie w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Dokument oraz wszystkie jego kopie są własnością Zamawiającego. 25) Zamawiający i Oferent zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji uzyskanych w postępowaniu ofertowym oraz w trakcie realizacji dostawy. Informacje takie nie mogą zostać ujawnione osobom trzecim. 26) Zamawiający dokona wyboru na podstawie poprawnie złożonych ofert zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Warunki zmiany umowy (Maksymalna liczba znaków 6000)

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany bądź rozwiązania umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia Postepowania Ofertowego (w przypadku zawarcia umowy z dostawcą), w następujących przypadkach: a) wystąpienie siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia w terminach określonych w umowie; b) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy; c) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez strony, przy jednoczesnym braku zmiany charakteru umowy; d) zmiana nie będzie prowadzić do zmiany charakteru umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 30 000,00 PLN – w przypadku zamówień na dostawy i usługi i zarazem jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy; e) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki: - konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, - wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; f) dostawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy dostawca: - na podstawie postanowień umownych, o których mowa powyżej, - w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, - w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców. g) Jeżeli z wyłącznej winy Oferenta nastąpi opóźnienie terminu realizacji umowy zadeklarowanego w ofercie (zwłoki) o ponad 2 tygodnie, Oferent zapłaci karę stanowiącą równowartość 0,5% ceny usługi będącej przedmiotem postępowania, za każdy pełny tydzień zwłoki do wysokości kary maksymalnej stanowiącej równowartość 10% ceny zakupu. h) Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Oferent, zostanie naliczona kara umowna w wysokości 10% ceny. i) Oferent ponosi wszelkie ryzyka związane z utratą przedmiotu postępowania, zawinionymi wyłącznie przez Oferenta, z wyjątkiem sytuacji, kiedy taka utrata lub uszkodzenia będą wynikać z działań lub zaniechań Zamawiającego. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu punktu powyżej: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego); b) zmiana nazw stron lub ich formy prawnej (przy zachowaniu ciągłości podmiotowości prawnej) teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów między Stronami.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy (Maksymalna liczba znaków 6000)

1) Oferta sporządzona na formularzu stanowiącym część A załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 2) Oświadczenie Oferenta o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na formularzu stanowiącym część B załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 3) Oświadczenie Oferenta o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym na formularzu stanowiącym część C załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 4) Wykaz kryteriów – specyfikacja wykazująca zgodność z przedmiotem zapytania ofertowego z załącznika nr 2 i opisu przedmiotu zamówienia – stanowiący część D załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferent wskazuje, że przedmiot oferowany przez niego posiada cechy i wymagania wskazane w zapytaniu ofertowym poprzez postawienie znaku „X” w stosownym wierszu przy danej cesze. W przypadku braku posiadania danej cechy, stosowne pole w kolumnie przy danej cesze należy pozostawić puste. 5) Dokumenty potwierdzające wymaganą od Oferenta wiedzę oraz doświadczenie zgodnie z wymogiem z pól „Osoby zdolne do wykonania zamówienia”, „Wiedza i doświadczenie”, „Potencjał techniczny”. 6) Załącznik nr 3 RODO 7) Potwierdzenie posiadania polisy OC działalności zgodnie z polem „Sytuacja ekonomiczna i finansowa” oraz zaświadczenia o niezaleganiu w składkach z US. Uwaga: Niezałączenie formularza ofertowego zgodnie ze wzorem stanowiącym odpowiednio załącznik nr 1 część A - D, do niniejszego zapytania lub załączenie go w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, będzie skutkowało odrzuceniem oferty z zastrzeżeniem pkt. 12 sekcji „Dodatkowe warunki”. W przypadku braku wymaganych oświadczeń, informacji oraz dokumentów - Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu.

Zamówienia uzupełniające (Maksymalna liczba znaków 6000)

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji (*wymagane)

Przy wyborze Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: - Cena – cena netto za realizację całego zlecenia : Max liczbę pkt 60 otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę netto, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają mniejszą liczbę pkt zgodnie ze wzorem: Pc = C min / C of x 60 Pc ​ – liczba punktów za cenę netto, C min ​ – najniższa zaoferowana cena netto spośród wszystkich ofert dopuszczonych do oceny, C of– cena netto badanej oferty. a. Cenę oferty należy określić cyfrowo w PLN netto. b. Ceną oferty jest cena podana na druku formularza „Oferta” - Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego. c. Zamawiający nie będzie dodatkowo rozliczał żadnych kosztów poniesionych przez Oferenta podczas realizacji zamówienia. d. Cena oferty będzie obowiązywać przez cały okres związania ofertą, będzie wiążąca dla stron umowy. e. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Dostawcę, którego oferta została poprawiona. f. Przez oczywistą omyłkę rachunkową Zamawiający rozumie każdy wadliwy wynik działania matematycznego (rachunkowego) przy założeniu, że składniki działania są prawidłowe. W przypadku braku określenia kwoty netto - Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu - Gwarancja Okres trwania gwarancji liczony od odbioru końcowego podany w miesiącach: Max liczbę pkt 20 otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najdłuższą gwarancję na sprzęt i usługę montażu zgodnie ze wzorem: Dla falowników: Ocena punktowa (falowniki) = Max Punkty (falowniki) × Deklarowana gwarancja (falowniki) / 5 Dla paneli: Ocena punktowa (panele) = Max Punkty (panele) × Deklarowana gwarancja (panele) / 30 - Maksymalne punkty za falowniki = 10. - Maksymalne punkty za panele = 10 W przypadku braku określenia okresu gwarancji - Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu - Interwencja serwisowa - czas Ocena punktowa = Max Punkty × Oceniany czas reakcji / Najlepszy czas reakcji​ Objaśnienia: - Max Punkty: Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać ( 20 punktów). - Najlepszy czas reakcji: Czas przyjęty jako wzorcowy (2 godziny). - Oceniany czas reakcji: Czas, który ma być oceniany. W przypadku braku określenia czasu reakcji serwisowej - Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu. W przypadku osiągnięcia przez dwie lub więcej ofert tej samej liczby punktów Zamawiający podejmie negocjacje z tymi oferentami

Wykluczenia (Maksymalna liczba znaków 6000)

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy a Dostawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa (*wymagane)

Jerzy Strzegowski Biuro Turystyczne "DAJA"

Ulica

Derdowskiego

Numer domu (*wymagane)

21

Numer lokalu

Kod pocztowy (*wymagane)

84-360

Miejscowość (*wymagane)

Łeba

Województwo (*wymagane)

pomorskie

Powiat/Kraj (*wymagane)

Polska

Numer telefonu

601-832-981

Fax

NIP (*wymagane)

8411337892

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy