MODYFIKACJA NR 2 Z DNIA 11.02.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/IZIS/2020

z dnia 31 grudnia 2020 r.

na

dostawę, montaż, podłączenie i uruchomienie wraz z próbą końcową 2 szt. jednostek kogeneracyjnych w biogazowni rolniczej w Łagiewnikach Dzierżoniowskich

w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

- Nazwa i adres Zamawiającego

Instytut Zarządzania i Samorządności sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59

51-317 Wrocław

Polska

NIP 8951769081

- Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie zostanie udzielone zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków 
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

- Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, podłączenie i uruchomienie wraz z próbą końcową 2 szt. jednostek kogeneracyjnych w biogazowni rolniczej w Łagiewnikach Dzierżoniowskich w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalny Program Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

- Główny kod CPV: 42111000-0  silniki

42110000-3 Turbiny i silniki

- Miejsce realizacji zamówienia: Łagiewniki Dzierżoniowskie, ul. Lipowa 7, POLSKA

- Planowany termin realizacji zamówienia: do 120 dni od daty podpisania umowy.

- Okres gwarancji – minimalny wymagany okres gwarancji na zrealizowany przedmiot zamówienia to 24 miesiące licząc od daty odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. Dostawcy mogą zaoferować dłuższe okresy gwarancji wyrażone w pełnym miesiącach.

- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o lepszych, wyższych niż wskazane w załączniku nr 3, parametrach. Wskazane wartości są minimalnymi wymaganymi przez Zamawiającego w zakresie przedmiotu zamówienia z wyłączeniem wartości wskazanych w widełkach gdyż z uwagi na montaż w obiekcie kubaturowym o określonych wymiarach, niezbędne jest zmieszczenie się we wskazanych wartościach.

- W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu następujące dokumenty: kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi. Wszystkie dokumenty dostarczane przez Wykonawcę będą sporządzone w języku polskim i angielskim w wersji papierowej w 2 egzemplarzach oraz w formie elektronicznej w postaci edytowalnych plików: dwg, step, doc itp. oraz w formacie pdf.

- Zamawiający wymaga, aby zaoferowana cena zawierała komplet wszystkich wymaganych czynności serwisowych, obejmujących nakłady na wymaganą przez producenta jednostek kogeneracyjnych robociznę, materiały naprawcze i eksploatacyjne, części wymienne lub zamienne w okresie udzielonej gwarancji.

- Zamawiający wymaga załączenia do oferty harmonogramu prac serwisowych  w okresie udzielonej gwarancji wraz z wyszczególnieniem zakresu robocizny, materiałów naprawczych i eksploatacyjnych, części wymiennych lub zamiennych.

- Zamawiający wymaga, aby koszt serwisu nie przekroczył 5% wartości dostarczanych jednostek pod rygorem odrzucenia oferty w przypadku przekroczenia wyznaczonego pułapu kosztów, to jest 5% wartości dostarczanych jednostek.

- W okresie gwarancji dostawca zobowiązuje się i gwarantuje co najmniej 8000 godzin pracy silnika rocznie.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (ZAPYTANIU OFERTOWYM)

Zamawiający nie formułuje warunków udziału w postępowaniu.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1) 	Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która odpowiada postanowieniom zapytania ofertowego (w szczególności opisowi przedmiotu zamówienia) oraz uzyska największą liczbę punktów w kryterium:

Kryterium 1 –cena oferty brutto – waga kryterium 100 %

2) 	Kryterium 1 „Cena oferty brutto” C:

Kryterium 1 –cena oferty brutto C – waga kryterium 100%.

W celu dokonania oceny oferty w kryterium 1 Zamawiający najniższą cenę oferty (brutto) podzieli przez łączną cenę oferty badanej (brutto), następnie pomnoży przez 100 pkt i przez wagę danego kryterium – 100 % (im niższa cena oferty – tym wyższa liczba uzyskanych punktów).

cena oferty brutto (najniższa)

L. pkt.= -----------------------------------------             x 100 pkt x 100 %

cena oferty badanej brutto (x)

Ocena punktowa w kryterium „Cena oferty brutto” dokonana zostanie na podstawie ceny oferty brutto wskazanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym i przeliczona według wzoru opisanego powyżej.

W ramach kryterium 1 oferta Wykonawcy może otrzymać maksymalnie 100 punktów.

Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

L = C

gdzie:

L – całkowita liczba punktów,

C – punkty uzyskane w kryterium „Cena oferty brutto”,

Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

- INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA

W celu uniknięcia konfliktów interesów zamówienie nie może być udzielone przez Zamawiającego  podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,

- pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć oświadczenie o niepozostawianiu z Zamawiającym w żadnym ze stosunków opisanych powyżej – zgodnie z Załącznikiem nr 2.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. 	Cenę oferty należy podać w „Formularzu ofertowym” (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

2.	Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

1)	Cenę oferty należy podać jako cenę netto i brutto, tj. z uwzględnieniem podatku VAT,

- w cenie oferty należy ująć wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć.

- Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN).

- Cena podana w ofercie powinna być wyliczona z uwzględnieniem wszystkich kosztów, które poniesie Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia wraz z podatkiem VAT, 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).

- Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.

- Wynagrodzenie będzie niezmienne przez cały czas realizacji przedmiotu zamówienia i Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Wskazana w formularzu ofertowym wartość netto jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty oraz w trakcie realizacji umowy, z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej.

- W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, zmianie ulegnie Wynagrodzenie brutto Wykonawcy, wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian.

- Cena ofertowa podana w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1) jest ceną ostateczną, kompletną, zawierającą wszystkie koszty, które ponosi Zamawiający w całym okresie realizacji zamówienia i zostanie wprowadzona do umowy jako obowiązująca Strony przez cały okres realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 7 powyżej.

- W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek części zamówienia i jej nie ujęcia w wynagrodzeniu, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.

- Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

- Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) usługi, którego usługa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

- Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć obowiązującą stawkę podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2004 r Nr 54, poz. 535 z póź. zm.).

- SPOSÓB, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

    - Oferta powinna zawierać:

- Formularz ofertowy wzór - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – wypełniony 
i podpisany przez Wykonawcę,

- Oświadczenie - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę,

- W przypadku Wykonawców, którzy prowadzą działalność gospodarczą poza terenem RP – dokument rejestrowy Wykonawcy. Zapis ten nie ma zastosowania do Wykonawców z terenu RP,

- harmonogram prac serwisowych w okresie udzielonej gwarancji wraz z wyszczególnieniem zakresu robocizny, materiałów naprawczych i eksploatacyjnych, części wymiennych lub zamiennych.

    - Wykonawca może złożyć wraz z ofertą, inne, niż wskazane powyżej załączniki wg własnego wyboru.

    - Oferty należy składać w formie pisemnej w terminie do dnia 28 lutego 2021 r.

    - Forma pisemna – oferta złożona w zamkniętej kopercie, na adres Zamawiającego:

Instytut Zarządzania i Samorządności sp. z o.o. ul. Bierutowska 57-59, 51-317 Wrocław

z dopiskiem na kopercie:

„Oferta w postępowaniu nr 1/IZIS/2020 na dostawę, montaż, podłączenie i uruchomienie wraz z próbą końcową 2 szt. jednostek kogeneracyjnych.”

    - Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę podczas badania i oceny ofert – zostaną uznane za podlegające odrzuceniu.

    - Wykonawca może dokonać zmian w złożonej ofercie przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert.

    - Zamawiający może zażądać od Wykonawcy złożenia wyjaśnień poszczególnych opisów lub uzupełnienia braków w złożonej ofercie.

    - Oferty mogą być składane wyłącznie w języku polskim.

- INFORMACJE DODATKOWE:

- Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia niniejszego postępowania - zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Okres związania ofertą wynosi 60 dni (termin liczony od daty, w której upływa termin składania ofert).

- Pytania do postępowania należy zadawać wyłącznie poprzez Bazę konkurencyjności. Odpowiedzi będą udzielane również poprzez Bazę konkurencyjności.

10. 	WARUNKI ZMIANY UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

- Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Zamawiający przewiduje zmianę warunków umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego w następujących przypadkach:

- gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym zmiana stawek podatku VAT. W przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla dostaw objętych przedmiotem zamówienia. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, o kwotę równą różnicy w kwocie podatku;

- gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca stroną, w szczególności instytucją Zarządzającą, Pośredniczącą I i II stopnia, a także innymi instytucjami, które na podstawie przepisów prawa mogą wpływać na realizację zamówienia;

- w przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszących się do praw i obowiązków stron umowy, wprowadzonych po zawarciu umowy, wywołujących niezbędną potrzebę zmiany sposobu realizacji umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu realizacji umowy, wysokości wynagrodzenia, lub terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy;

- w zakresie podwykonawstwa na etapie realizacji zamówienia, za uprzednią zgodą Zamawiającego:

- powierzenia podwykonawcom innego zakresu dostawy niż wskazany w ofercie Wykonawcy,

- zmiany podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia,

- wprowadzenie nowego podwykonawcy, również w przypadku, gdy Wykonawca wskazał w ofercie, że dostawę przedmiotu zamówienia wykona samodzielnie;

- w przypadku uzgodnienia pomiędzy Stronami skrócenia terminu realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę skutkującą skróceniem terminu realizacji przedmiotu umowy o uzgodniony okres;

- zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z niżej wymienionych okoliczności:

- opóźnienia w realizacji dostawy z przyczyn technicznych lub technologicznych,

- wystąpienia nagłego, niezależnego od Stron zdarzenia zewnętrznego (siły wyższej),

- wydłużenia terminu realizacji projektu, pod warunkiem uzyskania zgody instytucji pośredniczącej/zarządzającej na wydłużenie terminu realizacji projektu.

W okolicznościach wyżej wymienionych Strony ustalają nowe terminy umowne;

- zmiany parametrów przedmiotu umowy – w sytuacji aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów;

- w przypadku, gdy w umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe, Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy, w których występują takie oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe.

- Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane jako „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Instytut Zarządzania i Samorządności sp. z o.o. ul. Bierutowska 57-59, 51-317 Wrocław

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia nr 1/IZIS/2020 prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności w formie zapytania ofertowego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z zasadami archiwizacji dokumentów objętych umową o dofinansowanie;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

………………………………………

Podpis Zamawiającego

Załączniki do zapytania ofertowego:

- Formularz oferty – załącznik nr 1

- Oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 2

- Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Nr sprawy: 1/IZIS/2020

ZAMAWIAJĄCY

Instytut Zarządzania

i Samorządności sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59

51-317 Wrocław

FORMULARZ OFERTY

| Dane Wykonawcy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pełna nazwa: |  |  |  |  |
| Adres: |  |  |  |  |
|  | ulica |  | kod pocztowy | miejscowość |
| Dane kontaktowe: |  |  |  |  |
|  | telefon | fax | e-mail |  |
| NIP/VAT |  |  | Podatnik VAT: | TAK NIE |
|  | numer NIP |  | Oświadczenie w sprawie podatku VAT |  |
| Reprezentacja Wykonawcy: |  |  |  |  |
|  | imię i nazwisko, stanowisko osoby/osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy |  | podstawa upoważnienia do reprezentacji |  |
| Dane Wykonawcy* *Wypełniać w przypadku oferty wspólnej – w takim przypadku należy wskazać pełnomocnika. |  |  |  |  |
| Pełna nazwa: |  |  |  |  |
| Adres: |  |  |  |  |
|  | ulica |  | kod pocztowy | miejscowość |
| Dane kontaktowe: |  |  |  |  |
|  | telefon | fax | e-mail |  |
| NIP/REGON/VAT |  |  | Podatnik VAT: | TAK NIE |
|  | numer NIP | numer REGON | Oświadczenie w sprawie podatku VAT |  |
| Reprezentacja Wykonawcy: |  |  |  |  |
|  | imię i nazwisko, stanowisko osoby/osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy |  | podstawa upoważnienia do reprezentacji |  |

Wykonawca wypełnia białe pola

W odpowiedzi na do zapytanie ofertowe Zamawiającego, zgłaszamy przystąpienie do udziału w niniejszym postępowaniu na dostawę, montaż, podłączenie i uruchomienie wraz z próbą końcową 2 szt. jednostek kogeneracyjnych w biogazowni rolniczej w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Na podstawie warunków zamówienia przedstawionych w zapytaniu ofertowym oraz w załącznikach do zapytania ofertowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, oferujemy wykonanie przedmiotowego zamówienia w cenie brutto za całość przedmiotu zamówienia:

|  | zł |
| --- | --- |

w tym …………. % podatek VAT w wysokości:

|  | zł |
| --- | --- |

netto:

|  | zł |
| --- | --- |

Wskazana powyżej cena zawiera następujące koszty serwisu w okresie gwarancji:

brutto

|  | zł |
| --- | --- |

w tym …………. % podatek VAT w wysokości:

|  | zł |
| --- | --- |

netto:

|  | zł |
| --- | --- |

OFEROWANY OKRES GWARANCJI

| Oferuję następujący okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia, liczony od daty odbioru bez zastrzeżeń (nie krótszy niż 24 miesiące) |  |
| --- | --- |
|  | Wpisać oferowany okres gwarancji w miesiącach |

Oświadczamy, że:

- zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami zamówienia zawartymi w zapytaniu ofertowym i w załącznikach do niego i akceptujemy je bez zastrzeżeń;

- w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia, w tym dostawa do Zamawiającego, montaż, podłączenie i uruchomienie wraz z próbą końcową oraz koszty serwisu w okresie gwarancji;

- zrealizujemy przedmiot zamówienia w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym;

- uzyskaliśmy wszelkie informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia, i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami;

- jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia składania ofert, wskazanego w zapytaniu ofertowym;

- w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia pisemnej umowy zawierającej pełny zakres przedmiotu zamówienia, zgodnie ze złożoną ofertą, na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i w czasie wskazanym przez Zamawiającego;

- cena podana w formularzu ofertowym jest ceną ostateczną, kompletną, zawierającą wszystkie koszty, które ponosi Zamawiający w całym okresie realizacji zamówienia i zostanie wprowadzona do umowy jako obowiązująca Strony przez cały okres realizacji zamówienia;

- wyrażamy zgodę na opublikowanie informacji dotyczących niniejszego postępowania na stronach internetowych wskazanych przez Instytucję Zarządzającą/Pośredniczącą RPOWD 2014-2020, w tym w szczególności wyników postępowania a także wysłania wyników postępowania do każdego Wykonawcy, który złożył ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe;

- wszystkie oświadczenia i informacje są kompletne i prawdziwe.

Data : ……………………

...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

Nr sprawy: 1/ IZIS/2020

ZAMAWIAJĄCY

Instytut Zarządzania i Samorządności sp. z o.o. ul. Bierutowska 57-59, 51-317 Wrocław

| Nazwa Wykonawcy |  |
| --- | --- |
| Adres Wykonawcy |  |

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam/my, że nie istnieją  pomiędzy nami a Zamawiającym wzajemne powiązania osobowe lub kapitałowe przez które rozumie się powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Data : …………………….

...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 3 Uszczegółowienie opisu przedmiotu zamówienia

1/. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, podłączenie i uruchomienie wraz z próbą końcową 2 szt. jednostek kogeneracyjnych o łącznej mocy nominalnej 0,99 MWe w biogazowni Łagiewniki. Jednostki fabrycznie nowe z gwarancją producenta, przystosowane fabrycznie do zasilania biogazem. Jednostki do zabudowy w maszynowni bez obudowy dźwiękochłonnej. Zamawiający wymaga, aby obydwie  jednostki były tego samego producenta z tego samego typoszeregu silników danego producenta, tak aby spełniony był warunek wykorzystywania w obydwu jednostkach tych samych części i materiałów eksploatacyjnych, serwisowych i zamiennych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie spalinowych silników wolnossących jak również silników spalinowych doładowanych. W przypadku silników spalinowych doładowanych, silniki te musza być wyposażone w kompletny, fabryczny układ doładowania.

Szczegółowy opis wymagań stawianych przedmiotowi zamówienia:

  - dostawa obejmuje:

    - 2 szt. modułu: tłokowy silnik spalinowy zasilany biogazem + generator synchroniczny z elastycznym sprzęgłem, zamontowane na wspólnej ramie,  o sprawności elektrycznej >= 40,5%, sprawności termicznej >= 40 %, sprawności łącznej >= 83%,

    - miska olejowa umieszczona pod silnikiem i generatorem,

    - układ samoczynnego, automatycznego uzupełniania oleju smarnego silnika,

    - chłodnica rezerwowa korpusu silnika,

    - ścieżka gazowa z zaworem bezpieczeństwa podłączona do zespołu silnik-generator wraz z filtrem gazu z cząstek stałych ( bez osuszacza ), podwójny elektrozawór odcinający, przerywacz płomieni, regulator dawki gazu ( elektronicznie sterowany zawór regulacyjny ), stacjonarny analizator biogazu z okresowym pomiarem: CH4, H2S, Co2, O2, T, RH; przepływowy gazomierz wraz z legalizacja w wykonaniu dla biogazu wraz z przelicznikiem objętości.

    - Układ awaryjnego odcinania dopływu biogazu do jednostek kogeneracyjnych w przypadku stwierdzenia wycieku biogazu lub pożaru – czujnik CH4 oraz dymu dla każdej z dwóch jednostek wraz z centralką alarmową. Układ musi współpracować – wysterować istniejący zawór odcinający biogaz na dolocie do SUB. Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania istniejącej centralki alarmowej.

    - bateria rozruchowa i urządzenia rozruchowe, automatyczny układ doładowywania baterii rozruchowych.

    - wstępne ogrzewanie silnika za pomocą grzałek elektrycznych,

    - chłodnica obiegu technologicznego,

    - chłodnica awaryjna obiegu wtórnego 100% mocy cieplnej + 15% rezerwy,

    - obieg technologiczny chłodzenia mieszanki paliwowej,

    - obieg pierwotny – zamknięty, przenoszący ciepło z silnika do obiegu wtórnego,

    - zawór trójdrożny obiegu pierwotnego,

    - płytowy wymiennik ciepła,

    - obieg wtórny – główny wylot mocy cieplnej do instalacji grzewczej,

    - pompa obiegu pierwotnego i technologicznego,

    - amortyzatory antywibracyjne,

    - układ wydechowy wraz z tłumikiem hałasu (poziom hałasu nie większy niż 65dB) wraz z instalacją odbioru i neutralizacji skroplin

    - zbiornik olejowy min. 1000 dcm3 wraz z układem automatycznego uzupełnania,

    - instalacja wyprowadzenia spalin z maszynowni wraz z kominami spalinowymi o wysokości minimum 10 m n.p.t.,

    - rozdzielnie zasilające i sterujące jednostkami kogeneracyjnym i wszystkimi układami pomocniczymi jednostek zainstalowane na ramie jednostki z pełnym okablowaniem. Dopuszcza się zamontowanie rozdzielni jako wolnostojących. W tym przypadku wykonanie kompletnego okablowania wraz z trasami kablowymi jest po stronie Wykonawcy. System sterowania pracą jednostek należy wyposażyć w układ zasilania rezerwowego w oparciu o UPS odpowiedniej wielkości.

    - komunikacja Ethernet z nadrzędnym systemem automatyki biogazowni, umożliwiająca transmisje kluczowych parametrów pracy jednostek, a także załączanie, wyłączanie i zadawanie mocy jednostek z poziomu komputera PC w pomieszczeniu operatora zmianowego. Trasę kablową wewnętrznej sieci Ethernet na odcinku od szaf jednostek do komputera PC w pomieszczeniu operatora wykona Zamawiający.

    - wyłącznik główny 3 polowy zespołu ze wszystkimi zabezpieczeniami i z układem napędowym niezbędnym do pracy synchronicznej z siecią elektroenergetyczną.

    - układ automatycznej kontroli, sterowania i nadzoru zapewniający automatyczną i bezobsługową pracę zespołu wraz z synchronizacją z siecią elektroenergetyczną,

    - moduł odzysku ciepła w tym:

      - wymiennik płytowy woda – wodny roztwór glikolu – służący do odzysku ciepła z bloku silnika,

      - wymiennik spaliny – wodny roztwór glikolu – służący do odzysku ciepła ze spalin wylotowych,

      - kompletny zestaw czujników, zaworów, pomp i stelaży do ich mocowania wraz z pozostałą niezbędną armaturą i ciepłomierzem ultradźwiękowym o zakresie pomiarowym odpowiednim do ilości odprowadzanego z układu ciepła technologicznego.

      - urządzenia układu automatycznej wentylacji jednostek kogeneracyjnych: wentylatory z falownikami, czerpnie i wyrzutnie wraz z żaluzjami, tłumiki, kanały, przepustnice, szafy sterujące.

      - pełny serwis jednostek w okresie udzielonej gwarancji zapewniający uzyskanie przez każdą z jednostek dyspozycyjności nie mniejszej niż 8000 motogodzin pracy w każdym roku kalendarzowym w okresie udzielonej gwarancji.

  - montaż obejmuje:

    - dostawę zakresu z pkt.1.1. rozładunek wraz z ich posadowieniem na miejscu wskazanym przez Zamawiającego w biogazowni Łagiewniki,

    - przekazanie wytycznych do wykonania budowlanych prac adaptacyjnych w istniejącej maszynowni, budowlanych prac adaptacyjnych dla posadowienia chłodnic oraz wytycznych dla wykonania prac adaptacyjnych istniejących instalacji elektrycznej, ciepłowniczej, wentylacyjnej, spalinowej oraz biogazowej współpracującej z urządzeniami z zakresu dostawy pkt.1.1.

    - podłączenie urządzeń z zakresu dostawy zgodnie z pkt.1.1. do istniejących instalacji:

      - elektrycznej wraz ze stykami bezpotencjałowymi informującymi o stanie i parametrach agregatu po protokole Modbus RTU lub Ethernet wraz z niezbędną adaptacją istniejącego układu pomiarowego wyprodukowanej energii elektrycznej na zaciskach generatorów jednostek.

      - biogazowej –  Wykonawca ma obowiązek wykonania kompletnych  ścieżek biogazu od istniejącego króćca przyłączeniowego biogazu ze stacji SUB umiejscowionego na ścianie maszynowni do króćców przyłączeniowych biogazu na dostarczonych jednostkach. Standard wykonania: rury ze stali nierdzewnej, spawane, armatura odcinająca i regulacyjna, podpory  i uchwyty, kompensatory, niezbędne czujniki.

      - ciepłowniczej - Wykonawca ma obowiązek wykonania kompletnych  instalacji ciepłowniczych na odcinkach od dostarczonych jednostek do zamontowanych chłodnic oraz od  dostarczonych jednostek do istniejących rozdzielaczy ciepła technologicznego. Wymagany standard wykonania instalacji: rury stalowe, czarne, spawane, zabezpieczone antykorozyjnie powłokami malarskim z wymaganą izolacją termiczną, armatura odcinająca i regulacyjna, podpory  i uchwyty, kompensatory, niezbędne czujniki ciśnienia, temperatury, przepływu etc; kroćce pomiarowe GW /12” wraz z zaworami odcinającymi umozliwi8ające przyłączenie kontrolnych urządzeń pomiarowych  parametrów układów cieplnych.

      - Wentylacyjnej - Wykonawca ma obowiązek wykonania kompletnych  instalacji wentylacyjnych jednostek kogeneracyjnych, to jest instalacji nawiewu i wywiewu powietrza wymaganego do prawidłowego spalania paliwa i chłodzenia jednostek na odcinkach od czerpni i wyrzutni powietrza do miejsc bezpośredniego nawiewu lub wywiewu powietrza z pomieszczenia maszynowni. Wymagany standard wykonania instalacji: kanały, żaluzje, przepustnice wykonane zostaną z blachy stalowej ocynkowanej wraz z konieczną armaturą regulacyjną lub odcinającą podporami  i uchwytami, kompensatorami, niezbędnymi czujnikami.

      - Spalinowej - Wykonawca ma obowiązek wykonania kompletnych  instalacji spalinowych na odcinkach od dostarczonych jednostek do wysokości minimum 10 m ponad poziom terenu – poziom posadzki w maszynowni.  Wymagany standard wykonania instalacji: kanały spalinowe, tłumiki, kominy spalinowe wykonane z blachy nierdzewnej wraz z wymaganą izolacją termiczną odporna na temperaturę spalin wylotowych oraz płaszczem ochronnym z blachy, podpory  i uchwyty, kompensatory, niezbędne czujniki.

    - przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie eksploatacji oraz bieżącej konserwacji urządzeń,

    - uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień w Tauron Dystrybucja S.A. O/Wrocław jeśli będą wymagane.

  - przekazanie dokumentacji powykonawczej w języku polskim obejmującej : DTR i atesty wbudowanych urządzeń, schematy instalacji hydraulicznych, schematy instalacji elektrycznych i instalacji automatyki, harmonogram serwisu jednostek z wykazem prac i części serwisowych, instrukcje eksploatacji jednostek, pełny wykaz błędów, ostrzeżeń i alarmów  generowanych przez system sterowania zamontowanych jednostek, kody dostępu do systemy sterowania

  - uruchomienie obejmuje:

    - pierwsze napełnienie systemów zgodnie z DTR,

    - uruchomienie,

    - synchronizacja agregatu z siecią elektroenergetyczną,

    - wykonanie próby końcowej tj. wykazanie nieprzerwanej pracy przez 48 godzin z mocą nominalną 0,99 MWe. Surowce do wykonania pierwszej próby końcowej zapewnia na swój koszt Zamawiający.