Załącznik nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Warunki realizacji zamówienia

- Zamówione przedmioty muszą być fabrycznie nowe, niezniszczone i kompletne.

- Wykonawca wymieni wadliwe przedmioty zamówienia na wolne od wad w ciągu 14 dni roboczych, licząc od momentu zgłoszenia. W tym celu odbierze wadliwe przedmioty zamówienia i dostarczy wolne od wad.

- Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.

- Do każdego dostarczonego oprogramowania muszą być załączone oryginalne dokumenty licencyjne uprawniające do jego używania.

- Do każdego urządzenia i oprogramowania musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w formie papierowej lub elektronicznej w języku angielskim lub polskim.

- Wszystkie urządzenia muszą posiadać oznakowanie CE produktu.

- Koszty transportu oraz koszty odpowiedzialności cywilnej za powstałe uszkodzenia podczas realizacji przedmiotu zamówienia pokrywa Wykonawca.

- Wykonawca dostarczy bezpośrednio do siedziby: Szkoły Podstawowej im. kard. S. Wyszyńskiego w Komańczy, Komańcza 249, 38-543 Komańcza i Szkoły Podstawowej w Rzepedzi, Osiedle A 30. 38-542 Rzepedź . Dostawa będzie uzgodniona szczegółowo pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Wykonawca we własnym zakresie zapewni rozładunek elementów zamówienia.

- Wynagrodzenie dla Wykonawcy będzie wypłacone przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury jest przyjęcie przez Zamawiającego przedmiotu umowy w ramach dostarczonej partii zamówienia oraz podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru.

- Termin dostarczenia sprzętu to 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy z wybranym wykonawcą.

- Jeżeli opis przedmiotu zamówienia wskazywałby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie Zamawiający dopuszcza składanie produktów równoważnych. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe parametry techniczne, warunki docelowego przeznaczenia oraz funkcji i walorów użytkowych produktu wskazanego z nazwy, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta lub produktu ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów / produktów / ma wyłącznie charakter przykładowy. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga dołączenia do oferty informacji pozwalających określić w sposób jednoznaczny cechy, parametry oferowanego produktu równoważnego np. nazwa produktu/producenta/dystrybutora, link do strony z informacją o produkcie lub inny dokument pozwalający na identyfikację produktu i jego parametrów wraz z uzasadnieniem równoważności produktu i wskazaniem numeru pozycji z Opisu przedmiotu zamówienia, której produkt równoważny dotyczy. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.  Będą one podlegały ocenie przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji produktów równoważnych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia do Oferenta o złożenie dodatkowych dokumentów/wyjaśnień w przypadku wątpliwość o ocenie równoważności. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży dokumentów dotyczących produktów równoważnych to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto produkty zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia. Cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia winny odpowiadać Polskim Normom przenoszącym europejskie normy lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

- Proponowane produkty muszą być objęty co najmniej 24 miesięcznym okresem gwarancyjnym.

- Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zachowania dbałości o środowisko naturalne, podczas realizacji zamówienia. Zamawiający poprzez dbałość o środowisko rozumienie zaniechanie wszystkich działań wpływających negatywnie na środowisko naturalne oraz podejmowanie działań wpływających pozytywnie na środowisko naturalne  a w szczególności m.in. wykorzystywanie przy wykonywaniu umowy materiałów, które pochodzą z recyklingu lub podlegają procesowi recyklingu, eliminowanie z użycia przedmiotów jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych, rezygnacji z używania jednorazowych opakowań, toreb, siatek i reklamówek wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych.

Opis przedmiotu zamówienia

Minimalne wymagania funkcjonalne i parametry techniczne dla pomocy dydaktycznych

| LP | Nazwa towaru | Opis Towaru | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| POMOCE DLA SZKOŁY W KOMAŃCZY |  |  |  |
| 1 | Kieszonki sensoryczne | Półka do zawieszenia na ścianie z minimum 4 kieszonkami w różnych kolorach, w których można chować przedmioty, które dzieci mają rozpoznawać po dotyku. Minimalna długość półki to 65 cm a szerokośc 15 cm. Kieszonki mają być wykonane są z miękkiego, trwałego materiału, odpornego na uszkodzenia i łatwego do utrzymania w czystości. | 1 |
| 2 | Piankowy tor przeszkód z tunelem | Piankowy tor przeszkód z tunelem. Ma składać się z co najmniej 6 elementów o następujących parametrach minimalnych tj. materac o wymiarach min.60 x 85 x 3 cm, belka mała o wymiarach min.60 x 25 x 15 cm, belka duża o wymiarach min.60 x 25 x 30 cm, most o wymairach min.60 x 60 x 30 cm, rampao wymiarach min. 60 x 68 x 30 cm. | 1 |
| 3 | Drewniane koła do ułamków | Drewniane koła do ułamków obrazujące ułamki od całości do dziesiątych części, co najmniej 10 kół o średnicy min. 10 cm umieszczonych w ramkach | 1 |
| 4 | Pomoce Montessori. Blok z cylindrami lub równoważny | Zestaw 10 drewnianych cylindrów w drewnianej obudowie, od najmniejszego do największego. Pomoc sensoryczna, która ćwiczy motorykę dziecka (chwyt pęsetowy). Wymiary bloku ok. 48 x 10 x 8 cm | 1 |
| 5 | Drewniane półokręgi | Drewniane półokręgi wróżnych kolorach do konstruowania budowli przestrzennych, badania wielkości i skali oraz poznawania terminów matematycznych. Min. 7 elementów w o następujących rozmiarach wysokość od ok.2 do 7 cm, długość od ok.4 cm -14 cm, grubość ścianek wspólna dla wszystkich elementów: nie mniej niż 0.8 cm, szerokość wspólna dla wszystkich elementów ok.4 cm | 1 |
| 6 | Domek edukacyjny Montessori lub równoważny | Domek z minium nastęujcymi elementami 2 wejściami, grafiką edukacyjną, kieszeniemi z literami alfabetu na karty oraz kieszenie na kwiaty. Wymiary domku nie mniej niż 70 x 100 x 100 cm; | 1 |
| 7 | Mata sensoryczna | Mata sensoryczna wypeniona pianką w atrakcyjnum dla dzieci kształcie np.pizzy z elementami sensorycznymi o różnej fakturze mocowanymi na rzepy. Mata o wymiarach min. 140 x 140 x 3 cm; minimum 15 aplikacji mocowanych na rzepy. | 1 |
| 8 | Zestaw do sortowania ze szczypcami | Zestaw ma skladać się z minimum 6 tacek o wymiarach ok. 24 x 4 x 16 cm w różnych kolorach, 6 szczypiec i min. 48 różnokolorowych „kamyków” do sortowania | 1 |
| 9 | Zestaw do sortowania z akcesoriami | Zestaw min. 72 różnokolorowych elementów w min. 3 rozmiarach (elementy w kształtach atrakcyjnych dla dzieci np.misiów), min. 6 tacek/miseczek do sortownia i min. 2 pęsety. | 1 |
| 10 | Klocki sensoryczne zestaw 6 sztuk | Klocki dotykowe wykonane są z różnych materiałów o różnych fakturach np.guma, filc, drewno, materiały futrzane, sznurek, metal, pianka, gąbka. Wymiary kazdego z 6 klocków nie mniej niż 5 cm x 5 cm x 5cm | 1 |
| 11 | Kolorowe magnetyczne oczka do liczenia 100 szt. | Kolorowe przezroczyste krążki z metalowymi obręczami do użycia z magnesami. Przeznaczone do liczenia, sortowania i używania na panelu podświetlanym. Min 100 krążków o średnicy ok. 2 cm; | 1 |
| 12 | Układ słoneczny. Model słoneczny z podświetlanym słońcem | Układ Słoneczny i gwiazdozbiory - model ruchomy - planety i podświetlane słońce: Model układu słonecznego z podświetlanym słońcem i obrotowymi ramionami na których znajdują się planety. Planety wewnętrzne i zewnętrzne mają obracać się z różnymi prędkościami aby zapewnić bardziej realistyczny ruch. Wymiary produktu nie mniej niż 50 cm x 30 cm | 1 |
| 13 | Megalupa | Pojemnik do obserwacji owadów, roślin i drobnych przedmiotów. W pokrywie ma być umieszczona lupa, a wokół niej otwory umożliwiające dopływ powietrza. Wymiary pojemnika nie mniej niż śr.10 cm, wys. 11 cm; | 5 |
| 14 | Lupa z podświetleniem LED 65 mm | Lupa z 3 soczewkami o różnych wymiarach i powiększeniu oraz podświetleniem LED skierowanym na każdą z soczewek. Parametry lupy powiększenie: min. 2,5 x, 25 x, 55 x soczewka o śr. 65 mm - powiększenie: 2,5 x soczewka o śr. 20 mm, powiększenie: 25 x soczewka o śr. 10 mm, powiększenie: 55 x zasilanie na baterie | 10 |
| 15 | Igła magnetyczna – kompas | Igła magnetyczna – kompas. Długość igły ok.7,5 cm, w zestawie karta pracy z zaznaczonymi kierunkami geograficznymi, umieszczona pod stojakiem z igłą | 3 |
| 16 | Kompas | Kompas okrągły; średnica kompasu: ok 5 cm w obudowie z tworzywa, w komplecie ma być sznurek do zawieszania | 10 |
| 17 | Globus 250 Konturowy z objaśnieniem Podświetlany | Globus o średnicy 250 mm Konturowy z objaśnieniem Podświetlany. Na globusie ma być wyraźny rysunek oznaczający kontury kontynentów i granice państw, bez napisów;. Do globusa ma być dołaczona gąbka i komplet min.4 flamastrów | 2 |
| 18 | Globus indukcyjny 250 mm | Globus indukcyjny - kula o czarnej matowej powierzchni, na której z łatwością można pisać kredą. Średnica globusa 25 cm, wysokość 38 cm. Do globusa ma być dołaczona gąbka i komplet różnokolorowej kredy | 5 |
| 19 | Zestaw gleb | Zestaw min. 8 rożnych próbek, każda w osobnym opakowaniu, wszystkie w opakowaniu zbiorczym. Zestaw składa się z min. następujących rodzajów gleb: ryżowa, próchnica gleby, gleba piaszczysto–ilasta, gleba gliniasta, gleba purpurowa, gleba brunatna, gleba piaszczysta, czarnoziemy | 1 |
| 20 | Model płyt tektonicznych | Model ma przedstawiać płyty tektoniczne, wulkany oraz ukształtowanie terenu w przekroju. Wymiary produktu min. 30 x 58 x 13 cm | 1 |
| 21 | Model góry 3D. | Model góry z przezroczystego tworzywa o wymiarach minimum 34 x 20 x 9 cm z nakładką z tworzywa o wymiarach 32 x 18,5 cm. W zestawie ma być czarna kredka i barwnik spożywczy | 1 |
| 22 | Model jaskini krasowej i ukształtowanie terenu w przekroju | Model przedstawiający jaskinie krasową oraz ukształtowanie terenu w przekroju. Wymiary modelu: minimum 30x45x30 cm. | 2 |
| 23 | Zestaw skamielin | Zestaw minimum 9 skamielin np. amonit, mszywioł, skamieniałe drewno, mięczak, paproć kopalna, liliowiec macierzysty, koral, ząb rekina, ramienionóg. Do zestawu ma być dołączony wykaz skamielin z nazwami i numeracją, instrukcja. Skamieliny w pudełku z przegródkami | 1 |
| 24 | Zestaw skał magmowych | Zestaw minimum 2 skał magmowych np.. żużel, pumeks, gabro, tuf, ryolit, dioryt, granit, andezyt, bazalt, obsydian, pegmatyt, porfir. Do zestawu ma być dołączony wykaz skł magmowych z nazwami i numeracją, instrukcja. Skamieliny w pudełku z przegródkami | 1 |
| 25 | Skały mineralne - zestaw | Zestaw minimum 42 różnych minerałów oraz skał np.: Grafit, Galena, Sfaleryt, Antymonit, Molibdenit, Chalkopiryt, Fluoryt, Hematyt, Limonit, Kasyteryt, Kwarc, Wolframit, Magnetyt, Boksyt, Steatyt, Kaolinit, Mika, Kalcyt, Gips, Fosforyt, Chromit, Węglan sodu, Ilmenit, Malachit, Realgar, Psylomelan, Perlit, Gabro, Bazalt, Dioryt, Andezyt, Granit, Ryolit, Zlepieniec, Piaskowiec, Łupek ilasty, Wapień, Marmur, Kwarcyt, Łupek, Łupek II, Gnejs. Do zestawu ma być dołączony wykaz skał mineralnych z nazwami i numeracją, instrukcja. Skały pudełku z przegródkami | 1 |
| 26 | Minerały - zestaw | Zestaw minimum 12 minerałównp.: talk, limonit, selenit, fluoryt, siarka, kalcyt, piryt, magnetyt, wermikulit, hematyt, kwarc, mika. Do zestawu ma być dołączony wykaz minerałów z nazwami i numeracją, instrukcja. Skały pudełku z przegródkami | 1 |
| 27 | Skały osadowe - zestaw | Zestaw minimum 12 skał osadowych np..: mułowiec, piaskowiec, sól kamienna, węgiel, wapień, arkoza, zlepieniec, wapień, łupek mułowy, łupek ilasty, trawertyn, skałą gipsowa.Do zestawu ma być dołączony wykaz skał osadowych z nazwami i numeracją, instrukcja. Skały pudełku z przegródkami | 1 |
| 28 | Zestaw do testowania minerałów | Zestaw minimum 7 elementów pozwalających zbadać m.in. ich twardość, rysę, połysk oraz magnetyzm minerałów tj. minimum : metalowy gwóźdź o dł. 7 cm 2 płytki ceramiczne, płytka szklana, magnes neodymowy, lupa, butelka z zakraplaczem | 1 |
| 29 | Model DNA zestaw 12 kompletów | Zestaw złożony z 12 kompletów składających się z kolorowych elementów pozwalających złożyć cztery nukleotydy obecne w DNA: adeninę, tyminę, cytozynę i guaninę. Każdy komplet ma pozwalać zbudować segment DNA, składający się z 6 par zasad. | 1 |
| 30 | Model DNA na statywie | Model ma składać się z 12 par nukleotydów z możliwością co ułatwi demonstrację procesu replikacji DNA. Minimalna zawartość zestawu: 9 połączeń adenina-tymina, 9 połączeń cytozyna-guanina, 36 cząsteczek cukrów, 38 reszt kwasu fosforowego, 18 rozdzielaczy. Całość na pręcie na podstawie. Wymiary nie mniej niż 12cm x 12 cm x 39 cm | 1 |
| 31 | Nerka i model kłębuszków | Umieszczone na wspólnej podstawie modele przekroju nerki, kłębuszka i nefronu . Wymiar podstawy około 30 x10 cm, nerki ok.9 x 15 cm, kłębuszka 8 x 14 cm, nefronu ok. 15 x 19 cm. | 1 |
| 32 | Komórki i tkanki zwierzęce - preparaty mikroskopowe | Zestaw minimum 25 preparatów tkanek i komórek zwierzęcych np.: nabłonek płaski płaza,, nabłonek płaski wielowarstwowy, nabłonek sześcienny, nabłonek jednowarstwowy walcowaty,, nabłonek dwurzędowy migawkowy walcowaty, nabłonek migawkowy, nabłonek przejściowy,, tkanka włóknista (ogon szczura), tkanka siateczkowa, tkanka tłuszczowa, chrząstka szklista,, chrząstka sprężysta, chrząstka włóknista, kość ludzka, chrząstka stawu palca płodu – rozwój kości, krew ryby, krew ptaka, krew ludzka, mięsień prążkowany (widoczne włókna, jądra), mięsień gładki (niepodlegający woli), mięsień poprzecznie prążkowany serca, mięsień i ścięgno – przekrój, komórki nerwu (rdzeń kręgowy) - przekrój, nerw - różne przekroje, zakończenia nerwu ruchowego mięśni międzyżebrowych. Zestaw zapakowany w pudełko z przegródkami. | 1 |
| 33 | Mózgi zwierząt. Model w akrylu | Zestaw min.5 okazów w akrylu: mózg ryby, mózg żaby, mózg gada, mózg ptaka, mózg ssaka płaza (mózg żaby). Wymiary obudowy z akrylu nie mniej niż 16,4 x 2,4 x 7,8 cm | 1 |
| 34 | Zestaw edukacyjny prezentujący pracę płuc | Model do badania relacji płuc z przeponą podczas procesu oddychania człowieka składająca się ze słoja, baloników przymocowanych do rurki i membrany. Wielkość słoja nie mniej niż 17 x 17 cm, średnica ok 20 cm. | 1 |
| 35 | Model miednicy kobiety w ciąży | Minimum 2-elementowy model przekroju macicy kobiety w 40. tygodniu ciąży z wyjmowanym płodem. Wymiar modelu nie mniej niż 36 x 24 x 35 cm, długość modelu płodu nie mniej niż 25 cm. | 1 |
| 36 | Szkielet ryby | Szkielet ryby zabezpieczony osłoną o wymiarach nie mniej niż 24,5 x 5 x 10 cm | 2 |
| 37 | Szkielet królika | Szkielet królika zabezpieczony osłoną o wymiarach nie mniej niż: podstawy: 12 x 36 cm wymiary królika: 33 x 12 cm | 2 |
| 38 | Plansze przyrodnicze - zestaw | Zestaw minimum 20 zafoliowanych plansz przyrodniczych o formacie minimum A3 o następującej tematyce np. Mapa Polski, Pory roku, Las, Grzyby, Łąka, Roślina, Rośliny w ogrodzie i sadzie, Rośliny w jeziorze i stawie, Obieg wody w przyrodzie, Gospodarstwo tradycyjne i nowoczesne, Morze Bałtyckie i ryby bałtyckie, Tatry, Sawanna, Ssaki, Ptaki, Ptak (budowa), Gady, Płazy, Ryba (budowa), Owady | 1 |
| 39 | Pasożyt glista ludzka w akrylu | Naturalne okazy 2 dorosłych osobników glisty ludzkiej rodzaju żeńskiego i męskiego umieszczone w akrylowym bloku o wymiarach nie mniej niż 16 x 1,7 x 7,5 cm | 1 |
| 40 | Mikroskop cyfrowy 20–500x z ekranem LCD i kamerą 5Mpix | Minimalne parametry techniczne urządzenia: Czujnik obrazu: przetwornik obrazu 5M Powiększenie: 20x - 200x – 500x Rozdzielczość panelu: 12M, 8M, 5M, 3M Obiektyw: wysokiej jakości soczewka mikroskopu Wyświetlacz: panel TFT 3,5”, współczynnik 4: 3 Źródło światła: 8 diod LED z regulacją jasności Źródło zasilania: akumulator litowo-jonowy 3,7 V / 800 mAh Format plików wideo: VGA, QVGA Liczba klatek na sekundę: 30 Adapter: wejście: 100-240V, 50 / 60Hz wyjście: 5 V, 1 A Obsługa kart pamięci MicroSD do 32GB Wymiary około.: 149 x 104 x 227 mm Waga: 745 g (z baterią) System operacyjny kompatybilny z systemem operacyjnych komputerów i smartfonów i tabletów: Interface: USB port 2.0 | 5 |
| 41 | Zestaw narzędzi preparacyjnych | Zestaw minimum 20 przyrządów do preparowania okazów naturalnych wykonanych ze stali nierdzewnej i umieszczonych w zamykanym opakowaniu typu piórnik. Zestaw ma zawierać minimum: nożyczki (2 szt.), pincety/pęsety (2 szt.), igły, rozdzielacze i sondy (5 szt.), skalpel, ostrze i uchwyt do ostrza, brzytwa, liniał, lupa, szkiełko, haczyki, wkraplacz 2-częściowy, pędzelek. | 2 |
| 42 | Szkielet jaszczurki | Szkielet jaszczurki zabezpieczony osłoną o wymiarach nie mniej niż 24,5 x 5 x 10 cm. Wymiary minimum 24,5 x 5 x 6,5 cm | 1 |
| 43 | Szkielet gołębia | Szkielet gołębia zatopiony w akrylu , wymiary: 15 x 13 x 21 cm | 1 |
| 44 | Królestwo zwierząt. Walizka okazów z kartami pracy i scenariuszami lub równoważne | Walizka z okazami minimum 20 zwierząt i scenariusze zajęć dotyczące minimum tematyki: Owady, bezkręgowce, kręgowce + karty pracy do scenariuszy | 1 |
| 45 | Protisty i pierwotniaki. Zestaw preparatów | Zestaw zawiera min 10 preparatów w tym: Pantofelek, Wirczyk, Zarodziec ruchliwy, Pantofelek wybarwione elementy budowy wewnętrznej, Pantofelek/różne stadia podziału, Pantofelek/różne stadia koniugacji, aparat gębowy pszczoły, Protisty/ różne gatunki, organizm jednokomórkowy (Ameba lub inny), rozmaz krwi zaatakowanej przez zarodźca, który wywołuje malarię. Preparaty w opakowaniu z przegródkami | 1 |
| 46 | Model atomu | Model ma prezentować strukturę atomową według teorii Nielsa Bohra. Specyfikacja produktu: dwuczęściowe okrągłe pudełko: powierzchnia z oznaczonymi 4 powłokami elektronowymi - podstawa do tworzenia atomu o średnicy nie mniej niż: 23 cm i min. 20 protonów (+) 20 neutronów (-), i 20 elektronów | 1 |
| 47 | Wodne obserwatorium | Zestaw do obserwacji stworzeń wodnych. Zestaw ma skłądać się z wiaderka z rączką i wieczkiem, w którym umieszczona jest lupa oraz dodatkowej lupy, pęsety i siatki z rączką. Wysokośc wiaderka około 30 cm. | 1 |
| 48 | Łapa do probówek | Drewniana łapa umożliwiająca bezpieczne przenoszenie ogrzanych probówek lub ogrzewanie zawartości probówki nad palnikiem. Długośc łapy ok. 18 cm | 5 |
| 49 | Igła preparacyjna w oprawie stal nierdzewna | Igła percepcyjna prosta ze stali nierdzewnej z metalową zintegrowaną oprawką antypoślizgową długość całkowitaok. 15 cm | 5 |
| 50 | Kolba stożkowa szeroka 50 ml | Kolba stożkowa Erlenmeyera, skalowana z pierścieniem wzmacniającym, wykonana ze szkła borokrzemowego, pojemność 50 ml. | 5 |
| 51 | Model kryształu diamentu | Trójwymiarowy model struktury krystalicznej diamentu. Skład zestawu: 30 kulek o średnicy minimum 20mm imitujących atomy węgla, 40 łączników . Wymiary modelu: ok. 18 x 20 x 18 cm. | 1 |
| 52 | Metale i ich stopy | Zestaw ma zawierć minimum 12 różnych próbek metali, a także ich stopów. Całość zapakowana w dedykowanym opakowaniu | 1 |
| 53 | Szkło laboratoryjne - zestaw podstawowy | zestaw szkła laboratoryjnego do dświadczeń chcemicznych składający się minimum z: Bagietka L-200mm- 1 szt, Cylindra miarowego 100ml 1 szt, Dmuchawki ustnej L 255mm 1 szt, Kolby kulistej, płaskodenna 100ml1 szt., Kolby stożkowej 100ml 1 szt., Krystalizatora 1 szt, Lejka laboratoryjnego 1 szt., Łyżeczki do spalań 2 szt, Parownicy porcelanowej 1 szt, Pipetki z gumką (zakraplacz) 2 szt, Statywu do próbówek z PP 1 szt, Próbówki z tubusem Ø12mm 2 szt, Próbówki zwykłej Ø15/16x160- 8 szt, Rozdzielacza cylindrycznego 50/100ml -1 szt., Szalki Petriego Ø80 2 szt., Szczotki do próbówek 1 szt, Szkiełek zegarkowych 3 szt, Termometra laboratoryjnego 1 szt., U-rurki z dwoma tubusami 1 szt., Zlewek 100ml 2 szt., Zlewki 250ml 2 szt., Rurki prostej Ø7 L-200mi zgiętej pod kątem 120°, 40+180mm 1 szt., Rurki zgiętej pod kątem 90°, 40+100mm 2 szt., Rurki zgiętej pod kątem 90°, 40+40mm 2 szt., Rurki zgiętej pod kątem 90°, zwężona na końcu, 40+160mm 2 szt, Rurki zgiętej pod kątem 60°, zwężona na końcu L-40+180mm 2 szt., Rurkia dwukrotnie zgiętej pod kątem 120°, 40+200+40mm 1 szt, Rurki dwukrotnie zgiętej pod kątem 120° i 90°, 40+180+50mm 1 szt., Węża gumowego (miękki) Ø7/Ø6 L- 500mm 1 szt, Korka gumowego z otworem Ø6,5mm, Ø20/Ø16mm h-20mm 5 szt. | 1 |
| 54 | Fartuch laboraoryjny biały Rozmiar M | Fartuch laboraoryjny biały Rozmiar M | 15 |
| 55 | Uniwersalny zestaw wskaźników pH 0-14 | Zestaw składa się z min.22 wskaźników w butelkach po minimum 100 ml, w tym np. Eozyna żółtawa Erytrozyna , Fiolet metylowy, Czerwień krezolowa , Błękit tymolowy, Żółcień dwumetylowa, Błękit bromofenolowy, Czerwień Kongo, Oranż metylowy, Zieleń bromokrezolowa Fluoresceina , Czerwień metylowa, Purpura bromokrezolowa, Lakmus – paski wskaźnikowe 100 szt.,Błękit bromotymolowy , Czerwień fenolowa, Czerwień obojętna,Fenoloftaleina , Tymoloftaleina, Błękit alkaliczny, Żółcień alizarynowa , Indygo karmin , Paski wskaźnikowe uniwersalne 100 szt. | 1 |
| 56 | Papierki fenoloftaleinowe | Papierki wskaźnikowe pH fenoloftaleinowe w rolce. pH: 8,3- 10, dł. 5 m. | 1 |
| 57 | Pipeta - zestaw | Pipeta – zestaw 12 szt, poj. 3 ml, gradacja co 0.5 ml | 5 |
| 58 | Papierki lakmusowe | Papierki lakmusowe PH 1-14. Papierki do pomiarów PH z dołączonom skalą. Zestaw zawiera 80szt | 1 |
| 59 | Płytki ceramiczne 12 wgłębień | Płytka porcelanowa przeznaczona do doświadczeń kroplowych do przeprowadzania reakcji w roztworach wodnych. Ma charakteryzować się dużą odpornością chemiczną oraz termiczną (do 1000°C). Ma posiadać 12 wgłębień. Wymiary ok 11 x 9 cm | 4 |
| 60 | Rozdzielacz cylindryczny 250 ml | Rozdzielacz cylindryczny ze szklanym kranem i szlifem oraz korkiem, pojemność 250 ml. | 1 |
| 61 | Statyw na probówki | Statyw z suszarką na probówki ma być wyposażony w 8 otworów o średnicy 16 mm i 8 trzpieni. Ma posiadać miejsce na 8 probówek i 8 trzpieni do suszenia probówek | 4 |
| 62 | Szalka Petriego | Szklane naczynie laboratoryjne w kształcie okrągłej podstawki, średnica górna okoł 50 mm, wysokość około 12 mm | 15 |
| 63 | Szkiełko zegarkowe | Szkiełko zegarkowe o średnicy 125 mm | 15 |
| 64 | Taca laboratoryjna mała | Taca laboratoryjna wykonana ze stali nierdzewnej. Wymiary tacy około 26 x 1,5 x 19 cm | 2 |
| 65 | Waga elektroniczna | Waga elektroniczna - dokładność do 0.1g. Zakres pomiaru: do 1000g. Waga ma podawać odczyt w gramach oraz uncjach. Ma posiadać funkcję automatycznego zerowania/wyłączania. Wymiary wagi około 17 x 3,5 x 24 cm. Ma działać na baterie AA | 1 |
| 66 | Zlewka niska 250 ml | Zlewka niska wyposażona w skalę oraz wylew ułatwiający przelewanie płynów, pojemność: 250 ml | 15 |
| 67 | Odczynniki i chemikalia ADR | Zestaw ma zawieraćnp.: Alkohol etylowy ok. 95%) 200 ml, Alkohol propylowy 250 ml, trójwodorotlenowy (gliceryna, glicerol, propanotriol) 100 ml, Amoniak (roztwór wodny ok.25%) 250 ml, Azotan(V) amonu (saletra amonowa) 50 g, potasu (saletra indyjska) 100 g, sodu (saletra chilijska) 100 g, srebra 10 g, Benzyna ekstrakcyjna (eter naftowy- t.w. 60-90oC) 250 ml, Bibuła filtracyjna jakościowa średniosącząca (ark. 22×28 cm) 50 szt., Błękit tymolowy (wskaźnik – roztwór alkoholowy) 100 ml, Brąz (stop- blaszka grubość 0,2 mm) 100 cm2, Butan (izo-butan skroplony, gaz do zapalniczek) 1 opak., Chlorek miedzi(II) (roztwór ok.35%) 100 ml, Chlorek potasu 100 g, Chl. sodu 250 g, Chl. wapnia 100 g, Chl. żelaza(III) (roztwór ok. 40%) 100 ml, Cyna (metal-granulki) 50 g, Cynk (metal-drut O 2 mm) 50 g, Dwuchromian(VI) potasu 50 g, Fenoloftaleina 100 mlJod krystaliczny - granulki 25g, Glin (metal- drut o śr. 2 mm) 50 g, Glin (metal-blaszka) 100 cm2, Glin (metal-pył) 25 g, Jodyna, (alkoholowy roztwór jodu) 10 ml, Krzemian sodu (szkło wodne) 100 ml, Kwas aminooctowy (glicyna) 50 g, azotowy(V) (ok.54 %) 250 ml, chlorowodorowy (ok.36%, ) 2 x 250 ml, cytrynowy 50 g, fosforowy(V) (ok.85 %) 100 ml,mlekowy (roztwór ok.80%) 100 ml, mrówkowy (kwas metanowy ok.80%) 100 ml, ctowy (kwas etanowy roztwór 80%) 100 ml, oleinowy (oleina) 100 ml,siarkowy(VI) (ok.96 %) 2 x 250 ml, stearynowy (stearyna) 50 g, Magnez (metal-wiórki) 50 g, Magnez (metal-wstążki) 50 g, Manganian(VII) potasu (nadmanganian potasu) 100 g, Miedź (metal- drut O 2 mm) 50 g, Miedź (metal-blaszka grubość 0,1 mm) 200 cm2, Mosiądz (stop- blaszka grubość 0,2 mm) 100 cm2, Nadtlenek wodoru ok.30% (woda utleniona, perhydrol) 100 ml, Octan etylu 100 ml, Octan ołowiu(II) 25 g, Octan sodu bezwodny 50 g, Ołów (metal- blaszka grubość 0,5 mm) 100 cm2, Oranż metylowy (wskaźnik w roztworze) 100 ml, Parafina rafinowana (granulki) 50 g, Paski lakmusowe obojętne 2 opak., Paski wskaźnikowe uniwersalne (zakres pH 1-14) 2 opak, Ropa naftowa (minerał) 250 ml, Sacharoza (cukier krystaliczny) 100 g, Sączki jakościowe (średnica 10 cm) 100 szt., Siarczan(VI)magnezu (sól gorzka) 100 g,miedzi(II) 5hydrat 100 g, )sodu (sól glauberska) 100 g,wapnia 1/2hydrat (gips palony) 250 g wapnia 2hydrat (gips krystaliczny-minerał) 250 g, Siarka 250 g, Skrobia ziemniaczana 100 g, Sód (metaliczny, zanurzony w oleju parafinowym) 25 g, Stop Wooda (stop niskotopliwy, temp. topnienia ok. 72 oC) 25 g, Świeczki miniaturowe 24 szt., Tlenek magnezu 50 g, Tlenek miedzi(II) 50 g, Tlenek ołowiu(II) (glejta) 50 g, Tlenek żelaza(III) 50 g, Węgiel brunatny (węgiel kopalny- minerał 65-78 o C) 250 g, Węgiel drzewny (drewno destylowane) 100 g, Węglan potasu bezwodny 100 g, Węglan sodu bezwodny (soda kalcynowana) 100 g, Węglan sodu kwaśny(wodorowęglan sodu) 100 g, Węglan wapnia (grys marmurowy-minerał) 100 g, Węglan wapnia (kreda strącona-syntetyczna) 100 g, Węglik wapnia (karbid ) 200 g, Wodorotlenek potasu (zasada potasowa, płatki) 100 g, sodu (zasada sodowa, granulki) 250 g, wapnia 250 g, Żelazo (metal- drut O1 mm) 50 g, Żelazo (metal- proszek) 100 g | 1 |
| 68 | Zestaw małych siedzisk piankowych półokrągłych. | Zestaw małych półokrągłych siedzisk piankowych w zielonym kolorze pokrytych tkaniną odporną na ścieranie z wypełnieniem z pianki, spód antypoślizgowy. Ma składać się z minimum 4 elementów tworzących półokrąg , a ich półokrągły kształt umożliwia różnorodne aranżacje. Wymiary pojedynczego elementu/siedziska minimum 65,5 x 45 x 30 cm; długość zewnętrznego łuku minimum 260 cm | 2 |
| POMOCE DLA SZKOŁY W RZEPEDZI |  |  |  |
| 69 | Model DNA na statywie | Model ma składać się z 12 par nukleotydów z możliwością co ułatwi demonstrację procesu replikacji DNA. Minimalna zawartość zestawu: 9 połączeń adenina-tymina, 9 połączeń cytozyna-guanina, 36 cząsteczek cukrów, 38 reszt kwasu fosforowego, 18 rozdzielaczy. Całość na pręcie na podstawie. Wymiary nie mniej niż 12cm x 12 cm x 39 cm | 1 |
| 70 | Układ słoneczny. Model słoneczny z podświetlanym słońcem | Układ Słoneczny i gwiazdozbiory - model ruchomy - planety i podświetlane słońce: Model układu słonecznego z podświetlanym słońcem i obrotowymi ramionami na których znajdują się planety. Planety wewnętrzne i zewnętrzne mają obracać się z różnymi prędkościami aby zapewnić bardziej realistyczny ruch. Wymiary produktu nie mniej niż 50 cm x 30 cm | 1 |
| 71 | Preparaty Zoologia | Zestaw minimum 35 preparatów zoologicznych np. Pantofelek, Trzy typy bakterii, Krew żaby, rozmaz, 1-komórkowy organizm zwierzęcy, Dafnia, Wirki, Tasiemiec bąblowiec, Oko złożone owada, Glista, samiec i samica, przekrój poprzeczny, Dżdżownica, przekrój poprzeczny, Komar, aparat gębowy, Mucha domowa, aparat gębowy, Pszczoła miodna, aparat gębowy, Motyl, aparat gębowy, Żaba, jajo w przekroju, Przywra krwi, samiec, Przywra krwi, samica, Komar widliszek, larwa, Muszka owocówka, Odnóże pływne owada, Stułbia, Euglena, Mucha domowa, skrzydło, Motyl, skrzydło, Pszczoła miodna, skrzydło, Mucha domowa, noga, Pszczoła miodna odnóże przednie i tylne, Krew gołębia, rozmaz, Pchła ludzka, Konik polny, czułki . Całość w pudełku z przegródkami | 1 |
| 72 | Preparaty Genetyka | Zestaw minimum 25 preparatów zawierających przykłady dotyczące dziedziczności i zmienności organizmów np. Wierzchołek wzrostu korzenia cebuli, przekrój podłużny, widać wszystkie stadia podziału mitotycznego, Znamię słupka maczka kalifornijskiego, widać rosnącą łagiewkę pyłkową, Mech płonnik, rodnia, wygląd zewnętrzny, Koniugacja dwóch nitek skrętnicy, kopulacja boczna i utworzenie zygoty, Jeżowiec, rozwój komórek jajowych, wygląd zewnętrzny zarodków do stadium pluteusa, Chromosomy olbrzymie ze ślinianek komara, preparat gnieciony, wybarwione chromomery, Rozmaz nasienia człowieka, Komórki płciowe rozgwiazdy, 10-11 milimetrowy zarodek żaby, seria przekrojów poprzecznych, Zapłodnienie komórki jajowej glisty (nicienia), Jądra myszy, przekrój kanalików nasiennych podczas spermatogenezy, Przekrój podłużny jajnika królika, pęcherzyki Graafa w różnych stadiach wzrostu, Przekrój podłużny zarodka ryby, podziały mitotyczne komórek, Mejoza w gonadach szarańczy, Podział mitotyczny komórki zwierzęcej (koń), Chromosomy zdrowego mężczyzny, Chromosomy zdrowej kobiety, Rozmaz krwi człowieka, Mutant wygiętych skrzydeł muszki owocowej (drozofili), wygląd zewnętrzny, Pojedyncza komórka nerwowa, wygląd zewnętrzny, Nabłonek jamy ustnej człowieka, wygląd zewnętrzny, Komórki nabłonkowe liścia cebuli, Komórki nabłonkowe traszki chińskiej, Nabłonek jelita cienkiego, Rozmaz krwi ropuchy szarej. Całość w opakowaniu z przegródkami | 1 |
| 73 | Model anatomiczny torsu | Model anatomiczny torsu (minimum 40 – częściowy), jedna strona tułowia ma przedstawiać układ mięśni i ścięgien. Ma mieć możliwość wyjęcia dwóch kręgów z odcinkami rdzenia kręgowego. Przednia część klatki piersiowej ma być zdejmowana (na klatce piersiowej ma być przedstawiona budowa gruczołu piersiowego). Model ma dawać możliwość wyjęcia każdego z organów tj. głowy, mózgu (8 części), gałki oczna, kręgów rdzeniowych ,nerwów (4 części), krtani, tchawicy, przełyku, serca (2 – częściowe), wątroby nerki z odczepianą połową jednej z nich), żołądka (2 części), arteri głównej, pęcherza moczowego, płuc (4 części), trzustki, jelit(4 części), jelita cienkiego z dwunastnicą, jelita grubego, wątroby z woreczkiem żółciowym, przepony, męskich narządów rozrodczych (4 części) wymiennych z żeńskimi narządami rozrodczymi- w ich wnętrzu ma być pokazane umiejscowienie płodu podczas ciąży, płód 3 części | 1 |
| 74 | Oprogramowanie edukacyjne do języka angielskiego | Pakiet Didakta Język angielski - multimedialny program edukacyjny dla szkół podstawowych (wersja elektroniczna, bezterminowa licencja na 20 stanowisk PC lub równoważny. Zadania i ćwiczenia interaktywne z zakresu gramatyki języka angielskiego podzielone na przynajmniej następujące działy tematyczne: Części zdania i rzeczowniki – występowanie części w zdaniu, liczba mnoga Zaimki – osobowe, dzierżawcze, nieokreślone Czasowniki – czas teraźniejszy i czas przeszły prosty, czasowniki modalne Przyimki i spójniki – połączenia przyimkowe, spójniki Tworzenie pytań, odpowiedzi i negacji – zmiana szyku wyrazów, pytania uzupełniające, tworzenie negacji Zasób słów – określanie czasu, stopniowanie przymiotników, słówka Dyktanda – uzupełnianie liter i słów w zdaniach Czasy angielskie – regularny i nieregularny czas przeszły, czas przyszły, czas teraźniejszy złożony, koniugacja i negacja czasowników modalnych Następstwo czasów – mowa zależna, pytania nie wprost Strony i okresy warunkowe – pierwszy i drugi okres warunkowy, strona czynna i bierna Połączenia przyimkowe i czasowników – przyimki, połączenia imion i przyimków, połączenia czasowników z przyimkami, połączenia czasownik + bezokolicznik / -ing Słownictwo – przedrostki przeczące, przyrostki, spójniki, słówka Ortografia – pisanie apostrofów, poprawianie błędów w zdaniach Dyktanda – uzupełnij brakujące słowo, dyktanda całych zdań | 1 |
| 75 | My First Reading Library z wersją audio lub równoważny– zestaw 50 książeczek | My First Reading Library z wersją audiolub równoważny – zestaw 50 książeczek o różnych tytułach doskonalących umiejętnosć czytania po angielsku | 1 |
| 76 | My Second Reading Library 50 Books Box Set Collection lub równoważne | My Second Reading Library 50 Books Box Set Collection lub równoważne - zestaw 50 książeczek o różnych tytułach doskonalących umiejętnosć czytania po angielsku na poziomie wyższym niż My First Reading Library | 1 |
| 77 | Oprogramowanie do nauki czytania | Umiem czytać – program multimedialny bezterminowa licencja otwarta lub równoważny. Program do nauki czytania wspierające minimum następujące niezbędne dla rozwoju umiejętności wyraźnego i poprawnego czytania w nauczaniu wczesnoszkolnym: sylabizowanie i budowanie zdań, koncentrację uwagi, rozwijanie funkcji językowych, pamięć wzrokową i słuchową rozwijanie funkcji wzrokowych: analizy i syntezy. Zestaw ma zawiera: interaktywne ćwiczenia klasowe lub indywidualne, kart pracy w programie do samodzielnego wydruku, | 1 |
| 78 | Oprogramowanie do nauki pisania | Umiem pisać – program multimedialny bezterminowa licencja otwarta lub równoważny. Program do nauki pisania wspierające niezbędne dla rozwoju umiejętności poprawnego czytania, czytelnego pisania oraz zdolności liczenia i rozwiązywania zadań matematycznych. funkcje poznawcze: koncentrację uwagi pamięć wzrokową i słuchową rozwijanie funkcji językowych umiejętności grafomotoryczne reguły ortograficzne Program ma zawierać: interaktywne ćwiczenia klasowe lub indywidualne, interaktywne gry i zabawy klasowe, kart pracy | 1 |
| 79 | Oprogramowanie wspierające nauczanie matematyki uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi | mTalent Potrafię. Obszar matematyczny (klasy 4-6) lub równoważne. Oprogramowanie na minimum 3 stanowiska online i 6 offline. Program ma składać się z zadań i ćwiczeń dotyczących minimum następujących działów: • System liczbowy • Działania pamięciowe • Działania pisemne • Geometria • Ułamki zwykłe • Ułamki dziesiętne • Bryły • Matematyka wokół nas | 1 |
| 80 | Oprogramowanie wspierające naukę przedmiotów przyrodniczych i matematyki | Multimedialne Pracownie Przedmiotowe (MPP) Pakiet matematyczno-przyrodniczy złożony z oprogramowania do matematyki dla klas 4-8 fizyki dla klas 7-8, chemii dla klas 7-8 i biologii dla klas 5-8. Każdy program ma zawierać 3 licencje dla nauczycieli (3 użytkowników ma mieć możliwość korzystania z niego jednocześnie). | 1 |
| 81 | Oprogramowanie wspierające prace z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ADHD i problemami emocjonalnymi | Gra Złapmy Lwa. Specjalne potrzeby edukacyjne. Gra ma rozwijać: myślenie logiczne, myślenie strategiczne, koncentracje, cierpliwość, radzenie sobie z emocjami, umiejętność analizowania i rozwiązywania problemów, szacunek i zrozumienie dla kolegów i koleżanek. Ma składać się z dużych klocków, poduszek dla uczestników kształtów atrakcyjnych dla dzieci np. rysunków zwierząt pozwalających na ruchowy charakter gry. Gra ma zawierać także „emotikony” symbolizujące emocje i karty z symbolami twarzy do poznawania i wyrażania emocji. Plansza do gry o wymiarach nie mniejszym niż 1,5 m x 2m | 1 |
| 82 | Oprogramowanie wspierające naukę czytania sylabami | Mtalent czytanie sylabami c. 1 i 2 pakiet expert. Pakiet ma składać się z ekranów interaktywnych oraz zestawu materiałów dodatkowych (np. karty pracy, poradnik metodyczny), a także narzędzi pozwalających na stworzenie dodatkowych ekranów dla dzieci (np. większej liczby ekranów z wybranymi sylabami otwartymi lub nowych ekranów z ćwiczeniami opartymi na sylabach zamkniętych. Pakiet ma zawierać około 1000 interaktywnych ćwiczeń do nauki czytania dla dzieci, kart pracy do wydruku, scenariuszy zajęć i dodatkowych pomocy drukowanych np. wyliczanki, gry sylabowe, | 1 |
| 83 | Zestaw do nauki programowania i kodowania z robotem | Programming Time. Zestaw do nauki kodowania i programowania lub równoważny. Zestaw ma składać się z robota, maty podłogowej z minimum 100 polami, kart pracy, kostek do kart pracy, minimum 54 klocki, minimum 10 scenariuszy lekcji, | 1 |
| 84 | Edukacyjny zestaw z robotem, kartami pracy i scenariuszami lekcji | Edukacyjny zestaw z robotem, kartami pracy i scenariuszami lekcji - zestaw startowy lub równoważny. Minimalny skład zestawu: kasetka na baterie skrzynka akumulatorowa, silnik serwo serwomotor, silnik prądu stałego, platforma open source –np. Suduino, czujnik dotyku, czujnik dźwięku, czujnik światła, czujnik podczerwieni, brzęczyki i różnokolorowe diody LED przewód USB, przewody do podłączenia czujników, brzęczyk i diody, minimum 40 klocków w rożnych kształtach i kolorach, koła, oringi gumowe uszczelki | 1 |
| 85 | Robot | Robot Artie 3000 lub równoważny. Robot ma umożliwiać minimum 4 tryby pracy np. zaprogramowane kształty, gry, program do kolorowania oraz kodowanie dowolne. Robot ma poruszać się do przodu i w tył, obracać się o 360 stopni w dowolnym kierunku. Do rysowania ma używa 4 wymiennych kolorowych mazaków. Powierzchnia rysowania minimum kartka A4 | 1 |
| 86 | Mata edukacyjna | EduMataKids lub równoważne. Mata edukacyjna o wymiarach minimum 150 cm x 170 cm. W zestawie kolorowe liczmany o wymiarach nie mniejszych niż 12 cm , zestaw do gry w szachy: figury szachowe, kartoniki do ułożenia szachownicy, karty pracy do gier typu Memory. Elementy tematyczne w zestawie dotyczące podstawy programowej to min. znaki drogowe, krty figur geometrycznych, karty instrumentów muzycznych; karty warzywa, owoców, pogody, zmysłów, zawodów, kwiatów; ubrań, flag, środków transportu, zwierząt, kart ludzi i ich domów. | 1 |