Wrocław, 31.01.2025r.

Zapytanie ofertowe

Dotyczy: Zapytanie ofertowe w ramach projektu „Innowacyjny Dom Solny – odpowiedź na magatrendy Regionalnej Strategii Inteligentnej Specjalizacji dla Dolnego Śląska” planowanego do realizacji w Programie Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 – 2027 dla działania 9.4 Transformacja gospodarcza, RP Dolnośląskiego

- Zamawiający

MAŁGORZATA MICAŁ-STRĄK

Ul. Norberta Barlickiego, nr 31, lok. 1u

50-303 Wrocław

- Sposób i tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie realizowane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFS+, EFRR, FS i FST na lata 2021-2027. Sposób ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji.

- Rodzaj zamówienia:

Kod CPV: 33100000-1 Urządzenia medyczne

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż wyposażenia strefy usług zdrowia na potrzeby wprowadzenia nowych usług zgodnie z zakresem i zapisami wynikającymi z niniejszego zapytania wraz z załącznikami.

- Szczegółowy zakres zamówienia, stanowiący opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku 4.

- Termin wykonania zamówienia

Od dnia zawarcia umowy do maksymalnie dnia 31 października 2025 roku.

Odbiór przedmiotu zamówienia: odbiór przedmiotu umowy nastąpi z protokołem zdawczo-odbiorczym.

Miejsce realizacji: al. Róż, nr 11, 57-320 Polanica-Zdrój

- Zakres Wykluczenia

Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania, w przypadku niespełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa powyżej oraz niezłożenia oświadczeń, zgodnie z załącznikiem nr 1, 2 oraz 3 do niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający ma możliwość wykluczenia Wykonawcę z postępowania, w przypadku rażąco niskiej ceny.

Jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić będzie wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającego z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień w określonym terminie dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy/Dostawcy.

Zamawiający oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Ofertę Wykonawcę wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

- Kryteria oceny ofert

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

| Nazwa kryterium | Waga kryterium |
| --- | --- |
| 1. Cena | 50% |
| 2. Okres gwarancji (w miesiącach) | 30% |
| 3. Termin płatności (w dniach) | 20% |

Oferta o najniższej cenie otrzymuje maksymalną ilość punktów za cenę, każdej następnej ofercie przyznaje się proporcjonalnie mniej punktów.

Oferta o największej liczbie miesięcy gwarancji otrzymuje maksymalną ilość punktów za okres gwarancji, każdej następnej ofercie przyznaje się proporcjonalnie mniej punktów.

Oferta o największej liczbie dni płatności otrzymuje maksymalną ilość punktów za termin płatności, każdej następnej ofercie przyznaje się proporcjonalnie mniej punktów. Przy czym termin płatności musi wynosić nie mniej niż 60 dni.

Przedstawione poniżej wzory określają sposób naliczania punktów. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która otrzyma największą łączną ilość punktów (L):

L = C + G + T

Cena minimalna

C = ------------------------------------ x 50 pkt

Cena oferty badanej

Liczba miesięcy gwarancji w ofercie badanej

G = ----------------------------------------------------------------------x 30 pkt

Największa liczba miesięcy gwarancji

Liczba dni na płatność w ofercie badanej

T = ----------------------------------------------------------------------x 20 pkt

Największa liczba dni płatności

- Sposób przygotowania oferty
Oferta powinna zawierać następujące informacje:

- datę przygotowania oferty,

- nazwę i adres Oferenta, pieczęć firmową i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta,

- oferta powinna być sporządzona na wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego wraz z załącznikami

- do oferty należy załączyć oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych 
z Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego,

- do oferty należy załączyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania stanowiące Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego,

- w przypadku gdy ofertę podpisuje pełnomocnik – stosowne pełnomocnictwo

- w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zapytania ofertowego

- ofertę wraz z załącznikami należy sporządzić w języku polskim

- oferent może złożyć tylko 1 ofertę.

Oferta złożona przez Wykonawcę musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

- Miejsce oraz termin składania ofert

1.	Termin składania ofert:

07.02.2025

Oferty należy złożyć w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty upublicznienia zapytania przez Zamawiającego, przy czym termin 7 dni kalendarzowych biegnie od dnia następnego po dniu upublicznienia zapytania ofertowego i kończy się z upływem ostatniego dnia.

2.	Miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć poprzez system Baza Konkurencyjności 2021 (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/).

- Pozostałe informacje

- komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym ogłoszenie zapytania ofertowego, składanie ofert, wymiana informacji między zamawiającym a wykonawcą oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń odbywa się pisemnie za pomocą BK2021

- ocena ofert zostanie dokonana w terminie 3 dni roboczych od daty upływu maksymalnego terminu składania ofert określonego w pkt 8 zapytania ofertowego.

- oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,

- w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert,

- dla odpowiedzi związanych z wyjaśnieniem oferty, przyjmuje się 2 dni robocze od dnia dostarczenia przez Zamawiającego zapytania/prośby o wyjaśnienie.

- oferta powinna być ważna przez okres 60 dni od terminu wystawienia oferty.

- w przypadku, gdy złożone przez Oferenta dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawierają informacje w innych walutach niż określono w niniejszym zapytaniu, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu na stronie Bazy Konkurencyjności. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia zamówienia w Bazie Konkurencyjności.

- Warunki dokonania zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku:

  - gdy ze strony Instytucji Pośredniczącej pojawi się konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Oferenta,

  - istotnych zmian w zakresie przedmiotu i sposobu realizacji Umowy niespowodowanych działaniem lub zaniechaniem którejkolwiek ze Stron Umowy,

  - Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku wystąpienia siły wyższej, co uniemożliwia wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SZ. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani przeciwdziałać, a które uniemożliwia stronom wykonanie w części lub w całości ich zobowiązań, w szczególności: wojna, działania wojenne, działania wrogów zewnętrznych; terroryzm, rewolucję, przewrót wojskowy lub cywilny, wojnę domową; skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, skażenie radioaktywne, z wyjątkiem tych, które mogą być spowodowane użyciem ich przez Oferenta; klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi; bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy Oferenta; inne wydarzenia losowe.

  - Nastąpi zmiana Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2021-2027 lub innych obowiązujących Wytycznych, obowiązująca dla zawartych umów i wymagająca zmiany Umowy zawartej z Wykonawcą.

  - Nastąpi zmiana w interpretacjach Wytycznych.

  - Nastąpi zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, skutkująca koniecznością wprowadzenia zmian do zawartej Umowy.

  - Wynikną rozbieżności i niejasności w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób niż poprzez zmianę postanowień Umowy, a zmiana postanowień Umowy spowoduje jednoznaczną interpretację postanowień Umowy przez obie jej strony.

  - Nastąpi konieczność likwidacji pomyłek pisarskich i rachunkowych w treści Umowy.

  - Nastąpią okoliczności, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, a zmiana postanowień w Umowie nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy lub w lepszy sposób zabezpieczy cele projektu.

  - Zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku, gdy z powodów niezależnych od Wykonawcy nie będzie możliwe wykonanie zamówienia w zakładanym terminie.

  - Zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku, gdy konieczność zmiany wynikać będzie z przebiegu prac w ramach projektu.

  - Zmiana zakresu przedmiotu zamówienia i proporcjonalnego zmniejszenia/zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku konieczności zmiany zakresu prac wynikającej z ich przebiegu.

  - Zmiany w rozliczeniu umowy cywilno-prawnej ustalonych przez Strony.

- Zastrzeżenia

Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje firmy do żadnego określonego działania:

1. Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.

2. MAŁGORZATA MICAŁ-STRĄK nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

3. MAŁGORZATA MICAŁ-STRĄK zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części zapytania ofertowego.

4. Zamawiający może unieważnić postępowanie w każdej chwili, bez podania przyczyny.

- Osoby do kontaktu:

Sławomir Strąk, email: malgorzata.ms@wp.pl, tel. 512360370

Załączniki:

- Wzór formularza ofertowego

- Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

- Opis przedmiotu zapytania ofertowego

Załącznik nr 1 Formularz oferty

................................, dnia ..................

/miejscowość, data/

| Dane Wykonawcy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa |  |  |  |  |
| Adres |  |  |  |  |
| Numer NIP |  |  |  |  |
| Numer telefonu |  |  | Adres e- mail |  |
| Dane osoby odpowiedzialnej za kontakty z Zamawiającym ze strony Wykonawcy |  |  |  |  |
| Imię i Nazwisko |  |  |  |  |
| Telefon |  |  | Adres e- mail |  |

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności. Sposób ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji.

my niżej podpisani:

działając w imieniu i na rzecz:

(nazwa (firma) dokładny adres Oferenta/Oferentów); w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę)

- SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Zamówienia i oświadczamy, że wykonamy go na warunkach w niej określonych.

| L.p. | Nazwa parametru | Wartość parametru |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wanna z hydromasażem i pompą ciepła zewnętrzna z izolacją termiczną i sterowaniem ograniczającym straty ciepła Liczba miejsc: Liczba dysz: Pojemność [l]: Liczba miejsc siedzących: Liczba miejsc leżących: Waga wanny bez wody [kg]: Materiał niecki: Akryl z winyloestrem i poliestrem Izolacja: Pianka poliuretanowa o wysokiej gęstości Liczba zdejmowanych paneli bocznych: Kolorowe oświetlenie LED Panel sterowania z ekranem dotykowym Dodatkowa osłona termiczna System audio bluetooth Rozmiar min. Zewnętrzna pompa ciepła Pompy hydromasażu: Pompa cyrkulacyjna: System grzewczy o mocy Uzdatnianie wody Ozonator + UV lampa Możliwość sterowania ustawieniami wanny poprzez Wifi Zasilanie: |  |
| 2. | Wanna z hydromasażem z izolacją termiczną i sterowaniem ograniczającym straty ciepła Liczba miejsc: Liczba dysz: ze stali nierdzewnej lub odpowiednika Pojemność [l]: Wielkość minimum Możliwość sterowania ustawieniami wanny poprzez Wifi Materiał niecki: Akryl z winyloestrem i poliestrem Izolacja: Pianka poliuretanowa o wysokiej gęstości Liczba zdejmowanych paneli bocznych: Zasilanie: Pompy hydromasażu: Pompa cyrkulacyjna: System grzewczy o mocy minimum Uzdatnianie wody Ozonator + UV lampa Standardowe wyposażenie obejmuje kolorowe oświetlenie LED, wodospad, panel sterowania z ekranem dotykowym i system ogrzewania, dodatkową osłonę termiczną, system audio bluetooth i zdejmowane panele boczne. |  |
| 3. | Panel solny jonizujący z soli krystalicznej himalajskiej (w postaci bloków i/lub cegieł): - podświetlony w całości LED, - na konstrukcji podwieszanej w technologii klejonej, - z możliwością wymiany źródła światła bez konieczności demontażu elementów panela - Kolor cegieł solnych to przynajmniej 30% cegły solne białe himalajskie. - Ilość 15 do 16 sztuk o powierzchni łącznej 7m2 każdy panel - grubość |  |
| 4. | Medyczny generator aerozolu solnego z certyfikatem medycznym - Zasilanie: - Moc: - Częstotliwość HF: - Wydajność natrysku: - Wydajność powietrza: z filtrem bakteryjnym - Wymiary: szer. x gł. x wys. - Waga: - selektywna produkcja mgły solnej ze słonej wody, roztworu soli fizjologicznej, wody morskiej, słonej wody z Morza Martwego, soli krystalicznej himalajskiej itp. - widmo aerozolu 0,5–5 mikronów w celu uzyskania dużej wydajności użytkowania (1 mikron = 1/1000 mm) - optymalne wyposażenie z prostą i przyjazną dla użytkownika obsługą - bezpieczeństwo higieniczne odpowiadające standardom medycznym - filtr bakteryjny - certyfikat zgodny z normą medyczną CE 0482 lub równoważną |  |
| 5. | Pokój solny z soli himalajskiej zbudowany z bloków soli w kolorze pomarańczowym przystosowany do użytkowania generatora aerozolu solnego: - Około 30 % ścian zbudowanych z solnych brył naturalnych himalajskich z podświetleniem punktowym. - 70% ścian zbudowane z bloków solnych o powierzchni gładkiej i naturalnej podświetlonych równomiernie w kolorze ciepłym białym LED i fragmenty LED RGB. - Sufit z gwieździstym niebem około 120 punktów świetlnych używany jako koloroterapia. - Posadzka wykonana z płytek ceramicznych w kolorze szarym lub białym, pokryta granulatem solnym himalajskim o ziarnistości 4-8mm. - Przy drzwiach wykonany zostanie wykonana platforma z bloków solnych podświetlonych zapobiegająca wynoszeniu granulatu soli poza pokój. - Wentylacja powinna zostać wykonana w sposób odpowiedni dla takiej instalacji z odprowadzeniem powietrza nasyconego elementami soli pochodzącymi z generatora solnego na zewnątrz budynku. - Pokój wyposażony w 7 leżaków "antygrawitacyjnych" z możliwością obciążania do 150kg. - Pokój wyposażony w system nagłośnienia - dwa głośniki odpowiednie do warunków solnych występujących w pomieszczeniu wraz z odtwarzaczem umożliwiającym odtwarzanie plików MP3 i połącznie bluetooth. - Technologia użyta do montażu soli i budowy ścian solnych musi pozwalać na wymianę źródeł światła( w razie uszkodzenia) bez konieczności demontażu solnych elementów. - Wszystkie materiały użyte do montażu powinny posiadać odpowiednie certyfikaty. - Drzwi do pomieszczenia powinny otwierać się na zewnątrz. - Kolor drzwi biały z opaskami obejmującymi. Wielkość pomieszczenia do wykonania pokoju solnego: |  |
| 6. | Generator zjonizowanego tlenu z certyfikatem medycznym Generator powinien umożliwiać zamontowanie go w pomieszczeniu technicznym obok pokoju w którym odbywają się inhalacje, groty solnej, a aerozol wdmuchiwany jest do wnętrza poprzez otwór w tej ścianie lub doprowadzony tam odpowiednim przewodem. Urządzenie powinno być wyposażone w kółka ułatwiające przemieszczanie urządzenia. Wielkość uzyskiwanych cząsteczek aerozolu to: Napięcie robocze Temperatura otoczenia pracy Poziom ciśnienia akustycznego około Pobór energii Waga Wymiary(W x Sz x G) bez kółek Wyjście tlenu dla 95% - 3% dla 85% +/- 3% dla 75% +/- 3% Regulacja przepływu Jony/ujemne |  |
| 7. | Pokój solny z soli himalajskiej zbudowany z bloków soli w kolorze białym przystosowany do użytkowania generatora zjonizowanego tlenu: - Wszystkie ściany podświetlone LED. Dodatkowo na jednej ścianie wzór roślinny z podświetleniem RGB. - Sufit z gwieździstym niebem około 100 punktów świetlnych używany jako koloroterapia. - Posadzka wykonana z płytek ceramicznych w kolorze szarym lub białym, pokryta granulatem solnym himalajskim o ziarnistości 4-8mm. - Przy drzwiach wykonany zostanie wykonana platforma z bloków solnych podświetlonych zapobiegająca wynoszeniu granulatu soli poza pokój. - Wentylacja odpowiednia dla takiej instalacji odprowadzająca powietrze do centrali wentylacyjnej. - Pokój wyposażony w 5 leżaków "antygrawitacyjnych" z możliwością obciążania do 150kg. - Pokój wyposażony w system nagłośnienia - dwa głośniki odpowiednie do warunków solnych występujących w pomieszczeniu. - Technologia użyta do montażu soli i budowy ścian solnych musi pozwalać na wymianę źródeł światła( w razie uszkodzenia) bez konieczności demontażu solnych elementów. - Wszystkie materiały użyte do montażu powinny posiadać odpowiednie certyfikaty. - Drzwi do pomieszczenia powinny otwierać się na zewnątrz. - Kolor drzwi biały z opaskami obejmującymi. - Wielkość pomieszczenia do wykonania pokoju solnego: |  |
| 8. | Biosauna solna i Piec do BIOsauny + sterownik - Moc pieca - Wielkość Sauny - realizacja z drewna osika termo, konstrukcja drewno swierkowe lub sosnowe, ławki w kształcie litery L wykonane z drewna abachi, - panel solny z cegieł himalajskich białych naturalnych o powierzchni podświetlony - wymiar - ujemna jonizacja - temperatura - zestaw nagłośnieniowy, - podświetlenie ław RGB - Ilość Kamieni zgodnie z objętością zaproponowanego pieca - Wraz ze sterownikiem z wyświetlaczem - Zasilanie - Bezpiecznik |  |
| 9. | Zbudowanie, dostawa i montaż tężni solnej uzdrowiskowej wewnętrznej z zamkniętym obiegiem solanki: - szerokość, - wysokość - głębokość - tężnia faszynowa, - konstrukcja z drewna świerkowego lub sosnowego, - Podświetlenie boczne i górne LED, - podświetlenia boczne z bloków solnych, - gwarancja |  |
| 10. | 1Zestaw filtry, komora mgłowa i elementy eksploatacyjne urządzeń inhalacyjnych Filtr powietrza, Końcówka do nosa, Maska dla dorosłych, Maska dla dzieci, Nebulizator, Przewód powietrza, Torba transportowa, Ustnik |  |

- OŚWIADCZAMY, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)

- OFERUJEMY realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za łączną cenę brutto ................................... (słownie......................................................................................... .........…………………………………...………………………) netto......................................... (słownie………………. .............................................................................................................................................................) w tym:

- Wanna z hydromasażem nr 1 …..

- Wanna z hydromasażem nr 2 ….

- Panel solny nr 1 …..

- Medyczny generator aerozolu solnego   ……..

- Pokój solny ……..

- Generator zjonizowanego tlenu ………..

- Pokój solny nr 2 ……….

- Biosauna ………..

- Tężnia …………….

- Zestaw filtrów, komora mgłowa i elementy eksploatacyjne urządzeń inhalacyjnych

- PROPONOWANY przez nas termin realizacji to……………………..

- PROPONOWANY przez nas okres gwarancji to……………………miesięcy.

- PROPONOWANY przez nas termin płatności to……………………..

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte, określonymi w Specyfikacji Zamówienia.

- UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Zamówienia, tj. przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

- OŚWIADCZAMY, że niniejsza oferta jest jawna, za wyjątkiem informacji zawartych na stronach ……..* , które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnodostępne.

- WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:

Imię i nazwisko ……………………………….

Adres: ………………………………………….

Telefon: ………………………………………..

Adres e-mail: …………………………………..

- OFERTĘ niniejszą składamy na _________ kolejno ponumerowanych stronach, oraz dołączamy do niej następujące oświadczenia i dokumenty:

1)........................................................................................

2)........................................................................................

3)........................................................................................

__________________, dnia __ __ ……… roku

________________________________

(pieczęć i podpis Oferenta)

*Niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi

................................                                                                             ................................, dnia ..................

/pieczątka Oferenta/                                                                                                                                                 /miejscowość, data/

Oświadczenie o braku powiązania pomiędzy podmiotami współpracującymi

Oświadczam, iż podmioty składające oferty nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Pomiędzy Zamawiającym a Oferentem nie istnieją wymienione powyżej powiązania.

……………………..…………………………

Podpis

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

................................                                                                             ................................, dnia ..................

/pieczątka Oferenta/                                                                                                                                                 /miejscowość, data/

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  z postępowania

W związku z zakazem udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych oświadczam, że nie spełniam definicji:

- wykonawcy wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835, dalej: „specustawa”);

- wykonawcy, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 specustawy;

- wykonawcy, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 specustawy;

- wykonawcy będącego obywatelem rosyjskim lub osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem z siedzibą w Rosji;

- wykonawcy będącego osobą prawną, podmiotem lub organem, do którego prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50% należą do podmiotu, o którym mowa w pkt 4);

- wykonawcy będącego osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierunkiem podmiotów, o których mowa w pkt 4) lub 5);

- wykonawcy, którego podwykonawcy, dostawcy lub podmioty, na których zdolnościach polega wykonawca są osobami, o których mowa w pkt 1) do 7), a to w przypadku gdy na takich podwykonawców, dostawców lub podmioty, na których zdolnościach polega wykonawca przypada (łącznie) ponad 10 % wartości zamówienia.

……………………..…………………………

Podpis

Załącznik nr 4 Opis przedmiotu zapytania ofertowego

Przedmiotem niniejszego zapytania jest zakup, dostawa i montaż nowego wyposażenia strefy usług zdrowia  o poniższych minimalnych parametrach:

1.	Wanna z hydromasażem i pompą ciepła zewnętrzna z izolacją termiczną i sterowaniem ograniczającym straty ciepła

Liczba miejsc: 5

Liczba dysz: 85

Pojemność [l]:  minimum 1200

Liczba miejsc siedzących: 3

Liczba miejsc leżących: 2

Waga wanny bez wody [kg]: 250

Materiał niecki: Akryl z winyloestrem i poliestrem

Izolacja: Pianka poliuretanowa o wysokiej gęstości

Liczba zdejmowanych paneli bocznych: 4

Kolorowe oświetlenie LED

Panel sterowania z ekranem dotykowym

Dodatkowa osłona termiczna

System audio bluetooth

Rozmiar min. 200x200x85cm

Zewnętrzna pompa ciepła

Pompy hydromasażu: 2 szt., minimum 2.2 kW każda

Pompa cyrkulacyjna: 1 szt., minimum 200W

System grzewczy o mocy minimum 2,8kW

Uzdatnianie wody Ozonator + UV lampa

Możliwość sterowania ustawieniami wanny poprzez Wifi

Zasilanie: 3P/380V/50Hz.

Ilość – 1 komplet

2. Wanna z hydromasażem  z izolacją termiczną i sterowaniem ograniczającym straty ciepła

Liczba miejsc: 5

Liczba dysz: minimum 60 wykonanych ze stali nierdzewnej lub odpowiednika

Pojemność [l]: minimum 1200

Wielkość minimum 200x200x85cm

Możliwość sterowania ustawieniami wanny poprzez Wifi

Materiał niecki: Akryl z winyloestrem i poliestrem

Izolacja: Pianka poliuretanowa o wysokiej gęstości

Liczba zdejmowanych paneli bocznych: 4

Zasilanie: 3P/380V/50Hz.

Pompy hydromasażu: 2 szt., minimum 2.2 kW każda

Pompa cyrkulacyjna: 1 szt., minimum 200W

System grzewczy o mocy minimum 2,8kW

Uzdatnianie wody Ozonator + UV lampa

Standardowe wyposażenie obejmuje kolorowe oświetlenie LED, wodospad, panel sterowania z ekranem dotykowym i system ogrzewania, dodatkową osłonę termiczną, system audio bluetooth i zdejmowane panele boczne.

Ilość – 1 komplet

3. Panel solny jonizujący z soli krystalicznej himalajskiej (w postaci bloków i/lub cegieł):

- podświetlony w całości LED,

- na konstrukcji podwieszanej w technologii klejonej,

- z możliwością wymiany źródła światła bez konieczności demontażu elementów panela

- Kolor cegieł solnych to przynajmniej 30% cegły solne białe himalajskie.

- Ilość 15 do 16 sztuk o powierzchni łącznej   7m2 każdy panel

- grubość minimum 5 cm.

4. Medyczny generator aerozolu solnego  z certyfikatem medycznym

- Zasilanie: 230 V / 50 Hz

- Moc: 50 W

- Częstotliwość HF: 1,68 MHz +/- 5%

- Wydajność natrysku: 0–5 ml/min

- Wydajność powietrza: 12 l/min z filtrem bakteryjnym

- Wymiary: szer. x gł. x wys. 290-300 x 220-280 x 300 (710 mm z kolumną nośną)

- Waga: 4,3 kg (z głowicą ultrasonografu)

- selektywna produkcja mgły solnej ze słonej wody, roztworu soli fizjologicznej, wody morskiej, słonej wody z Morza Martwego, soli krystalicznej himalajskiej itp.

- widmo aerozolu 0,5–5 mikronów w celu uzyskania dużej wydajności użytkowania (1 mikron = 1/1000 mm)

- optymalne wyposażenie z prostą i przyjazną dla użytkownika obsługą

- bezpieczeństwo higieniczne odpowiadające standardom medycznym

- filtr bakteryjny

- certyfikat zgodny z normą medyczną CE 0482 lub równoważną

Ilość – 15 kompletów

5. Pokój solny z soli himalajskiej zbudowany z bloków soli w kolorze pomarańczowym przystosowany do użytkowania generatora aerozolu solnego:

- Około 30 % ścian zbudowanych z solnych brył naturalnych himalajskich z podświetleniem punktowym.

- 70% ścian zbudowane z bloków solnych o powierzchni gładkiej i naturalnej podświetlonych równomiernie w kolorze ciepłym białym LED i fragmenty LED RGB.

- Sufit z gwieździstym niebem około 120 punktów świetlnych używany jako koloroterapia.

- Posadzka wykonana z płytek ceramicznych w kolorze szarym lub białym, pokryta granulatem solnym himalajskim o ziarnistości 4-8mm.

- Przy drzwiach wykonany zostanie wykonana platforma z bloków solnych podświetlonych zapobiegająca wynoszeniu granulatu soli poza pokój.

- Wentylacja powinna zostać wykonana w sposób odpowiedni dla takiej instalacji z odprowadzeniem powietrza nasyconego elementami soli pochodzącymi z generatora solnego na zewnątrz budynku.

- Pokój wyposażony w 7 leżaków "antygrawitacyjnych" z możliwością obciążania do 150kg.

- Pokój wyposażony w system nagłośnienia - dwa głośniki odpowiednie do warunków solnych występujących w pomieszczeniu wraz z odtwarzaczem umożliwiającym odtwarzanie plików MP3 i połącznie bluetooth.

- Technologia użyta do montażu soli i budowy ścian solnych musi pozwalać na wymianę źródeł światła( w razie uszkodzenia) bez konieczności demontażu solnych elementów.

- Wszystkie materiały użyte do montażu powinny posiadać odpowiednie certyfikaty.

- Drzwi do pomieszczenia powinny otwierać się na zewnątrz.

- Kolor drzwi biały z opaskami obejmującymi.

Wielkość pomieszczenia do wykonania pokoju solnego: 3,40m x2,70m

Ilość – 1 komplet

6. Generator zjonizowanego tlenu z certyfikatem medycznym

Generator powinien umożliwiać zamontowanie go w pomieszczeniu technicznym obok pokoju w którym odbywają się inhalacje, groty solnej, a aerozol wdmuchiwany jest do wnętrza poprzez otwór w tej ścianie lub doprowadzony tam odpowiednim przewodem. Urządzenie powinno być wyposażone w kółka ułatwiające przemieszczanie urządzenia.

Wielkość uzyskiwanych cząsteczek aerozolu to 1 do 5 mikrometrów.

Napięcie robocze 230V, 50 Hz

Temperatura otoczenia pracy 10° bis 40° C

Poziom ciśnienia akustycznego około 48 dB (A)

Pobór energii max 400 W

Waga od 15 do 23 kg

Wymiary(W x Sz x G) około 53,5 x 20,3 x 52 cm bez kółek

Wyjście tlenu

do 4 I/min. 95% - 3%

od 4 do 5 I/min. 85% +/- 3%

od 5 do 6 I/min. 75% +/- 3%

Regulacja przepływu minimum od 0,1 do 5 I/min

Jony/ujemne minimum około 5 Milionów/cm3 ujemnych jonów

Ilość – 1 komplet

7. Pokój solny z soli himalajskiej zbudowany z bloków soli w kolorze białym przystosowany do użytkowania generatora zjonizowanego tlenu:

- Wszystkie ściany podświetlone LED. Dodatkowo na jednej ścianie wzór roślinny z podświetleniem RGB.

- Sufit z gwieździstym niebem około 100 punktów świetlnych używany jako koloroterapia.

- Posadzka wykonana z płytek ceramicznych w kolorze szarym lub białym, pokryta granulatem solnym himalajskim o ziarnistości 4-8mm.

- Przy drzwiach wykonany zostanie wykonana platforma z bloków solnych podświetlonych zapobiegająca wynoszeniu granulatu soli poza pokój.

- Wentylacja odpowiednia dla takiej instalacji odprowadzająca powietrze do centrali wentylacyjnej.

- Pokój wyposażony w 5 leżaków "antygrawitacyjnych" z możliwością obciążania do 150kg.

- Pokój wyposażony w system nagłośnienia - dwa głośniki odpowiednie do warunków solnych występujących w pomieszczeniu.

- Technologia użyta do montażu soli i budowy ścian solnych musi pozwalać na wymianę źródeł światła( w razie uszkodzenia) bez konieczności demontażu solnych elementów.

- Wszystkie materiały użyte do montażu powinny posiadać odpowiednie certyfikaty.

- Drzwi do pomieszczenia powinny otwierać się na zewnątrz.

- Kolor drzwi biały z opaskami obejmującymi.

- Wielkość pomieszczenia do wykonania pokoju solnego: 2,80m x2,70m

Ilość – 1 komplet

8. Biosauna solna i Piec do BIOsauny + sterownik

- Moc pieca  min 4,5 kW

- Wielkość Sauny od 6-9 m3

- realizacja z drewna osika termo, konstrukcja drewno swierkowe lub sosnowe, ławki w kształcie litery L wykonane z drewna abachi,

- panel solny z cegieł himalajskich białych naturalnych o powierzchni 1mx2,8m podświetlony,

- ujemna jonizacja

- temperatura 60 st. C

- zestaw nagłośnieniowy,

- podświetlenie ław RGB

- Ilość Kamieni zgodnie z objętością zaproponowanego pieca

- Wraz ze sterownikiem z wyświetlaczem

- Zasilanie 400V 3N

- Bezpiecznik

Ilość – 1 komplet

9. Zbudowanie, dostawa i montaż tężni solnej uzdrowiskowej wewnętrznej z zamkniętym obiegiem solanki:

- szerokość min 230cm,

- wysokość 220cm,

- głębokość 60cm,

- tężnia faszynowa,

- konstrukcja z drewna świerkowego lub sosnowego,

- Podświetlenie boczne i górne LED,

- podswietlenia boczne z bloków solnych,

- gwarancja 48msc

Ilość – 1 komplet

10. Zestaw filtry, komora mgłowa i elementy eksploatacyjne urządzeń inhalacyjnych

Filtr powietrza, Końcówka do nosa, Maska dla dorosłych, Maska dla dzieci, Nebulizator, Przewód powietrza, Torba transportowa, Ustnik

Ilość – 13 kompletów

W przypadku niepoliczalnego parametru należy wpisać „TAK” lub „NIE”