SPECYFIKAJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Przystosowanie sali dydaktycznej do zajęć terapeutycznych w Publicznej Szkole Podstawowej 
im. Kornela Makuszyńskiego w Suminie

Adresy obiektu:

ul. Sumin 38, 83-200 Starogard Gdański

Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Starogard Gdański, ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

- CZĘŚĆ OGÓLNA

  - Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego.

  - Przedmiot i zakres robót budowlanych.

  - Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.

  - Informacje o terenie budowy.

  - Nazwy i kody robót budowlanych według Wspólnego Słownika Zamówień.

  - Określenia podstawowe.

- Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.

- Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn.

- Wymagania dotyczące środków transportu.

- Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych.

- Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.

- Opis sposobu odbioru robót budowlanych.

- Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących.

UWAGA: Do weryfikacji wg specyfikacji i wymogów w danym Zamówieniu!

Wszędzie, gdzie w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia która została przekazana oferentowi (przedmiar, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych) wystąpią nazwy materiałów, znaki towarowe, pochodzenie lub inne szczegółowe dane, Zamawiający dopuszcza użycie innych materiałów, o równoważnych parametrach.

- CZĘŚĆ OGÓLNA

  - Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego.

Przystosowanie sali dydaktycznej do zajęć terapeutycznych w Publicznej Szkole Podstawowej

im. Kornela Makuszyńskiego w Suminie

  - Przedmiot i zakres robót budowlanych.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w branży budowlanej.

W zakres podstawowych robót budowlanych wchodzą niżej wymienione roboty:

- roboty malarskie powierzchni pionowych i poziomych

- roboty malarskie stolarki okiennej

- oraz inne roboty towarzyszące związane z technologią w poszczególnej branży robót

W zakres podstawowych robót elektrycznych wchodzą niżej wymienione roboty:

- wymiana osprzętu elektrycznego

- oraz inne roboty towarzyszące związane z technologią w poszczególnej branży robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z przedmiarem prac, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

  - Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.

Prace towarzyszące:

- utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego,

- wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego,

- transportowanie w poziomie na potrzebną odległość i w pionie na potrzebną wysokość materiałów i elementów i wszelkiego sprzętu pomocniczego niezbędnego do wykonania robót,

- obsługiwanie sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,

- sprawdzanie prawidłowości wykonania robót,

- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w trakcie wykonywanych robót, a zawinionych przez bezpośrednich wykonawców,

- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znaków informacyjno – ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia,

- wywóz na składowisko gruzu powstałego na skutek robót rozbiórkowych oraz odpadów wraz z ich utylizacją

Roboty tymczasowe:

- ustawienie, przenoszenie i rozebranie barier ochronnych, rozstawienie i praca podnośników, itp.

Informacje o terenie budowy.

Teren budowy dla przedmiotowego zamówienia jest teren usytuowany jest:

Sumin 38, 83-200 Starogard Gdański

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz z dokumentacją kosztorysową stanowiącą opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zamówienia
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

  - Organizacja robót budowlanych.

Zamawiający określa następujące zasady organizacyjne:

- Wejście pracowników i wjazd pojazdów, sprzętu Wykonawcy na ten teren roboty należy prowadzić w sposób zorganizowany, bez powodowania kolizji i przestojów, pod nadzorem osób uprawnionych i zgodnie obowiązującymi normami.

- Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

- Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów BHP i p.poż na terenie remontu i na jej zapleczu do ostatecznego odbioru robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do zachowania ogólnie przyjętych zasad związanych z zachowaniem czystości tj. na klatce schodowej systematyczne sprzątanie zabrudzeń, ścian i sufitów klatki schodowej.

- Roboty uciążliwe ze względu na hałas, Wykonawca zobowiązany jest prowadzić od godz. 800 do godz. 1800.

- Zamawiający zabrania ekipie remontowej na zamieszkiwanie na terenie całego obiektu.

- Wykonawca będzie przestrzegać i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie do wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią załącznik do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

- W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w warunkach umowy.

- Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

- Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z przedmiarem prac stanowiącą opis przedmiotu zamówienia i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Wielkości określone w przedmiaru prac i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, 
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

Wykonawca powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca jest zobowiązany do oznaczenia i odpowiada za ochronę instalacji, urządzeń itp. zlokalizowanych w miejscu prowadzenia robót. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urządzeń itp. w czasie trwania robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego, Odpowiednie, służby oraz właścicieli instalacji zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw.

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenia.

Ciągi komunikacyjne nie będące w zakresie remontu, powinny być utrzymywane we właściwym stanie technicznym, nie wolno na nich, poza miejscami wyznaczonymi, uzgodnionymi z Zamawiającym składować materiałów ani sprzętu.

Ochrona środowiska.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania i wykonywania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Warunki bezpieczeństwa pracy.

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony ppoż.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Pracownikom należy wydać odzież i obuwie robocze, a także środki ochrony indywidualnej, stosownie do rodzaju wykonywanej pracy.

Pracownicy powinni być poinstruowani o obowiązku stosowania w czasie pracy przydzielonych środków ochrony osobistej.

Środki ochrony osobistej powinny mieć wymagany certyfikat na znak bezpieczeństwa i powinny być oznaczone tym znakiem. Do środków ochrony osobistej należą: kaski ochronne, rękawice ochronne, a w przypadkach koniecznych także okulary ochronne.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie prowadzenia robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

Usytuowanie zaplecza budowy zostanie uzgodnione z Zamawiającym, mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowników.

Warunki dotyczące organizacji ruchu.

Wykonawca będzie realizować roboty i transport w sposób niepowodującym niedogodności dla użytkowników będących w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych robót.

W przypadku zajścia konieczności ograniczenia dostępności dla użytkowników i innych do miejsc ogólnodostępnych, ciągów komunikacyjnych itp., Wykonawca uzgodni z Zamawiającym i Zarządcą obiektu czas i sposób dostępności do przedmiotowych miejsc.

  - Nazwy i kody robót budowlanych według Wspólnego Słownika Zamówień KOD CPV.

KOD CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

KOD CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

  - Określenia podstawowe.

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami PN i przepisami Prawa budowlanego.

Roboty – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie nawierzchni drogowych.

Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

Materiały – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją i specyfikacją techniczną.

Odpowiednia zgodność – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót.

Przedmiar robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Ustalenia techniczne – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i specyfikacjach technicznych.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH.

Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać wymagania odpowiednich norm i posiadać aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodności wymagane lub dobrowolnie stosowane przez producentów.

Na podstawie ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz.U.Nr55, poz. 250 i z 1994r. Nr27, poz.96) maszyny, urządzenia i inne wyroby wymienione w wykazach ustalonych Zarządzeniem Dyrektora PCBC z dnia 20 maja 1994r. (Monitor Polski z 1994r. Nr.39 poz.339 i nr 60 poz.535) i instalowane w obiekcie, powinny odpowiadać wymaganiom jakościowym w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i posiadać znak bezpieczeństwa „B”. Wyroby niepodlegające obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa powinny mieć udokumentowaną dobrą jakość i spełniać wymagania bezpieczeństwa pracy oraz być właściwe z punktu widzenia celu, któremu mają służyć.

Wyroby, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy należy stosować zgodnie z Aprobatą Techniczną Producenta wyrobu. (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107 poz. 679 z 1998 r.).

Materiały budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. 2004 Nr 198 poz. 2041).

Materiały budowlane muszą być oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i muszą posiadać informację od producenta zawierającą:

- określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany,

- identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, gatunek i klasę według Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej,

- numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą potwierdzono zgodność wyrobu budowlanego,

- numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności,

- inne dane, jeżeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej,

- nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego.

Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego przedstawić dokumenty świadczące, że wbudowane materiały są dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, programie zapewnienia jakości.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

Sprzęt użyty w trakcie realizacji robót objętych specyfikacją powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie, powinien być sprawny, spełniać wymagania bhp oraz posiadać instrukcję obsługi. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. Sprzęt powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp na budowie.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU.

Materiały powinny być przewożone środkami transportu w sposób zapewniający uniknięcia uszkodzeń.

Środki transportu powinny być zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.

Zakres robót obejmuje wykonanie remontu dla przystosowania Sali dydaktycznej do zajęć terapeutycznych polegający na robotach budowlanych w tym wykonanie roboty malarskie, gipsowania/ceklowania, roboty malarskie stolarki okiennej, roboty elektryczne w tym wymiana przewodów, osprzętu elektrycznego oraz innych robót towarzyszących związanych z technologią wykonywanych robót.

Gładź zacieramy packą na gładko. Na przejściach przewodów instalacyjnych przez tynk montujemy rozety maskujące. Stanowisko robocze po wykonaniu robót oczyścić z resztek zaprawy i wywieść gruz.

Zgodnie z wymogami ogólnymi przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C.  W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.

Malowanie ścian i sufitów można wykonać po:

- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,

- całkowitym zakończeniem prac posadzkarskich,

- usunięciu usterek na stropach i tynkach.

Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:

- spękań,

- łuszczenia się powłok,

- odstawania powłok od podłoża.

Pomieszczenie po wymalowaniu należy wietrzyć 1-2 dni.

Koryta kablowe należy układać wykorzystując systemowe zaślepki, osłony połączeń, kąty proste wewnętrzne, kąty proste zewnętrzne, kąty proste płaskie. Gniazda montować wewnątrz koryta systemu gniazd przeznaczonych do tych koryt.

Gniazda mają być opisane numerami obwodów. Liczba gniazd przyłączonych do jednego obwodu nie powinna przekroczyć 4 szt. Przewody typu YDYp żo 3x2,5 o izolacji 750V układać w jednym torze, a drugi tor pozostawić dla przewodów logicznych (skrętki komputerowej), moc jednego obwodu nie większa niż 2 kw.

W gniazdach podłączać przewód fazowy zawsze z lewej strony patrząc na wprost na gniazdo.  Gniazda mają być opisane numerami obwodów. Przewody powinny być ułożone swobodnie i nie powinny być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia, układać przewody o napięciu znamionowym izolacji 750V. Dla wykonania instalacji gniazd 230V używać przewodu typu YDY żo 3x2,5mm², oświetlenia YDY żo 2,3,4x1,5mm². W instalacjach oświetleniowych do sterowania zapalaniem oświetlenia nie używać żył żółtozielonych. Osprzęt ma być zamocowany w sposób trwały z uwzględnieniem prawidłowego położenia w poziomie. Przejścia przez ściany przewodów stropy powinny być chronione rurami osłonowymi i uszczelnione.

Przed zamontowaniem opraw oświetleniowych każdorazowo sprawdzać podłoże i dobierać odpowiednie kołki montażowe do mocowania, uchwyty uwzględniające ciężar oprawy oświetleniowej oraz wytyczne producenta.

Przewód zasilający oprawę przy wejściu przez dławik oprawy oświetleniowej nie może być pozbawiony izolacji zewnętrznej, przewód ochronny PE zawsze musi być podłączony do odpowiedniego zacisku ochronnego i posiadać większy zapas niż pozostałe przewody. Nie wolno używać połączeń skręcanych. Oprawy przystosowane do podłączeń przelotowych, podłączyć za pomocą złączy przelotowych. Zaleca się stosowanie opraw energooszczędnych typu LED w drugiej klasie ochronności. Oprawy w I klasie ochronności muszą posiadać zaciski ochronne PE (podlegają pomontażowym badaniu ochrony p. porażeniowej). Nie dopuszcza się stosowania opraw w 0 klasie ochronności.

Oprawy oświetleniowe powinny być dostosowane do warunków środowiskowych w jakich zostaną zamontowane tj. temperatury, wilgotności, zapylenia, odporności na udary mechaniczne. Liczbę i rozmieszczenie opraw należy dobierać ze względu na spełnienie następujących parametrów: natężenie oświetlenia, równomierność oświetlenia, równomierność oświetlenia i zabezpieczenie przed olśnieniem.

Do łączenia aparatury modułowej między sobą używać tylko listew grzebieniowych lub fabrycznych mostków. Na przewodach nie stosować końcówek zaciskanych śrubami. Oprzewodowanie we wnętrzu tablic układać w sposób uporządkowany, pospinany opaskami, nie używać przekrojów mniejszych niż 6mm². Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linki) muszą być zakończone zaprasowanymi tulejkami. Wolne pola zakrywać zaślepkami. Wszystkie połączenia muszą być wykonane w sposób pewny, a zaciski śrubowe odpowiednio mocno dokręcone.

Po zakończonych robotach teren należy uporządkować.

Sposób zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia

Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1m od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone przed upadkiem z wysokości.

- KONTROLA JAKOŚCI, ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów i będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót. Zamawiający ustali, jaki system kontroli jest konieczny do powyższego zakresu robót.

Kontrola (w zależności od potrzeb) będzie obejmować: - jakość użytego materiału:

- atesty na materiały i urządzenia,

- świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

- oceny lub opinie higieniczne Państwowego Zakładu higieny - aprobaty techniczne lub certyfikaty,

- zgodności wykonania robót z dokumentacją kosztorysową,

- zgodności wykonania robót z obowiązującymi przepisami i normami,

- zgodności wykonania robót z przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,

- jakość i trwałość wykonanych robót,

- zachowanie warunków bhp i ochrony ppoż.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT.

Przedmiar robót i obmiar robót należy przeprowadzać według założeń przyjętych w przedmiarze lub innych założeń ustalonych z Zamawiającym.

- OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.

Powyższe roboty podlegają następującym odbiorom:

- Odbiór ostateczny końcowy.

- Gotowość danej części robót do odbioru lub gotowość do odbioru ostatecznego zgłasza Wykonawca do Zamawiającego na piśmie.

- Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie z warunkami umownymi dla przedmiotowego zamówienia.

- Podstawowym dokumentem będzie protokół odbioru robót sporządzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

- Odbiór robót będzie dokonany komisyjnie, z uwzględnieniem następujących elementów:

- terminowości wykonania robót,

- przepisów obowiązującego prawa budowlanego,

- przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

- certyfikatów, atestów, świadectw, itp. na materiały i urządzenia, wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną, przedmiarem robót, wymaganiami niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

- OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH.

Wszystkie niezbędne koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących winny być uwzględnione w oferowanej cenie za realizacją przedmiotowego zamówienia.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszące, jak również inne czynności, badania i wymagania.