Nowy Targ, 6.02.2025

WOJAS SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Szewska 8

34-440 Nowy Targ

NIP: 7352691202

ZAPYTANIE OFERTOWE 02/2025

W związku z realizacją projektu pt.: „Modernizacja energetyczna w firmie WOJAS SPÓŁKA AKCYJNA”, 
w ramach działania 3.01 – Kredyt Ekologiczny, Programu FENG – Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, firma WOJAS SPÓŁKA AKCYJNA, zwana dalej „Zamawiającym”, zaprasza do składania ofert zgodnych z pkt I niniejszego zapytania ofertowego.

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie wymiany stolarki okiennej w budynku Sanatorium w miejscowości Rabka-Zdrój, ul. Na Banię 42 zgodnie z określoną poniżej specyfikacją.

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę materiałów oraz wykonanie robót budowlanych umożliwiających wymianę okien. Przewiduje się wymianę stolarki okiennej wykonanej z szyb zespolonych o współczynniku przenikania 1,3 W/m2K ze względu na zły stan techniczny na nowe okna o współczynniku przenikania ciepła wynoszącym maksimum 0,87 W/m2K.

Powierzchnia okien do wymiany: 677,8 m2.

Podstawowe/minimalne parametry okien:

- materiał: PCV;

- współczynnik przenikania ciepła okien maksimum 0,87 W/m2K;

- powierzchnia okien do wymiany: 677,8 m2;

- profil okien: bezołowiowy, profil wykonany z recyklingu;

- profil o głębokości zabudowy: 76 mm w ramie, w skrzydle: 80 mm;

- liczba uszczelek w profilu: przynajmniej 3;

- okucie: tak;

- ciepła ramka w pakiecie szybowym;

- mikrowentylacja: tak;

- nawiewniki: tak

- ilość komór: przynajmniej 6;

- skrzydło: niezlicowane;

- kolor okien: biały;

- pomiar: wykonanie pomiaru zawarte w cenie oferty;

- Gwarancja: minimum 5-letnia gwarancja na produkt i montaż.

KOD CPV:  45421132-8 – Instalowanie okien; 44221100-6 Okna

II. WYMAGANIA WOBEC OFERENTA

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, spełniają łącznie następujące warunki:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Warunek zostanie zweryfikowany na podstawie oświadczenia znajdującego się w załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego.

2. Posiadają doświadczenie w zakresie wykonywania wymiany oświetlenia. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli w ciągu 3 ostatnich lat przed datą złożenia oferty – a jeżeli okres działalności firmy jest krótszy, w tym okresie – zrealizowali co najmniej dwie usługi w zakresie wymiany stolarki okiennej. Warunek zostanie zweryfikowany na podstawie listy zrealizowanych kontraktów przygotowanej wg wzoru z Załącznika nr 4 do Zapytania Ofertowego oraz dokumentów potwierdzających realizację usług (np. referencji), wystawionymi przez podmiot, dla którego usługę zrealizowano.

3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Warunek zostanie zweryfikowany na podstawie oświadczenia znajdującego się w załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego.

III. KRYTERIA WYBORU OFERT

| Lp. | Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- | --- |
| Kryterium I | Cena łączna brutto | 100% |

WOJAS SPÓŁKA AKCYJNA dokona oceny oferty na podstawie następujących kryteriów oceny przy założeniu: 100% = 100 pkt.

Kryterium I – Cena łączna brutto: waga: 100%

Sposób wyliczenia punktów:

Wynik = (najniższa cena łączna brutto / cena brutto badanej oferty) x 100 pkt.

Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać: 100 pkt

Podana w ofercie cena ma być ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną, musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego ogłoszenia oraz obejmować wszelkie koszty Oferenta związane z realizacją usługi, jak również w nim nieujęte, a niezbędne do realizacji powierzonego zadania, jakie poniesie Oferent z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

Cenę należy podać w PLN z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Dopuszcza się możliwość składania ofert w walucie innej niż PLN. Jednak dla zachowania zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców zostanie ona przewalutowana wg średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia, który został wyznaczy jako końcowy termin nadsyłania ofert

W przypadku podmiotów zagranicznych, które złożą ofertę w kwocie netto w celu wyłącznie porównania ofert, dla zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, zamawiający doliczy należny podatek  VAT (23%). Umowa zostanie zawarta na kwotę netto.

IV. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Oferta powinna zawierać:

- Nazwę i adres, nr telefonu i adres e-mail;

- Datę przygotowania oferty;

- Całkowitą cenę netto i brutto;

- Datę ważności oferty;

- Datę realizacji usługi.

Oferta powinna być przygotowana na wzorze załączonym do niniejszego zapytania (Formularz zapytania), wraz z załącznikami:

- Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych,

- Załącznik nr 3 – Oświadczenie oferenta,

- Załącznik nr 4 - Lista zrealizowanych dostaw przed datą złożenia oferty określonych w punkcie II. WYMAGANIA WOBEC OFERENTA.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia, o których mowa w pkt I ustala się na nie dłuższy niż do 30.04.2025 r.

VI. KOMUNIKACJA WYKONAWCÓW Z ZAMAWIAJĄCYM

Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia jest:

Piotr Bocheński

Tel. 667 600 200

e-mail: piotr.bochenski@wojas.pl

Zadawanie pytań dotyczących niniejszego ZO możliwe jest wyłącznie poprzez Bazę Konkurencyjności nie później niż na 3 dni przed zakończeniem terminu na składanie ofert. Zamawiający zastrzega sobie możliwość pozostawienia bez odpowiedzi pytań, które wpłyną w późniejszym terminie.

VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawcy zostają związani ofertą przez okres 30 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, zgodnie ze wzorem formularza oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

2. Formularz oferty winien być podpisany, a wszystkie strony oferty w tym wszystkie załączniki (wypełnione tekstem) – winny być podpisanie lub parafowane przez upoważnionego przedstawiciela, uprawnionego do reprezentowania.

3. Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania spowoduje wykluczenie Wykonawcy z dalszego postępowania.

4. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem.

5. Złożona oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną, a kserokopie dokumentów uwierzytelnione przez tę osobę „za zgodność z oryginałem”. Jeśli oferta zostanie podpisana przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy, do oferty winno być dołączone Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w tym zakresie.

6. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

7. Zamawiający może wezwać Oferentów do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.

8. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym ogłoszenie zapytania ofertowego, składanie

ofert, wymiana informacji między zamawiającym a wykonawcą oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń

odbywa się pisemnie za pomocą Bazy Konkurencyjności.

IX. TERMIN NADSYŁANIA OFERT

Ofertę należy złożyć do dnia 20.02.2025 r. (wraz z końcem dnia). Oferty można składać za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronie http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

WOJAS SPÓŁKA AKCYJNA zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferty i/lub do odwołania lub zamknięcia postępowania ofertowego na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

X. WARUNKI ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, o ile zmiany te wynikły z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zmiany mogą dotyczyć w szczególności: terminu obowiązywania umowy lub zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z Wykonawcą, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:

a)  z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub

b)  wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

4.Administratorem danych osobowych, które znajdą się w formularzu ofertowym oraz załącznikach do oferty jest WOJAS SPÓŁKA AKCYJNA. WOJAS SPÓŁKA AKCYJNA będzie przetwarzało dane osobowe je w określonych celach, np. analizy przedłożonej oferty, zawarcia i realizacji umowy. Każdy Oferent ma prawo zażądać dostępu do treści danych, które go dotyczą – poprawić je, zaktualizować, sprostować, przenieść, usunąć lub ograniczyć ich przetwarzanie. Każdy Oferent może też wnieść sprzeciw wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych. Każdy z Oferentów ma prawo do wycofania wyrażonej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

XI. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAKAZU KONFLIKTU INTERESÓW

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika.

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu

z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z

wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów

nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Integralną częścią niniejszego zapytania ofertowego jest:

- Załącznik nr 1 – Wzór formularza ofertowego,

- Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych,

- Załącznik nr 3 – Oświadczenie oferenta,

- Załącznik  Nr 4 - Lista zrealizowanych dostaw przed datą złożenia oferty określonych w punkcie II. WYMAGANIA WOBEC OFERENTA.

_______________________________

Podpis Zamawiającego
ZAŁĄCZNIK 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

WOJAS SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Szewska 8

34-440 Nowy Targ

NIP: 7352691202

FORMULARZ OFERTY

| I. Nazwa Oferenta |  |  |
| --- | --- | --- |
| II. Adres Oferenta, nr telefonu, adres e-mail |  |  |
| III. Przedmiot oferty | Zgodnie z pkt. I zapytania ofertowego. |  |
| IV. Data przygotowania oferty |  |  |
| V. Termin związania oferty | 30 dni |  |
| VI. Cena całkowita brutto |  |  |
| VII. Termin realizacji usługi | Nie dłuższy niż do 30.04.2025 r. |  |
| VIII. Warunki płatności |  |  |

______________________________

Podpis

ZAŁĄCZNIK 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

OŚWIADCZENIE OFERENTA O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH

Nazwa oferenta: _______________________________

Niniejszym oświadczamy, że między …………………………. a WOJAS SPÓŁKA AKCYJNA nie zachodzą powiązania osobowe lub kapitałowe polegające na:

- Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO;

- Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

- Pozostawianiu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

_____________________________

Podpis

ZAŁĄCZNIK 3 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

________________ dnia ________________

OŚWIADCZENIE OFERENTA

Oświadczam, że:

- Zapoznałem się z dokumentacją udostępnioną przez Zamawiającego i nie wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń.

- Uzyskałem informacje niezbędne do przygotowania oferty. Oświadczam, że zapoznałem się z zakresem i przedmiotem zobowiązań do wykonania.

- Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczam, że spełniam wymagania stawiane Oferentowi, które to wymagania zostały przeze mnie zaakceptowane bez zastrzeżeń.

- W razie wybrania mojej oferty zobowiązuje się do podpisania umowy na warunkach zawartych w dokumentacji postępowania ofertowego oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

- Jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym i gospodarczym.

- Posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania określonych w zapytaniu ofertowym usług.

- Posiadam niezbędną wiedzę, kompetencje i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także zasoby ludzkie niezbędne do realizacji przedmiotu postępowania ofertowego.

- Nie ogłoszono upadłości w stosunku do wykonawcy, nie złożono wniosku o upadłość Wykonawcy, nie otwarto w stosunku do Wykonawcy postępowania likwidacyjnego.

- Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym postępowaniem w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego zrealizowania (m.in. zamieszczenia tych danych i ich upublicznienia w protokole wyboru).

_______________________________

Podpis

ZAŁĄCZNIK 4 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Lista zrealizowanych usług/dostaw/robót przed datą złożenia oferty określonych w punkcie II. WYMAGANIA WOBEC OFERENTA.

| Nazwa firmy i adres siedziby | Nazwa i zakres zrealizowanej usługi | Wartość zrealizowanej usługi | Data realizacji usługi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |

…………………………………………………………

podpis Oferenta