Bielsko-Biała, dnia 10.02.2025 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

nr 4/2025

W związku z realizacją przez Zamawiającego projektu pt. „Rozszerzenie działalności Firmy działającej w woj. śląskim (region 4) poprzez wdrożenie nowego produktu i usługi do oferty Spółki oraz wykorzystanie OZE w celu zwiększenia odporności Firmy na sytuacje kryzysowe” w ramach działania 1.3: „Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności zwracamy się z prośbą o złożenie oferty na sprzedaż, dostawę, montaż wraz z podłączeniem do sieci elektrycznej i uruchomieniem fabrycznie nowych instalacji fotowoltaicznych, o parametrach technicznych wskazanych w pkt. III zapytania.

I. NAZWA, ADRES I DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO:

PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNE SPECTRA Sp. z o.o.

ul. gen. Józefa Kustronia 99

43-300 Bielsko-Biała

KRS: 0000607628; NIP: 5532523913; REGON: 364145334

Nr telefonu do kontaktu: 661 112 255

E-mail: justyna.michalik@parkilinowe.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

- Niniejsze postępowanie prowadzone jest z zachowaniem Zasady Konkurencyjności, o której mowa w Przewodniku kwalifikowalności wydatków stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu wyboru przedsięwzięć MŚP w ramach ww. działania (pkt 2.8.3).

- Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami; dalej PZP).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie z podaniem przyczyny szczegółowo ujętej w pkt IX niniejszego zapytania ofertowego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

        - poprawienia oczywistych lub nieistotnych omyłek w ofercie,

        - wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia,

        - wystąpienia z żądaniem od Oferenta złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny jeżeli zaoferowana cena wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. różnić się będzie o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu lub będzie budzić wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów.

- Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy.

- W ramach niniejszego postępowania Zamawiający dopuszcza oferty częściowe na poszczególne instalacje fotowoltaiczne, gdyż przedmiotem zamówienia są 2 instalacje które mogą samodzielnie pracować (instalacja nr 1 opisana w pkt III.3.1 lub instalacja nr 2 opisana w pkt III.3.2). Nie dopuszczalne jest natomiast składanie oferty na poszczególne elementy danej instalacji, ponieważ każda z instalacji musi być: kompletna, składająca się z zestawu paneli fotowoltaicznych i zintegrowanego z nimi falownika, sprawna, posiadająca jedną kompletną gwarancję i serwis, co powoduje, iż wykonawcą danej instalacji (1 lub 2) musi być jeden Wykonawca. W związku z powyższym w ramach postępowania może być wyłonionych maksymalnie dwóch Wykonawców.

- W ramach niniejszego postępowania Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych lub wariantowości cen.

- Niniejsze zamówienie stanowi część zamówień realizowanych w ramach projektu „Rozszerzenie działalności Firmy działającej w woj. śląskim (region 4) poprzez wdrożenie nowego produktu i usługi do oferty Spółki oraz wykorzystanie OZE w celu zwiększenia odporności Firmy na sytuacje kryzysowe”. W ramach projektu Zamawiający ogłosił bądź planuje ogłosić zapytania ofertowe na następujące części:

  - Maszyna do lodów kręconych – 3 szt.

  - Przyczepa gastronomiczna lodowa – 2 szt.

  - Meble gastronomiczne, w tym: parasole, krzesła, stoły niskie, stoły wysokie, sofy, fotele, leżaki – 1 komplet.

  - Szkolenie z zakresu analizy potrzeb oraz wprowadzenia nowej usługi na rynek – 1 szt.

III. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Zamówienie obejmuje sprzedaż, dostawę, montaż wraz z podłączeniem do sieci elektrycznej i uruchomieniem fabrycznie nowych instalacji fotowoltaicznych – 2 komplety.

Miejsce dostawy i montażu:

- Park w Deche: ul. Leszczyńska 20, 43-300 Bielsko-Biała – 1 szt.

- Park Szyszka: ul. Beskidzka 48a, 43-370 Szczyrk – 1 szt.

2. Kod wspólnego słownika zamówień (CPV):

Kod główny CPV: 09331200-0: Słoneczne moduły fotoelektryczne

Kody pomocnicze CPV:

45261215-4: Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

09331200-0: Słoneczne moduły fotoelektryczne

3. Minimalne parametry techniczne/funkcjonalne i wyposażenie:

3.1. Instalacja fotowoltaiczna nr 1: Park w Deche: ul. Leszczyńska 20, 43-300 Bielsko-Biała

    - Moduły o łącznej mocy min. 13.2 kWp:

- Moc pojedynczego panelu: minimum 480Wp,

- Budowa: Double glass (szyba/szyba) lub równoważna,

- Ogniwa N-type lub równoważne,

- Współczynnik temperaturowy mocy: nie więcej niż -0,29%/°C,

- Sprawność: min. 22,4%,

- Gwarancja:

* min. 25 lat gwarancji na moduły fotowoltaiczne,

* min. 30 lat gwarancji na sprawność na poziomie min. 87,4%.

    - Falownik:

- Moc: min. 15 kW,

- Napięcie startowe maksymalnie 140 [V],

- Ilość wejść na MPPT: 2+2,

- Zabezpieczenie: min. AFCI lub równorzędne,

- Gwarancja na falownik: min. 12 lat.

Zamówienie obejmuje dostawę i montaż instalacji wraz z podłączeniem do sieci elektrycznej i uruchomianiem.

Informacje dot. miejsca montażu paneli fotowoltaicznych nr 1:

- panele należy zamontować na dachu pokrytym blachą trapezową niskoprofilową; konstrukcja dachu została wykonana w technologii drewnianej – szkieletowej; blacha trapezowa została zamontowana na łatach drewnianych,

- powierzchnia dachu 45 m2,

- nachylenie dachu 1 stopień w kierunku zachodnim,

- wysokość budynku ok. 4,6 m,

- skrzynki rozdzielcze znajdują się bezpośrednio w pomieszczeniach poniżej miejsca montażu paneli fotowoltaicznych,

- panele fotowoltaiczne należy zamontować na konstrukcji skierowanej w kierunku południowym.

3.2. Instalacja fotowoltaiczna nr 2: Park Szyszka: ul. Beskidzka 48a, 43-370 Szczyrk

    - Moduły o łącznej mocy min. 18,2 kWp,

- Moc pojedynczego panelu: minimum 480Wp,

- Budowa: Double glass (szyba/szyba) lub równoważna,

- Ogniwa N-type lub równoważne,

- Współczynnik temperaturowy mocy: nie więcej niż -0,29%/°C,

- Sprawność: min. 22,4%,

- Gwarancja:

* min. 25 lat gwarancji na moduły fotowoltaiczne,

* min. 30 lat gwarancji na sprawność na poziomie min. 87,4%.

    - Falownik:

- Moc: min. 20 kW,

- Napięcie startowe maksymalnie 140 [V],

- Ilość wejść na MPPT: 2+2,

- Zabezpieczenie: min. AFCI lub równorzędne,

- Gwarancja na falownik: min. 12 lat.

Zamówienie obejmuje dostawę i montaż instalacji wraz podłączeniem do sieci elektrycznej i uruchomieniem.

Informacje dot. miejsca montażu paneli fotowoltaicznych nr 2:

- panele należy zamontować na dachu pokrytym blachą trapezową niskoprofilową; konstrukcja dachu została wykonana w technologii drewnianej – szkieletowej; blacha trapezowa została zamontowana na łatach drewnianych,

- powierzchnia dachu 95 m2,

- nachylenie dachu 1 stopnia w kierunku północno-zachodnim,

- wysokość budynku ok. 3,4 m,

- skrzynki rozdzielcze znajdują się bezpośrednio w pomieszczeniach poniżej miejsca montażu paneli fotowoltaicznych,

- panele fotowoltaiczne należy zamontować na konstrukcji skierowanej w kierunku południowym.

Oferent składający ofertę zobowiązany jest wypełnić specyfikację techniczną oferowanych paneli fotowoltaicznych (na wzorze załącznika nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego) potwierdzającą spełnienie parametrów/funkcjonalności oraz elementów z zapytania opisanych wyżej lub osiągnięcie parametrów/rozwiązań równoważnych.

W przypadku złożenia oferty na dwa przedmioty zamówienia nr III.3.1 i III.3.2 należy wypełnić całą specyfikację.

Ww. specyfikację należy wypełnić w języku polskim.

Istnieje możliwość dokonania dokładnych pomiarów i weryfikacji podłączeń elektrycznych bezpośrednio w miejscach montażu instalacji fotowoltaicznych. Organizacja wizji lokalnej (lub połączenie video) jest możliwa, po przesłaniu prośby poprzez Bazę Konkurencyjności lub na adres poczty elektronicznej: jacek.kula@parkilinowe.pl.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

O realizację zamówienia może ubiegać się wyłącznie podmiot:

  - Wobec którego nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

  - Nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo - Oferent zobowiązany jest do dostarczenia wraz z ofertą oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

  - Który nie podlega sankcjom wobec podmiotów i osób, które w bezpośredni lub pośredni sposób wspierają działania wojenne Federacji Rosyjskiej lub są za nie odpowiedzialne - zgodnie z punktem X.2-3 niniejszego zapytania.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin realizacji umowy: do 31.05.2025r. (dotyczy osobno każdej z instalacji fotowoltaicznych opisanych w pkt III.3.1 i III.3.2 niniejszego zapytania ofertowego).

VI. TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY:

Oferta powinna być ważna nie krócej niż do dnia 31.03.2025 r.

VII. MINIMALNY ZAKRES UMOWY Z DOSTAWCĄ:

      - Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

      - Dostawca zobowiąże się do zapłaty na rzecz Zamawiającego następujących kar umownych:

        - w wysokości 1% wartości wynagrodzenia umownego netto (dotyczy każdego z osobna przedmiotu zamówienia opisanego w pkt III.3.1-III.3.2 zapytania), za każdy dzień opóźnienia w dostawie, montażu i uruchomienia przedmiotu zamówienia objętego umową, w stosunku do terminu określonego w umowie, jednakże nie więcej niż 20% wartości przedmiotu zamówienia objętego opóźnieniem,

        - w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia umownego netto (dotyczy każdego z osobna przedmiotu zamówienia opisanego w pkt III.3.1-III.3.2 zapytania), za

          - każdą godzinę opóźnienia w reakcji serwisowej w okresie gwarancji (przez reakcję serwisową rozumie się przyjazd serwisanta w miejsce lokalizacji instalacji fotowoltaicznej), w stosunku do długości określonej w umowie, jednakże nie więcej niż 20% wartości przedmiotu zamówienia objętego opóźnieniem,

          - każdą godzinę opóźnienia w usunięciu awarii w okresie gwarancji (przez usunięcie awarii rozumie się naprawę instalacji fotowoltaicznej bądź jej niesprawnego elementu lub wymianę elementu/instalacji na nową, w pełni sprawną o parametrach nie gorszych niż instalacja będąca przedmiotem Oferty), w stosunku do długości określonej w umowie, jednakże nie więcej niż 20% wartości przedmiotu zamówienia objętego opóźnieniem,

        - w wysokości 20% wartości wynagrodzenia umownego netto (dotyczy każdego z osobna przedmiotu zamówienia opisanego w pkt III.3.1-III.3.2 zapytania), z tytułu odstąpienia od umowy przez Dostawcę lub Zamawiającego, na skutek okoliczności leżących po stronie Dostawcy.

      - Minimalna długość gwarancji na prace montażowe (dotyczy każdego z osobna przedmiotu zamówienia opisanego w pkt III.3.1-III.3.2 zapytania): 24 miesiące liczone od dnia podpisania protokołu odbioru potwierdzającego montaż, podłączenie do sieci elektrycznej oraz uruchomienia danej instalacji fotowoltaicznej.

Gwarancja ponad min. gwarancję opisaną wyżej jest dodatkowo punktowana w ramach niniejszego przetargu - szczegóły pkt XII.2 zapytania.

      - Maksymalny czas reakcji serwisowej (dotyczy każdego z osobna przedmiotu zamówienia opisanego w pkt III.3.1-III.3.2 zapytania): Oferent zobowiązuje się do rozpoczęcia gwarancyjnej reakcji serwisowej w okresie gwarancji (przez reakcję serwisową rozumie się przyjazd serwisanta w miejsce lokalizacji instalacji fotowoltaicznej) w ciągu max 48 godzin liczonych od zgłoszenia awarii e-mailem na adres mailowy Oferenta.

Oferent proponujący krótszą niż 48h reakcję serwisową otrzyma dodatkowe punkty w ramach niniejszego przetargu - szczegóły pkt XII.3 zapytania.

      - Maksymalny czas usunięcia awarii (dotyczy każdego z osobna przedmiotu zamówienia opisanego w pkt III.3.1-III.3.2 zapytania): Oferent zobowiązuje się do usunięcia awarii w okresie gwarancji (przez usunięcie awarii rozumie się naprawę instalacji fotowoltaicznej bądź jej niesprawnego elementu lub wymianę elementu/instalacji na nową, w pełni sprawną o parametrach nie gorszych niż instalacja będąca przedmiotem Oferty) w ciągu max 72 godzin liczonych od zgłoszenia awarii e-mailem na adres mailowy Oferenta.

Oferent proponujący krótszą niż 72h naprawę serwisową otrzyma dodatkowe punkty w ramach niniejszego przetargu - szczegóły pkt XII.4 zapytania.

VIII. WARUNKI ZMIANY UMOWY:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:

- W zakresie terminu wykonania umowy, w przypadkach gdy:

  - wystąpią okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności lub z przyczyn wystąpienia przeszkód formalnoprawnych niezależnych od stron umowy,

  - wystąpiły zjawiska związane z działaniem siły wyższej (przedłużające się złe warunki atmosferyczne, klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne, wprowadzone restrykcje w prowadzeniu działalności przez instytucje państwowe czy samorządowe, konsekwencje pandemii, itp.) uniemożliwiające wykonanie przedmiotu zamówienia,

  - Zamawiający nie zapewnił miejsca na montaż instalacji fotowoltaicznej, umożliwiając ich montażu, podłączenie do sieci elektrycznej i uruchomienie w terminie - w takiej sytuacji Zamawiający poinformuje Wykonawcę, o jaki okres (niezbędny do przygotowania powierzchni) zostaje przesunięta realizacja umowy,

  - oczekuje się na konieczne decyzje administracyjne, decyzje urzędowe i władz samorządowych,  wyniki ekspertyz, wyroki sądowe itp.

  - niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy jest konsekwencją opóźnienia przez Zamawiającego w realizacji prac koniecznych do prawidłowego odbioru (przyjęcia) przedmiotu umowy.

- W przypadku zmiany obowiązującego prawa, mającego wpływ na realizację umowy.

Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych wyżej okoliczności w zakresie mającym wpływ na przebieg realizacji zamówienia, skutkuje tym, iż termin wykonania umowy ulega odpowiedniemu przedłużeniu/zmianie o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty. Wszelkie opóźnienia/zmiany muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez Wykonawcę i Zamawiającego, na podstawie których strony ustalą nowe terminy.

IX. WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA:

Zamawiający może unieważnić postępowanie, w sytuacji gdy:

- cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę przeznaczoną na finansowanie zamówienia;

- postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy lub uniemożliwiającą skuteczne rozliczenie wydatków kwalifikowanych w ramach projektu dofinansowanego ze źródeł pomocy publicznej, w tym konieczność doprecyzowania lub dodania parametrów określających przedmiot zapytania.

- Nie wpłynie żadna poprawna oferta.

Oferent, przedkładając ofertę, tym samym zgadza się na wszystkie warunki opisane w pkt. VII-IX zapytania.

X. WYKLUCZENIA

      - W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie publiczne nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, w związku z czym każdy Oferent zobowiązany jest do dostarczenia wraz z ofertą oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe, rozumie się powiązania między Zamawiającym a Oferentem, polegające na:

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

      - W związku z trwającą agresją wojskową Rosji wobec Ukrainy oraz doniesieniami o okrucieństwach popełnianych przez rosyjskie siły zbrojne w Ukrainie w ramach piątego pakietu sankcji gospodarczych i indywidualnych wobec Rosji w dniu 8 kwietnia 2022 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła rozporządzenie (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), ustanowiono ogólnounijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach udzielanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Rozporządzenie 2022/576 ma zasięg ogólny i obowiązuje bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich.

Na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia 2022/576 zmieniającego rozporządzenie Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) zostały dodane przepisy art. 5k ust. 1 w następującym brzmieniu:

„Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

a. obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

b. osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

c. osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.”

Weryfikacja braku wykluczenia z postępowania na podstawie oświadczenia znajdującego się w formularzu ofertowym (załącznik nr 1).

      - Zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy, w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 ww. ustawy, stosuje się sankcje polegające m.in. na wykluczeniu z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

„a) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

b) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

c) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.”

Weryfikacja braku wykluczenia z postępowania na podstawie oświadczenia znajdującego się w formularzu ofertowym (załącznik nr 1).

XI. MIEJSCE, SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

- Oferty należy złożyć najpóźniej do dnia 27 lutego 2025 r.

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.

- Oferta musi zostać złożona na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

- Oferta powinna:

  - zawierać datę sporządzenia,

  - zawierać adres Oferenta, NIP (lub nr równoważny w kraju siedziby Oferenta),

  - zawierać dane kontaktowe Oferenta (imię i nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktu, nr telefonu, adres e-mail),

  - być opatrzona podpisem osoby upoważnionej lub umocowanej do reprezentowania Oferenta. W przypadku reprezentacji wieloosobowej na ofercie wymagany jest podpis osób wg sposobu reprezentacji zgodnego z dokumentem rejestrowym. Podpisanie oferty niezgodnie z reprezentacją lub brak załączonego pełnomocnictwa skutkować będzie odrzuceniem oferty (brak spełnienia warunku formalnego).

- Oferta powinna zostać dostarczona pisemnie za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

- Oferty złożone po terminie lub w inny sposób niż w pkt 5 powyżej (np. pocztą, czy osobiście) nie będą podlegały ocenie.

- Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść zapytania ofertowego wyznaczając nowy termin składania ofert nie krótszy niż 14 dni, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego oraz Oferenta odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. Jeśli przed wyznaczeniem nowego terminu składania ofert wpłynie co najmniej 1 oferta na bazę konkurencyjności, postępowanie zostanie unieważnione, aby te oferty mogły być złożone w oparciu o aktualną treść zapytania. Procedura ta nie dotyczy nieistotnych zmian w treści zapytania ofertowego.

- Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności.

- W przypadku braku możliwości komunikacji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą przez Bazę Konkurencyjności, komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się może pisemnie bądź elektronicznie za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych w zapytaniu ofertowym i ofertach.

- DO OFERTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

  - oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym stanowiące załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,

  - oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego,

  - specyfikację techniczną (wypełniony załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego) potwierdzającą spełnienie parametrów z zapytania (opisanych w pkt III) lub potwierdzającą osiągnięcie parametrów/rozwiązań równoważnych,

  - upoważnienie/pełnomocnictwo do reprezentowania Oferenta przez osobę podpisującą Ofertę, o ile nie wynika to z dokumentu rejestrowego Oferenta (jeżeli dotyczy).

- Brak któregokolwiek z dokumentów wskazanych w pkt 11, bądź brak informacji w zakresie wymaganym danym dokumentem (np. brak potwierdzenia w Ofercie lub załącznikach do niej spełnienia wymaganego parametru lub brak informacji o długości gwarancji lub reakcji serwisowej) spowoduje odrzucenie oferty z przyczyn formalnych.

XII. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ SPOSÓB NADAWANIA PUNKTACJI:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert, spełniających warunki udziału w postępowaniu ofertowym, na podstawie następujących kryteriów:

| Lp. | Kryterium | Metodologia przyznawania punktów | Waga |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cena netto za przedmiot zamówienia | Cena najtańszej spośród złożonych i prawidłowych pod względem formalnym ofert zostanie podzielona przez cenę netto każdej oferty i pomnożona przez 100 punktów. Kryterium 1=najniższa cenarozpatrywana cena×100 * waga 70% | 70% |
|  | Długość gwarancji na prace montażowe | Weryfikacja spełnienia kryterium na podstawie deklaracji zawartej w ofercie. Oferent proponujący dłuższą gwarancję niż 24-miesięczną (liczone od dnia podpisania protokołu odbioru potwierdzającego montaż, podłączenie do sieci elektrycznej oraz uruchomienia danej instalacji fotowoltaicznej) otrzyma 2,75 pkt za każdy miesiąc ponad minimalną gwarancję, nie więcej niż 100 pkt (przykładowo: za wydłużenie gwarancji o 1 rok Oferent otrzyma dodatkowo 33 pkt * waga 10%). | 10% |
|  | Rozpoczęcie gwarancyjnej reakcji serwisowej od zgłoszenia awarii e-mailem na adres mailowy Dostawcy (w okresie gwarancji) | Weryfikacja spełnienia kryterium na podstawie deklaracji zawartej w ofercie. Maksymalny czas reakcji serwisowej (przez reakcję serwisową rozumie się przyjazd serwisanta w miejsce lokalizacji instalacji fotowoltaicznej) od zgłoszenia awarii e-mailem na adres mailowy Dostawcy: 48h. Oferent proponujący krótszą niż 48h reakcję serwisową otrzyma 2,3 pkt za każdą godzinę krótszej reakcji, nie więcej niż 100 pkt (przykładowo: oferent zaoferował 36h reakcję serwisową, o 12h krótszą od maksymalnej 48h; różnica 12h zostanie przemnożona przez 2,3 pkt; Oferent otrzyma dodatkowo 27,6 pkt * waga 10%). | 10% |
|  | Czas usunięcia awarii od zgłoszenia awarii e-mailem na adres mailowy Dostawcy (w okresie gwarancji) | Weryfikacja spełnienia kryterium na podstawie deklaracji zawartej w ofercie. Maksymalny czas usunięcia awarii od zgłoszenia awarii e-mailem na adres mailowy Dostawcy: 72h. Przez usunięcie awarii rozumie się naprawę instalacji fotowoltaicznej bądź jej niesprawnego elementu lub wymianę elementu/instalacji na nową, w pełni sprawną o parametrach nie gorszych niż instalacja będąca przedmiotem Oferty bądź jej niesprawnego elementu lub wymianę elementu/instalacji na nową, w pełni sprawną o parametrach nie gorszych niż instalacja będąca przedmiotem Oferty. Oferent proponujący krótszą niż 72h naprawę serwisową otrzyma 2 pkt za każdą godzinę krótszej naprawy, nie więcej niż 100 pkt (przykładowo: oferent zaoferował usunięcie awarii w ciągu 60h od zgłoszenia awarii, tj. o 12h krótsze od maksymalnych 72h; różnica 12h zostanie przemnożona przez 2 pkt; Oferent otrzyma dodatkowo 24 pkt * waga 5%). | 5% |
|  | Przedmiot zamówienia wykonany z materiałów nadających się w pełni do recyklingu | Weryfikacja spełnienia kryterium na podstawie deklaracji zawartej w ofercie. Metodologia przyznawania punktów 1) 100 pkt * 5% (waga) - oferent zadeklarował w ofercie, że przedmiot zamówienia ZOSTANIE wykonany z materiałów nadających się w pełni do recyklingu; 2) 0 pkt * 5% (waga) - oferent zadeklarował w ofercie, że przedmiot zamówienia NIE ZOSTANIE wykonany z materiałów nadających się w pełni do recyklingu LUB NIE ZAWARŁ PRZEDMIOTOWEJ INFORMACJI W OFERCIE. | 5% |

Oferty, spełniające wszystkie wymogi przedstawione w niniejszym zapytaniu ofertowym, zostaną uszeregowane osobno w odniesieniu do każdego przedmiotu zamówienia (pozycje III.3.1-III.3.2 wskazane w pkt. III zapytania ofertowego) od najmniej korzystnej do najbardziej korzystnej w ramach każdego kryterium oceny i osobno w odniesieniu do każdego z kryteriów przyznana zostanie punktacja. W zależności od danego kryterium, liczba zdobytych punktów zostanie przemnożona przez jego wagę procentową podaną wyżej. W postępowaniu zwycięży oferent (lub oferenci: max dwóch), który zdobędzie najwyższą liczbę punktów zsumowanych w ramach wszystkich kryteriów w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia.

Oferty złożone w walucie obcej zostaną przeliczone na PLN zgodnie z tabelą średnich kursów walut obcych NBP z ostatniego dnia składania ofert.

XIII. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informuję, iż:

- Administratorem danych osobowych Dostawcy/Dostawców jest PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNE SPECTRA Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej ul. gen. Józefa Kustronia 99, 43-300 Bielsko-Biała zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000607628; o nr NIP: 5532523913 i nr REGON: 364145334.

- Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego objętego niniejszym zapytaniem ofertowym na podstawie art.6 ust 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora, który polega na dochodzeniu roszczeń i obronie praw Administratora w przypadku ewentualnych sporów.

- Dane osobowe Wykonawcy mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie w
przypadku, gdy Administrator będzie do tego uprawniony lub zobowiązany na podstawie
przepisów prawa. Odbiorcami danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w tym m.in. pracownicy organów skarbowych, komisji europejskiej.

- Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres wymagany przepisami Programu:  Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności.

- Obowiązek podania przez Oferenta danych osobowych bezpośrednio jego dotyczących jest wymogiem niniejszego zapytania ofertowego; konsekwencją niepodania określonych danych osobowych jest wykluczenie Oferenta z postępowania o udzielenie zamówienia;

- W odniesieniu do danych osobowych Oferenta decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

- Wykonawca posiada:

  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do własnych danych osobowych;

  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania własnych danych osobowych  ;

  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna on, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO;

- Nie przysługuje Wykonawcy:

  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

  - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania jego danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.