Specyfikacja 
(charakterystyka, wymagania minimalne)

- Zestaw I – szkło laboratoryjne, przybory laboratoryjne (poz.1-8)

- Zestaw II – odczynniki chemiczne (poz.9-17)

| ZESTAW I |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | System do mikrodestylacji | 1 | - Kolumna Vigreux z płaszczem próżniowym (dł. efektywna 150 mm) połączona z chłodnicą Liebiga (dł. płaszcza ok. 160 mm) i łącznikiem z przyłączem próżni, zakończona dwoma szlifami męskimi NS 14.5 i jednym żeńskim NS 14.5, z zamontowanymi na stałe dwoma polipropylenowymi oliwkami do węży, - Kolba destylacyjna 100 ml, ze szlifem NS 14.5 żeńskim - Rozdzielacz destylatu ("krówka") ze szlifami 1 x NS 14.5 żeński, 4 x NS 14.5 męskie - Odbieralniki 10 ml, ze szlifem NS 14.5 żeńskim - Komplet uchwytów do szlifów - Łaźnia, szklana, z grubego szkła Duran z płaskim polerowanym dnem (poj. ok. 600 ml), zgodna z mieszadłem magn. z grzaniem - Termometr ze szlifem (NS 14.5), zakres od 0 do +250 °C, zanurzenie 75 mm - Statyw i złącza do montażu, - Mieszadło magnetyczne z grzaniem i czujnikiem Pt1000 (do sterowania temperaturą łaźni) |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://www.witko.com.pl/segmenty/system-do-mikrodestylacji,3344 |  |  |  |  |  |
| 2 | Sączki jakościowe, twarde | 8 | - Sączki jakościowe twarde do wolnej filtracji, pakowane po 100 szt., 070 mm - Gramatura: 85+/-3 ( g/m.kw.) - Zawartość popiołu: 0,00012 – 0,00034 (g) |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://sklep-chemland.pl/pl/saczki-jakosciowe-twarde-chemland-070.html |  |  |  |  |  |
| 3 | Sączki ilościowe, twarde | 8 | - Bezpopiołowa bibuła filtracyjna (wolna) - 100% celuloza - substancja wiążąca: brak - Filtracja drobnopopiołowych osadów - średnica 070 mm |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://sklep-chemland.pl/pl/materialy-filtracyjne/saczki/saczki-ilosciowe/saczki-iloscciowe-filtrak/twarde-filtrak/saczki-ilosciowe-twarde-055-filtrak-3-103-055-47422.html |  |  |  |  |  |
| 4 | Bagietki szklane | 10 | - Wykonane ze szkła sodowo-wapniowego - Obie końcówki stopione |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://www.bionovo.pl/p/bagietki-szklane-2/ |  |  |  |  |  |
| 5 | Szkiełka zegarkowe | 20 | - ŚREDNICA: 80 mm - MATERIAŁ: szkło naturalne |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://sklep-chemland.pl/pl/szkielka-zegarkowe-fi-080-mm-krawedzie-obtopione.html |  |  |  |  |  |
| 6 | Naczynka wagowe szklane | 30 | - Średnica zew: 60 mm - Wysokość: 40 mm - Szlifowana pokrywka gwarantuje szczelność - Materiał: szkło Boro 3.3. |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://sklep-chemland.pl/pl/naczynko-wagowe-60-x-40-chemland.html |  |  |  |  |  |
| 7 | Naczynka wagowe, jednorazowe | 2 | - Elastyczne naczynka wagowe przeznaczone do substancji ciekłych i stałych. - Wykonane z PS. - Odporne na temperatury do +70°C. - Pojemność 7 ml |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://www.bionovo.pl/p/naczynka-wagowe-jednorazowego-uzytku-niebieskie/ |  |  |  |  |  |
| 8 | Naczynka wagowe, jednorazowe | 2 | - Elastyczne naczynka wagowe przeznaczone do substancji ciekłych i stałych. - Wykonane z PS. - Odporne na temperatury do +70°C. - Pojemność 100 ml |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://www.bionovo.pl/p/naczynka-wagowe-jednorazowego-uzytku-niebieskie/ |  |  |  |  |  |
| ZESTAW II |  |  |  |  |  |
| 9 | Kwas solny, HCl | 4 | - Analityczny roztwór wolumetryczny kwasu solnego HCl - Titrant gotowy do użycia, nie wymaga dodatkowego rozcieńczania. - Stężenie: 0.1M - Pojemność 5L |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://www.katalogalchem.pl/kwas-solny-hcl-roztwor-wolumetryczny-01n-01m-id-2422.html |  |  |  |  |  |
| 10 | Sodu wodorotlenek, NaOH | 5 | - roztwór mianowany 6 mol/l - Titrant gotowy do użycia - pojemność 5L |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://www.chemilab.pl/produkt/sodu-wodorotlenek-roztwor-mianowany-6-mol-l/ |  |  |  |  |  |
| 11 | Żelaza chlorek, FeCl3 | 5 | - Roztwór 40% - Chlorek żelazowy w roztworze - Pojemność 500 mL |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://warchem.pl/chlorek-zelaza-iii-roztwor-40-p-1268.html |  |  |  |  |  |
| 12 | Kwas 2-hydroksybenzoesowy | 4 | - Ciało stałe - Waga 500 g |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://pol-aura.pl/kwas-2-hydroksybenzoesowy-99-5-69-72-7-p-55728.html |  |  |  |  |  |
| 13 | Chloroform | 6 | - Rozpuszczalnik w formie czystej - Pojemność 500 mL |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://warchem.pl/chloroform-czysty-p-221.html |  |  |  |  |  |
| 14 | Sodu chlorek, NaCl | 3 | - Proszek - Czysty do analiz - waga 1 kg |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://warchem.pl/chlorek-sodu-czda-p-1011.html |  |  |  |  |  |
| 15 | Fenoloftaleina | 1 | - 1% w ok. 85% etanolu - Płyn - Do miareczkowania - Objętość 500 mL |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://pol-aura.pl/fenoloftaleina-1-w-ok-85-etanolu-do-miareczkowania-77-09-8-p-62455.html |  |  |  |  |  |
| 16 | Monohydrat l-glutaminianu sodu | 2 | - Ciało stałe - Czysty do analiz - Czystość 99% - Waga 500 g |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://pol-aura.pl/monohydrat-l-glutaminianu-sodu-99-0-6106-04-3-p-55303.html |  |  |  |  |  |
| 17 | Kwas szczawiowy | 2 | - Ciało stałe - Czysty do analiz - Waga 250 g |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://pol-aura.pl/kwas-szczawiowy-2-hydrat-6153-56-6-p-7535.html |  |  |  |  |  |