[image: image1.png]Fundusze Europejskie Dofinansowane przez o * .
dla Podlaskiego Unie Europejska et
Podlaskie





Dotyczy projektu nr FEPD.02.04-IZ.00-0026/24


Dotyczy projektu pn.: „Inwestycja w Odnawialne Źródła Energii – Elektrownia Fotowoltaiczna PATER Siemiatycze 2” 
Załącznik nr 3 - do Zapytania ofertowego nr 1/2.4/2025 z dnia 12.02.2025
Kosztorys ofertowy uproszczony
	Lp.
	Nazwa kosztu
	Wartość netto (PLN)

	1.
	Instalacja fotowoltaiczna do 500kW
	

	a
	Odwierty i opinia geotechniczna
	

	b
	Dostarczenie, kafarowanie oraz montaż

przez skręcenie konstrukcji wsporczej
	

	c
	Montaż klem środkowych (2x) do montażu

modułów PV
	

	d
	Montaż klem końcowych (1x) do montażu

modułów PV
	

	e
	Ułożenie geowłókniny ogrodowej wraz z

jej przymocowaniem do podłoża
	

	f
	Wykonanie warstwy o grubości min 2cm z

białego grysu
	

	g
	Montaż paneli fotowoltaicznych
	

	h
	Montaż inwertera trójfazowego
	

	i
	Budowa kompletnego systemu monitoringu wizyjnego elektrowni PV (kamery, słupy, rejestrator, okablowanie zasilające i sygnałowe, uruchomienie)
	

	j
	Montaż złącza kablowego rozdzielczego ZK-PV2.1
	

	k
	Montaż złącza kablowego rozdzielczego ZK-PV2.2
	

	l
	Budowa systemu telemechaniki, dostosowanie układów pomiarowych, montaż rejestratora, konfiguracja i uruchomienie zgodnie z wymogami PGE Dystrybucja S.A., montaż łącznika sprzęgającego elektrownie z siecią sterowanego systemem SCADA
	

	m
	Przewody, kable i uziemienia elektrowni fotowoltaiczne
	

	n
	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia - pomiar stringu elektrowni PV
	

	o
	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, uruchomienie i przeprowadzenie testów instalacji PV
	

	p
	Opracowania i uzgodnienia w PGE Dystrybucja S.A.
	

	r
	Wyznaczenie geodezyjne lokalizacji stołów, kabli
	

	s
	Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej budowy
	

	2.
	Magazyn energii elektrycznej
	

	3.
	System zarządzania energią
	

	Łącznie:
	


..........................
podpis i pieczęć firmy
Strona 1 z 1

[image: image1.png]