[image: image1.jpg]Fundusze Euqopejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez \i/ D,OLNY
dla Dolnego Slaska - Polska Unie Europejska SL ASK





Załącznik nr 12
Zapytanie ofertowe ZO/1.1/2/2025-RB/F2-10
W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia, w dokumentacji jak i załącznikach użyto nazw własnych – oferent może zaproponować inne rozwiązania o równoważnych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych i użytkowych. Użycie znaku towarowego ma na celu jedynie określenie minimalnych wymaganych co do jakości właściwości użytkowych systemu. Powyższe ma na celu uniknięcie sytuacji, w której Zamawiający otrzyma produkt niezgodny z oczekiwaniami, co może powodować realizację projektu niezgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz niekwalifikowalność wydatków z tego powodu, a po drugie może doprowadzić do korygowania poniesionych wydatków z tytułu niejednoznacznego opisu zamówienia ze strony, np. instytucji nadzorującej realizację projektu.

 Na potwierdzenie spełnienia warunków w zakresie wymaganych minimalnych wartości parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych systemu, Zamawiający wymaga wypełnienia załącznika nr 12- system, w którym należy potwierdzić dochowanie w/w minimalnych parametrów dla oferowanego systemu. W/w należy potwierdzić podpisem lub zaświadczeniem albo innym dokumentem u dostawcy wybranego systemu.
ETICS / BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLEŃ
z izolacja z EPS do wysokości 25m, powyżej wełna mineralna- zgodnie z wymogami p.poż. z projektu budowlanego oraz wykonawczego/technicznego i audytem energetycznym oraz umową o dofinansowaniu projektu

…………………………….

(nazwa oferowanego systemu)

z płytą termoizolacyjną styropianową i tynkiem silikonowym 
1 Klejenie: 
[image: image2.jpg]


mineralna zaprawa klejąca
2 Termoizolacja:
płyta termoizolacyjna z EPS
Mocowanie (nie pokazano): 
łącznik mechaniczny 
3 Masa zbrojąca: 

mineralna zaprawa klejąco-zbrojąca
4 Zbrojenie:
siatka zbrojąca z włókna szklanego
5 Warstwa pośrednia (gruntująca):  

Preparat gruntujący
6 Wyprawa tynkarska: 
- silikonowa masa tynkarska,

Wymagania formalne wobec systemu:

1. Krajowa Ocena Techniczna 

lub Europejska Ocena Techniczna

2. Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych
Wymagane parametry techniczne dla podstawowych komponentów systemu:

1. Zaprawa klejowa do mocowania płyt styropianowych na podłożu
· sucha zaprawa mineralna

· do stosowania na podłoża mineralne i organiczne,

· do przygotowania i aplikacji ręcznej oraz maszynowej,

· odporna na występowanie rys skurczowych 

· przyczepność zaprawy [MPa]:

	przyczepność zaprawy klejącej do betonu [MPa]

	
	Wymagane
	oferowane

	- w warunkach suchych
	≥ 0,50
	

	- po 48 h zanurzenia w wodzie i po 2 h suszenia
	≥ 0,16
	

	- po 48 h zanurzenia w wodzie i po 7 dniach suszenia
	≥ 1,00
	


	przyczepność zaprawy klejącej do styropianu [MPa]

	
	Wymagane
	oferowane

	- w warunkach suchych
	≥ 0,10
	

	- po 48 h zanurzenia w wodzie i po 2 h suszenia
	≥ 0,05
	

	- po 48 h zanurzenia w wodzie i po 7 dniach suszenia
	≥ 0,12
	


Płyty termoizolacyjne EPS 


Właściwości płyt termoizolacyjnych ze styropianu dopuszczonych do stosowania w systemie:

	właściwość
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana

	reakcja na ogień
	klasa E
	

	opór cieplny [(m2*K)/W]
	określony przy oznakowaniu CE
	

	grubość
	T2
	

	długość
	L2
	

	szerokość
	W2
	

	prostokątność
	S5
	

	płaskość
	P5
	

	stan powierzchni
	powierzchnie cięte (jednorodne i bez „naskórka”)
	

	stabilność wymiarowa w warunkach laboratoryjnych
	DS(N)2
	

	stabilność wymiarowa przy określonych warunkach temperatury i wilgotności
	DS(70,-)2
	

	Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej (μ)
	20 do 70
	

	Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych, w warunkach suchych
	TR80

Lub

TR100
	

	wytrzymałość na zginanie [kN]
	≥ 75
	


2. Łączniki mechaniczne

· Oznakowane znakiem „CE”, dopuszczone do stosowania na podstawie aprobaty technicznej oraz deklaracji właściwości użytkowych wydanej przez producenta
· mocowane w wyfrezowanych zagłębieniach i zabezpieczone zaślepkami ze styropianu lub wełny mineralnej (tzw. termodyble) zapobiegające powstawaniu miejscowych mostków termicznych

· ilość, rodzaj i rozmieszczenie łączników - określone wg obliczeń statycznych w projekcie technicznym ocieplenia obiektu,

· sposób mocowania i długość strefy rozparcia zależne od rodzaju podłoża/materiału ścian elewacyjnych:

· dla podłoży z materiałów pełnych (beton, cegła pełna, kamień, płyty betonowe warstwowe) łączniki wbijane lub wkręcane, strefa rozporowa łącznika ≥ 25 mm

· dla podłoży z materiałów ceramicznych, strukturalnych (pustaki ceramiczne, cegła kratówka, okładziny ceramiczne) łączniki wbijane lub wkręcane, strefa rozporowa łącznika ≥ 25 mm

· dla podłoży z betonów lekkich, gazobetonów łączniki wbijane lub wkręcane, strefa rozporowa łącznika ≥ 60 mm 
3. Zaprawa do wykonania warstwy zbrojonej 
· sucha zaprawa mineralna, zbrojona włóknami, 

· do aplikacji ręcznej i maszynowej,

· odporna na występowanie rys skurczowych 

· brak rys w warstwie o grubości do 5 mm

4. Siatka zbrojąca  siatka z włókna szklanego

· splot gazejski,

· odporna na deformacje kształtu,

· w pełni równomiernie przenosząca naprężenia,

· impregnowana przeciwalkalicznie
	Właściwość
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana

	Szerokość [m]
	1,1 (± 1 %)
	

	Wymiar oczek w świetle [mm]
	4,0 x 4,0 (± 0,5)
	

	Masa powierzchniowa [g/m2]
	160 (- 3% / + 5%)
	

	Siły zrywające [N/mm] wzdłuż osnowy i wątku dla próbek przechowywanych 28 dni: 

· w warunkach laboratoryjnych

· w roztworze alkalicznym (1g NaOH + 4 g KOH + 0,5g Ca(OH)2 / 1 dm3)
	≥ 33

≥ 21
	

	Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku, przy sile zrywającej, [%], dla próbek przechowywanych 28 dni:

· w warunkach laboratoryjnych

· w roztworze alkalicznym (1g NaOH + 4 g KOH + 0,5 g Ca(OH)2 / 1 dm3)
	≤ 4,1

≤ 2,6
	


5. Pośrednia warstwa gruntująca - zgodna z krajową oceną techniczną systemu 
· poprawiająca przyczepność i wyrównująca chłonność mineralnej warstwy zbrojącej
6. Zaprawy tynkarskie

· silikonowe zaprawa tynkarska zgodna z oceną techniczną systemu
· do aplikacji ręcznej i maszynowej,

· do aplikacji w temperaturze otoczenia i podłoża ≥ +5°C 

· o strukturach baranka lub żłobionej

· odporna na występowanie rys skurczowych 
9. Materiały i elementy do wykańczania i zabezpieczania miejsc szczególnych elewacji
np. listwy cokołowe, okapniki, profile krawędziowe/narożne, profile dylatacyjne, listwy przyokienne, taśmy uszczelniające, itp. zgodnie z wytycznymi wykonawczymi wybranego systemodawcy, oraz projektem technicznym ocieplenia obiektu.


Tablica – układ ociepleniowy
	Zasadnicze charakterystyki
	Właściwości użytkowe wymagane
	Właściwości użytkowe oferowane
	Metoda oceny

	Wodochłonność (podciąganie kapilarne) po 1 h, [kg/m2]:

- warstwa zbrojona

- warstwa wierzchnia
	< 0,10

< 0,15
	
	

	Wodochłonność (podciąganie kapilarne) po 24 h, [kg/m2]:

- warstwa zbrojona

- warstwa wierzchnia
	≤ 0,48

≤ 0,55
	
	

	Przyczepność warstwy wierzchniej do styropianu, [MPa]:

- w warunkach laboratoryjnych

- po cyklach starzeniowych

- po cyklach mrozoodporności
	≥ 0,08

≥ 0,08

≥ 0,08
	
	

	Odporność na uderzenie ciałem twardym, po starzeniu, kategoria
	I
	
	

	Odporność na uderzenie po cyklach starzeniowych [J]
	15
	
	

	Opór dyfuzyjny względny [m]
	≤ 0,3
	
	

	Mrozoodporność warstwy wierzchniej 
	brak zniszczeń: rys, wykruszeń, odspojeń i spęcherzeń
	
	

	Izolacyjność cieplna (opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła)
	Według załącznika
	
	

	Przyczepność zapraw do betonu i wyrobu do izolacji cieplnej
	Według tablic
	
	

	Klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne od strony zewnętrznej
	stopień rozprzestrzeniania ognia: NRO
	
	

	Odporność na obciążenie wiatrem
	według tablic
	
	


	
	TABELA RÓWNOWAŻNOŚCI

*zgodnie z brzmieniem art. 101 ust. 4 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm., dalej: Pzp) Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp jest zobowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”, dlatego należy przyjąć, że zwrot „lub równoważne” musi towarzyszyć każdemu odniesieniu wskazanemu w opisie.



	Lp. 
	Materiały referencyjne
	Charakterystyka materiału
	Parametry równoważności/wymagania techniczne

	
	
	
	
	Wymagane
	oferowane

	1
	StoTherm Vario
lub co najmniej równoważny opisywanemu


	zespolony system ociepleń
	Dopuszczony do obrotu na podstawie KOT/ETA.
	
	 

	
	
	
	Wodochłonność (podciąganie kapilarne) po 1 h, [kg/m2]:
	
	 

	
	
	
	- warstwa zbrojona
	< 0,10
	

	
	
	
	- warstwa wierzchnia
	< 0,15
	

	
	
	
	Wodochłonność (podciąganie kapilarne) po 24 h, [kg/m2]:
	 
	

	
	
	
	- warstwa zbrojona
	≤ 0,48
	

	
	
	
	- warstwa wierzchnia
	≤ 0,55
	

	
	
	
	Przyczepność warstwy wierzchniej do styropianu, [MPa]:
	
	 

	
	
	
	- w warunkach laboratoryjnych
	≤ 0,08
	

	
	
	
	- po cyklach starzeniowych
	≤ 0,08
	

	
	
	
	- po cyklach mrozoodporności
	≤ 0,08
	

	
	
	
	Odporność na uderzenie ciałem twardym, po starzeniu, kategoria
	I
	

	
	
	
	Odporność na uderzenie po cyklach starzeniowych [J]
	15
	

	
	
	
	Opór dyfuzyjny względny [m]
	≤ 0,3
	

	
	
	
	Klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia
	NRO
	

	2
	Ispo Zaprawa Klejąca

lub równoważny opisywanemu
	mineralna masa klejąca zgodna z ETA/KOT
	przyczepność zaprawy klejącej do betonu [MPa]
	 
	

	
	
	
	- w warunkach suchych
	≥ 0,50
	

	
	
	
	- po 48 h zanurzenia w wodzie i po 2 h suszenia
	≥ 0,16
	

	
	
	
	- po 48 h zanurzenia w wodzie i po 7 dniach suszenia
	≥ 1,00
	

	
	
	
	przyczepność zaprawy klejącej do styropianu [MPa]
	 
	

	
	
	
	- w warunkach suchych
	≥ 0,10
	

	
	
	
	- po 48 h zanurzenia w wodzie i po 2 h suszenia
	≥ 0,05
	

	
	
	
	- po 48 h zanurzenia w wodzie i po 7 dniach suszenia
	≥ 0,12
	

	3
	EPS 040 FASSADA AUSTROTHERM
lub równoważny opisywanemu 
	płyta z izolacja ścian w zewnętrznych zespolonych systemach ocieplania ETICS zgodna z wymaganiami KOT/ETA
	deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła:
wytrzymałość na zginanie:
wytrzymałość na rozciąganie do powierzchni czołowych:
minimalna waga wyrobu:
klasa reakcji na ogień:
	λD≤0,040 W/mK
BS≥80 kPa

TR≥100 kPa
12,5 kg/m3
E
	

	4
	EJOT STR U 2G lub równoważny opisywanemu
	Łącznik mechaniczny dopuszczony do obrotu, oznakowany znakiem „CE”/"B"
	Obciążenie niszczące talerzyk
	≥ 2,00kN
	

	
	
	
	Sztywność talerzyka
	≥ 0,40 kN/mm
	

	5
	StoLevell DUO

lub równoważny opisywanemu
	mineralna zaprawa do wykonania warstwy zbrojonej zgodna z ETA/KOT
	zbrojona włóknami
	 
	

	
	
	
	odporna na występowanie rys skurczowych 
	 TAK
	

	
	
	
	brak rys w warstwie o grubości do 5 mm
	 TAK
	

	
	
	
	Reakcja na ogień
	A2-s1, d0
	

	
	
	
	Nasiąkliwość wodą
	Wc1
	

	
	
	
	Współczynnik. oporu dyfuzyjnego pary wodnej
	μ ≤ 25
	

	6
	Sto-Glasfasergewebe F lub równoważny opisywanemu
	siatka z włókna szklanego zgodna z ETA/KOT
	impregnowana przeciwalkalicznie
	 TAK
	

	
	
	
	Siły zrywające [N/mm] wzdłuż osnowy i wątku dla próbek przechowywanych 28 dni: 
	 
	

	
	
	
	w warunkach laboratoryjnych
	≥ 33
	

	
	
	
	w roztworze alkalicznym
	≥ 21
	

	
	
	
	Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku, przy sile zrywającej, [%], dla próbek przechowywanych 28 dni:
	 
	

	
	
	
	w warunkach laboratoryjnych
	≤ 4,1
	

	
	
	
	w roztworze alkalicznym
	≤ 2,6
	

	7
	Sto-Putzgund
lub równoważny opisywanemu
	 
	poprawiająca przyczepność i wyrównująca chłonność mineralnej warstwy zbrojącej
	
	 

	8
	StoSilco K1,5
lub równoważny opisywanemu
	wzmacniany włóknami tynk silikonowy zgodny z KOT/ETA
	uziarnienie
	1,5 mm
	

	
	
	
	reakcja na ogień
	A2-s1, d1
	

	
	
	
	Nasiąkliwość wodą
	W3
	

	
	
	
	opór dyfuzyjny względny warstwy
	V 1
	

	
	
	
	obecność włókien
	 TAK
	


ZAKRES RÓWNOWAŻNOŚCI

Zastosowane w dokumentacji projektowej nazwy własne materiałów, wyrobów, urządzeń itp. podano zgodnie z art. 29 ust. 1,2 i 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Użycie ich wynika ze specyfiki przedmiotu zamówienia i nie ma to na celu ich preferowania, lecz wskazanie na oczekiwane cechy/parametry techniczne, materiałowe, jakościowe i estetyczne wyrobów, urządzeń itp., które są istotne z punktu widzenia działania lub użytkowania obiektu jako całości, zgodnie z jego przeznaczeniem określonym w dokumentacji.


Podane w powyższej tabeli parametry/cechy/właściwości dotyczące równoważności wyrobów to wartości minimalne, jakie muszą spełnić proponowane wyroby. Zastosowanie innych niż wskazane w ww. dokumentacji lub powyższej tabeli jest dopuszczalne pod warunkiem, że posiadają one parametry/cechy/właściwości takie same lub lepsze od produktów wskazanych w dokumentacji projektowej pod względem funkcjonalnym, technicznym, jakościowym, estetycznym - muszą spełniać założenia przyjęte w ww. dokumentacji oraz obowiązujące normy i przepisy.


Zmiana któregokolwiek z elementów lub materiałów itd. wymienionych w dokumentacji musi się odbywać z uwzględnieniem wszystkich parametrów technicznych, które są istotne z punktu widzenia działania obiektu jako całości, a także z uwzględnieniem konkretnych ograniczeń architektoniczno – konstrukcyjnych i instalacyjnych obiektu. Przyjęte w projekcie materiały zostały skoordynowane międzybranżowo. Wszystkie materiały powinny zapewniać wzajemną kompatybilność, również z instalacjami i innych branż.


Każda zmiana, pod warunkiem że nie można jej było przewidzieć na dzień składania ofert, wymaga wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego. Nie dopuszcza się zmiany zaoferowanego systemu bez istotnego powodu. Nie dopuszcza się jedynie stosowania rozwiązań mieszanych - materiałów pochodzących z różnych systemów (dostawców).

W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę robót innych wyrobów niż dobrane przez projektanta, w zakresie obowiązków Wykonawcy na etapie realizacji - w razie konieczności - będzie ponowne dokonanie obliczeń, sprawdzenie ich doboru, ponowna koordynacja między branżowa oraz dostosowanie i uzgodnienie dokumentacji.


Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamienników dla wyrobów i produktów pod następującymi warunkami:

- ewentualna zamiana może nastąpić dopiero po ocenie ofert - wszyscy oferenci w celu zapewnienia uczciwej konkurencji zobowiązani są do zastosowania w swoich ofertach tych samych wyrobów, produktów, urządzeń, rozwiązań systemowych itp.

- każdorazowego zgłoszenia zamiaru zastosowania zamiennika z wykazaniem równoważności,

- każdorazowego uzyskania zgody Zamawiającego na dokonanie takiej zamiany przed jej dokonaniem pod rygorem obowiązku wymiany na koszt Wykonawcy zamienników zastosowanych bez uzyskania takiej zgody,

- zapewnienia równoważności technicznej, materiałowej, funkcjonalnej i estetycznej ewentualnych zamienników i wykazania tej zgodności na podstawie oświadczeń, zaświadczeń, certyfikatów, prób, badań itp.

- dokonanie, jeżeli zajdzie taka konieczność, przez Wykonawcę na etapie realizacji obliczeń, sprawdzenie ich doboru, ponowna koordynacja międzybranżowa oraz dostosowanie i uzgodnienie dokumentacji.


Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikowania stanu faktycznego z danymi wskazanymi we wniosku o dokonanie zamiany, również pod rygorem wymiany na koszt Wykonawcy elementów nie spełniających wymaganych i deklarowanych parametrów.
................................                                                                     ….........…..................................

(miejscowość i data)




                    (podpis i/lub pieczęć oferenta)
................................                                                                     ….........…..................................

(miejscowość i data)




              (podpis i/lub pieczęć systemodawcy)


