[image: image1.jpg]Fundusze Europejskie Dofinansowane przez :***,* W goliWOdtho
dla Slaskiego Unie Europejska e J* askie





Załącznik 2 do ogłoszenia nr 2025-86746-213703 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRAC 
W kontekście  projektu „Zabrzankowy kONcept” realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 
	Lp.

	Nazwa
	Opis

	Ilość 
	J.m. 
	Cena 
netto 
	Cena brutto
	Wartość
całkowita brutto


	1
	Prace porządkowe                  w lokalu
	· Przygotowanie lokalu do remontu, tj. demontaż okładzin ściennych, tj. płyt gk (60 m2), demontaże sufitów podwieszanych (43m2), skucie pozostałości płytek, skucie starych tynków na ścianach (ok. 180m2);
· Demontaż drzwi wejściowych aluminiowych o wymiarze 80x220 cm                  (1 szt.), demontaż witryn aluminiowych okiennych o wymiarze 200x225 cm (2 szt); 
· Utylizacja do kontenerów budowlanych (do 7 m3) zgodnie z BDO.
	1
	Zestaw
	
	
	

	2
	Roboty konstrukcyjne
	· Poszerzenie otworu okiennego na ścianie elewacyjnej celem przygotowania otworu pod montaż fasady aluminiowej z drzwiami wejściowymi dwuskrzydłowymi z doświetlem i nadświetlem. Wymiar otworu ok. 206cm x 313 cm. 
	1
	Zestaw
	
	
	

	3
	Dostawa i montaż fasady aluminiowej 
z drzwiami wejściowymi
do lokalu w celu dostosowania do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami
	Montaż i dostawa fasady aluminiowej z drzwiami wejściowymi aluminiowymi dwuskrzydłowymi, z doświetlem i naświetlem, o wymiarach: 2000 mm x 3100 mm. Podział zgodnie z rysunkiem projektowym A6- Widok elewacji- stan projektowany (załącznik nr 13). Konieczna poprzeczka pozioma w celu oznakowania tafli szklenia zgodnie z WT. Pozostałe parametry i wyposażenie: 
· Szerokość skrzydła głównego min. 0,9 m; 
· Możliwość otwarcia obu skrzydeł drzwiowych; 
· Profil aluminiowy malowany proszkowo, RAL 7016 struktura, Zamawiający zastrzega możliwość zmiany koloru przed finalnym zamówieniem materiału;
· Kolor uszczelek dostosowany do koloru profili; 
· Szkło podwójne bezpieczne U=0,6;
· Drzwi wyposażone w pochwyt obustronny 1600 mm w kolorze inox/tytan, zawiasy rolkowe inox/tytan, samozamykacz z blokadą, baryłkę do zamka rolkowego; 
· Elektrozamek, podpięcie do domofonu;  
· Niski próg, 
· Wkładka patentowa z kompletem kluczy min. 3 szt.   
	1
	Zestaw
	
	
	

	4
	Dostawa i montaż witryny okiennej w celu dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
	Montaż i dostawa witryny okiennej aluminiowej o wymiarach: 2000 mm x 2600 mm. Podział stolarki zgodnie z rysunkiem projektowym A6- Widok elewacji- stan projektowany (załącznik nr 13). Pozostałe parametry 
i wyposażenie: 
· Min. Uw = 0,9; 
· Profil aluminiowy malowany proszkowo, RAL 7016 struktura, Zamawiający zastrzega możliwość zmiany koloru przed finalnym zamówieniem materiału;
· Szkło podwójne bezpieczne U=0,6;
· Okucie kolor inox/tytan; 
· Otwieranie naświetla za pomocą motorycznego systemu, np. typu Ventus (zapewnienie uchyłu dla potrzeb osób z niepełnosprawnością); 
	1
	Zestaw
	
	
	

	5
	Roboty elewacyjne i wykończeniowe  
	Zamurowanie otworu po drzwiach wejściowych bloczkami silikatowymi 
gr. 24 cm, wyklejenie elewacji styropianem elewacyjnym EPS 70 0,036 gr. 20 cm, zatopienie siatki zbrojącej w kleju elewacyjnym, zatynkowanie pod kolor istniejącej elewacji (odpowiednio dobranym tynkiem elewacyjnym). Obróbka szpalet elewacyjnych po wymianie stolarki okiennej w tej samej technologii.  Warunek konieczny: wykonanie robót pod nadzorem Zarządcy budynku, w wyznaczonym przez niego terminie, z zapewnieniem zachowania gwarancji  nowo wykonanej elewacji budynku. 
	1
	Zestaw
	
	
	

	6
	Wykonanie podjazdu 
	Wykonanie podjazdu dla osób  z niepełnosprawnościami do lokalu zapewniającego dostęp do lokalu osobom poruszającym się na wózkach. 
	1
	Zestaw
	
	
	

	7
	Instalacja elektryczna, teletechniczna, domofonowa- część II 

	· Wykonanie i dostawa instalacji elektrycznej, teletechnicznej, domofonowej, dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym poruszających się przy pomocy wózków, wraz z materiałem. Ilość punktów oraz ich lokalizacja zgodnie z załącznikiem nr 15- rzuty instalacji elektrycznej (nie obejmuje rolet, kurtyny powietrznej). 
·  Wykonanie białego montażu, tj. montaż włączników podstawowych, schodowych, krzyżowych, gniazdek pojedynczych i podwójnych 
z uziemieniem, gniazdek bryzgoszczelnych w łazience, gniazd teletechnicznych i internetowych. Kolorystyka osprzętu dostosowana pod kolor ścian w lokalu-kolory białe oraz ciemnoniebieskie. Osprzęt wyposażony w uziemienie. Ilość punktów zgodna z załącznikiem nr 15- rzuty instalacji elektrycznej (nie obejmuje sterowników do rolet);  
·  Dostawa i montaż opraw świetlnych wyposażonych w czujniki obecności, a także opraw świetlnych załączanych tradycyjnie 
za pomocą włączników w kolorze białym- zgodnie z rzutem instalacji elektrycznej (załącznik nr 15). Przygotowanie instalacji w sposób umożliwiający osobne sterowanie tymi obwodami; 
· Dostawa i montaż rozdzielnicy elektrycznej podtynkowej II klasy ochronności, IP30, odporności uderzeniowej IK07, z drzwiami stalowymi, 5 -rzędowej (60 modułów) z kompletnym wyposażeniem 
i osprzętem, tj. m.in.  bezpieczniki, bezpieczniki różnicowo- prądowe-
3 szt., uziemienie; 
· Dostawa i montaż szafy teletechnicznej, okablowanie kat. VI, przygotowanie pod montaż routera internetowego mieszącego się 
w szafie (bez montażu routera); 
· Dostawa i montaż zestawu domofonowego natynkowego przed wejściem do lokalu (kolor srebrny/ antracyt/ czarny) oraz słuchawki domofonowej w środku lokalu. Przygotowanie instalacji 
na okablowaniu kat. VI, umożliwiającym w przyszłości zmianę 
na wideodomofon;  
· Wykonanie okablowania pod instalację SOS w łazience; 
· Wykonanie okablowania do baterii umywalkowej oraz kuchennej 
z czujnikami ruchu; 
· Wykonanie zasilania pod kurtynę powietrzną na wejściu; 
· Wykonanie i dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej branży elektrycznej, w tym pomiarów wykonanych przez osobę 
z odpowiednimi uprawieniami;  
· Wykonanie projektu technicznego branży elektrycznej przez osobę uprawnioną; 
	1
	Zestaw
	
	
	

	8
	Roboty adaptacyjne- łazienka 
	· Wykonanie sufitu podwieszanego w łazience, płyta gk wodoodporna, ruszt sufitowy z profili wykonanych z blachy o gr. 0,6 mm, krzyżowy; wykonanie łączenia spoin fizeliną szklaną, wykonanie łączenia ściana-sufit taśmą ślizgową, szpachlowanie wraz ze szlifowaniem pod malowanie (8 m2); 
· Wykonanie wylewki cementowej w strefie prysznicowej w spadku 
do odwodnienia liniowego - 2 m2;
· Wykonanie gładzi na ścianach oraz suficie wraz ze szlifowaniem, pod malowanie – 33 m2; 
· Zabudowa gk stelażu wc (geberitu), płyty gk wodoodporne; 
	8
2
33

	M2
M2
M2

	
	
	

	9
	Roboty adaptacyjne- cały lokal 
	· Wykonanie sufitów podwieszanych w lokalu, konstrukcja krzyżowa pod sufit, profile z blachy o gr. 0,6 mm. Obniżenie sufitów o ok. 15 cm, wypełnienie wełną 10 cm, lambda min. 0,036, łączenia spoin fizeliną szklaną, wykonanie przecierki gładziowej pod malowanie; łączenia ściana-sufit taśma ślizgową, szpachlowanie wraz ze szlifowaniem- 82,5 m2
· Wykonanie łączeń ścian gk fizeliną szklaną, szpachlowanie ścian gk wraz ze szlifowaniem pod malowanie- 45 m2; 
· Wykonanie w kuchni przedścianki gr. 10 cm z rewizjami, w systemie suchej zabudowy, płyty gk wodoodporne, wykonanie łączeń płyt fizeliną szklaną oraz szpachlowanie i szlifowanie pod malowanie- powierzchnia przedścianki 10 m2; 
· Wykonanie tynków gipsowych kat. IV- 150 m2; 
· Wykonanie gładzi na ścianach wraz ze szlifowaniem pod malowanie– 220 m2; 
	82,5
45
10
150
220
	M2
M2
M2
M2
M2
	
	
	

	10
	Roboty wykończeniowe- łazienka 
	· Gruntowanie oraz potrójne malowanie sufitu na biało, farba przeznaczona do pomieszczeń mokrych- powierzchnia 8 m2;  
· Gruntowanie oraz podwójne malowanie ścian łazienki farbą przeznaczoną do pomieszczeń mokrych, lateksową w kolorze białym- powierzchnia 
25 m2; 
· Wykonanie niezbędnych akrylowań; 
· Płytkowanie ścian metodą na grzebień wraz z materiałem: klej elastyczny, płytki zgodne z wizualizacjami- załączniki nr 16 i 17- marmurowe biało-niebieskie, kat. I, rektyfikowane, wymiary min. 60x60- 16 m2- wraz z fugowanie pod kolor; 
· Płytkowanie ścian metodą na grzebień wraz z materiałem: klej elastyczny, płytki zgodne z wizaulizacją łazienki, stanowiącą załącznik nr 16 i 17, kat. I, rektyfikowane, wymiary 6,5 x 20 cm, matowe, - powierzchnia 10 m2- wraz z fugowaniem pod kolor; 
· Płytkowanie ścian metodą na grzebień wraz z materiałem: klej elastyczny, płytki zgodne z wizaulizacją łazienki, stanowiącą załącznik nr 16 i 17, jasnoszare lub białe (zamawiający zastrzega możliwość zmiany koloru) w strefie prysznicowej, kat. I, rektyfikowane, wymiary min. 60x60 cm, matowe, - powierzchnia 11 m2- wraz z fugowaniem pod kolor; 
· Płytkowanie podłogi metodą na grzebień, klej elastyczny, gres antypoślizgowy min. R10, klasa ścieralności min. IV, kat. I, rektyfikowany, wymiary min. 60x60, kolor jasnoszary – powierzchnia 
8 m2- wraz z fugowaniem pod kolor; 
· Wykonanie niezbędnych silikonowań i akrylowań pod kolor; 
 
	8
25
16
10
11
8

	M2
M2
M2
M2
M2
M2
	
	
	

	11
	Biały montaż- łazienka

	Dostawa i montaż: 
· wydłużonej misy ceramicznej wc przeznaczonej do spłuczek podtynkowych, z techniką spłukiwania rimfree (misa bezkrawędziowa) z deską sedesową przykrywającą siedzisko, wolnoopadającą,
z właściwościami antybakteryjnymi, oraz przyciskiem spłuczki wc 
w kolorze białym lub chrom (zamawiający zastrzega możliwość zmiany koloru);
· umywalki ceramicznej wiszącej dostosowanej do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami z syfonem podtynkowym w kolorze chrom, zaworem zestawu odpływowego ze swobodnym przepływem 
w kolorze chrom, z otworem na baterię na środku;  
· stojącej baterii umywalkowej mosiężnej o wykończeniu chrom, działającej na czujnik ruchu, tj. sensorowej, wyposażonej w aerator oraz zawory zwrotne, z regulacją temperatury; 
· zestawu prysznicowego z materiału stal nierdzewna o wykończeniu chrom, wyposażonego w słuchawkę z funkcją anti-calc 
ze zróżnicowanymi rodzajami strumienia (słuchawka z regulacją wysokości), z wężem anty-twist; oraz mieszaczową baterią prysznicową z materiału mosiądz w kolorze wykończenia chrom, wyposażoną w zawory zwrotne oraz dźwignię ułatwiającą obsługę osobom z niepełnosprawnościami; 
· odpływu liniowego wykonanego ze stali nierdzewnej w kolorze chrom, o długości min. 70 cm z syfonem i zaworem antyodorowym; 
· lustra ściennego srebrnego uchylnego z rączką, dostosowanego 
do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (szkło bez zielonych odcieni) w kolorze chrom; 
· krzesełka składanego dla osób z niepełnosprawnościami w strefie prysznicowej o min. obciążeniu dopuszczalnym 150 kg, kolor biały-chrom/chrom/biały z powłoką antybakteryjną 
i antypoślizgowa (materiał stal nierdzewna/ stal nierdzewna 
i tworzywo pcv);  
· uchwytów i poręczy ze stali nierdzewnej o średnicach rury fi 32,
o min. obciążeniu dopuszczalnym 120 kg, w kolorze wykończenia chrom w strefie umywalkowej, prysznicowej i wc, 
tj. poręcz łukowa stojąca/ odchylane przy wc- 1 szt., poręcz łukowa odchylana przy umywalce- 2 szt., poręcz kątowa pod prysznicem 
w kolorze chrom polerowany- 1 szt., 
· dostawa i montaż przycisku SOS; 
· dostawa i montaż pojemnika na mydło, papier, szczotkę toaletową- kolor biały lub chrom. 
	1
	Zestaw
	
	
	

	12
	Roboty wykończeniowe- cały lokal 
	· Gruntowanie i podwójne malowanie ścian farbą zmywalną, w kolorach RAL 5023 oraz białym- powierzchnia 225 m2; 
· Gruntowanie i potrójne malowanie sufitów na biało- powierzchnia 92,5 m2;  
· Płytkowanie podłóg w lokalu metodą na grzebień: klej elastyczny, gres antypoślizgowy min. R10, klasa ścieralności min. IV, kat. I, rektyfikowany, wymiar min. 60x60 cm, kolor jasnoszary, wraz z cokolikiem wysokości min. 5 cm- powierzchnia 90 m2 (uwzględniono cokoliki)- wraz z fugowaniem pod kolor; 
· Płytkowanie fartucha kuchennego metodą na grzebień wraz z materiałem: klej elastyczny, płytki zgodne z wizualizacją kuchni- załączniki nr 16 i 17, płytki kat. I, rektyfikowane, matowe, wymiary 6,5 x 20 cm- powierzchnia ok. 6 m2- wraz z fugowaniem pod kolor; 
· Płytkowanie elementów w aneksie kuchennym i wiatrołapie zgodnie z wizualizacją- załączniki nr 16 i 17, płytkowanie metodą na grzebień wraz z materiałem: klej elastyczny, płytki marmurowe biało-niebieskie, kat. I, rektyfikowane, wymiary min. 60x60- 10 m2- wraz z fugowanie pod kolor; 
· Niezbędne akrylowanie i silikonowanie; 
	225
92,5
90
6
10
	M2
M2
M2
M2
M2
	
	
	

	13
	Drzwi wewnętrzne w lokalu
	Dostawa i montaż  kompletu drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicą regulowaną, zestawem okuć i klamek (klamki bez ostrych krawędzi, kolor chrom). Skrzydło drzwiowe kolor biały, płyta otworowana, zawiasy ukryte; ościeżnica regulowana DIN 80 mm, kolor biały:
· Skrzydło 90 cm x 200 cm z podcięciem wentylacyjnym, klamka patentowa i zamek magnetyczny WC; 
· Skrzydło 90 cm x 200 cm, klamka patentowa i zamek na klucz; 
· Skrzydło 80 cm x 200 cm, klamka patentowa i zamek na klucz; 
	3
	SZT.
	
	
	

	14
	Inne elementy wykończeniowe
	Wykonanie oznaczeń graficznych zgodnie z wizualizacjami, w odpowiednich kolorach, litery naklejane, wykonane z materiału, np. dibond: 
· Szatnia
· Sala wykładowa
· Toaleta 
· Kuchnia
	1
	zestaw
	
	
	

	15
	Elementy poprawiające dostępność dla osób niepełnosprawnych i ze szczególnymi potrzebami
	· Wykonanie ścieżek dotykowych/pól uwagi zgodnie z wizualizacjami; 
· Dostawa i montaż tabliczek przyklamkowych pisanych alfabetem Braille’a; 
· Zakup montaż tabliczek świetlnych dróg ewakuacyjnych; 
· Dostawa i montaż pętli indukcyjnej; 
· Przycisk SOS w toalecie; 

	1
	zestaw
	
	
	


UWAGA: wszystkie prace należy rozpatrywać wraz z kompletnym materiałem niezbędnym do ich wykonania. Wykonać zgodnie z wizualizacjami oraz projektem, tj. załączniki techniczne od nr 8 do 17. Zamawiający nie dopuszcza zmian materiałów konkretnie wyspecyfikowanych w wyżej przedstawionej tabeli. 
