OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I PARAMETRY TECHNICZNE

System narzędzi do stabilizacji transpedikularnej na otwarto i przezskórnie w środowisku Oarm

Wykonawca: ……………………………………………………………….

Nazwa i typ: …………………..……………………………………………

Producent/ Kraj: …………………………………………………………

Rok produkcji: ………………….…………………………………………

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany Oferent umieszcza opis parametru w oferowanym urządzeniu/infrastrukturze (wg kolumny „Parametr”) |
| --- | --- | --- | --- |
| ZESTAW PODSTAWOWY DO KREGOSŁUPA |  |  |  |
|  | Zestaw referencyjny wraz z rozbudową MAST (Minimal Access Spinal Technologies) - 1 kpl. | Tak |  |
|  | Zestaw ramek referencyjnych, w tym rozbudowa o referencję do talerza biodrowego i zabiegów minimalnie inwazyjnych (MIS ). | Tak |  |
|  | Wszystkie narzędzia kompatybilne z systemem StealthStation S8 pozostającym w dyspozycji Zamawiajacego. | Tak |  |
|  | Montaż markerów kalibrujących instrumentarium na „klik” bez użycia dodatkowych narzędzi, uchwyty i narzędzia które nie wymagają stosowania dodatkowych sterylnych osłon. | Tak |  |
|  | Uchwyty i narzędzia niewymagające stosowania dodatkowych sterylnych osłon . | Tak |  |
|  | 2 rodzaje uchwytów tzn. dwie długości uchwytów do mocowania ramek referencyjnych mocowanych na wyrostek kolczysty. | Tak |  |
|  | 2 rodzaje uchwytów tzn. dwie długości uchwytów do mocowania ramek referencyjnych mocowanych na dwa wyrostki kolczyste. | Tak |  |
|  | 2 rodzaje uchwytów do procedur małoinwazyjnych | Tak |  |
|  | Wskaźnik pasywny z uchwytami do montażu markerów pasywnych. | Tak |  |
|  | Ramka referencyjna z uchwytami do montażu markerów pasywnych z matrycą do weryfikacji poprawności działania narzędzi nawigowanych. | Tak |  |
|  | Pin i prowadnik do umieszczania i mocowania ramki referencyjnej do talerza biodrowego. | Tak |  |
|  | Adapter 90 stopni do montażu ramki referencyjnej – adapter z dodatkową osią obrotu ramki referencyjnej. | Tak |  |
|  | Rozwieracz Dilator MAST(Minimal Access Spinal Technologies) z ramką referencyjną z uchwytami do montażu zatrzaskowego pasywnych markerów optycznych. | Tak |  |
|  | Szpilka do mocowania ramki referencyjnej w technice małoinwazyjnej. | Tak |  |
|  | Przezskórny adapter szpilki. | Tak |  |
|  | Kaniula - długość: 100 mm, Rozszerzacz – długość:100 mm | Tak |  |
|  | Kaniula – długość: 150 mm Rozszerzacz – długość: 150 mm | Tak |  |
|  | Młotek do montażu pinów przezskórnych. | Tak |  |
|  | Ramka referencyjna przystosowana do zatrzaskowego mocowania markerów pasywnych montowana do anatomii jednocześnie na dwóch pinach. | Tak |  |
|  | Kaseta/ kontener do sterylizacji. | Tak |  |
|  | Obsługa uchwytów do wyrostków kolczystych poprzez klucz nasadowy w kształcie litery T. | Tak |  |
| ZESTAW GWINTOWNIKÓW |  |  |  |
|  | Zestaw gwintowników, końcówek niezbędnych do stabilizacji kręgosłupa predefiniowanych w oprogramowaniu nawigacji -1 kpl. | Tak |  |
|  | 3 gwintowniki – 4.5 , 5.5 , 6.5 mm z klasycznym skokiem gwintu. | Tak |  |
|  | Zestaw wkrętaków do zabiegów otwartych i małoinwazyjnych -1 szt. | Tak |  |
|  | Kaseta/ kontener do sterylizacji. | Tak |  |
|  | Montaż markerów kalibrujących instrumentarium na „klik” bez użycia dodatkowych narzędzi. | Tak |  |
|  | Uchwyty i narzędzia niewymagające stosowania dodatkowych sterylnych osłon. | Tak |  |
|  | Wszystkie narzędzia kompatybilne z systemem StealthStation S8 pozostającym w dyspozycji Zamawiającego | Tak |  |
| ZESTAW ŚRUBOKRĘTÓW |  |  |  |
|  | Zestaw śrubokrętów niezbędnych do stabilizacji kręgosłupa predefiniowanych w oprogramowaniu nawigacji -1 kpl. | Tak |  |
|  | Min. 4 rodzaje obrotowych ramek w róznych kolorach, ramki predefiniowane w oprogramowaniu nawigacji, ramki nie wymagają rejestracji. | Tak |  |
|  | 3 rodzaje narzędzi z odwzorowaniem ich kształtu w obrazie nawigacji – szydło ostre, przebijak, zgłębnik do odcinka piersiowego i lędźwiowego. | Tak |  |
|  | 2 uchwyty z grzechotką. | Tak |  |
|  | Kaseta/ kontener do sterylizacji. | Tak |  |
|  | Wszystkie narzędzia kompatybilne z systemem StealthStation S8 pozostającym w dyspozycji Zamawiającego. | Tak |  |
|  | Montaż markerów kalibrujących instrumentarium na „klik” bez użycia dodatkowych narzędzi, uchywty i narzedzia które nie wymagają stosowania dodatkowych sterylnych osłon. | Tak |  |
|  | Uchwyty i narzędzia które nie wymagają stosowania dodatkowych sterylnych osłon. | Tak |  |
| ZESTAW PROWADNIKÓW WIERTEŁ |  |  |  |
|  | Zestaw prowadników wierteł - 1 kpl. | Tak |  |
|  | Prowadnica z uchwytem do montażu ramki referencyjnej. | Tak |  |
|  | Uniwersalna prowadnica wiertła umożliwiająca prowadzenie wiertła o średnicy 3mm. | Tak |  |
|  | Ogranicznik wiertła o średnicy 3.2 mm. | Tak |  |
|  | Wszystkie narzędzia kompatybilne z systemem StealthStation S8 pozostającym w dyspozycji Zamawiającego. | Tak |  |
|  | Montaż markerów kalibrujących instrumentarium na „klik” bez użycia dodatkowych narzędzi. | Tak |  |
|  | Uchwyty i narzędzia które nie wymagają stosowania dodatkowych sterylnych osłon. |  |  |
| ZESTAW NAWIGOWANYCH INSERTERÓW DO IMPLANTOWANIA KLATEK MIĘDZY CZŁONOWYCH |  |  |  |
|  | Zestaw nawigowanych inserterów do implantowania klatek między członowych - 1 kpl. | Tak |  |
|  | Nawigowany inserter wraz z rękojeścią i ramką referencyjną. | Tak |  |
|  | Młotek. | Tak |  |
|  | Prawadnik. | Tak |  |
|  | Kaseta/ kontener do sterylizacji. | Tak |  |
|  | Wszystkie narzędzia kompatybilne z systemem StealthStation S8 pozostającym w dyspozycji Zamawiającego. | Tak |  |
|  | Montaż markerów kalibrujących instrumentarium na „klik” bez użycia dodatkowych narzędzi. | Tak |  |
|  | Uchwyty i narzędzia które nie wymagają stosowania dodatkowych sterylnych osłon. | Tak |  |
|  | Wiertarka - napęd kompatybilny z systemem StealthStation S8 pozostającym w dyspozycji Zamawiającego. |  |  |
|  | Inne wymagania |  |  |
|  | Gwarancja: min. 24 miesiące. | Tak |  |
|  | Szkolenie dla min. 6 osób w wymiarze min. 6 h. | Tak |  |

………………………………………………

Podpis Oferenta