[image: image1.png]


[image: image2.jpg]Unia Europejska
Europejski Fundusz
Morski i Rybacki








Zapytanie ofertowe
	14.02.2025


Data

 
	Gospodarstwo Rybackie Gosławice Sp. z o o 
62-510 Konin ul. Rybacka 2


Dane identyfikacyjne zamawiającego 
	Publikacja w bazie Konkurencyjności 
( BK2021)













Nazwa i adres oferenta
Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty na:

	Budowa wiat magazynowych na terenie Gospodarstwa Rybackiego Gosławice Sp z o o , usytuowanych na działkach; 1267,1268,1269 ,1100, obręb Gosławice,  sztuk 2



Opis przedmiotu zamówienia

	 Budowa wiat magazynowych o parametrach:
- konstrukcja  wiaty o wymiarach; 
Wysokość wjazdowa 3,3m
Wysokość okapu- 3,0 m

Szerokość- 2,38 m
Długość- 14,66 m
-wiata w konstrukcji stalowej zabezpieczona antykorozyjnie ( cynkowanie ogniowe)
-materiały złączne ( technologia śrubowa)

-wiata musi być posadowiona na stopie fundamentowej

-konstrukcja nośna- profil kwadratowy 120 x120 x4
-ściany boczne -blacha trapezowa T8
-pokrycie dachowe - blacha trapezowa T 50 z powłoką antykondensacyjną
-posadzka betonowa
-wiata wyposażona w instalacje fotowoltaiczną o mocy 48,3 kWp,( 15 kWp-usytuowane na dachu wiat, pozostałe na istniejących zadaszeniach )
-przód bramy wykonany w technologii bram przesuwnych ( 4 bramy obite blachą trapezowa T8)

-płatew dachowa  rura prostokątna 120 x 80 x4 

-fundamentowanie; pale fundamentowe żelbetowe o głębokości min 4 m i średnicy 30 cm w ilości 9 sztuk/na wiatę

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dostępny w siedzibie zamawiającego w godzinach pracy.



Kryteria oceny ofert - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

	Lp.
	Nazwa kryterium

	Waga

	1.
	Cena netto
	              80 %

	2.
	Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii
	     20 %    

	3.
	
	               

	…
	
	


Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium
	Najmniejsza możliwa liczba punktów do zdobycia to 1, a największa to 3 ( pierwsze miejsce otrzymuje -3 pkt, drugie-2 , a trecie i każde następne-1) W przypadku, w którym dwie lub więcej ofert uzyskają tę samą liczbę punktów, wyżej w rankingu będzie ten podmiot, który wskazał niższą cenę, a następnie ten który wskazał krótszy czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii




Termin składania ofert
	Termin na złożenie oferty wynosi 7 dni kalendarzowych od dnia następującego po upublicznieniu zapytania  ofertowego


Warunki udziału w postepowaniu;
-Wizja lokalna oględziny miejsca , w którym będą wykonywane roboty związane z budowa wiat
Oferty należy złożyć w : -
                               Za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności; https:/bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl/
Złożona oferta powinna zawierać co najmniej: 
· dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres), 

· dokładny opis nawiązujący do opisu przedmiotu zamówienia, w szczególności zawierający wszystkie informacje wymagane zgodnie z „ Opisem przedmiotu zamówienia”
· wartość oferty netto/brutto.
· Termin realizacji
Odrzuceniu podlegają oferty:

1. Których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego

2.  Złożone przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z zamawiającym

3. Złożone przez podmiot wykluczone z postepowania na podstawie ustawy wykluczającej lub podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z tym podmiotem

4. Złożone po wyznaczonym terminie

5. Jeżeli został wykryty konflikt interesów.

Unieważnienie postępowania;

1. W przypadku braku złożenia co najmniej jednej oferty zgodnej z zapytaniem ofertowym

Załączniki;

1. Oświadczenie oferenta/ wykonawcy ,że nie jest podmiotem wykluczonym na podstawie przepisów ustawy wykluczającej

2. Deklaracja bezstronności

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub unieważnienia postępowania w przypadku;

- zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podawania przyczyny
- innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia

Informacje dodatkowe;

- zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego postępowania ofertowego bez podania przyczyn na każdym jego etapie

- niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych

- oferta musi wpłynąć do Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert

- jeden wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę

 - niedopuszczalna jest zmiana treści oferty w zakresie elementów podlegających ocenie

- w przypadku braku wpłynięcia ofert zgodnych z zapytaniem, postepowanie zostanie  przeprowadzone ponownie a okres na składanie ofert będzie wydłużony.

	Gajda Dariusz



