OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I PARAMETRY TECHNICZNE

Wykonawca: ……………………………………………………………….

Nazwa i typ: …………………..……………………………………………

Producent/ Kraj: …………………………………………………………

Rok produkcji: ………………….…………………………………………

| Lp. | Parametr techniczny | Ilość | Parametr wymagany | Parametr oferowany Oferent umieszcza opis parametru w oferowanym urządzeniu/infrastrukturze (wg kolumny „Parametr”) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NARZĘDZIA OPERACYJNE W OBRĘBIE KRĘGOSŁUPA |  |  |  |  |
|  | rozpieracz do laminektomi typ adson półostry, długość:325mm, zęby 4x5 łamany | 2 | Tak |  |
|  | caspar rozszerzacz lędźwiowy łamany o wymiarach: długość:165mm, rozwarcie: 145mm, wysokość: 125mm bez łyżek | 2 | Tak |  |
|  | rozwieracz typ weitlaner ostry 3x4 zęby szerokość 16,5 mm długość całkowita 130 mm | 2 | Tak |  |
|  | haczyk do nerwów typ adson długość:190mm, tępy, długość części pracującej: 4mm | 2 | Tak |  |
|  | haczyk do nerwów typ cushing,odgięty 90°,długośćczęści pracującej 6mm,długość całkowita:280mm | 2 | Tak |  |
|  | klucz obrotowy do rozszerzaczy | 2 | Tak |  |
|  | hak dwuzębny (łyżka) do rozwieracza typ caspar o wymiarach 57x22mm mocowany zatrzaskowo. | 2 | Tak |  |
|  | hak pojedynczy o średnicy końcówki: 38mm | 2 | Tak |  |
|  | uchwyt skalpela numer 3 długość 125 mm wyskalowany w centymetrach i calach | 2 | Tak |  |
|  | uchwyt skalpela numer 7 długość 160 mm | 2 | Tak |  |
|  | kaniula ssąca typ fergusson z mandrynem zakrzywiona pod kątem średnica 2 mm długośćkrzwizny 160mm. | 4 | Tak |  |
|  | kaniula ssaca typ fergusson z mandrynem zakrzywiona pod kątem, średnica 5,0mm długość krzywizny 160mm | 4 | Tak |  |
|  | pinceta chirurgiczna standard prosta końcówka robocza 1x2 ząbki długość 180 mm | 2 | Tak |  |
|  | pinceta anatomiczna standard prosta długość:145 mm | 2 | Tak |  |
|  | pinceta bagnetowa anatomiczna typ adson długość: 175 mm | 2 | Tak |  |
|  | raspator typ lambotte szerokość części roboczej 15 mm, długość całkowita 215 mm | 2 | Tak |  |
|  | raspator typ mitchell prosty ostry szerokość części roboczej 17 mm długość całkowita 210 mm | 2 | Tak |  |
|  | raspator zakrzywiony część robocza prostokątna szerokość 6 mm, długość 200 mm | 2 | Tak |  |
|  | retraktor caspar do korzonków nerwowych średnica 10mm, dł.240mm | 2 | Tak |  |
|  | retraktor caspar do korzonków nerwowych średnica 6mm, dł.240mm | 2 | Tak |  |
|  | retraktor caspar do korzonków nerwowych, średnica 8mm, dł.240mm | 2 | Tak |  |
|  | dłuto płaskie typ stille proste szerokość części roboczej 10 mm, długość całkowita 205 mm | 2 | Tak |  |
|  | ostra łyżka caspar zagięta, figura 00, długość:220 mm, średnica: 4,4 mm | 2 | Tak |  |
|  | podwójna łyżeczka bruns figura 2,średnica 4,8m długość 230mm | 2 | Tak |  |
|  | podwójna łyżeczka bruns figura 3, średnica 5,3mm, długość: 230mm | 2 | Tak |  |
|  | kleszczyki naczyniowe i do tonsylektomii typ schnidt odgięte dł.185mm skok ząbków 0,7mm, przerwane ucho | 2 | Tak |  |
|  | młotek waga głowy 580 g (+/- 5g) waga całkowita 846 g (+/- 5g) średnica 40 mm, długość: 245 mm | 2 | Tak |  |
|  | prosektor toennis,szerokość:3,5 i 5,5 mm, dł.240mm, tępe | 2 | Tak |  |
|  | elewator z raspatorem typ freer dwustronny tepo/ostry szerokość części roboczych 4 mm i 3,5 mm, długość 185 mm | 2 | Tak |  |
|  | prosektor davis, dwustronny, 245 mm | 2 | Tak |  |
|  | odgryzacz typu caspar odgięty do góry ząbkowany, średnica 4mm, długość:185mm | 2 | Tak |  |
|  | odgryzacz kostny czerniony, długość robocza: 200mm, szczęki częściowo ząbkowane: 3mm | 2 | Tak |  |
|  | odgryzacz kostny czerniony, długość robocza: 200mm, szczęki częściowo ząbkowane: 4mm | 2 | Tak |  |
|  | kerrison rozkładany 130 stopni odgięty góra, średnica 1mm, długość:180mm, cienka stopka | 2 | Tak |  |
|  | kerrison rozkładany odgięty 130°góry,długość:200mm, śr. 2mm, cienka stopka | 2 | Tak |  |
|  | kerrison, rozkładany 130 stopni odgięty góra,długość:200mm,śr.4mm | 2 | Tak |  |
|  | kerrison, 130 stopni odgięty góra,długość:200mm,średnica:5mm | 2 | Tak |  |
|  | kleszczyki naczyniowe typ coller zakrzywione, długość: 180 mm | 2 | Tak |  |
|  | kleszczyki naczyniowe typ kocher-ochsner, proste, skok ząbków 0,9 mm, końcówka robocza 1x2 ząbki, długość: 200 mm | 4 | Tak |  |
|  | kleszczyki naczyniowe typ kocher-ochsner proste, skok ząbków 0,9 mm, końcówka robocza 1x2 ząbki, długość 240 mm | 4 | Tak |  |
|  | odgryzacz kostny typ luer-stille prosty szerokość szczęki 8 mm długość 240 mm | 2 | Tak |  |
|  | odgryzacz kostny typ jansen prosty szerokość części roboczej 4 mm długość całkowita 175 mm | 2 | Tak |  |
|  | kleszcze do cięcia kości typ liston zakrzywione z podwójną przekładnią, długość: 280 mm | 2 | Tak |  |
|  | imadło chirurgiczne do igieł naczyniowych, szczęki proste z twardą wkładką, skok 0,2 mm, do nici 6/0-10/0 długość: 230mm | 2 | Tak |  |
|  | imadło chirurgiczne typ hegar-mayo szczęki proste z twardą wkładką, skok 0,5 mm do nici do 3/0, długość 185 mm | 2 | Tak |  |
|  | imadło chirurgiczne typ hegar-mayo szczęki proste z twardą wkładką, skok 0,5 mm, do nici do 3/0, długość 205 mm | 2 | Tak |  |
|  | nożyczki preparacyjne delikatne czarne odgięte typ metzenbaum, długość 200 mm, ostrza tępo tepe utwardzone z twardą wkładką złote ucha | 2 | Tak |  |
|  | nożyczki preparacyjne odgięte czarne typ lexer, długość 165 mm ostrza tępo tepe utwardzone z twardą wkładką złote ucha | 2 | Tak |  |
|  | zacisk opatrunkowy typ backhaus odgięty pod kątem 50,° rozstaw szczęk 14 mm, długość: 110 mm | 2 | Tak |  |
|  | kleszczyki do opatrunków odgięte typ maier długość: 265mm z zamkiem, szerokość szczęki 7mm, skok ząbków 1,25mm | 2 | Tak |  |
|  | naczynie laboratoryjne stalowe pojemność 0,4 litra wymiary min. 11,1(góra)x7,2(dół)x5,6(wysokość) cm. | 2 | Tak |  |
|  | stalowa miska nerkowata o długości 250 mm | 2 | Tak |  |
| NARZĘDZIA OPERACYJNE W OBRĘBIE SZYI |  |  |  |  |
|  | rozwieracz typ weitlaner tępy ,2x3 zęby, długość: 110 mm | 2 | Tak |  |
|  | hak operacyjny typ us-army długość: 220 mm dwustronny, wymiary łyżek: 26 x 15mm i 43 x 15mm zewnątrz oraz 22 x 15mm i 39 x 15mm wewnątrz | 4 | Tak |  |
|  | hak operacyjny typ caspar wymiary części roboczej: 67x17 mm, długość: 210 mm | 2 | Tak |  |
|  | hak operacyjny typ zenker wymiary części roboczej: 60x12 mm, długość całkowita: 255 mm | 4 | Tak |  |
|  | haczyk typ krayenbuehl, mały, koncówka kulkowa, długość całkowita:185mm, długość części pracującej: 2,7mm | 2 | Tak |  |
|  | pinceta chirurgiczna standard prosta końcówka robocza 1x2 ząbki, długość: 145 mm | 2 | Tak |  |
|  | pinceta chirurgiczna standard prosta końcówka robocza 1x2 ząbki, długość: 130 mm | 2 | Tak |  |
|  | pinceta bagnetowa typ gruenwald, długość 200 mm | 2 | Tak |  |
|  | prosektor davis, dwustronny,długość: 245 mm | 2 | Tak |  |
|  | elewator z raspatorem typ freer dwustronny tepo/ostry szerokość części roboczych 4 mm i 3,5 mm, długość 185 mm | 2 | Tak |  |
|  | uchwyt skalpela numer 7 długość 160 mm | 2 | Tak |  |
|  | uchwyt skalpela numer 4 długość 135 mm | 2 | Tak |  |
|  | kaniula ssaca typ fergusson z mandrynem zakrzywiona pod kątem średnica: 3,0mm długość krzwizny 200mm | 2 | Tak |  |
|  | kaniula ssaca typ fergusson z mandrynem zakrzywiona pod kątem średnica:4,0mm długość krzwizny 200mm | 2 | Tak |  |
|  | raspator typ lambotte szerokość części roboczej: 15 mm, długość całkowita: 215 mm | 2 | Tak |  |
|  | łyżka kostna typ daubenspeck figura 0000 zakrzywiona w górę szerokość części roboczej: 2,8 mm, długość całkowita: 200 mm | 2 | Tak |  |
|  | łyżka kostna typ lempert figura 0000 prosta szerokość części roboczej: 1,8 mm długość całkowita: 215 mm | 4 | Tak |  |
|  | łyżka kostna typ lempert figura 000 , prosta, szerokość części roboczej: 2 mm, długość całkowita: 215 mm. | 2 | Tak |  |
|  | łyżka kostna typ lempert figura 0 prosta szerokość części roboczej: 2,6 mm, długość całkowita: 215 mm. | 2 | Tak |  |
|  | łyżeczka ostra fig. 000 prosta średnica: 3,6mm, długość:250mm | 2 | Tak |  |
|  | łyżeczka ostra fig. 000 przednia, średnica: 3,6mm, długość: 250mm | 2 | Tak |  |
|  | ostra łyżka caspar zagięta fig.000, śr.3,6mm, dł.220mm | 2 | Tak |  |
|  | odgryzacz caspar do osteofitów, średnica: 3mm, długość: 180mm | 2 | Tak |  |
|  | odgryzacz caspar prosty ząbkowany średnica:3x12mm, długość:140mm | 2 | Tak |  |
|  | kerrison rozkładany 130 stopni góra, średnica: 1mm, długość: 180mm cienka stopka | 2 | Tak |  |
|  | kerrison rozkładany odgięty 130 stopni góra, długość:230mm,średnica:2mm, | 2 | Tak |  |
|  | kerrison rozkładany odgięty 130 stopni góra, średnica:3mm, długość180mm | 2 | Tak |  |
|  | kerrison rozkładany odgięty 130 stopni góra, średnica:4mm, długość:180mm | 2 | Tak |  |
|  | odgryzacz kostny typ luer-stille zakrzywiony szerokość szczęki: 8 mm, długość: 240 mm | 2 | Tak |  |
|  | kleszczyki naczyniowe typ adson proste, długość 185 mm | 2 | Tak |  |
|  | kleszczyki naczyniowe typ crile zakrzywione, skok ząbków 0,7 mm, długość: 160 mm | 2 | Tak |  |
|  | kleszczyki naczyniowe typ coller zakrzywione długość: 180 mm | 2 | Tak |  |
|  | kleszczyki naczyniowe typ pean proste skok ząbków 0,7 mm, długość: 140 mm | 4 | Tak |  |
|  | kleszczyki naczyniowe typ halsted proste, skok ząbków 0,6 mm końcówka robocza 1x2 ząbki długość 125 mm | 2 | Tak |  |
|  | nożyczki preparacyjne czarne odgięte typ metzenbaum długość: 180 mm ostrza tępo tepe utwardzone z twardą wkładką, złote ucha | 2 | Tak |  |
|  | Nożyczki typu mayo czernione zakrzywione, długość:170mm z twardą wkładką. | 2 | Tak |  |
|  | imadło chirurgiczne do igieł naczyniowych smukłe szczęki proste z twardą wkładką, skok 0,2 mm, do nici 6/0-10/0, długość:230mm | 2 | Tak |  |
|  | imadło chirurgiczne typ de bakey szczęki proste z twardą wkładką, skok 0,4 mm, do nici 4/0-6/0, długość 165 mm | 2 | Tak |  |
|  | kleszczyki do opatrunków odgięte typ maier, długość 265mm z zamkiem, szerokość szczęki 7mm, skok ząbków 1,25mm | 2 | Tak |  |
|  | zacisk opatrunkowy typ backhaus-kocher odgięty, złącze śrubowe, długość 135 mm | 4 | Tak |  |
|  | naczynie laboratoryjne stalowe pojemność 0,4 litra wymiary min.11,1(góra)x7,2(dół)x5,6(wysokość) cm. | 2 | Tak |  |
|  | stalowa miska nerkowata o długości 275 mm | 2 | Tak |  |
| INNE WYMAGANIA |  |  |  |  |
|  | narzędzia fabrycznie nowe, nieregenerowane | - | Tak |  |
|  | narzędzia poddane procesom wstępnej pasywacji | - | Tak |  |
|  | gwarancja: min. 24 miesięcy | - | Tak |  |
|  | odporność na: - mycie (ultradźwięki, neutralizacja i środki myjące posiadające dopuszczenie PZH) - dezynfekcje (temperaturowa i chemiczna środkami dopuszczonymi przez PZH) - sterylizację (parowa w autoklawach 134C, tlenek etylenu dla materiałów wrażliwych temperatura 51C) | - | Tak |  |
|  | ramiona nożyczek łączone za pomocą śrub lub wkrętów zabezpieczonych przed przypadkowym odkręceniem | - | Tak |  |
|  | narzędzia matowane (stosowana przez producenta technologia matowania) | - | Tak |  |
|  | zgodność z normami: - norma stali – ISO-7153-1 - odporność na korozję zgodnie z normą DIN_EN_ISO 13402 | - | Tak |  |
|  | trwałe oznakowanie narzędzi: logo producenta, nr katalogowy. | - | Tak |  |
|  | naprawa lub wymiana narzędzia na nowy następuje nie później niż w ciągu maksymalnie 14 dni od dnia przystąpienia do naprawy. | - | Tak |  |
|  | Narzędzia chirurgiczne znakowane są kodem Data matrix, matrycowym dwuwymiarowym kodem kreskowym (kod kreskowy 2D),. Oznakowanie takie pozwoli na pełną identyfikację narzędzi w zestawie i możliwość skanowania każdego instrumentu znajdującego się w zestawie. Kod Data Matrix zawiera zakodowaną informację o unikalnym numerze narzędzia/kontenera. |  | Tak |  |

………………………………………………

Podpis Oferenta