Ogłoszenie o Zamówieniu nr 1

Zamawiający:
FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA "GRAFIT" DARIUSZ SZCZEPANIK
Adres: ul. Kościelna 11/1, 58-150 Strzegom, woj. dolnośląskie
NIP: 8841000882
REGON: 890257155

Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie jest udzielane w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą konkurencyjności, wynikającą z wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027. Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Projekt:

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. "Zwiększenie odporności przedsiębiorstwa na sytuacje kryzysowe poprzez modernizację infrastruktury i podniesienie standardu oferowanych usług", numer wniosku o dofinansowanie KPOD.01.03-IW.01-7078/24. Projekt jest współfinansowany z Programu Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, w ramach Priorytetu "Odporność i konkurencyjność gospodarki - część grantowa", Działanie A1.2.1.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kod CPV:

- 45261210-9 - Wykonanie pokryć dachowych

- 45443000-4 - Roboty elewacyjne

- 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

- 45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

- 45431000-7 - Kładzenie płytek

- 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

- 45442121-1 Malowanie budowli

- 45310000-3 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

- 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu na podstawie zasad określonych w punkcie IV niniejszego zapytania ofertowego,

- spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.

2. Warunki udziału dotyczą wiedzy technicznej i/lub doświadczenia:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał odpowiednie doświadczenie, obejmujące należyte wykonanie co najmniej dwóch kontraktów o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia w okresie ostatnich 3 lat, tj. w zakresie tożsamym, do składanej oferty.

- Dokumentacja na potwierdzenie warunku: W celu wykazania spełnienia tego warunku, Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą wykazu wykonanych prac, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. Dodatkowo należy załączyć dowody potwierdzające należyte wykonanie prac, w tym referencje lub inne dokumenty sporządzone przez podmioty, na rzecz których realizowano te prace (np. protokół odbioru).

- Ocena spełnienia warunku: Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższego warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę załącznika nr 3.

Zamawiający wymaga, że osoba wyznaczona przez Wykonawcę do pełnienia funkcji instalatora przy realizacji niniejszego zamówienia będzie posiadała:

- ważne świadectwo kwalifikacyjne SEP uprawniające do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci do 1 kV, lub

- uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych,

Zamawiający wymaga, aby osoba wyznaczona przez Wykonawcę do montażu klimatyzatorów posiadała:

- uprawnienia SEP w zakresie eksploatacji urządzeń chłodniczych, lub

- uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz chłodniczych.

- Dokumentacja na potwierdzenie warunku: W celu wykazania spełnienia tego warunku, Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą wykaz osób przeznaczonych do realizacji zamówienia, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4.

- Kryterium oceny: Zamawiający zweryfikuje spełnienie tego warunku na podstawie załącznika nr 4.

III. KRYTERIA OCENY OFERT

- Kryteria stosowane przy ocenie i porównaniu ofert:

  - Cena – 100 punktów

Ocena ofert będzie dokonywana w oparciu o poniższe szczegółowe zasady przyznawania punktów:

Cena (60 pkt)

Oferta o najniższej cenie otrzyma maksymalną liczbę punktów, a pozostałe oferty będą oceniane proporcjonalnie według wzoru:

O o =  Cmin/Co x 100 [pkt]

Gdzie :

Oo  - ocena punktowa badanej oferty

Cmin- cena najniższa

Co  - cena badanej oferty

- Zastrzeżenie prawa do weryfikacji: Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji informacji zawartych w ofercie oraz dokonania wyboru Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z wymaganiami i uzyskała najwyższą ocenę.

- Weryfikacja ofert w przypadku wątpliwości: W przypadku rażąco niskiej ceny (gdy oferta odbiega o ponad 30% od średniej arytmetycznej cen złożonych ofert) lub niespójności treści oferty, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do wyjaśnień i przedstawienia dowodów wyceny. Brak odpowiedzi w terminie 3 dni roboczych lub niewystarczające wyjaśnienia mogą skutkować odrzuceniem oferty.

- Powody odrzucenia oferty: Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku:

  - niekompletności, niespełnienia wymogów formalnych lub niezgodności z treścią zapytania ofertowego,

  - braku wymaganych dokumentów lub niewystarczających wyjaśnień,

  - niezgodności z przepisami prawa,

  - braku zgody Wykonawcy na poprawki błędów,

  - rażąco niskiej ceny bez wystarczających dowodów wyceny,

  - złożenia przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty w postępowaniu.

- Brak możliwości roszczeń: Wykonawcom nie przysługują roszczenia przeciwko Zamawiającemu z tytułu odrzucenia oferty.

IV. KONFLIKT INTERESÓW

Zamówienie nie jest dostępne dla podmiotów powiązanych osobowo lub kapitałowo z zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa),

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z Wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

- pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Sposób dokonywania oceny: Ocena spełnienia powyższego wymogu nastąpi w formule „spełnia /nie spełnia”. Wymóg ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).

Powiazania osobowe, o których mowa w lit. d) nie ustają w przypadku rozwiązania małżeństwa, przysposobienia, opieki lub kurateli.

Niezależnie od postanowień lit. b) - c) zakazane są jakiekolwiek pośrednie powiazania osobowe lub kapitałowe w przypadku, gdy mają wpływ na wystąpienie naruszenia zasady konkurencyjności.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy PZP; oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 507).

V. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERTY

Oferty należy składać elektronicznie za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności.

- Oferty należy składać za pośrednictwem portalu Baza Konkurencyjności, dostępnego pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/, najpóźniej do dnia 6 marca 2025 r., do godziny 08:00.

- Oferty złożone po wyznaczonym terminie lub niespełniające wymogów formalnych nie będą brane pod uwagę.

- Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca ma prawo do wprowadzenia zmian, uzupełnień lub wycofania oferty. Wszelkie zmiany, uzupełnienia oraz wnioski o wycofanie oferty muszą zostać dostarczone do Zamawiającego za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności przed upływem terminu składania ofert.

- Okres związania ofertą wynosi 30 dni, liczonych od daty upływu terminu składania ofert. Wykonawca może przedłużyć ten okres z własnej inicjatywy lub na wniosek Zamawiającego. Zamawiający może jednorazowo, na co najmniej 3 dni przed upływem okresu związania ofertą, poprosić Wykonawców o przedłużenie tego okresu na określony czas.

- Oferta powinna być sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, zatytułowanym „Wzór Formularza oferty”. Zaleca się wykorzystanie wzorów formularzy załączonych do niniejszego zapytania ofertowego. Dopuszcza się złożenie załączników sporządzonych samodzielnie przez Wykonawcę, pod warunkiem, że zawierają one wszystkie wymagane informacje i oświadczenia wymagane przez Zamawiającego.

W skład oferty wchodzą następujące dokumenty:

  - Formularz oferty – załącznik nr 1,

  - Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 2,

  - Oświadczenie Wykonawcy (wykaz zrealizowanych prac) – załącznik nr 3 wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie tych prac,

  - Oświadczenie Wykonawcy (wykaz osób przeznaczonych do realizacji zamówienia) wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje tych osób – załącznik nr 4.

Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, zostanie wezwany przez Zamawiającego, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, do przedłożenia kart katalogowych, certyfikatów oraz innych dokumentów potwierdzających zgodność proponowanych rozwiązań z minimalnymi wymaganiami.

- Oferta oraz wszelkie załączone oświadczenia muszą być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z dokumentem rejestrowym. Podpisy muszą umożliwiać identyfikację tożsamości osób, na przykład przez złożenie podpisu wraz z pieczątką imienną lub poprzez czytelny podpis zawierający pełne imię i nazwisko. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika, należy załączyć pełnomocnictwo. Jeśli Wykonawca nie jest zarejestrowany w KRS lub CEIDG, powinien dołączyć dokument rejestrowy uprawniający do reprezentacji podmiotu. W przypadku spółki cywilnej należy załączyć kopię umowy spółki, o ile dokumenty nie są podpisane przez wszystkich wspólników.

- W przypadku użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz przesłania oferty wraz z wymaganymi załącznikami w jednym pliku, wystarczające jest jednorazowe podpisanie całego pliku. Nie ma konieczności umieszczania adnotacji o podpisie pod każdym pojedynczym oświadczeniem. Zamawiający uznaje, że podpisanie pliku zawierającego wymagane oświadczenia jest równoznaczne ze złożeniem wymaganego oświadczenia woli i potwierdza dane zawarte w pliku.

- Pełnomocnictwo powinno upoważniać do reprezentacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentacji i zawarcia umowy w imieniu Wykonawcy. Dokument ten musi być podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji każdego z Wykonawców. Pełnomocnictwo powinno zawierać także oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności za realizację umowy.

- Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia z postępowania.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają jeden wspólny Formularz Ofertowy.

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w formie pisemnej, sporządzoną w języku polskim.

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca, bez względu na wynik postępowania. Wykonawca nie ma prawa dochodzić od Zamawiającego roszczeń z tego tytułu.

- Wykonawca może zastrzec informacje zawarte w ofercie jako tajemnicę przedsiębiorstwa, zgodnie z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2022 poz. 1233). Zamawiający zobowiązuje się do ochrony takich informacji, o ile zostaną one zastrzeżone przez Wykonawcę najpóźniej w terminie składania ofert.

- Informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa powinny spełniać następujące warunki:

- posiadają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny lub mają wartość gospodarczą,

- nie są powszechnie znane ani dostępne publicznie,

- podjęto działania mające na celu ich ochronę.

- Informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa powinny być oznaczone w ofercie jako „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA” lub przesłane w oddzielnym pliku o takiej nazwie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w treści oferty oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych. W przypadku wprowadzenia takich poprawek, Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w formularzu oferty (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego). Wykonawca ma prawo, w terminie do 3 dni od otrzymania zawiadomienia, wyrazić sprzeciw wobec dokonanych poprawek. W takim przypadku oferta zostanie odrzucona.

- W procesie poprawiania omyłek rachunkowych Zamawiający uwzględni wszystkie wynikające z nich konsekwencje rachunkowe, tak aby zapewnić spójność wartości liczbowych w ofercie.

- Zamawiający informuje, że Wykonawcy mają możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej terenu planowanych prac. W celu umówienia terminu wizji, Wykonawca zobowiązany jest do przesłania zgłoszenia na adres e-mail:, co najmniej na 5 dni roboczych przed proponowanym terminem wizji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przeprowadzenia wizji lokalnej, jeżeli zgłoszenie wpłynie na mniej niż 5 dni roboczych przed upływem terminu składania ofert.

Podczas wizji lokalnej Wykonawcy mogą zadawać pytania dotyczące przedmiotu zamówienia. Odpowiedzi na pytania, które mogą mieć wpływ na sposób przygotowania oferty, zostaną opublikowane w Bazie Konkurencyjności w sekcji "Pytania i odpowiedzi", zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

VI. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert. Końcowa ocena zostanie ustalona jako suma punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach: cena.

VII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ WYKONAWCY Z OFERENTAMI

- Postępowanie prowadzone jest w formie pisemnej  w języku polskim.

- Wykonawcy mają prawo zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert. W przypadku, gdy zapytanie dotyczy już udzielonych wyjaśnień, Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia zapytania bez rozpatrzenia.

- Wnioski o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego należy składać za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności.

- Odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienia będą publikowane na publicznej stronie internetowej: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl na podstronie dotyczącej przedmiotowego zamówienia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert w uzasadnionych przypadkach. Ewentualne zmiany będą niezwłocznie zamieszczone na podstronie zamówienia dostępnej w na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl i będą wiążące dla wszystkich oferentów.

VIII. ZAWARCIEUMOWY

- Zamawiający zaprosi Wykonawcę, którego oferta została wybrana w niniejszym postępowaniu, do zawarcia umowy, wskazując miejsce oraz termin jej podpisania.

- W przypadku, gdy wybrany Wykonawca uchyli się od podpisania umowy, tzn. umowa z winy Wykonawcy nie zostanie zawarta w terminie 10 dni roboczych, licząc od dnia następnego po dniu wysłania zaproszenia drogą mailową, Zamawiający ma prawo podpisać umowę z kolejnym Wykonawcą, który uzyskał następną najwyższą liczbę punktów, bez konieczności ponownego badania i oceny ofert.

IX. MOŻLIWOŚĆ UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferty lub unieważnienia postępowania ofertowego na każdym etapie, bez konieczności podawania przyczyny. Wykonawcy nie przysługuje w takim przypadku prawo do jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego.

ZAŁĄCZNIKI :

Załącznik nr 1	- Formularz oferty

Załącznik nr 2	- Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik nr 3	- Wykaz wykonanych prac

Załącznik nr 4      - Wykaz osób przeznaczonych do realizacji zamówienia

Załącznik nr 5      - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 6	- Projekt umowy

Załącznik nr 7     - Informacja RODO

ZAŁĄCZNIK NR 1

FORMULARZ OFERTY

| Nazwa i adres Wykonawcy | NIP/ REGON/ KRS/ CEiDG) | reprezentowany przez: Imię i nazwisko | Stanowisko/Działający jako | adres e-mail |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Ubiegając się o udzielenie zamówienia

Dla FIRMY HANDLOWO – USŁUGOWEJ "GRAFIT" DARIUSZ SZCZEPANIK

SKŁADAM/y OFERTĘ na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym, na następujących warunkach:

Łączna cena za wykonanie przedmiotu zamówienia (brutto) :………………………………..

słownie:  …………………………………………………………………BRUTTO

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i akceptujemy wszystkie warunki w niej zawarte.

- OŚWIADCZAMY, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Projektem Umowy, określonymi w Załączniku nr 6 do zapytania ofertowego i ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach w nich określonych, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO(1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu. (W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust.4 lub art. 14 ust. 5 RODO Wykonawca nie składa oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym (usunięcie treści oświadczenia następuje np. przez jego wykreślenie).

(1)Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

………………………………………….

Data i podpis Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i dane adresowe Wykonawcy

……………………………………….

Oświadczam/y, że jako Wykonawca składający ofertę w postępowaniu dla FIRMY HANDLOWO - USŁUGOWEJ "GRAFIT" DARIUSZ SZCZEPANIK

NIE jestem/śmy powiązany/i osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

1) Oświadczenie wg. definicji wskazanej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach KPO:

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

        - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej

        - posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa),

        - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

        - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z Wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

        - pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 507.)

Na potrzeby  niniejszego postępowania  pn: Dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej i magazynu energii przy ul. Kasztelańskiej 20 w Strzegomiu

Oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania na podstawie: art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 507.)

Przyjmuję do wiadomości, że ubieganie się o udzielenie niniejszego zamówienia przez osoby lub podmioty podlegające wykluczeniu na podstawie wspomnianych wyżej przepisów podlega karze pieniężnej w wysokości do 20 000 000 zł.

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………………………………………

Data i podpis Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3

Nazwa i dane adresowe Wykonawcy

……………………………………….

WYKAZ WYKONANYCH PRAC

Na potrzeby  niniejszego postępowania  dla FIRMY HANDLOWO - USŁUGOWEJ "GRAFIT" DARIUSZ SZCZEPANIK

oświadczam,  co następuje:

| Lp. | Przedmiot zamówienia |  | Data i miejsce wykonania | Dane podmiotu, na rzecz którego prace zostały wykonane |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Data i podpis Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 4

Nazwa i dane adresowe Wykonawcy

……………………………………….

WYKAZ OSÓB PRZEZNACZONYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Na potrzeby  niniejszego postępowania dla FIRMY HANDLOWO - USŁUGOWEJ "GRAFIT" DARIUSZ SZCZEPANIK oświadczam,  co następuje:

| Osoba, która będzie wykonywała obowiązki montera instalacji elektrycznej | Zakres wykonywanych czynności: | Kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie, wykształcenie: | Podstawa dysponowania osobą |
| --- | --- | --- | --- |
| Osoba, która będzie wykonywała obowiązki montera klimatyzacji | Zakres wykonywanych czynności: | Kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie, wykształcenie: | Podstawa dysponowania osobą |

…………………………………………

Data i podpis Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 5

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

# 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowy remont 4 segmentów budynku dwurodzinnego, obejmujący:

- Wymianę poszycia dachowego,

- Wymianę elewacji,

- Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,

- Wymianę podłóg,

- Wymianę płyt gipsowo-kartonowych (regipsów),

- Montaż płytek podłogowych i ściennych,

- Wymianę armatury sanitarnej,

- Wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycznej,

- Prace związane z tarasem,

- Montaż klimatyzatorów ściennych.

Wykonawca jest zobowiązany do zakupu i dostarczenia wszystkich materiałów zgodnie z poniższymi wymaganiami.

# 2. Zakres prac

## 2.1. Wymiana poszycia dachowego

(około 50 m² na segment, łącznie 4 segmenty)

- Demontaż: Usunięcie istniejącej blachodachówki wraz z osprzętem.

- Docieplenie dachu: Zastosowanie wełny mineralnej o grubości 5 cm i współczynniku przewodzenia ciepła λ ≤ 0,035 W/(mK).

- Montaż nowego poszycia: Instalacja blachodachówki w kolorze antracytowym, spełniającej obowiązujące normy wytrzymałościowe, wraz z kompletnym systemem orynnowania.

- Konstrukcja dachowa: Wykorzystanie belek z drewna skandynawskiego klasy C24.

## 2.2. Wymiana elewacji

(około 90 m² na segment, łącznie 4 segmenty)

- Demontaż: Usunięcie istniejących paneli elewacyjnych.

- Wymiana konstrukcji nośnej: Instalacja nowych łat z drewna skandynawskiego klasy C24.

- Ocieplenie ścian: Montaż styropianu o grubości 50 mm i współczynniku przewodzenia ciepła λ ≤ 0,038 W/(mK).

- Montaż nowych paneli elewacyjnych: Instalacja paneli o szerokości 25 cm w jasnym kolorze, z pełnym wykończeniem.

## 2.3. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

(dotyczy 4 segmentów dwurodzinnych)

Okna:

- Demontaż: Usunięcie istniejących okien.

- Montaż: Instalacja 8 sztuk okien pokojowych PVC, 3-szybowych, rozwierno-uchylnych, w kolorze białym, o wymiarach 1465 x 1135 mm, z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

- Montaż: Instalacja 8 sztuk okien łazienkowych PVC, 3-szybowych, uchylnych, w kolorze białym, o wymiarach 500 x 400 mm.

Drzwi wejściowe:

- Demontaż: Usunięcie istniejących drzwi.

- Montaż: Instalacja 8 sztuk drzwi wejściowych, pełnych, w kolorze antracytowym, o szerokości co najmniej 90 cm i wysokości co najmniej 200 cm w świetle ościeżnicy (4 lewe, 4 prawe), wyposażonych w 2 zamki oraz spełniających następujące normy i parametry:

- Współczynnik przenikania ciepła (Ud): Maksymalnie 1,3 W/(m²·K).

- Izolacyjność akustyczna (Rw): Minimum 37 dB, zgodnie z normą PN-B-0251-3:2015.

- Odporność na włamanie: Klasa co najmniej RC2, zgodnie z normą PN-EN 1627.

Drzwi łazienkowe:

- Demontaż: Usunięcie istniejących drzwi.

- Montaż: Instalacja 8 sztuk drzwi łazienkowych w kolorze białym.

## 2.4. Wymiana podłóg

(około 35 m² na segment, łącznie 4 segmenty)

- Demontaż: Usunięcie istniejącego linoleum i starych płyt podłogowych.

- Przygotowanie podłoża: Montaż nowych płyt OSB o grubości 18 mm z odpowiednią izolacją.

- Montaż podłogi: Instalacja paneli winylowych o wysokiej odporności na ścieranie, wraz z listwami wykończeniowymi.

## 2.5. Wymiana płyt gipsowo-kartonowych (regipsów)

(około 150 m² na segment, łącznie 4 segmenty)

- Demontaż: Usunięcie starych płyt gipsowo-kartonowych ze ścian i sufitów.

- Montaż:

- W pomieszczeniach suchych: Płyty standardowe o wymiarach 1200 x 2600 x 12 mm.

- W pomieszczeniach mokrych: Płyty wodoodporne (zielone) o wymiarach 1200 x 2600 x 12 mm.

Wykończenie: Zastosowanie siatki, gładzi oraz malowanie zgodnie z normami PN-69/B-10280 oraz PN-EN 13300.

## 2.6. Montaż płytek podłogowych i ściennych

(dla jednego segmentu dwurodzinnego, łącznie 4 segmenty)

- Podłogi: Montaż płytek ceramicznych o łącznej powierzchni 6 m².

- Ściany: Montaż płytek ceramicznych w łazience i aneksie kuchennym o łącznej powierzchni 30 m².

Wymagania dotyczące materiałów i wykonania:

- Płytki ceramiczne:

  - Norma: Płytki powinny spełniać wymagania normy PN-EN 14411:2013-04 „Płytki i płyty ceramiczne – Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie”.

  - Rodzaj: Dobór płytek (ścienne, podłogowe, gresowe) zgodnie z przeznaczeniem i miejscem montażu.

  - Nasiąkliwość wodna: Dostosowana do miejsca zastosowania, np. płytki podłogowe o nasiąkliwości E ≤ 3% (grupa BIa lub BIb) w pomieszczeniach narażonych na wilgoć.

- Kleje do płytek:

  - Norma: Kleje powinny spełniać wymagania normy PN-EN 12004:2008 „Kleje do płytek – Definicje i wymagania techniczne”.

  - Rodzaj kleju: Dostosowany do typu płytek oraz podłoża,

- Zaprawy do spoinowania (fugi):

  - Norma: Zaprawy powinny spełniać wymagania normy PN-EN 13888:2009 „Zaprawy do spoinowania płytek – Definicje i wymagania techniczne”.

  - Rodzaj: Dostosowany do szerokości spoin oraz warunków eksploatacji,

- Podłoże:

  - Przygotowanie: Podłoże powinno być nośne, równe, suche, oczyszczone z kurzu, tłuszczu i innych zanieczyszczeń mogących osłabić przyczepność.

  - Równość powierzchni: Odchylenia powierzchni nie powinny przekraczać 3 mm na długości 2 metrów.

- Montaż płytek:

  - Spoiny: Szerokość spoin dostosowana do wymiarów płytek oraz zaleceń producenta, z uwzględnieniem dylatacji.

## 2.7. Wymiana armatury sanitarnej

(dotyczy 4 segmentów)

- Demontaż: Usunięcie istniejącej armatury.

- Montaż:

- 8 sztuk baterii umywalkowych z mieszalnikiem.

- 8 sztuk baterii prysznicowych z mieszalnikiem, słuchawką i/lub deszczownicą.

- 7 sztuk baterii kuchennych z mieszalnikiem.

- 8 sztuk szklanych kabin prysznicowych z czarnym stelażem.

- 8 sztuk niskich brodzików prysznicowych w kolorze czarnym.

## 2.8. Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycznej

(dotyczy 4 segmentów)

Instalacja wodno-kanalizacyjna:

- Wymiana rur wodnych na nowe, wykonane z tworzywa sztucznego lub miedzi.

- Wymiana rur kanalizacyjnych na nowe, wykonane z PVC.

- Montaż 8 sztuk elektrycznych podgrzewaczy trójfazowych.

Instalacja elektryczna:

- Demontaż starej instalacji elektrycznej.

- Montaż nowych przewodów elektrycznych zgodnie z obowiązującymi normami.

- Instalacja osprzętu elektrycznego, w tym:

- 8 sztuk rozdzielnic natynkowych 2x20 modułowych.

-1 sztuka rozłącznika głównego 3P 100A.

- 1 sztuka ogranicznika przepięć typu C.

- 18 sztuk wyłączników nadprądowych 3P B16A.

- 24 sztuki wyłączników nadprądowych 1P B16A.

- 16 sztuk wyłączników nadprądowych 1P B10A.

- 8 sztuk wyłączników różnicowoprądowych.

- Szyny łączeniowe i bloki rozdzielcze zgodne z wymaganiami projektowymi.

## 2.9. Prace związane z tarasem

(dotyczy 4 segmentów)

- Konstrukcja tarasu: Wykonanie konstrukcji z drewna skandynawskiego klasy C24.

- Powierzchnia tarasu: Montaż desek tarasowych z drewna skandynawskiego, zabezpieczonych odpowiednimi środkami ochronnymi.

## 2.10. Montaż klimatyzatorów ściennych

(dotyczy 4 segmentów)

- Montaż: Instalacja jednostek wewnętrznych i zewnętrznych klimatyzatorów ściennych o odpowiedniej mocy dla każdego segmentu.

- Instalacja: Wykonanie niezbędnych połączeń elektrycznych oraz odprowadzenia skroplin zgodnie z obowiązującymi normami.

# 3. Wymagania dotyczące materiałów

- Wszystkie materiały użyte do realizacji zamówienia muszą być nowe, posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty zgodne z polskimi normami.

- Materiały powinny być dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy i składowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem oraz wpływem warunków atmosferycznych.

# 4. Wymagania dotyczące wykonania prac

- Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami budowlanymi oraz przepisami BHP.

- Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska podczas realizacji prac.

- Po zakończeniu prac Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania terenu budowy oraz usunięcia wszelkich odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia.

# 5. Terminy realizacji

- Rozpoczęcie prac: do 14 dni od daty podpisania umowy.

- Zakończenie prac: do 90 dni od daty rozpoczęcia prac.

# 6. Gwarancja

Wykonawca udziela minimum 5-letniej gwarancji na wykonane prace oraz zastosowane materiały.

Uwagi końcowe:

Wszelkie wskazane w niniejszym opisie normy, parametry techniczne i wymagania dopuszczają rozwiązania równoważne, tj. spełniające te same cele funkcjonalne i jakościowe w zakresie wydajności, bezpieczeństwa i trwałości. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia wykonawca będzie miał możliwość dokonania wizji lokalnej.

W celu umówienia terminu wizji, Wykonawca zobowiązany jest do przesłania zgłoszenia na adres e-mail:, co najmniej na 5 dni roboczych przed proponowanym terminem wizji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przeprowadzenia wizji lokalnej, jeżeli zgłoszenie wpłynie na mniej niż 5 dni roboczych przed upływem terminu składania ofert.

Podczas wizji lokalnej Wykonawcy mogą zadawać pytania dotyczące przedmiotu zamówienia. Odpowiedzi na pytania, które mogą mieć wpływ na sposób przygotowania oferty, zostaną opublikowane w Bazie Konkurencyjności w sekcji "Pytania i odpowiedzi", zgodnie z obowiązującymi procedurami.

ZAŁĄCZNIK NR 6

--WZÓR--

UMOWA O WYKONANIE REMONTU BUDYNKU

zawarta w dniu .............. w .............. pomiędzy:

Zamawiający: FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "GRAFIT" DARIUSZ SZCZEPANIK ul. Kościelna 11/1, 58-150 Strzegom NIP: 8841000882 REGON: 890257155

a

Wykonawca: .............................................................................. [pełna nazwa i adres Wykonawcy] NIP: .......................... REGON: .......................... reprezentowanym przez: ........................................................

§1 Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania kompleksowego remontu budynku położonego przy ul. Kościelnej 11/1 w Strzegomiu, zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§2 Termin realizacji

- Termin rozpoczęcia prac: ..............

- Termin zakończenia prac: ..............

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji prac zgodnie z harmonogramem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

§3 Wynagrodzenie

- Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości .............. PLN netto/brutto (słownie: ..............).

- Płatność będzie realizowana na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po odbiorze końcowym robót, w terminie .............. dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

- Zamawiający dokonuje płatności przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr: ...........................

§4 Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się do: a) wykonania prac zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami sztuki budowlanej, b) zapewnienia materiałów i narzędzi niezbędnych do realizacji prac, c) utrzymania porządku na terenie budowy oraz usunięcia odpadów powstałych w trakcie prac, d) zabezpieczenia mienia Zamawiającego przed uszkodzeniem, e) informowania Zamawiającego o postępie prac oraz ewentualnych trudnościach w ich realizacji.

§5 Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający zobowiązuje się do: a) udostępnienia Wykonawcy terenu budowy w terminie określonym w §2 ust. 1, b) zapewnienia dostępu do mediów niezbędnych do realizacji prac (energia elektryczna, woda), c) terminowej zapłaty wynagrodzenia zgodnie z §3 ust. 2.

§6 Odbiór robót

- Po zakończeniu prac Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego.

- Zamawiający w terminie .............. dni od zgłoszenia dokonuje odbioru robót i sporządza protokół odbioru.

- W przypadku stwierdzenia usterek, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie .............. dni od daty sporządzenia protokołu.

§7 Gwarancja

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 miesięcznej gwarancji na wykonane prace, licząc od dnia odbioru końcowego.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad ujawnionych w wykonanych pracach w terminie 14 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.

§8 Kary umowne

- W przypadku opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości ..............% wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.

- W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia.

§9 Postanowienia końcowe

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

- Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

- Harmonogram prac

Podpisy stron:

Zamawiający: ...........................................

Wykonawca: ...........................................

ZAŁĄCZNIK NR 7

Informacja RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dariusz Szczepanik. Adres e-mail do kontaktu: idua40@o2.pl.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia realizowanym jako zapytanie ofertowe.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja niniejszego postępowania

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia o lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia  ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w  celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

- przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

- Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.