ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2021 z dnia 16.02.2021

Dotyczy projektu nr RPWP.03.01.01-30-0156/17 pt. „Budowa biogazowni rolniczej o mocy 0,999 MWe w miejscowości Golina Wielka” w ramach Działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych", Poddziałania 3.1.1 „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

I. ZAMAWIAJĄCY

BioPark Bojanowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Piątkowska 116/B3, 60-649 Poznań

KRS: 0000461316, NIP: 7831699727, REGON: 302440024

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: budowa biogazowni rolniczej o mocy 999 kW zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 94/6, Golina Wielka, gm. Bojanowo. Biogazownia ma składać się z dwóch agregatów kogeneracyjnych o mocy zainstalowanej elektrycznej 499,5 kW, a także z niezależnym wyprowadzeniem mocy do sieci elektroenergetycznej wyłącznie z danej instalacji OZE o mocy zainstalowanej elektrycznej po 499,5 kW każda.

Zamówienie obejmuje: wykonanie robót budowlanych, dostawę i instalację środków trwałych przedstawionych w dokumentacji projektowej, stanowiącej Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, przeprowadzenie prób końcowych i rozruchu technologicznego, dostarczenie dokumentów koniecznych do uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie, uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie.

W ramach przedmiotowej biogazowni rolniczej planuje się wykorzystanie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego kategorii 2 – treści żołądkowe (treść z przewodu pokarmowego) w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające Rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, s. 1). Planuje się wykorzystanie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego kategorii 2 – treści żołądkowe (treść z przewodu pokarmowego) we wskazanym powyżej rozumieniu w ilości do 6.000 ton/rocznie.

Zamawiający wymaga uwzględnienia technologii umożliwiającej podawanie świeżego substratu z zespołu dozującego do każdego zbiornika oraz przepompowanie substratu pomiędzy poszczególnymi zbiornikami, przy czym zespół dozujący musi być wyposażony w system kawitacji umożliwiający podawanie substratu w ilości od 1 do 3 ton/godz.

Zamawiający wymaga zainstalowania w ciągu technologicznym akceleratora biohydrolizy substratu w postaci zbiornika ze stali kwasoodpornej, umożliwiającego intensyfikację procesu wytwarzania biogazu, tj. wymagany przez Zamawiającego współczynnik WEWI (współczynnik efektywności wykorzystania instalacji) dla instalacji pracującej z wykorzystaniem jako substratu kiszonki, liczony jako wydajność produkcji metanu z 1 m3 pojemności komór fermentacyjnych (bez zbiorników na poferment) w skali roku wynosi min. 400 m3 metanu z m3 zbiornika fermentacyjnego na rok.

Zamawiający wymaga zainstalowania w ciągu technologicznym akceleratora biohydrolizy substratu w postaci zbiornika ze stali kwasoodpornej dającego możliwość stosowania substratów z produkcji rolnej oraz odpadów pochodzenia rolniczego i przemysłu rolno spożywczego, w tym materiałów poubojowych.

Oferent zobowiązany jest przedstawić wycenę przedmiotu zamówienia w sposób dookreślony w Załączniku nr 5 Specyfikacja ceny.

Zamawiający posiada aktualne pozwolenie na budowę na cele Projektu:

– Decyzja Starosty Rawickiego nr 293/16 z dnia 14.06.2016 r., znak pisma ABŚ.6740.143.2016

oraz

– Decyzja Starosty Rawickiego nr 64/21 z dnia 01.02.2021 r., znak pisma ABŚ.6740.648.2020.

Przedmiot zamówienia w ramach Zapytania ofertowego nr 2/2021 dotyczy budowy biogazowni rolniczej o mocy 999 kW zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym nr 94/6, Golina Wielka, gm. Bojanowo na podstawie projektu budowlanego zamiennego sporządzonego dla przedmiotowego przedsięwzięcia, zgodnie z dokumentacją projektową, która jest dostępna w Załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Zadanie należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, która jest dostępna w Załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego i określa wymagania minimalne dotyczące adekwatności do wymagań projektu. Oferent może zaproponować parametry równoważne, zgodne z projektem. Oferent musi zaproponować parametry zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Zadanie należy wykonać zgodnie z obowiązującymi procedurami, normami, przepisami oraz sztuką budowlaną. Zastosowane wyroby budowlane muszą spełniać wszelkie wymogi wynikające z przepisów ustawy Prawo Budowlane. Ilekroć w treści dokumentów w ramach przedmiotowego Zapytania ofertowego lub opisu przedmiotu zamówienia użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, tj. zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w dokumentacji (materiały i urządzenia równoważne, w sposób zgodny z zapisami Zapytaniu Ofertowym i jego Załącznikach). Oferent, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego oraz obowiązujące prawo.

III. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- Wykonanie przedmiotu zamówienia uwzględniające przeprowadzenie rozruchu biotechnologicznego umożlwiającego rozpoczęcie wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego musi nastąpić w terminie nie później niż  r., z zastrzeżeniem pkt 2 poniżej. Oferty wskazujące termin wykraczający poza ww. wymagany termin zakończenia będą odrzucane.

- Wybrany Wykonawca realizujący zamówienie zobowiązany będzie do uzyskania w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie, będącego przedmiotem niniejszego zamówienia. Termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie wlicza się do terminu wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca złoży wniosek o pozwolenie na użytkowanie do odpowiedniego organu nadzoru budowlanego najpóźniej 7 dni od daty podpisania bezusterkowego protokołu zdawczo – odbiorczego końcowego.

- Harmonogram realizacji zamówienia:

  - od 16.02.2021 do 19.03.2021: termin składania ofert przez Oferentów,

  - od 19.03.2021 do 22.03.2021: analiza ofert przedstawionych przez Oferentów, wybór najkorzystniejszej oferty pod względem ekonomicznym,

  - 26.03.2021: przewidywany najpóźniejszy termin podpisania umowy z wybranym Oferentem - Wykonawcą. Informacja dodatkowa: Zamawiający przewiduje dysponowanie ostatecznym zamiennym pozwoleniem na budowę do czasu zawarcia umowy z wybranym wykonawcą.

Warunki płatności:

Przewiduje się, że wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie płatne w formie płatności częściowych oraz płatności końcowej, z zastrzeżeniami:

- wysokość wynagrodzenia częściowego nie może przekroczyć 80% wysokości wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia,

- warunkiem wypłaty częściowego wynagrodzenia będzie podpisanie częściowego protokołu odbioru prac objętych określoną transzą wynagrodzenia częściowego (przewiduje się nie więcej niż 6 takich transz),

- płatność końcowa w wysokości 20% wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie dokonana po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru,

- Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie jedynie z tytułu faktycznie wykonanych prac.

W przypadku niewykonania jakiejkolwiek części przedmiotu umowy przez Wykonawcę, niezależnie od przyczyny niewykonania części przedmiotu umowy, wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie proporcjonalnie umniejszone. Umniejszenie wynagrodzenia nastąpi na podstawie obliczeń dokonanych z uwzględnieniem treści przedmiaru, harmonogramu rzeczowo-finansowego, a także innych dokumentów, o ile Zamawiający uzna, że wynikające z nich kwoty czy roszczenia są uzasadnione okolicznościami sprawy i odzwierciedlają realnie wykonanie przez Wykonawcę prace.

Wykonawca wystawi fakturę VAT w terminie do 14 dni od dnia wykonania przedmiotu/części przedmiotu Umowy zgodnie z Harmonogramem. Podstawą zapłaty wynagrodzenia jest podpisanie przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń, wystawienie i doręczenie Zamawiającemu faktury VAT. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należnego wynagrodzenia w terminie do 14 dni od otrzymania faktury VAT przelewem na wskazany rachunek bankowy. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia konta bankowego Zamawiającego. Zamawiający i Wykonawca mogą ustalić inne warunki płatności, w tym także zaliczki, za obopólną zgodą i zamieścić je w umowie.

Gwarancja:

Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na prace budowlane i montażowe obiektów i instalacji to 24 miesięcy licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. Zamawiający zapewni prowadzenie eksploatacji biogazowni zgodnie z dokumentacją powykonawczą i instrukcją eksploatacji przekazaną przez Wykonawcę. Maksymalny dopuszczalny okres gwarancji na prace budowlane i montażowe obiektów i instalacji to 48 miesięcy licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

Zamawiający z tytułu gwarancji może żądać usunięcia wady przez Wykonawcę, jeżeli ujawniła się ona w czasie trwania gwarancji. Wykonawca będzie zobowiązany do podjęcia czynności mających na celu usunięcie ujawnionych w okresie gwarancyjnym wad w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od zgłoszenia awarii w dni robocze, z zastrzeżeniem iż w przypadku awarii mieszadeł w zbiornikach fermentacyjnych i akceleratorze biotechnologicznym czas wymiany mieszadła bez wypompowywania masy fermentacyjnej wyniesie nie więcej niż 120 godzin w dni robocze od zgłoszenia przez Zamawiającego telefonicznie lub za pomocą wiadomości e-mail przedmiotowej awarii.

Zamawiający przewiduje konieczność udzielenia zabezpieczenia na poczet udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości na należyte wykonanie umowy w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto.

Kategoria ogłoszenia: Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia: województwo wielkopolskie, powiat rawicki, gmina Bojanowo, miejscowość: Golina Wielka.

IV. KOD CPV

Kod CPV:  45000000-7	Pełna nazwa: Roboty budowlane

Uzupełniające kody CPV:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane

45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45233140-2 Roboty drogowe

45231300-8 Roboty budowalne w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45312310-3 Ochrona odgromowa

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlania zewnętrznego

42100000-0 Maszyny do wytwarzania i wykorzystywania mocy mechanicznej

31122000-7 Jednostki prądotwórcze

31172000-2 Transformatory napięciowe

42511000-1 Wymienniki ciepła i maszyny do skraplania powietrza lub innych gazów

42514000-2 Maszyny i aparatura do filtrowania lub oczyszczania gazów

38810000-6 Urządzenia sterujące procesem przemysłowym

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności:

Oferent powinien posiadać na moment realizacji zamówienia uprawnienia do prawidłowego wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Oferent złoży stosowne oświadczenie w przedmiotowym zakresie zawarte w treści formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Wiedza i doświadczenie:

Oferent powinien posiadać na moment realizacji zamówienia wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Oferent łącznie:

- złoży stosowne oświadczenie, iż posiada wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, zawarte w treści formularza oferty, stanowiącego załącznik 4 do niniejszego Zapytania Ofertowego,

- oferent wykaże wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, co najmniej jednego przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni rolniczej o mocy min. 499,5 kW w technologii zbiorników z prefabrykowanych paneli ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej o następujących parametrach minimalnych:

- pojemność całkowita: 250 m3 – zbiornik fermentacyjny I stopnia (akcelerator biotechnologiczny); 4 000 m3 – dwukomorowy zbiornik fermentacyjny II stopnia; 4 000 m3 – zbiornik pofermentacyjny,

- wykonanie materiałowe: zbiorniki w konstrukcji stalowej segmentowej z izolacją z wełny mineralnej, od zewnątrz zabezpieczoną blachą elewacyjną trapezową, konstrukcja stalowa płaszcza zbiornika z blachy nierdzewnej, w części gazowej z blachy kwasoodpornej,

- ogrzewanie zbiornika z rur PEX (lub równoważnych),

- wyposażenie: mieszadło zatapialne strumieniowe, o mocy nie mniej niż 10 kW, napęd wirnika bezpośredni, bez przekładni, montowane w rurze w osi zbiornika, praca mieszadła zapewniająca pionowy przepływ substratu w zbiorniku. Konstrukcja mieszadła w wykonaniu pozwalającym na montaż i demontaż mieszadła bez wypompowywania masy fermentacyjnej oraz bez konieczności całkowitego rozpinania pokrywy dachowej.

Wykonanie należy rozumieć jako zakończenie we wskazanym okresie, rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej. Na potwierdzenie należy przedstawić dowody należytego wykonania zamówienia, zawierające w szczególności informacje o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego, prawidłowo ukończone i dopuszczone do użytkowania. Dowodami, o których mowa powyżej są: referencje/poświadczenia bądź dokumenty równoważne wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonane. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa powyżej, budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów.

Potencjał techniczny:

Oferent powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym do prawidłowego wykonania zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Oferent łącznie:

- złoży stosowne oświadczenie, iż na moment realizacji zamówienia dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zawarte w treści formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania Ofertowego,

- złoży stosowne oświadczenie, iż w przypadku awarii mieszadeł w zbiornikach fermentacyjnych i akceleratorze biotechnologicznym czas wymiany mieszadła bez wypompowywania masy fermentacyjnej wyniesie nie więcej niż 120 godzin w dni robocze od zgłoszenia przez Zamawiającego telefonicznie lub za pomocą wiadomości e-mail przedmiotowej awarii; Zamawiający i Wykonawca zamieszczą przedmiotowe warunki w umowie.

Osoby zdolne do prawidłowego wykonania zamówienia:

Oferent powinien dysponować osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Oferent łącznie:

- złoży stosowne oświadczenie, iż na moment realizacji zamówienia dysponuje osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zawarte w treści formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania Ofertowego,

- wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia osobę wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nią czynności:

- Kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych, winien spełniać następujące wymagania: co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu lub nadzorowaniu robót konstrukcyjno-budowlanych, w tym co najmniej przy realizacji dwóch przedsięwzięć obejmujących budowę biogazowni rolniczych, w tym co najmniej jednego w technologii zbiorników ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej wyposażonych w mieszadło zatapialne strumieniowe umożliwiające montaż i demontaż mieszadła bez wypompowywania masy fermentacyjnej oraz bez konieczności całkowitego rozpinania pokrywy dachowej, posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej umożliwiającej realizację przedmiotu zamówienia, potwierdzone decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, z późniejszymi zmianami) lub inne ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w tej specjalności umożliwiającej realizację przedmiotu zamówienia, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa:

Oferent powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Oferent łącznie:

- złoży stosowne oświadczenie, iż na moment realizacji zamówienia jego sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwia prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, zawarte w treści formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania Ofertowego,

- złoży aktualne dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem” według poniższego:

- dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1.000.000,00 PLN (jeden milion złotych 00/100); należy złożyć wymagany dokument w postaci opłaconej oraz ważnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej za szkody powstałe w związku z wykonaniem działalności związanej z realizacją przedmiotu zamówienia

oraz

- dokument potwierdzający posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w łącznej kwocie co najmniej 500.000,00 PLN (pięćset tysięcy złotych 00/100) wystawiony nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Należy złożyć minimum jeden ze wskazanych dokumentów: informacja z banku lub SKOK potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Oferenta wystawiona nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; zaświadczenie z banku o posiadaniu środków na koncie Oferenta wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; opinia bankowa, wystawiona nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; wyciąg z rachunku bankowego potwierdzający posiadanie środków finansowych na rachunku bankowym na dzień złożenia oferty zawierający datę sporządzenia oraz opatrzony klauzulą „Dokument związany z czynnością bankową, sporządzony na elektronicznym nośniku informacji na podstawie art. 7 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe nie wymaga podpisu ani stempla”.

Wadium:

Oferent zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100). Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w formie i w sposób, jak określono poniżej. Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości i formie oraz w wymaganym terminie, zostanie wykluczony z postępowania.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, tekst jednolity (Dz.U. z 2016, poz. 359).

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: 25 1020 4027 0000 1602 1216 8045, prowadzony w banku PKO BP, z dopiskiem: „Wadium dotyczące ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 2/2021” Do oferty należy dołączyć wydruk potwierdzenia przelewu.

Wadium w innych dopuszczonych formach (np. w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) należy dołączyć do Oferty w formie oryginału lub/i kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem”.

Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela.

Zwrot wadium nastąpi po podpisaniu Umowy z Wykonawcą.

Zamawiający zatrzyma wadium w szczególności jeżeli Wykonawca będzie uchylał się od podpisania umowy. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami również gdy wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia.

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Oferenci w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

      - Wypełniony Formularz Oferty, stanowiący załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.

      - Wypełnione Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych, stanowiące załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.

      - Wypełnione Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego wraz z dokumentami potwierdzającymi Spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

      - Wypełnioną Specyfikację ceny, stanowiącą załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego.

      - Dowód wniesienia wadium.

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Oferta musi zawierać wszelkie informacje zawarte we wzorze oferty stanowiącej załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego. Wymagane jest przygotowanie oferty na Formularzu Oferty stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym Zapytaniu Ofertowym. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim lub angielskim. Oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem. Zaleca się sporządzenie oferty na komputerze. Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

- Oferta musi:

- Zawierać nazwę Oferenta, dane kontaktowe,

- Zawierać, co najmniej cenę netto w EUR, USD lub PLN,

- Zawierać spójne dane,

- Zawierać wszystkie wymagane załączniki,

- Powoływać się na numer zapytania ofertowego.

- Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów skutkować będzie odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferentów do złożenie wyjaśnień treści wniesionej oferty.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

VII. KRYTERIA OCENY OFERT

  - Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1.1. złożenie oferty w terminie;

1.2.  przygotowanie oferty zgodnie z wymogami określonymi w części VI;

1.3. dołączenie do oferty oświadczenia o braku powiązania osobowego i kapitałowego z zamawiającym (załącznik nr 3).

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b.  posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

c.  pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub  powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

# 1.4. dołączenie do oferty oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie ww. warunków (załącznik 4),

# 1.5 dołączenie do oferty Specyfikacji cen, stanowiącej załącznik nr 5 do Zapytania,

1.6 dołączenie do oferty dowodu wniesienia wadium.

Zamawiający dokonywać będzie oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w Zapytaniu Ofertowym (Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu), zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. Wykonawca, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych powyżej, podlegać będzie wykluczeniu z udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

2.     Kryteria oceny ofert oraz sposób dokonywania oceny:

| Kryterium 1 | Cena netto | 0-50 pkt |
| --- | --- | --- |
| Kryterium 2 | Okres gwarancji | 0-10 pkt |
| Kryterium 3 | Czas wymiany mieszadła | 0-40 pkt |

W kryterium „Cena netto” najwyższą liczbę punktów (50) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę PLN netto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:

| Kryterium 1 = | cena z oferty wskazującej najniższą cenę x 50 |
| --- | --- |
|  | cena z oferty ocenianej |

Wartość ofert wyrażonych w walucie obcej zostanie ustalona z wykorzystaniem aktualnego średniego kursu NBP dostępnego na dzień otwarcia ofert.

W kryterium „Okres gwarancji”  najwyższą liczbę punktów (10) otrzyma oferta określająca najdłuższy okres gwarancyjny – w miesiącach. Zamawiający zastrzega, że wymagany minimalny okres gwarancji to 24 miesiące od daty podpisania bezusterkowego protokołu zdawczo – odbiorczego, a maksymalny okres gwarancji to 48 miesięcy od daty podpisania bezusterkowego protokołu zdawczo - odbiorczego. W przypadku w/w kryterium ocenie poddany zostanie termin gwarancji na roboty budowlane i montażowe będące przedmiotem zamówienia, liczony od dnia podpisania bezusterkowego podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego. W przypadku różnych danych dla pozycji objętych przedmiotem zapytania do oceny przyjmuje się najkrótszy wskazany termin gwarancji. Każda następna oferta otrzyma ilość punktów zgodną ze wzorem:

| Kryterium 2 = | Termin gwarancji oferty ocenianej x 10 |
| --- | --- |
|  | Termin oferty z najdłuższym okresem gwarancyjnym |

W kryterium „Czas wymiany mieszadła” najwyższą liczbę punktów (40) otrzyma oferta określająca najkrótszy czas wymiany mieszadła bez wypompowywania masy fermentacyjnej w przypadku awarii mieszadeł w zbiornikach fermentacyjnych i akceleratorze biotechnologicznym – w godzinach, przy czym maksymalny dopuszczalny czas wymiany mieszadła wynosi 120 godzin w dni robocze od zgłoszenia przez Zamawiającego telefonicznie lub za pomocą wiadomości e-mail przedmiotowej awarii. W przypadku deklaracji wymiany mieszadła w ciągu mniej niż 24 godzin Zamawiający przyjmuje do oceny kryterium wartość 24 godzin jako zidentyfikowaną najkrótszą możliwość faktycznego dokonania przedmiotowej wymiany. Każda następna oferta otrzyma ilość punktów zgodną ze wzorem:

| Kryterium 3 = | Czas wymiany mieszadła najkrótszy wg ofert x 40 |
| --- | --- |
|  | Czas wymiany mieszadła w ofercie ocenianej |

Sposób wyliczenia punktacji: PKT = Kryterium 1 + Kryterium 2 + Kryterium 3, max: 100 pkt. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta z największą liczbą punktów, z uwzględnieniem powyższej metodologii.

VIII.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Termin składania ofert: 19.03.2021, godz. 10:00 CET,

- Ważność oferty:  min. 30 dni od daty otwarcia ofert,

- Ofertę wraz z załącznikami należy składać na jeden z wybranych sposobów:

- w formie pisemnej osobiście w sekretariacie BioPark Bojanowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Piątkowska 116/B3, 60-649 Poznań, w zamkniętej kopercie zawierającej: pełną nazwę i adres Oferenta, nazwę i adres Zamawiającego oraz zapis: „OFERTA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 2/2021”, lub:

-  w formie pisemnej przesyłką pocztową / kurierską na adres sekretariacie BioPark Bojanowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Piątkowska 116/B3, 60-649 Poznań, w zamkniętej kopercie zawierającej: pełną nazwę i adres Oferenta, nazwę i adres Zamawiającego oraz zapis: „OFERTA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 2/2021, lub:

- w formie pisemnej drogą elektroniczną na adres e-mail: marcin.trupkiewicz@ttw-legal.pl  Oferty składane drogą elektroniczną winny posiadać tytuł wiadomości: „OFERTA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 2/2021”, lub:

- w formie pisemnej drogą elektroniczną w odpowiedzi na niniejsze Zapytanie ofertowe za pośrednictwem odnośnej funkcjonalności Bazy konkurencyjności.

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.

- Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

- W toku porównywania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej Bazy konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

- Otwarcie ofert nastąpi w sekretariacie BioPark Bojanowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Piątkowska 116/B3, 60-649 Poznań w dniu 19.032021, godz. 11:00 CET.

- Osoba do kontaktu w sprawie zapytania: Marcin Trupkiewicz, stanowisko: pełnomocnik, e-mail: marcin.trupkiewicz@ttw-legal.pl  tel. (61) 6710800.

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający sporządzi Protokół z procedury wyboru Wykonawcy.

Informacja o wyniku postępowania zostanie umieszczona na stronie internetowej ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności.

X. ZAWARCIE UMOWY

- Oferent, którego oferta zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do zawarcia umowy z Zamawiającym w terminie do 26.03.2021. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy we wskazanym wyżej terminie, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

- Wybrany Wykonawca nie później niż w terminie 4 tygodni od dnia zawarcia umowy z Zamawiającym jest zobowiązany do dostarczenia projektu technologicznego.

- Wybrany Wykonawca nie później niż w dniu podpisania końcowego bezusterkowego protokołu zdawczo – odbiorczego jest zobowiązany do dostarczenia projektu powykonawczego - dokumentacji powykonawczej.

XI. DODATKOWE INFORMACJE

  - Przez zakończenie postępowania ofertowego Zamawiający rozumie zawarcie Umowy z oferentem, który złożył ofertę najkorzystniejszą pod względem ekonomicznym, z uwzględnieniem kryteriów oceny ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, odwołać lub zmienić jego treść, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. W przypadku zaistnienia takich okoliczności oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Jeżeli zmiany będą miały wpływ na treść ofert składanych w toku postępowania, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany zostaną przekazane niezwłocznie wszystkim oferentom, do których zostało wystosowane zaproszenie ofertowe i będzie ono dla nich wiążące.

  - Szczegółowych informacji odnośnie wymagań dotyczących zamówienia udziela Osoba do kontaktu ws. zapytania.

  - Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego, a Zamawiający zobowiązany jest do udzielenia wyjaśnień. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu wyznaczonego na składanie ofert w przedmiotowym postępowaniu. Treść wyjaśnień Zamawiającego zostanie zamieszczona na stronie internetowej publikacji ogłoszenia.

  - Składający ofertę przyjmuje do wiadomości, że wymagany wzór formularza oferty przedstawiony jest w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego.

  - Zamawiający ubiega się o współfinansowanie Projektu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W związku z tym, wybrany Oferent zobowiązuje się do archiwizowania dokumentacji, związanej z zamówieniem w okresie wymaganym przez obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, w szczególności dotyczy to: przedstawionych ofert, faktur, protokołów zdawczo - odbiorczych, udzielonych gwarancji i certyfikatów, dokumentów równoważnych. Firmy oferentów mogą być poddane w okresie obowiązkowej archiwizacji kontrolom instytucji udzielającej ich klientowi dotacji na realizację projektu.

  - W sytuacji wyboru konkretnej oferty i zaakceptowaniu jej warunków przewiduje się stosowanie kar umownych:

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia na żądanie Zamawiającego kar umownych na rzecz Zamawiającego w następujących przypadkach: przekroczenia terminu końcowego realizacji Umowy w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto z Umowy za każdy dzień zwłoki; zwłoki w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto z Umowy za każdy dzień zwłoki; odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w Umowie.

- W przypadku, gdy Wykonawca przekroczy czas wymiany mieszadła w okresie obowiązywania gwarancji, mający wpływ na ocenę kryterium „Czas wymiany mieszadła”, tj. w przypadku awarii mieszadeł w zbiornikach fermentacyjnych i akceleratorze biotechnologicznym czas wymiany mieszadła bez wypompowywania masy fermentacyjnej wyniesie nie więcej niż wskazana w Ofercie ilość godzin w dni robocze od zgłoszenia przez Zamawiającego telefonicznie lub za pomocą wiadomości e-mail przedmiotowej awarii, Zamawiający naliczy karę umowną na rzecz Wykonawcy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto za każde 24 godziny przekroczenia czasu wymiany mieszadła.

- W przypadku, gdy zastrzeżone powyżej kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia dalszego odszkodowania na zasadach ogólnych.

- Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

- Zamawiający dopuszcza zobowiązanie do zapłacenia kar umownych na rzecz Wykonawcy w następujących przypadkach: odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po jego stronie w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w Umowie z dopuszczeniem zastrzeżenia, że w przypadku, gdy wskazane powyżej kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Wykonawca będzie mógł zastrzec sobie prawo dochodzenia dalszego odszkodowania na zasadach ogólnych.

  - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian w Umowie:

- zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności,

- przewiduje się możliwość zmiany umowy, w szczególności w zakresie zmian będących następstwem działania organów administracji, w szczególności takich jak  opóźnienie lub odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, zmian będących skutkiem działania Siły wyższej.

- terminy realizacji mogą ulec zmianie w przypadku zagrożenia epidemiologicznego z powodu COVID 19 uniemożliwiającego prowadzenie prac montażowych lub wyprodukowanie urządzeń kontenerowych biogazowni. O zaistniałej sytuacji musi być niezwłocznie poinformowany Zamawiający.

- termin realizacji Umowy może wówczas ulec odpowiedniej zmianie o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

- zmiany dookreślone powyżej stanowią przykład zmian, na które Strony mogą wyrazić zgodę. Postanowienia te nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

W kwestiach dotyczących pozostałych warunków realizacji zamówienia, zmiany zapisów umowy innych niż zapisy wynikające z oferty, a także w odniesieniu do powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość uwzględnienia stanu faktycznego realizacji w formie aneksu do umowy, w tym również po jej zrealizowaniu.

  - Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę części lub całości zamówienia podwykonawcom.

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt V Zapytania ofertowego wraz z niezbędnymi dowodami, Wykonawcy składają tak, by wykazać wspólne spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Z formularza oferty i załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów winno wprost wynikać, że Wykonawcą są podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie (bez względu na to, który z podmiotów składa dany dokument czy oświadczenie). Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w terminie 3 dni przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, zobowiązani są przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców (chyba że umowa ta została załączona do oferty), zawierającą w swojej treści co najmniej następujące postanowienia: wyznaczenie Lidera; wzajemne zobowiązania Partnerów; części zamówienia, które będą realizowane przez poszczególnych Partnerów; brak możliwości wypowiedzenia Umowy Konsorcjum w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia; solidarną odpowiedzialność Partnerów za należyte wykonanie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

  - Poleganie na zasobach innych podmiotów: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w zapytaniu ofertowym.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (np. w ramach podwykonawstwa).

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansową lub ekonomiczną, o której mowa powyżej.

W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach podmiotów trzecich, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów, które określają w szczególności:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia;

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;

d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa wraz z ofertą oświadczenia podmiotu trzeciego, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania, dotyczące tych podmiotów wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi te okoliczności.

  - Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

  - Złożenie oferty oznacza, że oferent zrozumiał i akceptuje powyższe warunki.

XII. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

- Formularz oferty.

- Dokumentacja projektowa.

- Oświadczenie o braku powiązań osobowych / kapitałowych z Zamawiającym.

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

- Specyfikacja ceny.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 2/2021 z dnia 16.02.2021

Formularz oferty

Dla: 	BioPark Bojanowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Piątkowska 116/B3, 60-649 Poznań

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr 2/2021 z dnia 16.02.2021 dotyczące budowy biogazowni rolniczej o mocy 999 kW zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 94/6, Golina Wielka, gm. Bojanowo, gdzie biogazownia ma składać się z dwóch agregatów kogeneracyjnych o mocy zainstalowanej elektrycznej 499,5 kW, a także z niezależnym wyprowadzeniem mocy do sieci elektroenergetycznej wyłącznie z danej instalacji OZE o mocy zainstalowanej elektrycznej po 499,5 kW każda, a zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych, dostawę i instalację środków trwałych przedstawionych w dokumentacji projektowej, stanowiącej Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego wraz z przeprowadzeniem prób końcowych i rozruchu technologicznego, dostarczeniem dokumentów koniecznych do uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie wraz z jego uzyskaniem, składamy poniższą ofertę:

| Dane Wykonawcy: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa |  |  |
| Adres |  |  |
| NIP |  |  |
| Nr KRS / REGON (dla CEIDG) |  |  |
| Dane Osoby Kontaktowej: |  |  |
| Imię i Nazwisko |  |  |
| Adres e-mail |  |  |
| Telefon |  |  |
| Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu - autokontrola: *zaznaczyć właściwe |  |  |
| Podmiot spełnienia warunki udziału w postępowaniu: Dołączono Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych/kapitałowych z Zamawiającym |  | TAK / NIE* |
| Podmiot spełnienia warunki udziału w postępowaniu: Dołączono Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wraz z wymaganymi załącznikami |  | TAK / NIE* |
| Podmiot spełnienia warunki udziału w postępowaniu: Dołączono Załącznik nr 5 – Specyfikacja ceny |  | TAK / NIE* |
| Podmiot spełnienia warunki udziału w postępowaniu: Dołączono Załącznik nr 6 – Dowód wniesienia wadium |  | TAK / NIE* |
| Parametry oferty: |  |  |
| Okres ważności oferty |  |  |
| Termin realizacji – liczba dni kalendarzowych realizacji przedmiotu zamówienia* *Zgodnie z pkt III.3 rozpoczęcie realizacji zamówienia należy przyjąć jako dzień zawarcia umowy, tj. 19.02.2021. Wykonawca realizujący zamówienie zobowiązany jest do uzyskania w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie biogazowni. Termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie wlicza się do terminu wykonania przedmiotu zamówienia. Termin realizacji liczony od dnia następnego po dniu zawarcia umowy. |  |  |
| Termin realizacji - Data dzienna zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia* *jak wyżej; podana data musi korespondować z podanym powyżej terminem realizacji w dniach kalendarzowych |  |  |
| Określenie przedmiotu oferty (zakres i szczegółowy opis): - do tego punktu można dodać załącznik własny Oferenta |  |  |
| Odniesienie do Kryteriów wyboru oferty: |  |  |
| Cena netto (PLN) *w przypadku wyrażenia ceny w walucie innej niż PLN, należy dodać symbol waluty, zostanie ona przeliczona na PLN wg średniego kursu NBP dostępnego w dniu otwarcia ofert. |  | Oświadczamy, że wykonamy całość przedmiotu zamówienia za cenę netto SUMA: ___________________________ |
| Kwota podatku od towarów i usług VAT* *w przypadku wyrażenia ceny z walucie innej niż PLN, należy dodać symbol waluty, zostanie ona przeliczona na PLN wg średniego kursu NBP dostępnego w dniu otwarcia ofert. |  | SUMA podatku VAT: ___________________________ |
| Cena brutto (PLN) *w przypadku wyrażenia ceny w walucie innej niż PLN, należy dodać symbol waluty, zostanie ona przeliczona na PLN wg średniego kursu NBP dostępnego w dniu otwarcia ofert. |  | Oświadczamy, że wykonamy całość przedmiotu zamówienia za cenę brutto SUMA: _________________________ |
| Okres gwarancji* *okres gwarancji na prace budowlane i montażowe obiektów i instalacji, wyrażony w miesiącach. |  | …………… miesięcy |
| Czas wymiany mieszadła* *czas wymiany mieszadła bez wypompowywania masy fermentacyjnej w przypadku awarii mieszadeł w zbiornikach fermentacyjnych i akceleratorze biotechnologicznym – w godzinach, przy czym maksymalny dopuszczalny czas wymiany mieszadła wynosi 120 godzin w dni robocze od zgłoszenia przez Zamawiającego telefonicznie lub za pomocą wiadomości e-mail przedmiotowej awarii. |  | …………… godzin |
| Oferta uwzględnia wymóg zastosowania technologii umożliwiającej podawanie świeżego substratu z zespołu dozującego do każdego zbiornika oraz przepompowanie substratu pomiędzy poszczególnymi zbiornikami, przy czym zespół dozujący musi być wyposażony w system kawitacji umożliwiający podawanie substratu w ilości od 1 do 3 ton/godz. *zaznaczyć właściwe |  | TAK/NIE* |
| Opis sposobu uwzględnienia przez Oferenta ww. wymogu, ew. dodatkowy komentarz Oferenta: |  |  |
| Oferta uwzględnia wymóg zainstalowania w ciągu technologicznym akceleratora biohydrolizy substratu w postaci zbiornika ze stali kwasoodpornej, umożliwiającego intensyfikację procesu wytwarzania biogazu, tj. wymagany przez Zamawiającego współczynnik WEWI (współczynnik efektywności wykorzystania instalacji) dla instalacji pracującej z wykorzystaniem jako substratu kiszonki, liczony jako wydajność produkcji metanu z 1 m3 pojemności komór fermentacyjnych (bez zbiorników na poferment) w skali roku wynosi min. 400 m3 metanu z m3 zbiornika fermentacyjnego na rok. *zaznaczyć właściwe |  | TAK/NIE* |
| Opis sposobu uwzględnienia przez Oferenta ww. wymogu, ew. dodatkowy komentarz Oferenta: |  |  |
| Oferta uwzględnia wymóg zainstalowania w ciągu technologicznym akceleratora biohydrolizy substratu w postaci zbiornika ze stali kwasoodpornej dającego możliwość stosowania substratów z produkcji rolnej oraz odpadów pochodzenia rolniczego i przemysłu rolno spożywczego, w tym materiałów poubojowych. *zaznaczyć właściwe |  | TAK/NIE* |
| Opis sposobu uwzględnienia przez Oferenta ww. wymogu, ew. dodatkowy komentarz Oferenta: |  |  |

## Oświadczenie Wykonawcy:

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem Ofertowym oraz Załącznikami do Zapytania Ofertowego i nie wnosimy do nich zastrzeżeń. Składana przez nas Oferta zawiera wszystkie elementy określone w Zapytaniu Ofertowym. W szczególności oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją projektową, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego. Gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Zapytaniu Ofertowym i w Załącznikach do Zapytania Ofertowego. oświadczamy, że wykonamy całość przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami niniejszej oferty. W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się zawrzeć umowę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Załączniki:

- Wypełnione, podpisane i opieczętowane Oświadczenie o braku powiązań osobowych / kapitałowych z Zamawiającym

- Wypełnione, podpisane i opieczętowane Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wraz z wymaganymi załącznikami

- Wypełniony, podpisany i opieczętowany załącznik Specyfikacja ceny

- Dowód wniesienia wadium – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem

- Podpisany i opieczętowany Załącznik własny Oferenta do Określenia przedmiotu oferty (jeśli dotyczy)

- Inne, np. pełnomocnictwo do reprezentacji Oferenta (jeśli dotyczy)

| Imię i nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oferty |  |
| --- | --- |
| Stanowisko służbowe |  |
| Data i podpis |  |

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 2/2021 z dnia 16.02.2021

Dokumentacja projektowa

Załączniki zamieszczono do pobrania ze strony Bazy konkurencyjności:

    - Projekt budowlany zamienny – wersja edytowalna

    - Projekt budowlany zamienny – skan cz. 1z2

    - Projekt budowlany zamienny – skan cz. 2z2

Dokumenty z pkt. 2.1.1 i 2.1.2 (skany oryginału) łącznie są tożsame co do treści z dokumentem 2.1.1.

  - Pozwolenie na budowę

2.2.1 Pozwolenie na budowę zamienne

  - Umowa o przyłączenie do sieci

  - 1 Aneks do Umowy o przyłączenie do sieci

2.4. Warunki przyłączenia do sieci 1z2

2.5. Warunki przyłączenia do sieci 2z2

2.6 Zezwolenie na lokalizację linii kablowej

2.7 Specyfikacja techniczna urządzeń

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr 2/2021 z dnia 16.02.2021

Oświadczenie o braku powiązań osobowych / kapitałowych z Zamawiającym

Dla: 	BioPark Bojanowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Piątkowska 116/B3, 60-649 Poznań

Nazwa Wykonawcy 	……………………………………………………………..

Adres Wykonawcy 	……………………………………………………………..

Miejscowość 		……………………….		Data ………………….

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr 2/2021 z dnia 16.02.2021 dotyczące budowy biogazowni rolniczej o mocy 999 kW zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 94/6, Golina Wielka, gm. Bojanowo, gdzie biogazownia ma składać się z dwóch agregatów kogeneracyjnych o mocy zainstalowanej elektrycznej 499,5 kW, a także z niezależnym wyprowadzeniem mocy do sieci elektroenergetycznej wyłącznie z danej instalacji OZE o mocy zainstalowanej elektrycznej po 499,5 kW każda, a zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych, dostawę i instalację środków trwałych przedstawionych w dokumentacji projektowej, stanowiącej Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego wraz z przeprowadzeniem prób końcowych i rozruchu technologicznego, dostarczeniem dokumentów koniecznych do uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie wraz z jego uzyskaniem

oświadczam(y), że nie jestem(eśmy) powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia 
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

……………………………………………………

(data i podpis upoważnionego  przedstawiciela Oferenta)

……………………………………………………

(pieczęć firmowa Oferenta)

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 2/2021 z dnia 16.02.2021

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Dla: 	BioPark Bojanowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Piątkowska 116/B3, 60-649 Poznań

Nazwa Wykonawcy 	……………………………………………………………..

Adres Wykonawcy 	……………………………………………………………..

Miejscowość 		……………………….		Data ………………….

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr 2/2021 z dnia 16.02.2021 dotyczące budowy biogazowni rolniczej o mocy 999 kW zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 94/6, Golina Wielka, gm. Bojanowo, gdzie biogazownia ma składać się z dwóch agregatów kogeneracyjnych o mocy zainstalowanej elektrycznej 499,5 kW, a także z niezależnym wyprowadzeniem mocy do sieci elektroenergetycznej wyłącznie z danej instalacji OZE o mocy zainstalowanej elektrycznej po 499,5 kW każda, a zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych, dostawę i instalację środków trwałych przedstawionych w dokumentacji projektowej, stanowiącej Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego wraz z przeprowadzeniem prób końcowych i rozruchu technologicznego, dostarczeniem dokumentów koniecznych do uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie wraz z jego uzyskaniem,

oświadczam(y), że spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, określone w pkt V Zapytania ofertowego, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ponadto, w związku z wymogiem wskazanym w Zapytaniu ofertowym przestawiamy dokumenty w formie oryginału/kopii poświadczonej przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem”* (*niepotrzebne skreślić), tj.:

    - Dokumenty potwierdzające wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, co najmniej jednego przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni rolniczej o mocy min. 499,5 kW w technologii zbiorników z prefabrykowanych paneli ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej o następujących parametrach minimalnych:

- pojemność całkowita: 250 m3 – zbiornik fermentacyjny I stopnia (akcelerator biotechnologiczny); 4 000 m3 – dwukomorowy zbiornik fermentacyjny II stopnia; 4 000 m3 – zbiornik pofermentacyjny,

- wykonanie materiałowe: zbiorniki w konstrukcji stalowej segmentowej z izolacją z wełny mineralnej, od zewnątrz zabezpieczoną blachą elewacyjną trapezową, konstrukcja stalowa płaszcza zbiornika z blachy nierdzewnej, w części gazowej z blachy kwasoodpornej,

- ogrzewanie zbiornika z rur PEX (lub równoważnych),

- wyposażenie: mieszadło zatapialne strumieniowe, o mocy nie mniej niż 10 kW, napęd wirnika bezpośredni, bez przekładni, montowane w rurze w osi zbiornika, praca mieszadła zapewniająca pionowy przepływ substratu w zbiorniku. Konstrukcja mieszadła w wykonaniu pozwalającym na montaż i demontaż mieszadła bez wypompowywania masy fermentacyjnej oraz bez konieczności całkowitego rozpinania pokrywy dachowej.

Wykonanie należy rozumieć jako zakończenie we wskazanym okresie, rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej. Na potwierdzenie należy przedstawić dowody należytego wykonania zamówienia, zawierające w szczególności informacje o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego, prawidłowo ukończone i dopuszczone do użytkowania. Dowodami, o których mowa powyżej są: referencje/poświadczenia bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonane. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa powyżej, budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

- Nazwa i data załączanych dokumentów potwierdzających powyższe (uzupełnić): …………………………………………..

- Zestawienie tabelaryczne odnośne do załączanych dokumentów:

| Lp. | Podmiot na rzecz którego roboty zostały wykonane (pełna nazwa i adres, numer telefonu kontaktowego) | Wartość wykonanych prac (robót) | Wykaz robót z podaniem nazwy przedsięwzięcia, miejsca oraz rodzaju wykonanych robót z takim zastrzeżeniem iż wykonawca bezwzględnie jest zobowiązany podać: moc wybudowanej biogazowni rolniczej i rodzaj technologii, w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu | Data wykonania (okres obowiązywania umowy od......../do.......) | Nazwa wykonawcy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (…) |  |  |  |  |

Wykonawca jest zobowiązany załączyć dokumenty potwierdzające wykonanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowe ukończenie wskazanych w tabeli powyżej robót. Dowodami tymi są: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane bądź inne dokumenty jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa powyżej.

*wypełniają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia

- Dokumenty potwierdzające wskazanie do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące osobę wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nich czynności: Kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych winien spełniać następujące wymagania: co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu lub nadzorowaniu robót konstrukcyjno-budowlanych, w tym co najmniej przy realizacji dwóch przedsięwzięć obejmujących budowę biogazowni rolniczych, w tym co najmniej jednego w technologii zbiorników ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej wyposażonych w mieszadło zatapialne strumieniowe umożliwiające montaż i demontaż mieszadła bez wypompowywania masy fermentacyjnej oraz bez konieczności całkowitego rozpinania pokrywy dachowej, posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej umożliwiającej realizację przedmiotu zamówienia, potwierdzone decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, z późniejszymi zmianami) lub inne ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w tej specjalności umożliwiającej realizację przedmiotu zamówienia, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

- Nazwa i data załączanych dokumentów potwierdzających powyższe (uzupełnić): …………………………………………..

- Zestawienie tabelaryczne odnośne do załączanych dokumentów:

| L.p. | Imię i nazwisko | Proponowany w niniejszym zamówieniu na stanowisko | Kwalifikacje zawodowe/ Uprawnienia (nazwa, numer, data dzień-miesiąc- rok uzyskania), nr wpisu do właściwej izby samorządowej | Doświadczenie zawodowe |  |  |  | Podstawa dysponowania osobami |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nazwa inwestycji, wielkość, zakres robót budowlanych i ew. inne wymagane informacje | Pełniona funkcja | Okres pełnienia funkcji |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Od: miesiąc, rok | Do: miesiąc, rok |  |
|  | (…) |  |  |  |  |  |  |  |

    - Dokumenty potwierdzające wskazanie znajdowania się Oferenta w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia:

      - dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1.000.000,00 PLN (jeden milion złotych 00/100); należy złożyć wymagany dokument w postaci opłaconej oraz ważnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej za szkody powstałe w związku z wykonaniem działalności związanej z realizacją przedmiotu zamówienia:

- Nazwa i data załączanych dokumentów potwierdzających powyższe (uzupełnić):……………………….

      - dokument potwierdzający posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w łącznej kwocie co najmniej 500.000,00 PLN (pięćset tysięcy złotych 00/100) wystawiony nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Należy złożyć min. jeden ze wskazanych dokumentów: informacja z banku lub SKOK potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Oferenta wystawiona nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; zaświadczenie z banku o posiadaniu środków na koncie Oferenta wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; opinia bankowa, wystawiona nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; wyciąg z rachunku bankowego potwierdzający posiadanie środków finansowych na rachunku bankowym na dzień złożenia oferty zawierający datę sporządzenia oraz opatrzony klauzulą „Dokument związany z czynnością bankową, sporządzony na elektronicznym nośniku informacji na podstawie art. 7 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe nie wymaga podpisu ani stempla”.

- Nazwa i data załączanych dokumentów potwierdzających powyższe (uzupełnić):…………………………………

Ponadto Oferent oświadcza, iż w przypadku awarii mieszadeł w zbiornikach fermentacyjnych i akceleratorze biotechnologicznym czas wymiany mieszadła bez wypompowywania masy fermentacyjnej wyniesie nie więcej niż 120 godzin w dni robocze od zgłoszenia przez Zamawiającego telefonicznie lub za pomocą wiadomości e-mail przedmiotowej awarii.

….…………………………………………….

(data i podpis upoważnionego  przedstawiciela Oferenta)

……………………………………………………

(pieczęć firmowa Oferenta)

Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego nr 2/2021 z dnia 16.02.2021

Specyfikacja ceny

Dla: 	BioPark Bojanowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Piątkowska 116/B3, 60-649 Poznań

Nazwa Wykonawcy 	……………………………………………………………..

Adres Wykonawcy 	……………………………………………………………..

Miejscowość 		……………………….		Data ………………….

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr 2/2021 z dnia 16.02.2021 dotyczące budowy biogazowni rolniczej o mocy 999 kW zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 94/6, Golina Wielka, gm. Bojanowo, gdzie biogazownia ma składać się z dwóch agregatów kogeneracyjnych o mocy zainstalowanej elektrycznej 499,5 kW, a także z niezależnym wyprowadzeniem mocy do sieci elektroenergetycznej wyłącznie z danej instalacji OZE o mocy zainstalowanej elektrycznej po 499,5 kW każda, a zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych, dostawę i instalację środków trwałych przedstawionych w dokumentacji projektowej, stanowiącej Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego wraz z przeprowadzeniem prób końcowych i rozruchu technologicznego, dostarczeniem dokumentów koniecznych do uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie wraz z jego uzyskaniem przedstawiamy specyfikację ceny:

| Nazwa kosztu |  | Cena netto | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Prace budowlano-montażowe związane z obiektami do produkcji biogazu i energii elektrycznej |  |  |  |  |
| 1.1 | Prace ziemne i przygotowanie placu budowy, |  |  |  |
| 1.2 | Fundamenty pod pochodnię awaryjną, CHP, stację trafo |  |  |  |
| 1.3 | Zbiornik fermentacyjny I stopnia - wstępny |  |  |  |
|  | Fundament zbiornika |  |  |  |
|  | Wewnętrzna powłoka stalowa |  |  |  |
| 1.4 | Zbiornik fermentacyjny I stopnia: |  |  |  |
|  | Fundament zbiornika |  |  |  |
|  | Wewnętrzna powłoka stalowa |  |  |  |
| 1.5 | Zbiornik fermentacyjny II stopnia: |  |  |  |
|  | Fundament zbiornika |  |  |  |
|  | Wewnętrzna powłoka stalowa |  |  |  |
|  | Membrana dachowa |  |  |  |
| 1.6 | Pomieszczenie centralnej sterowni - fundament |  |  |  |
| 1.7 | Zbiornik przeciwpożarowy |  |  |  |
| 1.8 | Instalacja odgromowa |  |  |  |
| 1.9 | Pomieszczenie stacji pomp - zabudowa kontenerowa |  |  |  |
| 1.10 | Przyłącze do sieci elektroenergetycznej |  |  |  |
| 1.11 | Instalacje elektryczne zewnętrzne |  |  |  |
| 1.12 | Instalacje wod-kan zewnętrzne (studzienki kanaliz., doprowadzenie wody do obiektów itp.) |  |  |  |
| 1.13 | Płyta silosowa |  |  |  |
| 1.14 | Zagospodarowanie terenu, w tym: drogi i place manewrowe, miejsca parkingowe, utwardzenie terenu, zieleń |  |  |  |
| 1.15 | Zbiornik na wodę |  |  |  |
| 1.16 | Budynek socjalny (socjalno-bytowy) |  |  |  |
| 1.17 | Waga samochodowa (najazdowa) |  |  |  |
| 2. Prace budowlano-montażowe oraz związane z obiektami do suszenia pofermentu: |  |  |  |  |
| 2.1 | Hala produkcyjno-magazynowa na potrzeby produkcji peletu/nawozu; |  |  |  |
| 3. Zakup i montaż elementów technologii suszenia pofermentu: |  |  |  |  |
| 3.1 | Suszarnia frakcji stałej pofermentu |  |  |  |
| 3.2 | Linia do produkcji peletu/nawozu |  |  |  |
| 4. Zakup i montaż elementów technologii biogazowej: |  |  |  |  |
| 4.1 | Dozownik dla biomasy roślinnej (fundament pod dozownik, dozownik zasypowy substratu stałego) |  |  |  |
| 4.2 | Podajnik z systemem maceracji i instalacje transportu wewnętrznego (fundament podajnika, zespół podajnika i maceracji, instalacje przesyłowe technologiczne) |  |  |  |
| 4.3 | Stacja pomp - sekcja pompowywania i rozdziału frakcji technologicznej i cieplnej, |  |  |  |
| 4.4 | Separator frakcji stałej pofermentu, |  |  |  |
| 4.5 | Wyposażenie miejsca do poboru pofermentu (armatura): |  |  |  |
|  | Wyposażenie techniczne zb.fermentacyjnego II stopnia (zb. płunu pofermentacyjnego) |  |  |  |
|  | Armatura punktu czerpania pofermentu |  |  |  |
| 4.6 | Pochodnia spalania awaryjnego |  |  |  |
| 4.7 | Instalacja do uzdatniania biogazu |  |  |  |
| 4.8 | Armatura biogazowa, instalacje ogrzewania i wewnętrzne instalacje elektryczne i wod-kan., |  |  |  |
| 4.9 | System sterowania - wyposażenie centralnej sterowni, instalacje sterowania |  |  |  |
| 4.10 | Wyposażenie techniczne zbiorniów fermentacyjnych i membrany dachowe: |  |  |  |
|  | Wyposażenie techniczne zb. fermentacyjnego I stopnia (wstępnego) |  |  |  |
|  | Membrana dachowa zb. ferm. I st. wstępnego |  |  |  |
|  | Wyposażenie techniczne zb. fermentacyjnego I stopnia |  |  |  |
|  | Membrana dachowa zb. ferm. I stopnia |  |  |  |
| 4.11 | Stacja transformatorowo-rozdzielcza |  |  |  |
| 4.12 | Inne instalacje techniczne wymagane przepisami prawa |  |  |  |
| 4.13 | Oświetlenie |  |  |  |
| 5. Agregat prądotwórczy w kontenerze |  |  |  |  |
| SUMA* poz. 1+2+3+4+5 |  |  |  |  |

*Wartość winna być równa wartości łącznej wynikającej z Formularza oferty, stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.

Oferent niniejszym oświadcza, że podane powyżej wartości specyfikacji ceny wyrażono w walucie …………… (podać symbol waluty).

….…………………………………………….

(data i podpis upoważnionego  przedstawiciela Wykonawcy)

……………………………………………………

(pieczęć firmowa Oferenta)