Zapytanie ofertowe w ramach projektu

# „Optymalizacja trwałości powłok renowacyjnych poprzez innowacyjne wyroby lakiernicze w segmencie renowacji pojazdów”

planowanego do realizacji w ramach Działania Ścieżka Smart Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027.

27.02.2025r.

Data upublicznienia zapytania ofertowego

# SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1. Nazwa i adres Zamawiającego

FIRMA HANDLOWA - RAFAŁ KUREK

ul. Bursztynowa 8

62-800 Kalisz

NIP 9680166654

Adres do korespondencji:

FIRMA HANDLOWA - RAFAŁ KUREK

ul. Bursztynowa 8

62-800 Kalisz

Osoba do kontaktu: Adrian Kurek

tel. +48 516 388 480

e-mail: adrian.kurek@mavar.pl

I.2. Określenie kodów CPV dotyczących przedmiotu zamówienia

CPV przedmiotu zamówienia:  38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności. Sposób ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji.

II.2.  Umowa zostanie zawarta w wyniku wyboru oferty przez Zamawiającego.

II.2.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Zakup, dostawa i instalacja sprzętu badawczego

Tytuł projektu: „Optymalizacja trwałości powłok renowacyjnych poprzez innowacyjne wyroby lakiernicze w segmencie renowacji pojazdów”

II.2.2. Określenie przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Inne postanowienia:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027.

II.2.3 Warunki

1. Dopuszcza się możliwość złożenia oferty częściowej

2. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej.

3. Termin związania ofertą: 90 dni.

4. Oferent może złożyć tylko 1 ofertę.

II.3. Miejsce i termin składania ofert:

- Termin składania ofert: 06.03.2025r.

- Miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć przez portal https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

3. Kompletna oferta musi zawierać:

  - Formularz oferty napisany na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

  - Podpisane Oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 i 4 do zapytania ofertowego

  - Stosowne pełnomocnictwo – w przypadku gdy ofertę podpisuje pełnomocnik

  - W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zapytania ofertowego

- Ofertę wraz z załącznikami należy sporządzić w języku polskim.

- Oferty należy złożyć w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty upublicznienia zapytania przez Zamawiającego, przy czym termin 7 dni kalendarzowych biegnie od dnia następnego po dniu upublicznienia zapytania ofertowego i kończy się z upływem ostatniego dnia.

- W przypadku, gdy złożone przez Oferenta dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawierają informacje w innych walutach niż określono w niniejszym zapytaniu, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Bazie Konkurencyjności. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Bazie Konkurencyjności.

- Koszt przygotowania i dostarczenia oferty pokrywa Oferent.

- Oferty, jakie wpłyną po terminie, zostaną zwrócone do Oferentów bez ich oceny, jako nieważne.

- Wszelka korespondencja związana z przygotowaniem i złożeniem ofert musi odbywać się za pomocą portalu bazy konkurencyjności.

- Pytania techniczne i formalne należy składać poprzez portal bazy konkurencyjności. Na pytania techniczne i formalne Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi poprzez portal bazy konkurencyjności, pod warunkiem, że pytania wpłyną nie później niż na 2 dni przed datą ostateczną złożenia ofert.

- Jeżeli odpowiedzi na pytania lub zgłoszone problemy będą wiązały się ze zmianą warunków zamówienia, wszyscy uczestnicy zapytania zostaną powiadomieni o zmianach.

II.4. Tryb rozpatrzenia ofert:

- Oferty przedłożone w terminie zostaną przeanalizowane przez Zamawiającego w terminie do 7 dni roboczych od daty zakończenia postępowania ofertowego.

- Zamawiający w trakcie analizy ofert może wystąpić do Oferenta o dodatkowe wyjaśnienia lub uzupełnienia, jeśli zawarte w ofercie informacje nie pozwolą na obiektywną ocenę oferty.

- Dla odpowiedzi związanych z wyjaśnieniem oferty, przyjmuje się 2 dni robocze od dnia dostarczenia przez Zamawiającego zapytania/prośby o wyjaśnienie.

- Po dokonaniu analizy ofert oraz rozpatrzeniu – zgodnie z zasadą konkurencyjności – przedłożonych ofert, Zamawiający poinformuje Oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Bazy Konkurencyjności wyniku wyboru oferenta wskazując ofertę, która została wybrana.

II.5. Kryteria oceny ofert:

    - W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferenta wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.

    - Zamawiający będzie oceniał oferty, które nie podlegają odrzuceniu, według następujących kryteriów:

      - Cena – Ceny ofert brutto (waga 60 %) będą obliczone zgodnie z poniższym wzorem:

C=CnCo*60

gdzie:

𝐶 – oznacza ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena oferty brutto” (z dokładnością do dwóch  miejsc po przecinku).

𝐶𝑛 – oznacza cenę brutto najtańszej z ofert. 𝐶𝑜 – oznacza cenę brutto ocenianej oferty.

      - Czas reakcji serwisowej – (waga 20 %) obliczony zgodnie z poniższym wzorem:

S=SnSo*20

gdzie:

𝑆 – ocena punktowa za oceniane kryterium „czas reakcji serwisowej” (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).

𝑆𝑜– czas reakcji serwisowej podany w ocenianej ofercie wyrażony w godzinach od momentu zgłoszenia usterki.

𝑆𝑛 – najkrótszy czas reakcji serwisowej ze wszystkich ofert wyrażony w godzinach od momentu zgłoszenia usterki.

Czas reakcji – czas liczony od momentu zgłoszenia Wady Wykonawcy przez Zamawiającego do momentu potwierdzenia przez Wykonawcę rozpoczęcia prac naprawczych u klienta. Jeśli zgłoszenie nastąpiło poza godzinami pracy serwisu, czas reakcji liczony jest od godziny 8:00 następnego Dnia Roboczego.

c)  Okres gwarancji produktowej w miesiącach – (waga 20 %) obliczony zgodnie z poniższym wzorem:

G=GoGn*20

gdzie:

G – ocena punktowa za oceniane kryterium „Okres gwarancji” (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).

Go– okres gwarancji podany w ocenianej ofercie.

Gn – najdłuższy okres gwarancji spośród wszystkich ocenianych ofert.

- Do oceny będą brane pod uwagę ceny oferty brutto.

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

- W przypadku równej ilości punktów Zamawiający przeprowadzi negocjacje cenowe z każdym z oferentów.

SEKCJA III: INFORMACJE DODATKOWE

III.1. Inne istotne postanowienia

Jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić będzie wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającego z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień w określonym terminie dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy/Dostawcy.

Zamawiający oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Niniejsze zapytanie oraz określone w nim warunki mogą być przez Zamawiającego zmienione lub odwołane.

Zamawiający informuje, że w przypadku nie otrzymania minimum 1 ważnej oferty w terminie określonym w pkt. II.3 niniejszego zapytania ofertowego, Zamawiający dokonuje wyboru dowolnego Wykonawcy, który spełnia wszystkie kryteria i warunki określone w zapytaniu ofertowym.

Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawców/Dostawców poprzez zamieszczenie informacji na stronie Bazy Konkurencyjności.

Zamawiający nie jest zobligowany do prowadzenia postępowania według ustawy o zamówieniach publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo anulowania zapytania ofertowego bez podawania przyczyn.

III.2. Finansowanie projektu:

Zamawiający informuje, że projekt zamierza realizować z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027.

III.3. Termin i miejsce wykonania zamówienia

Termin realizacji: Maksymalny termin dostawy 50 dni od podpisania umowy zakupu i/lub leasingu

Miejsce realizacji: ul. Bursztynowa 8; 62-800 Kalisz

III.4. Istotne dla stron postanowienia umowy

Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku:

- gdy ze strony Instytucji Pośredniczącej pojawi się konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Oferenta,

- istotnych zmian w zakresie przedmiotu i sposobu realizacji Umowy niespowodowanych działaniem lub zaniechaniem którejkolwiek ze Stron Umowy,

- Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku wystąpienia siły wyższej, co uniemożliwia wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SZ. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani przeciwdziałać, a które uniemożliwia stronom wykonanie w części lub w całości ich zobowiązań, w szczególności: wojna, działania wojenne, działania wrogów zewnętrznych; terroryzm, rewolucję, przewrót wojskowy lub cywilny, wojnę domową; skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, skażenie radioaktywne, z wyjątkiem tych, które mogą być spowodowane użyciem ich przez Oferenta; klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi; bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy Oferenta; inne wydarzenia losowe.

- Nastąpi zmiana Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2011-2027 lub innych obowiązujących Wytycznych, obowiązująca dla zawartych umów i wymagająca zmiany Umowy zawartej z Wykonawcą.

- Nastąpi zmiana w interpretacjach Wytycznych.

- Nastąpi zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, skutkująca koniecznością wprowadzenia zmian do zawartej Umowy.

- Wynikną rozbieżności i niejasności w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób niż poprzez zmianę postanowień Umowy, a zmiana postanowień Umowy spowoduje jednoznaczną interpretację postanowień Umowy przez obie jej strony.

- Nastąpi konieczność likwidacji pomyłek pisarskich i rachunkowych w treści Umowy.

- Nastąpią okoliczności, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, a zmiana postanowień w Umowie nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy lub w lepszy sposób zabezpieczy cele projektu.

- Zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku, gdy z powodów niezależnych od Wykonawcy nie będzie możliwe wykonanie zamówienia w zakładanym terminie.

- Zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku, gdy konieczność zmiany wynikać będzie z przebiegu prac B+R w ramach projektu.

- Zmiana zakresu przedmiotu zamówienia i proporcjonalnego zmniejszenia/zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku konieczności zmiany zakresu prac badawczych wynikającej z ich przebiegu.

- Zmiany w rozliczeniu umowy cywilno-prawnej ustalonych przez Strony.

Zamawiający zastrzega wprowadzenie kar umownych w następujących przypadkach :

a. W razie wystąpienia zwłoki w realizacji umowy Sprzedający zobowiązuje się do zapłaty Kupującemu kwoty umownej w wysokości 0,5 % wartości umowy za każdy miesiąc zwłoki.

b. Kupujący w razie wystąpienia zwłoki w realizacji umowy może wyznaczyć  Sprzedającemu dodatkowy termin realizacji umowy nie naliczając kary umownej.

# SEKCJA IV: Załączniki

- Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Załącznik nr 2 Formularz oferty

- Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi

- Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

# Załącznik nr 1

# SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i instalacja następujących nowych sprzętów badawczych o poniższych minimalnych parametrach:

- Przyrząd do niszczącego badania grubości powłoki:

Metoda pomiaru:

•	Pomiar grubości powłok realizowany metodą cięcia klinowego.

•	Zgodność z normami ISO 19399, ISO 2808, ASTM D4138, ASTM D5796 lub równoważnymi.

Precyzja pomiaru:

•	Dokładność pomiarowa: ±1,8 µm

•	Maksymalny błąd systematyczny: nie większy niż 2% wartości pomiarowej.

System optyczny:

•	Wbudowany mikroskop cyfrowy o rozdzielczości minimum 2 megapiksele (z interpolacją do 5 megapikseli).

•	Powiększenie optyczne: minimum 50x.

•	Regulowane oświetlenie LED (co najmniej 8 diod) z możliwością dostosowania intensywności światła.

Obsługa i oprogramowanie:

•	Łączność z komputerem, laptopem lub tabletem za pomocą portu USB (min. USB 2.0). Urządzenie wyposażone dodatkowo w Bluetooth jest dopuszczalne, ale podstawowym wymogiem jest dostępność połączenia USB.

Dedykowane oprogramowanie umożliwiające:

•	Wizualizację wyników w czasie rzeczywistym.

•	Eksport danych w formatach takich jak CSV i PDF.

•	Tworzenie personalizowanych raportów, w tym możliwość dodania logo użytkownika, daty, godziny i danych identyfikacyjnych badanej próbki.

Zakres pomiarowy:

•	Grubość mierzonej powłoki: od 1 do 300 µm przy współczynniku skali 3 µm.  i 1 do 1000 µm przy współczynniku skali 10 µm.

•	Możliwość pomiaru pojedynczych warstw i systemów wielowarstwowych.

Parametry fizyczne:

•	Wymiary maksymalne: 155 mm x 55 mm x 110 mm

•	Waga: maksymalnie 1 kg.

Zasilanie:

- Zasilanie sieciowe: (100 - 240) V AC, (47 - 63) Hz 18 V DC / 0,8 A

- Możliwość zasilania akumulatorowego Bateria (9 V): 6LR 61

Akcesoria i wyposażenie dodatkowe:

•	Dedykowane ostrza o wysokiej trwałości do precyzyjnego cięcia próbek.

Funkcje dodatkowe:

- Wiertło musi być zamontowane sprężynowo w prowadnicy, dzięki czemu może być dociśnięte do próbki z minimalną siłą.

- Możliwość tworzenia dokumentacji fotograficznej i wideo z wyników badań.

- Funkcja porównywania wyników z różnych próbek.

- Raportowanie różnic grubości między warstwami w systemach wielowarstwowych.

Środowisko pracy:

•	Zakres temperatury pracy: od 5°C do 40°C.

•	Wilgotność względna powietrza: do 80% (bez kondensacji).

Gwarancja i wsparcie techniczne:

•	Okres gwarancji: minimum 24 miesiące.

•	Dostępność wsparcia technicznego w języku polskim, obejmującego:

•	Pomoc telefoniczną i mailową w godzinach pracy dostawcy.

•	Możliwość zdalnej diagnozy urządzenia w przypadku połączenia z komputerem.

•	Szybki dostęp do części zamiennych (czas dostawy do 14 dni roboczych).

- Szkolenie z programu w j.polskim

Ilość – 1 komplet

- Miernik czasu żelowania:

Typ urządzenia:

•	Rotacyjny wiskozymetr przeznaczony do pomiaru czasu żelowania z wbudowanym systemem kontroli temperatury opartym na efekcie Peltiera.

- Wyposażony w ekran dotykowy o przekątnej minimum 4 cali, zapewniający intuicyjną obsługę.

Zakresy i precyzja:

•	Zakres prędkości obrotowych: Od 0,3 do 1500 obr./min z płynną regulacją.

•	Moment obrotowy: Od 0,05 do 30 mNm.

•	Precyzja pomiaru:

•	Dokładność: ±1% pełnego zakresu.

•	Powtarzalność: ±0,2%.

System kontroli temperatury:

•	Układ termostatujący oparty na efekcie Peltiera, umożliwiający precyzyjną kontrolę temperatury próbki w zakresie od +15°C do +60°C.

•	Wysokiej precyzji czujnik temperatury o zakresie pomiarowym od 15°C do +300°C.

•	Dokładność pomiaru temperatury: ±0,5°C.

•	Możliwość programowania ramp temperaturowych dla badań dynamicznych.

Wyświetlane parametry:

•	Lepkość (cP lub mPa·s).

•	Prędkość obrotowa.

•	Moment obrotowy.

•	Naprężenie ścinające.

•	Temperatura próbki.

•	Czas trwania pomiaru.

•	System pomiarowy, data i godzina.

Funkcje komunikacyjne:

•	Podstawowe połączenie: Port USB (min. USB 2.0) umożliwiający komunikację z komputerem.

•	Dodatkowe opcje: Port RS232 oraz możliwość obsługi drukarek kompatybilnych z PCL/5.

•	Możliwość przesyłania danych pomiarowych do dedykowanego oprogramowania w celu ich analizy i archiwizacji.

•	Funkcja eksportu personalizowanych raportów w formatach takich jak CSV i PDF, z możliwością dodania logo użytkownika, daty, godziny i danych identyfikacyjnych próbki.

Szkolenie:

•	Oferent musi zapewnić szkolenie użytkowników obejmujące:

•	Obsługę urządzenia.

•	Przeprowadzanie badań.

•	Tworzenie raportów i korzystanie z oprogramowania.

Oprogramowanie:

•	Dedykowane oprogramowanie umożliwiające:

•	Programowanie i kontrolę pracy urządzenia.

•	Analizę wyników pomiarów w czasie rzeczywistym.

•	Tworzenie raportów w formatach PDF i CSV.

•	Personalizację raportów (np. dodanie logo użytkownika, numeru próbki).

•	Obsługę w języku polskim.

Parametry fizyczne:

•	Wymiary: nie większe niż 650 mm x 350 mm x 750 mm.

•	Brak ograniczeń dotyczących wagi urządzenia.

Zasilanie:

•	Zasilanie sieciowe: 90–240 V AC, 50/60 Hz.

Akcesoria i wyposażenie dodatkowe:

•	Jednorazowe kubki pomiarowe oraz stalowe haczyki do niskiej objętości próbek.

•	Osłona ochronna ekranu dotykowego.

•	Termopara o długości minimum 5 m.

•	Dedykowana podstawka stabilizująca próbki podczas badań.

Warunki pracy:

•	Temperatura otoczenia: od 5°C do 40°C.

•	Wilgotność względna: do 80% (bez kondensacji).

Gwarancja i wsparcie techniczne:

•	Okres gwarancji: minimum 24 miesiące.

•	Oferent musi zapewnić:

•	Telefoniczne i mailowe wsparcie techniczne.

•	Zdalną diagnozę urządzenia w przypadku podłączenia do komputera.

•	Dostęp do części zamiennych w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych.

Ilość – 1 komplet

Zamawiający przewiduje nabycie części sprzętów za pomocą leasingu.

Załącznik nr 2 Formularz oferty

| Dane Wykonawcy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa |  |  |  |  |
| Adres |  |  |  |  |
| Numer NIP |  |  |  |  |
| Numer telefonu |  |  | Adres e- mail |  |
| Dane osoby odpowiedzialnej za kontakty z Zamawiającym ze strony Wykonawcy |  |  |  |  |
| Imię i Nazwisko |  |  |  |  |
| Telefon |  |  | Adres e- mail |  |

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności. Sposób ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji.

my niżej podpisani:

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................  działając w imieniu i na rzecz:

....................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

(nazwa (firma) dokładny adres Oferenta/Oferentów); w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę)

- SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Zamówienia w zał. 1 i oświadczamy, że wykonamy go na warunkach w niej określonych:

| Lp. | Parametry i funkcje | Wartość parametru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Przyrząd do niszczącego badania grubości powłoki: Metoda pomiaru |  |
|  | Metoda pomiaru: • Pomiar grubości powłok realizowany metodą cięcia klinowego. • Zgodność z normami ISO 19399, ISO 2808, ASTM D4138, ASTM D5796 lub równoważnymi. Precyzja pomiaru: • Dokładność pomiarowa: • Maksymalny błąd systematyczny: System optyczny: • Wbudowany mikroskop cyfrowy o rozdzielczości minimum 2 megapiksele (z interpolacją do 5 megapikseli). • Powiększenie optyczne: • Regulowane oświetlenie LED (co najmniej 8 diod) z możliwością dostosowania intensywności światła. Obsługa i oprogramowanie: • Łączność z komputerem, laptopem lub tabletem za pomocą portu USB (min. USB 2.0). Urządzenie wyposażone dodatkowo w Bluetooth jest dopuszczalne, ale podstawowym wymogiem jest dostępność połączenia USB. Dedykowane oprogramowanie umożliwiające: • Wizualizację wyników w czasie rzeczywistym. • Eksport danych w formatach takich jak CSV i PDF. • Tworzenie personalizowanych raportów, w tym możliwość dodania logo użytkownika, daty, godziny i danych identyfikacyjnych badanej próbki. Zakres pomiarowy: • Grubość mierzonej powłoki: • Możliwość pomiaru pojedynczych warstw i systemów wielowarstwowych. Parametry fizyczne: • Wymiary maksymalne: • Waga: Zasilanie: • Zasilanie sieciowe: • Możliwość zasilania akumulatorowego Bateria (9 V): 6LR 61 Akcesoria i wyposażenie dodatkowe: • Dedykowane ostrza o wysokiej trwałości do precyzyjnego cięcia próbek. Funkcje dodatkowe: • Wiertło musi być zamontowane sprężynowo w prowadnicy, dzięki czemu może być dociśnięte do próbki z minimalną siłą. • Możliwość tworzenia dokumentacji fotograficznej i wideo z wyników badań. • Funkcja porównywania wyników z różnych próbek. • Raportowanie różnic grubości między warstwami w systemach wielowarstwowych. Środowisko pracy: • Zakres temperatury pracy: • Wilgotność względna powietrza: Gwarancja i wsparcie techniczne: • Okres gwarancji: • Dostępność wsparcia technicznego w języku polskim, obejmującego: • Pomoc telefoniczną i mailową w godzinach pracy dostawcy. • Możliwość zdalnej diagnozy urządzenia w przypadku połączenia z komputerem. • Szybki dostęp do części zamiennych (czas dostawy do 14 dni roboczych). • Szkolenie z programu w j.polskim |  |
| 2 | Miernik czasu żelowania |  |
|  | Typ urządzenia: • Rotacyjny wiskozymetr przeznaczony do pomiaru czasu żelowania z wbudowanym systemem kontroli temperatury opartym na efekcie Peltiera. - Wyposażony w ekran dotykowy o przekątnej minimum 4 cali, zapewniający intuicyjną obsługę. Zakresy i precyzja: • Zakres prędkości obrotowych: • Moment obrotowy: • Precyzja pomiaru: • Dokładność: • Powtarzalność: System kontroli temperatury: • Układ termostatujący oparty na efekcie Peltiera, umożliwiający precyzyjną kontrolę temperatury próbki w zakresie od +15°C do +60°C. • Wysokiej precyzji czujnik temperatury o zakresie pomiarowym: • Dokładność pomiaru temperatury: • Możliwość programowania ramp temperaturowych dla badań dynamicznych. Wyświetlane parametry: • Lepkość (cP lub mPa·s). • Prędkość obrotowa. • Moment obrotowy. • Naprężenie ścinające. • Temperatura próbki. • Czas trwania pomiaru. • System pomiarowy, data i godzina. Funkcje komunikacyjne: • Podstawowe połączenie: Port USB (min. USB 2.0) umożliwiający komunikację z komputerem. • Dodatkowe opcje: Port RS232 oraz możliwość obsługi drukarek kompatybilnych z PCL/5. • Możliwość przesyłania danych pomiarowych do dedykowanego oprogramowania w celu ich analizy i archiwizacji. • Funkcja eksportu personalizowanych raportów w formatach takich jak CSV i PDF, z możliwością dodania logo użytkownika, daty, godziny i danych identyfikacyjnych próbki. Szkolenie: • Oferent musi zapewnić szkolenie użytkowników obejmujące: • Obsługę urządzenia. • Przeprowadzanie badań. • Tworzenie raportów i korzystanie z oprogramowania. Oprogramowanie: • Dedykowane oprogramowanie umożliwiające: • Programowanie i kontrolę pracy urządzenia. • Analizę wyników pomiarów w czasie rzeczywistym. • Tworzenie raportów w formatach PDF i CSV. • Personalizację raportów (np. dodanie logo użytkownika, numeru próbki). • Obsługę w języku polskim. Parametry fizyczne: • Wymiary: • Brak ograniczeń dotyczących wagi urządzenia. Zasilanie: • Zasilanie sieciowe: Akcesoria i wyposażenie dodatkowe: • Jednorazowe kubki pomiarowe oraz stalowe haczyki do niskiej objętości próbek. • Osłona ochronna ekranu dotykowego. • Termopara o długości minimum 5 m. • Dedykowana podstawka stabilizująca próbki podczas badań. Warunki pracy: • Temperatura otoczenia: • Wilgotność względna: Gwarancja i wsparcie techniczne: • Okres gwarancji: • Oferent musi zapewnić: • Telefoniczne i mailowe wsparcie techniczne. • Zdalną diagnozę urządzenia w przypadku podłączenia do komputera. • Dostęp do części zamiennych w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych. |  |

- OŚWIADCZAMY, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)

- OFERUJEMY realizację całego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za łączną CENĘ BRUTTO................................. (słownie:.........................................................

………………………………………………………………………) CENĘ NETTO…….……..……………………

(słownie…………………………………………………………………………………………………………………………..…………..) w tym:

− Przyrząd do niszczącego badania grubości powłoki: ………………………..

− Miernik czasu żelowania: ………………………..

- PROPONOWANY przez nas czas reakcji serwisowej to ………….. godzin

- PROPONOWANY przez nas okres gwarancji to ………….. miesięcy

- PROPONOWANY przez nas termin dostawy to ………….. dni od podpisania umowy

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte, określonymi w Specyfikacji Zamówienia.

- UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Zamówienia, tj. przez okres 90 dni od upływu terminu składania ofert.

- OŚWIADCZAMY, że niniejsza oferta jest jawna, za wyjątkiem informacji zawartych na stronach ……..* , które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnodostępne.

- OFERTĘ niniejszą składamy na _________ kolejno ponumerowanych stronach, oraz dołączamy do niej następujące oświadczenia i dokumenty:

1)........................................................................................

2)…………………………………………………………………………………………

3)…………………………………………………………………………………………

4)…………………………………………………………………………………………

__________________, dnia __ __ ……… roku

________________________________

(pieczęć i podpis Oferenta)

*Niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi

................................                                                                             ................................, dnia ..................

/pieczątka Oferenta/                                                                                                                                                 /miejscowość, data/

# Oświadczenie o braku powiązania pomiędzy podmiotami współpracującymi

Oświadczam, iż podmiot składający ofertę nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Pomiędzy Zamawiającym a Oferentem nie istnieją wymienione powyżej powiązania.

……………………..…………………………

Podpis

Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

................................                                                                             ................................, dnia ..................

/pieczątka Oferenta/                                                                                                                                                 /miejscowość, data/

Oświadczam, że nie jestem:

- wykonawcą wymienionym w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanym na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835, dalej: „specustawa”);

- wykonawcą, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 specustawy;

- wykonawcą, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 specustawy;

- wykonawcą będącym obywatelem rosyjskim lub osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem z siedzibą w Rosji;

- wykonawcą będącym osobą prawną, podmiotem lub organem, do którego prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w pkt 4);

- wykonawcą będącym osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierunkiem podmiotów, o których mowa w pkt 4) lub 5);

- wykonawcą, jeżeli jego podwykonawcy, dostawcy lub podmioty, na których zdolnościach polega wykonawca są osobami, o których mowa w pkt 1) do 7), a to w przypadku gdy na takich podwykonawców, dostawców lub podmioty, na których zdolnościach polega wykonawca przypada (łącznie) ponad 10 % wartości zamówienia.

……………………..…………………………

Podpis

Proszę podać rzeczywistą wartość parametru oferowanego urządzenia lub wpisać TAK/NIE dla niemierzalnych parametrów lub funkcji