ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP BRAM ZEWNĘTRZNYCH

dotyczy projektu:

„POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W KORCZYK”

Zamawiający:

KORCZYK PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA

KOMANDYTOWA
 ul. Warszawska 154, 43-300 Bielsko-Biała

NIP: 5472154463 REGON 361767466

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ 
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

- Zamawiający:

KORCZYK PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA

KOMANDYTOWA

ul. Warszawska 154, 43-300 Bielsko-Biała

NIP: 5472154463 REGON 361767466

- Okres realizacji zamówienia:

Okres realizacji zadania – od 01.06.2025 do 31.07.2025 r.

- Termin składania ofert:

Od 27.02.2025 do 14.03.2025 do godz 12.00

Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w siedzibie firmy, a wyniki konkursu zostaną opublikowane w bazie konkurencyjności.

- Miejsce i sposób składania ofert:

Podpisaną ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik
do niniejszego Zapytania i dostarczyć

w oryginale - za pośrednictwem bazy konkurencyjności

- Ocena ofert

Zamawiający dokona oceny ofert, spełniających warunki określone zapytaniu, na podstawie następujących kryteriów:

- Cena – 30% wagi oceny

- Okres gwarancji – 20% wagi oceny

- Termin realizacji zamówienia - 20% wagi oceny

- Termin dostawy dokumentacji powykonawczej – 15% wagi oceny

- Czas reakcji serwisowej – 15% wagi oceny

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów i podkryteriów oceny ofert, przyjmując n/w sposób oceny kryteriów.

Ad. 1  - Cena:

Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:

Cena oferty najtańszej

-----------------------------	x 30 = liczba punktów

Cena oferty badanej

Ad. 2  - Okres gwarancji:

Punkty za kryterium „Okres gwarancji” zostaną obliczone według wzoru:

Okres gwarancji oferty badanej
-----------------------------	x 20 = liczba punktów

Okres gwarancji najdłuższy

Okres należy podać w miesiącach. Maksymalny okres gwarancji to 60 miesięcy, minimalny 24 miesiące.

Ad. 3  - Termin realizacji zamówienia:

Punkty za kryterium „Termin realizacji zamówienia” zostaną obliczone według wzoru:

Termin realizacji najkrótszy 
-----------------------------	x 20 = liczba punktów

Termin realizacji oferty badanej

Termin realizacji należy podać w tygodniach.

Ad. 4  - Termin dostawy dokumentacji powykonawczej:

Punkty za kryterium „Termin dostawy dokumentacji” zostaną obliczone według wzoru:

Termin dostawy najkrótszy 
-----------------------------	x 15 = liczba punktów

Termin dostawy oferty badanej

Termin należy podać w dniach.

Ad. 5 – Czas reakcji serwisowej:

Punkty za kryterium „Czas reakcji serwisowej” zostaną obliczone według wzoru:

Czas reakcji serwisowej najkrótszy 
-----------------------------	x 15 = liczba punktów

Czas reakcji serwisowej oferty badanej

Czas reakcji serwisowej należy podać w pełnych godzinach.

Suma punktów w poszczególnych kryteriach stanowić będzie notę końcową dla badanych ofert.

W ofercie należy odnieść się do wszystkich w/w kryteriów wyboru oferty.

W przypadku, gdy Oferent pominie dane kryterium, jego oferta w danym kryterium otrzyma 0 punktów.

Zamawiający po dokonaniu oceny nadsyłanych ofert zaproponuje Oferentowi, który otrzyma największą ilość punktów zawarcie umowy na realizację przedmiotu zamówienia.

Każdy z Oferentów jest zobowiązany do podpisania oświadczeń o:

- braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym,

- uprawnieniach do wykonywania  działalności  lub  czynności  objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadaniu   niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowaniu potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

będących częścią formularza ofertowego.

Podstawą oceny oferty będzie w pełni wypełniony zgodnie z instrukcją formularz ofertowy. Należy również dołączyć kopię dokumentów potwierdzających fakt, że osoba podpisująca ofertę jest upoważniona (wypis z rejestru podmiotów gospodarczych lub pełnomocnictwo oraz wypis z rejestru) do reprezentowania Oferenta i składania w jego imieniu oświadczeń / zaciągania zobowiązań.

- Przedmiot Zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż 5x nowych bram w miejsce istniejących obecnie w tym:

- bramy zewnętrznej D5 na nową o współczynniku U=1,300 W/m2K.

- bramy zewnętrznej D3 na nową o współczynniku U=1,100 W/m2K

- bramy zewnętrznej D1 na nową o współczynniku U=1,200 W/m2K.

- bram zewnętrznych D2 i D4 na nowe o współczynniku U=0,920 W/m2K.

Parametry techniczne zamówienia

Brama D5

Brama zewnętrzna segmentowa przemysłowa o wym. 4000x3750mm, ocieplona (wsp. U = 1,3 W/m²K dla całej bramy), segmenty o grubości 67 mm wypełnione pianką poliuretanową, prowadzenie wysokie typu H; brama przeszklona – jeden segment o wysokości 750 mm wykonany ze ściskanych aluminiowych profili z przegrodą termiczną z przezroczystą szybą potrójną S3 z tworzywa sztucznego; w bramie wbudowane drzwi przejściowe z niskim progiem o wym. w świetle przejścia 905x2195 mm, otwierane na zewnątrz prawe, z samozamykaczem z szyną ślizgową, okucia standard klamka/klamka i szyldy z czarnego PVC; kolorystyka bramy standardowa na bazie RAL - na zewnątrz srebrny RAL 9006, wewnątrz biało-szary RAL 9002, ramy aluminiowe przeszkleń oraz profile przydrzwiowe w kolorze aluminium naturalnego niemalowane; nakładki na ościeżnice pionowe; napęd elektryczny typu WA500 (~400V) z awaryjną przekładnią łańcuchową, ze sterowaniem typu, możliwość ustawienia drugiej wysokości otwarcia bramy; obsługa na impuls góra/stop/dół, sterownik wewnątrz przy bramie, zabezpieczenie głównej krawędzi zamykającej fotokomórką wyprzedzającą + dodatkowo linia fotokomórek zewnętrznych; wyłącznik krańcowy drzwi w bramie; zasuwa mechaniczna z mikrowyłącznikiem

Brama D3

Brama zewnętrzna segmentowa przemysłowa o wym. 4000x4300mm, ocieplona (wsp. U = 1,1 W/m²K dla całej bramy), segmenty o grubości 67 mm wypełnione pianką poliuretanową, prowadzenie wysokie typu H; brama przeszklona – jeden segment o wysokości 750 mm wykonany ze ściskanych aluminiowych profili z przegrodą termiczną z przezroczystą szybą potrójną S3 z tworzywa sztucznego; w bramie wbudowane drzwi przejściowe z niskim progiem o wym. w świetle przejścia 905x2195 mm, otwierane na zewnątrz lewe, z samozamykaczem z szyną ślizgową, okucia standard klamka/klamka i szyldy z czarnego PVC; kolorystyka bramy standardowa na bazie RAL - na zewnątrz srebrny RAL 9006, wewnątrz biało-szary RAL 9002, ramy aluminiowe przeszkleń oraz profile przydrzwiowe w kolorze aluminium naturalnego niemalowane; nakładki na ościeżnice pionowe ; napęd elektryczny typu WA500 (~400V) z awaryjną przekładnią łańcuchową, ze sterowaniem, możliwość ustawienia drugiej wysokości otwarcia bramy; obsługa na impuls góra/stop/dół, sterownik wewnątrz przy bramie, zabezpieczenie głównej krawędzi zamykającej fotokomórką wyprzedzającą + dodatkowo linia fotokomórek zewnętrznych; wyłącznik krańcowy drzwi w bramie; zasuwa mechaniczna z mikrowyłącznikiem.

Brama D1

Brama zewnętrzna segmentowa przemysłowa o wym. 3500x3500 mm, ocieplona (wsp. U = 1,2 W/m²K dla całej bramy), segmenty o grubości 67 mm wypełnione pianką poliuretanową,prowadzenie wysokie typu H; brama przeszklona – dwa segmenty o wysokości 625 mm wykonane ze ściskanych aluminiowych profili z przegrodą termiczną z przezroczystą szybą potrójną S3 z tworzywa sztucznego; kolorystyka bramy standardowa na bazie RAL - na zewnątrz srebrny RAL 9006, wewnątrz biało-szary RAL 9002, ramy aluminiowe przeszkleń w kolorze aluminium naturalnego niemalowane; nakładki na ościeżnice pionowe; napęd elektryczny typu WA500 (~400V) z awaryjną przekładnią łańcuchową, ze sterowaniem, możliwość ustawienia drugiej wysokości otwarcia bramy; obsługa na impuls góra/stop/dół, sterownik wewnątrz przy bramie, zabezpieczenie głównej krawędzi zamykającej optosensorami w dolnej uszczelce + dodatkowo linia fotokomórek zewnętrznych; zasuwa mechaniczna z mikro wyłącznikiem

Bramy D2 i D4

Brama zewnętrzna segmentowa przemysłowa o wym. 4000x3670mm, ocieplona (wsp. U = 0,92 W/m²K dla całej bramy), segmenty o grubości 67 mm wypełnione pianką poliuretanową; prowadzenie wysokie typu H; brama przeszklona – jeden segment o wysokości 750 mm wykonany ze ściskanych aluminiowych profili z przegrodą termiczną z przezroczystą szybą potrójną S3 z tworzywa sztucznego; kolorystyka bramy standardowa na bazie RAL - na zewnątrz srebrny RAL 9006, wewnątrz biało-szary RAL 9002, ramy aluminiowe przeszkleń w kolorze aluminium naturalnego niemalowane; nakładki na ościeżnice pionowe; napęd elektryczny typu WA500 (~400V) z awaryjną przekładnią łańcuchową, ze sterowaniem typu, możliwość ustawienia drugiej wysokości otwarcia bramy; obsługa na impuls góra/stop/dół, sterownik wewnątrz przy bramie, zabezpieczenie głównej krawędzi zamykającej optosensorami w dolnej uszczelce + dodatkowo linia fotokomórek zewnętrznych; zasuwa mechaniczna z mikrowyłącznikiem

Brama zewnętrzna segmentowa przemysłowa o wym. 4000x3750mm, ocieplona (wsp. U = 0,92 W/m²K dla całej bramy), segmenty o grubości 67 mm wypełnione pianką poliuretanową, prowadzenie wysokie typu H; brama pełna bez przeszkleń; w bramie wbudowane drzwi przejściowe z niskim progiem o wym. w świetle przejścia 905x2195 mm, otwierane na zewnątrz prawe, z samozamykaczem z szyną ślizgową, okucia standard klamka/klamka i szyldy z czarnego PVC; kolorystyka bramy standardowa na bazie RAL - na zewnątrz srebrny RAL 9006, wewnątrz biało-szary RAL 9002, profile przydrzwiowe w kolorze aluminium naturalnego niemalowane; nakładki na ościeżnice pionowe; napęd elektryczny typu WA500 (~400V) z awaryjną przekładnią łańcuchową, ze sterowaniem typu, możliwość ustawienia drugiej wysokości otwarcia bramy; obsługa na impuls góra/stop/dół, sterownik wewnątrz przy bramie, zabezpieczenie głównej krawędzi zamykającej fotokomórką wyprzedzającą + dodatkowo linia fotokomórek zewnętrznych; wyłącznik krańcowy drzwi w bramie; zasuwa mechaniczna z mikrowyłącznikiem.

Rozwiązania likwidujące bariery dla osób z niepełnosprawnościami

Zamawiający wymaga likwidacji ograniczeń dla osób niepełnosprawnych poprzez zastosowanie w bramach płaskiego progu ze stali nierdzewnej, który eliminuje ryzyko potknięcia.

Sterowanie oraz kontrola pracą bram mają umożliwiać łatwą i intuicyjną obsługę – wymagana automatyczna

kontrolą podnoszenia, tak aby bramami mogły sterować osoby z ograniczeniami, dysfunkcjami

Zielone kryterium dostępowe

Pobór mocy dla pojedynczej bramy w trybie czuwania nie większy niż 1 kW

- KODY CPV Zamówienia

44221310-1: Bramy wejściowe

44221300-8: Bramy

45421148-3: Instalowanie bram

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE, SPEŁNIAJĄCE MINIMALNE PARAMETRY JAKOŚCIOWE ORAZ FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE WSKAZANE W W/W ZAKRESIE.

- Oferta powinna zawierać

1.	Cenę netto, brutto DAP Bielsko Biała (43-300), Polska Incoterms 2020 za realizację całego zadania (cena całkowita) 
Ceny podane w walucie innej, niż PLN przeliczane będą na PLN wg. kursu średniego NBP z dnia porównani ofert; porównanie cen na potrzeby oceny ofert dokonywane będzie w PLN.

2.	Gwarantowany termin realizacji zamówienia (podany w tygodniach)

3. 	Adres siedziby Oferenta  (oraz adres do korespondencji, jeżeli inny, niż siedziby).

4.	Numer telefonu i adres poczty elektronicznej Oferenta oraz dane osoby kontaktowej.

5. 	Pełne dane rejestrowe Oferenta.

6.	Datę sporządzenia oferty.

7. 	Termin ważności (datę końcową) oferty nie krótszy, niż trzy miesiące.

8. 	Podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Oferenta.

9. 	Pieczątkę Oferenta.

10.	Termin płatności podany w dniach kalendarzowych

11.	Pobór mocy w trybie czuwania (w kW)

12.	Okres gwarancji (nie krótszy niż 24 miesiące)

13.	Termin dostawy dokumentacji powykonawczej (podany w dniach)

14.	Czas reakcji serwisowej w godzinach

W ofercie należy umieścić wszystkie w/w 14 elementów.

W przypadku, gdy Oferent pominie którykolwiek z powyższych 14 istotnych elementów oferty jego oferta zostanie uznana za niekompletną. Wszystkie oferty niekompletne w dniu zamknięcia przyjmowania ofert zostaną odrzucone i nie będą podlegały ocenie.

Zamawiający wymaga złożenia oferty na dołączonym do zapytania formularzu ofertowym wraz z wymaganymi oświadczeniami, pod rygorem odrzucenia oferty w przypadku braku dostarczenia formularza.

Pozostałe warunki.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. Nie dopuszcza się składania ofert niezawierających pozycji rozpisanych wedle zestawienia ujętego w zapytaniu. Zamawiający nie przewiduje w ramach zadania zamówień uzupełniających. Minimalny okres ważności oferty wymagany przez Zamawiającego wynosi 3 miesiące.

- Warunki udziału w postępowaniu

Udzielenie zamówienia realizowane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców, w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków.

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą, polegające na:

- uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika

- pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione  wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia:

1.	Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad fizycznych i prawnych i obciążeń prawami osób trzecich.

2.	Dostarczane wyposażenie musi posiadać znak CE - Deklaracja zgodności WE

3.	Oferent oświadcza iż w przypadku naruszenia umowy z zamawiającym, skutkującego nałożeniem korekty finansowej na zamawiającego przez podmiot udzielający wsparcia, deklaruje pomniejszenia swojego wynagrodzenia o korektę finansową wynikającą z niedochowania bądź nienależytego wykonania zamówienia po stronie dostawcy.

Warunki realizacji zamówienia

- Wykonanie usługi w godzinach niekolidujących z pracą serwisu 16-22

- Demontaż i utylizacja bram po stronie dostawcy

Zielone kryterium

Zamawiający uwzględnił w kryteriach dostępu do zamówienia, spełnienie następujących wymagań związanych ze spełnieniem warunku zielonych zamówień publicznych, dotyczących wpływu na ochronę środowiska, poprzez uwzględnienie następujących cech:

- trwałość i naprawialność– oferent winien złożyć oświadczenie iż zastosowane bramy w okresie co najmniej 10 lat będą trwale naprawialne a dostęp do części zastosowanych w nich nieograniczony

- zastosowane zostaną elementy o poborze mocy elektrycznej w trybie czuwania  - nie większej niż 1 kW gwarantujące niskie zapotrzebowanie na energie elektryczną w okresie eksploatacji

- Warunki postępowania, zmiany umowy

- Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania w przypadku zaistnienia niemożliwej wcześniej do przewidzenia okoliczności prawnej, ekonomicznej, technicznej lub wystąpienia siły wyższej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności w przypadku:

  - jeśli  oferta  z  najniższą  ceną  przewyższa  kwotę,  którą  Zamawiający  zamierza  przeznaczyć  na  sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny  najkorzystniejszej  oferty,

  - gdy  postępowanie  obarczone  jest  niemożliwą  do  usunięcia  wadą  uniemożliwiającą  zawarcie  niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia,

  - gdy wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego,

  - Zamawiający może odrzucić ofertę również wówczas, jeżeli podana cena jest rażąco niska. Cena jest rażąco niska, w szczególności wtedy, gdy jest niższa o ponad 30 % od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.

- Zamawiający   zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty.  Zawiadamiając powiadomi wykonawców o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia bez wyboru oferty, Zamawiający nie musi podawać uzasadnienia tej decyzji.

- W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Oferenta/Dostawcy, należy do oferty  dołączyć  stosowne  pełnomocnictwo.  Pełnomocnictwo  powinno  być  złożone  w   oryginale  lub  kopii  poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Dostawcę.

- Zamawiający określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia  zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:

- zmiana terminu realizacji umowy – gdy zaistnieje inna, niemożliwa wcześniej  do przewidzenia okoliczność  prawna,  ekonomiczna,  techniczna,  lub  wystąpi  siła  wyższa,  za  którą  żadna  ze  stron  nie  ponosi  odpowiedzialności,  skutkująca  brakiem  możliwości  należytego  wykonania  umowy  zgodnie  z  zamówieniem,

- zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu u mowy,

- wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,

- zmiany wartości umowy w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług,  dotyczących Przedmiotu Zamówienia w wyniku zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  o podatku od  towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 ze zm.), które wejdą  w życie po dniu zawarcia umowy, a  przed wykonaniem przez Wykonawcę Przedmiotu Zamówienia, po wykonaniu którego Wykonawca jest uprawniony  do  uzyskania  wynagrodzenia,  wynagrodzenie  Dostawcy  może  ulec  odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek  ww. podatku ulega  zmianie kwota podatku oraz wynagrodzenie Dostawcy uwzględniające podatek od towarów i usług. Przy  czym Wykonawca jest uprawniony do uzyskania zwiększonego wynagrodzenia wyłącznie  w sytuacji, gdy  dotrzymał terminu realizacji umowy, oraz przekazał Zamawiającemu prawidłowo wystawioną fakturę VAT  niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia realizacji umowy.

- ograniczenia Przedmiotu Zamówienia za odpowiednią korektą wynagrodzenia Dostawcy – w przypadku,  gdy konieczność takich ograniczeń będzie wynikać z dotychczasowego przebiegu zamówienia  lub z  przyczyn niezależnych od Dostawcy;

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej  oferty dolicza do  przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług podatek akcyzowy, cło, a  także inne podatki  przewidziane prawem, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi  przepisami.

- Umowa zawarta w wyniku postępowania wszczętego na skutek niniejszego zapytania  ofertowego, może zostać zmieniona w drodze aneksu do umowy w następującym zakresie i przypadkach:

Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu punktu 4. powyżej:

- zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr  rachunku  bankowego,);

- zmiana nazw stron lub ich formy prawnej (przy  zachowaniu ciągłości podmiotowości prawnej)  teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami;

- udzielenie zamówień uzupełniających wykraczających poza Przedmiot Zamówienia.

- Na przedmiotowe postępowanie, nie przysługują żadne środki ochrony prawnej. 
W  Postępowaniu o  udzielenie Zamówienia Publicznego nie mają zastosowania przepisy ustawy z 29. 1.2004 – Prawo  zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.).

- Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu zamówienia określonego w pkt. VII. zapytania ofertowego, stanowić będzie maksymalne wynagrodzenie z tytułu należytego, terminowego i kompletnego wykonania pełnego zakresu i ilości zamówienia. Wynagrodzenie  to  zawiera  wszystkie czynniki cenotwórcze, w tym wszelkie koszty i opłaty podczas  realizacji Umowy. Podatek od  towarów i usług (VAT) jest zgodny z przepisami obowiązującymi w dniu fakturowania.

- Załączniki wymagane do dokumentacji

Czytelnie wypełniony, podpisany i ostemplowany formularz ofertowy wraz z oświadczeniami o:

    - braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym,

    - uprawnieniach do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

    - posiadaniu   niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowaniu potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

    - znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

będących częścią formularza ofertowego

W przypadku ofert składanych w bazie wszystkie dokumenty (formularz ofertowy, dokumenty rejestracyjne, pełnomocnictwa, oświadczenia, etc.) powinny być zeskanowane w postaci załącznika w formacie PDF bądź dołączone jako pliki pdf podpisane elektronicznie.

- Informacje dodatkowe

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia i warunków zamówienia udziela Pan Grzegorz Semik, tel. kom.: + 48 695 662 277, e-mail: grzegorz.semik@korczyk.com.pl

Wszelkie pytania prosimy kierować za pomocą bazy. Prosimy o poinformowanie zamawiającego o złożonych pytaniach poprzez bazę drogą mailową, niezwłocznie po ich złożeniu celem umożliwienia zamawiającemu pilnego odniesienia się do nich w systemie.

Niniejsze zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie

- https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/