Miejscowość: ______________ Data: ______________

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/ Rozbudowa komory chłodniczej

Nazwa Wykonawcy:

Adres:

NIP:

Nr telefonu:

Adres e-mail:

Dane osoby do kontaktu:

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe pn. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/ Rozbudowa komory chłodniczej, oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami i zakresem określonym w zapytaniu ofertowym oraz w załączonej do zapytania dokumentacji technicznej, za:

| Przedmiot zamówienia | Waluta oferty (PLN / EUR/ USD) | Ogółem wartość NETTO we wskazanej walucie | Wartość podatku VAT we wskazanej walucie | Ogółem wartość BRUTTO we wskazanej walucie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozbudowa komory chłodniczej |  |  |  |  |
| Razem | X | X | X |  |

Całkowita wartość zamówienia brutto słownie:

- Ceny wskazane w tabeli uwzględniają wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia i są cenami stałymi w okresie obowiązywania umowy.

- Cały przedmiot zamówienia będzie posiadał aktualne atesty i certyfikaty bezpieczeństwa poświadczające zgodność z normami obowiązującymi w Unii Europejskiej oraz zgodności i certyfikaty określone w zapytaniu ofertowym.

- Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia z zastosowaniem następujących urządzeń i materiałów:

(W każdym wierszu tabeli należy podać informację czy/jak oferowany sprzęt spełnia wymagania Zamawiającego. Dopuszcza się wypełnienie wierszy w formule TAK/NIE. W przypadku braku zamieszczenia informacji (braku wypełnienia) w którymkolwiek z obowiązkowych pól, oferta zostanie odrzucona. Wykonawca tam gdzie jest to możliwe wskazuje również „Typ/model oferowanego urządzenia” oraz „Producenta”).

| Rozbudowa komory chłodniczej |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp | Zakres przedmiotu zamówienia/ Element składowy przedmiotu zamówienia | Potwierdzenie spełnienia / Rozwiązanie równoważne/ Potwierdzenie realizacji zakresu prac |
|  | - Rozbudowa komory chłodniczej z wymiaru 6,60 x 9,40 m do wymiaru 10,50 x 9,40m, Komora o wysokości 2,50 m. PRZEDNIA ŚCIANA KOMORY – WYSOKOŚĆ 3,80 m., podwieszenie sufitu komory do istniejącej konstrukcji stalowej budynku. - Wykonanie pomieszczenia gospodarczego o wymiarze 3,50 x 2,30 m, wysokość 2,50 m z drzwiami stalowymi - Wykonanie magazynu zewnętrznego o wymiarze 6,70 x 6,00 m, wysokości 3,00 m , wraz z konstrukcją stalową opartą na profilach stalowych o przekroju kwadratu 80 x 80 x 4 mm (słupy, belki, płatwie) oraz orynnowaniem - pomieszczenia wykonane z płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym o grubości 100 mm, płyty obustronnie pokryte blachą lakierowaną farbami poliestrowymi na kolor ral 9010 , okładziny z blachy obustronnie 0,6 mm - Wewnątrz oraz na zewnątrz w narożnikach ściana/ściana oraz ściana/sufit kątowniki z blachy , lakierowanej w kolorze płyt, w narożniku ściana /podłoga listwa wyoblona aluminiowa, lakierowana w kolorze płyt o wyobleniu 40 mm. - Uszczelnienia zamków płyt warstwowych i obróbek blacharskich wewnątrz komór materiałem przeznaczonym do chłodni i mroźni - Przeniesienie układu chłodniczego do rozbudowanej komory chłodniczej z istniejącej komory : agregat + chłodnica wraz ze sterowaniem i instalacją chłodniczą, długość rurociągu 30 mb - dostawa i montaż układu chłodniczego do komory szokowej : Agregat skraplający ze sprężarką półhermetyczną na czynnik R134a o wydajności 34kW +2*C/32*C, chłodnica powietrza Wychładzalnica stojąca o wymiarach 2,11m x 0,88 x 1,85, wydajność chłodnicza 36,3kW przy odparowaniu +2*C, wydatek powietrza 36500m3/h, rozstaw lamel 7 mm, 4 wentylatory średnica 560mm , poziom ciśnienia akustycznego 64dB. Kompletne sterowanie i instalacja chłodnicza, długość rurociągu do 40 m |  |
|  | Pozostałe wymagania wobec całości przedmiotu zamówienia | - |
|  | - Wykonawca zastosuje zabezpieczenia nadające się do ponownego przetworzenia - recycling. Wykonawca/dostawca musi stosować opakowania transportowe wielokrotnego użytku, (zagwarantowanie recyklingu odpadów). |  |
|  | - Wykonawca zobowiązany jest aby wszystkie pozostałe po wykonaniu zamówienia materiały zostały przetworzone, unieszkodliwione i/lub magazynowane w sposób „przyjazny środowisku” (o ile jest to możliwe by ponownie zostały użyte), co oznacza, że Wykonawca jest zobowiązany postępować zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. na koszt własny. |  |
|  | - Wykonawca zobowiązany jest do minimalizowania liczby dostaw materiałów i urządzeń potrzebnych do realizacji zamówienia w celu redukcji Co2 (redukcji liczby transportów). |  |

- Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego oraz że nie wnoszę zastrzeżeń do jego treści i zdobyłem wszelkie informacje niezbędne do sporządzenia oferty i wykonania zamówienia oraz potwierdzam spełnienie wszystkich wymagań i warunków wskazanych przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że akceptuję termin związania ofertą wynoszący 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

- Oświadczam, że zapewnimy gwarancję wymaganą w zapytaniu ofertowym.

- Zobowiązuje się wykonać zamówienie w terminach wskazanych w Zapytaniu ofertowym.

- W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Umowa będzie opiewać na kwotę brutto.

- Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Posiadam wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego danych osobowych na potrzeby realizacji niniejszego postępowania zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) do celów związanych z przeprowadzeniem niniejszego postępowania. Moja zgoda obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości pod warunkiem, że nie zostanie zmieniony cel przetwarzania.

- Jestem świadomy/-a odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania wynikające z art. 233 (podanie nieprawdy lub zatajenie nieprawdy) ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553 ze zm.), a zawarte w ofercie informacje są zgodne z prawdą oraz stanem faktycznym.

………….……………………………

Czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu

Załączniki:

- załącznik nr 2 – oświadczenie Wykonawcy – warunki udziału w postępowaniu,

Zakres danych i informacji musi także potwierdzać równoważność oferowanych rozwiązań, w stosunku do wymagań wskazanych przez Zamawiającego