Kraków, 06.03.2025 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/2025

- Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa: F.H.U. KORAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Adres: Os. Kolorowe 33

Miejscowość: 31-941 Kraków

NIP: 678-00-41-672

- Tryb udzielania zamówienia

  - Zamówienie  realizowane  będzie  w  ramach  projektu  nr  FENG.03.01-IP.03-0410/24 pt. „Modernizacja energetyczna firmy P.H.U. KORAL Sp. z o.o. Sp. k” w ramach Działania 3.01 Kredyt ekologiczny Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021 -2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

  - Niniejsze Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z Zasadą konkurencyjności określoną

w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

  - Zapytanie	ofertowe	zostało	opublikowane	na	stronie

http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl [BK2021]

  - W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia

11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2022 poz. 1710 ze zm.)

  - Językiem obowiązującym w ramach postępowania jest język polski.

- Nazwa i kod zamówienia

  - Nazwa zamówienia: Dostawa i usługi:

- Zadanie 1: Wymiana systemu ogrzewania, CWU i klimatyzacji budynku na elektryczne system VRF

- Zadanie 2: Termomodernizacja ocieplenie przegrody budowlanej podwieszany sufit z wełną mineralną 30 cm

- Zadanie 3: Oświetlenie LED o mocy 5709,5 W Zadanie 1: Wymiana systemu ogrzewania, CWU i klimatyzacji

  - Kategoria zamówienia: dostawy

  - Podkategoria zamówienia: dostawy inne

  - Kody CPV:

Kod główny: 45315000-8 Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach

Kod główny: 45321000-3 Izolacja cieplna

Kod główny: 31500000-1 Urządzenia oświetleniowe i lampy LED

Kod główny: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

- Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie podmiotu, dokona wymiany systemu ogrzewania, CWU i klimatyzacji budynku na elektryczne system VRF, wymieni oświetlenie na LED, wykona konstrukcje sufitu podwieszanego wraz ociepleniem wełną mineralną dla F.H.U. KORAL Sp. z o.o. Sp. k.

- Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający w ramach zamówienia oczekuje dokonania  wymiany systemu ogrzewania, CWU i klimatyzacji budynku na elektryczne system VRF, wymiany oświetlenia na LED, wykona konstrukcje sufitu podwieszanego wraz ociepleniem wełną mineralną dla firmy F.H.U. KORAL Sp. z o.o. Sp. k. w budynku przy al. 1000-lecia 15d, 32-300 w Olkuszu.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający w ramach zamówienia oczekuje dokonania  wymiany systemu ogrzewania, CWU i klimatyzacji budynku na elektryczne system VRF, wymiany oświetlenia na LED, wykonania konstrukcji sufitu podwieszanego wraz ociepleniem wełną mineralną dla firmy F.H.U. KORAL Sp. z o.o. Sp. k. w budynku przy al. 1000-lecia 15d, 32-300 w Olkuszu, wedle poniżej wskazanych parametrów technicznych.

Parametry techniczne:

- Zadanie 1: Wymiana systemu ogrzewania, CWU i klimatyzacji budynku na elektryczne system VRF

  - Wykonać należy system VRF o minimalnej mocy nominalnej 155 kW wraz z min. 24 jednostkami kasetonowymi 4-stronnymi, sterownikiem oraz niezbędnym osprzętem, instalacja CWU wraz pompą ciepła, zasobnikiem CWU emaliowanm, instalacja CWU

  - Do realizacji zadania należy wykonać instalacje chłodnicze, skroplin, sterowania wraz z jednostkami zewnętrznymi oraz kasetonowymi jednostkami wewnętrznymi klimatyzacji. Jednostki zewnętrzne systemu zostaną połączone z jednostkami wewnętrznymi za pomocą miedzianej instalacji chłodniczej. Agregaty skraplające zlokalizować równomiernie na całej powierzchni sklepu 1165 m2. Agregat należy posadowić na stalowych konstrukcjach wsporczych. Jako jednostki wewnętrzne projektuje się urządzenia kasetonowe podwieszone w części sufitowej równomiernie na powierzchni 1165 m2. Sterowanie układami będzie odbywało się za pomocą sterowników naściennych po jednym na każdą zaplanowanych 3 stref.

  - Wykonanie instalacji: Przewody freonowe  wykonane z rur z miedzianych łączonych lutem twardym. Do celów chłodniczych użycie rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337) odtłuszczone i odtlenione, nadające się do ciśnień roboczych co najmniej 3000 kPa.

  - Izolacja: Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnątrz budynku zaizolowane na całej długości izolacją posiadającą certyfikat dla stosowania w instalacjach chłodniczych ( zastosowanie rur preizolowanych o określonych przez producenta grubościach izolacji zapewniających niedopuszczenie do wykraplania się wilgoci na rurociągu). Przewody prowadzone na zewnątrz budynku zaizolowane izolacją kauczukową i osłoną dodatkową odporną na czynniki atmosferyczne i promieniowania UV.

  - Prowadzenie instalacji: Rury montowane za pomocą zawiesi/obejm systemowych mocowanych do stalowej konstrukcji sufitu. W przypadku braku możliwości poprowadzenia trasy rurociągów, przewody będą poprowadzone najbardziej optymalną drogą.

Równolegle z przewodami chłodniczymi poprowadzone przewody sterownicze.

  - Skropliny: Odprowadzenie skroplin z projektowanych klimatyzatorów projektuje się z materiałów powszechnie stosowanych w tego typu instalacjach. Woda odpływająca z klimatyzatorów będzie odprowadzana przewodami indywidualnymi, a następnie przewodami zbiorczymi  istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej poprzez syfony.

  - Opis urządzeń i zastosowanych w nich technologii:

    - Agregaty VRF powinny posiadać m.in.:

      - całkowicie szczelną skrzynkę z elektroniką, która poprawia działanie urządzenia w skrajnie niekorzystnych lub ekstremalnych warunkach. Powinna być hermetycznie zamknięta, szczelną obudową w klasie szczelności IP55. Zamknięta w niej elektronika inteligentnie zarządzająca swoją pracą utrzymując optymalną temperaturę dzięki wbudowanemu wentylatorowi oraz czujnikom, które zapewniają precyzyjną kontrolę temperatury. Wszystkie elementy elektroniczne powinny być całkowicie odizolowane od środowiska zewnętrznego, w celu ochrony przed korozją, piaskiem, wilgocią, śniegiem i innymi elementami wpływającymi na uszkodzenia.

      - agregaty posiadać powinny czujniki, które odczytują oraz rejestrują parametry pracy układu w czasie rzeczywistym. W przypadku awarii jednego z czujników inteligentny algorytm powinien umożliwiać stworzenie tymczasowego "wirtualnego" czujnika unikając przez to wyłączenia całego układu. Systemowi czujników precyzyjnie powinien monitorować również ilość czynnika chłodniczego w układzie.

    - Jednostki wewnętrzne systemu powinny posiadać funkcje:

      - zmiana temperatury ze skokiem co 0,5°C,

      - 7 prędkości wentylatora,

      - tryb nocny,

      - filtry wysokiej wydajności

      - komponenty wspomagające poprawę jakości powietrza.

  - Prace należy wykonać w godzinach nocnych po zamknięciu sklepu

  - Prace należy wykonać na ruchu sklepu z zabezpieczeniem towaru

  - Po wykonaniu prac należy zapewnić serwis na miejscu u klienta, a czas naprawy nie może przekraczać 24 godzin od zgłoszenia usterki

- Zadanie 2: Termomodernizacja ocieplenie przegrody budowlanej podwieszany sufit z wełną mineralną 30 cm

  - Rozebranie i ponowny montaż sufitu podwieszanego typu Termatex.

  - Wykonanie konstrukcji wsporczej dla dwuwarstwowego ocieplenia wełną mineralną o grubości 30cm i współczynniku przenikalności cieplnej 0,36 na powierzchni 1165 m2

    - konstrukcja powinna być podwieszana przy użyciu lin stalowych o grubości minimalenej 6mm

    - do zakotwienia lin w stropie należy użyć kołków 2 rozporowych m16

    - konstrukcje należy wykonać w systemie rygips ultra stil w systemie krzyżowym

    - Wełnę należy układać w 2 warstwach krzyżowych grubości 10 i 20 cm i zabezpieczyć folią paroizolacyjną.

    - Należy wykonać konstrukcje wsporcze pod klimatyzatory

  - Uszczelnienie dachu z papy w miejscach jej ubytków i potencjalnych przecieków

  - Prace należy wykonać w godzinach nocnych po zamknięciu sklepu

  - Prace należy wykonać na ruchu sklepu z zabezpieczeniem towaru

  - Po wykonaniu prac należy zapewnić serwis na miejscu u klienta, a czas naprawy nie może przekraczać 24 godzin od zgłoszenia usterki

- Zadanie 3: Dostawa i montaż oświetlenia LED o mocy max. 5700 W ze ściemniaczami alejek sklepowych, pilotem zdalnego sterowania

  - LAMPY

    - Lampy liniowe w kolorze czarnym, lakierowane proszkowo na matowo. Obudowa wykonana z aluminium.

    - Wymiary profilu: maksymalnie 50x50 mm, przekrój prostokątny.

    - Waga oświetlenia (ciągu świetlnego wraz z akcesoriami) nie może przekraczać 15 kg na każde 10 mb ciągu.

    - System montażu bez wiercenia, instalacja lamp za pomocą uchwytów do sufitu kasetonowego.

    - Lampy łączone szeregowo, bez widocznych miejsc łączenia (jednolita linia świetlna).

    - ·Każda lampa wyposażona w gniazdo do podłączenia czujnika sterowania (możliwość zmiany umiejscowienia czujników w dowolnym momencie).

    - Barwa światła 4000K dzienna

    - Efektywność minimum 150lm/W

    - Możliwość zastosowania różnych wariantów optyki

    - Zasilacze z możliwością ręcznego ustawiania mocy (minimum 10 poziomów)

    - Deklaracja CE z potwierdzeniem spełnienia norm i dyrektyw UE (do wglądu wyniki z polskiego laboratorium badawczego)

  - 2. SYSTEM STEROWANIA - funkcje

    - Programowanie czujników: bezprzewodowe za pomocą pilota.

    - Rodzaj czujnika: mikrofalowy. Sklep będzie podzielony na strefy, każda alejka sterowania oddzielnie. Odległość pomiędzy czujnikami maksymalnie 8m.

    - Regulacja czułości czujnika ruchu: minimum 4 poziomy.

    - Czujnik światła dziennego płynnie przyciemniający oświetlenie (możliwość ustawienia różnych poziomów czułości, minimum 6).

    - Płynne przyciemnianie oświetlenia w przypadku braku wykrycia ruchu.

    - Regulacja czasu, po którym nastąpi przyciemnienie (zakres od 30 sek. do 30 min., minimum 5 poziomów).

    - Regulacja poziomu przyciemnienia przy braku ruchu (zakres 30-70%, minimum 3 poziomy).

    - Możliwość ustawienia czasu, po którym nastąpi całkowite wyłączenie oświetlenia w przypadku braku ruchu (zakres 10s - 1h).

  - Prace należy wykonać w godzinach nocnych po zamknięciu sklepu

  - Prace należy wykonać na ruchu sklepu z zabezpieczeniem towaru

  - Po wykonaniu prac należy zapewnić serwis na miejscu u klienta, a czas naprawy nie może przekraczać 24 godzin od zgłoszenia usterki

Audyt energetyczny jest podstawowym dokumentem, z którym zgodne powinny być wszelkie materiały oraz rozwiązania zastosowane podczas modernizacji energetycznej obiektu. Szczegółowe informacje na temat parametrów technicznych dotyczących poszczególnych części zawarte są w następujących dokumentach stanowiących załączniki do zapytania ofertowego:

  - Załącznik nr 1: Audyt energetyczny

Zamawiający informuje, iż Oferent ma obowiązek zapoznania się z treścią załącznika 1 do zapytania ofertowego.

Zamawiający oczekuje, aby Oferenci wzięli pod uwagę korzystanie z:

- materiałów o niskim wpływie na środowisko, takie jak materiały odnawialne, recyklowane lub posiadające certyfikaty ekologiczne (np. FSC, PEFC),

- zastosowania rozwiązań technologicznych, które będą prowadziły do zachowania parametrów efektywności energetycznej zgodnie ze wskazaniami ujętymi w załączniku nr 3 Audyt energetyczny.

Zamawiający informuje, iż określone w zapytaniu ofertowym warunki gwarancji nie znoszą prawa do zachowania rękojmi. 
Zamawiający dopuszcza płatność jednorazową lub częściową:

  - Płatność będzie uregulowana w terminie do 14 dni od daty prawidłowego wystawienia faktury na podstawie protokołu odbioru, sporządzonego w formie pisemnej. 
lub

  - Płatność za dostawę przedmiotu zamówienia zostanie uregulowana wg poniższych założeń: 
a. Transza nr 1 o wartości 50% oferowanej ceny zostanie zapłacona w terminie do 14 dni po podpisaniu umowy właściwej na realizację zakresu usługi. 
b. Rozliczenie końcowe o wartości 50% oferowanej ceny zostanie zapłacona w terminie do 14 dni na podstawie prawidłowo wystawionej faktury poprzedzonej podpisaniem protokołu końcowego przez każdą ze stron.

VII. Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia do 28.03.2025 r.

VIII. Zamówienie częściowe i wariantowe

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (na każdych z 3 zadań zapisanych w zapytaniu ofertowym).

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

IX. Miejsce realizacji zamówienia

al. 1000-lecia 15d, 32-300 w Olkuszu.

X. Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonywania ich oceny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy łącznie spełniają następujące warunki:

- Znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej realizację umowy. 
Należy wypełnić Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego (wzór oferty).
Ocena warunku wg formuły: spełnia – nie spełnia oraz na podstawie załączonego potwierdzenia wniesienia wadium.

- Dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia; Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunku szczegółowego.
Należy wypełnić Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego (wzór oferty).
Ocena warunku wg formuły: spełnia – nie spełnia.

- Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia; Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunku szczegółowego. Należy wypełnić Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego (wzór oferty).
Ocena warunku wg formuły: spełnia – nie spełnia.

- Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (posiadanie w zakresie własnym lub poprzez podwykonawców). 
Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunku szczegółowego. Należy wypełnić Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego (wzór oferty).
Ocena warunku wg formuły: spełnia – nie spełnia.

- Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności zgodnie z ustawodawstwem kraju, na terenie którego prowadzi działalność.
Należy wypełnić Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego (wzór oferty). Ocena warunku wg formuły: spełnia – nie spełnia.

- Nie podlegają wykluczeniu, tj. nie otwarto wobec nich likwidacji i nie ogłoszono upadłości; 
Należy wypełnić Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego (wzór oferty).
Ocena warunku wg formuły: spełnia – nie spełnia

- Zgadzają się ze wszystkimi wymaganiami niniejszego postępowania. 
Należy wypełnić Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego (wzór oferty)
Ocena warunku wg formuły: spełnia – nie spełnia.

Termin związania ofertą w każdej części wynosi 7 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Oferent samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do oferentów o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 10 dni.

XI. Kryterium wyboru ofert -

Zamawiający dokona oceny ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

a. Cena netto (C) – 85 punktów

Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania specyfikacji określonej we wzorze oferty oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesienie Oferent z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia oraz będzie uwzględniała także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Oferenta.

Przyznanie punktów w ramach kryterium Cena netto (C) oblicza się według poniższego wzoru: 𝐶1 =  CB/COB x 85 pkt.

gdzie:

- ⎯  C1 – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za zaoferowaną cenę,

- ⎯	CB – najniższa zaoferowana cena w postępowaniu,

- ⎯  COB   – cena zaoferowana w ofercie badanej.

- Gwarancja (G) punkty zostaną przyznane wg poniższego schematu:

  - -  Gwarancja 24 miesiące– 0 pkt

  - -  Gwarancja 36 miesięcy – 5 pkt

  - -  Gwarancja 48 miesięcy– 10 pkt

  - -                 Gwarancja          60               miesięcy–              15                 pkt

  - -  Gwarancja 72 miesięcy– 20 pkt

Zamówienie na realizację w ramach części 1 zostanie udzielone Oferentowi, którego oferta nie będzie podlegać odrzuceniu i w wyniku oceny zajmie najwyższe miejsce według liczby punktów, wyliczonych zgodnie z poniższym wzorem:

𝑃=𝐶+𝐺

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

XII.Termin, miejsce i sposób złożenia oferty

Termin składania ofert: 19.03.2025 r.

Oferta powinna zawierać:

  - wypełniony i podpisany Formularz ofertowy (Załącznik nr 2),

  - wypełniony i podpisany formularz Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (Załącznik nr 3),

- Ofertę należy przesłać za pośrednictwem modułu Oferty w serwisie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

- Termin wpływu oferty to godzina wpływu na moduł Oferty w serwisie Baza Konkurencyjności.

- Oferta powinna być podpisana zgodnie z reprezentacją wynikającą z dokumentu rejestrowego. O ile prawo do reprezentowania Oferenta nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego, wraz z ofertą należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwo do złożenia oferty. Jeśli Oferentem jest osoba fizyczna, reprezentacja nie jest wymagana.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferentów do uzupełnień/wyjaśnień, w tym także w przypadku złożenia oferty na niewłaściwym formularzu.

- Umowa z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana w dogodnym dla obu stron terminie.

XIII. Wykluczenia z udziału w postępowaniu

1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Zamawiający, w celu potwierdzenia braku powiązań osobowych lub kapitałowych, wymaga przedłożenia przez Wykonawcę oświadczenia (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego).

2. Z udziału w postępowania wykluczeni zostaną również Oferenci, wobec których zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Zamawiający, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, wymaga przedłożenia przez Wykonawcę oświadczenia (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego).

XIV. Kary umowne

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych: 
a. za opóźnienie w wykonaniu zlecenia w ramach przedmiotu umowy – w wysokości 1% wartości brutto przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia; 
b. w wypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, tj. w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań przez Dostawcę w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu zamówienia;

- W przypadku gdy wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego jest większa od kary umownej, a także w przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn, dla których nie zastrzeżono kary umownej, Wykonawca jest uprawniony do żądania odszkodowania na zasadach ogólnych, wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego – niezależnie od tego, czy realizuje uprawnienia do otrzymania kary umownej.

- Dostawca zapłaci karę umowną w terminie 14 dni od daty otrzymania od Zamawiającego żądania jej zapłaty, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego w żądaniu zapłaty.

XV. Zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia

Zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego niniejszego postępowania są możliwe pod warunkiem, że nie wpłyną one negatywnie na realizację przedmiotu umowy oraz są dopuszczalne zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

Jakakolwiek umowa zawarta w konsekwencji niniejszego Zapytania ofertowego, powinna być wynikiem negocjacji i wzajemnej akceptacji warunków umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, w tym m.in. w zakresie terminu realizacji zamówienia, własności intelektualnej, poufności, wyboru prawa, ewentualnego odszkodowania z tytułu roszczeń osób trzecich pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następującym zakresie:

- Rozwiązania umowy, bez regresu odszkodowawczego ze strony Wykonawcy, jeżeli z Zamawiającym zostanie rozwiązana umowa o dofinansowanie projektu przez Instytucję Pośredniczącą.

- Zmiany harmonogramu realizacji umowy wynikającej z postanowień umowy Zamawiającego z Instytucją udzielającą wsparcie, jeżeli umowa ta została zmieniona po udzieleniu zamówienia.

- Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty jest dopuszczalna w sytuacji gdy nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisywania umowy.

- Przesunięcie terminu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku, jeśli wystąpi zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia („siła wyższa”), w wyniku którego nie będzie możliwe dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania przedmiotu zamówienia.

- Zmiany w umowie mogą zostać dokonane, jeśli nastąpi na tyle istotna zmiana w procesie realizacji przedmiotu zamówienia (np. kwestie związane z łańcuchem dostaw), że realizacja umowy nie będzie mogła się odbyć zgodnie z pierwotną propozycją, a zmian tych nie dało się przewidzieć w momencie zawarcia umowy.

Ponadto dokonanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty wskazane jest w szczególności, gdy:

- nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;

- wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony.

XVI. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

Pytania dotyczące zapytania ofertowego można przesyłać wyłącznie poprzez Bazę Konkurencyjności.

XVII. Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zamówień uzupełniających.

XVIII. Informacje dodatkowe

- Zamawiający wybierze jedną, najkorzystniejszą spośród złożonych ofert spełniających warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego. Jeżeli zmiany będą mogły mieć istotny wpływ na składane w postępowaniu oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Informacja o zmianach zostanie umieszczona tak jak ogłoszenie, na stronie: http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

- Cena w złożonej ofercie musi być wyrażona w PLN.

- W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy Zamawiający może podpisać umowę z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na każdym etapie bez podania przyczyny.

XIX. Załączniki

- Załącznik nr 1: Audyt energetyczny

- Załącznik nr 2 - Wzór formularza ofertowego (oferty)

- Załącznik nr 3: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.