Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

....................................................

(nazwa i adres, NIP Wykonawcy)

Odpowiadając na zapytanie ofertowe w celu realizacji zamówienia dotyczącego projektu pt. „Realizacja prac B+R w celu opracowania innowacyjnych pomp ciepła: Prototyp nowej generacji z bezpośrednim odparowaniem/wodą - zintegrowane rozwiązanie” dofinansowanego w ramach Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027 uprzejmie prosimy o przedstawienie oferty na zakup materiałów do wymiennika gruntowego, zgodnie z załączonym formularzem.

KODY CPV:

44160000-9 Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne elementy

24111700-2 Azot

44315100-2 Akcesoria spawalnicze

| Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość ogólna netto | VAT | Wartość ogólna brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 część zamówienia pętle Ø10mm po 85m, jedna płaszczyzna – 9 szt. Doprecyzowanie: pętla wykonana na miedzi chłodniczej o przekroju 10mm i grubości ścianki minimum 0,7mm, szczelnie i fabrycznie zalana w cienkiej warstwie osłonowej polietylenu o przewodności nie mniejszej niż 0,35 W/(m·K). Całkowita średnica zewnętrzna nie większa niż 12mm KOD CPV: 44160000-9 Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne elementy | 9 szt. |  |  |  |  |
| 2 część zamówienia Zasilania i powroty z rur miedzianych/chłodniczych Ø12 iØ18mm wraz izolacją, każdy do max długości - 5mb KOD CPV: 44160000-9 Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne elementy | 5 m. |  |  |  |  |
| 3 część zamówienia Kolektor rozdzielający zasilający wykonany w sposób umożliwiających równomierną dystrybucję czynnika chłodniczego – 1 szt. Doprecyzowanie : wejście średnica min. 12mm, i min. 9 wyjść o średnicy min. 4mm KOD CPV: 44160000-9 Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne elementy | 1 szt. |  |  |  |  |
| 4 część zamówienia Kolektor rozdzielający powrotny wykonany w sposób umożliwiających równomierną dystrybucję czynnika chłodniczego – 1 szt. Doprecyzowanie : wejście średnica min. 18mm, i min. 9 wyjść o średnicy min. 10mm. KOD CPV: 44160000-9 Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne elementy | 1 szt. |  |  |  |  |
| 5 część zamówienia Butle z azotem (10 l ) – 10 szt. KOD CPV: 24111700-2 Azot | 10 szt. |  |  |  |  |
| 6 część zamówienia Luty do spawania - 1kg KOD CPV: 44315100-2 Akcesoria spawalnicze | 1 kg |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |

Deklaruję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z terminami wskazanymi w zapytaniu ofertowym. Niniejszym oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w pkt. VII Zapytania Ofertowego.

Osoba kontaktowa Imię nazwisko ……………………………..……..………………………………………………….,

telefon, ……………………………………………………………mail: ................................................................

| Miejscowość i data | Podpis i pieczątka Wykonawcy |
| --- | --- |

OŚWIADCZENIE OFERENTA DOT. BRAKU POWIĄZAŃ

Oferent oświadcza, że nie jest podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym (lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy) a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

| Miejscowość i data | Podpis i pieczątka Wykonawcy |
| --- | --- |

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA KRYTERIÓW ŚRODOWISKOWYCH

Ja, niżej podpisany/a, działając w imieniu firmy [Nazwa firmy], z siedzibą w [adres], oświadczam, że dostarczane przez nas produkty w ramach realizacji zamówienia spełniają określone kryteria środowiskowe i zrównoważonego rozwoju, zgodnie z poniższymi wymaganiami:

Standardy zrównoważonego rozwoju i certyfikaty ekologiczne

- Produkty oferowane w ramach zamówienia spełniają standardy zrównoważonego rozwoju i posiadają stosowne certyfikaty ekologiczne adekwatne do ich charakteru.

- Posiadamy następujące certyfikaty dla oferowanych materiałów (wskaż TAK dla właściwego certyfikatu):

| Certyfikat | Numer części zamówienia |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cz1 | Cz2 | Cz3 | Cz4 | Cz5 | Cz6 |
| ISO 14001 – system zarządzania środowiskowego |  |  |  |  |  |  |
| REACH – potwierdzenie bezpieczeństwa chemicznego, |  |  |  |  |  |  |
| EPD/BREEAM/LEED – deklaracja środowiskowa produktów (jeśli dotyczy). |  |  |  |  |  |  |
| inne-(proszę wymienić)………………………………………………………..... |  |  |  |  |  |  |

Oświadczam, że w razie potrzeby jesteśmy gotowi dostarczyć kopie certyfikatów w celu potwierdzenia ich zgodności.

Niniejsze oświadczenie składam pod rygorem odpowiedzialności prawnej.

| Miejscowość i data | Podpis i pieczątka Wykonawcy |
| --- | --- |

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA KRYTERIÓW ŚRODOWISKOWYCH

Ja, niżej podpisany/a, działając w imieniu firmy [Nazwa firmy], z siedzibą w [adres], oświadczam, że dostarczane przez nas produkty w ramach realizacji zamówienia spełniają określone kryteria środowiskowe i zrównoważonego rozwoju, zgodnie z poniższymi wymaganiami:

Opakowania nadające się do recyklingu lub biodegradacji

- Wszystkie produkty na które złożyliśmy zamówienie będą dostarczone bez opakowań lub będą dostarczane w opakowaniach wykonanych z materiałów nadających się do recyklingu lub biodegradacji.

Niniejsze oświadczenie składam pod rygorem odpowiedzialności prawnej.

| Miejscowość i data | Podpis i pieczątka Wykonawcy |
| --- | --- |

OŚWIADCZENIA OFERENTA DOT. ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

Oferent uważa się za związanego ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert  oraz deklaruję możliwość realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zapytania ofertowego.

| Miejscowość i data | Podpis i pieczątka Wykonawcy |
| --- | --- |

OŚWIADCZENIA OFERENTA DOT. POTENCJAŁU

Oferent oświadcza, że posiada potencjał, doświadczenie i wiedzę techniczną do realizacji całego zakresu przedmiotu zapytania ofertowego w terminie i miejscu wskazanym w zapytaniu ofertowym.

| Miejscowość i data | Podpis i pieczątka Wykonawcy |
| --- | --- |

OŚWIADCZENIE

W związku z przepisem art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835), oświadczam, iż nie jestem podmiotem umieszczonym (lub powiązanym z nim) na liście prowadzonej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Lista została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetychsankcjami.

* w przypadku ofert wspólnych (konsorcjum lub spółki cywilnej) bezwzględnie

przedmiotowe oświadczenie w swoim imieniu składa każdy z Wykonawców.

| Miejscowość i data | Podpis i pieczątka Wykonawcy |
| --- | --- |