ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP SRPZĘTU STOMATOLOGICZNEGO

dotyczy projektu:

„Zwiększenie zdolności usługowych poprzez inwestycje oraz wdrożenie rozwiązań z zakresu eko-innowacji”

Zamawiający:

INDYWIDUALNA PRAKTYKA DENTYSTYCZNA LEK. DENT. MARLENA DUDA-ZAWISZ

ul. Lędzińska 88 / 8, 43-140 Lędziny 
NIP 9542676170 REGON 242944311

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ 
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

- Zamawiający:

INDYWIDUALNA PRAKTYKA DENTYSTYCZNA LEK. DENT. MARLENA DUDA-ZAWISZ

ul. Lędzińska 88 / 8, 43-140 Lędziny

- Okres realizacji zamówienia:

Okres realizacji zadania – Dla każdej części od 05.05.2025 do 30.06.2025 r.

- Termin składania ofert:

Od 19.03.2025 do 28.03.2025 do godz 12.00

Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w siedzibie firmy, a wyniki konkursu zostaną opublikowane w bazie konkurencyjności.

- Miejsce i sposób składania ofert:

Podpisaną ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik
do niniejszego Zapytania i dostarczyć

w oryginale - za pośrednictwem bazy konkurencyjności

- Ocena ofert

KRYTERIA OCENY OFERT

Zamawiający dokona oceny ofert, spełniających warunki określone zapytaniu, na podstawie następujących kryteriów:

- Cena – 50 % wagi oceny

- Termin dostawy zamówienia - 25% wagi oceny

- Czas reakcji serwisowej 25% wagi oceny

Zamawiający przyzna punkty w ramach poszczególnych kryteriów i podkryteriów oceny ofert, przyjmując n/w sposób oceny.

Punkty wyliczone będą w oparciu o wzór matematyczny:

S = C + Td+ Cs, gdzie poszczególne symbole oznaczają:

S – suma uzyskanych punktów,

C – punkty za czas cenę

Td – punkty za termin dostawy

CS – punkty za czas reakcji serwisu

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów i podkryteriów oceny ofert, przyjmując n/w sposób oceny kryteriów.

Ad. 1  - Cena:

Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:

Cena oferty najtańszej

-----------------------------	x 50 = liczba punktów

Cena oferty badanej

Ad. 2  - Termin dostawy zamówienia:

Punkty za kryterium „Termin dostawy zamówienia” zostaną obliczone według wzoru:

Termin realizacji najkrótszy 
-----------------------------	x 25 = liczba punktów

Termin realizacji oferty badanej

Termin realizacji należy podać w dniach.

Ad. 3  - Czas reakcji serwisu:

Punkty za kryterium „Czas reakcji serwisu” zostaną obliczone według wzoru:

Czas reakcji najkrótszy

-----------------------------		x 25 = liczba punktów

Czas reakcji oferty badanej

Czas reakcji należy podać w godzinach. Termin czasu reakcji zaczyna swój bieg począwszy od daty zgłoszenia usterki/awarii. Maksymalny czas reakcji serwisu – 24 godziny.

W ofercie należy odnieść się do wszystkich w/w kryteriów wyboru oferty.

W przypadku, gdy Oferent pominie dane kryterium, jego oferta w danym kryterium otrzyma 0 punktów.

Zamawiający po dokonaniu oceny nadsyłanych ofert zaproponuje Oferentowi, który otrzyma największą ilość punktów zawarcie umowy na realizację przedmiotu zamówienia.

Każdy z Oferentów jest zobowiązany do podpisania oświadczeń o:

- braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym,

- uprawnieniach do wykonywania  działalności  lub  czynności  objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadaniu   niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowaniu potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

Podstawą oceny oferty będzie w pełni wypełniony zgodnie z instrukcją formularz ofertowy. Należy również dołączyć kopię dokumentów potwierdzających fakt, że osoba podpisująca ofertę jest upoważniona (wypis z rejestru podmiotów gospodarczych lub pełnomocnictwo oraz wypis z rejestru) do reprezentowania Oferenta i składania w jego imieniu oświadczeń / zaciągania zobowiązań).

- Przedmiot Zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup nowego sprzętu stomatologicznego w postaci

- Unit stomatologiczny 2x zestawy

- System do wypełniania kanałów termoplastyczną gutaperką  1x

- Mikrosilnik endodontyczny 1x

Parametry techniczne planowanego do nabycia sprzętu

- Unit stomatologiczny (2 zestawy)

Skład zestawu unitu:

- stolik lekarski

- lampa operacyjna

- spluwaczka

- ssak

- stolik asysty na obrotowym ramieniu

- fotel pacjenta

- pedał sterujący

- krzesełka lekarza (2szt)

- pompa ssaka (sucha )

- kompresor (10 L/70L/min) z osuszaczem

- zestaw końcówek typu NSK: (S-Max M 900L + PTL-CL-LED + S-Max 25L) lub równoważne

- monitor multimedialny i słupek z wewnętrznym pełnym okablowaniem

- mikropiaskarka abrazyjna

- pełny separator amalgamatu

Wyposażenie stolika lekarza

1. rękaw turbinowy ze światłem

2. rękaw z mikrosilnikiem ze światłem LED

3. skaler

4. lampa polimeryzacyjna

5. strzykawka 3 funkcyjna do sterylizacji (woda, powietrze, sprej)

• specjalna, nadająca się do sterylizacji podkładka pod instrumenty

• podwójna taca na narzędzia na podwójnym ramieniu

Diodowa lampa polimeryzacyjna

• mocowanie lampy głównej z uchwytem monitora i wewnętrznym okablowaniem

• regulacja natężenia światła OD 3.000 do 35.000 luksów

• białe światło – temperatura barwowa 5.000 K

• źródło światła nie nagrzewające głowicy lampy

• zmniejszenie o 80% ubocznego polimeryzowania wypełnień

• długa żywotność

Spluwaczka ze zdejmowalną miską odchylaną do 180°

• Ssak

• System odchylania zespołu spluwaczki do 90⁰

• Stolik asysty na pantograficzno - obrotowym ramieniu  z przyciskami sterującymi

• Pełny separator amalgamatu

• Dwa przewody ssące z regulacją siły ssania

• Wewnętrzny obieg wody destylowanej

Fotel pacjenta umożliwiający bardzo bliskie podejście do pacjenta

• możliwość ustawienia fotela do pozycji ratowniczej

• zsynchronizowany z wychyleniem oparcia ruch podłokietnika

• Zsynchronizowana kompensacja wysokości oparcia fotela

• ręczne (ze stolika lekarza i stolika asysty) i nożne sterowanie fotela

• automatyczna blokada przypadkowego ruchu fotela podczas pracy narzędziami ze stolika lekarza

- System do wypełniania kanałów termoplastyczną gutaperką

Skład i parametry techniczne zestawu:

- Bezprzewodowe urządzenie do termicznego uplastyczniania gutaperki wypełniającej kanał korzeniowy zęba

- Bezprzewodowe urządzenie do wypełniania kanału termoplastyczną płynną gutaperką

- ładowarka,

- akumulator,

- zasilacz 12V, 1620mAh,

- przewód zasilający,

-trzy gorące pluggery (06/55; 08/55; 10/55)

-opakowanie osłonek ochronnych

-szczoteczka do czyszczenia,

-opakowanie igieł,

-opakowanie gutaperki,

-wyginarka/klucz do igieł, instrukcja obsługi.

- Mikrosilnik endodontyczny

Parametry

•  obrotowy do 7,5 N·cm oraz z prędkością do 3 000 obr./min., praca systemami pilników endodontycznych w trybie ruchu obrotowego jak i recyprokalnego.

• Zintegrowany endometr zapewniający precyzję kształtowania

• Możliwość aktualizacji oprogramowania

• Zdejmowana/sterylizowalna w metalowa osłona mikrosilnika spełniająca najnowsze wytyczne z zakresu kontroli zakażeń.

Specyfikacja techniczna

• Ruchy posuwisto-zwrotne i obrotowe

• Zawiera bibliotekę pilników ze wstępnie ustawionymi programami dla systemów pilników endodontycznych

• Konfigurowalne sekwencje pilników, kompatybilne z innymi pilnikami i instrumentami endodontycznymi

• Automatyczny obrót wsteczny przy ustawionym limicie momentu obrotowego i przy żądanej przez lekarza długości roboczej

• Przycisk włączania/wyłączania na rękojeści silnika lub opcjonalny bezprzewodowy przełącznik nożny

• Funkcja kalibracji (CAL) do precyzyjnego ustawiania momentu obrotowego

• Interfejs z ekranem dotykowym 7˝

• Mini kątnica z wbudowaną diodą LED o mocy 10 lumenów

• Pozycja regulowana w zakresie 360

• Akumulator litowo-jonowy

• Uniwersalna ładowarka (napięcie 110-240, 50/60 Hz)

• Zakres momentu obrotowego: 0,2 N-cm - 7,5 N-cm

• Zakres prędkości: 100 obr/min - 3000 obr/min

• W pełni autoklawowalna osłona rękojeści i kątnica

• Możliwość aktualizacji przez Wi-Fi

- KODY CPV Zamówienia

33126000-9: Urządzenia stomatologiczne

33130000-0: Instrumenty i urządzenia stomatologiczne i specjalistyczne

Zamawiający zgadza się na zastosowanie innych materiałów / urządzeń niż przyjęte w wytycznych specyfikacji pod warunkiem zastosowania urządzeń/rozwiązań równoważnych, tj. o parametrach nie gorszych niż przyjęte w wymienionej specyfikacji.

W przypadku wystąpienia w Zapytaniu ofertowym, w opisie przedmiotu zamówienia lub w dokumentacji technicznej nazw (w tym nazwy własne, znaki towarowe), odniesień do określonego wyrobu, źródła, znaków towarowych, patentów lub specyficznego pochodzenia określenia te nie są dla wykonawcy wiążące i nie mają na celu naruszenia zasad zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz zasad proporcjonalności i przejrzystości, a jedynie doprecyzowanie oczekiwań jakościowych, funkcjonalnych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, spełniające minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe wskazanych.

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE, SPEŁNIAJĄCE MINIMALNE PARAMETRY JAKOŚCIOWE ORAZ FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE WSKAZANE W W/W ZAKRESIE.

- Oferta powinna zawierać

1.	Cenę netto, brutto DAP Lędziny (43-140), Polska Incoterms 2020 za realizację poszczególnych części zadania (cena całkowita) 
Ceny podane w walucie innej, niż PLN przeliczane będą na PLN wg. kursu średniego NBP z dnia porównani ofert; porównanie cen na potrzeby oceny ofert dokonywane będzie w PLN.

2.	Gwarantowany termin realizacji zamówienia (podany w dniach)

3. 	Adres siedziby Oferenta  (oraz adres do korespondencji, jeżeli inny, niż siedziby).

4.	Numer telefonu i adres poczty elektronicznej Oferenta oraz dane osoby kontaktowej.

5. 	Pełne dane rejestrowe Oferenta.

6.	Datę sporządzenia oferty.

7. 	Termin ważności (datę końcową) oferty nie krótszy, niż trzy miesiące.

8. 	Podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Oferenta.

9. 	Pieczątkę Oferenta.

10.	Termin płatności podany w dniach kalendarzowych

11.	Okresy gwarancji (co najmniej 24 miesiące)

12.	Czas reakcji serwisowej (pełne godziny)

W ofercie należy umieścić wszystkie w/w 12 elementów.

W przypadku, gdy Oferent pominie którykolwiek z powyższych 12 istotnych elementów oferty jego oferta zostanie uznana za niekompletną. Wszystkie oferty niekompletne w dniu zamknięcia przyjmowania ofert zostaną odrzucone i nie będą podlegały ocenie.

Zamawiający wymaga złożenia oferty na dołączonym do zapytania formularzu ofertowym wraz z wymaganymi oświadczeniami, pod rygorem odrzucenia oferty w przypadku braku dostarczenia formularza.

Pozostałe warunki.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. Nie dopuszcza się składania ofert niezawierających pozycji rozpisanych wedle zestawienia ujętego w zapytaniu (tj. ofert bez wyraźnego i jednoznacznego wykazania kompletności urządzenia).

Zamawiający nie przewiduje w ramach zadania zamówień uzupełniających.

Minimalny okres ważności oferty wymagany przez Zamawiającego wynosi 3 miesiące.

- Warunki udziału w postępowaniu

Udzielenie zamówienia realizowane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców, w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków.

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą, polegające na:

- uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika

- pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione  wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia:

1.	Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad fizycznych i prawnych i obciążeń prawami osób trzecich.

2.	Urządzenia muszą posiadać znak CE - Deklaracja zgodności WE

3.	Oferta powinna obejmować również spełnienie warunku wpływu na ochronę środowiska, poprzez uwzględnienie następujących cech, zgodnie z kryteriami zielonych zamówień publicznych:

Zamawiający uwzględnił w kryteriach dostępu do zamówienia, spełnienie następujących wymagań związanych ze spełnieniem warunku zielonych zamówień publicznych, dotyczących wpływu na ochronę środowiska, poprzez uwzględnienie następujących cech:

  - trwałość i naprawialność urządzeń –oferent powinien złożyć oświadczenie, iż urządzenie i jego składowe w okresie co najmniej 5 lat będą trwale naprawialne a dostęp do części w nich zastosowanych nieograniczony

Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami

- Firma wymaga dostawy urządzeń których obsługa jest prosta i intuicyjna, a urządzenia w trakcie eksploatacji nie obciążają układu kostno-mięśniowego personelu odpowiedzialnego za jego obsługę.

- Unity stomatologiczne winny posiadać taki stopień swobody, aby można z nich było obsługiwać osoby z niepełnosprawnościami

Zielone kryteria dostępowe dla poszczególnych składowych zamówienia

Unity

Zamawiający wprowadza wymóg ograniczenie zużycia wody i środków chemicznych poprzez zastosowanie:

- Systemu wewnętrznej recyrkulacji wody destylowanej oraz

- separatora amalgamatu, minimalizującego zanieczyszczenie metalami ciężkimi.

System do wypełniania kanałów termoplastyczną gutaperką

Efektywność energetyczna:

- Urządzenia muszą mieć funkcję automatycznego wyłączania po określonym czasie bezczynności (15 minut maksymalnie) w celu ograniczenia zużycia energii.

Mikrosilnik endodontyczny

Wymagana w pełni autoklawowalna osłona rękojeści i kątnica, co zmniejsza konieczność stosowania jednorazowych elementów.

- Warunki postępowania, zmiany umowy

- Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania w przypadku zaistnienia niemożliwej wcześniej do przewidzenia okoliczności prawnej, ekonomicznej, technicznej lub wystąpienia siły wyższej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności w przypadku:

  - jeśli  oferta  z  najniższą  ceną  przewyższa  kwotę,  którą  Zamawiający  zamierza  przeznaczyć  na  sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny  najkorzystniejszej  oferty,

  - gdy  postępowanie  obarczone  jest  niemożliwą  do  usunięcia  wadą  uniemożliwiającą  zawarcie  niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia,

  - gdy wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego,

  - Zamawiający może odrzucić ofertę również wówczas, jeżeli podana cena jest rażąco niska. Cena jest rażąco niska, w szczególności wtedy, gdy jest niższa o ponad 30 % od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.

- Zamawiający   zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty.  Zawiadamiając powiadomi wykonawców o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia bez wyboru oferty, Zamawiający nie musi podawać uzasadnienia tej decyzji.

- W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Oferenta/Dostawcy, należy do oferty  dołączyć  stosowne  pełnomocnictwo.  Pełnomocnictwo  powinno  być  złożone  w   oryginale  lub  kopii  poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Dostawcę.

- Zamawiający określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia  zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:

- zmiana terminu realizacji umowy – gdy zaistnieje inna, niemożliwa wcześniej  do przewidzenia okoliczność  prawna,  ekonomiczna,  techniczna,  lub  wystąpi  siła  wyższa,  za  którą  żadna  ze  stron  nie  ponosi  odpowiedzialności,  skutkująca  brakiem  możliwości  należytego  wykonania  umowy  zgodnie  z  zamówieniem,

- zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu u mowy,

- wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,

- zmiany wartości umowy w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług,  dotyczących Przedmiotu Zamówienia w wyniku zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  o podatku od  towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 ze zm.), które wejdą  w życie po dniu zawarcia umowy, a  przed wykonaniem przez Wykonawcę Przedmiotu Zamówienia, po wykonaniu którego Wykonawca jest uprawniony  do  uzyskania  wynagrodzenia,  wynagrodzenie  Dostawcy  może  ulec  odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek  ww. podatku ulega  zmianie kwota podatku oraz wynagrodzenie Dostawcy uwzględniające podatek od towarów i usług. Przy  czym Wykonawca jest uprawniony do uzyskania zwiększonego wynagrodzenia wyłącznie  w sytuacji, gdy  dotrzymał terminu realizacji umowy, oraz przekazał Zamawiającemu prawidłowo wystawioną fakturę VAT  niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia realizacji umowy.

- ograniczenia Przedmiotu Zamówienia za odpowiednią korektą wynagrodzenia Dostawcy – w przypadku,  gdy konieczność takich ograniczeń będzie wynikać z dotychczasowego przebiegu zamówienia  lub z  przyczyn niezależnych od Dostawcy;

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej  oferty dolicza do  przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług podatek akcyzowy, cło, a  także inne podatki  przewidziane prawem, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi  przepisami.

- Umowa zawarta w wyniku postępowania wszczętego na skutek niniejszego zapytania  ofertowego, może zostać zmieniona w drodze aneksu do umowy w następującym zakresie i przypadkach:

Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu punktu 4. powyżej:

- zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr  rachunku  bankowego,);

- zmiana nazw stron lub ich formy prawnej (przy  zachowaniu ciągłości podmiotowości prawnej)  teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami;

- udzielenie zamówień uzupełniających wykraczających poza Przedmiot Zamówienia.

- Na przedmiotowe postępowanie, nie przysługują żadne środki ochrony prawnej. 
W  Postępowaniu o  udzielenie Zamówienia Publicznego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo  zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.).

- Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu zamówienia określonego w pkt. VII. zapytania ofertowego, stanowić będzie maksymalne wynagrodzenie z tytułu należytego, terminowego i kompletnego wykonania pełnego zakresu i ilości zamówienia. Wynagrodzenie  to  zawiera  wszystkie czynniki cenotwórcze, w tym wszelkie koszty i opłaty podczas  realizacji Umowy. Podatek od  towarów i usług (VAT) jest zgodny z przepisami obowiązującymi w dniu fakturowania.

- Załączniki wymagane do dokumentacji

Czytelnie wypełniony, podpisany i ostemplowany formularz ofertowy wraz z oświadczeniami o:

    - braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym,

    - uprawnieniach do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

    - posiadaniu   niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowaniu potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

    - znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; będących częścią formularza ofertowego oraz

W przypadku ofert składanych pocztą elektroniczną wszystkie dokumenty (formularz ofertowy, dokumenty rejestracyjne, pełnomocnictwa, oświadczenia, etc.) powinny być zeskanowane w postaci załącznika w formacie PDF.

- Informacje dodatkowe

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia i warunków zamówienia udziela Pani Marlena Duda-Zawisz, tel. kom: + 722 181 594, e-mail: marlena.duda.gabinet@wp.pl

Wszelkie pytania prosimy kierować za pomocą bazy konkurencyjności najpóźniej w terminie na 4 dni przed zakończeniem przetargu. Prosimy o poinformowanie zamawiającego o złożonych pytaniach poprzez bazę drogą mailową, niezwłocznie po ich złożeniu.

Niniejsze zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie

- https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/