# Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr AMH/WSR/ZK/6/2025

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Legenda:

- Oferowany przedmiot zamówienia musi być zgodny z opisem, fabrycznie nowy, oraz wyprodukowany w roku 2024 lub 2025 roku.

- Parametry minimalne są warunkami granicznymi tzn. niespełnienie któregokolwiek
z wymienionych parametrów będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

| - Symulator czynności życiowych - tablet |  |
| --- | --- |
| Lp. | Parametry minimalne |
| 1 | Urządzenie do sterowania manekinami i symulatorami, trenażerami zadań i pacjentami standardowymi. Pozwala nowym i doświadczonym instruktorom prowadzić wysoce skuteczny trening oparty na scenariuszach. |
| 2 | Umożliwia prowadzenie wysoce skutecznego trening opartego na scenariuszach. |
| 3 | Tablet z kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej min 5,5 cala |
| 4 | Intuicyjnie proste w obsłudze oprogramowanie z trybem ręcznym i automatycznym |
| 5 | Akumulator litowo-jonowy zapewniający min. 3-4 godziny pracy urządzenia |
| 6 | Możliwość skonfigurowania kilku profili dla różnych instruktorów |
| 7 | Funkcje związane z ciśnieniem krwi: - symulacja osłuchiwania i badania palpacyjnego - odgłosy Korotkowa zsynchronizowane z programowanym EKG - 10-stopniowa (0-9) regulacja głośności odgłosów Korotkowa - ciśnienie skurczowe i rozkurczowe ustalane osobno, z dokładnością do 2 mmHg - ciśnienie skurczowe: 0-300 mmHg, rozkurczowe 0-300 mmHg - pauza osłuchowa z możliwością włączania i wyłączania - dokładność pomiaru ciśnienia +/-2 mmHg - funkcja kalibracji umożliwiająca regulacji czujnika ciśnienia i ciśnieniomierza mankietowego |
| 8 | Funkcje związane z tętnem: - regulacja tętna szyjnego, ramieniowego, promieniowego i pępkowego (dostępne tętna zależą od zastosowanego manekina) - tętna aktywne tylko podczas badania palpacyjnego - tętna synchronizowane z EKG - siła tętna zależna od rodzaju lub ustalana niezależnie - tętno ramieniowe wyłączone, gdy ciśnienie wskazywane przez ciśnieniomierz przekracza 20 mmHg - tętno ramieniowe wyłączone, gdy ciśnienie wskazywane przez ciśnieniomierz przekracza poziom ciśnienia skurczowego |
| 9 | Funkcje związane z EKG: - 3-4-odprowadzeniowe EKG - możliwości symulacji rozrusznika i defibrylacji - obszerna biblioteka rytmów EKG |
| 10 | Dźwięki: - tony serca zsynchronizowane z EKG - możliwość osłuchiwania szmerów płuc zsynchronizowanych z oddechem, 0-60 uderz./min - indywidualny dobór szmerów płuc - dźwięki jelit – prawidłowe i nieprawidłowe - dźwięki głosowe: generowane przez komputer, nagrane i wprowadzane w czasie rzeczywistym za pośrednictwem zestawu słuchawek z mikrofonem - dźwięki głosowe generowane przez użytkownika - dźwięki z głośni: kaszel, wymioty, jęk, krzyk, oddychanie z dusznościami, tak, nie. |
| 11 | Funkcje rejestrów i scenariuszy: - pobieranie plików rejestrowych i danych uczestników szkolenia na komputer - funkcja umożliwiająca przeglądanie plików rejestrowych w trakcie posymulacyjnej analizy i sprawozdania. |
| 12 | W zestawie: tablet, 2 zasilacze, ładowalny akumulator litowo-jonowy, pasek na nadgarstek, pasek dla manekina, etui ochronne, przewód USB, kabel ethernetowy, zestaw głośnomówiący / mikrofon oraz instrukcję obsługi. |
| - Głowa do intubacji |  |
| Lp. | Parametry minimalne |
| 1 | Trenażer do demonstracji i ćwiczenia technik intubacji, wentylacji i odsysania. Ponadto trenażer może służyć do demonstracji bronchoskopii górnych dróg oddechowych i intubacji dotchawiczej pod kontrolą bronchoskopu. |
| 2 | Umożliwia osłuchiwanie szmerów oddechowych |
| 3 | Wentylacja workiem samorozprężalnym |
| 4 | Pozwala zademonstrować skurcz krtani |
| 5 | Umożliwia wzrokowe sprawdzenie rozprężania płuc |
| 6 | Udrażnianie dróg oddechowych |
| 7 | Intubacja dotchawicza (przez usta i nos) |
| 8 | Intubacja przełyku |
| 9 | Intubacja oskrzela |
| 10 | Zakładanie rurek ustno-gardłowych i nosowo-gardłowych |
| 11 | Zakladanie LMA, LTD i innych przyrządów nadgłośniowych |
| 12 | Ocena prawidłowego położenia rurki |
| 13 | Dźwiękowy wskaźnik nadmiernego nacisku laryngoskopem |
| 14 | Bronchoskopowa ocena położenia rurki |
| - Fantom ewakuacyjny z możliwością włożenia torsu do rko |  |
| Lp. | Parametry minimalne |
| 1 | Kombinezon ratowniczy stworzony w celu uzupełnienia torsu fantomami do nauki RKO różnych producentów. |
| 2 | W kombinezonie można osadzić dowolny manekin do nauki RKO dzięki czemu tworzy całopostaciowy fatom ratowniczy do ćwiczeń |
| 3 | Pozwala na ćwiczenie resuscytacji w trudnych warunkach na zewnątrz. |
| 4 | Fantom przygnieść ciężkimi przedmiotami (samochód, gruz, inne) |
| - Noga do tamowania krwotoków |  |
| Lp. | Parametry minimalne |
| 1 | Trenażer do tamowania krwotoków |
| 2 | Trenażer umożliwia trening zakładania staz taktyczych jak i wound packingu. Mieszanka silikonowa o twardości ludzkiego ciała. |
| 3 | Wewnątrz umieszczony jest szkielet imitujący kości długie oraz wyczuwalne palpacyjnie naczynia tętnicze wewnątrz ran. |
| 4 | W czasie symulacji możliwy jest wybór do której rany płynie barwnik. |
| 5 | Trenażer umożliwia trening zakładania staz taktyczych jak i wound packingu. Mieszanka silikonowa o twardości ludzkiego ciała. |
| 6 | Trenażer do szkolenia z zakresu pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego |
| 7 | Do nauki tamowania krwotoków za pomocą stazy taktycznej oraz opatrunku uciskowego. |
| 8 | Model umożliwia ćwiczenie procedur medycznych związanych z opatrywaniem ran, szczególnie w sytuacjach awaryjnych, takich jak wypadki, urazy czy działania na polu bitw medycznych, |
| 9 | Zestaw zawiera: |
| 10 | Trenażer z osprzętem - model nogi realistycznie odwzorowana kończyna dolna, służąca do nauki tamowania krwotoków, opatrywania ran oraz stosowania stazy taktycznej. |
| 11 | Walizka transportowa |
| 12 | Barwnik " sztuczna krew" 20 szt. - Zaprojektowana do szkoleń medycznych nie tylko wygląda realistycznie, ale także imituje zachowanie krwi w sytuacjach urazowych, takich jak krwotoki czy ranienie, co zwiększa efektywność treningu. |
| 13 | Gaza skompresowana treningowa x 10 szt. - Bandaże używane są do wywierania nacisku na opatrunki wewnątrz rany, co pozwala na dalsze tamowanie krwotoku. |
| 14 | Składana wanna 100 cm x 100 cm |
| 15 | Pojemnik ciśnieniowy 1l do podawania barwnika na sztuczną krew. |
| 16 | Plansza edukacyjna "Wound packing" - Szczegółowa instrukcja, zawierająca informacje na temat użytkowania trenażera i procedur szkoleniowych. |
| 17 | Długość: min 60 cm Waga: max. 8 kg |
| - Plecak ratowniczy typu R1 |  |
| Lp. | Parametry minimalne |
| 1 | Plecak PSP R1 z wyposażeniem przeznaczony dla przeszkolonych strażaków-ratowników oraz dla innych jednostek ratowniczych wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG) |
| 2 | Zestaw zgodny z wytycznymi Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z czerwca 2021 roku “Zasady Organizacji Ratownictwa Medycznego w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym”. |
| 3 | Plecak z wyposażeniem umożliwia ratownikom udzielanie pierwszej pomocy kwalifikowanej osobom poszkodowanym na miejscu zdarzenia zgodnie z obowiązującymi procedurami, w tym m. in.: - zabezpieczenie/przywrócenie drożności dróg oddechowych - prowadzenie oddechu kontrolowanego lub wspomaganego oraz tlenoterapii - unieruchomienie złamań oraz podejrzeń złamań i zwichnięć - zapewnienie komfortu termicznego - tamowanie krwotoków i opatrywanie ran, - opatrywanie oparzeń |
| 4 | Zabezpieczenie/przywrócenie drożności dróg oddechowych oraz prowadzenie oddechu kontrolowanego lub wspomaganego oraz tlenoterapii, w zestawie: |
| 5 | Zabezpieczenie/przywrócenie drożności dróg oddechowych oraz prowadzenie oddechu kontrolowanego lub wspomaganego oraz tlenoterapii, w zestawie: - Zestaw rurek ustno-gardłowych Guedel’a (rozmiary 0-5) – 6 sztuk - Maski krtaniowe ze strzykawką napełniającą (rozmiary 3, 4, 5) – 3 sztuki - Lubrykant OptiLube – 3 sztuki - Pulsoksymetr medyczny Contec CMS50-Pro - Ssak ręczny przeznaczony do odsysania wydzielin z jamy ustnej, zawierający cewnik dla pacjentów dorosłych i pediatrycznych - Resuscytator dla osób dorosłych umożliwiający wentylację bierną i czynną 100% tlenem, w zestawie z rezerwuarem tlenu, maską twarzową nr 5 oraz przewodem tlenowym o długości 2.1 m - Resuscytator pediatryczny umożliwiający wentylację bierną i czynną 100% tlenem, w zestawie z rezerwuarem tlenu, maską twarzową nr 3 oraz przewodem tlenowym o długości 2.1 m - Dodatkowa maska twarzowa do resuscytatora dla osób dorosłych (rozmiar nr 4) i dzieci (rozmiar nr 2) – po 1 sztuce - Jałowy filtr przeciwbakteryjny – 5 sztuk - Butla na tlen medyczny z możliwością pracy w pionie o pojemności minimum 400 litrów O2 przy ciśnieniu maksymalnym 200 bar z zaworem w wersji DIN G¾” - Reduktor tlenowy z króćcem oraz szybkozłączem typu AGA , z możliwością regulacji tlenu 0-25 l/min i przyłączem DIN G¾” - Przewód tlenowy o długości 10 m - Wąsy tlenowe – cewnik do podawania tlenu przez nos – 3 sztuki - Maska tlenowa dla osoby dorosłej z rezerwuarem wysokiej koncentracji tlenu (96%) i przewodami tlenowymi 2.1m – 2 sztuki - Maska tlenowa dla pediatryczna z rezerwuarem wysokiej koncentracji tlenu (96%) i przewodami tlenowymi 2.1m - 2. Unieruchomienie złamań oraz podejrzeń złamań i zwichnięć - Pas do stabilizacji złamań miednicy SAM Pelvic Sling II - Kołnierz ortopedyczny, regulowany dla osób dorosłych – 2 sztuki - Kołnierz ortopedyczny, regulowany dla pacjentów pediatrycznych |
| 6 | Zapewnienie komfortu termicznego: - Koc ratunkowy NRC (folia izotermiczna) – 5 sztuk |
| 7 | Tamowanie krwotoków i opatrywanie ran: - Opatrunek indywidualny wodoodporny, hermetycznie pakowany – 2 sztuki - Militarny opatrunek hemostatyczny na gazie KLOTPAD Z-FOLD 7,5 cm x 3,7 m - Kompresy gazowe jałowe 10 x 10 cm – 10 sztuk - Gaza opatrunkowa jałowa 1 m² – 5 sztuk - Gaza opatrunkowa jałowa ½ m² – 5 sztuk - Opaska dziana 10 cm x 4 m – 8 sztuk - Chusta trójkątna tekstylna – 4 sztuki - Opaska elastyczna 10 cm x 4 m – 3 sztuki - Opaska elastyczna 12 cm x 4 m – 3 sztuki - Elastyczna siatka opatrunkowa nr 6 – 3 sztuki - Plaster tkaninowy z opatrunkiem 6 cm x 1 m - Przylepiec bez opatrunku 5 cm x 5 m – 2 sztuki - Opatrunek wentylowy do zabezpieczenia rany ssącej klatki piersiowej z płaskim zaworem – 2 sztuki - Opaska uciskowa, staza taktyczna – 2 sztuki |
| 8 | Opatrywanie oparzeń: - Żel schładzający o pojemności 120ml – 2 sztuki - 9Opatrunek hydrożelowy na twarz – 2 sztuki - Zestaw opatrunków hydrożelowych o łącznej powierzchni powyżej 4000 cm² - Ochrona osobista - Okulary ochronne – 2 sztuki - Maseczka FFP 2 dla ratownika – 4 sztuki - Maseczka chirurgiczna dla poszkodowanego – 6 sztuk - Płyn do dezynfekcji skóry i rąk Bioseptol 80 250 ml - Zestaw uzupełniający - Aparat do płukania oka z bocznym odpływem - Nożyczki ratownicze ze stopką, wzmacniane - Sól fizjologiczna NaCl 0.9% 250 ml – 2 sztuki - Folia do przykrywania zwłok – 3 sztuki - Worek na odpady medyczne w kolorze czerwonym – 2 sztuki - Zestaw amputacyjny: 2 worki na amputowane części ciała i błyskawiczny kompres chłodzący (suchy lód |
| 9 | Cechy plecaka: - wymiary plecaka: 69 x 42 x 32 cm - profesjonalne i bryzgoszczlne zamki błyskawiczne - tytanowe nici - plecak składa się z komory głównej, komory bocznej oraz odpinanych klap frontalnych - komora główna: zawiera miejsce na butlę tlenową, ssak ręczny, kołnierze ortopedyczne zabezpieczone mocowaniem typu shock cord oraz dwie saszetki modułowe z produktami do tlenoterapii czynnej (pediatryczna i dla osób dorosłych). Druga części komory głównej posiada miejsce na 4 saszetki segregacyjne oraz ukrytą kieszeń na torbę z zestawem opatrunków hydrożelowych, którą można wyciągnąć za żółty uchwyt z obu stron - komora boczna: posiada otwór z bezpośrednim dostępem do reduktora i butli bez konieczności otwierania komory głównej. Dodatkowo kieszonki na produkty do tlenoterapii biernej oraz miejsce na nożyczki ratownicze - klapy frontalne: rozpięcie klamer zabezpieczających daje możliwość dostępu do 4 saszetek segregacyjnych bez konieczności otwierania komory główne - dwie rączki na różnych bokach plecaka umożliwiają transport w ręku w pionie i poziomie, a obszyte grubą siatką szelki oraz system pasów mocujących z klamrami sprawiają, że plecak można nosić wygodnie także na plecach i klatce piersiowe - z przodu plecaka umieszczono emblemat „gwiazdy życia”, plakietkę „R1”, oraz rzep z miejscem na emblemat jednostki - spód plecaka oraz powierzchnię od strony szelek zabezpieczono przez umieszczenie 9 sztuk elementów ochronnych z wytrzymałej gumy typu „gąsienica” |
| - Ssak elektryczny |  |
| Lp. | Parametry minimalne |
| 1 | Właściwości ssaka elektrycznego |
| 2 | Wbudowany zasilacz prądu stałego i zmiennego umożliwia ładowanie akumulatora i zasilanie ssaka z wielu źródeł |
| 3 | Prosty w obsłudze - sterowanie odbywa się za pośrednictwem jednego pokrętła |
| 4 | Wygodne, duże pokrętło, dzięki któremu ssak może być obsługiwany w rękawicach |
| 5 | Wyświetlacz diodowy pozwalający na korzystanie w ciągu dnia i w nocy |
| 6 | Czytelny panel kontrolny - przekazuje dane o najważniejszych parametrach pracy |
| 7 | Poziomy ssania do odsysania dzieci i niemowląt - zaznaczone na jasnoniebiesko |
| 8 | Wysoka wydajność - max. przepływ na poziomie 25l/min przy 500+ mmHg |
| 9 | Spełnia normę IP34D i może być używany podczas ulewnego deszczu |
| 10 | Pojemnik wielorazowego użytku |
| 11 | Filtr filtruje aerozole poniżej 0.3μm |
| 12 | Nie zawiera lateksu |
| 13 | Program diagnostyki urządzenia - TEST |
| 14 | Niezwykle cichy podczas pracy - poziomy hałasu przy 80 mmHg - 48 dBA i 500+ mmHg 56 dBA (swobodny przepływ powietrza) |
| 15 | Wymiana baterii nie wymaga narzędzi |
| 16 | Akumulator, NiMH, 12 VDC 2 Ah |
| 17 | Ładowarka do akumulatora |
| 18 | Czas pracy akumulatora - około 45 minut |
| 19 | Waga 4kg (wraz z baterią) |
| 20 | Temperatura podczas pracy/ładowania: 0° C - 40 °C |
| 21 | Zalecana temperatura podczas ładowania: 15° C - 25 °C |
| 22 | Temperatura przechowywania: 0° C - 40 °C |
| 23 | Max. temperatura przechowywania do 24 godz: -30° C - 70 °C |
| 24 | Minimalne podciśnienie: 80 mmHg (110 mBar, 11 kPa) |
| 25 | Maksymalne podciśnienie: 550 mmHg (733 mBar, 66,5 kPa) |
| 26 | Wymiary (wys. x szer. x gł.) min. 315 mm x 330 mm x 160 mm |
| - Pas miednicy |  |
| Lp. | Parametry minimalne |
| 1 | Pas do ochrony i skutecznej stabilizacji złamań miednicy. |
| 2 | Lekka konstrukcja i łatwość obsługi. |
| 3 | Nie wymaga specjalnych umiejętności w celu jego założenia, a kliknięcie klamry sygnalizuje prawidłowe zapięcie. |
| 4 | Zastosowana automatyczna klamra blokująca posiada ząbki, które uniemożliwiają mocniejsze zaciśnięcie w momencie użycia zbyt dużej siły naciągu |
| 5 | Wyprofilowanie pasa pozostawia dostęp do jamy brzusznej i tętnic udowych. |
| 6 | Pas wykonany z lekkiego i elastycznego materiału, przenikalnego dla promieniowania rentgenowskiego. |
| 7 | Materiał łatwy w czyszczeniu przy użyciu typowych detergentów i środków dezynfekcyjnych. |
| 8 | Rozmiar pasa uniwersalny, bez konieczności przycinania w celu dopasowania do poszkodowanego. |
| 9 | Dzięki rzepom można go szybko dopasować do gabarytów osoby ratowanej. |
| 10 | Wymiary: |
| 11 | Długość głównego pasa 1100 mm |
| 12 | Szerokość 180 mm |
| 13 | Waga 340 g |
| - Podbieraki aluminiowe |  |
| Lp. | Parametry minimalne |
| 1 | Nosze zbierakowe / podbierakowe aluminiowe do przenoszenia i transportu poszkodowanego, pozwalają na dostosowanie ich wielkości do rozmiaru pacjenta, dzięki wielostopniowej regulacji długości. |
| 2 | Możliwość składania noszy, co ułatwia transport i przechowywanie. |
| 3 | Konstrukcja zamków spinających łopaty wyklucza możliwość przypadkowego ich rozpięcia, oraz umożliwia ich spięcie nawet pod pewnym kątem. |
| 4 | 10 ergonomicznych uchwytów zdystansowanych od podłoża znajdujących się na obwodzie noszy służy do przenoszenia. |
| 5 | Nosze wyposażone w 3 pasy zabezpieczające o regulowanej długości mocowane do ramy noszy. |
| 6 | Udźwig 160 kg |
| 7 | Masa własna 8,2 kg |
| 8 | Wymiary: po rozłożeniu 211 x 42 x 7 cm, po złożeniu 121 x 42 x 10 cm |
| 9 | Zakres regulacji długości po rozłożeniu: 170 - 211 cm |
| 10 | Wykonane z aluminium |
| - Podbieraki plastikowe |  |  |
| Lp. |  | Parametry minimalne |
| 1 |  | Nosze zbierakowe / podbierakowe wykonane z tworzywa sztucznego, służące do przenoszenia i transportu poszkodowanego, pozwalają na dostosowanie ich wielkości do rozmiaru pacjenta, dzięki wielostopniowej regulacji długości. |
| 2 |  | Można je także składać, co ułatwia transport i przechowywanie. |
| 3 |  | Konstrukcja zamków spinających łopaty wyklucza możliwość przypadkowego ich rozpięcia, oraz umożliwia ich spięcie nawet pod pewnym kątem. |
| 4 |  | 10 ergonomicznych uchwytów zdystansowanych od podłoża znajdujących się na obwodzie noszy służy do przenoszenia. |
| 5 |  | Nosze wyposażone są w 3 pasy zabezpieczające o regulowanej długości mocowane do ramy noszy. |
| 6 |  | Udźwig 250 kg |
| 7 |  | Masa własna 9 kg |
| 8 |  | Wymiary: po rozłożeniu 218 x 42 x 7 cm, po złożeniu 119 x 42 x 10 cm |
| 9 |  | Zakres regulacji długości po rozłożeniu: 170 - 211 cm |
| 10 |  | Wykonane z tworzywa sztucznego |
| - Kamizelka KED |  |  |
| Lp. |  | Parametry minimalne |
| 1 |  | Służy do unieruchomienia głowy, szyi, tułowia oraz kręgosłupa na całej jego długości. |
| 2 |  | Pozwala na bezpieczne wyciąganie poszkodowanych z rozbitych samochodów oraz trudno dostępnych miejsc o ograniczonej przestrzeni gdzie nie można wejść ze standardowymi noszami. |
| 3 |  | Kamizelka KED tak zaprojektowana, aby dobrze przylegała do ciała i zapewniała całkowite unieruchomienie wzdłuż osi kręgosłupa przy zachowaniu swobodnego dostępu do klatki piersiowej (monitorowanie, defibrylacja). |
| 4 |  | Regulowane pasy mocujące umożliwiają zastosowanie u dzieci i u kobiet ciężarnych. |
| 5 |  | Możliwość zastosowania tego modelu jako "biodro-szyny" |
| 6 |  | Kamizelka jest przenikliwa dla promieni X. |
| 7 |  | Zestaw zawiera kamizelkę, poduszkę wypełniającą anatomiczne krzywizny ciała, pasy stabilizujące głowę i pokrowiec. |
| 8 |  | Dane techniczne: |
| 9 |  | Wysokość: 83 cm |
| 10 |  | Wysokość w pokrowcu: 84 cm |
| 11 |  | Szerokość: 81 cm |
| 12 |  | Szerokość w pokrowcu: 25 cm |
| 13 |  | Grubość: 1 cm |
| 14 |  | Grubość w pokrowcu: 11 cm |
| 15 |  | Waga: 3 kg |
| 16 |  | Obciążenie dopuszczalne: 227 kg |
| - Klamra do tamowania krwawień |  |  |
| Lp. |  | Parametry minimalne |
| 1 |  | Klamra do tamowania krwawień |
| 2 |  | Łatwe i gotowe do użycia urządzenie do zamykania ran. |
| 3 |  | Umożliwia kontrolowanie silnych krwawień w ciągu kilku sekund od zastosowania. |
| 4 |  | Uszczelnia ranę, tworząc miejscowy ucisk bez użycia rąk, który szybko tworzy stabilny skrzep i zapobiega dalszej utracie krwi. |
| 5 |  | Klamra zakładana jest bezpośrednio na skórę/tkankę w miejscu krwawienia. Poprzez ściągnięcie brzegów rany zamyka naczynia i doprowadza do powstania skrzepu. |
| 6 |  | Mechaniczna forma zamknięcia rany i wytworzenia naturalnego skrzepu podskórnego. |
| 7 |  | Można założyć w kilka sekund za pomocą jednej ręki. |
| 8 |  | Wyrób medyczny sterylny |
| 9 |  | Wymiary: 7,1 x 7,2 x 4,1 cm |
| 10 |  | Waga: 37g |
| - Nosze płachtowe |  |  |
| Lp. |  | Parametry minimalne |
| 1 |  | Nosze transportowe płachtowe do bezpiecznego i komfortowego transportu osób poszkodowanych. |
| 2 |  | Wyposażone w kieszeń zapobiegającą zsuwaniu się pacjenta |
| 3 |  | Nosze wykonane z materiału dwustronnie pokrytego polichlorkiem winylu, |
| 4 |  | Odporne na rozciąganie i rozrywanie, zapewniając trwałość i niezawodność w trudnych warunkach. |
| 5 |  | System taśm i uchwytów |
| 6 |  | Nosze wyposażono w 10 uchwytów transportowych ze specjalnymi wzmocnieniami i gumowymi rączkami, które ułatwiają ich trzymanie i zapewniają wygodny, bezpieczny transport poszkodowanego. |
| 7 |  | Łatwe w utrzymaniu czystości |
| 8 |  | Nosze są łatwe do czyszczenia, co zapewnia higieniczne warunki pracy. |
| 9 |  | Wysoka nośność: Wytrzymałość noszy 250 kg |
| 10 |  | Wymiary: 200 x 72 cm |
| 11 |  | Wytrzymałość: 250 kg |
| - Zestaw do Triage |  |  |
| Lp. |  | Parametry minimalne |
| 1 |  | Zawartość zestawu rozszerzonego TRIAGE |
| 2 |  | Opaski odblaskowe, 52 sztuki (po 13 sztuk każdego koloru), pozwalające na skuteczną klasyfikację poszkodowanych. |
| 3 |  | Karty segregacyjne, 6 sztuk, umożliwiające zapisanie niezbędnych informacji o stanie poszkodowanych. |
| 4 |  | Koc ratunkowy NRC, folię izotermiczną do ochrony przed wychłodzeniem lub przegrzaniem. |
| 5 |  | Rękawice nitrylowe, 10 sztuk, zapewniające ochronę higieniczną podczas działań ratowniczych. |
| 6 |  | Nożyczki ratownicze, wzmacniane, ze stopką, do szybkiego przecinania odzieży lub materiałów. |
| 7 |  | Marker permanentny, niezbędny do oznaczania informacji na kartach segregacyjnych lub innych powierzchniach. |
| 8 |  | Kamizelka odblaskowa, dla zapewnienia widoczność ratownikowi w nocy i przy ograniczonej widoczności. |
| 9 |  | Akumulatorowa latarka czołowa, funkcjonalne oświetlenie, umożliwiające pracę w ciemności. |
| - Szyna wyciągowa |  |  |
| Lp. |  | Parametry minimalne |
| 1 |  | Szyna wyciągowa dla dorosłych, do ochrony złamanych kończyn poszkodowanego. |
| 2 |  | Może być wykorzystywana w oddziałach ratunkowych, szpitalach, ośrodkach zdrowia, sztabach kryzysowych, do przenoszenia chorych i rannych |
| 3 |  | Zestaw zawiera: |
| 4 |  | - szyna wyciągowa - 1szt. |
| 5 |  | - torba transportowa - 1szt. |
| 6 |  | Dane techniczne: |
| 7 |  | - wymiary: 136×22×18cm-90×22×18cm |
| 8 |  | - waga: około 2kg |
| - Pas do uciskania aorty |  |  |
| Lp. |  | Parametry minimalne |
| 1 |  | Opaska uciskowa aorty brzusznej |
| 2 |  | Pneumatyczny pas do ucisku aorty. |
| 3 |  | Pas pozwalający ucisnąć aortę brzuszną w celu zatamowania krwotoków z kończyn dolnych, gdy niemożliwe jest zastosowanie staz uciskowych. |
| 4 |  | System naciągowy pasa uciskowego oraz dłuższy i pas biodrowy zapewniają precyzyjny ucisk na tętnicę, oraz zapewniają stabilną pozycję pasa także w czasie transportu. |
| 5 |  | Nacisk na aortę wywołuje pneumatyczny miech, pompowany gruszką z zaworem bezpieczeństwa |
| 6 |  | Pas posiada konstrukcję jednoelementową, gruszka, naciąg, klamry są zintegrowane, urządzenie jest gotowe do użycia natychmiast po rozpakowaniu. |
| 7 |  | Wymiary spakowanego pasa: ok. 23 x 20 x 5 cm |
| 8 |  | Waga: 0,48 kg |
| - Tors osoby dorosłej pełna postać do nauki RKO z głową do przyrządowego udrażniania dróg oddechowych |  |  |
| Lp. |  | Parametry minimalne |
| 1 |  | Fantom osoby dorosłej, pełna postać do ćwiczenia podstawowych czynności resuscytacyjnych odwzorowujący cechy ciała ludzkiego takie jak wygląd i rozmiar fizjologiczny. |
| 2 |  | Budowie fantomu ze zaznaczonymi punktami anatomicznymi tj. sutki, obojczyki, mostek, żebra umożliwiającymi lokalizację prawidłowego miejsca uciskania klatki piersiowej. |
| 3 |  | Przyrządowe udrożnienie dróg oddechowych |
| 4 |  | Możliwość wentylacji metodami usta-usta, usta-nos, za pomocą maski wentylacyjnej, worka samorozprężalnego. |
| 5 |  | Unoszącą się klatkę piersiową podczas wentylacji i realistyczny opór klatki piersiowej podczas jej uciskania. Możliwość regulacji twardości klatki piersiowej. |
| 6 |  | Symulowane tętno na tętnicy szyjnej. |
| 7 |  | Czujniki identyfikujące prawidłowe miejsce uciskania klatki piersiowej. |
| 8 |  | Czujniki identyfikujące prawidłową głębokość uciskania klatki piersiowej. |
| 9 |  | Czujniki identyfikujące prawidłową objętość wdmuchiwanego powietrza podczas wentylacji. |
| 10 |  | Możliwość współpracy z treningowym defibrylatorem AED |
| 11 |  | Możliwość bezprzewodowego podłączenia fantomu do komputera lub mobilnego urządzenia z dedykowanym oprogramowaniem analizującym. |
| 12 |  | Pomiar jakości czynności resuscytacyjnych |
| 13 |  | Oprogramowanie lub panel kontrolny umożliwiają pomiar jakości wykonywanych czynności resuscytacyjnych i ich analizę według aktualnych wytycznych ERC lub AHA |
| 14 |  | Możliwość bezprzewodowego, jednoczesnego podłączenia 6 fantomów do jednego komputera z oprogramowaniem lub jednego panelu kontrolnego. |
| 15 |  | Oprogramowanie lub panel kontrolny umożliwiają pomiar parametrów umożliwiających określenie jakości resuscytacji. |
|  |  | Rejestrowane parametry: |
| 16 |  | - głębokość ucisków klatki piersiowej z zaznaczeniem zbyt głębokich i zbyt płytkich uciśnięć, |
| 17 |  | - relaksacja klatki piersiowej, |
| 18 |  | - prawidłowe miejsce ułożenia rąk podczas uciśnięć klatki piersiowej, |
| 19 |  | W zestawie z fantomem tablet z ekranem dotykowym min 9”z zainstalowanym oprogramowaniem do oceny jakości rko |
| - Torba medyczna na kółkach |  |  |
| Lp. |  | Parametry minimalne |
| 1 |  | wymiary min. 31 × 35 × 61 cm |
| 2 |  | waga min. 6 kg, |
| 3 |  | pojemność min. 66,19 l |
| 4 |  | zalecane maksymalne obciążenie: 25 kg, |
| 5 |  | wbudowane, wysokojakościowe kółka, |
| 6 |  | kolor: czerwony, |
| 7 |  | materiał zmywalny i wodoodporny, |
| 8 |  | wyjmowane saszetki (mocowane rzepami): |
| 9 |  | wygospodarowana przestrzeń na resuscytator |
| 10 |  | troki do mocowania aparatury, |
| 11 |  | przejrzysta wewnętrzna kieszeń, |
| 12 |  | specjalny system mocowań i stabilizowania przedmiotów w trakcie przenoszenia |
| 13 |  | dwie możliwości noszenia (uchwyt, plecak), |
| 14 |  | otwór do poprowadzenia tlenu z butli dla pacjenta, |
| 15 |  | 4 wewnętrzne przegrody |
| 16 |  | duże wewnętrzne odblaskowe ściągacze umożliwiające pracę w dzień i w nocy |
| 17 |  | izotermiczna przegroda dla ampułek |
| - Laryngoskop |  |  |
| Lp. |  | Parametry minimalne |
| 1 |  | Rękojeść laryngoskopowa z oświetleniem halogenowym. |
| 2 |  | Z lampą halogenową 2,5 V. |
| 3 |  | Średnica rękojeści 30mm na 2 baterie typu C. |
| 4 |  | Ze stali szlachetnej. |
| 5 |  | Autoklawowalna do 134° C. |
| 6 |  | Kompatybilna ze wszystkimi standardowymi laryngoskopami z oświetleniem światłowodowym zgodnie z normą DIN EN ISO 7376-3. |
| 7 |  | Ze stali szlachetnej. |
| - Ramię do iniekcji i szycia |  |  |
| Lp. |  | Parametry minimalne |
| 1 |  | Realistyczny trenażer ramienia pozwala na naukę iniekcji i szycia chirurgicznego - wkłuć dożylnych oraz domięśniowych, pobieranie krwi, zakładanie wenflonu, wykonywania infuzji, zakładania i ściągania szwów, wykonywanie nacięć i zabezpieczenia pola zabiegowego. |
| 2 |  | Trenażer pozwala na naukę wkłuć na dłoni, przedramieniu oraz w dole łokciowym. |
| 3 |  | Palpacyjne wyczuwanie żył pacjenta, zakładanie kaniuli, próżniowe pobieranie krwi, zastrzyk podskórny, przygotowanie leków do podaży, dezynfekcja pola zabiegowego, znieczulenie miejscowe czy szycie rany. |
| 4 |  | Realistyczna budowa trenażera pozwala na palpacyjnie wyczucie naczyń przed iniekcją. Napięcie skóry jest takie jak u prawdziwego pacjenta. Sztuczne ramię wykonane z wysokiej jakości wytrzymałego silikonu imitującego ludzkie tkanki. |
| 5 |  | Górna warstwa – skóra właściwa imituje skórę właściwą, jest elastyczna i wytrzymała. Skóra marszczy się w naturalny sposób podczas badania palpacyjnego, co pozwala na realistyczną naukę lokalizowania naczyń przed wkłuciem. |
| 6 |  | Dolna warstwa – tkanka podskórna, mięśniowa Jest delikatna i porowata, skutecznie imituje tkankę podskórną czy mięśniową. |
| 7 |  | Cała powierzchnia ręki dostosowana do nauki szycia chirurgicznego. Możesz doskonalić zakładanie i ściąganie szwów w różnych miejscach - napięcie skóry oraz grubość skóry różni się w zależności od miejsca rany. |
| 8 |  | Pod skórą właściwą znajduje się tkanka podskórna, do której można wprowadzić Sztuczną krew. Porowata struktura zapewnia wchłanialność oraz równomierne rozprowadzenie płynu |
| 9 |  | Do zestawu dołączony statyw, który umożliwia podłączenie do trenażera przepływu krwi |
| 10 |  | Zestaw do nauki szycia chirurgicznego: |
| 11 |  | Igłotrzymacz/Imadło 12cm |
| 12 |  | Nożyczki metalowe, ostro/ostre, 11cm |
| 13 |  | Pęseta metalowa, chirurgiczna, 12cm |
| 14 |  | Skalpel - ostrze ze stali węglowej z plastikowym uchwytem |
| 15 |  | Nici niewchłanialne Nylon 3 szt |
| 16 |  | Barwnik „sztuczna krew” (niealergiczny ,nietoksyczny barwnik) |
| 17 |  | Strzykawka 10ml |
| 18 |  | Igły iniekcyjne |
| 19 |  | Podkład chirurgiczny (sterylne zabezpieczenie narzędzi) |
| 20 |  | Zestaw do nauki iniekcji: |
| 21 |  | Strzykawka 12ml |
| 22 |  | Strzykawka 50ml |
| 23 |  | Zawór dla układu naczyń |
| 24 |  | 2 x kaniula dożylna - wenflon |
| 25 |  | 2 x okleina do kaniuli |
| 26 |  | Igła do próżniowego pobierania krwi |
| 27 |  | Holder do igły |
| 28 |  | Probówka pusta o pojemności 9ml |
| 29 |  | 2 x igła iniekcyjna |
| 30 |  | Tupfery z gazy bawełnianej |
| 31 |  | Barwnik " Sztuczna krew" (niealergiczny ,nietoksyczny barwnik) |
| - Kapnometr |  |  |
| Lp. |  | Parametry minimalne |
| 1 |  | uniwersalny jednorazowy czujnik dwutlenku węgla, pozwalający na potwierdzenie prawidłowej intubacji i właściwej wentylacji pacjenta |
| 2 |  | wizualizacja zawartości dwutlenku węgla w wydychanym gazie poprzez zmianę koloru |
| 3 |  | łatwość włączenia pomiędzy rurkę intubacyjną lub maskę krtaniową i obwód oddechowy, standardowa średnica złączy |
| 4 |  | zminimalizowane rozmiary i bardzo mała przestrzeń martwa |
| - Urządzenie do udrażniania dróg oddechowych |  |  |
| Lp. |  | Parametry minimalne |
| 1 |  | Urządzenie w celu udrażniania dróg oddechowych osoby, która się krztusi lub dławi |
| 2 |  | Wyrob jednokrotnego użycia, dostarczany w stanie niesterylnym. |
| 3 |  | Zapakowany w torbę turystyczną razem z czterema maskami twarzowymi i broszurą z instrukcją użycia. |
| 4 |  | Skład zestawu: |
| 5 |  | - urządzenie ssące LifeVac, |
| 6 |  | - torba turystyczna, |
| 7 |  | - maska duża, |
| 8 |  | - maska średnia (do testów) |
| 9 |  | - maska mała, |
| 10 |  | - maska pediatryczna, |
| 11 |  | - instrukcja obsługi |
| - Ciśnieniomierz manualny z kompletem mankietów |  |  |
| Lp. |  | Parametry minimalne |
| 1 |  | Zestaw zawiera ciśnieniomierz z wymiennymi mankietami ręczny z gumowym pierścieniem zabezpieczającym przed wstrząsami, stetoskop i pięć różnych mankietów w jednej torbie materiałowej. |
| 2 |  | Ciśnieniomierz jest wyposażony w precyzyjny zawór zwalniający z silikonową nasadką ochronną |
| 3 |  | Zawór pozwala na precyzyjną regulację prędkości wypuszczania oraz szybkie spuszczanie powietrza pod koniec pomiaru. |
| 4 |  | W zestawie: |
| 5 |  | 1 x ręczny ciśnieniomierz zegarowy 1 x stetoskop 1 x Mankiet na nogę ⌀ 40 - 66 cm 1 x Mankiet dla otyłych ⌀ 33,3 - 51 cm 1 x Mankiet dla dorosłych ⌀ 10" - 16" 1 x Mankiet dziecięcy ⌀ 18,4 - 26,7 cm 1 x Mankiet niemowlęcy ⌀ 13 - 19 cm |
| 6 |  | Specyfikacja techniczna: |
| 7 |  | Średnica miernika: 73 mm Stopniowana skala: 0-300 mmHg Zakres pomiaru: 40-260mmHg Zakres skali: 2 mmHg Dokładność: ±3mmHg Wymiary sfigmomanometru (dł. x szer. x wys.): 171x73x50mm Wymiary obudowy (dł. x szer. x wys.): 44 x 26 x 6 cm |
| - Ciśnieniomierz zegarowy |  |  |
| Lp. |  | Parametry minimalne |
| 1 |  | Ciśnieniomierz zegarowy |
| 2 |  | Manometr zintegrowany z gruszką i zaworem spustowym |
| 3 |  | Możliwość używania jedną dłonią (dla leworęcznych lub praworęcznych) |
| 4 |  | Duża tarcza Ø 65 mm |
| 5 |  | Precyzyjny zawór powietrza |
| 6 |  | Rodzaj ciśnieniomierza: zegarowy |
| 7 |  | Miejsce pomiaru: ramię |
| - Inhalator |  |  |
| Lp. |  | Parametry minimalne |
| 1 |  | Przepływ powietrza: ok. 9l/min |
| 2 |  | Szybkość nebulizacji/podawania: od 0,23ml/min do 0,53 ml/min |
| 3 |  | Wielkość cząsteczek MMAD: od 2,49μm do 7,71 μm |
| 4 |  | Frakcja respirabilna < 5 μm (FPF)% - do 83,1% |
| 5 |  | Tryb pracy: ciągły |
| 6 |  | Głośność: 55 dB |
| 7 |  | Ciśnienie robocze z nebulizatora: 0,65 bara |
| 8 |  | Ciśnienie maksymalne: 1.8 ± 0.3 bar |
| 9 |  | Natężenie przepływu powietrza do sprężarki: ok. 9 l/min |
| 10 |  | Minimalna podawana pojemność leku: 2 ml |
| 11 |  | Maksymalna podawana pojemność leku: 8 ml |
| 12 |  | Wymiary: 15 x 21 x 11 cm |
| 13 |  | Waga: 1300g |
| 14 |  | Zasilanie: Sieciowe, 230V ~ 50Hz 130VA |
| - Nebulizator |  |  |
| Lp. |  | Parametry minimalne |
| 1 |  | Typ pneumatyczno-tłokowy |
| 2 |  | Zasilanie sieciowe |
| 3 |  | Szybkość nebulizacji [ml/min]: 0.4 |
| 4 |  | Ciśnienie robocze [bar]: 1.1 |
| 5 |  | Poziom hałasu [dB]: 65 |
| 6 |  | Tryb pracy: ciągły |
| 7 |  | Wymiary [cm]: 14.3 x 13.6 x 20 |
| 8 |  | Waga [kg]: 1.34 |
| - Opaska zaciskowa CAT |  |  |
| Lp. |  | Parametry minimalne |
| 1 |  | Jednoczęściowa |
| 2 |  | System zamknięcia zabezpieczający przed przypadkowym rozpięciem |
| 3 |  | System naciągowy składa się z paska okalającego kończynę oraz obrotowego elementu typu kołowrót. System pozwala na płynną regulację siły zaciągu |
| 4 |  | Opaska jest zapinana za pomocą taśm typu "rzep" |
| 5 |  | Szerokość taśmy uciskającej kończynę 4 cm |
| 6 |  | Waga 60 gr |
| 7 |  | Bezgłośna praca mechanizmu naciągowego |
| 8 |  | Miękka wyściółka wewnętrzna stazy, zapobiegająca otarciom skóry |
| 9 |  | Możliwość zapisania czasu założenia stazy w wyznaczonym miejscu |
| 10 |  | Możliwość wyjęcia opaski z opakowania jedną ręką |
| 11 |  | Możliwość noszenia stazy bez opakowania na zewnątrz w różnych warunkach atmosferycznych |
| 12 |  | Kolor czarny za wyjątkiem miejsca, w którym wpisuje się godzinę założenia - wojsko, służby specjalne |
| - Opaska zaciskowa SOFT |  |  |
| Lp. |  | Parametry minimalne |
| 1 |  | Opaska zaciskowa SOF T służy do tamowanie krwotoków w sytuacji zranienia kończyn z masywnym krwawieniem tętniczym lub żylnym. |
| 2 |  | Konstrukcja opaski umożliwia założenie i zaciśnięcie opaski za pomocą lewej albo prawej ręki na każdą z kończyn. |
| 3 |  | System zamknięcia zabezpiecza przed przypadkowym rozpięciem w wyniku zahaczenia opaską o elementy otoczenia. |
| 4 |  | Założenie na kończynie górnej lub dolnej. |
| 5 |  | Możliwość założenia jedną ręką na każdej kończynie. |
| 6 |  | Możliwość założenia przez osobę ranną samodzielnie w ramach samopomocy, jedną ręką na każdej kończynie. |
| 7 |  | Rozmiary złożonej opaski: około 14 x 4,5cm |
| - Brzuch do nauki iniekcji |  |  |
| Lp. |  | Parametry minimalne |
| 1 |  | Umieszczanie i rotowanie pomp insulinowych omijając przestrzeń wokół 5 cm wokół pępka |
| 2 |  | Iniekcja przy użyciu penów |
| 3 |  | Wykonywanie iniekcji podskórnych |
| 4 |  | Realistyczny materiał, w dotyku przypominający ludzką skórę |
| 5 |  | Podkładka z tylnej strony trenażera zapobiega przechodzeniu igieł i zakłucia ćwiczącego |
| 6 |  | Regulowane paski umożliwiają przymocowanie trenażera do ćwiczącego |
| 7 |  | Wymiary: 25 x 15 x 5 cm |
| - Elektrody szkoleniowe do XFT 120+ |  |  |
| Lp. |  | Parametry minimalne |
| 1 |  | Wymienne elektrody treningowe do defibrylatora AED XFT120C+ Trainer. Wersja dla dzieci. |
| - Elektrody Szkoleniowe do AED Trainer 3 |  |  |
| Lp. |  | Parametry minimalne |
| 1 |  | Zestaw pediatrycznych elektrod szkoleniowych AED do użytku z defibrylatorami AED Trainer, AED Trainer 2 i AED Trainer 3 |
| - Noga do wkłuć doszpikowych osoby dorosłej |  |  |
| Lp. |  | Parametry minimalne |
| 1 |  | Noga treningowa do wkłuć doszpikowych |
| 2 |  | Anatomiczny model nogi do nauki iniekcji doszpikowych. |
| 3 |  | Wiernie odwzorowuje anatomiczne punkty orientacyjne, jak np. guzowatość piszczeli. |
| 4 |  | Model nogi pozwala trenujących nauczyć się wykonywania prawidłowego wkłucia doszpikowego, określania głębokości, a także miejsca wkłucia za pomocą namacalnej guzowatości piszczeli. |
| 5 |  | Do nauki iniekcji doszpikowych, |
| 6 |  | Wyczuwalne anatomiczne punkty orientacyjne, |
| 7 |  | Umożliwia symulacje właściwego wkłucia doszpikowego, |
| 8 |  | Wykonana z trwałego materiału. |
| - Noga do wkłuć doszpikowych dziecka |  |  |
| Lp. |  | Parametry minimalne |
| 1 |  | Noga treningowa do wkłuć doszpikowych dla dzieci |
| 2 |  | Anatomicznym model nogi umożliwiającym naukę iniekcji doszpikowych Symulowanie prawidłowego wkłucia doszpikowego, określania głębokości i wyznaczania miejsca wkłucia. |
| 3 |  | Trenażer odwzorowuje anatomiczny punkty orientacyjne, w tym guzowatość piszczeli. |
| 4 |  | Wykonana z trwałego materiału, |
| 5 |  | Wymienne elementy: kości i skóra. |
| - Opatrunek hydrożelowy |  |  |
| Lp. |  | Parametry minimalne |
| 1 |  | Zestaw hydrożeli zgodny z "Zasadami organizacji ratownictwa medycznego w KSRG" dedykowany Państwowym oraz Ochotniczym Strażom Pożarnym. |
| 2 |  | W skład zestawu wchodzi: |
| 3 |  | 1 x Torba na opatrunki hydrożelowe |
| 4 |  | 1 x Opatrunek hydrożelowy 30cm x 40cm na twarz |
| 5 |  | 1 x Opatrunek hydrożelowy 25cm x 25cm na twarz |
| 6 |  | 2 x Opatrunek hydrożelowy 10cm x 10cm |
| 7 |  | 4 x Opatrunek hydrożelowy 20cm x 40cm |
| 8 |  | 2 x Opatrunek hydrożelowy 20cm x 20cm |
| 9 |  | 2 x Opatrunek hydrożelowy 12cm x 24cm |
| 10 |  | 1 x Nożyczki ratownicze 19cm |
| 11 |  | 2 x Opaska dziana 10cm x 4cm |
| 12 |  | Zestaw jest umieszczony w poręcznej, wodoodpornej torbie. |
| - Maseczki do ćwiczeń RKO |  |  |
| Lp. |  | Parametry minimalne |
| 1 |  | Maseczka do ćwiczenia sztucznego oddychania na manekinach - opakowanie 36 szt. |
| 2 |  | Maseczka wykonana jest z folii, pośrodku umieszczono specjalny materiał stanowiący barierę dla bakterii. |
| 3 |  | Na folii naniesiony jest obrys twarzy wraz ze strzałkami i rysunkami przypominającymi konieczność zaciśnięcia nosa ratowanego, miejsce wdmuchiwania powietrza, konieczność i sposób odchylenia głowy w celu udrożnienia dróg oddechowych, sposób wdmuchiwania powietrza do ust ratowanego |
| 4 |  | Maseczka wykonana jest z folii, pośrodku umieszczono specjalny materiał stanowiący barierę dla bakterii. |
| - Elastyczna siatka opatrunkowa, min. 10 m / szt. |  |  |
| Lp. |  | Parametry minimalne |
| 1 |  | Elastyczna siatka opatrunkowa 10m |
| 2 |  | Długość: 10 m |
| 3 |  | Szerokość: 4 cm - 6,5 cm |
| 4 |  | Elastyczna siatka opatrunkowa |
| 5 |  | Możliwość cięcia na dowolną długość |
| 6 |  | Wyrób jednorazowy |
| - Rękawiczki jednorazowe, rozmiar S, M, L, XL - po równo sztuk |  |  |
| Lp. |  | Parametry minimalne |
| 1 |  | Jednorazowe rękawiczki nitrylowe medyczne, opakowanie 100szt.,rozmiar S, M, L, XL |
| - Koncentrator tlenu |  |  |
| Lp. |  | Parametry minimalne |
| 1 |  | Koncentrator został wyposażony w inteligentny alarm sygnalizujący wysokie lub niskie ciśnienie, czystość tlenu, temperaturę. |
| 2 |  | System auto diagnostyki ze wskazaniem kodu błędu pozwalający na szybką reakcję w razie wystąpienia usterki . |
| 3 |  | Timer odmierza i pokazuje czas. |
| 4 |  | Czystość tlenu: >93% |
| 5 |  | Maksymalne stężenie tlenu: 96% |
| 6 |  | Zakres przepływu: 0-10 l |
| 7 |  | Maksymalny przepływ: 10 l |
| 8 |  | Poziom hałasu: ≤52 dB |
| 9 |  | Waga: 23 kg |
| 10 |  | Pobór mocy ≤ 750 W. |
| 11 |  | Ciągły czas pracy: 10 000 godzin* – warunki laboratoryjne |
| 12 |  | Wymiary opakowania: 400x310x635 mm |
| 13 |  | Wyposażenie: - medyczny koncentrator tlenu - nawilżacz - wąsy tlenowe 6m długość - wąsy tlenowe 3m długość - filtr wstępny - instrukcja obsługi w języku polskim - kabel zasilający. |
| - Szyny Kramera |  |  |
| Lp. |  | Parametry minimalne |
| 1 |  | Komplet szyn metalowych z powleczeniem do usztywniania złamań kończyn. W komplecie 14 szyn o różnych rozmiarach oraz pokrowiec (torba) z uchwytami do przenoszenia zestawu. |
| 2 |  | W komplecie 14 szyn o różnych rozmiarach oraz pokrowiec (torba) z uchwytami do przenoszenia zestawu. |
| 3 |  | W skład zestawu wchodzą szyny o rozmiarach: 25 x 5 cm - 2 szt. 60 x 7 cm - 2 szt. 70 x 7 cm - 2 szt. 80 x 10 cm - 1 szt. 80 x 12 cm - 1 szt. 90 x 12 cm - 2 szt. 100 x 10 cm - 1 szt. 120 x 12 cm - 1 szt. 150 x 12 cm - 2 szt. |
| - Pokrowiec na szyny Kramera |  |  |
| Lp. |  | Parametry minimalne |
| 1 |  | Pokrowiec na szyny unieruchamiające Kramera dostosowany długością do najdłuższej szyny. |
| 2 |  | Wymiary: Wysokość: 18 cm, Szerokość: 15 cm, Długość: 159 cm. |
| - Pompa infuzyja |  |  |
| Lp. |  | Parametry minimalne |
| 1 |  | Duży, kolorowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości i kontraście |
| 2 |  | Intuicyjny interfejs użytkownika |
| 3 |  | Ekran dotykowy, klawiatura symboliczna i alfanumeryczna |
| 4 |  | Automatyczny system instalacji strzykawki |
| 5 |  | Bardzo krótki czas do rozpoczęcia infuzji |
| 6 |  | Wyjątkowa równomierność infuzji |
| 7 |  | Zaawansowana i intuicyjna w obsłudze biblioteka leków lub biblioteka etykiet |
| 8 |  | Szeroki wybór typów i jednostek infuzji |
| 9 |  | Zaawansowane rozwiązania wpływające na bezpieczeństwo infuzji |
| 10 |  | Integracja ze szpitalnymi bazami danych (HIS/PDMS) |
| 11 |  | Programowanie infuzji w popularnych jednostkach |
| 12 |  | Typy infuzji: Okresowa, Profilowa i Wzrost/Spadek |
| 13 |  | Ekran kolorowy 3,2 cala |
| 14 |  | Alfanumeryczna klawiatura |
| 15 |  | Rozpoznawanie strzykawki |
| 16 |  | Bolus manualny i automatyczny |
| 17 |  | Odrębny ekran do żywienia dojelitowego |
| 18 |  | Hasło zabezpieczające w 2 poziomach |
| 19 |  | Praca pompy dzień i noc |
| 20 |  | Rozmiar strzykawek 2-60 ml |
| 21 |  | Akumulator do 30 godzin pracy |
| 22 |  | 12 programów alarmów |
| 23 |  | Typ infuzji: ciągła, profilowa, okresowa i TPN |
| 24 |  | Programowanie infuzji we wszystkich jednostkach |
| - Opatrunek hemostatyczny |  |  |
| Lp. |  | Parametry minimalne |
| 1 |  | Pasek gazy pakowany płasko (warstwami) o wymiarach 7,5 cm x 3,7 m |
| 2 |  | Płaskie podciśnieniowe opakowanie, wodoodporne, zapewniające sterylność opatrunku |
| 3 |  | Gaza może zostać w przestrzeni do 48 godzin, łatwa do usunięcia |
| 4 |  | Zaopatrzenie silnie krwawiących ran; |
| 5 |  | Gaza może zostać w ranie do 48 godzin; |
| 6 |  | Działa u pacjentów leczonych antykoagulantami; |
| 7 |  | Działanie antybakteryjne; |
| 8 |  | Łatwa do usunięcia; |
| 9 |  | Znacznik RTG; |
| 10 |  | Termin ważności opatrunku: 5 lat; |
| - Latarka diagnostyczna |  |  |
| Lp. |  | Parametry minimalne |
| 1 |  | Latarka diagnostyczna |
| 2 |  | Duża intensywność skoncentrowanego promienia światła dzięki wbudowanej w lampę (0,22V, 0,25A) soczewce, |
| 3 |  | Łatwe przeprowadzenie pierwszej wizualnej diagnostyki jamy ustnej, krtani, błon śluzowych, jamy nosowo-gardłowej, przewodu słuchowego zewnętrznego, skóry. |
| 4 |  | Obudowa urządzenia ze stali nierdzewnej. |
| 5 |  | Zasilany dwiema bateriami AAA. |
| 6 |  | Uchwyt na szpatułkę medyczną kolorowy |
| - Opatrunek jałowy |  |  |
| Lp. |  | Parametry minimalne |
| 1 |  | Materiał opatrunkowy do opatrywania wszelkiego rodzaju ran. Wykonane z gazy bawełnianej, bezpieczne i delikatne dla skóry. |
| 2 |  | Wersja jałowa z indywidualnym pakowaniem każdego kompresu |
| 3 |  | Rozmiar 5x5 cm. |
| - Materac próżniowy |  |  |
| Lp. |  | Parametry minimalne |
| 1 |  | Optymalne dopasowanie do kształtu ciała |
| 2 |  | Zabezpieczony od miednicy dzięki kształtowi "V" |
| 3 |  | Kolorowe paski mocujące dla bezpiecznego mocowania |
| 4 |  | Gładka powierzchnia ułatwia czyszczenie |
| 5 |  | Higieniczne i bezpieczne uchwyty do przenoszenia |
| 6 |  | Delikatne klamry |
| 7 |  | W zestawie przedłużenie uprzęży i torba transportowa |
| - Panel kontrolny do fantomów |  |  |
| Lp. |  | Parametry minimalne |
| 1 |  | Panel kontrolny zapewnienia uczestnikom szkolenia informacje zwrotne w czasie rzeczywistym oraz obiektywnego sprawdzenia jakości wykonywanej RKO dzięki sumarycznej informacji zwrotnej podawanej przez urządzenie. |
| 2 |  | Trzy tryby obsługi: Feedback (informacja zwrotna), Blind (ślepy) oraz Debriefing (podsumowanie) |
| 3 |  | Informacje zwrotne w czasie rzeczywistym: - głębokość uciśnięć klatki piersiowej, - częstotliwość uciśnięć, - niepełne zwolnienie nacisku, - objętość wentylacji, - licznik uciśnięć i wentylacji. |
| 4 |  | Sumaryczna informacja zwrotna: - wynik w zakresie uciśnięć klatki piersiowej xx%, - wynik w zakresie wentylacji xx%, - najpoważniejsze błędy związane z wentylacją i uciskaniem klatki piersiowej, - czas trwania RKO mm:ss, - frakcja przepływu xx%. |
| - Fantom dziecka do nauki RKO i przyrządowego udrażniania dróg oddechowych |  |  |
| Lp. |  | Parametry minimalne |
| 1 |  | Fantom dziecka (4- 7 lat), pełna postać do ćwiczenia podstawowych czynności resuscytacyjnych odwzorowujący cechy dziecka takie jak wygląd i rozmiar fizjologiczny. |
| 2 |  | Budowie fantomu ze zaznaczonymi punktami anatomicznymi sutki, obojczyki, mostek, żebra, umożliwiającymi lokalizację prawidłowego miejsca uciskania klatki piersiowej. |
| 4 |  | Bezprzyrządowe udrożnienie dróg oddechowych poprzez odchylenie głowy i wyluksowanie żuchwy; |
| 5 |  | Możliwość wentylacji metodami usta-usta, usta-nos-usta za pomocą maski wentylacyjnej, worka samorozprężalnego. |
| 6 |  | Unoszącą się klatkę piersiową podczas wentylacji i realistyczny opór klatki piersiowej podczas jej uciskania. |
| 7 |  | Czujniki identyfikujące prawidłowe miejsce uciskania klatki piersiowej. |
| 8 |  | Czujniki identyfikujące prawidłową głębokość uciskania klatki piersiowej i odpowiednią relaksację ucisków. |
| 9 |  | Czujniki identyfikujące prawidłową objętość wdmuchiwanego powietrza podczas wentylacji. |
| 10 |  | Oprogramowanie lub panel kontrolny umożliwiają pomiar jakości wykonywanych czynności resuscytacyjnych i ich analizę według aktualnych wytycznych ERC 2015. |
| 11 |  | Oprogramowanie lub panel kontrolny umożliwiają pomiar i prezentację parametrów umożliwiających określenie jakości resuscytacji. Prezentowane parametry: - głębokość ucisków klatki piersiowej z zaznaczeniem zbyt głębokich i zbyt płytkich uciśnięć, - prawidłowe miejsce ułożenia rąk podczas uciśnięć klatki piersiowej, - objętość wdmuchiwanego powietrza podczas wentylacji z zaznaczeniem wdmuchnięć zbyt dużych i zbyt małych objętości; |
| 12 |  | Wskaźnik przewentylowania żołądka. |
| - Fantom niemowlęcia do nauki RKO i przyrządowego udrażniania dróg oddechowych |  |  |
| Lp. |  | Parametry minimalne |
| 1 |  | Fantom niemowlęcia, pełna postać do ćwiczenia podstawowych czynności resuscytacyjnych odwzorowujący cechy niemowlęcia takie jak wygląd i rozmiar fizjologiczny. |
| 2 |  | Budowie fantomu ze zaznaczonymi punktami anatomicznymi sutki, obojczyki, mostek, żebra, umożliwiającymi lokalizację prawidłowego miejsca uciskania klatki piersiowej. |
| 3 |  | Możliwość wentylacji metodami usta-usta, za pomocą maski wentylacyjnej, worka samorozprężalnego. |
| 4 |  | Przyrządowe udrożnienie dróg oddechowych |
| 5 |  | Unosząca się klatka piersiowa podczas wentylacji i realistyczny opór klatki piersiowej podczas jej uciskania. |
| 6 |  | Czujniki identyfikujące prawidłowe miejsce uciskania klatki piersiowej. |
| 7 |  | Czujniki identyfikujące prawidłową głębokość uciskania klatki piersiowej. |
| 8 |  | Czujniki identyfikujące prawidłową objętość wdmuchiwanego powietrza podczas wentylacji. |
| 9 |  | Możliwość podłączenia fantomu do komputera z dedykowanym oprogramowaniem analizującym lub panelu kontrolnego. |
| 10 |  | Oprogramowanie lub panel kontrolny umożliwiają pomiar jakości wykonywanych czynności resuscytacyjnych i ich analizę według aktualnych wytycznych ERC 2015. |
| 11 |  | Oprogramowanie lub panel kontrolny umożliwiają pomiar parametrów umożliwiających określenie jakości resuscytacji. Rejestrowane parametry: - głębokość ucisków klatki piersiowej z zaznaczeniem zbyt głębokich i zbyt płytkich uciśnięć, - relaksacja klatki piersiowej, - prawidłowe miejsce ułożenia rąk podczas uciśnięć klatki piersiowej, - częstość ucisków klatki piersiowej, - objętość wdmuchiwanego powietrza podczas wentylacji z zaznaczeniem wdmuchnięć zbyt dużych i zbyt małych objętości; |
| 12 |  | Akustyczny wskaźnik przewentylowania żołądka z możliwością dezaktywacji. |
| 13 |  | Oprogramowanie w j. polskim lub j. angielskim. |
| - Fantom dziecka do nauki RKO |  |  |
| Lp. |  | Parametry minimalne |
| 1 |  | Fantomów BLS dziecka 4-7lat. Tors do ćwiczenia podstawowych czynności resuscytacyjnych odwzorowujący cechy anatomiczne takie jak wygląd i rozmiar fizjologiczny. |
| 2 |  | Budowa fantomów z zaznaczonymi punktami anatomicznymi |
| 3 |  | Bezprzyrządowe udrożnienie dróg oddechowych poprzez odchylenie głowy i wyluksowanie żuchwy w każdym z fantomów |
| 4 |  | Możliwość wentylacji metodami usta-usta, za pomocą maski wentylacyjnej, worka samorozprężalnego w każdym z fantomów |
| 5 |  | Unoszącą się klatkę piersiową podczas wentylacji i realistyczny opór klatki piersiowej podczas jej uciskania w każdym z fantomów |
| 6 |  | Czujniki identyfikujące prawidłową głębokość uciskania klatki piersiowej w każdym z fantomów |
| 7 |  | Czujniki identyfikujące prawidłową objętość wdmuchiwanego powietrza podczas wentylacji w każdym z fantomów |
| 8 |  | Możliwość bezprzewodowego, jednoczesnego podłączenia 6 fantomów do jednego komputera z oprogramowaniem lub jednego panelu kontrolnego. |
| - Fantom niemowlęcia do nauki RKO |  |  |
| Lp. |  | Parametry minimalne |
| 1 |  | Fantomów BLS niemowlęcia. Tors do ćwiczenia podstawowych czynności resuscytacyjnych odwzorowujący cechy anatomiczne takie jak wygląd i rozmiar fizjologiczny. |
| 2 |  | Budowa fantomów z zaznaczonymi punktami anatomicznymi |
| 3 |  | Bezprzyrządowe udrożnienie dróg oddechowych poprzez odchylenie głowy i wyluksowanie żuchwy w każdym z fantomów |
| 4 |  | Możliwość wentylacji metodami usta-usta, za pomocą maski wentylacyjnej, worka samorozprężalnego w każdym z fantomów |
| 5 |  | Unoszącą się klatkę piersiową podczas wentylacji i realistyczny opór klatki piersiowej podczas jej uciskania w każdym z fantomów |
| 6 |  | Czujniki identyfikujące prawidłową głębokość uciskania klatki piersiowej w każdym z fantomów |
| 7 |  | Czujniki identyfikujące prawidłową objętość wdmuchiwanego powietrza podczas wentylacji w każdym z fantomów |
| 8 |  | Fantomów BLS dziecka 4-7lat. Tors do ćwiczenia podstawowych czynności resuscytacyjnych odwzorowujący cechy anatomiczne takie jak wygląd i rozmiar fizjologiczny. |
| - Maska typu pocket mask do RKO |  |  |
| - Bandaż elastyczny, rozmiar 8 |  |  |
| - Bandaż z dziany do tamowania krwotoków, rozmiar 8 |  |  |
| - Gaza 1/4 m2 |  |  |
| - Gaza 1/2 m 2 |  |  |
| - Plaster dzianinowy, szer. 5 cm |  |  |
| - Bandaż kohezyjny, szer. 5 cm |  |  |