Swaderki, 20.03.2025 r.

Zapytanie ofertowe nr FEDR/3/2025 z dnia 20.03.2025

- ZAMAWIAJĄCY

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Gospodarstwo Rybackie Szwaderki Sp. z o.o.

11-015 Olsztynek, Swaderki 13A/1

NIP: 7391000188

REGON: 510256489

2. Osoba do kontaktu:

Michał Just

Tel: 791 55 03 18

Email: michal.just@gmail.com

- POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, na podstawie tzw. zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych dotyczących udzielania zamówień w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021–2027 z dnia 7 maja 2024 r. (dalej jako: „Wytyczne”).

2. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, jak również przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia w całości lub w części niniejszego postępowania na każdym jego etapie bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu zgodnego ze szczegółową specyfikacją techniczną zawartą w Załączniku nr 5 do zapytania ofertowego.

2. Określenie przedmiotu zamówienia:

- zakup 1 sztuki mikrosita,

- zakup 3 sztuk dmuchaw bioreaktora i degazacji,

- zakup dyfuzorów drobnopęcherzykowych do degazacji,

- zakup wypełnienia biofiltru,

- zakup 10 sztuk urządzeń natleniających,

- zakup krat i sit do basenów i studni.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz ze specyfikacją stanowi Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego.

3. Wspólny słownik zamówień publicznych (KODY CPV):

42912330-4: Aparatura do oczyszczania wody

4. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: TAK

5. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: NIE

6. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: NIE

7. Termin realizacji umowy:

Mikrosito: 14 tygodni, licząc od dnia zawarcia umowy.

Dmuchawy bioreaktora i degazacji: 8 tygodni, licząc od dnia zawarcia umowy.

Dyfuzory drobnopęcherzykowe do degazacji: 10 tygodni, licząc od dnia zawarcia umowy.

Wypełnienia biofiltru: 14 tygodni, licząc od dnia zawarcia umowy.

Urządzenia natleniające: 14 tygodni, licząc od dnia zawarcia umowy.

Kraty i sita do basenów i studni: 14 tygodni, licząc od dnia zawarcia umowy.

8. Rodzaj sprzętu: wszystkie sprzęty objęte dostawą muszą być fabrycznie nowe oraz wolne od wad. Powinny również być dostarczone w oryginalnym opakowaniu producenta.

9. Warunki dostawy: Zamawiający wymaga od wykonawcy dostarczenia własnym transportem zakupionych towarów, na koszt własny i ryzyko, w godzinach i dniach pracy wskazanych przez Zamawiającego.

Adres dostawy: Hodowla Ryb Kurki, 11-015 Olsztynek.

10. Warunki płatności: Przewiduje się możliwość płatności zaliczkowej w wysokości maksymalnie 30% wartości zamówienia. Płatność końcowa nastąpi w terminie maksymalnie do 30 dni kalendarzowych od daty wystawienia faktury, płatna na podstawie prawidłowo wystawionej i dostarczonej faktury VAT. Potwierdzeniem dostawy jest podpisany protokół zdawczo-odbiorczy.

11. Warunki gwarancji: gwarancja minimum 24 miesiące licząc od dnia dostawy.

Mikrosito: dostępność serwisu w ciągu 48 godzin wraz z podstawowymi częściami zamiennymi (m.in. dysze i panele). Obsługa serwisowa powinna być dostępna przez minimum 24 miesiące licząc od dnia dostawy.

12. W przypadku stwierdzenia, że przedmiot dostawy ma wady lub jest niezgodny ze specyfikacją, Zamawiający ma prawo odmówić odbioru do czasu zaoferowania przedmiotu dostawy zgodnego z umową lub wolnego od wad.

13. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania:

13.1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku, gdy:

a) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,

b) zaistnieje siła wyższa, czyli zdarzenie bądź połączenia zdarzeń lub okoliczności niezależne od woli stron, utrudniające lub uniemożliwiające wykonywanie Umowy w całości lub części, na stałe lub pewien czas, którego nie można było przewidzieć, ani zapobiec lub przezwyciężyć przy zachowaniu należytej staranności. Za siłę wyższą Zamawiający uznaje w szczególności: 1) klęski żywiołowe, w tym pożar, powódź, susza, trzęsienie ziemi, huragan; 2) działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne;

c) zostaną wydane przez Instytucję Zarządzającą lub Instytucję Pośredniczącą zalecenia lub wytyczne, których wykonanie będzie możliwe jedynie po dokonaniu zmian w umowie,

d) będzie ona prowadziła do usprawnienia współpracy stron i wykonania umowy bądź zwiększenia efektywności lub jakości przedmiotu umowy.

13.2. Zamawiający przewiduje, że zmiany umowy w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia mogą dotyczyć w szczególności:

a) terminu obowiązywania umowy,

b) terminu wykonania umowy,

c) zasad dokumentowania rozliczeń.

13.3. Powyższe nie wyłącza możliwości zmiany umowy na zasadach określonych w podrozdziale 6.5.2. pkt 20 Wytycznych, a w razie kolizji zapisów niniejszego postępowania odnośnie zmian w umowie z zasadami określonymi w Wytycznych, zastosowanie mają zapisy Wytycznych.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

1.1. Zaoferują wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym i załącznikach do niego. Zamawiający uzna warunek za spełniony (na zasadzie: „spełnia – nie spełnia”), jeśli Wykonawca złoży Formularz ofertowy – stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego, Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – stanowiące Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego, Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – stanowiące Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego oraz Klauzulę informacyjną – stanowiącą Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego.

1.2. Posiadają wykształcenie, wiedzę i doświadczenie niezbędne do rzetelnego wykonania zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia:

Mikrosita: Wykonawca zamówienia w latach 2019-2024 dostarczył filtry bębnowe do przynajmniej pięciu obiektów hodowli ryb. Wykonanie zamówienia powinno być poparte dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie zlecenia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wraz z ofertą przedłoży oświadczenie sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego (na zasadzie: „spełnia – nie spełnia”) oraz odpowiednie dokumenty opisane powyżej.

1.3. Znajdują się w sytuacji organizacyjnej, prawnej i ekonomicznej/finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, w szczególności nie znajdują się w stanie likwidacji ani nie ogłoszono ich upadłości. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wraz z ofertą przedłoży oświadczenie sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego (na zasadzie: „spełnia – nie spełnia”).

1.4. Ocena spełniania powyższych warunków, wymaganych od Wykonawcy, zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”, na podstawie złożonych oświadczeń oraz  dokumentów, o których mowa powyżej.

- ZAKRES WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy, z którymi Zamawiający jest powiązany osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym, a Wykonawcą, polegające na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Wykonawcą zamówienia nie może być Wykonawca wykluczony na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia

2022/576 do rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem

podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub

podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych,

w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

Brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej Zamawiający  zweryfikuje na podstawie oświadczeń złożonych przez Wykonawcę zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego oraz Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.

- OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie

kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać

oferty w poszczególnych kryteriach.

  - Mikrosito

Kryterium I: Cena brutto oferty (C)

Waga: 80%

Kryterium II: Produkt zawiera dysze samoczyszczące z wypełnieniem ceramicznym (D)

Waga: 5%

Kryterium III: Produkt zawiera system uniemożliwiający ześlizgiwanie się zanieczyszczeń z maty filtracyjnej do wnętrza bębna (S)

Waga: 5%

Kryterium IV: Gwarancja w miesiącach (G)

Waga: 10%

  - Dmuchawy bioreaktora i degazacji

Kryterium I: Cena brutto oferty (C)

Waga: 100%

  - Dyfuzory drobnopęcherzykowe do degazacji

Kryterium I: Cena brutto oferty (C)

Waga: 100%

  - Wypełnienie biofiltru

Kryterium I: Cena brutto oferty (C)

Waga: 100%

  - Przelewowe urządzenia natleniające

Kryterium I: Cena brutto oferty (C)

Waga: 100%

  - Kraty i sita do basenów i studni

Kryterium I: Cena brutto oferty (C)

Waga: 100%

2. Sposób oceny ofert: Ocenie podlegają jedynie oferty złożone przez Wykonawców niewykluczonych

z ubiegania się o udzielenie zamówienia, które następnie nie zostały odrzucone (zostały złożone w terminie określonym niniejszym zapytaniem i spełniają warunki udziału w postępowaniu).

3. Sposób kalkulacji punktów:

3.1. Mikrosito

Kryterium I: Cena brutto oferty (C) – Waga: 80% zostanie obliczona według formuły:

najniższa oferowana cena brutto spośród badanych ofert

C = ------------------------------------------------------------------------------------ x 80 pkt

cena brutto oferty badanej

Ceną braną pod uwagę przy ocenie ofert jest cena brutto oferty i powinna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia, wliczając w to transport. Oferta w Kryterium I może uzyskać maksymalnie 80 punktów. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.

Kryterium II: Produkt zawiera dysze samoczyszczące z wypełnieniem ceramicznym

D = 5 pkt, jeśli produkt zawiera dysze samoczyszczące z wypełnieniem ceramicznym

D = 0 pkt, jeśli produkt nie zawiera dyszy samoczyszczącej z wypełnieniem ceramicznym

Kryterium III: Produkt zawiera system uniemożliwiający ześlizgiwanie się zanieczyszczeń z maty filtracyjnej do wnętrza bębna

S = 5 pkt, jeśli produkt zawiera system uniemożliwiający ześlizgiwanie się zanieczyszczeń z maty filtracyjnej do wnętrza bębna

S = 0 pkt, jeśli produkt nie zawiera systemu uniemożliwiającego ześlizgiwanie się zanieczyszczeń z maty filtracyjnej do wnętrza bębna

Kryterium IV: Okres gwarancji w miesiącach przedmiotu zamówienia (G) - Waga: 10 % zostanie

obliczona według formuły:

G = każdy dodatkowy miesiąc gwarancji powyżej 24 miesięcy to dodatkowo 1 pkt

Gwarancja udzielona zostanie na okres wskazany w ofercie wyrażony w miesiącach kalendarzowych. Oferta w Kryterium II może uzyskać maksymalnie 10 punktów. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.

3.2. Dmuchawy bioreaktora i degazacji

Kryterium I: Cena brutto oferty (C) – Waga: 100% zostanie obliczona według formuły:

najniższa oferowana cena brutto spośród badanych ofert

C = ------------------------------------------------------------------------------------ x 100 pkt

cena brutto oferty badanej

Ceną braną pod uwagę przy ocenie ofert jest cena brutto oferty i powinna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia, wliczając w to transport. Oferta w Kryterium I może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.

3.3. Dyfuzory drobnopęcherzykowe do degazacji

Kryterium I: Cena brutto oferty (C) – Waga: 100% zostanie obliczona według formuły:

najniższa oferowana cena brutto spośród badanych ofert

C = ------------------------------------------------------------------------------------ x 100 pkt

cena brutto oferty badanej

Ceną braną pod uwagę przy ocenie ofert jest cena brutto oferty i powinna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia, wliczając w to transport. Oferta w Kryterium I może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.

3.4. Wypełnienie biofiltru

Kryterium I: Cena brutto oferty (C) – Waga: 100% zostanie obliczona według formuły:

najniższa oferowana cena brutto spośród badanych ofert

C = ------------------------------------------------------------------------------------ x 100 pkt

cena brutto oferty badanej

Ceną braną pod uwagę przy ocenie ofert jest cena brutto oferty i powinna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia, wliczając w to transport. Oferta w Kryterium I może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.

3.5. Przelewowe urządzenia natleniające

Kryterium I: Cena brutto oferty (C) – Waga: 100% zostanie obliczona według formuły:

najniższa oferowana cena brutto spośród badanych ofert

C = ------------------------------------------------------------------------------------ x 100 pkt

cena brutto oferty badanej

Ceną braną pod uwagę przy ocenie ofert jest cena brutto oferty i powinna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia, wliczając w to transport. Oferta w Kryterium I może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.

3.6. Kraty i sita do basenów i studni

Kryterium I: Cena brutto oferty (C) – Waga: 100% zostanie obliczona według formuły:

najniższa oferowana cena brutto spośród badanych ofert

C = ------------------------------------------------------------------------------------ x 100 pkt

cena brutto oferty badanej

Ceną braną pod uwagę przy ocenie ofert jest cena brutto oferty i powinna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia, wliczając w to transport. Oferta w Kryterium I może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.

4. Łączna ocena ofert:

Punkty uzyskane przez ofertę w ocenie oferty w Kryteriach I, II, III, IV zostaną zsumowane. Na tej podstawie zostanie obliczona łączna ocena oferty. Oferta w łącznej ocenie może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

4.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów (suma punktów uzyskanych przez Wykonawcę w Kryteriach I, II, III, IV). Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.2. Po zakończeniu postępowania ofertowego, Zamawiający zawrze z wyłonionym Wykonawcą przedmiotu zamówienia umowę.

4.3. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.

4.4. W przypadku otrzymania tylko jednej oferty spełniającej warunki zamówienia, a jednocześnie przekraczającej kwotę założoną w budżecie Zamawiającego – zastrzega się możliwość negocjacji.

4.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizowanego przedmiotu zamówienia w przypadku, gdy Zamawiający nie będzie w stanie zrealizować przedmiotu zamówienia. Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia finansowe w stosunku do Zamawiającego.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Ofertę sporządzić należy na załączonym do Zapytania formularzu „Formularz Ofertowy” (Załącznik nr 1). Wraz z formularzem należy dostarczyć podpisane „Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu” (Załącznik nr 2). Ponadto należy złożyć podpisane „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia” (Załącznik nr 3) oraz podpisaną „Klauzulę Informacyjną – Ochrona Danych osobowych” (Załącznik nr 4).

2. Oferta musi spełniać następujące wymogi:

a) oferta musi być czytelna oraz sporządzona w języku polskim, na komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem pod rygorem jej nieważności,

b) Formularz ofertowy oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę bądź osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy,

c) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście Oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę,

d) Wszelkie miejsca wymagające wypełnienia, skreślenia lub podpisania należy wypełnić, skreślić lub podpisać.

3. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o fakcie wycofania lub zmiany oferty w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację jednej z ww. czynności (wskazanie: „zmiana” lub „wycofanie”).

4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem Oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyników postępowania.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty pozostają one bez rozpatrzenia.

- MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Miejsce składania ofert:

1.1. Adres składania ofert w formie papierowej:

Gospodarstwo Rybackie Szwaderki sp. z o.o., 11-015 Olsztynek, Swaderki 13A/1 w godzinach pracy biura: 07.00-15.00, w dniach roboczych od poniedziałku do piątku.

1.2. Adres do wysłania ofert w formie elektronicznej: michal.just@gmail.com, przy czym maksymalny rozmiar plików, w przypadku składania oferty w formie elektronicznej, nie może być większy niż 20 MB.

1.3. Dopuszcza się możliwość złożenia ofert poprzez Bazę Konkurencyjności – w udostępnionej przez nią funkcjonalności.

2. Termin składania ofert:

2.1. Termin składania ofert upływa dnia 28.03.2025 o godzinie 23:59.

2.2. Za termin złożenia oferty przyjęty będzie dzień i godzina jej otrzymania przez Zamawiającego.

2.3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

3. Wykonawca składający ofertę pozostaje związany nią przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ:

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania, w formie elektronicznej, pytanie kierując na adres e-mail:  michal.just@gmail.com. Może również zadać pytanie za pomocą funkcjonalności dostępnej w Bazie Konkurencyjności.

2. Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania Wykonawcy, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania wpłynął do Zamawiającego w godzinach pracy biura, nie później niż do końca przedostatniego dnia terminu składania ofert.

3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania wpłynął w terminie późniejszym niż określony powyżej,  lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

4. Zamawiający dołoży staranności, aby udzielić wyjaśnień niezwłocznie, chyba że pytanie Wykonawcy nie ma w ocenie Zamawiającego wpływu na treść Oferty.

5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na wydłużenie terminu składania wniosków o wyjaśnienie, na które Zamawiający ma obowiązek udzielenia odpowiedzi.

6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, Zamawiający zamieści na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

7. Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w Ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres udzielonych wyjaśnień.

- BADANIE I OCENA OFERT

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców udzielenia wyjaśnień i uzupełnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

2. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy jeżeli:

- jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego,

- została złożona przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu z udziału w zapytaniu ofertowym,

- zawiera błędy w obliczeniu ceny nie mogące zostać poprawione w drodze omyłki rachunkowej,

- nie spełnia warunków formalnych określonych w rozdziale VII powyżej,

- wykonawca nie spełnia lub nie wykazał spełnienia wszystkich warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale IV powyżej.

3. Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które zostaną sklasyfikowane jako nie podlegające odrzuceniu / wykluczeniu.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY

1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę / nazwy albo imię i nazwisko / imiona i nazwiska, adres siedziby/ adresy siedzib albo miejsce zamieszkania / miejsca zamieszkania Wykonawców, których oferty wybrano.

1.2. ewentualnym unieważnieniu postępowania.

2. Informacja o wynikach postępowania zostanie upubliczniona na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

3. Wykonawcy, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze, zostaną powiadomieni odrębnie o formalnościach niezbędnych do zawarcia umowy. Informacja zostanie przekazana telefonicznie lub mailowo lub osobiście.

4. Zamawiający wskaże termin oraz miejsce podpisania umowy z Wykonawcami, których oferty zostały wybrane.

5. Bezpośrednio przed podpisaniem umowy, wyłonieni Wykonawcy obowiązani są okazać oryginał lub kopię aktualnych dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentacji Wykonawcy, a także oryginały potwierdzające spełnienie  warunków opisanych w rozdziale IV powyżej.

6. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy, Zamawiający wybierze kolejnego oferenta, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

Załączniki do zapytania ofertowego.

- Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

- Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

- Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

- Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna – Ochrona Danych Osobowych

- Załącznik nr 5 – Specyfikacja

- Załącznik nr 6 – Rysunki techniczne (natleniacz przelewowy)

- Załącznik nr 7 - Rysunki techniczne (kraty i sita)

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr FEDR/3/2025

………………………………..…., dnia …………………………………....

(Miejscowość, data)

Zamawiający:

Gospodarstwo Rybackie Szwaderki Sp. z o.o., 11-015 Olsztynek, Swaderki 13A/1

NIP: 7391000188

FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr FEDR/3/2025

DANE DOTYCZĄCE OFERENTA:

| Nazwa Oferenta |  |
| --- | --- |
| Adres siedziby |  |
| NIP |  |
| REGON |  |
| E-mail |  |
| Nr telefonu |  |
| Osoba kontaktowa |  |

Niniejszym zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zakresem przedstawionym w zapytaniu ofertowym nr FEDR/3/2025 oraz w załącznikach do Zapytania ofertowego.

| Nazwa | Ilość | Producent/typ/model oferowanego urządzenia wraz ze specyfikacją: | Wartość Netto: | Wartość VAT: | Wartość Brutto: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Mikrosito | 1 szt. |  |  |  |  |
| 2. Dmuchawy bioreaktora i degazacji | 3 szt. |  |  |  |  |
| 3. Dyfuzory drobnopęcherzykowe do degazacji |  |  |  |  |  |
| 4. Wypełnienie biofiltru | 18m3 |  |  |  |  |
| 5. Przelewowe urządzenia natleniające | 10 szt. |  |  |  |  |
| 6. Kraty i sita do basenów i studni | 27 szt. |  |  |  |  |
| SUMA (łączna wartość wszystkich pozycji z oferty) |  |  |  |  |  |

W powyższej cenie zawarto:

- Transport/dostawa przedmiotu zamówienia do miejsca wykonywania działalności przez zamawiającego pod adresem Hodowla Ryb Kurki, 11-015 Olsztynek.

TERMIN REALIZACJI:

Niniejszym zobowiązuję się dostarczyć przedmiot zamówienia w ciągu ………………………………………… dni kalendarzowych od daty podpisania umowy z Zamawiającym.

INFORMACJA O GWARANCJI

Okres gwarancji : …………………………………………………………………………………………………………………………………

INFORMACJA O OFERTOWANYM WSPARCIU TECHNICZNYM I SERWISIE (CZAS USUNIĘCIA USTERKI/AWARII) – DOTYCZY OFERTY NA MIKROSITO

Czas usunięcia usterki/awarii: …………………………………………………………………………………………………………….

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Niniejszym oświadczam, iż pozostaje związany ofertą do dnia ……………………………………………………………

Oświadczam, iż zapoznałem się z warunkami niniejszego postępowania i nie zgłaszam do niego zastrzeżeń.

| Miejscowość i data |  | Podpis Wykonawcy |
| --- | --- | --- |

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr FEDR/3/2025

………………………………..…., dnia …………………………………....

(Miejscowość, data)

Zamawiający:

Gospodarstwo Rybackie Szwaderki Sp. z o.o.

11-015 Olsztynek, Swaderki 13A/1

NIP: 7391000188

Wykonawca:

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko/nazwa Wykonawcy, NIP, adres, nr telefonu, email)

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia nr FEDR/3/2025, oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu tj.:

    - Posiadam wykształcenie, wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia oraz znajduję się w sytuacji organizacyjnej, prawnej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia.

    - Posiadam uprawienia do wykonywania przedmiotu zamówienia (jeśli odpowiednie przepisy prawa nakładają taki obowiązek).

    - Zapewnię wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego i specyfikacją określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym i załącznikach do niego.

……………………………………………………….

(podpis Wykonawcy bądź osobę(y)

upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr FEDR/3/2025

| Nazwa Wykonawcy: |  |
| --- | --- |
| NIP Wykonawcy: |  |

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Wykonawca oświadcza, że:

- Nie jest powiązany z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

- uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji,

- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

- Nie jest podmiotem wykluczonym z zamówień publicznych na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia 2022/576 do rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

| Data i czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy |  |
| --- | --- |

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr FEDR/3/2025

………………………………..…., dnia …………………………………....

(Miejscowość, data)

Zamawiający:

Gospodarstwo Rybackie Szwaderki Sp. z o.o.

11-015 Olsztynek, Swaderki 13A/1

NIP: 7391000188

Wykonawca:

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko/nazwa Wykonawcy, NIP, adres, nr telefonu, email)

KLAUZULA INFORMACYJNA - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

Administratorem danych osobowych jakie zostaną zawarte przez Oferenta w ofercie i jej załącznikach jest Gospodarstwo Rybackie Szwaderki sp. z o.o., adres: 11-015 Olsztynek, Swaderki 13A/1 (Administrator).

Adres kontaktowy: kontakt@szwaderki.pl

Udostępnione przez Oferenta dane osobowe przetwarzane będą w poniższych celach:

- Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych Oferenta jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) a w szczególności artykuły 6 ust. 1 lit. a) -c) RODO.

- Dane udostępnione przez Oferenta będą podlegały udostępnieniu organom administracji publicznej kontrolującym przedsiębiorstwa oraz Instytucji Zarządzającej (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa).

- Każda osoba, której dane osobowe zostaną wskazane w niniejszym postępowaniu posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.

- Każdej osobie, której dane osobowe zostaną wskazane w niniejszym postępowaniu nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO.

- Dane przetwarzane przez Administratora nie będą przesyłane do państw trzecich.

- Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegać profilowaniu.

- Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w realizacji ww. projektu i odmową zawarcia umowy.

……………………………………………………….

(podpis Wykonawcy bądź osobę(y)

upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego nr FEDR/3/2025

Zamawiający:

Gospodarstwo Rybackie Szwaderki Sp. z o.o.

11-015 Olsztynek, Swaderki 13A/1

NIP: 7391000188

Szczegółowa specyfikacja przedmiotów zamówienia

| Nazwa pozycji, ilość sztuk | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| 1. Mikrosito, 1 sztuka | - Urządzenie zostanie zainstalowane w recyrkulacyjnym systemie akwakultury, w kanale żelbetowym - Urządzenie fabrycznie nowe - Ilość: 1 szt. - Długość minimalna 275cm, długość maksymalna 320cm - Szerokość maksymalna 200cm - Wielkość oczek: 60-90 µm - Zdolność odfiltrowania 25mg/L, przy 320l/s przepływu wody i zanurzeniu 100cm (przy wielkości oczka 60 µm) - Rama wykonana ze stali nierdzewnej - System przełożenia napędu mikrosita: łańcuch lub koła zębate wykonane z materiałów odpornych na korozję (np. stal nierdzewna / tworzywo sztuczne) - Wyposażone w: - osłony przeciw pyleniu - pompę spłukującą samozasysającą z wirnikiem zanurzonym - W cenie dostawa i uruchomienie na obiekcie (Hodowla Ryb Kurki, 11-015 Olsztynek) - Certyfikat CE - Niewyposażone w szafę zasilająco-sterującą - Gwarancja minimum 24 miesiące - Dostawa maksymalnie w ciągu 14 tygodni od zamówienia Opcjonalnie: - Dysze samoczyszczące z wypełnieniem ceramicznym - System uniemożliwiający ześlizgiwanie się zanieczyszczeń z maty filtracyjnej do wnętrza bębna |
| 2. Dmuchawy bioreaktora i degazacji, 3 sztuki | - Ilość 3 szt. - Możliwość pracy z falownikiem - Zakresy wydajności pracy - Od 72m3/h przy ciśnieniu 300mbar i 120m3/h przy ciśnieniu 200mbar - Do 120m3/h przy ciśnieniu 300mbar - Przyjmuje się tolerancję +/-5%. Zakresy pracy mogą być szersze. - Moc rzeczywista mniejsza od 3000W, w punkcie pracy 120m3/h, 300mbar - Wyposażenie dodatkowe - Zawór bezpieczeństwa 350mbar – 2 szt. - Zawór zwrotny – 2 szt. - Przyłącze elastyczne – 2 szt. - Filtr powietrza – 6 szt. - Manometr z zaworem rozruchowym – 2 szt. - Rozdzielacz powietrza na dmuchawie – 2 szt. |
| 3. Dyfuzory drobnopęcherzykowe do degazacji | - Dyfuzory połączone w pakiety/ruszty (łącznie 2 do 4 pakietów/rusztów) – o całkowitej długości dyfuzora od 18 do 20mb - Wydajność 1mb dyfuzora drobnopęcherzykowego: minimum 0,1 m3/min - Ilość powietrza na degazacji: 2 m3/min (+/-10%) - Ciśnienie pracy (głębokość pracy + opory pracy): 150 mbar - Maksymalna szerokość pakietu 45cm - Maksymalna łączna długość wszystkich pakietów 900cm - Wyposażone w balast (bez konieczności trwałego montażu) |
| 4. Wypełnienie biofiltru | - Substrat złóż biologicznych - Ilość 18m3 - Powierzchnia czynna złoża biologicznego (w 1m3): minimum 5500m2 |
| 5. Przelewowe urządzenia natleniające | • Ilość 10 szt. • Wykonanie z blachy aluminiowej o grubości 2mm, malowanej proszkowo • Wykonanie zgodnie z załączonymi rysunkami |
| 6. Kraty i sita do basenów i studni | Typ „A3 Krata dopływowa RAS narybkowy” - Ilość 10 szt. - Wykonanie z blachy nierdzewnej - Grubość blachy 1,5-2,0mm - Wykonanie zgodnie z załączonym rysunkiem, krawędzie zagięte pod kątem 90* - Alternatywnie możliwe wykonanie z blachy perforowanej na ramie (wymiar zewnętrzny ramy 1040x894mm). Otwór perforacji 6mm (np. blacha perforowana Rv6-9, Lv6-20, Lg6-20), minimalny prześwit 30%. Typ „A4 Krata odpływowa RAS narybkowy” - Ilość 10 szt. - Wykonanie z blachy nierdzewnej - Grubość blachy 1,5-2,0mm - Wykonanie zgodnie z załączonym rysunkiem, krawędzie zagięte pod kątem 90* - Alternatywnie możliwe wykonanie z blachy perforowanej na ramie (wymiar zewnętrzny ramy 1040x1194mm). Otwór perforacji 6mm (np. blacha perforowana Rv6-9, Lv6-20, Lg6-20), minimalny prześwit 30%. Typ „A7 Krata pomp RAS narybkowy” - Ilość 1 szt. - Wykonanie z blachy nierdzewnej - Grubość blachy 3,0mm - Wykonanie zgodnie z załączonym rysunkiem, krawędzie zagięte pod kątem 90* - Alternatywnie możliwe wykonanie z blachy perforowanej na ramie (wymiar zewnętrzny ramy 1191x1194mm). Otwór perforacji 4-8mm (np. blacha perforowana Rv6-9, Lv6-20, Lg6-20), minimalny prześwit 50%. Typ „B6 Krata wlotowa do bioreaktorów” - Ilość 6 szt. - Wykonanie z blachy nierdzewnej - Grubość blachy 1,5-2,0mm - Wykonanie zgodnie z załączonym rysunkiem, krawędzie zagięte pod kątem 90* |