
[image: image1]
Gorlice, dnia 21.03.2025 r.
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 
Ogólna Specyfikacja Techniczna (OST)

I. TYTUŁ ZAMÓWIENIA

„Adaptacja pomieszczeń dydaktycznych na pracownie komputerowe w placówkach oświatowych Powiatu Gorlickiego, to jest:

· w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Wyspiańskiego w Bobowej – Internat                    ul. Węgierska 28, 38-350 Bobowa (ZSZ w Bobowej - Internat),

· w Zespole Szkół Technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach, ul. Michalusa 6,                  38-300 Gorlice (ZST w Gorlicach),
· w Zespole Szkół Zawodowych im. św. Jadwigi Królowej w Bieczu, ul. Kazimierza Wielkiego 11, 38-340 Biecz (ZSZ w Bieczu). 

Zadanie realizowane w ramach projektu pn.: „Mój zawód – moja przyszłość - rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim - III edycja” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Priorytet 6 Fundusze europejskie na rynku pracy, edukacji 
i włączenia społecznego, Działanie 6.11 Wsparcie kształcenia zawodowego, typ projektu A. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem inwestycji jest adaptacja pomieszczeń używanych dotychczas na cele prowadzenia działalności dydaktycznej w trzech placówkach oświatowych na terenie Powiatu Gorlickiego (ZSZ w Bobowej – Internat, ZST w Gorlicach i ZSZ w Bieczu). Celem planowanej inwestycji są roboty budowlane adaptacyjne, mające na celu przystosowanie pomieszczeń dydaktycznych do potrzeb funkcjonowania pracowni komputerowych, a przy tym spełnienie obowiązujących przepisów i norm w zakresie dostosowania przedmiotowych pomieszczeń do potrzeb korzystania przez osoby z niepełnosprawnościami.
Zamawiane roboty zilustrowane i opisane w niżej wymienionych opracowaniach projektowych, zgodnie ze stanowiskiem projektanta nie wymagają uzyskania przed ich rozpoczęciem pozwolenia na budowę, jak również nie podlegają zgłoszeniu do organu Administracji Architektoniczno-Budowlanej. 

Niemniej jednak Zamawiający wymaga ustanowienia kierownika budowy, który będzie pełnił nadzór nad właściwym wykonaniem i przekazaniem po zakończeniu robót przedmiotowego zadania.
Realizowane niniejszym zamówieniem prace będą wykonywane w obiektach czynnych – 
w tym wypadku placówkach oświatowych. W związku z powyższym podczas prowadzenia robót musi być zapewniona ciągłość funkcjonowania obiektów przy jak najmniejszej uciążliwości dla przebywających na jej terenie. Wykonawca winien brać pod uwagę prowadzenie robót w godzinach popołudniowych i wieczornych, w soboty oraz w okresie przerw w nauce. Wykonawca winien przeprowadzić konsultacje w tej sprawie 
z Użytkownikami.

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany będzie do ustalenia z Użytkownikami budynków / Dyrekcją Szkół szczegółowego harmonogramu prowadzenia prac oraz zasad postępowania podczas wykonawstwa robót, tzw. programu zapewnienia bezpieczeństwa                      i ochrony zdrowia.

Zamawiający: Powiat Gorlicki – Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach, z siedzibą                    w m. Gorlice 38-300, przy ul. 11 Listopada 43
Adresy zamówienia:
1. Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Wyspiańskiego w Bobowej – Internat                            ul. Węgierska 28, 38-350 Bobowa;
2. Zespół Szkół Technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach, ul. Michalusa 6, 
38-300 Gorlice;
3. Zespół Szkół Zawodowych im. św. Jadwigi Królowej w Bieczu, ul. Kazimierza 
Wielkiego 11, 38-340 Biecz.
Lokalizacja / stan prawny

Pomieszczenia planowane do adaptacji zlokalizowane w Szkołach Powiatu Gorlickiego (Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Wyspiańskiego w Bobowej – Internat, Zespół Szkół Technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach, Zespół Szkół Zawodowych im. św. Jadwigi Królowej w Bieczu).

Wszystkie w wymienionych placówek oświatowych pozostają w dyspozycji / władaniu Powiatu Gorlickiego.  
	Osoby do kontaktu :

Adam Tarsa – Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach (CKZ) –  tel.  (18) 35 35 610,

e-mail:  ckz@ckz.gorlice.pl             

Renata Stępień -  Dyrektor  Zespołu Szkół Technicznych w Gorlicach – tel.  (18) 35 36 114,

e-mail: sekretariat@zstgorlice.pl           
Wojciech Szafraniec - Dyrektor  Zespołu Szkół Zawodowych w Bobowej – tel. (18) 35 14 031,

e-mail: sekretariat@zsz.bobowa.pl  

Adam Niziołek - Dyrektor  Zespołu Szkół Zawodowych w Bieczu – tel. (13) 44 71 023,                                    

e-mail: sekretariat@zszbiecz.pl 


Dokumentacja sporządzona przez firmę: HELIZON ARCHITEKCI Łukasz Helizon z siedzibą:                       ul. Rynek 10, 32-840 Zakliczyn, stanowiąca część składową opisu przedmiotowego zadania, szczegółowo ilustruje i opisuje zakres robót do wykonania. W ramach realizacji tego przedsięwzięcia należy między innymi wykonać:

1.Roboty ogólnobudowlane, a w nich:

1.a. Roboty przygotowawcze i towarzyszące (przygotowanie zaplecza placu budowy, ewentualne tymczasowe przyłącza energii i wody, zabezpieczenia pod względem bhp, rozbiórki, wyburzenia, przebicia  w ścianach, skucia tynku, demontaże stolarki drzwiowej, podłóg, wyposażenia, itp.)
1.b. Zasadnicze roboty przewidziane do wykonania:

Przedmiotem inwestycji są roboty budowlane związane z adaptacją pomieszczeń szkolnych na pracownie komputerowe w Szkołach Powiatu Gorlickiego (ZSZ w Bobowej – Internat, ZST                         w Gorlicach, ZSZ w Bieczu) oraz dostosowaniem pomieszczeń do potrzeb korzystania przez osoby z niepełnosprawnościami.
W ramach adaptacji pomieszczeń dydaktycznych:

1. W Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Wyspiańskiego w Bobowej – Internat                     ul. Węgierska 28, 38-350 Bobowa (ZSZ w Bobowej - Internat):

· wykonania nowej wylewki wraz z okładziną z płytek;
· szpachlowanie oraz malowanie ścian i sufitu;
· wymiana grzejników;
· montaż nowej stolarki drzwiowej;
· roboty towarzyszące.  

2. W Zespole Szkół Technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach, ul. Michalusa 6,                  38-300 Gorlice (ZST w Gorlicach):

· budowa WLZ (zasilanie rozdzielnicy);

· zabudowa rozdzielnicy elektrycznej łącznie z wyposażeniem;

· zabudowa szafy serwerowej RACK 19” wraz z wyposażeniem;

· wykonanie instalacji oświetlenia łącznie z montażem opraw;

· wykonanie instalacji gniazd;

· wykonanie instalacji komputerowej;

· szpachlowanie oraz malowanie ścian i sufitu;

· montaż stolarki drzwiowej;

· budowa ścianki działowej dzielącej pomieszczenie pracowni. 

3. W Zespole Szkół Zawodowych im. św. Jadwigi Królowej w Bieczu, ul. Kazimierza Wielkiego 11, 38-340 Biecz (ZSZ w Bieczu):

· budowa WLZ (zasilanie rozdzielnicy);

· zabudowa rozdzielnicy elektrycznej łącznie z wyposażeniem;

· zabudowa szafy serwerowej RACK 19” wraz z wyposażeniem;

· wykonanie instalacji oświetlenia łącznie z montażem opraw;

· wykonanie instalacji gniazd;

· wykonanie instalacji komputerowej;

· naprawa / uzupełnienia wylewki wraz z okładziną z płytek;
· szpachlowanie oraz malowanie ścian i sufitu;

Szczegółowy zakres prac będących przedmiotem zadania został określony w:

a. dokumentacjach (projektach wykonawczych branży budowlanej i instalacyjnej)

b. specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót,

c. przedmiarach robót,

d. wymogach określonych we wzorze (projekcie) umowy.

II.1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia i ceny zawartej w ofercie, Wykonawca zobowiązany jest do:

-  przystąpienia do robót niezwłocznie po przekazaniu terenu robót,

- realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zakresem przedstawionym w dokumentacji budowlanej, wiedzą techniczną, obowiązującymi normami technicznymi oraz wymogami opisanymi w SST, niniejszej OST i w umowie, a także ustaleniami                                                                            z Zamawiającym/Użytkownikiem, 

-  prowadzenia dokumentacji robót zgodnie z prawem budowlanym. 
- zajęcia i zagospodarowania terenu związanego w potrzebami budowy, zorganizowania zaplecza budowy, łącznie z ewentualnym zabezpieczeniem dostawy wody, energii elektrycznej oraz łączności na teren budowy i zaplecza, stosownie do potrzeb. W ramach przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy plac możliwy do wykorzystywania na potrzeby tymczasowego zagospodarowania terenu budowy.
Wszystkie roboty i czynności związane z zagospodarowaniem terenu budowy, Wykonawca wykona na własny koszt i we własnym zakresie. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zajęty teren budowy i zobowiązany będzie do doprowadzenia terenu do porządku i stanu poprzedniego po zakończeniu robót.
- dostarczenia na teren robót wyposażenia koniecznego dla zapewnienia bezpieczeństwa,
- zapewnienia pracownikom warunków bhp stosownych do charakteru prowadzonych prac (środki ochrony zbiorowej, środki ochrony indywidualnej - gdy nie ma możliwości stosowania środków ochrony zbiorowej),

- zapewnienia wyposażenia w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu robót (Zamawiający wymaga, aby pracownicy zatrudnieni przy realizacji zamawianego zadania byli wyposażeni 
w jednolitą odzież roboczą oznakowaną logo Wykonawcy. Uważa się, że koszty dochowania zgodności z opisanymi elementami przepisów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, są wliczone 
w cenę umowną),

- stosowania się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego (Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe 
w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa ppoż., na placu budowy we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.                                                                                   

Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub, został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników),

- zakazu używania materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, jak również     materiałów emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie,

- realizacji wszystkich robót budowlanych objętych niniejszym zadaniem zgodnie                                         z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, - Dz. U. z 2003 r, Nr 47, poz. 401,
- ochrony placu robót oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji prac, od chwili rozpoczęcia do ostatniego odbioru robót. (W trakcie realizacji zadania Wykonawca będzie zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne kroki aby zachować wymagane przepisy i normatywy w zakresie ochrony środowiska na placu robót i poza jego terenem, będzie unikał działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, nadmiernego hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością),
- używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania),

- zamontowania na własny koszt ewentualnych liczników zużycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztów zużycia tych czynników w okresie realizacji robót (do uzgodnienia                                        z Użytkownikiem),
- usunięcia wszystkich ewentualnych kolizji występujących na terenie budowy i pokrycia kosztów 
z tym związanych. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji, 
- opracowania planu  bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia dla budowy i zaplecza (jeżeli będzie wymagany),
- zapewnienia jak najmniejszej uciążliwości prowadzonych prac dla obiektu w którym będą prowadzone roboty,

-  stosowania technologii i sprzętu nie powodujących przekroczeń dopuszczalnych norm zapylenia  i natężenia hałasu,

-  ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy i ich
naprawienia,

-  ponoszenia odpowiedzialności za działania ewentualnych podwykonawców jak i za działania
własne,

- ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej i działań ewentualnych podwykonawców na czas realizacji przedmiotu umowy na zakres           i czas wykonywania robót,

-  likwidacji zaplecza robót,

-  wykonania robót z materiałów własnych, które powinny odpowiadać jakościowo wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” (Dz.U.2024.725 t.j. z dnia 2024.05.14),

- protokolarnego przekazania Zamawiającemu wykonanych robót i technologii,

- wykonania w dwóch egzemplarzach zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanej dokumentacji powykonawczej i przekazania jej Zamawiającemu w terminie po zgłoszeniu zakończenia robót,

- przedstawienia podczas odbiorów i przekazania Zamawiającemu wraz z budowlaną dokumentacją powykonawczą atestów i świadectw dopuszczających do stosowania na użyte przy realizacji zamówienia materiały budowlane, instalacyjne, bądź urządzenia,

- zapewnienia gwarancji, bezpłatnej kontroli, bądź napraw na wszystkie wykonane elementy
w okresie objętym gwarancją i rękojmią.

Ponadto:

- wszystkie materiały z rozbiórki przed ich utylizacją powinny zostać przedstawione Użytkownikowi w celu ich ewentualnego odzysku.

Przedmiary robót

Załączone przedmiary robót:

1. Adaptacja pomieszczenia pracowni komputerowej w ZSZ im. Stanisława Wyspiańskiego                 w Bobowej - roboty branży budowlanej i sanitarnej  w pozycjach kosztorysowych                         od 1 do 20.

2. Adaptacja pomieszczenia pracowni komputerowej w ZST im. Wincentego Pola 
w Gorlicach - roboty branży budowlanej i elektrycznej w pozycjach kosztorysowych od 1 do 34.

3. Adaptacja pomieszczenia pracowni komputerowej w ZSZ im. św. Jadwigi Królowej w Bieczu - roboty branży budowlanej i elektrycznej w pozycjach kosztorysowych od 1 do 57.

III. POSTANOWIENIA MAJĄCE ZWIĄZEK ZE SPORZĄDZENIEM OFERTY

W ofercie Wykonawca poda cenę ryczałtową, za którą podejmie się wykonania robót stanowiących przedmiot zamówienia, i cenę tę określi w formularzu ofertowym.

Cenę zamawianego zadania Wykonawca wyliczy na podstawie dołączonych materiałów przetargowych, w tym: dokumentacji budowlanej (projekty wykonawcze branży budowlanej i instalacyjnej), specyfikacji technicznych, przedmiarów robót, projektu umowy, oględzin przyszłego placu budowy, wykonanych pomiarów i kalkulacji.

Cena oferty powinna uwzględniać między innymi również takie czynniki cenotwórcze związane                              z wykonaniem zamówienia, które nie wynikają wprost z dokumentacji, czy z zasad kosztorysowania,  a są niezbędne do wykonania zamówienia, jak na przykład:

- podatek VAT,

- koszty robót przygotowawczych,

- koszty składowania, bądź sukcesywnego dowozu potrzebnych do wbudowania materiałów,

- koszty organizacji zaplecza i placu robót,






        
- koszty doprowadzenia, założenia ewentualnych podliczników, czy zużycia energii elektrycznej                 i wody przez cały okres trwania robót,

- nakłady wynikające z niezbędnych napraw, reperacji i odtworzenia ścian, bądź zewnętrznego
  otoczenia budynku.

Uwaga!

Zamawiający informuje, iż Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie (przed podpisaniem umowy) zgodnie z dyspozycją Zamawiającego, do przedłożenia szczegółowej kalkulacji kosztów przedmiotowego zamówienia.

Na etapie składania ofert nie jest wymagana kalkulacja ceny ofertowej (kosztorysy wraz                              z ewentualną kalkulacją innych elementów kosztowych). Zaleca się jednak, aby Wykonawcy (Ofertodawcy) pozostawili w swych bazach kosztorysowych kalkulację kosztów (kosztorysy uproszczone) w stanie niezmienionym, aż do chwili ostatecznych rozstrzygnięć niniejszego postępowania tj. do momentu podpisania umowy wykonawczej. Powyższe ma związek 
z ewentualną potrzebą selekcji (rozdziału) przez Zamawiającego zakresu rzeczowo – kosztowego w razie ewentualnych potrzeb w tym zakresie. Kalkulacja kosztów winna być opracowana w następujący sposób:

Kosztorys ofertowy o uproszczonym charakterze, należy sporządzić wg następującej formuły:

C k = sumie ( L x Cj ) + podatek VAT gdzie:
Ck – cena kosztowa,
L – ilość ustalonych jednostek przedmiarowych                                                                    

Cj –ustalona przez Wykonawcę cena jednostkowa netto.

Uproszczone kosztorysy ofertowe, zawierające wszystkie branże, należy wykonać w oparciu                                o dołączone przedmiary robót. Zamawiający oczekiwał będzie od Wykonawcy sporządzenia kosztorysów ofertowych w takim samym układzie merytorycznym jak to wskazano 
w przedmiarach robót i dołączenia do tych kosztorysów szczegółowych zestawień materiałów, które swym zakresem obejmować powinny występujące w tym kosztorysie wszystkie branże.
Wszystkie wartości, w tym ceny jednostkowe, powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Przyjmuje się, że podane przez Wykonawcę ceny jednostkowe będą stałe 
i będą obowiązywać przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. Rozliczenia prowadzone pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, prowadzone będą w złotych (PLN).
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zamawiający informuje, że załączone do przedmiotowego zadania przedmiary robót, 
są traktowane przez niego jako materiał pomocniczy, toteż zdaniem Zamawiającego,                  ww. opracowania Wykonawca powinien samodzielnie zweryfikować. Ta weryfikacja powinna być wykonana na podstawie samodzielnych ocen Wykonawcy wynikających 
z informacji pozyskanych z dokumentacji budowlanej (projekty wykonawcze branży budowlanej i instalacyjnej), specyfikacji technicznych, szczegółowych oględzin przyszłego terenu budowy, zaś rezultatem tej weryfikacji powinno być ustalenie satysfakcjonującej Wykonawcę ceny za całościowe (kompleksowe) wykonanie zamawianego zadania.

Zamawiający uznaje, że cena umowna obejmuje całościowe (kompleksowe) wykonanie przedmiotowego zadania. W przypadku pominięcia pewnych robót, czynności, materiałów, prefabrykatów, urządzeń lub aparatów, nie ujętych w dokumentacji zadania lub wynikających z tzw. sztuki budowlanej, Zamawiający uznaje, że cena umowna obejmuje je i zostaną one zrealizowane przez Wykonawcę w ramach tej ceny.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszystkie materiały budowlane muszą posiadać tzw. deklarację właściwości użytkowych (znak CE). Deklaracja ta ma zawierać opis cech wyrobu oraz zasady stosowania w oparciu o wiarygodne dane, w związku z tym konieczne jest posiadanie odpowiednich badań technicznych, potwierdzających właściwości danego produktu.                                                                           
Załączniki:      

1. Dokumentacja projektowa (Projekty wykonawcze branży budowlanej i instalacyjnej)
2. Przedmiary robót (odrębne dla każdej pracowni)                                                                                 
3. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne                                   
Opracował:

mgr inż. Tomasz Przybyłowicz

Gorlice 17.03.2025 r.

�








[image: image2.png]B | N\ MALOPOLSKA

ad Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez
dla Matopolski Polska Unie Europejska



