Załącznik 1 – wzór oferty

………………………………………., ……………………………

Miejscowość, data sporządzenia oferty

Nazwa i adres oferenta

oraz dane kontaktowe:

…………………………..

…………………………..

…………………………..

Oferta sporządzona dla:

U FOJTA SC DARIUSZ KONDERLA, MAREK CIEŚLAR

ul. Branców 2

43-460 Wisła

​NIP 5482245285

Przedstawiamy ofertę na: zakup instalacji fotowoltaicznej oraz magazynu energii (1 komplet fabrycznie nowy – dostawa, montaż, uruchomienie)

Przedmiot oferty

Zakup instalacji fotowoltaicznej oraz magazynu energii (1 komplet fabrycznie nowy – dostawa, montaż, uruchomienie)

Nawiązanie do pozostałych parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym (zakres oferty):

| L.P. | Wymóg/parametr do spełnienia | Oferta obejmuje/nie obejmuje (TAK/NIE) | Dodatkowe informacje |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podstawowe parametry dot. instalacji fotowoltaicznej/zakres zamówienia: Moc instalacji zbliżona do 30,36kWp (nie mniejsza). Dostosowana ilość paneli (o mocy min. 440Wp), optymalizatory. Dostosowane do prawidłowego i efektywnego działania instalacji inwertery hybrydowe 2 szt. (min. 12kW ). | TAK/NIE |  |
| 2 | Montaż instalacji fotowoltaicznej: a) Montaż uchwytów na dachu: - Przykręcenie śrub typu „dwugwint” do krokwi - Uszczelnienie wysokiej jakości uszczelniaczem dekarskim - Montaż adapterów do „dwugwintów” b) Montaż profili - Przygotowanie klem i założenie ich na profile - Montaż profili do śrub na dachu c) Przygotowanie przewodów - wyprowadzenie przewodów solarnych 6mm2 łączących panele z inwerterem na dachu (poprowadzenie ich we wcześniej uzgodnionych trasach kablowych) - montaż złącz MC4 na przewody - wyprowadzenie przewodu uziemiającego do konstrukcji 16mm2 d) Montaż paneli do konstrukcji - przykręcenie paneli do konstrukcji poprzez klemy mocujące - podłączenie uziemienia do konstrukcji - podłączenie przewodów solarnych do paneli e) Montaż inwertera oraz zabezpieczeń - Montaż inwertera we wcześniej uzgodnionym miejscu - Montaż rozdzielnicy AC z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym typ T1+T2 i głównym wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym AC - Montaż rozdzielnic DC z zabezpieczeniami przeciwprzepięciowymi na string typ T1+T2 - Wbicie sondy uziemiającej do ziemi - Podłączenie uziemienia do rozdzielnic i inwertera - Podłączenie inwertera i paneli w skrzynce elektrycznej - Podłączenie zasilania głównego do skrzynki AC | TAK/NIE |  |
| 3 | Test i uruchomienie instalacji a) Sprawdzenie polaryzacji i napięcia podłączonych paneli b) Pomiar ciągłości izolacji instalacji c) Pomiar rezystancji uziemienia d) Sprawdzenie napięcia głównego zasilania e) Uruchomienie instalacji f) Połączenie inwertera z aplikacją w komputerze i telefonie, służącą do odczytów produkcji z instalacji | TAK/NIE |  |
| 4 | Zgłoszenie instalacji do zakładu energetycznego | TAK/NIE |  |
| 5 | Zgłoszenie instalacji do PSP | TAK/NIE |  |
| 6 | Podstawowe parametry dot. magazynu energii/zakres zamówienia: 1. Magazyn energii nie mniejszy niż 95 kWh i nie większy niż 98 kWh | TAK/NIE |  |
| 7 | Montaż magazynu energii. - Montaż smart metra - Montaż akumulatorów | TAK/NIE |  |
| 8 | Test i uruchomienie instalacji a) Sprawdzenie polaryzacji i napięcia podłączonych paneli b) Pomiar ciągłości izolacji instalacji c) Pomiar rezystancji uziemienia d) Sprawdzenie napięcia głównego zasilania e) Uruchomienie instalacji f) Połączenie inwertera z aplikacją w komputerze i telefonie, służącą do odczytów produkcji z instalacji | TAK/NIE |  |
| 9 | Zgłoszenie instalacji do zakładu energetycznego | TAK/NIE |  |
| 10 | Zgłoszenie instalacji do PSP | TAK/NIE |  |

Oświadczam, iż w ramach oferty spełnione są poniższe wymagania określone w zapytaniu ofertowym, w tym minimalne warunki gwarancji, czyli:

Warunki gwarancji:

1. Wykonawca oświadcza, że posiada: wiedzę, doświadczenie, możliwości techniczne i uprawnienia konieczne do wykonania niniejszej instalacji w tym Certyfikat Instalatora PV wydany przez UDT.

2. Wykonawca zobowiązany jest do dochowania należytej staranności przy wykonaniu prac objętych Umową, wynikającej z profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności.

3. Wykonawca zobowiązuje się do montażu przedmiotowej instalacji paneli fotowoltaicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zaleceniami producenta oraz projektem.

4. Wykonawca udziela 15 lat rękojmi na wykonane prace.

5. Na inwerter solarny producent udziela 10 letnią gwarancję na wady materiałowe z możliwością rozszerzenia.

6. Na magazyn energii producent udziela 15 letnią gwarancję na wady materiałowe w ciągu 20000 cykli.

7. Na optymalizatory producent udziela 25 letnią gwarancję na wady materiałowe.

8. Na główny element zestawu (ogniwa fotowoltaiczne) producent udziela:

a) 15 gwarancji na wady materiałowe

b) 25 lat dla 88,9% gwarancji minimalnej mocy oraz 25 lat gwarancji liniowej.

Wartość oferty:

|  | PLN netto |
| --- | --- |
|  | PLN brutto |

Termin ważności oferty (minimum do dnia 18.04.2025r.): …………………………………………..

Termin realizacji umowy/wykonania zamówienia – dostawy i montażu (w dniach kalendarzowych od podpisania umowy, maks. do 20 maja 2025r.): …………………………………. dni kalendarzowych

Maksymalny czas reakcji serwisowej (maks. 24h): do ………………………….. h

Oświadczam, że:

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadam wiedzę i doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia,

- posiadam odpowiedni potencjał techniczny oraz dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- posiadam odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową do wykonania zamówienia;

- zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego w przedmiotowej sprawie, a przedmiot oferty spełnia wszystkie wymagania w nim wskazane.

Oświadczam, że:

- Składając ofertę oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca nie jest powiązany osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.

Zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w “Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027” (Warszawa, 18 listopada 2022 r.)

przez powiązania kapitałowe i osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Wykonawcą a Zamawiającym polegające na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych;

- pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Zgodnie z Ustawą o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z dnia 09.11.2000 r.

przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się powiązania między Zamawiającym lub członkami organów tego podmiotu, a wykonawcą lub członkami organów wykonawcy, polegające na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

- pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

- Oświadczamy, że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

…………………………………………

Podpis oferenta