……………………………….

(miejscowość i data)

…………………………………….

(pieczęć lub dane firmy)

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 1/2025

FORMULARZ OFERTOWY

Oferta stanowi odpowiedź na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawy elementów optomechanicznych w ramach projektu pod roboczą nazwą „Rozwój urządzenia do obrazowania siatkówki oka metodą holografii STOC-T”, w  związku z ubieganiem się Zamawiającego o przyznanie dofinansowania na projekt pod roboczą nazwą „Rozwój urządzenia do obrazowania siatkówki oka metodą holografii STOC-T” w ramach Działania 1.1 Ścieżka SMART programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dane Oferenta:

| Nazwa |  |  |
| --- | --- | --- |
| Adres siedziby |  |  |
| NIP (lub numer równoważny w kraju siedziby Oferenta) |  |  |
| Osoba wyznaczona do kontaktu | Imię i nazwisko: |  |
|  | Telefon: |  |
|  | E-mail: |  |
| Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby) |  |  |
| Termin płatności za fakturę | ……………………… dni |  |

- Oferta cenowa:

|  | CZĘŚĆ 1 LUSTRA, SOCZEWKI, PRZESŁONY, FILTRY OPTYCZNE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | Nazwa | Numer w Thorlabs | Opis | Ilość | cena netto | cena brutto | waluta |
| 1 | lustra srebrne, 10-pak | PF10-03-P01-10 | lustra ze szkła kwarcowego z powłoką srebrną chronioną warstwą krzemionkową, okrągłe, średnica 25,4mm +0.0 mm / -0.1 mm, grubość 6mm ±0.2 mm, średnim współczynnik odbicia > 97% dla pasma 450-2000 nm, płaskość powierzchni co najmniej lambda/10 na 633nm, gładkość powierzchni co najmniej 40-20 | 1 kpl |  |  |  |
| 2 | zestaw soczewek, długie f | ESK53-B | soczewki ze szkła N-BK7 z powłoką antyrefleksyjną R<0,5% 650-1050nm, średnica 25,4mm, różne ogniskowe od -50 mm do -1000 mm, od +25,4mm do +1000mm, zestaw co najmniej 50 sztuk | 1 kpl |  |  |  |
| 3 | zestaw soczewek, krótkie f | ESK52-B | soczewki ze szkła N-BK7 z powłoką antyrefleksyjną R<0,5% 650-1050nm, różne ogniskowe od +10mm do +1000mm, zestaw co najmniej 100 sztuk | 1 kpl |  |  |  |
| 4 | zestaw soczewek, dublety | LSB08-B | soczewki - dublety achromatyczne, zamontowane w pierścieniach o gwincie SM1, z powłoką antyrefleksyjną R<0,5% 650-1050nm, różne ogniskowe od +30mm do +500mm, zestaw co najmniej 12 sztuk | 1 kpl |  |  |  |
| 5 | zestaw filtrów ND odbiciowych | NDK01 | odbiciowe filtry neutralne pokryte stopem typu Inconel, średnica 25,4mm, zamontowane w pierścieniach o gwincie SM1, różne gęstości optyczne od 0,1 do 4,0, zestaw co najmniej 10 sztuk | 1 kpl |  |  |  |
| 6 | zestaw soczewek asferycznych | K4902-B | asferyczne soczewki z mocowaniami do wprzęgania do światłowodów o mocowaniach SM1 i RMS, z powłoką antyrefleksyjną R<0,5% 650-1050nm, różne ogniskowe od +2mm do +18,4mm, co najmniej 5 sztuk | 1 kpl |  |  |  |
| 7 | zestaw filtrów dolnoprzepustowych | FKSPVIS | optyczne filtry dolnoprzepustowe ze szkła kwarcowego zamontowane w metalowych pierścieniach, transmisja >90% w oknie i gęstość optyczna >4,0 poza nim, średnica 25,4mm, różne długości fali odcięcia w przedziale 450-1000nm, co najmniej 10 sztuk | 1 kpl |  |  |  |
| 8 | zestaw filtrów górnoprzepustowych | FKLPVIS | optyczne filtry górnoprzepustowe ze szkła kwarcowego zamontowane w metalowych pierścieniach, transmisja >90% w oknie i gęstość optyczna >4,0 poza nim, średnica 25,4mm, różne długości fali odcięcia w przedziale 500-950nm, co najmniej 10 sztuk | 1 kpl |  |  |  |
| 9 | zestaw soczewek zamontowanych w metalowych pierścieniach | LSB04-B | soczewki ze szkła N-BK7 z powłoką antyrefleksyjną R<0,5% 650-1050nm zamontowane w metalowych pierścieniach, średnica 25,4mm, różne ogniskowe od -30 mm do -100 mm, od +25mm do +1000mm, zestaw co najmniej 30 sztuk | 1 kpl |  |  |  |
| 10 | regulowane przesłony | ID12Z/M | przesłony irysowe, regulowane, o zerowej transmisji w zamknięciu, w otwarciu o średnicy >10mm | 5 szt |  |  |  |
| 11 | test target | R1L3S5P | tablica testowa na mikroskopowym szkiełku podstawowym, częstości przestrzenne według standardu NBS 1963A, siatki do pomiaru zniekształceń, siatki Ronchi R1L3S5, koncentryczne okręgi o promieniach 0,1-1mm | 1 szt |  |  |  |
| 12 | karty do wizualizacji podczerwieni | VRC5 | karty do wizualizacji podczerwieni, zalaminowane, obrazujące 700-1400nm, wymiary brzegów obszaru aktywnego >1,5cm | 2 szt |  |  |  |
|  |  |  | PODSUMOWANIE CZĘŚCI 1 = |  |  |  |  |
|  | CZĘŚĆ 2 APARATURA ŚWIATŁOWODOWA |  |  |  |  |  |  |
| lp. | Nazwa | Numer w Thorlabs | Opis | Ilość | cena netto | cena brutto | waluta |
| 1 | zestaw zakończeń światłowodów | FAK05 | zakończenia światłowodów w formie różnych filtrów optycznych o tłumieniu 3dB-25dB, co najmniej 5 sztuk, i terminatorów sygnału, co najmniej 5 sztuk, dostosowane do standardu FC/APC, z dołączonym zestawem przykryć ochronnych, co najmniej 30 sztuk | 1 kpl |  |  |  |
| 2 | zestaw do zakańczania światłowodów | CK05 | zestaw do naprawy powierzchni i zakańczania światłowodów, standard FC/APC, strzykawki z klejem epoksydowym, obcinarka płaszcza, noże, papier ścierny o ziarnie 3-30 mikronów, uchwyt do polerowania | 1 kpl |  |  |  |
| 3 | zestaw do czyszczenia światłowodów | CKF | akcesoria do czyszczenia końcówek światłowodów, taśma ścierna w pudełku z zapasem, płyn do czyszczenia, ściereczki, patyczki | 1 kpl |  |  |  |
| 4 | stolik do polerowania światłowodów | NRS913A | stolik do polerowania światłowodów, szklany, na gumowych nóżkach, wymiary co najmniej 20x30cm | 1 szt |  |  |  |
|  |  |  | PODSUMOWANIE CZĘŚCI 2 = |  |  |  |  |
|  | CZĘŚĆ 3 ŚRUBY, UCHWYTY, PODSTAWKI |  |  |  |  |  |  |
| lp. | Nazwa | Numer w Thorlabs | Opis | Ilość | cena netto | cena brutto | waluta |
| 1 | zestaw śrub M3 | HW-KIT5/M | śruby ze stali nierdzewnej M3, o różnych długościach 5-10mm, co najmniej 100 sztuk każdej długości, śruby bez łba M3, co najmniej 100 sztuk, nakrętki M3, co najmniej 200 sztuk, podkładki M3, co najmniej 200 sztuk | 1 kpl |  |  |  |
| 2 | zestaw śrub M4 | HW-KIT1/M | śruby ze stali nierdzewnej M4, o różnych długościach 6-40mm, co najmniej 20 sztuk każdej długości, nakrętki M4, co najmniej 50 sztuk, podkładki M4, co najmniej 200 sztuk | 1 kpl |  |  |  |
| 3 | zestaw śrub specjalnych M4 | HW-KIT3/M | śruby bez łba M4, o różnych długościach 4-25mm, co najmniej 50 sztuk każdej długości | 1 kpl |  |  |  |
| 4 | zestaw śrub M6 | HW-KIT2/M | śruby ze stali nierdzewnej M6, o różnych długościach 10-45mm, co najmniej 40 sztuk każdej długości, nakrętki M6, co najmniej 100 sztuk, podkładki M6, co najmniej 200 sztuk | 1 kpl |  |  |  |
| 5 | zestaw śrub specjalnych M6 | HW-KIT4/M | śruby bez łba M6, o różnych długościach 6-35mm, co najmniej 20 sztuk każdej długości | 1 kpl |  |  |  |
| 6 | zestaw przejściówek gwintów | HW-KIT6/M | adaptery różnych kombinacji gwintów zewnętrznych i wewnętrznych, M6 - M4 - M3 - 8/32" - 1/4", co najmniej 50 sztuk | 1 kpl |  |  |  |
| 7 | zestaw terminatorów BNC | FTK01 | terminatory BNC, o różnych oporach 50-250kOhm, co najmniej 5 sztuk | 1 kpl |  |  |  |
| 8 | zestaw przejściówek BNC-SMA | ESK09 | adaptery różnych kombinacji SMA-BNC, łączniki BNC i SMA, co najmniej 50 sztuk | 1 kpl |  |  |  |
| 9 | zestaw tulejek do montażu optyki | ESK14/M | zestaw tulejek i mocowań stołowych do montażu optyki, tulejki o różnych wysokościach 30-150mm, metryczne, kompatybilne ze słupkami o średnicy 1/2", co najmniej 100 elementów | 1 kpl |  |  |  |
| 10 | zestaw tulejek do soczewek SM1 | ESK25 | zestaw tulejek do mocowania soczewek o średnicy 25,4mm, gwint SM1, długość tulejek 0,3-6", przesłony irysowe, łączniki tulejek, klucze SM1, zapasowe pierścienie SM1, co najmniej 100 elementów | 1 kpl |  |  |  |
| 11 | zestaw elementów systemu klatkowego | ESK07A/M | zestaw elementów mechanicznych do systemu klatkowego, uchwyty soczewek, płytki montażowe, stoliki X-Y, tulejki, słupki, metryczne, co najmniej 100 sztuk | 1 kpl |  |  |  |
| 12 | zestaw słupków do montażu optyki | ESK16/M | zestaw słupków i osprzętu do montażu optyki, kompatybilny z tulejkami, słupki różnej długości 20-200mm, co najmniej 200 elementów | 1 kpl |  |  |  |
| 13 | zestaw uchwytów do soczewek | LMR1/M-P5 | uchwyty do montażu soczewek o średnicy 25,4mm, z gwintem i pierścieniem, montowane na słupku przez gwint M4, co najmniej 10 sztuk | 2 kpl |  |  |  |
| 14 | uchwyty do luster | KM100 | uchwyt do elementów optycznych o średnicy 25,4mm, aluminiowy, montowany na słupku przez gwint M4, optyka mocowana przez docisk śrubą bez łba z nylonowym zakończeniem, dwie śruby z pokrętłami do regulacji pochylenia elementu optycznego | 10 szt |  |  |  |
| 15 | stoliki przesuwne | XR25P/M | stolik przesuwne, liniowe, zakres ruchu 25mm, śruba mikrometryczna montowana z boku, na platformie gwintowane otwory M6, śruba mikrometryczna 0,5mm przesunięcia na obrót | 2 szt |  |  |  |
|  |  |  | PODSUMOWANIE CZĘŚCI 3 = |  |  |  |  |
|  | CZĘŚĆ 4 MIERNIKI |  |  |  |  |  |  |
| lp. | Nazwa | Numer w Thorlabs | Opis | Ilość | cena netto | cena brutto | waluta |
| 1 | miernik elektryczny | DVM1 | miernik elektryczny oporu (0,1-40MOhm), pojemności (0,01nF-0,1mF), częstotliwości (0,001-10MHz), natężenia (100nA-10A) i napięcia (0,1mV-1000V), wyświetlacz LCD, wodoodporny | 1 szt |  |  |  |
| 2 | miernik mocy - głowica | S120C | czujnik mocy światła laserowego, krzemowy element światłoczuły, czułość 50nW-50mW, 400-1100nm, apertura >8mm, montowany na słupku przez gwint M4, kalibrowany w NIST lub PTB, kompatybilny z konsolą | 1 szt |  |  |  |
| 3 | miernik mocy - konsola | PM100A | konsola miernika mocy, analogowa, kompatybilna z czujnikiem mocy światła laserowego, igła wychyłowa, wyświetlacz cyfrowy, wewnętrzna bateria, kalibrowana | 1 szt |  |  |  |
|  |  |  | PODSUMOWANIE CZĘŚCI 4 = |  |  |  |  |
|  | CZĘŚĆ 5 MIKROSKOPY I NOKTOWIZORY |  |  |  |  |  |  |
| lp. | Nazwa | Numer w Thorlabs | Opis | Ilość | cena netto | cena brutto | waluta |
| 1 | mikroskop do inspekcji światłowodów | FS201 | mikroskop do inspekcji końcówek światłowodów, przystosowany do standardu FC/APC, zasilany bateriami, powiększenie 200x, pole widzenia >0,5mm, podświetlenie boczne i czołowe | 1 szt |  |  |  |
| 2 | obiektywy mikroskopowe | RMS10X | mikroskopowy obiektyw achromatyczny, gwint RMS, powiększenie 10x, apertura numeryczna 0,25, odległość pracy >10mm | 5 szt |  |  |  |
| 3 | noktowizor | VWR2B | noktowizor laboratoryjny, z ręcznym uchwytem, obrazujący 350-1700nm, masa <0,5kg | 1 szt |  |  |  |
|  |  |  | PODSUMOWANIE CZĘŚCI 5 = |  |  |  |  |
|  | CZĘŚĆ 6 OKULARY OCHRONNE |  |  |  |  |  |  |
| lp. | Nazwa | Numer w Thorlabs | Opis | Ilość | cena netto | cena brutto | waluta |
| 1 | okulary ochronne | LG3 | okulary ochronne, blokujące światło o długości fali <532nm na poziomie OD >=7 | 2 szt |  |  |  |
| 2 | okulary ochronne | LG20 | okulary ochronne, blokujące światło o długości fali 765-1100nm na poziomie OD >=5, | 2 szt |  |  |  |
|  |  |  | PODSUMOWANIE CZĘŚCI 6 = |  |  |  |  |

- Termin wykonania zamówienia wynosi:

Część 1: ……………….. (maksymalnie 8 tygodni od podpisania umowy)

Część 2: ……………….. (maksymalnie 8 tygodni od podpisania umowy)

Część 3: ……………….. (maksymalnie 8 tygodni od podpisania umowy)

Część 4: ……………….. (maksymalnie 8 tygodni od podpisania umowy)

Część 5: ……………….. (maksymalnie 8 tygodni od podpisania umowy)

Część 6: ……………….. (maksymalnie 8 tygodni od podpisania umowy)

- Długość gwarancji :

Część 1: ……………….. miesięcy

Część 2: ……………….. miesięcy

Część 3: ……………….. miesięcy

Część 4: ……………….. miesięcy

Część 5: ……………….. miesięcy

Część 6: ……………….. miesięcy

- Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego oraz załącznikami i uznaję się związany określonymi w nim wymaganiami i zasadami postępowania. Nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję w całości warunki w nim zawarte. Potwierdzam, że uzyskałem wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczam, że:

- przedstawiona cena uwzględnia wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia,

- termin związania ofertą wynosi 90 dni od daty złożenia oferty,

- w przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku poświadczenia przeze mnie nieprawdy, oferta zostanie odrzucona.

- Informuję, że poniższe punkty/dokumenty przekazane w odpowiedzi na zapytanie ofertowe   stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane:

  - ………………

  - ………………

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

- pełnomocnictwo do podpisania oferty (jeśli nie wynika z dokumentów rejestrowych),

- oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków uczestnictwa w postępowaniu ofertowym stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,

- specyfikacja techniczna potwierdzającą spełnienie parametrów zawartych w pkt. 3 zapytania ofertowego.

- Określenie równoważności zaoferowanych elementów (jeśli dotyczy): ……………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………

(czytelny podpis osoby upoważnionej lub umocowanej do reprezentowania Oferenta)

Terminy realizacji poszczególnych etapów nie mogą wykraczać poza wskazane okresy.

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Dane, które nie podlegają zastrzeżeniu i mogą być ujawnione to: nazwa i adres oferenta, informacje o cenie zawartej w ofercie.

Zamawiający dopuszcza dowolną formę opisu równoważności, która w pełni potwierdzi spełnienie specyfikacji wymaganej w zapytaniu.