Koszalin, 28.03.2025r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, WYKONANIE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ ORAZ MAGAZYNU ENERGII

- Nazwa i adres Zamawiającego

FABRYKA STYROPIANU ARBET BARTOSIK, CZERNICKI, FUNKE, KUNCER, MUZYCZUK SPÓŁKA JAWNA

ul. Bohaterów Warszawy 32

75-211 Koszalin

NIP: 6690306262

REGON: 003818801

- Tryb udzielenia zamówienia

    - Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności, zgodnie z Wytycznymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

    - Postępowanie jest realizowane w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki, działanie 3.01 - Kredyt Ekologiczny, projektu pt. „Poprawa efektywności energetycznej obiektów produkcyjnych firmy ARBET w Czachorowie poprzez wyposażenie w instalację fotowoltaiczną z magazynem energii”.

    - Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

    - Zapytanie ofertowe zostało upublicznione na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

- Opis przedmiotu zamówienia

- Kody CPV:

09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne

09332000-5 Instalacje słoneczne

09310000-5 Elektryczność

09330000-1 Energia słoneczna

31430000-9 Akumulatory elektryczne

71500000-3 Usługi związane z budownictwem

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego

71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje instalację, montaż i uruchomienie systemu produkcji energii elektrycznej w oparciu o ogniwa fotowoltaiczne wraz z magazynem energii oraz opracowanie dokumentacji projektowej. Zamówienie będzie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. Zadanie obejmuje również montaż i uruchomienie instalacji.

Specyfikacja techniczna:

- Opracowanie dokumentacji projektowej

Usługa obejmuje uzyskanie wszystkich niezbędnych warunków, uzgodnień i pozwoleń (warunki przyłączenia, pozwolenie na budowę) oraz wykonanie całości niezbędnej dokumentacji projektowej do budowy i uruchomienia instalacji, wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

- Instalacja fotowoltaiczna

Zadanie obejmuje instalację systemu produkcji energii elektrycznej w oparciu o ogniwa fotowoltaiczne, który składa się z:

- Moduły fotowoltaiczne o łącznej mocy 149,5-150 kW (planowana moc instalacji fotowoltaicznej; ostateczna moc zależy od wybranego dostawcy i proponowanych przez niego paneli fotowoltaicznych, które różnią się mocą w zależności od producenta. Moc instalacji może być różna o dziesiąte części kilowata, nie ma to jednak większego wpływu na ilość wyprodukowanej energii)

- inwertery;

- zabezpieczenia elektryczne po stronie DC i AC;

- przewody;

- system montażowy i konstrukcja;

- modernizacja układu pomiarowego;

- bloker wypływu energii czynnej do sieci energetycznej;

- miejsce instalacji fotowoltaicznej: grunt.

- Magazyn energii

Zadanie obejmuje instalację magazynu energii o pojemności min 300 kWh i mocy 150 kWh. Magazyn będzie częścią systemu fotowoltaicznego oraz będzie posiadał;

- sterowania mocą lub falownik umożliwiający podłączenie baterii do istniejącej sieci elektrycznej obiektu; urządzenia muszą być trójfazowe na napięcie 400V;

- pojemność użytkowa min. 300 kW;

- nominalna moc ładowania i rozładowania min. 150 kW;

- stopień ochrony IP 55 – możliwość montażu na zewnątrz;

- zakres temperatur rozładowania i ładowania - 30 °C do 55 °C;

- min. ilość cykli 5000 dla 0,5C dla zakresu temp. – 25 °C +55 °C; 100% DOD;

- wyposażony w rozłącznik DC;

- gwarancja producenta min. 10 lat.

- Minimalne wymagania paneli fotowoltaicznych:

- minimum 30- letnia gwarancja producenta na moc wyjściową, spadek linowy do 86,90 % na koniec tego okresu;

- 12- letnia gwarancja producenta na produkt i jakość wykonania;

- sprawność min. 22,3%;

- obciążenie frontu modułu od 5400 Pa i obciążenie tylnej strony od 2400 Pa;

- wytrzymałość na uderzenia gradu o średnicy 25 mm z prędkością 23 m/s;

- wymagane jest zastosowanie optymalizacji mocy poszczególnych paneli- system optymalizacji zintegrowany z falownikiem bądź osobny z podglądem wydajności on-line(optymalizatory mogą być zainstalowane w stosunku 1:1 lub 1:2 do modułów fotowoltaicznych).

- Minimalne wymagania Inwertera:

- minimum 12- letnia gwarancja producenta;

- rozłącznik DC;

- zaprojektowany wg wytycznych operatora sieci;

- monitorowanie mocy czynnej i biernej;

- funkcja zerowego eksportu mocy do sieci publicznej;

- odczyt danych on-line (Wi-Fi bądź LAN);

- możliwość podłączenia optymalizatorów.

- Komunikacja, sterowanie monitoring

instalację wyposażyć w system monitorujący i zarządzający umożliwiający:

- sterowanie pracą instalacji fotowoltaicznej;

- sterowanie ładowaniem i rozładowaniem magazynu energii;

- dostęp do pomiarów za pomocą przeglądarki internetowej oraz lokalnie;

- podgląd produkcji przy użyciu komputera oraz telefonu przez aplikację mobilną;

- możliwość sterowania mocą i współczynnikiem mocy;

- podgląd pod pracę poszczególnych modułów;

- monitorowanie parametrów magazynu energii (stopnia rozładowania, mocy ładowania/ rozładowania);

- wymagane jest, aby zarówno monitoring pracy instalacji fotowoltaicznej jak i magazynu energii był zintegrowany i obsługiwany w ramach jednej aplikacji;

- oprogramowanie musi być w języku polskim;

- Minimalne wymagania dotyczące okablowania (przewody DC):

- klasa II;

- chroniące przed zwarciami;

- minimalny zakres temperatur pracy: -40°C do +70°C;

- odporne na promieniowanie UV i działanie warunków atmosferycznych;

- przewód wykonany z miedzi dobrać do obciążenia długotrwałego, spadku napięć warunków zwarciowych.

- Etapy realizacji zadań zgodnie z zapisami w PFU.

- Informacje dodatkowe

- Moc przyłączeniowa zakładu 235kW;

- W obiekcie zainstalowany jest jedne punkt poboru energii (PPE);

- Optymalizatory mogą być zainstalowane w stosunku 1:1 lub 1:2 do modułów fotowoltaicznych;

- Dla terenu, na którym ma zostać zainstalowana instalacja fotowoltaiczna i magazyn energii obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;

- Odległość trafostacji od planowanego miejsca posadowienia paneli i magazynu to ok. 200 m;

- Kąt pochylenia paneli fotowoltaicznych na gruncie winien zostać określony przez projektanta i umożliwić maksymalną autokonsumcje  roczną z instalacji;

- Zlecenie określonej części zadania podwykonawcom, jest możliwe tylko za zgodą ZAMAWIAJĄCEJ i tylko tym podwykonawcom, na których ZAMAWIAJĄCA wyrazi zgodę. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia WYKONAWCY z odpowiedzialności za należyte wykonanie całości zamówienia.

UWAGA: Szczegółowy opis wymagań i oczekiwań znajduje się w Programie Funkcjonalno Użytkowym (PFU), który stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego i stanowi integralną cześć opisu przedmiotu zamówienia. Oferent na potrzeby przygotowania oferty musi zapoznać się z zapisami (PFU).

UWAGA: W ramach uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający udostępnia dodatkową dokumentację, Oferent zobowiązany jest do zapoznania się z treścią udostępnionych załączników, które składają się z:

- Propozycji umiejscowienia instalacji fotowoltaiczna i magazynu energii

- Instalacje elektryczne - Projekt Budowlany;

- Program Funkcjonalno Użytkowy;

- Rzut Zakładu.

- Wizja lokalna

Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej przez Oferentów, wizja lokalna jest fakultatywna a jej przeprowadzenie nie jest wymagane do złożenia i rozpatrzenia oferty. W celu skorzystania z możliwości przeprowadzenia wizji lokalnej należy od dnia 31.03.2025r. do dnia 09.04.2025r. przesłać elektronicznie (e-mail) podpisany wniosek (stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego) o możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej (dokument musi być podpisany własnoręcznie (skan) lub podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną), na adres sekretariat@arbet.pl. Oferent może dokonać wizji lokalnej w dni powszednie (od poniedziałku od piątku) w okresie od 01.04.2025r. do 11.04.2025r. (z wyłączeniem weekendów) , w godzinach 09:00 – 14:00. Wizja lokalna odbędzie się przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego. Koszt dokonania wizji lokalnej ponosi Oferent. Po wizji lokalnej zostanie podpisany załącznik nr 6, którego wzór jest załącznikiem do zapytania ofertowego, potwierdzający odbycie wizji lokalnej. Wszelkie pojawiające się pytania Oferentów w trakcie wizji lokalnej zostaną przesłane poprzez bazę konkurencyjności.

- Wymagania gwarancyjne

- Minimum 5 lat gwarancji na prace montażowe, liczone od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru;

- Minimum 30 lat gwarancji producenta na moc wyjściową (spadek liniowy do 86,90% na koniec 30-letniego okresu gwarancji);

- Minimum 12 lat gwarancji producenta na produkt i jakość wykonania (dot. paneli fotowoltaicznych), liczone od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru;

- Minimum 12 lat gwarancji producenta na inwerter, liczone od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru;

- Minimum 10 lat gwarancja producenta na magazyn energii.

*W przypadku zaoferowania okresów gwarancji krótszych niż wyżej wskazane (dotyczy wszystkich wskazanych wymogów gwarancji), oferta podlegać będzie odrzuceniu.

**W przypadku zaoferowania spadku liniowego na moc wyjściową przekraczającego określoną w zapytaniu wartość „do 86,90%” na koniec 30-letniego okresu gwarancji, oferta podlegać będzie odrzuceniu.

- Serwis

- Czas reakcji serwisu liczony od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego do Wykonawcy usterki wynosi do 3 dni roboczych.

- Przedmiotowe środki dowodowe

W celu potwierdzenia zgodności oferowanych robót budowlanych, dostaw lub usług z

wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriami oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą:

- Kartę katalogową/techniczną panelu fotowoltaicznego, modułów bateryjnych  potwierdzającą spełnienie wymaganych  parametrów.

- Kartę katalogową/techniczną magazynu energii potwierdzającą spełnienie wymaganych parametrów.

UWAGA: Oferenci mogą zwrócić się do Zamawiającego z pytaniem dot. przedmiotowego zapytania ofertowego. Pytania należy przesyłać wyłącznie poprzez bazę konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. W przypadku potencjalnych Wykonawców zagranicznych obowiązek tłumaczenia treści zapytania, formułowanych pytań lub innej formy komunikacji leży po stronie Oferenta. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi na zadane pytania publikując je na bazie konkurencyjności, o ile wpłyną one do Zamawiającego nie później niż do 09.04.2025r. Zamawiający może, natomiast nie musi udzielić odpowiedzi na pytania złożone po ww. terminie.

UWAGA: Jeżeli w jakimkolwiek miejscu dokumentacji projektowej, stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, które wskazują lub mogłyby wskazywać na konkretnego producenta, nie stanowi to preferowania wyrobu czy materiałów danego producenta, lecz ma na celu wskazanie na cechy - parametry techniczne i jakościowe nie gorsze od podanych w opisie. Zamawiający dopuszcza w takim przypadku składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i urządzeń niż opisane nazwą producenta, nazwą własną, znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych w dokumentacji. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać na podstawie stosownych dokumentów, że oferowane przez niego materiały, urządzenia spełniają określone wymagania przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób jest równoważny w stosunku do założeń określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. Zakres równoważności należy rozumieć, jako zaoferowanie podobnego i nie gorszego produktu/usługi  pod kątem:

- funkcji,

- cech,

- parametrów.

- Poleganie na zasobach innych podmiotów

- Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału może polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych;

- Wymagania dotyczące polegania na zdolnościach lub sytuacjach innych podmiotów, o których mowa w ppkt. 1:

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić  Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający tą okoliczność.

- Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.

- Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

- Jeżeli zdolności podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania  ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie  polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

- W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w ust. 2, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca:

- składa wraz z ofertą zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy - zgodnie z Załącznikiem nr 4;

- w terminie określonym w zapytaniu (termin składania ofert), przedkłada w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia i dokumenty tam wskazane:

- jeżeli w zakresie doświadczenia posługuje się doświadczeniem podmiotu trzeciego to w Załączniku nr. 2 w pkt. 4a, 4b oraz pkt.8 wpisać należy zamówienia realizowane przez ten podmiot i dołączyć jego dokumenty wskazane w pkt. VIII ppkt. 4a, 4b oraz 5 niniejszego zapytania ofertowego.

- Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia

- Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i sztuką budowlaną, a także zgodnie z postanowieniami zapytania ofertowego oraz ewentualnymi odpowiedziami na pytania skierowanymi do Zamawiającego w trakcie trwania niniejszego postępowania.

- Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia urządzeń i materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Oferowane materiały i urządzenia niezbędne do realizacji zamówienia muszą być fabrycznie nowe i muszą posiadać wymagane certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzające ich jakość i dopuszczenie do stosowania na terenie Unii Europejskiej.

- Zastosowane rozwiązania i urządzenia muszą być zgodne z normami PN, EN lub innymi równoważnymi dokumentami zaakceptowanymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej, w tym z zasadami dobrej praktyki inżynierskiej.

- W okresie gwarancji oferent zapewnia bezpłatnie wymagane przez producentów poszczególnych urządzeń przeglądy techniczne/gwarancyjne.

- Instalacja fotowoltaiczna musi zostać zbudowana z uwzględnieniem zasad dostępności i koncepcją uniwersalnego projektowania. Urządzenia spełniać muszą wszelkie wymagane przepisami prawa UE i RP normy bezpieczeństwa (które określają potrzeby osób niepełnosprawnych). Urządzenie musi być zaprojektowana zgodnie z zasadami intuicyjności w użyciu, tolerancji na błędy czy ograniczenia niekorzystnych konsekwencji przypadkowego i niezamierzonego użycia. Aby było użyteczne dla wszystkich w możliwie jak najwyższym stopniu nie ma potrzeby adaptacji lub jej specjalistycznego projektowania. Ponadto instalacja fotowoltaiczna musi posiadać zabezpieczenia np. zabezpieczenia przeciwprzepięciowe co zwiększać będzie bezpieczeństwo wszystkich użytkowników.

- Miejsce i termin realizacji zamówienia

  - Miejsce realizacji zamówienia: Czachorowo 57, 63-800 Gostyń (województwo Wielkopolskie).

  - Termin realizacji zamówienia maksymalnie do 30.06.2026r.

Jest to termin ostateczny, Wykonawca może wykonać zamówienie wcześniej niż wyznaczony termin ostateczny.

Za datę wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający rozumie dzień wydania bezwarunkowego pozwolenia na użytkowanie.

Okres związania z ofertą

- 40 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert, o którym mowa w pkt. XII niniejszego zapytania.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.

- Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny ich spełniania. O realizację przedmiotu zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia.

- Dysponują potencjałem kadrowym zdolnym do wykonania zamówienia tj.:

- Wykonawca wyznaczy do realizacji zlecenia osobę odpowiedzialną za montaż instalacji paneli fotowoltaicznych i magazynu energii, która musi posiadać aktualny i ważny certyfikat instalatora OZE lub uprawnienia SEP lub równoważne. W przypadku zakończenia ważności certyfikatu instalatora OZE lub uprawnień SEP  lub równoważnych, przed terminem zakończenia realizacji prac związanych z montażem instalacji paneli fotowoltaicznych Oferent zobowiązuje się do zapewnienia przedłużenia ważności certyfikatu instalatora OZE lub uprawnień SEP lub równoważnych lub zapewnienia do realizacji montażu instalacji paneli fotowoltaicznych innej osoby z ważnym na moment prac montażowych, certyfikatem instalatora OZE lub uprawnieniami SEP lub równoważnymi.

- Wykonawca wyznaczy do realizacji zlecenia, na czas prowadzenia robót budowlanych osobę, która pełnić będzie rolę kierownika budowy i musi posiadać aktualne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz musi być czynnym członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (warunek musi być spełniony również na czas prowadzenia robót budowlanych).

- Posiadają wiedzę i doświadczenie do realizacji zamówienia:

- tj. w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia  działalności jest krótszy – w tym czasie zrealizowali należycie dostawę i montaż w zakresie zgodnym lub przybliżonym do przedmiotu zamówienia tj. dostawa i montaż co najmniej 3 instalacje  fotowoltaiczne o mocy co najmniej 150 kW każda.  Warunek będzie również spełniony w przypadku, gdy ww. zadania były realizowane przez oferenta w ramach robót budowlanych lub były realizowane przez inny podmiot, na którego zasobach oferent będzie polegał, na podstawie pkt. V zapytania ofertowego „Poleganie na zasobach innych podmiotów”.

- tj. w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia  działalności jest krótszy – w tym czasie zrealizowali należycie dostawę i montaż w zakresie zgodnym lub przybliżonym do przedmiotu zamówienia tj. dostawa i montaż co najmniej 3 magazynów energii  o pojemności co najmniej 100 kWh każdy.  Warunek będzie również spełniony w przypadku, gdy ww. zadania były realizowane przez oferenta w ramach robót budowlanych lub były realizowane przez inny podmiot, na którego zasobach oferent będzie polegał, na podstawie pkt. V zapytania ofertowego „Poleganie na zasobach innych podmiotów.

- Posiadają aktualne i ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimalną sumę gwarancyjną w wysokości min. 1 400 000,00 zł.

- Nie posiadają zaległości publicznoprawnych tj. brak zaległości podatkowych, opłat oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

- Wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do zrealizowania zamówienia.

Sposób weryfikacji warunków udziału w postępowaniu

- W odniesieniu do punktu 1 - warunek weryfikowany będzie w oparciu o oświadczenie załącznik nr 2.

- W odniesieniu do punktu 2 - warunek weryfikowany będzie w oparciu o oświadczenie - załącznik nr 2.

- W odniesieniu do punktu 3 - warunek weryfikowany będzie w oparciu o oświadczenie – załącznik nr 2.

- W odniesieniu do punktu 4a - warunek weryfikowany będzie w oparciu o oświadczenie - załącznik nr 2 oraz do oferty należy dołączyć kopię aktualnego certyfikatu instalatora OZE lub uprawnienia SEP lub równoważne (należy dostarczyć dokument z widoczną datą ważności).

- W odniesieniu do punktu 4b – warunek weryfikowany będzie w oparciu o oświadczenie – załącznik nr 2 oraz do oferty należy dołączyć kopię aktualnego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, wraz z zaświadczeniem o członkostwie w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa.

- Zamawiający podkreśla, że w odniesieniu do punktu 4a i 4b, Oferent może wskazać jedną osobę spełniającą oba wymagania, lub dwie różne osoby.

- W odniesieniu do punktu 5 - warunek weryfikowany będzie w oparciu o oświadczenie - załącznika nr 2, do którego Oferent załączy dokumenty potwierdzające należyte wykonanie co najmniej 3 realizacje dot. wykonali minimum 3 instalacji fotowoltaicznej o mocy co najmniej 150 kW każda i co najmniej 3 magazynów energii  o pojemności co najmniej 100 kWh każdy. Jako potwierdzenie spełnienia warunku Oferent przedłoży wraz z ofertą i załącznikiem nr 2 następujące dokumenty:  kopie dokumentów potwierdzających należytą realizację zamówienia – dla każdego zrealizowanego zamówienia, należy przedstawić referencje, protokoły odbioru końcowego prac lub inne dokumenty potwierdzające prawidłową realizację zamówienia (dokumenty muszą potwierdzać moc instalacji i magazynów oraz termin realizacji).

- W odniesieniu do punktu 6 – warunek weryfikowany będzie w oparciu o oświadczenie – załącznik nr 2, do którego Oferent załączy dokumenty potwierdzające posiadanie aktualnego i ważne ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimalną sumę gwarancyjną w wysokości min. 1 400 000,00 zł tj. polisa OC oraz dowód zapłaty składek.

- W odniesieniu do punktu 7 - warunek weryfikowany będzie w oparciu o oświadczenie - załącznik nr 2.

- W odniesieniu do punktu 8 – warunek weryfikowany będzie w oparciu o oświadczenie – załącznik nr 2.

Zamawiający dokona oceny „spełnia- nie spełnia” na podstawie przedłożonego przez Oferenta oświadczenia oraz pozostałych ww. dokumentów.  W przypadku nie spełniania warunków, oferta zostanie odrzucona.

- Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym oraz w zakresie wykluczeń

  - Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

    - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

    - posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

    - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

    - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia z linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

    - pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

  - Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty, które wpisane są do KRD ani żadnego innego rejestru długów, lub są w stanie likwidacji lub upadłości.

  - Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty, które podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

  - Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty, które naruszyły obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa pracy tj.:

a) nie jest osobą fizyczną skazaną  prawomocnie za przestępstwo przeciwko środowisku, o którym mowa w rozdziale XXII Kodeksu karnego lub za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, o którym mowa w rozdziale XXVIII Kodeksu karnego, lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego,

b) nie jest osobą fizyczną prawomocnie ukaraną za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny,

c) nie wydano wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska, prawa pracy lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną,

d) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo lub ukarano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 2 lit. a lub b.

Oferent zobowiązany jest dołączyć do przygotowanej przez siebie oferty oświadczenie o braku ww. powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

- Kryteria oceny ofert wraz z informacją o wagach oraz opisem sposobu przyznawania punktacji w ramach kryteriów

- Kryteria oceny oferty

- Cena netto – 80 %

- Współczynnik rocznej utraty mocy – 20%

Wartość punktowa wyliczona zostanie następująco:

- Cena netto: 80 % - wartość punktowa kryterium „cena netto” (max 80 pkt.) wyliczona według wzoru:

najniższa cena netto  wśród otrzymanych ofert

-------------------------------------------------------------------------------    x 80 pkt

cena netto  wskazana w badanej ofercie

Brane pod uwagę będą wartości netto wyrażone w PLN. W sytuacji, gdy cena podana w ofercie nie będzie wyrażona w PLN, w celu przeliczania jej na PLN zastosowany zostanie kurs średni NBP notowany w dniu wszczęcia postępowania.

- Wymagania dotyczące składników ceny końcowej

    - Cena winna obejmować wszystkie koszty i opłaty, jakie powstaną w związku z wykonaniem zamówienia oraz z warunkami i wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego.

    - Wszelkie upusty, rabaty winny być od razu ujęte w cenie, tak aby podana cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez  Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia. Upusty i rabaty nie mogą być czasowe i powinny obejmować minimalny okres związania ofertą wskazany w powyższym zapytaniu.

    - Cena określona w ofercie jest ceną ryczałtową. Cena ryczałtowa będzie traktowana jako cena ostateczna i nie będzie podlegać żadnym negocjacjom.

    - Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot, nie dopuszcza się wariantowości cen.

- Współczynnik rocznej  utraty mocy: 20% - wartość punktowa kryterium „współczynnik rocznej utraty mocy” (max 20 pkt.) wyliczone według wzoru:

Najniższy współczynnik rocznej utraty mocy paneli fotowoltaicznych (w %)

spośród ocenianych ofert

----------------------------------------------------------------------------------------------- x 20 pkt

Współczynnik rocznej utraty mocy paneli fotowoltaicznych (w%) dla

oferty badanej

UWAGA: Współczynnik rocznej utraty mocy paneli fotowoltaicznych oznacza średnią maksymalną roczną utratę mocy paneli fotowoltaicznych (w %) po 1 roku użytkowania w latach: 2 do 30 lat.

# Ocena kryteriów wyboru Oferty

- Wyniki dokonywanych obliczeń podlegać będą zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb.

- Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt.

- Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta która uzyskała najwyższą sumę punktów.

- Sposób przygotowania oferty

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta powinna zostać podpisana przez osobę/osoby upoważnione do składania ofert w imieniu Wykonawcy.

- Oferta wraz z załącznikami może zostać podpisana podpisem kwalifikowanym (elektronicznym).

- Na kompletną ofertę składają się następujące dokumenty:

  - Załącznik nr 1: Formularz ofertowy.

  - Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku wykluczeń.

  - Załącznik nr 3: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

  - Dokumenty potwierdzające prawidłową realizację (dostawa i montaż) co najmniej 3 instalacji fotowoltaicznych o mocy co najmniej 150 kW każda.

  - Dokumenty potwierdzające prawidłową realizację (dostawa i montaż) co najmniej 3 magazynów energii o pojemności co najmniej 100 kWh każdy.

  - Kopię aktualnego certyfikatu instalatora OZE lub uprawnień SEP lub równoważne.

  - Kopię aktualnych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń wraz z zaświadczeniem o członkostwie w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa.

  - Kopię polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimalną sumę gwarancyjną w wysokości min. 1 400 000,00 zł oraz dowód zapłaty składek.

  - Kartę katalogową/techniczną panelu fotowoltaicznego potwierdzające spełnienie  wymaganych  parametrów.

  - Kartę katalogową/techniczną magazynu energii potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów.

  - Załącznik nr 4: Zobowiązanie podmiotu trzeciego – w przypadku korzystania z zasobów podmiotu trzeciego.

  - W przypadku składania oferty przez Pełnomocnika – pełnomocnictwo podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy.

- Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny zostać przekazane w formie umożliwiającej zachowanie ich poufności (wraz z ofertą, ale jako odrębny dokument), wraz z wyraźnym wskazaniem na piśmie, że informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie powinny być ujawnione.

- Miejsce i termin złożenia oferty

Oferty należy składać w formie elektronicznej. Oferta Wykonawcy oraz załączone do niej dokumenty muszą być podpisane (podpis złożony własnoręcznie (skan), kwalifikowany podpis elektroniczny lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym ( w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne)) przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z rejestru bądź ewidencji, lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. Ofertę należy złożyć za pomocą platformy Baza Konkurencyjności  (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/)

Termin składania ofert upływa dnia 11.04.2025r. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

- Kontakt między Zamawiającym a Oferentem

Komunikacja w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji między zamawiającym a wykonawcą oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń odbywa się pisemnie za pomocą portalu Baza Konkurencyjności (BK2021). Wyjątek stanowi:

- złożenie przez Oferenta wniosku o przeprowadzenie wizji lokalnej.

- wezwanie Oferenta przez Zamawiającego do przedłożenia uzupełnień/wyjaśnień do złożonej oferty (dot. pkt.XVI ppkt. 6 zapytania ofertowego),

- odesłanie przez Oferenta, wskazanych uzupełnień/wyjaśnień oferty do Zamawiającego (dot. pkt.XVI ppkt. 6 zapytania ofertowego),

- jeśli jest to niezbędne z uwagi na potrzebę ochrony informacji szczególnie wrażliwych, której nie można zagwarantować w sposób dostateczny przy użyciu BK2021.

W wyżej wskazanych wyjątkach między Zamawiającym a Oferentem obowiązuje komunikacją mailowa.

- Rozstrzygnięcie zamówienia

- Na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ zostanie zamieszczona informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty.

- Ranking ofert zostanie przeprowadzony w oparciu o kryteria wyboru opisane w pkt. X niniejszego zapytania. Zamawiający wybierze wykonawcę z najkorzystniejszą ofertą, w oparciu o kryteria oceny ofert opisanych w punkcie X zapytania ofertowego.

- Po rozstrzygnięciu postępowania, do podmiotu, który złożył najkorzystniejszą ofertę, zostanie skierowana wiadomość odnośnie zawarcia umowy, której treść będzie wynikać z zapisów niniejszego zapytania oraz wygranej oferty.

- W przypadku, gdy podmiot, który został wybrany, zrezygnuje z podpisania umowy,  Zamawiający ma prawo zawrzeć umowę z podmiotem, którego oferta była druga w kolejności najkorzystniejszych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.

- W przypadku, gdy podmiot, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.

- Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian do umowy, w okolicznościach określonych poniżej:

- w zakresie wydłużenia terminu wykonania (czasu trwania) Umowy w przypadku:

  - konieczności wykonania zamówień dodatkowych, lub robót dodatkowych lub zamiennych opóźniających lub wstrzymujących realizację robót zasadniczych - termin wykonania może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu wykonywania robót zasadniczych z tego powodu;

  - niekorzystnych warunków pogodowych (np. w zakresie niskich temperatur utrzymywanie się temperatur na zewnątrz poniżej minus 10 stopni w okresie dłużej niż 14 kolejnych dni, w zakresie znacznej intensywności opadów śniegu lub deszczu/gradu  utrzymujących się dłużej niż 7 kolejnych dni w sposób ciągły, utrzymywania się nadmiernego upału powyżej 35 stopni itp..), uniemożliwiających prowadzenie robót. Okoliczność taka każdorazowo musi być zgłoszona przez Wykonawcę Zamawiającemu. Termin wykonania może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu.

  - wystąpienia i/lub ciągłego oddziaływania stanu tzw. siły wyższej, to znaczy niezależnego od stron losowego zdarzenia zewnętrznego, którego wystąpienie i/lub ciągłe oddziaływanie oraz jego skutków było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawierania umowy i któremu nie można zapobiec mimo dochowania należytej staranności. Termin wykonania może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu.

  - przedłużających się procedur wydania stosownych dokumentów i odbioru przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej, Organy administracji architektoniczno-budowlanej, PSP i Państwową Inspekcje Sanitarną.

  - konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający lub Wykonawca, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

- zmiana terminu  i warunków płatności – w przypadku:

  - zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT, Wynagrodzenie ulegnie zmianie o tę wartość.

  - wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy, a także w treści złożonej oferty które nie zostały skorygowane na etapie badania poprawności ofert,

- zmiana zapisów umowy innych niż zapisy wynikające z oferty – przypadku:

  - zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.

  - Jeśli się to okaże konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu Umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

  - niezależnych od Stron lub w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – na zasadach uzgodnionych odrębnie pomiędzy Stronami umowy.

- Wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.

- Wystąpienia konieczności zmiany Umowy  która spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający lub Wykonawca, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć.

Strona wnioskująca o zmianę Umowy przedkłada drugiej stronie propozycję zmiany wraz z pisemnym uzasadnieniem konieczności lub celowości wprowadzenia zmian do Umowy i opisem wpływu zmiany na warunki, w tym zwłaszcza termin, wykonania Umowy.

- Pozostałe informacje

    - Poprzez złożenie oferty Wykonawca wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych

Wykonawców szczegółów oferty, w szczególności danych na podstawie, których Zamawiający dokonał wyboru. Wykonawca ma prawo nie wyrazić zgody na podane do wiadomości szczegółów technicznych przedmiotu zamówienia i powinien zastrzeżenie to przedstawić w ofercie.

    - Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez jeden podmiot większej ilości ofert wszystkie oferty podmiotu zostaną odrzucone.

    - Oferta powinna być kompletna tzn. powinna zawierać wszystkie dokumenty wskazane w pkt XI zapytania ofertowego.

    - Oferta zostanie odrzucona, jeśli:

      - jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego,

      - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

      - Oferent nie załączy Załącznika nr 1 – Formularz ofertowy,

      - Oferent nie złożył w wyznaczonym terminie wyjaśnień na wezwanie Zamawiającego,

      - wyjaśnienia złożone przez Oferenta nie odpowiadają treści niniejszego zapytania oraz wysłanego przez Zamawiającego wezwania,

      - Oferent nie złożył wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

    - Zamawiający przy wyborze oferty weryfikować/oceniać będzie wyłącznie dokumenty wskazane w punkcie XI zapytania ofertowego.

    - Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do podmiotów składających Ofertę o uzupełnienie/wyjaśnienia dokumentacji ofertowej, jeśli ta zawiera oczywiste omyłki pisarskie lub braki dokumentów będących załącznikami do Oferty . Uzupełnienia nie mogą wpłynąć na pierwotnie wskazana cenę.

    - Jeżeli zaoferowana cena lub koszt wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. różnią się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zażąda od Oferenta złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu. Zamawiający oceni te wyjaśnienia w konsultacji z Oferentem i może odrzucić tę ofertę w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny lub kosztu w tej ofercie.

    - Z tytułu odrzucenia oferty, Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu.

    - Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu do składania ofert, a także do niewybrania żadnej z ofert złożonych w wyniku niniejszego zapytania.

    - Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.

    - Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu nie będą rozpatrywane.

    - Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie jego prowadzenia bez podania przyczyny, a w szczególności gdy:

      - łączna cena netto najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę przeznaczoną na finansowanie zamówienia,

      - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą,

      - w przypadku zaistnienia powyższych okoliczności wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.

13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość anulowania zapytania ofertowego na każdym etapie jego prowadzenia bez podania przyczyny, a w szczególności gdy:

      - łączna cena netto najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę przeznaczoną na finansowanie części zamówienia,

      - postepowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą,

      - w przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

  - Zamawiający dopuszcza możliwość płatności zaliczkowych i/lub płatności częściowych zgodnie z treścią podpisanej umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

- Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: Administratorem danych osobowych jest firma FABRYKA STYROPIANU ARBET BARTOSIK, CZERNICKI, FUNKE, KUNCER, MUZYCZUK SPÓŁKA JAWNA, posiadającą numer NIP: 6690306262, Regon: 003818801. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności.

  - Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja niniejszego postępowania.

  - Dane osobowe będą przechowywane przez okres postępowania o udzielenie zamówienia oraz po jego zakończeniu zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji i trwałości projektu.

  - Przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od wykonawców, których dane dotyczą lub innych podmiotów na których zasoby się powołują wykonawcy.

  - Przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, numer CEIDG, numer KRS oraz inne dane osobowe podane przez osobę składającą ofertę i

inną korespondencję wpływającą do Zamawiającego w celu udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego.

W odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

Każda osoba, której dane osobowe zostaną wskazane w niniejszym postępowaniu lub toku realizacji umowy posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- Każdej osobie, której dane osobowe zostaną wskazane w niniejszym postępowaniu lub toku realizacji umowy nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania jej danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

- Wykaz załączników do zapytania ofertowego

- Załącznik nr 1: Formularz ofertowy.

- Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku wykluczeń.

- Załącznik nr 3: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

- Załącznik nr 4: Zobowiązanie podmiotu trzeciego

- Załącznik nr 5: Wniosek o przeprowadzenie wizji lokalnej.

- Załącznik nr 6: Protokół z wizji lokalnej

- Dokumentacja techniczna:

- Propozycji umiejscowienia instalacji fotowoltaiczna i magazynu na gruncie:

- Instalacje elektryczne - Projekt Budowlany;

- Program Funkcjonalno Użytkowy;

- Rzut Zakładu.