Formularz cenowy

NA DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO ORAZ MEBLI MEDYCZNYCH I WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO

w cz. nr I zamówienia - DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Zamawiający:

„Panaceum” s. c., Praktyka Lekarza Rodzinnego Renata Goliszek Piotr Pleszyński

ul. Starowiejska 28

24-310 Karmiska Drugie

WYKONAWCA (pełna nazwa):……………………………………………………..............................................

Adres siedziby Wykonawcy: ……………………..………………...……………………………….….……………………

imię i nazwisko osoby do kontaktu z Zamawiającym: ……...…………………………………………….…….

tel.: .………………………………………

e- mail: ………………………..……..…

Nr KRS: ……………………………….

NIP: …………………………..…………

Odpowiadając na Zapytanie ofertowe pn. Dostawa sprzętu medycznego oraz mebli medycznych i wyposażenia medycznego składam/składamy ofertę na cz. nr I zamówienia pn. Dostawa sprzętu medycznego:

CENA OFERTY:

Cena netto za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi: ................................ zł (słownie: …………………….……………………………………………………………………………………………………………………….)

Stawka podatku VAT na oferowany sprzęt medyczny wynosi: ……...%

Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi: .................................... zł (słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..)

PODWYKONAWSTWO:

Części zamówienia, których wykonanie planuję zlecić podwykonawcom: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

OFEROWANY APARAT USG:

…………….……………………………….……..		………………………………………………………………

(nazwa producenta)					      (model)

| Lp. | Wymagany parametr | Oferowany parametr |
| --- | --- | --- |
|  | Aparat ultrasonograficzny fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2024 r. [proszę wpisać TAK / NIE oraz podać rok produkcji] | …………………………………… ………… rok |
|  | System o zwartej jednomodułowej konstrukcji wyposażony w cztery skrętne koła z możliwością blokowania na stałe i do jazdy na wprost dwóch z nich i o wadze maksymalnie 85 kg [proszę wpisać TAK / NIE oraz podać wagę urządzenia] | …………………………… ………… kg |
|  | Liczba procesowych kanałów odbiorczych min. 4 500 000 [proszę podać ilość kanałów] |  |
|  | Aparat wyposażony w monitor obrazowy z matrycą LCD typu TFT IPS o rozdzielczości co najmniej 1920 x 1080 pikseli z ekranem o przekątnej min. 21" z progresywnym wyświetlaniem obrazu (bez przeplotu), z powierzchnią antyrefleksową [proszę podać parametry] |  |
|  | 4 aktywne, równoważne gniazda do przyłączenia głowic obrazowych [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
|  | Możliwość płynnej regulacji położenia panelu sterowania w kierunkach – góra/dół min. 20 cm, obrót w lewo/prawo min. 170° [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
|  | Wewnętrzny dysk twardy o pojemności min. 512 GB, formaty zapisu min. DICOM, AVI, JPG proszę podać pojemność dysku oraz formaty zapisu] |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych wyświetlana na ekranie dotykowym [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (cineloop) dla CD i obrazu 2D min. 2200 klatek oraz zapis dopplera spektralnego min. 45 sekund [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
|  | Dynamika aparatu min. 280 dB [proszę podać ilość dB] | ……….. dB |
|  | Zakres pracy aparatu definiowany częstotliwościami pracy możliwych do podłączenia sond min. 1 –20 MHz [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
|  | Nagrywarka DVD R/RW wbudowana w aparat, formaty zapisu min. DICOM, AVI, JPG [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
|  | Videoprinter czarno-biały [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
|  | Panel dotykowy o przekątnej min. 12”, wspomagający obsługę aparatu z możliwością regulacji jasności, przesuwania stron za pomocą dotyku jak tablet [proszę wpisać TAK / NIE oraz przekątną panelu dotykowego] | ……………………….” |
|  | Funkcja zdublowania na ekranie panelu dotykowego obrazu diagnostycznego celem ułatwienia dostępu do uzyskiwanego obrazu diagnostycznego np. podczas procedur interwencyjnych [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
|  | Regulacja głębokości penetracji w zakresie od 1 cm do 30 cm [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym typu B i B/CD [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
|  | Porównywanie min. 4 ruchomych obrazów 2D tego samego pacjenta [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
|  | Tryb duplex (B + PWD) [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
|  | Tryb Triplex (B + CD/PD + PWD) [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
|  | Anatomiczny M-Mode [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
|  | Regulacja wzmocnienia głębokościowego (TGC) min. 8 regulatorów oraz wzmocnienia poprzecznego (LGC) wiązki ultradźwiękowej min. 4 regulatory [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu 2D min. 1900 obrazów na sek. [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
|  | Doppler pulsacyjny (PWD), Color Doppler (CD), Power Doppler (PD) dostępny na wszystkich oferowanych głowicach [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające wykonanie badań: - radiologicznych - części drobnych - naczyniowych [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne z odwróceniem impulsu (inwersją fazy) [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
|  | Doppler ciągły (CW) dostępny na głowicy sektorowej kardiologicznej z prędkością min. od -15 m/s do 0 i od 0 do 15 m/s [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
|  | Zakres prędkości Doppler Pulsacyjny (PWD) dla zerowego kąta bramki min. od -8 m/s do 0 i od 0 do 8 m/s [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
|  | Zakres prędkości Doppler Kolorowy dla zerowego kąta min. 3,0 m/sek. [proszę podać] | …………………. m/s |
|  | Regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej min. +/- 30º [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
|  | Power Doppler z oznaczeniem kierunku przepływu [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
|  | Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej (SV) w zakresie min. 0,5 mm - 20,0 mm [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
|  | Min. 15-stopniowe powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
|  | Min. 15-stopniowe powiększenie obrazu zamrożonego [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu) [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum (min. S, D, PI, RI, HR) [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
|  | Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych, z min. 9 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D na wszystkich głowicach convex, liniowych. Wymóg pracy dla trybu 2D oraz w trybie obrazowania harmonicznego [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
|  | Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
|  | Pomiar obwodu, pola powierzchni, objętości, kątów [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
|  | Pomiar odległości, min. 8 pomiarów [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
|  | Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów oraz kalkulacji [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
|  | Głowica konweksowa do badań radiologicznych [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
|  | Zakres częstotliwości min. od 2,0 do 6 MHz (±1 MHz) [proszę podać częstotliwość] | ………………….. MHz |
|  | Liczba elementów głowicy min. 360 [proszę podać ilość] | ……………. elementów |
|  | Kąt pola widzenia głowicy min. 90° [proszę podać] | ………………. ° |
|  | Głowica liniowa do badań naczyniowych [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
|  | Zakresie częstotliwości min od 4,0 do 12 MHz (±1 MHz) [proszę podać] | od ….……. do …………. MHz |
|  | Liczba elementów głowicy min. 250 [proszę podać] | ………………. szt. |
|  | Szerokość pola widzenia głowicy max. 35 mm [proszę podać] | …………… mm |
|  | Głowica liniowa do badań naczyniowych oraz części drobnych [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
|  | Zakresie częstotliwości min. od 5,0 do 12 MHz (±1 MHz) [proszę podać] | od ….……. do …………. MHz |
|  | Liczba elementów głowicy min. 500 [proszę podać] | …………… szt. |
|  | Szerokość pola widzenia głowicy min. 45 mm [proszę podać] | ……………. mm |
|  | Raporty dla każdego rodzaju i trybu badania z możliwością dołączenia obrazów do raportów [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
|  | Możliwość konfiguracji raportu poprzez zmianę jego wyglądu, definiowania pomiarów oraz np. możliwość zamieszczenia w nagłówku graficznego loga Zamawiającego [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
|  | System prowadzenia kabli od głowic zmniejszający naprężenie kabli i zwiększając wygodę operatora podczas skanowania, umożliwiający połączenie kabli w splot i ochronę przed ich uszkodzeniem poprzez najechanie kołami ultrasonografu [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
|  | Automatycznie dogrywana przeglądarka plików DICOM, dołączana przy eksporcie badań na nośniki zewnętrzne [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
|  | Możliwość ukrycia danych osobowych pacjenta przy eksporcie badań na nośniki zewnętrzne [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie bazujące na technologii „śledzenia markerów 2D” do analizy kurczliwości globalnej i odcinkowej lewej komory. Podsumowanie w postaci wykresu Bull-Eye min 17 segmentów. Automatyczne rozpoznawanie projekcji dwu, trzy i czterojamowej bez konieczności ręcznego wskazywania projekcji i punktów obrysu [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę microconvex do badań jamy brzusznej dzieci i noworodków oraz badań przezciemiączkowych o zakresie częstotliwości od min. 5,0 do 8,0 MHz, liczbie elementów akustycznych min. 192, promieniu krzywizny max. 15mm oraz kącie pola widzenia min. 90°[proszę wpisać TAK / NIE] |  |
|  | Możliwość rozbudowy dostępna na dzień składania oferty o głowicę kardiologiczną przezprzełykową matrycową o zakresie częstotliwości min. od 2,0 do 8,0 MHz (±1,0 MHz) i ilości elementów akustycznych głowicy min. 2 400 [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcje zabezpieczenia hasłem dostępu do danych pacjenta przez nieuprawnione osoby [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję wgrywania do aparatu i wyświetlania na ekranie obrazów z badań CT, MRI, PET, Mammography celem dokonywania porównań z aktualnie wyświetlanymi obrazami badania USG [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję automatycznego pomiaru Intima Media z wybranej przez użytkownika klatki pamięci CINE ze wskazaniem skuteczności wykonanego pomiaru wyrażonym w procentach [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
|  | Wsparcie serwisowe (możliwość diagnostyki) oferowanego aparatu poprzez łącze zdalne [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych przez okres min. 8 lat od daty zainstalowania i przekazania przedmiotu zamówienia, tak aby nawet w momencie zaprzestania produkcji producent zabezpieczał części zamienne [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie UE [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
|  | Gwarancja na cały oferowany zestaw min. 24 miesiące [proszę podać termin gwarancji] | ……………. miesięcy |

OFEROWANY CIŚNIENIOMIERZ STACJONARNY:

…………….……………………………….……..		………………………………………………………………

(nazwa producenta)					      (model)

| Lp. | Wymagany parametr | Oferowany parametr |
| --- | --- | --- |
|  | Ekran LCD o przekątnej min. 3" [proszę podać] | …………… " |
|  | Precyzja pomiaru tętna min. +/- 5% [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
|  | Obwód mankietu w minimalnym zakresie 22-32 cm [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
|  | Zasilanie bateryjne i sieciowe. Zasilacz i baterie w komplecie [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
|  | Zakres pomiaru min. 30-280 mmHg [proszę podać] | od …………… do ……….. mmHg |
|  | Komplet mankietów w rozmiarach min. 14-22 cm, min. 22-32 cm i min. 32-52 cm [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące [proszę podać termin gwarancji] | ……………. miesięcy |

OFEROWANE CIŚNIENIOMIERZ PRZENOŚNY:

…………….……………………………….……..		………………………………………………………………

(nazwa producenta)					      (model)

| Lp. | Wymagany parametr | Oferowany parametr |
| --- | --- | --- |
|  | Zasilanie bateryjne i sieciowe. Zasilacz i baterie w komplecie [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
|  | Precyzja pomiaru ciśnienia min. +/- 3 mmHg [proszę podać] | ……………….. mmHg |
|  | Obwód mankietu w minimalnym zakresie 22-32 cm [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
|  | 2 szt. sztywnych mankietów w rozmiarze min. 22-40 cm [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące Gwarancja min. 24 miesiące [proszę podać termin gwarancji] | ……………. miesięcy |

OFEROWANY HOLTER CIŚNIENIOWY:

…………….……………………………….……..		………………………………………………………………

(nazwa producenta)					      (model)

| Lp. | Wymagany parametr | Oferowany parametr |
| --- | --- | --- |
|  | Minimalny czas rejestracji 24h [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
|  | Zakres pomiaru tętna min. od 30 do 250 mmHg [proszę podać] | od …..….. do ………. mmHg |
|  | Oprogramowanie do analizy wyników [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
|  | Przesył danych za pomocą złącza USB-C [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
|  | Waga rejestratora z baterią max. 250 g [proszę podać] | ………… g |
|  | Zasilanie bateryjne. Baterie w komplecie [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące [proszę podać termin gwarancji] | ……………. miesięcy |

OFEROWANY HOLTER EKG:

…………….……………………………….……..		………………………………………………………………

(nazwa producenta)					      (model)

| Lp. | Wymagany parametr | Oferowany parametr |
| --- | --- | --- |
| 1 | Minimalny czas rejestracji 24h [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
| 2 | Częstotliwość zapisu min. 4 000 próbek/s [proszę podać] | …………………. próbek/s |
| 3 | Zakres częstotliwości sygnału min. od 0,1 do 60 Hz [proszę podać] | od ……….. do ……….. Hz |
| 4 | Impedancja wejściowa min. 2 MOhm [proszę podać] | ……….. MOhm |
| 5 | Ekranowany kabel pacjenta z min. 7 odprowadzeniami [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
| 6 | Automatyczne wykrywanie impulsów stymulatora [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
| 7 | Przesył danych za pomocą USB [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
| 8 | Waga rejestratora z baterią max. 120 g [proszę podać wagę] | ……….. g |
| 9 | Zasilanie bateryjne. Baterie w komplecie [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
| 10 | Gwarancja min. 24 miesiące [proszę podać termin gwarancji] | ……………. miesięcy |

OFEROWANA STACJA OPISOWA HOLTERA EKG:

…………….……………………………….……..		………………………………………………………………

(nazwa producenta)					      (model)

| Lp. | Wymagany parametr | Oferowany parametr |
| --- | --- | --- |
|  | Ocena zapisów 3 kanałowych [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
|  | Analiza kontrolowana przez operatora, automatyczna, reanaliza [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
|  | Histogramy pobudzeń VE, SVE, normalne: odstęp, pole powierzchni, %przedwczesności, histogram odstępów R-R, przykłady wybranych zdarzeń [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
|  | Prezentacja ciągłego zapisu EKG z oznaczeniem kolorami pobudzeń komorowych, nadkomorowych i pauz z możliwością edycji [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
|  | Arytmie komorowe: tachykardie komorowe, pary, bigeminie / trigeminie, VE, R/T [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
|  | Arytmie nadkomorowe: pauzy, napadowe częstoskurcze, tachykardie, bradykardie, SVE [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
|  | Możliwość własnej definicji tachykardii, bradykardii i pauz [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
|  | Możliwość edycji każdego zarejestrowanego pobudzenia, jego oceny, reklasyfikacji i pomiaru [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
|  | przeglądanie fragmentów EKG, pojedynczych pobudzeń, rodzin morfologicznych, tabel i trendów [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
|  | Szybka ocena poszczególnych pobudzeń za pomocą funkcji sekwencja, superimpozycja (złożenie), wykres Poincare’a dla każdego szablonu [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
|  | Możliwość dodatkowego grupowania (dodawania szablonów) pobudzeń przez użytkownika, łączenia szablonów, wyszukiwania pobudzeń podobnych do wybranych przez operatora w ramach poszczególnych grup templetów (np. VE) [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
|  | Możliwość automatycznej reklasyfikacji pobudzeń według poszczególnych kanałów EKG (autosortowanie wieloogniskowe VE) [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
|  | Możliwość tworzenia własnych wzorców [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
|  | Możliwość zmiany czasu trwania pauzy bezpośrednio w oknie przykładów zdarzeń i automatycznej reanalizy badania [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
|  | Przykłady zdarzeń min. i max. HR [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
|  | Możliwość odrzucenia zdarzeń nieprawidłowych pojedynczo, strony, wszystkich; Możliwość ręcznego zachowania zdarzenia jako przykład do raportu [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
|  | Możliwość automatycznego zapamiętywania 1, 2 lub 3 przykładów z każdego rodzaju zdarzeń do raportu [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
|  | Tabela istotnych zdarzeń EKG, np. HR, ST, arytmie; możliwość przejścia z tabeli do zapisu EKG [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
|  | Szybkie przeglądanie przez stronicowanie (full disclosure), możliwość ustawienia rozdzielczości 30s/wiersz i prezentacja wartości HR i ST dla każdej minuty [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
|  | Możliwość jednoczesnej prezentacji kilku sekcji analizy, np. trendy + fragmenty EKG [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
|  | Natychmiastowy dostęp do dowolnego fragmentu EKG z każdego poziomu analizy [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
|  | Możliwość oznaczania fragmentów zapisu EKG jako artefakt [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
|  | Filtr migotania przedsionków [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
|  | Analiza odcinka ST [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
|  | Analiza QT, QTc [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
|  | Analiza funkcji stymulatorów implantowanych [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
|  | Konfiguracja parametrów analizy [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
|  | Konfiguracja formy i treści raportu [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
|  | Archiwizacja danych na dysk lokalny, płyty CD/DVD oraz zewnętrzne dyski masowe [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
|  | Dostęp do programu zabezpieczony hasłem [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
|  | Możliwość utworzenia konta dla każdego użytkownika |  |
|  | Możliwość nadawania różnych uprawnień każdemu użytkownikowi [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
|  | Możliwość ograniczania wglądu do archiwum badań dla użytkowników [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
|  | Oprogramowanie kompatybilne z systemami Windows 7/8/10 i nowszymi [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
|  | System zabezpieczony dostępowym kluczem USB [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
|  | System holterowski i instrukcja obsługi w języku polskim [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
|  | Licencja użytkownika dołączona do systemu [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
|  | Licencja dożywotnia. Stanowisko 1 [proszę wpisać TAK / NIE] |  |

OFEROWANY APARAT EKG:

…………….……………………………….……..		………………………………………………………………

(nazwa producenta)					      (model)

| Lp. | Wymagany parametr | Oferowany parametr |
| --- | --- | --- |
|  | Ilość odprowadzeń min. 12 [proszę podać ilość] |  |
|  | Przetwornik A/C min. 24 bit polskim [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
|  | Częstotliwość próbkowania dla każdego kanału min. 800 Hz [proszę podać] | ……….. Hz |
|  | Zakres HR min. 20-200 [proszę podać ilość] |  |
|  | Automatyczna detekcja stymulatora polskim [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
|  | Automatyczna detekcja braku kontaktu elektrod ze skórą polskim [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
|  | Wyświetlacz o przekątnej min. 5" [proszę podać przekątną wyświetlacza] | …………… " |
|  | Szerokość papieru min. 100 mm [proszę podać] | ………. mm |
|  | Złącze USB do przesyłu danych [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
|  | Wbudowany akumulator pozwalający na wykonanie min. 120 badań [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
|  | Maksymalna waga urządzenia 1,5 kg [proszę podać wagę] | …………. kg |
|  | Zasilanie sieciowe [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące [proszę podać termin gwarancji] | ………….. miesięcy |

OFEROWANY SPIROMETR:

…………….……………………………….……..		………………………………………………………………

(nazwa producenta)					      (model)

| Lp. | Wymagany parametr | Oferowany parametr |
| --- | --- | --- |
|  | Maksymalna waga urządzenia 150 g [proszę podać wagę] | ……….. g |
|  | Dedykowane oprogramowanie do analizy pomiarów kompatybilne z systemem Windows [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
|  | Komunikacja z oprogramowaniem do analizy za pomocą portu USB [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
|  | Parametry mierzone min. (FEV0,5, FEV1, FEV2, FEV3, FEV6, FEV1%FEV3, FEV1% FEV6, FEV1%FVCEX, FEV1%FVCIN, FEV1%VC, FEV1%VCMAX, FVCEX, FVCIN, VC, VC MAX, ERV, IC, TV, VPEF, PEF, MEF75, MEF50, MEF25, MEF50%FVCEX, MEF75%VC, MEF50%VC, MEF25%VC, MEF@FRC, FEF75/85, FEF25/75, MTT, FIV1, PIF, MIF50, VPIF, TPEF, TMEF75, TMEF50, TMEF25, TPIF, FET, FIT, TTOT, TPEF%FET, TPIF%FIT, FET%FIT, TC25/50, AEX, Grade(A-F)) [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
|  | Maksymalny pomiar przepływu min. 16 l/s [proszę podać] | ….…… l/s |
|  | Dokładność pomiaru przepływu min. 2% [proszę podać] | …………..% |
|  | Zasilanie USB. Kabel w komplecie [proszę wpisać TAK / NIE] |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące [proszę podać termin gwarancji] | ………….. miesięcy |

OFEROWANY PULSOKSYMETR:

…………….……………………………….……..		………………………………………………………………

(nazwa producenta)					      (model)

| Lp. | Wymagany parametr | Oferowany parametr |
| --- | --- | --- |
|  | Zakres mierzonego SpO2 min. 0%-100% [proszę podać] | od ………… do ………..% |
|  | Dokładność pomiaru min. +/- 3% [proszę podać] | ………….% |
|  | Zakres mierzonego HR min. 20-300 bpm [proszę podać] | ……………. bpm |
|  | Dokładność pomiaru HR min. +/- 2% | ………….% |
|  | Kolorowy wyświetlacz TFT min. 3" [proszę podać wielkość] | ………… " |
|  | Wbudowana bateria umożliwiająca pracą do min. 18 h [proszę podać TAK / NIE] |  |
|  | Wymienne końcówki umożliwiające pomiary dorosłych i dzieci [proszę podać TAK / NIE] |  |
|  | Maksymalna waga urządzenia 250 g [proszę podać] | ………. g |
|  | Ładowarka w zestawie [proszę podać TAK / NIE] |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące [proszę podać termin gwarancji] | ………….. miesięcy |

OFEROWANY ZESTAW REANIMACYJNY:

…………….……………………………….……..		………………………………………………………………

(nazwa producenta)					      (model)

| Lp. | Wymagany parametr | Oferowany parametr |
| --- | --- | --- |
|  | Łączna waga zestawu max. 12 kg [proszę podać] | …….. kg |
| Wyposażenie zestawu: |  |  |
|  | Butla tlenowa 2l [proszę podać TAK / NIE] |  |
|  | Reduktor z szybkozłączem typu AGA O2 ze skokową regulacją przepływu od 0-25 l/min. ze złączką tlenową - wersja DIN ¾’ standard polski [proszę podać TAK / NIE] |  |
|  | Worek samorozprężalny silikonowy - umożliwiający wentylację bierną i czynną 100% tlenem ze złączką i rezerwuarem tlenu 2500 ml przewodem tlenowym niezałamującym długości 10 m [proszę podać TAK / NIE] |  |
|  | Maski twarzowe do prowadzenia oddechu zastępczego dla dorosłych dla dzieci, 2 dla dzieci i 2 dla dorosłych [proszę podać TAK / NIE] |  |
|  | Filtry antybakteryjne -5 szt. [proszę podać TAK / NIE] |  |
|  | Ssak ręczny RES-Q-VAC z pojemnikiem i cewnikami dla dorosłych i dzieci [proszę podać TAK / NIE] |  |
|  | Laryngoskop McIntosch z łyżkami Nr 1, 2, 3( po 1 szt.) [proszę podać TAK / NIE] |  |
|  | Rurki ustno gardłowe Guedala komp. (6 rozmiarów) 1 komplet [proszę podać TAK / NIE] |  |
|  | Kleszcze Magilla 2 szt. [proszę podać TAK / NIE] |  |
|  | Rurki intubacyjne (6,7,8,10) po 1szt. [proszę podać TAK / NIE] |  |
|  | Latarka diagnostyczna 1 szt. [proszę podać TAK / NIE] |  |
|  | Kompres gazowy 5 x 5 cm 10 op. A 3 szt. [proszę podać TAK / NIE] |  |
|  | Strzykawki (2, 5, 10, 20 ml) po 2 szt. [proszę podać TAK / NIE] |  |
|  | Igły jednorazowe (1.2, 0.7) po 5 szt. [proszę podać TAK / NIE] |  |
|  | venflony (0.8, 1.0, 1.2, 1.4) po 2 szt. [proszę podać TAK / NIE] |  |
|  | Przyrząd do przetaczania płynów 3 szt. [proszę podać TAK / NIE] |  |
|  | Staza zaciskowa 1 szt. [proszę podać TAK / NIE] |  |
|  | Sól fizjologiczna 0,9% 500 ml, 3 szt. [proszę podać TAK / NIE] |  |
|  | Plastry poiniekcyjne 5 szt. [proszę podać TAK / NIE] |  |
|  | Płyn do dezynfekcji 25 ml 1 szt. [proszę podać TAK / NIE] |  |
|  | Rękawiczki ambulatoryjne sterylne, pakowane pojedynczo, rozmiar: 7, 8 ,9 i 10 , po 2 pary z każdego rozmiaru [proszę podać TAK / NIE] |  |
|  | Nożyczki ratownicze 1 [proszę podać TAK / NIE] |  |
|  | Nóż do cięcia pasów i zbijania szyb 1 szt. [proszę podać TAK / NIE] |  |
|  | Kołnierz ortopedyczny [proszę podać TAK / NIE] |  |
|  | Termin ważności leków i wyposażenia min. 2 lata od daty dostawy do Zamawiającego [proszę podać TAK / NIE] |  |

OFEROWANY DEFIBRYLATOR:

…………….……………………………….……..		………………………………………………………………

(nazwa producenta)					      (model)

| Lp. | Wymagany parametr | Oferowany parametr |
| --- | --- | --- |
|  | Tryby pracy AED, półautomatyczny lub w pełni automatyczny [proszę podać TAK / NIE] |  |
|  | Żywotność baterii min. 100 wyładowań [proszę podać] | ……………wyładowań |
|  | Przeznaczenie dla dzieci i dorosłych [proszę podać TAK / NIE] |  |
|  | Regulowana energia wyładowania [proszę podać TAK / NIE] |  |
|  | Automatyczna detekcja podłączenia elektrod pediatrycznych [proszę podać TAK / NIE] |  |
|  | Komunikaty głosowe wspomagające prawidłową obsługę [proszę podać TAK / NIE] |  |
|  | Maksymalna waga urządzenia 3 kg [proszę podać] | ………….. kg |
|  | Zasilanie sieciowe. Ładowarka w zestawie [proszę podać TAK / NIE] |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące [proszę podać termin gwarancji] | ………………. miesięcy |

OFEROWANE OTOSKOPY:

…………….……………………………….……..		………………………………………………………………

(nazwa producenta)					      (model)

| Lp. | Wymagany parametr | Oferowany parametr |
| --- | --- | --- |
|  | Maksymalne powiększenie o min. 30% {proszę podać] | …………..% |
|  | Wbudowane podświetlenie [proszę podać TAK / NIE] |  |
|  | Zasilanie bateryjne. Bateria litowo-jonowa. Ładowarka w zestawie [proszę podać TAK / NIE] |  |
|  | Zasilanie głowicy prądem o napięciu 3,5 V [proszę podać TAK / NIE] |  |
|  | Konstrukcja umożliwiająca rozłączenie głowicy od rękojeści [proszę podać TAK / NIE] |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące [proszę podać termin gwarancji] | ………………. miesięcy |

OFEROWANE TERMOMETRY BEZDOTYKOWE TYP 1:

…………….……………………………….……..		………………………………………………………………

(nazwa producenta)					      (model)

| Lp. | Wymagany parametr | Oferowany parametr |
| --- | --- | --- |
|  | Zasilanie bateryjne. Baterie w zestawie [proszę podać TAK / NIE] |  |
|  | Technologia bezdotykowa, na bazie podczerwieni [proszę podać TAK / NIE] |  |
|  | Miejsce pomiaru: czoło [proszę podać TAK / NIE] |  |
|  | Funkcja automatyczne wyłączania [proszę podać TAK / NIE] |  |
|  | Dokładność pomiaru min. +/- 0,3 stopnie C [proszę podać] | …………. stopni C |
|  | Zakres pomiarowy min. od 34 do 43 stopnie C [proszę podać] | Od ………. do ……….. stopni C |
|  | Czas pomiaru max. 3 s [proszę podać] | ……….. s |
|  | Waga urządzenia bez baterii max. 180 g [proszę podać] | ………. g |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące [proszę podać termin gwarancji] | ………………. miesięcy |

OFEROWANY TERMOMETR BEZDOTYKOWY TYP 2:

…………….……………………………….……..		………………………………………………………………

(nazwa producenta)					      (model)

| Lp. | Wymagany parametr | Oferowany parametr |
| --- | --- | --- |
|  | Zasilanie bateryjne. Baterie w zestawie [proszę podać TAK / NIE] |  |
|  | Technologia bezdotykowa, na bazie podczerwieni [proszę podać TAK / NIE] |  |
|  | Możliwość wykonywania pomiarów temperatury płynów, powietrza oraz powierzchni płaskich [proszę podać TAK / NIE] |  |
|  | Wyświetlacz LCD [proszę podać TAK / NIE] |  |
|  | Projekcja mierzonej temperatury na badaną powierzchnię [proszę podać TAK / NIE] |  |
|  | Wskaźnik zachowania odpowiedniej odległości od mierzonego obiektu [proszę podać TAK / NIE] |  |
|  | Funkcja automatyczne wyłączania [proszę podać TAK / NIE] |  |
|  | Zakres pomiarowy temperatury ciała min. od 34 do 42 stopni C [proszę podać] | od ….….…. do ………... stopni C |
|  | Ogólny zakres pomiarowy min. Od 10 - 60 stopni C [proszę podać] | od ….….…. do ………... stopni C |
|  | Waga urządzenia z bateriami max. 100 g [proszę podać] | ………… g |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące [proszę podać termin gwarancji] | ………………. miesięcy |

OFEROWANY BILIRUBINOMETR:

…………….……………………………….……..		………………………………………………………………

(nazwa producenta)					      (model)

| Lp. | Wymagany parametr | Oferowany parametr |
| --- | --- | --- |
|  | Zasilanie akumulatorowe, stacja ładowania w zestawie [proszę podać TAK / NIE] |  |
|  | Zakres pomiarowy min. od 0.0 mg/dL do 20.0 mg/Dl [proszę podać] | od …….. mg/dL do ……… mg/Dl |
|  | Dokładność min. ±1.5 mg/Dl [proszę podać] | ………. Mg/Dl |
|  | Wybór jednostek wyświetlania pomiaru mg/dL lub μmol/L [proszę podać TAK / NIE] |  |
|  | Czas gotowości max. 3 s [proszę podać] | ………. s |
|  | Czas pomiaru max. 2 s [proszę podać] | ……….. s |
|  | Wyświetlacz kolorowy LCD o wielkości min. 2,5" [proszę podać] | ………." |
|  | Sygnalizacja niskiego napięcia akumulatora L [proszę podać TAK / NIE] |  |
|  | Funkcja uśredniania wyniku min. 1-3 pomiarów L [proszę podać ] | ……… pomiarów |
|  | Żywotność źródła światła nie mniej niż 150 000 błysków L [proszę podać] | …………. błysków |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące [proszę podać termin gwarancji] | ………………. miesięcy |

Jednocześnie oświadczam/oświadczamy, iż:

  - nie podlegam/nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz.U. z 2024 r., poz. 507),

  - zapoznałem/zapoznałam/zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnoszę/nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję/przyjmujemy warunki w nim zawarte,

  - w przypadku udzielenia mi/nam zamówienia, zawrę/zawrzemy umowę na warunkach określonych w treści Zapytania ofertowego,

  - w przypadku udzielenia mi/nam zamówienia wykonam/wykonany umowę na warunkach określonych w Zapytaniu ofertowym i załącznikach do niego,

  - jestem związany/związana/ jesteśmy związani złożoną ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu,

  - świadomy/świadoma/świadomi odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję/informujemy, iż dane zawarte w złożonej ofercie oraz wszystkich załączonych do niej dokumentach i oświadczeniach są zgodne z prawdą,

  - wypełniłem/wypełniłam/wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/pozyskałam/pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia.

| ………………………………………… (miejscowość i data) | …………………………………………… (podpis osób(-y) uprawnionej do składania oświadczenia woli w imieniu wykonawcy) |
| --- | --- |

O ile dotyczy.

Cena netto wykonania przedmiotu zamówienia musi dotyczyć wykonania całego przedmiotu zamówienia opisanego w Zapytaniu ofertowym w tym w Załącznikach do niego, dotyczącego cz. nr I zamówienia.

Proszę podać wysokość stawki podatku VAT zastosowanej przez Wykonawcę. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia objęty jest różnymi stawkami podatku VAT, proszę podać wszystkie zastosowane stawki podatku ze wskazaniem, która stawka czego dotyczy.

Jeżeli Wykonawca jest zwolniony z podatku VAT, proszę o podanie podstawy prawnej zwolnienia.

Jeżeli wybór oferty prowadził będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Wykonawca, zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Cena brutto wykonania przedmiotu zamówienia musi dotyczyć wykonania całego przedmiotu zamówienia opisanego w Zapytaniu ofertowym w tym w Załącznikach do niego, dotyczącego cz. nr I zamówienia.

Proszę wpisać, jeżeli Wykonawca przewiduje realizację zamówienia z udziałem podwykonawcy/podwykonawców.

Treść oświadczenia należy odpowiednio zmodyfikować, tak, by było ono złożone zgodnie z prawdą.