## ZAŁĄCZNIK 1A DO ZAPYTANIA
Załącznik 1A do zapytania ofertowego
SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE POZYCJI KOSZTORYSOWYCH
Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z częścią administracyjno-socjalną oraz placami zewnętrznymi – ETAP II
Lp. | ZAKRES ROBÓT - Opis | Wartość netto
Roboty ziemne pod fundamenty blokowe linii sprężającej
1 | Wykopy w gruncie wraz z wywozem i utylizacją - ilość 650,0m3
2 | Zasypki materiałem z dowozu - mieszanka kruszyw łamanych - ilość 100,0m3
Razem dział: Roboty ziemne pod fundamenty blokowe linii sprężającej |  | 0
Podkład podłogi na gruncie - część administracyjno-socjalna
3 | Podbudowa z kruszywa grubość 15cm
4 | Podkłady betonowe grubość 10cm - powierzchniowe podposadzkowe, beton C8/10
Razem dział: Podkład podłogi na gruncie - część administracyjno-socjalna |  | 0
Posadzka przemysłowa z podbudową - hala
5 | Stabilizacja gruntu na głębokość 50cm spoiwem hydraulicznym o Rm28 min. 2,50MPa - wytrzymałość po 28 dniach: min. w zakresie 1,50-2,50MPa zgodnie z PN-S-96012 lub normą równoważną
6 | Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie (zagęszczenie podbudowy - wtórny moduł odkształcenia E2 min. 120MPa, wskaźnik odkształcenia Io=E2/E1<=2,2), grubość 30cm
7 | Posadzka przemysłowa betonowa cięta grubość 20cm, nośność min. 5ton/m2, zbrojona włóknem stalowym rozproszonym, utwardzona powierzchniowo i zatarta na gładko, beton C30/37
8 | Posadzka przemysłowa betonowa cięta grubość 20cm, nośność min. 10ton/m2, zbrojona wlóknem stalowym rozproszonym oraz siatką fi 8 150/150 górą i dołem, utwardzona powierzchniowo i zatarta na gładko, beton C30/37
9 | Wykopy w gruncie wraz z wywozem i utylizacją - fundamenty rampy najazdowej węzła (zakres C pkt III zapytania)
10 | Zasypki materiałem z dowozu - fundamenty rampy najazdowej węzła (zakres C pkt III zapytania)
11 | Podkłady betonowe grubość 10cm - pod stopami i ławami fundamentowymi w przypadku deskowania zewnętrznych zarysów, beton C8/10 - rampa najazdowa węzła (zakres C pkt III zapytania)
12 | Ławy fundamentowe w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z zastosowaniem pompy do betonu - beton C30/37 - rampa najazdowa węzła (zakres C pkt III zapytania)
13 | Ściany fundamentowe grubość 25cm w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z zastosowaniem pompy do betonu - beton C30/37 - ściany rampy najazdowej węzła (zakres C pkt III zapytania)
14 | Ściany fundamentowe grubość 20cm w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z zastosowaniem pompy do betonu - beton C30/37 - ściany rampy najazdowej węzła (zakres C pkt III zapytania)
15 | Ściany fundamentowe grubość 20cm w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z zastosowaniem pompy do betonu - beton C30/37 - żebra usztywniające rampy najazdowej węzła (zakres C pkt III zapytania)
16 | Montaż zbrojenia dla elementów żelbetowych - rampa najazdowa węzła (zakres C pkt III zapytania)
17 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie (zagęszczenie podbudowy - wtórny moduł odkształcenia E2 min. 120MPa, wskaźnik odkształcenia Io=E2/E1<=2,2) - rampa najazdowa węzła (zakres C pkt III zapytania)
18 | Posadzka przemysłowa betonowa cięta grubość 20cm, zbrojona wlóknem stalowym rozproszonym oraz siatką fi 8 150/150 górą i dołem, utwardzona powierzchniowo i zatarta na gładko, beton C30/37 - rampa najazdowa węzła (zakres C pkt III zapytania)
Razem dział: Posadzka przemysłowa z podbudową - hala |  | 0
Bramy zewnętrzne i wewnętrzne
19 | B01 - Brama segmentowa 6,0x6,0m pełna, napęd elektryczny, kolor RAL9007/RAL9002
20 | B02 - Brama segmentowa 5,0x4,5m pełna, napęd elektryczny, kolor RAL9007/RAL9002
21 | B03 - Brama segmentowa 4,5x4,5m pełna, napęd elektryczny, kolor RAL9007/RAL9002
22 | B04 - Brama segmentowa 4,5x4,5m pełna, napęd elektryczny, kolor RAL9007/RAL9002, wewn.
23 | B05 - Brama segmentowa 4,5x4,5m pełna, napęd elektryczny, kolor RAL9007/RAL9002, wewn.
24 | B06 - Brama segmentowa 4,5x4,5m pełna, napęd elektryczny, kolor RAL9007/RAL9002
25 | B08 - Brama segmentowa 6,0x7,0m pełna, napęd elektryczny, kolor RAL9007/RAL9002
Razem dział: Bramy zewnętrzne i wewnętrzne |  | 0
Drzwi wewnętrzne
26 | D8 - Drzwi stalowe wewnętrzne pełne 90x205cm, kolor RAL 7016
27 | D8 - Drzwi stalowe wewnętrzne pełne 90x205cm, kolor RAL 7016, do pomieszczeń sanitarnych z kratką wentylacyjną i wkładką łazienkową
28 | D9 - Drzwi stalowe wewnętrzne pełne 80x205cm, kolor RAL 7016
29 | D10 - Drzwi stalowe wewnętrzne pełne 90x205cm, kolor RAL 7016
Razem dział: Drzwi wewnętrzne |  | 0
Stolarka aluminiowa
30 | Okna aluminiowe stałe w systemie AS75+AS75P lub równoważnym, kolor RAL7016
Razem dział: Stolarka aluminiowa |  | 0
Posadzki i okładziny posadzkowe
31 | Izolacja termiczna podłogi na gruncie - styropian EPS 100 grubość 80mm
32 | Izolacje przeciwwilgociowe z folii PCV grubość min. 0,2mm - poziome podposadzkowe
33 | Warstwy wyrównawcze zbrojone pod posadzki z zaprawy cementowej grubość 50mm zatarte na gładko, zbrojone siatką
34 | Izolacje z powłok mineralnych (folia w płynie)
35 | Posadzki z płytek ceramicznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną
36 | Cokoliki 10 cm z płytek ceramicznych na zaprawie klejowej, cokoliki z krawędzią ciętą
Razem dział: Posadzki i okładziny posadzkowe |  | 0
Ściany działowe i okładziny ścienne
37 | Sw1 - Ściana G-K C75 z wypełnieniem wełną mineralną na pełną grubość, pojedyncze opłytowanie z każdej strony, płyta GKB
38 | Sw2 - Ściana G-K C75 z wypełnieniem wełną mineralną na pełną grubość, pojedyncze opłytowanie z każdej strony, płyta GKBI
39 | Sw3 - Ściana G-K C75 z wypełnieniem wełną mineralną na pełną grubość, pojedyncze opłytowanie z każdej strony, płyta GKBI
40 | Sw4 - Ściana G-K C100 instalacyjna z wypełnieniem wełną mineralną na pełną grubość, pojedyncze opłytowanie z każdej strony, płyta GKBI
41 | Zabudowa stelaża podtynkowego, pojedyncze płytowanie GKBI
42 | Wzmocnienia z profili UA pod otwory drzwiowe
Razem dział: Ściany działowe i okładziny ścienne |  | 0
Okładziny ścienne
43 | Izolacje z powłok mineralnych (folia w płynie)
44 | Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na kleju elastycznym
45 | Gruntowanie ścian
46 | Malowanie dwukrotne ścian farbą akrylową
47 | Impregnowanie ścian żelbetowych prefabrykowanych
Razem dział: Okładziny ścienne |  | 0
Elementy wykończenia
48 | Parapety wewnętrzne komorowe PVC
Razem dział: Elementy wykończenia |  | 0
Kanalizacja sanitarna - instalacja wewnętrzna
Kanalizacja podposadzkowa
49 | rury PVC SN8 wraz z kształtkami DN160- dostawa i montaż w obsypce piaskowej
50 | studnia schładzajacą
51 | rewizje przemysłowe- dostawa i montaż
52 | próby odbiorowe
Kanalizacja pozostała
Część administracyjno-socjalna
53 | rury PP wraz z kształtkami DN110- dostawa i montaż
Część administracyjno-socjalna - pozostałe
54 | piony kanalizacyjne i odpowietrzenia
55 | syfony z towrzywa sztucznego, z blokadą
56 | próby odbiorowe
Razem dział: Kanalizacja sanitarna - instalacja wewnętrzna |  | 0
Instalacja wodociągowa
Instalacja wodociągowa - Część administracyjno-socjalna
57 | rurociągi prowadzone w ścianach, w posadzce oraz natynkowo wraz z kształtkami i izolacją z pianki polietylenowej z powłoką nieprzepuszczalną - dostawa i montaż
58 | podejścia pod urządzenia i armaturę
Instalacja wodociągowa - hala
59 | rurociągi prowadzone w ścianach, w posadzce oraz natynkowo wraz z kształtkami i izolacją z pianki polietylenowej z powłoką nieprzepuszczalną - dostawa i montaż
60 | podejścia pod urządzenia i armaturę
instalacja wodociągowa- pozostałe
61 | zawory
62 | próby odbiorowe, badania
Instalacja hydrantowa
63 | rurociągi stalowe ocynkowa prowadzone w ścianach, w posadzce oraz natynkowo wraz z kształtkami i izolacją- dostawa i montaż
64 | hydranty ppoż na ścienie
Razem dział: Instalacja wodociągowa |  | 0
Instalacja C.O.
Instalacja CO -Część administracyjno-socjalna
65 | stalowe grzejniki płytowe ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym +głowice termostatyczne wraz z podejściami- dostawa i montaż
66 | rurociągi+ kształtki+ izolacja
67 | próby odbiorowe, rozruchy
Instalacja CO- hala
68 | aparaty grzewczo wentylacyjne+zawory+elementy pomocnicze+ sterowanie- dostawa i montaż
69 | rurociągi+ kształtki+ izolacja
70 | roboty montażowe, budowlane, zwyżka
71 | próby odbiorowe, rozruchy
72 | grzejnik elektryczny
Razem dział: Instalacja C.O. |  | 0
Wentylacja
Część administracyjno-socjalna
73 | wentylatory kanałowe z tłumikami, kratkami wentylacyjnymi, filtrem, nagrzewnicami
74 | rurociągi+ kształtki+ izolacja+przepustnice+tłumiki+ inne- pomieszczenia socjalne
Wentylacja- hala
75 | wyrzutnie, czerpnie, otwory wyciągowe, przepustnice
76 | cokoły pod wentylatory
77 | wentylatory dachowe z regulatorem min. 5 stopniowym
78 | próby odbiorowe, rozruchy, pomiary
Razem dział: Wentylacja |  | 0
Instalacja gazowa
79 | skrzynka gazowa
80 | rurociągi instalacji gazowych o połączeniach spawanych + kształtki + izolacja
81 | próba ciśnieniowa instalacji gazowej
Razem dział: Instalacja gazowa |  | 0
Kotłownia gazowa
Kotłownia gazowa
82 | zestaw kaskadowy kotłów wraz z pompami kotłowymi i armaturą o łącznej mocy 180 kW
83 | system koncentryczny powietrzno-spalinowy
84 | sterownik kotłów
85 | zasobnik cwu
86 | sprzęgło hydrauliczne
pozostałe
87 | pompy
88 | naczynie wzbiorcze przeponowe dla cwu i co, separator zanieczyszczeń, zbiornik kondensatu, stacja uzdatniania wody oraz zabezpieczenie stanu wody
89 | filtry siatkowe
90 | zmiękczacz wody
91 | system bezpieczeństwa instalacji gazowej
92 | rozdzielacze 3 obwodowe
93 | orurowanie kotłowni wraz z armaturą (zawody, filtry, wodomierze, skrzynka)
94 | próba szczelności instalacji co
Razem dział: Kotłownia gazowa
Biały montaż
Część administracyjno-socjalna:
95 | wpusty
96 | umywalki+ syfony
97 | zlewy+ syfony
98 | baterie umywalkowe
99 | baterie do zlewów
100 | WC (w tym m.in. stelaż, przycisk, miska, deska)
101 | pisuar pojedynczy z zaworem spłukujacym
102 | kurek czerpalny
103 | brodzik natryskowy/ odpływ liniowy i zasłona szklana – drzwi przesuwne
104 | bateria natryskowa z natryskiem ręcznym
Hala
105 | umywalka+ syfon
106 | bateria umywalkowa
107 | WC (w tym m.in. stelaż, przycisk, miska, deska)
108 | podgrzewacze elektryczne
Razem dział: Biały montaż |  | 0
Rozdzielnica główna i obiektowa
109 | Rozdzielnica RG - 400A
110 | Rozdzielnica RH1 250A
111 | Rozdzielnica RH2 160A
112 | Rozdzielnica RB1
113 | Rozdzielnica RK
Razem dział: ROZDZIELNICA GŁÓWNA I OBIEKTOWA |  | 0
Oprawy oświetleniowe - LUG + TM Technologie
114 | Oprawa np. TRITON LED 370 ED 35650lm/840 PC IP65 90st. szary lub równoważna
115 | Oprawa np. ATLANTYK 2.0 BASIC LED ED 9500 lm/840 PC opal IP65 lub równoważna
116 | Oprawa np. LUGSTAR SPOT LB LED n/t ED 195 0lm/840 IP44 biały lub równoważna
117 | Oprawa np. LUGCLASSIC SLIM LB LED 600x600 p/t ED 4450lm/840 MPRM biały lub równoważna
118 | Oprawa np. LUGCLASSIC SLIM LB LED Ramka n /t 600x600 biały lub równoważna
119 | Oprawa np. ATLANTYK 2.0 ECO LED ED 4700lm /840 PC opal IP65 lub równoważna
120 | Oprawa np. ATLANTYK 2.0 ECO LED ED 7200lm /840 PC opal IP65 lub równoważna
121 | Oprawa np. ONTEC S M5 105 M AT/W TM-OS.M5ATM160W lub równoważne
122 | Oprawa np. ONTEC R M1 60 NM AT W EAN: 5902052535781 TM-OR.M1ATN600W lub równoważne
123 | Oprawa np. ITECH M1 60 NM AT W TM-IT.M1ATN660W lub równoważna
124 | Oprawa awaryjna np. ONTEC S W1 302 M COLD AT/W TM-OS.W1ATM36CW lub równoważna
125 | ZESTAW MONTAZOWY np. ONTEC S RAMKA IP67 OS010 W TM-AKC.OS010W lub równoważny
126 | Oprawa awaryjna np. ONTEC S M1 180 M AT W TM-OS.M1ATM860W lub równoważna
127 | Naświetlacz np. PowerLug MINI AS LED 67W 110lm/W 4000K lub równoważny
Razem dział: OPRAWY OŚWIETLENIOWE |  | 0
Okablowanie
128 | Kabel 4 x YAKXS 1 x 240mm2 - RG
129 | Kabel 5 x YAKXS 1 x 120mm2 - RH1 i RWB
130 | Kabel YAKXS 5x70mm2 - RH2
131 | Kabel YAKXS 5x35mm2 - PV
132 | Przewód YKY 5x16mm2 - RB1
133 | Przewód YDY 5x4mm2 - zasilanie oświetlenia
134 | Przewód YDY 3x1,5mm2 - zasilanie oświetlenia
135 | Przewód YDY 3x2,5mm2 - zasilanie gniazd 230V, oświetlenie hala, sanitarka
136 | Przewód YDY 5x2,5mm2 - zasilanie bram , sanitarka
137 | NHXH PH90 5x2,5mm2 - zasilanie urządzeń p.poż
138 | Przewód YDY 5x10mm2 - zasilanie zestawów gniazd
139 | Przewód YKY 5x16mm2
140 | Puszki natynkowe
141 | Materiały pomocnicze
Razem dział: OKABLOWANIE |  | 0
Zasilanie technologii
142 | Przewód YKY 5x16mm2
143 | Przewód YDY 5x2,5mm2
144 | Przewód YDY 5x4mm2
145 | Kabel 5 x YAKXS 1 x 120mm2
146 | Przewód YDY 5x10mm2
147 | Trasy kablowe poziome
148 | Trasy kablowe pionowe
149 | Materiały pomocnicze
Razem dział: Zasilanie technologii |  | 0
Osprzęt
150 | Wyłacznik oświetlenia
151 | Czujnik ruchu
152 | Kaseta sterowania oświetleniem
153 | Gniazdo instalacyjne 230V
154 | Gniazdo instalacyjne 400V Bramy
155 | Zestaw gniazd wraz z zabezpieczeniami - 1x16A 400V + 1x32A 400V + 2 x230V
156 | Materiały pomocnicze
Razem dział: OSPRZĘT |  | 0
Trasy kablowe
157 | Korytka kablowe - 200mm h60
158 | Korytka kablowe - 100mm h60
159 | Korytka kablowe - 50mm h60
160 | Drabinka kablowa
161 | Rurki RL
162 | Konstrukcje wsporcze - zawiesia
163 | Materiały pomocnicze
Razem dział: TRASY KABLOWE |  | 0
Instalacja odgromowa i uziemiająca
164 | Bednarka FeZn 30x4 - uziemienie
165 | Drut fi 8 mm - ALMgSi
166 | Szyny połaczeń wyrównawczych
167 | Wsporniki betonowe
168 | Złącze kontrolne
169 | Maszt odgromowy h=4m
170 | Linki Lgy - połaczenia wyrównawcze
171 | Materiały pomocnicze
| Razem dział: Instalacja odgromowa i uziemiająca | 0
TRANSFORMATOR
172 | Transformator suchy 630kVA
173 | Dostosowanie przekładników pomiarowych do zwiększenia mocy
Razem dział: TRANSFORMATOR |  | 0
Zasilanie ze SN ze złącza Tauron
174 | Kabel 3 x XRUHAKXS 1x240/50mm2
175 | Rura osłonowa
176 | Mufa kablowa
177 | Przewiert pod drogą
178 | Wykonanie wykopu
Razem dział: Zasilanie ze SN ze złącza Tauron |  | 0
Instalacje Niskoprądowe
179 | Instalacja Lan
180 | Instalacja SSWiN
181 | Instalacja CCTV - 42 kamer IP 5Mpx
Razem dział: Instalacje Niskoprądowe |  | 0
Oprawy oświetleniowe zewnętrzne słupowe
182 | SŁUP ALUMINIOWY wys.6m, anodowany antracyt
183 | FUNDAMENT BETONOWY
184 | OPRAWA np. CUDDLE II LED REG 72 4000K OPTYKA T3 lub równoważne
185 | Wysięgnik pojedynczy anodowany antracytowy
186 | Elementy łączeniowe
187 | Kabel YAKY 5x25mm2
188 | Bednarka ocynkowana 30x4
189 | Przewód YDY 3x1,5mm2
190 | Rura osłonowa
Razem dział: Oprawy oświetleniowe zewnętrzne słupowe |  | 0
INNE
191 | Dokumentacja wykonawcza (zakres A pkt III zapytania)
192 | Dokumentacja powykonawcza (zakres C pkt III zapytania, par.9, pkt.10 Umowy)
193 | Urządzenia / sprzęt niezbędny do wykonania zamówienia
Razem dział: INNE |  | 0
RAZEM - WARTOŚĆ OFERTY |  | 0
…........................................................... podpis