Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego

PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(należy potwierdzić spełnienie parametrów technicznych)

| Wymagane parametry przez Zamawiającego |  |  | Potwierdzenie zaoferowania parametrów przez Wykonawcę poprzez wpisanie odpowiednio TAK/NIE | Uwagi (numer strony i punktu w dodatkowej specyfikacji technicznej) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ 1 |  |  |  |  |
| 1. | Sita komórkowe 100ul | Sterylne nylonowe filtry komórkowe o średnicy porów 100um - z ramką z polipropylenu z uchwytem ułatwiającym prace. Wolne od DNaz, Rnaz i pirogenów. Pakowane w oddzielne opakowanie. Zgodne ze standardem ISO9001:2015 posiadające certyfikat jakościowy. |  |  |
| 2. | Tipsy [końcówki do pipet) 200ul bez filtra | Końcówki do pipet oraz zestawu aspiracyjnego o objętości/pojemności 200ul bez filtra. Niesterylne, wolne od DNaz i Rnaz, niepirogenne Wykonane z polipropylenu w jakości medycznej. Wytrzymale zakres temperatur -80C do 121C. Kompatybilne z pipetami jednokanałowymi marki Thermofisher o nazwie Finnpipette™ F2 Variable Volume Pipettes i numerze katalogowym 4642090 (10-200ul), pipetami jednokanałowymi marki eppendorf o nazwie Eppendorf Research® plus (10-100ul) i numerze katalogowym 3123000020 oraz z zestawem aspiracyjnym od VWR - ZESTAW HAND OPERATOR KIT DO FTA-2I 1 * 1 KIT - numer katalogowy: GRANHAS-1 (wszystkie sprzęty są już w posiadaniu zamawiającego). |  |  |
| 3. | Zestaw filtracyjny na 500ml | System do filtracji próżniowej roztworów wodnych o pojemności 500ml, rozmiarze porów 0,2um oraz średnicy membrany 75mm. Sterylny, niepirogenny, niecytotoksyczny. Wyposażony w lejek filtracyjny (0,2um), port próżniowy, pokrywę, zbiornik oraz korek do przechowywania. Każdy system pakowany oddzielnie. Posiadający certyfikat jakościowy. |  |  |
| 4. | Probówki wirówkowe 1,5 ml | Probówki wirówkowe typu eppendorf, stożkowe o pojemności 1,5 ml sterylne, przezroczyste wykonane z polipropylenu, z widoczną podziałką oraz wyznaczonym matowym polem ułatwiającym opisywanie prób ,o stożkowym kształcie dnia. Łatwo otwieralne i szczelnie zamykane na zatrzask. Wolne od DNaz, RNaz, niepirogenne, niecytotoksyczne. Możliwość sterylizacji w autoklawie - odporne na wysokie temperatury ok. 121oC. Odporne na wirowanie do 30 000 x g. Nie pakowane w stripach. Kompatybilne z wirówką nablatową - Wirówka MiniSpin® Eppendorf (która jest w posiadaniu zamawiającego). |  |  |
| 5. | Probówki wirówkowe 2ml | Mikroprobówki wirówkowe typu eppendorf o pojemności 2 ml sterylne, przezroczyste wykonane z polipropylenu, z widoczną podziałką oraz wyznaczonym matowym polem ułatwiającym opisywanie prób o stożkowym kształcie dnia. Łatwo otwieralne i szczelnie zamykane na zatrzask. Wolne od DNaz, RNaz, niepirogenne, niecytotoksyczne. Możliwość sterylizacji w autoklawie - odporne na wysokie temperatury ok. 121C. Odporne na wirowanie do 30 000 x g. Nie pakowane w stripach. Kompatybilne z wirówką nablatową - Wirówka MiniSpin® Eppendorf (która jest w posiadaniu zamawiającego). |  |  |
| 6. | Probówka plastikowa 50 ml typu falkon | Probówki o pojemności 50ml przezroczyste wykonane z polipropylenu z zakrętką, z widoczną podziałką oraz wyznaczonym polem ułatwiającym opisywanie prób o stożkowym kształcie dna. Sterylne, wolne od DNaz, Rnaz, niepirogenne, niecytotoksyczne. Odporne na wirowanie do 12 000 x g. Kompatybilne z akcesoriami do probówek stożkowych 50ml. |  |  |
| 7. | PIPETY SEROLOGICZNE 1ml | Pipety serologiczne o objętości/pojemności 1ml - sterylne, jednokrotnego użytku, przezroczyste, z widoczną skalibrowaną podziałką, wykonane z polistyrenu, od góry zabezpieczone filtrem zapobiegającym zanieczyszczeniu urządzenia pipetującego cieczami oraz zmniejszające ryzyko zanieczyszczenia próbki podczas pipetowania. Posiadające certyfikat jakościowy, wolne od DNaz, RNaz, niepirogenne, niecytotoksyczne. Każda sztuka zapakowana w oddzielne papierowo/plastikowe opakowanie. Kompatybilne z pipetorem automatycznym Fisherbrand (który jest już w posiadaniu zamawiającego). |  |  |
| 8. | PIPETY SEROLOGICZNE 2ml | Pipety serologiczne o objętości/pojemności 2ml - sterylne, jednokrotnego użytku, przezroczyste, z widoczną skalibrowaną podziałką, wykonane z polistyrenu, od góry zabezpieczone filtrem zapobiegającym zanieczyszczeniu urządzenia pipetującego cieczami oraz zmniejszające ryzyko zanieczyszczenia próbki podczas pipetowania. Posiadające certyfiakt jakościowy, wolne od DNaz, RNaz, niepirogenne, niecytotoksyczne. Każda sztuka zapakanowana w oddzielne papierowo/plastikowe opakowanie. Kompatybilne z pipetorem automatycznym Fisherbrand (który jest już w posiadaniu zamawiającego). |  |  |
| 9. | PIPETY SEROLOGICZNE 5ml | Pipety serologiczne o objętości/pojemności 5ml - sterylne, jednokrotnego użytku, przezroczyste, z widoczną skalibrowaną podziałką, wykonane z polistyrenu, od góry zabezpieczone filtrem zapobiegającym zanieczyszczeniu urządzenia pipetującego cieczami oraz zmniejszające ryzyko zanieczyszczenia próbki podczas pipetowania. Posiadające certyfikat jakościowy, wolne od DNaz, RNaz, niepirogenne, niecytotoksyczne. Każda sztuka zapakowana w oddzielne papierowo/plastikowe opakowanie. Kompatybilne z pipetorem automatycznym Fisherbrand (który jest już w posiadaniu zamawiającego). |  |  |
| 10. | PIPETY SEROLOGICZNE 10ml | Pipety serologiczne o objętości/pojemności 10ml - sterylne, jednokrotnego użytku, przezroczyste, z widoczną skalibrowaną podziałką, wykonane z polistyrenu, od góry zabezpieczone filtrem zapobiegającym zanieczyszczeniu urządzenia pipetującego cieczami oraz zmniejszające ryzyko zanieczyszczenia próbki podczas pipetowania. Posiadające certyfikat jakościowy, wolne od DNaz, RNaz, niepirogenne, niecytotoksyczne. Każda sztuka zapakowana w oddzielne papierowo/plastikowe opakowanie. Kompatybilne z pipetorem automatycznym Fisherbrand (który jest już w posiadaniu zamawiającego). |  |  |
| 11. | PIPETY SEROLOGICZNE 25ml | Pipety serologiczne o objętości/pojemności 25ml - sterylne, jednokrotnego użytku, przezroczyste, z widoczną skalibrowaną podziałką, wykonane z polistyrenu, od góry zabezpieczone filtrem zapobiegającym zanieczyszczeniu urządzenia pipetującego cieczami oraz zmniejszające ryzyko zanieczyszczenia próbki podczas pipetowania. Posiadające certyfikat jakościowy, wolne od DNaz, RNaz, niepirogenne, niecytotoksyczne. Każda sztuka zapakowana w oddzielne papierowo/plastikowe opakowanie. Kompatybilne z pipetorem automatycznym Fisherbrand (który jest już w posiadaniu zamawiającego). |  |  |
| 12. | PIPETY SEROLOGICZNE 50ml | Pipety serologiczne o objętości/pojemności 50ml - sterylne, jednokrotnego użytku, przezroczyste, z widoczną skalibrowaną podziałką, wykonane z polistyrenu, od góry zabezpieczone filtrem zapobiegającym zanieczyszczeniu urządzenia pipetującego cieczami oraz zmniejszające ryzyko zanieczyszczenia próbki podczas pipetowania. Posiadające certyfikat jakościowy, wolne od DNaz, RNaz, niepirogenne, niecytotoksyczne. Każda sztuka zapakowana w oddzielne papierowo/plastikowe opakowanie. Kompatybilne z pipetorem automatycznym Fisherbrand (który jest już w posiadaniu zamawiającego). |  |  |
| 13. | Filtry strzykawkowe | Sterylne filtry strzykawkowe o średnicy porów 0,22um i średnicy filtra 25mm. Niepirogenne, niecytotoksyczne, wolne od Dnaz, Rnaz i ludzkiego DNA, duża odporność termiczna, pakowane pojedyńczo. Maksymalne ciśnienie robocze ok. 100 psi. |  |  |
| 14. | Sita komórkowe 40ul | Sterylne nylonowe filtry komórkowe o średnicy porów 40um - z ramką z polipropylenu z uchwytem ułatwiającym prace. Wolne od DNaz, Rnaz i pirogenów. Pakowane w oddzielne opakowanie. Zgodne ze standardem ISO9001:2015 posiadające certyfikat jakościowy. |  |  |
| 15. | Pipety Pasteura - nakrapiające | Służy do nakrapiania zawartości na preparaty. Sterylne, przezroczyste, transparentne indywidualnie pakowane każda w osobne opakowanie pipety Paterua o pojemności 3ml wykonana z polietylenu LDPE, posiadająca widoczną podziałkę/skalę. Wyrób medyczny zgodny z Rozporządzeniem 2017/746. Wolne od DNaz, RNaz, niepirogenne. Jednorazowego użytku. Posiadające certyfikat jakościowy. |  |  |
| 16. | Butelki hodowlane sterylne traktowane plazmą | Sterylne butelki do hodowli komórkowych adherentnych o pojemności 250ml, powierzchni wzrostu 75cm2 wykonane z polistyrenu z zakrętką z filtrem hydrofobowym o średnicy porów 0,2um. Traktowane plazmą w celu wytworzenia hydrofilowej, ujemnie naładowanej powierzchni wzrostu komórek. Butelki z wyznaczoną podziałką oraz wyznaczonym polem ułatwiającym opisywanie prób, sterylizowane promieniami gamma, wolne od DNaz, Rnaz i pirogenów. Posiadające certyfikat jakościowy. |  |  |
| 17. | Butelki hodowlane sterylne traktowane plazmą | Sterylne butelki do hodowli komórkowych adherentych o pojemności 750ml, powierzchni wzrostu 175cm2 wykonane z polistyrenu z zakrętką z filtrem hydrofobowym o średnicy porów 0,2um. Traktowane plazmą w celu wytworzenia hydrofilowej, ujemnie naładowanej powierzchni wzrostu komórek. Butelki z wyznaczoną podziałką oraz wyznaczonym polem ułatwiającym opisywanie prób, sterylizowane promieniami gamma, wolne od DNaz, Rnaz i pirogenów. Posiadające certyfikat jakościowy. Produkt napromieniowany i uwolniony dozymetrycznie w oparciu o ANSI/AAMI/ISO 11137. Spełnia normy USP, klasa VI. |  |  |
| 18. | Butelki hodowlane sterylne traktowane plazmą | Sterylne butelki do hodowli komórkowych adherentnych o pojemności 950ml, powierzchni wzrostu 225cm2 wykonane z polistyrenu z zakrętką z filtrem hydrofobowym o średnicy porów 0,2um. Traktowane plazmą w celu wytworzenia hydrofilowej, ujemnie naładowanej powierzchni wzrostu komórek. Butelki z wyznaczoną podziałką oraz wyznaczonym polem ułatwiającym opisywanie prób, sterylizowane promieniami gamma, wolne od DNaz, Rnaz i pirogenów. Posiadające certyfikat jakościowy. Produkt napromieniowany i uwolniony dozymetrycznie w oparciu o ANSI/AAMI/ISO 11137. Spełnia normy USP, klasa VI. |  |  |
| 19. | Kompetne zestawy filtracyjne | System do filtracji próżniowej roztworów wodnych o pojemności 500ml, rozmiarze porów 0,10um oraz średnica membrany-50 mm. Sterylny, niepirogenny, niecytotoksyczny. Wyposażony w lejek filtracyjny (0,2um), port próżniowy, pokrywę, zbiornik oraz korek do przechowywania. Każdy stystem pakowany oddzielnie. Posiadający certyfikat jakościowy. |  |  |
| CZĘŚĆ 2 |  |  |  |  |
| 1. | Tipsy[końcówki do pipet) 5ml | Sterylne, bezbarwne końcówki/tipsy do pipet o objętości 0,1-5ml i długości 120mm bez filtra, autoklawowalne, kompatybilne z pipetą firmy Eppendorf o numerze art. EP3123000071 (0,5-5ml) (która jest już w posiadaniu zamawiającego). Posiadające certyfikat jakościowy. Zapakowane w autoklawowalne pudełka wielokrotnego użytku. |  |  |
| 2. | Krioprobówki 2ml | Sterylne krioprobówki z gwintem zewnętrznym, o pojemności 2ml wykonane z polipropylenu jakości medycznej. Wytrzymałe zakres temperatur od -196C do 121C. Bezbarwne, z widoczną skalą oraz matowym polem do opisu, wolnostojące. Sterylne, wolne od DNaz i Rnaz, niepirogenne. |  |  |
| 3. | Stożkowa probówka wirówkowa- 5ml- zakrętka | Mikroprobówki wirówkowe o objętości 5ml przezroczyste wykonane z polipropylenu ze spłaszczoną zakrętką wykonaną z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE) z widoczną podziałką oraz wyznaczonym polem ułatwiającym opisywanie prób o kształcie dna stożkowym. Sterylne, wolne od pirogenów, DNaz, RNaz i DNA ludzkiego i bakteryjnego. O średnicy 17mm. Odporne na wirowanie do 25.000 × g. Szeroki zakres temperatury roboczej: -86 °C – 100 °C. Kompatybilne z akcesoriami do probówek stożkowych 15 mL. |  |  |
| 4. | Probówka plastikowa, wirówkowa - 25ml typu falcon | Probówki o objętości 25ml przezroczyste wykonane z polipropylenu ze płaszczoną zakrętką wykonaną z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE) z widoczną podziałką oraz wyznaczonym polem ułatwiającym opisywanie prób o kształcie dna stożkowym. Sterylne, wolne od pirogenów, DNaz, RNaz i DNA ludzkiego i bakteryjnego. O średnicy 30mm. Odporne na wirowanie do 17.000 × g. Szeroki zakres temperatury roboczej: -86 °C – 100 °C. Kompatybilne z akcesoriami do probówek stożkowych 50 mL. |  |  |
| 5. | Tipsy[końcówki do pipet) 10ml | Sterylne, bezbarwne końcówki/tipsy do pipet o objętości 0,5-10ml i długości 165 mm bez filtra, autoklawowalne, kompatybilne z pipetą firmy Eppendorf o numerze art. 3123000080 (1-10ml) (która jest już w posiadaniu zamawiającego). Posiadające certyfikat jakościowy, zapakowane w autoklawowalne pudełka wielokrotnego użytku. |  |  |
| 6. | Kriopróbówki 5ml | Sterylne krioprobówki z gwintem zewnętrznym, o pojemności 5ml wykonane z polipropylenu jakości medycznej. Wytrzymałe zakres temperatur od -196C do 121C. Bezbarwne, z widoczną skalą oraz matowym polem do opisu, wolnostojące. Sterylne, wolne od DNaz i Rnaz, niepirogenne. |  |  |
| 7. | Sita komórkowe 70ul | Sterylne nylonowe filtry komórkowe o średnicy porów 70um - z ramką z polipropylenu z uchwytem ułatwiającym prace. Wolne od DNaz, Rnaz i pirogenów. Pakowane w oddzielne opakowanie. Zgodne ze standardem ISO9001:2015 posiadające certyfikat jakościowy. |  |  |
| 8. | Tipsy[końcówki do pipet) z filtrem 10ul | Końcówki do pipet z filtrem o niskiej retencji zabezpieczającym przed dostaniem się cieczy do pipety automatycznej, o objętości 0,5-10ul, wyprodukowane zgodnie z jakością ISO 9001. Sterylne, bezbarwne zapakowane w pudełka, gotowe do użytku, bądź gotowe autoklawowalne tacki. Odporne na autoklawowanie pod ciśnieniem 1 bar, 122oC przez 15 minut. Kompatybilne z pipetami jednokanałowymi marki Thermofisher o nazwie Finnpipette™ F2 Variable Volume Pipettes i numerze katalogowym 4642020 (1-10ul) oraz pipetami jednokanałowymi marki eppendorf o nazwie Eppendorf Research® plus (0,5-10ul) i numerze katalogowym 3123000020 (oba wymienione sprzęty są w posiadaniu zamawiającego). |  |  |
| 9. | Tipsy [końcówki do pipet)z filtrem 200ul | Końcówki do pipet z filtrem o niskiej retencji zabezpieczającym przed dostaniem się cieczy do pipety automatycznej o objętości 10-200ul, wyprodukowane zgodnie z jakością ISO 9001.Sterylne, bezbarwne zapakowane w pudełka, gotowe do użytku, bądź gotowe autoklawowalne tacki. Odporne na autoklawowanie pod ciśnieniem 1 bar, 122oC przez 15 minut. Kompatybilne z pipetami jednokanałowymi marki Thermofisher o nazwie Finnpipette™ F2 Variable Volume Pipettes i numerze katalogowym 4642090 (10-200ul) oraz pipetami jednokanałowymi marki eppendorf o nazwie Eppendorf Research® plus (10-100ul) i numerze katalogowym 3123000020 (oba wymienione sprzęty są w posiadaniu zamawiającego). |  |  |
| 10. | Tipsy [końcówki do pipet) z filtrem 1000ul | Końcówki do pipet z filtrem o niskiej retencji zabezpieczającym przed dostaniem się cieczy do pipety automatycznej, sterylne, o objętości 100-1000ul, wyprodukowane zgodnie z jakością ISO 9001. Sterylne, bezbarwne zapakowane w pudełka, gotowe do użytku, bądź gotowe autoklawowalne tacki. Odporne na autoklawowanie pod ciśnieniem 1 bar, 122oC przez 15 minut. Kompatybilne z pipetami jednokanałowymi marki Thermofisher o nazwie Finnpipette™ F2 Variable Volume Pipettes i numerze katalogowym 4642090 (100-1000ul) oraz pipetami jednokanałowymi marki eppendorf o nazwie Eppendorf Research® plus (100-100ul) i numerze katalogowym 3123000063 (oba wymienione sprzęty są już w posiadaniu zamawiającego). |  |  |
| 11. | Strzykawki z Luerlockiem 5ml | Strzykawka 3 -częściowa typu luer, sterylna z przezroczystym cylindrem oraz gumowym uszczelnieniem zapewniającym płynny przesuw tłoka o pojemności 5ml. Wyraźna i czytelna skalą. Każda sztuka pakowana oddzielnie, jednorazowego użytku, niepirogenna, nietoksyczna. Strzykawki z wyraźna, czytelna i trwała skala ułatwiająca dawkowanie - co 0,2 ml dla pojemności 5 ml |  |  |
| 12. | Strzykawki z Luerlockiem 10ml | Strzykawka 3 -częściowa typu luer, sterylna z przezroczystym cylindrem oraz gumowym uszczelnieniem zapewniającym płynny przesuw tłoka o pojemności 10ml. Wyraźna i czytelna skalą. Każda sztuka pakowana oddzielnie, jednorazowego użytku, niepirogenna, nietoksyczna. Strzykawki z wyraźna, czytelna i trwała skala ułatwiająca dawkowanie - co 0,2 ml dla pojemności 10 ml |  |  |
| 13. | Strzykawki z Luerlockiem 20ml | Strzykawka 3 -częściowa typu luer, sterylna z przezroczystym cylindrem oraz gumowym uszczelnieniem zapewniającym płynny przesuw tłoka o pojemności 20ml. Wyraźna i czytelna skalą. Każda sztuka pakowana oddzielnie, jednorazowego użytku, niepirogenna, nietoksyczna. Strzykawki z wyraźna, czytelna i trwała skala ułatwiająca dawkowanie -co 0,5 ml dla pojemności 20 ml |  |  |
| CZĘŚĆ 3 |  |  |  |  |
| 1. | Tipsy [końcówki do pipet)10ml | Sterylne, bezbarwne końcówki/tipsy do pipet o objętości 0,2ul-10ml długości ok. 153-154mm bez filtra, autoklawowalne, kompatybilne z pipetą firmy Pipeta Thermo Scientific™ Finnpipette™ (1-10ml) (która jest już w posiadaniu zamawiającego). Posiadające certyfikat jakościowy. Dodatkowy atut: zapakowane w autoklawowane pudełka wielokrotnego użytku. |  |  |
| 2. | PIPETY ASPIRACYJNE 2ml | Pipety aspiracyjne o objętości/pojemności 2ml - sterylne, jednokrotnego użytku, przezroczyste bez widocznej podziałki oraz zabezpieczenia filtrem. Przeznaczone zasysania cieczy przy pomocy próżni. Posiadające certyfikat jakościowy, wolne od DNaz, RNaz, niepirogenne, niecytotoksyczne. Każda sztuka zapakowana w oddzielne papierowo/plastikowe opakowanie. Wymagana objętość 2ml. Kompatybilne z zestawem aspiracyjnym od VWR - ZESTAW HAND OPERATOR KIT DO FTA-2I 1 * 1 KIT - numer katalogowy: GRANHAS-1 (który jest już w posiadaniu zamawiającego). |  |  |
| 3. | PIPETY ASPIRACYJNE 5ml | Pipety aspiracyjne o objętości/pojemności 5ml - sterylne, jednokrotnego użytku, przezroczyste bez widocznej podziałki oraz zabezpieczenia filtrem. Przeznaczone zasysania cieczy przy pomocy próżni. Posiadające certyfikat jakościowy, wolne od DNaz, RNaz, niepirogenne, niecytotoksyczne. Każda sztuka zapakowana w oddzielne papierowo/plastikowe opakowanie. Wymagana objętość 5ml. Kompatybilne z zestawem aspiracyjnym od VWR - ZESTAW HAND OPERATOR KIT DO FTA-2I 1 * 1 KIT - numer katalogowy: GRANHAS-1 (który jest już w posiadaniu zamawiającego). |  |  |

- W przypadku odpowiedzi przeczącej (NIE) Wykonawca jest zobowiązany do wskazania (oprócz nr strony)  
w kolumnie „Uwagi” równoważności zaoferowanego parametru. Jednocześnie informuję, że zaoferowana równoważność nie może być gorsza od wymagań Zamawiającego.

- W razie opisania Przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych Zamawiający dopuszcza  rozwiązania równoważne. W takim wypadku Oferent zobowiązany jest do wskazania w niniejszym załączniku w kolumnie „uwagi” zakresu równoważności.   Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych musi być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie ofert mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich właściwości funkcjonalnych, jakościowych i parametrów oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne.

- Za rozwiązania równoważne należy rozumieć takie, które przedstawiają opis przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego, lecz oznaczone innym np. znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem, normą, czy aprobatą. Wykonawca, który  powołuje  się  na rozwiązania  równoważne w opisywanym przez Zamawiającego przedmiocie zamówienia, jest obowiązany udowodnić, że proponowane przez niego rozwiązania  w  równoważnym  stopniu  spełniają  wymagania  określone  w zapytaniu ofertowym.

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia stosownych dokumentów uwiarygadniających zastosowanie rozwiązań równoważnych. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych równoważnych materiałów lub rozwiązań, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty i wykonania przedmiotu zamówienia ujęto materiały zaproponowane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia; w związku z tym Wykonawca jest zobowiązany zastosować do wykonania zamówienia materiały lub rozwiązania zaproponowane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

………………………………………….……….	                                  …………..…………….………………....…………………

(miejscowość, data) 	(czytelny podpis Wykonawcy lub osoby     upoważnionej do reprezentacji)