## Arkusz1
Lp. | Kategoria/nazwa | Objętość/ Powierzchnia | Opis / charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jednostka miary opakowanie/ [sztuka] | Łączna ilość sztuk do zamówienia
CZEŚĆ 1
1. | Sita komórkowe 100ul | 100um | Sterylne nylonowe filtry komórkowe o średnicy porów 100um - z ramką z polipropylenu z uchwytem ułatwiającym prace. Wolne od DNaz, Rnaz i pirogenów. Pakowane w oddzielne opakowanie. Zgodne ze standardem ISO9001:2015 posiadające certyfikat jakościowy. | opakowanie/50 | 100
2. | Tipsy [końcówki do pipet)200ul bez filtra | 200ul | Końcówki do pipet oraz zestawu aspiracyjnego o objętości/pojemności 200ul bez filtra. Niesterylne, wolne od DNaz i Rnaz, niepirogenne Wykonane z polipropylenu w jakości medycznej. Wytrzymałe zakres temperatur -80C do 121C. Kompatybilne z pipetami jednokanałowymi marki Thermofisher o nazwie Finnpipette™ F2 Variable Volume Pipettes i numerze katalogowym 4642090 (10-200ul), pipetami jednokanałowymi marki eppendorf o nazwie Eppendorf Research® plus (10-100ul) i numerze katalogowym 3123000020 oraz z zestawem aspiracyjnym od VWR - ZESTAW HAND OPERATOR KIT DO FTA-2I 1 * 1 KIT - numer katalogowy: GRANHAS-1 (wszystkie sprzęty są już w posiadaniu zamawiającego). | opakowanie/1000 | 3000
3. | Zestaw filtracyjny na 500ml | 500ml | System do filtracji próżniowej roztworów wodnych o pojemności 500ml, rozmiarze porów 0,2um oraz średnicy membrany 75mm. Sterylny, niepirogenny, niecytotksyczny. Wyposażony w lejek filtracyjny (0,2um), port próżniowy, pokrywę, zbiornik oraz korek do przechowywania. Każdy stystem pakowany oddzielnie. Posiadający certyfikat jakościowy. | opakowanie/12 | 60
4. | Probówki wirówkowe 1,5 ml | 1,5ml | Probówki wirówkowe typu eppendorf, stożkowe o pojemności 1,5 ml sterylne, przeźroczyste wykonane z polipropylenu, z widoczną podziałką oraz wyznaczonym matowym polem ułatwiającym opisywanie prób , o stożkowym kształcie dnia. Łatwo otwieralne i szczelnie zamykane na zatrzask. Wolne od DNaz, RNaz, niepirogenne, niecytotoksyczne. Możliwość sterylizacji w autoklawie - odporne na wysokie temperatury ok. 121oC. Odporne na wirowanie do 30 000 x g. Nie pakowane w stripach. Kompatybilne z wirówką nablatową - Wirówka MiniSpin® Eppendorf (która jest w posiadaniu zamawiającego). | opakowanie/100 | 500
5. | Probówki wirówkowe 2ml | 2ml | Mikropobówki wirówkowe typu eppendorf o pojemności 2 ml sterylne, przeźroczyste wykonane z polipropylenu, z widoczną podziałką oraz wyznaczonym matowym polem ułatwiającym opisywanie prób o stożkowym kształcie dnia. Łatwo otwieralne i szczelnie zamykane na zatrzask. Wolne od DNaz, RNaz, niepirogenne, niecytotoksyczne. Możliwość sterylizacji w autoklawie - odporne na wysokie temperatury ok. 121C. Odporne na wirowanie do 30 000 x g. Nie pakowane w stripach. Kompatybilne z wirówką nablatową - Wirówka MiniSpin® Eppendorf (która jest w posiadaniu zamawiającego). | opakowanie/100 | 500
6. | Probówka plastikowa 50 ml typu falcon | 50 ml | Probówki o pojemności 50ml przeźroczyste wykonane z polipropylenu z zakrętką, z widoczną podziałką oraz wyznaczonym polem ułatwiającym opisywanie prób o stożkowym kształcie dna. Sterylne, wolne od DNaz, Rnaz, niepirogenne, niecytotoksyczne. Odporne na wirowanie do 12 000 x g. Kompatybilne z akcesoriami do probówek stożkowych 50ml. | opakowanie/500 | 1000
7. | PIPETY SEROLOGICZNE 1ml | 1ml | Pipety serologiczne o objętości/pojemności 1ml - sterylne, jednokrotnego użytku, przeźroczyste, z widoczną skalibrowaną podziałką, wykonane z polistyrenu, od góry zabezpieczone filtrem zapobiegającym zanieczyszczeniu urządzenia pipetującego cieczami oraz zmniejszające ryzyko zanieczyszczenia próbki podczas pipetowania. Posiadające certyfikat jakościowy, wolne od DNaz, RNaz, niepirogenne, niecytotoksyczne. Każda sztuka zapakanowana w oddzielne papierowo/plastikowe opakowanie. Kompatybilne z pipetorem automatycznym Fisherbrand (który jest już w posiadaniu zamawiającego). | opakowanie/1000 | 1000
8. | PIPETY SEROLOGICZNE 2ml | 2ml | Pipety serologiczne o objętości/pojemności 2ml - sterylne, jednokrotnego użytku, przeźroczyste, z widoczną skalibrowaną podziałką, wykonane z polistyrenu, od góry zabezpieczone filtrem zapobiegającym zanieczyszczeniu urządzenia pipetującego cieczami oraz zmniejszające ryzyko zanieczyszczenia próbki podczas pipetowania. Posiadające certyfikat jakościowy, wolne od DNaz, RNaz, niepirogenne, niecytotoksyczne. Każda sztuka zapakanowana w oddzielne papierowo/plastikowe opakowanie. Kompatybilne z pipetorem automatycznym Fisherbrand (który jest już w posiadaniu zamawiającego). | opakowanie/400 | 800
9. | PIPETY SEROLOGICZNE 5ml | 5ml | Pipety serologiczne o objętości/pojemności 5ml - sterylne, jednokrotnego użytku, przeźroczyste, z widoczną skalibrowaną podziałką, wykonane z polistyrenu, od góry zabezpieczone filtrem zapobiegającym zanieczyszczeniu urządzenia pipetującego cieczami oraz zmniejszające ryzyko zanieczyszczenia próbki podczas pipetowania. Posiadające certyfikat jakościowy, wolne od DNaz, RNaz, niepirogenne, niecytotoksyczne. Każda sztuka zapakanowana w oddzielne papierowo/plastikowe opakowanie. Kompatybilne z pipetorem automatycznym Fisherbrand (który jest już w posiadaniu zamawiającego). | opakowanie/200 | 4000
10. | PIPETY SEROLOGICZNE 10ml | 10ml | Pipety serologiczne o objętości/pojemności 10ml - sterylne, jednokrotnego użytku, przeźroczyste, z widoczną skalibrowaną podziałką, wykonane z polistyrenu, od góry zabezpieczone filtrem zapobiegającym zanieczyszczeniu urządzenia pipetującego cieczami oraz zmniejszające ryzyko zanieczyszczenia próbki podczas pipetowania. Posiadające certyfikat jakościowy, wolne od DNaz, RNaz, niepirogenne, niecytotoksyczne. Każda sztuka zapakanowana w oddzielne papierowo/plastikowe opakowanie. Kompatybilne z pipetorem automatycznym Fisherbrand (który jest już w posiadaniu zamawiającego). | opakowanie/200 | 5000
11. | PIPETY SEROLOGICZNE 25ml | 25ml | Pipety serologiczne o objętości/pojemności 25ml - sterylne, jednokrotnego użytku, przeźroczyste, z widoczną skalibrowaną podziałką, wykonane z polistyrenu, od góry zabezpieczone filtrem zapobiegającym zanieczyszczeniu urządzenia pipetującego cieczami oraz zmniejszające ryzyko zanieczyszczenia próbki podczas pipetowania. Posiadające certyfikat jakościowy, wolne od DNaz, RNaz, niepirogenne, niecytotoksyczne. Każda sztuka zapakanowana w oddzielne papierowo/plastikowe opakowanie. Kompatybilne z pipetorem automatycznym Fisherbrand (który jest już w posiadaniu zamawiającego). | opakowanie/200 | 3000
12. | PIPETY SEROLOGICZNE 50ml | 50ml | Pipety serologiczne o objętości/pojemności 50ml - sterylne, jednokrotnego użytku, przeźroczyste, z widoczną skalibrowaną podziałką, wykonane z polistyrenu, od góry zabezpieczone filtrem zapobiegającym zanieczyszczeniu urządzenia pipetującego cieczami oraz zmniejszające ryzyko zanieczyszczenia próbki podczas pipetowania. Posiadające certyfikat jakościowy, wolne od DNaz, RNaz, niepirogenne, niecytotoksyczne. Każda sztuka zapakanowana w oddzielne papierowo/plastikowe opakowanie. Kompatybilne z pipetorem automatycznym Fisherbrand (który jest już w posiadaniu zamawiającego). | opakowanie/100 | 1500
13. | Filtry strzykawkowe |  | Sterylne filtry strzykawkowe o średnicy porów 0,22um i średnicy filtra 25mm. Niepirogenne, niecytotoksyczne, wolne od Dnaz, Rnaz i ludzkiego DNA, duża odporność termiczna, pakowane pojedyńczo. Maksymalne ciśnienie robocze ok. 100 psi. | opakowanie/50 | 400
14. | Sita komórkowe 40ul | 40um | Sterylne nylonowe filtry komórkowe o średnicy porów 40um - z ramką z polipropylenu z uchwytem ułatwiającym prace. Wolne od DNaz, Rnaz i pirogenów. Pakowane w oddzielne opakowanie. Zgodne ze standardem ISO9001:2015 posiadające certyfikat jakościowy. | opakowanie/50 | 100
15. | Pipety Pasteura - nakrapiające | 3ml | Służy do nakrapiania zawartości na preparaty. Sterylne, przeźroczyste, transparentne indywidualnie pakowane każda w osobne opakowanie pipety Paterua o pojmności 3ml wykonana z polietylenu LDPE, posiadająca widczoną podziałkę/skalę. Wyrób medyczny zgodny z Rozporządzeniem 2017/746. Wolne od DNaz, RNaz, niepirogenne. Jednorazowego użytku. Posiadające certyfiakt jakościowy. | opakowanie/500 | 500
16. | Butelki hodowlane sterylne traktowane plazmą | 75cm2 | Sterylne butelki do hodowli komórkowych adherentnych o pojemności 250ml, powierzchni wzrostu 75cm2 wykonane z polistyrenu z zakrętką z filtrem hydrofobowym o średnicy porów 0,2um. Traktowane plazmą w celu wytworzenia hydrofilowej, ujemnie naładowanej powierzchni wzrostu komórek. Butelki z wyznaczoną podziałką oraz wyznaczonym polem ułatwiającym opisywanie prób, sterylizowane promieniami gamma, wolne od DNaz, Rnaz i pirogenów. Posiadające certyfikat jakościowy. | opakowanie/100 | 300
17. | Butelki hodowlane sterylne traktowane plazmą | 175cm2 | Sterylne butelki do hodowli komórkowych adherentych o pojemności 750ml, powierzchni wzrostu 175cm2 wykonane z polistyrenu z zakrętką z filtrem hydrofobowym o średnicy porów 0,2um. Traktowane plazmą w celu wytworzenia hydrofilowej, ujemnie naładowanej powierzchni wzrostu komórek. Butelki z wyznaczoną podziałką oraz wyznaczonym polem ułatwiającym opisywanie prób, sterylizowane promieniami gamma, wolne od DNaz, Rnaz i pirogenów. Posiadające certyfikat jakościowy. Produkt napromieniowany i uwolniony dozymetrycznie w oparciu o ANSI/AAMI/ISO 11137. Spełnia normy USP, klasa VI. | opakowanie/40 | 80
18. | Butelki hodowlane sterylne traktowane plazmą | 225cm2 | Sterylne butelki do hodowli komórkowych adherentnych o pojemności 950ml, powierzchni wzrostu 225cm2 wykonane z polistyrenu z zakrętką z filtrem hydrofobowym o średnicy porów 0,2um. Traktowane plazmą w celu wytworzenia hydrofilowej, ujemnie naładowanej powierzchni wzrostu komórek. Butelki z wyznaczoną podziałką oraz wyznaczonym polem ułatwiającym opisywanie prób, sterylizowane promieniami gamma, wolne od DNaz, Rnaz i pirogenów. Posiadające certyfikat jakościowy. Produkt napromieniowany i uwolniony dozymetrycznie w oparciu o ANSI/AAMI/ISO 11137. Spełnia normy USP, klasa VI. | opakowanie/25 | 50
19. | Kompetne zestawy filtracyjne | 500 ml | System do filtracji próżniowej roztworów wodnych o pojemności 500ml, rozmiarze porów 0,10um oraz średnica membrany-50 mm. Sterylny, niepirogenny, niecytotksyczny. Wyposażony w lejek filtracyjny (0,2um), port próżniowy, pokrywę, zbiornik oraz korek do przechowywania. Każdy stystem pakowany oddzielnie. Posiadający certyfikat jakościowy. | opakowanie/12 | 24
CZĘŚĆ 2
1. | Tipsy[końcówki do pipet) 5ml | 5ml | Sterylne, bezbarwne końcówki/tipsy do pipet o objętości 0,1-5ml i długości 120mm bez filtra, autoklawowalne, kompatybilne z pipetą firmy Eppendorf o numerze art. EP3123000071 (0,5-5ml) (która jest już w posiadaniu zamawiającego). Posiadające certyfikat jakościowy. Zapakowane w autoklawowalne pudełka wielokrotnego użytku. | 5pudełekx24 sztuki/120 sztuk | 240
2. | Krioprobówki 2ml | 2ml | Sterylne krioprobówki z gwintem zewnętrznym, o pojemności 2ml wykonane z polipropylenu jakości medycznej. Wytrzymałe zakres temperatur od -196C do 121C. Bezbarwne, z widoczną skalą oraz matowym polem do opisu, wolnostojące. Sterylne, wolne od DNaz i Rnaz, niepirogenne. | opakowanie/1000 | 1000
3. | Stożkowa probówka wirówkowa- 5ml- zakrętka | 5ml | Mikroprobówki wirówkowe o objętości 5ml przeźrozczyste wykonane z polipropylenu ze spłaszczoną zakrętką wykonaną z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE) z widoczną podziałką oraz wyznaczonym polem ułatwiającym opisywanie prób o kształcie dna stożkowym. Sterylne, wolne od pirogenów, DNaz, RNaz i DNA ludzkiego i bakteryjnego. O średnicy 17mm. Odporne na wirowanie do 25.000 × g. Szeroki zakres temperatury roboczej: -86 °C – 100 °C. Kompatybilne z akcesoriami do probówek stożkowych 15 mL. | opakowanie/200 | 400
4. | Probówka plastikowa, wirówkowa - 25ml typu falcon | 25ml | Probówki o objętości 25ml przeźrozczyste wykonane z polipropylenu ze płaszczoną zakrętką wykonaną z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE) z widoczną podziałką oraz wyznaczonym polem ułatwiającym opisywanie prób o kształcie dna stożkowym. Sterylne, wolne od pirogenów, DNaz, RNaz i DNA ludzkiego i bakteryjnego. O średnicy 30mm. Odporne na wirowanie do 17.000 × g. Szeroki zakres temperatury roboczej: -86 °C – 100 °C. Kompatybilne z akcesoriami do probówek stożkowych 50 mL. | opakowanie/200 | 200
5. | Tipsy[końcówki do pipet) 10ml | 10ml | Sterylne, bezbarwne końcówki/tipsy do pipet o objętości 0,5-10ml i długości 165 mm bez filtra, autoklawowalne, kompatybilne z pipetą firmy Eppendorf o numerze art. 3123000080 (1-10ml) (która jest już w posiadaniu zamawiającego). Posiadające certyfikat jakościowy, zapakowane w autoklawowalne pudełka wielokrotnego użytku. | 5pudełek x 24 sztuki/120 sztuk | 240
6. | Kriopróbówki 5ml | 5ml | Sterylne krioprobówki z gwintem zewnętrznym, o pojemności 5ml wykonane z polipropylenu jakości medycznej. Wytrzymałe zakres temperatur od -196C do 121C. Bezbarwne, z widoczną skalą oraz matowym polem do opisu, wolnostojące. Sterylne, wolne od DNaz i Rnaz, niepirogenne. | opakowanie/250 | 250
7. | Sita komórkowe 70ul | 70um | Sterylne nylonowe filtry komórkowe o średnicy porów 70um - z ramką z polipropylenu z uchwytem ułatwiającym prace. Wolne od DNaz, Rnaz i pirogenów. Pakowane w oddzielne opakowanie. Zgodne ze standardem ISO9001:2015 posiadające certyfikat jakościowy. | opakowanie/50 | 100
8. | Tipsy[końcówki do pipet) z filtrem 10ul | 0,5-10ul | Końcówki do pipet z filtrem o niskiej retencji zabezpieczającym przed dostaniem się cieczy do pipety automatycznej, o objętości 0,5-10ul, wyprodukowane zgodnie z jakością ISO 9001. Sterylne, bezbarwne zapakowane w pudełka, gotowe do użytku, bądź gotowe autoklawowalne tacki. Odporne na autoklawowanie pod ciśnieniem 1 bar, 122oC przez 15 minut. Kompatybilne z pipetami jednokanałowymi marki Thermofisher o nazwie Finnpipette™ F2 Variable Volume Pipettes i numerze katalogowym 4642020 (1-10ul) oraz pipetami jednokanałowymi marki eppendorf o nazwie Eppendorf Research® plus (0,5-10ul) i numerze katalogowym 3123000020 (oba wymienione sprzęty są w posiadaniu zamawiającego). | 10 pudełek x 96 sztuk [960 sztuk) | 9600
9. | Tipsy [końcówki do pipet)z filtrem 200ul | 10-200ul | Końcówki do pipet z filtrem o niskiej retencji zabezpieczającym przed dostaniem się cieczy do pipety automatycznej o objętości 10-200ul, wyprodukowane zgodnie z jakością ISO 9001.Sterylne, bezbarwne zapakowane w pudełka, gotowe do użytku, bądź gotowe autoklawowane tacki.Odporne na autoklawowanie pod ciśnieniem 1 bar, 122oC przez 15 minut. Kompatybilne z pipetami jednokanałowymi marki Thermofisher o nazwie Finnpipette™ F2 Variable Volume Pipettes i numerze katalogowym 4642090 (10-200ul) oraz pipetami jednokanałowymi marki eppendorf o nazwie Eppendorf Research® plus (10-100ul) i numerze katalogowym 3123000020 (oba wymienione sprzęty są w posiadaniu zamawiającego). | 10 pudełek x 96 sztuk [960 sztuk) | 9600
10. | Tipsy [końcówki do pipet) z filtrem 1000ul | 100-1000ul | Końcówki do pipet z filtrem o niskiej retencji zabezpieczającym przed dostaniem się cieczy do pipety automatycznej, sterylne, o objętości 100-1000ul, wyprodukowane zgodnie z jakością ISO 9001. Sterylne, bezbarwne zapakowane w pudełka, gotowe do użytku, bądź gotowe autoklawowane tacki. Odporne na autoklawowanie pod ciśnieniem 1 bar, 122oC przez 15 minut. Kompatybilne z pipetami jednokanałowymi marki Thermofisher o nazwie Finnpipette™ F2 Variable Volume Pipettes i numerze katalogowym 4642090 (100-1000ul) oraz pipetami jednokanałowymi marki eppendorf o nazwie Eppendorf Research® plus (100-100ul) i numerze katalogowym 3123000063 (oba wymienione sprzęty są już w posiadaniu zamawiającego). | 10pudełekx96sztuk/960sztuk | 9600
11. | Strzykawki z Luerlockiem 5ml | 5ml | Strzykawka 3 -częściowa typu luer, sterylna z przezroczystym cylindrem oraz gumowym uszczelnieniem zapewniającym płynny przesuw tłoka o pojemności 5ml. Wyraźna i czytelna skalą. Każda sztuka pakowana oddzielnie, jednorazowego użytku, niepirogenna, nietoksyczna. Strzykawki z wyraźna, czytelna i trwała skala ułatwiająca dawkowanie - co 0,2 ml dla pojemności 5 ml | opakowanie/100 | 100
12. | Strzykawki z Luerlockiem 10ml | 10ml | Strzykawka 3 -częściowa typu luer, sterylna z przezroczystym cylindrem oraz gumowym uszczelnieniem zapewniającym płynny przesuw tłoka o pojemności 10ml. Wyraźna i czytelna skalą. Każda sztuka pakowana oddzielnie, jednorazowego użytku, niepirogenna, nietoksyczna. Strzykawki z wyraźna, czytelna i trwała skala ułatwiająca dawkowanie - co 0,2 ml dla pojemności 10 ml | opakowanie/100 | 100
13. | Strzykawki z Luerlockiem 20ml | 20ml | Strzykawka 3 -częściowa typu luer, sterylna z przezroczystym cylindrem oraz gumowym uszczelnieniem zapewniającym płynny przesuw tłoka o pojemności 20ml. Wyraźna i czytelna skalą. Każda sztuka pakowana oddzielnie, jednorazowego użytku, niepirogenna, nietoksyczna. Strzykawki z wyraźna, czytelna i trwała skala ułatwiająca dawkowanie -co 0,5 ml dla pojemności 20 ml | opakowanie/100 | 100
CZĘŚĆ 3
1. | Tipsy [końcówki do pipet)10ml | 10ml | Sterylne, bezbarwne końcówki/tipsy do pipet o objętości 0,2ul-10ml długości ok. 153-154mm bez filtra, autoklawowalne, kompatybilne z pipetą firmy Pipeta Thermo Scientific™ Finnpipette™ (1-10ml) (która jest już w posiadaniu zamawiającego). Posiadające certyfikat jakościowy. Dodatkowy atut: zapakowane w autoklawowane pudełka wielokrotnego użytku. | opakowanie/120 | 120
2. | PIPETY ASPIRACYJNE 2ml | 2ml | Pipety aspiracyjne o objętości/pojemności 2ml - sterylne, jednokrotnego użytku, przeźroczyste bez widocznej podziałki oraz zabepieczenia filtrem. Przeznaczone do zasysania cieczy przy pomocy próżni. Posiadające certyfikat jakościowy, wolne od DNaz, RNaz, niepirogenne, niecytotoksyczne. Każda sztuka zapakowana w oddzielne papierowo/plastikowe opakowanie. Wymagana objętość 2ml. Kompatybilne z zestawem aspiracyjnym od VWR - ZESTAW HAND OPERATOR KIT DO FTA-2I 1 * 1 KIT - numer katalogowy: GRANHAS-1 (który jest już w posiadaniu zamawiającego). | opakowanie/200 | 4000
3. | PIPETY ASPIRACYJNE 5ml | 5ml | Pipety aspiracyjne o objętości/pojemności 5ml - sterylne, jednokrotnego użytku, przeźroczyste bez widocznej podziałki oraz zabepieczenia filtrem. Przeznaczone do zasysania cieczy przy pomocy próżni. Posiadające certyfikat jakościowy, wolne od DNaz, RNaz, niepirogenne, niecytotoksyczne. Każda sztuka zapakowana w oddzielne papierowo/plastikowe opakowanie. Wymagana objętość 5ml. Kompatybilne z zestawem apspiracyjnym od VWR - ZESTAW HAND OPERATOR KIT DO FTA-2I 1 * 1 KIT - numer katalogowy: GRANHAS-1 (który jest już w posiadaniu zamawiającego). | opakowanie/200 | 200