Załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego

Znak sprawy: PCUW.261.1.11.2025

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Przedmiot oferty: Zakup pomocy dydaktyczno-specjalistycznych w ramach zadania pn.: Poprawa dostępności architektonicznej i edukacyjno-społecznej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Dąbrowskiego w Rawiczu. |  |
| --- | --- |
| Lp. | przedmiot i opis |
| Zakup zestawu do diagnozy i treningu terapii słuchowej - wszystkie elementy muszą posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia do użytkowani w szkole, - gwarancja 2 lata. |  |
|  | Elektroniczne ucho moduł dźwiękowy zestawu terapeuty – 1szt.( 4-stanowiskowy moduł dźwiękowy zawierający 4 wyjścia stereo NC5FAH 5-Pin XLR, 1 wejście mikrofonowe mono, 1 gniazdo USB B (drukarkowe), 1 gniazdo DC 2.1 zasilanie zewnętrzne, zasilacz 5V, 2A / 230 VAC 50 Hz). |
|  | Zintegrowane słuchawki powietrzno-kostne 4 szt., przeznaczenie: monitorowe; Konstrukcja: nauszne, zamknięte; pełnowymiarowe Over-Ear; Łączność: przewodowe; mini Jack (3.5 mm); Jack (6.35 mm); Doprowadzenie kabla: jednostronne; Długość kabla (m): 3; Impedancja (Ohm): 300; Pasmo przenoszenia (Hz): 20 – 27400; Waga (g): 220 |
|  | Opaski frotte do słuchawek powietrzno–kostnych 4 szt. |
|  | Mikrofon pulpitowy 1 szt. (np. Mikrofon PDM-302 pulpitowy MONACOR lub równoważny). |
|  | Pendrive z aplikacją terapeuty wraz z podręcznikiem użytkowania w wersji elektronicznej oraz bazą utworów muzycznych będących podstawą terapii – 1 szt. |
|  | Listwa przeciwprzepięciowa – 1 szt. min. 5 gniazdek, min. długość 3,0 m |
|  | Umowa licencyjna na czas nieokreślony – 1 szt. umowa licencyjna dotycząca wgranej aplikacji/ oprogramowania |
|  | Dedykowany laptop (np. Notebook; minimalna przekątna ekrany 15 cali" Full HD i5-1035G1 8GB DDR4 512GB SSD M.2 Wi-Fi 5 AC Bluetooth 4.1 USB C 3.2 Windows 11 Home 2Y – 1 szt.) |
|  | Dedykowane urządzenie wielofunkcyjne - 1szt. Skaner plus drukarka Dane techniczne drukarki Rozdzielczość drukowania Do 48001×1200 dpi Technologia druku 5 oddzielnych zbiorników z atramentem (PGBK, BK, C, M, Y) Atramenty ChromaLife100 Szybkość drukowania w trybie monochromatycznym W przybliżeniu 15,0 obr./min2 Szybkość drukowania w kolorze W przybliżeniu 10,0 obr./min3 Szybkość drukowania fotograficznego Zdjęcie 10 × 15 cm bez ramki: około 21 sekund4 Drukowanie bez obramowania Tak (A4, Letter, 20 × 25 cm, 13 × 18 cm, 10 × 15 cm, 13 × 13 cm, 8,9 × 8,9 cm, 10 × 10 cm) Drukowanie dwustronne Automatyczny druk dwustronny (A4, A5, B5, Letter – papier zwykły) Drukowanie na płytach Tak Kasety i wydajność Standardowe kasety z atramentem 5 oddzielnych zbiorników z atramentem PGI-580PGBK (czarny pigmentowy) CLI-581BK (czarny) CLI-581C (błękitny) CLI-581M (purpurowy) CLI-581Y (żółty) Opcjonalne kasety z atramentem XL Bardzo wydajne zbiorniki z atramentem XL PGI-580PGBK XL (czarny pigmentowy) CLI-581BK XL (czarny) CLI-581C XL (błękitny) CLI-581M XL (purpurowy) CLI-581Y XL (żółty) Opcjonalne kasety z atramentem XXL Bardzo wydajne zbiorniki z atramentem XXL PGI-580PGBK XXL (czarny pigmentowy) CLI-581BK XXL (czarny) CLI-581C XXL (błękitny) CLI-581M XXL (purpurowy) CLI-581Y XXL (żółty) Wydajność kaset (zwykły papier) Kolorowe dokumenty A45 Czarny pigmentowy: 200 stron Czarny pigmentowy XL: 400 stron Czarny pigmentowy XXL: 600 stron Czarny: 1478* stron Czarny XL: 3998* stron Czarny XXL: 8162* stron Błękitny: 257 stron Błękitny XL: 515 stron Błękitny XXL: 822 strony Purpurowy: 236 stron Purpurowy XL: 474 strony Purpurowy XXL: 766 stron Żółty: 257 stron Żółty XL: 512 stron Żółty XXL: 813 strony * Szacowana dodatkowa wydajność Wydajność kaset (zdjęcia) Zdjęcie 10×15 cm6 Czarny pigmentowy: 1518* zdjęć Czarny pigmentowy XL: 4310* zdjęć Czarny pigmentowy XXL: 7060* zdjęć Czarny: 240* zdjęć Czarny XL: 538* zdjęć Czarny XXL: 892* zdjęcia Błękitny: 85 zdjęć Błękitny XL: 173 zdjęcia Błękitny XXL: 288 zdjęcia Purpurowy: 111 zdjęć Purpurowy XL: 231 zdjęć Purpurowy XXL: 379 zdjęć Żółty: 101 zdjęć Żółty XL: 203 zdjęcia Żółty XXL: 328 zdjęcia * Szacowana dodatkowa wydajność Rodzaje papieru Papier zwykły Papier Canon High Resolution Paper (HR-101N) Papier Canon Pro Platinum (PT-101) Papier Canon Plus Glossy II (PP-201) Papier Canon Pro Luster (LU-101) Papier Canon Plus Semi-gloss (SG-201) Papier Canon „Everyday Use” (GP-501) Papier Canon Matte (MP-101) Koperty Inny papier artystyczny Płyty przystosowane do zadrukowania Naklejki Canon Photo Stickers z możliwością wielokrotnego przyklejania (RP-101) Magnetyczny papier fotograficzny (MG-101) Maksymalna ilość papieru Tylna taca: maks. 20 arkuszy (papier fotograficzny) lub maks. 100 arkuszy (zwykły papier) Kaseta: maks. 250 arkuszy (zwykły papier) Taca uniwersalna: drukowane naklejki na paznokcie (NL-101) / 1 płyta CD, DVD lub Blu-Ray przeznaczona do drukowania Formaty papieru Tylna taca: A4, A5, B5, LTR, LGL, 4"×6", 5"×7", 7"×10", 8"×10" Koperty (DL, COM10), format kwadratu (5"×5", 4"×4", 89×89 mm), format karty kredytowej (91×55 mm) [Niestandardowe formaty papieru] szerokość od 55 do 215,9 mm; długość od 89 do 676 mm Kaseta: A4, A5, B5, LTR [Niestandardowe formaty papieru] szerokość od 148 do 215,9 mm; długość od 210 do 297 mm Gramatura papieru Taca tylna: papier zwykły 64–105 g/m² Papier fotograficzny Canon: maks. 300 g/m² Kaseta: papier zwykły 64–105 g/m² Interfejs Typ i wymiary wyświetlacza Wyświetlacz LCD z matrycą punktową Języki wyświetlacza 32 języki do wyboru: japoński, angielski(mm i cale), niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, holenderski, portugalski, norweski, szwedzki, duński, fiński, rosyjski, czeski, węgierski, polski, słoweński, turecki, grecki, chiński uproszczony, chiński tradycyjny,koreański, indonezyjski, słowacki, estoński, łotewski, litewski, ukraiński, rumuński, bułgarski, chorwacki, wietnamski Łączność Standardowy interfejs USB Hi-Speed (port B) Ethernet: 10/100 Mb/s (automatyczne przełączanie) Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n/a Zabezpieczenie komunikacji Wi-Fi: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, hasło administratora Pasmo częstotliwości bezprzewodowej sieci LAN: 2,4 GHz Aplikacje mobilne Aplikacja Canon PRINT Inkjet/SELPHY Easy-PhotoPrint Editor Aplikacja Message In Print Aplikacja Kreator naklejek na paznokcie PIXMA Cloud Link Wtyczka Canon Print Service (Android) Apple AirPrint Bezpośrednie połączenie bezprzewodowe Tryb punktu dostępu LAN/WLAN PictBridge Mopria (Android) Oprogramowanie Obsługiwane systemy operacyjne Chrome OS Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 z dodatkiem SP1 Działanie można zagwarantować tylko w przypadku komputerów z fabrycznie zainstalowanym systemem Windows 7 lub nowszym. Sterownik drukarki i narzędzie IJ Network Device Setup Utility są dostępne w przypadku poniższych systemów operacyjnych. Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 OS X 10.10.5–10.11, macOS 10.12–10.14 Obsługiwane systemy urządzeń przenośnych iOS, Android, Windows 10 Mobile Minimalne wymagania systemowe Windows: 2,0 GB lub więcej Mac: 1,0 GB lub więcej Uwaga: do pakietowej instalacji oprogramowania. Wymagana ilość wolnego miejsca na dysku twardym. Ekran: XGA, 1024 × 768 pikseli Dołączone oprogramowanie Sterownik drukarki Narzędzie IJ Printer Assistant Easy-PhotoPrint Editor (do pobrania) Parametry fizyczne Masa około 5,4 kg Wymiary (szer. × dł. × wys.) W przybliżeniu 372 × 365 × 158 mm Poziom hałasu około 50,5 dB(A)7 Źródło zasilania Napięcie przemienne 100–240 V, 50/60 Hz Pobór mocy Wył.: około 0,3 W Tryb gotowości (połączenie z komputerem przez USB): około 0,9 W Tryb gotowości (podłączone wszystkie porty): około 1,6 W Czas przejścia w tryb gotowości: 10 min i 57 s Drukowanie: około 23 W8 Standardowe zużycie energii elektrycznej 0.14kWh9 |
|  | Deklaracja zgodności dla wyrobów medycznych (93/42/EEC) – 1 szt. odnosząca się do całego zestawu z wyjątkiem audiometru, laptopa oraz listwy przeciwprzepięciowej |
|  | Instrukcja instalacji – 1 szt. dotycząca podłączenia całego zestawu (mikrofon, słuchawki, moduł dźwiękowy, laptop) |
|  | Szkolenie z obsługi systemu, instalacja i uruchomienie w placówce Jednostki realizującej, PROFESJONALNY AUDIOMETR MEDYCZNY – moduł diagnostyczny (skalibrowany zgodnie z parametrami metody prof. A. Tomatisa) – 1 szt.(np. Interacustic AD226 lub równoważny). |
|  | Moduł nostres, "Gniotek" antystresowy 4 szt. |
|  | Kula lub kostka "labirynt" do uspokojenia, ćwiczenia koncentracji oraz cierpliwości – 4 szt. |
|  | Kula manipulacyjna z otworami do oznaczonymi kolorystycznie - 4 szt |