[image: image1.jpg]Fund ; & i j
2 f— Rzeczpospolita jj Slqskie. s -

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego





[image: image1.jpg]
Czeladź, 25.02.2021 r.
Konkurs ofert nr:  1/2020
Zakupy realizowane w ramach projektu dofinansowanego z EFRR w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś priorytetowa 3. Konkurencyjność MŚP, Działanie 2. Innowacje w MŚP, projekt pn. Zakup najnowocześniejszych urządzeń stomatologicznych stosowanych w endodoncji, protetyce i chirurgii stomatologicznej szansą na wzrost konkurencyjności firmy.

Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu: 
- Urządzenie do chirurgii piezoelektrycznej;
- Mikroskop stomatologiczny;

- Urządzenie typu vector lub równoważne;

- Zestaw do termoplastycznego wypełniania kanałów.

I. Informacje wstępne
1. Zamawiający: 
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ samadMED KAROLINA KULAK-ABDEL SAMAD
                          e-mail: samadmed.stomatologia@gmail.com
                          tel.:  509 911 616
                          NIP: 6252263630
                          REGON: 140823121

            adres korespondencyjny: ul. Sportowa 6B, 41-250 Czeladź
2. Godziny pracy zamawiającego: 08.00-16.00 od poniedziałku do piątku 

3. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe w oparciu o zasadę konkurencyjności

4. Zamówienie o wartości szacunkowej powyżej 30 000 € netto.
5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
II. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:
1. ZAKUP URZĄDZENIA DO CHIRURGII PIEZOELEKTRYCZNEJ – szczegółowa specyfikacja techniczna:
- Częstotliwość pracy: 28-32 kHz

- Zasilanie: AC 230V, 50/ 60 Hz

- Moc: do 30W

- Wydajność pompy irygacyjnej: 10-80 mL/min

- 3 tryby pracy (Surg, Endo, Perio)

- rękaw ze światłem

- 9 programów - Surg x 5; Endo x 2; Perio x 2

- automatyczne ustawiania parametrów

- możliwość zastosowania soli fizjologicznej podczas zabiegu

W skład zestawu który dostawca będzie zobowiązany dostarczyć wejdą:

jednostka z panelem kontrolnym

przetwornik piezolektryczny z rękawem 2 m,

sterownik nożny FC-78,

kaseta sterylizacyjna,

stojak na przetwornik,

5 szt. wężyków irygacyjnych,

zestaw końcówek (H-SG1, SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11 lub równieważnych)

uchwyt ostrzy
KOD CPV: 33126000-9 Urządzenia stomatologiczne
2. ZAKUP MIKROSKOPU STOMATOLOGICZNEGO – szczegółowa specyfikacja techniczna:

- binokular uchylny 0-195 stopni

- oświetlenie LED

- okulary x10 z reg. dioptryczną

- pięć stopni powiększeń

- filtr pomarańczowy lub zielony

- obiektyw 250mm
W skład zestawu który dostawca będzie zobowiązany dostarczyć wejdą:

Mikroskop

Tor wizyjny HD

Obiektyw zmienno ogniskowy
KOD CPV: 33126000-9 Urządzenia stomatologiczne
3. ZAKUP URZĄDZENIA TYPU VECTOR LUB RÓWNOWAŻNEGO – szczegółowa specyfikacja techniczna:

Parametry sieci (V/Hz) 230, 50/60

Częstotliwość robocza (kHz) 25-35

Pojemność zbiornika na wodę (ml) 600

Zużycie wody rękojeść Paro (ml/min) ok. 30

Fluid (μm) średnia wielkość ziarna: <10

Pojemność saszetki fluidu (ml) 200
W skład zestawu który dostawca będzie zobowiązany dostarczyć wejdą:

- Rękojeść Paro (lub równoważna)
- Zasilacz

- Przełącznik nożny (wraz z kablem)

- Bateria litowa 

- Zestaw narzędziowy Paro (lub równoważny) z zintegrowanymi instrumentami

- Pudełko do sterylizacji Paro (lub równoważny)
KOD CPV: 33126000-9 Urządzenia stomatologiczne
4. ZAKUP ZESTAWU DO TERMOPLASTYCZNEGO WYPEŁNIANIA KANAŁÓW – szczegółowa specyfikacja techniczna:

cienka kaniula, o średnicy 0,45 mm,

nabój o pojemności 25 g,
przejrzysty interfejs podzielony na dwie części: downpack - wypełnienie odcinka wierzchołkowego oraz backfill - część środkowa i dokoronowa.

rękojeść pozwalająca na obrót o 360°C

długie kaniule
W skład zestawu który dostawca będzie zobowiązany dostarczyć wejdą:

1 x urządzenie,

3 pluggery: ISO 40/.03, 50/.05, 60./06,

1 końcówka do badania żywotności miazgi,

1 uszczelniacz do kanału korzeniowego,

30 kaniuli z gutaperką 23G/0.60mm, 25G /0.45mm, 20G/0.80mm lub równoważne,
3 pluggery: rozmiar 0 (NiTi), rozmiar 1-2 i rozmiar 3-4 lub równoważne,
2 opakowania gutaperki o obniżonej temperaturze topnienia (w rozmiarze 0.2, 0.4).
KOD CPV: 33126000-9 Urządzenia stomatologiczne
III. Istotne warunki zamówienia oraz warunki udziału w postępowaniu:

1. Oferent nie musi wskazywać daty ważności oferty, Zamawiający przyjmuje że każda złożona oferta będzie ważna 30 dni (od daty jej złożenia). 
2. Wymagany termin wykonania zamówienia: 2 miesiące od dnia podpisania umowy.
Za termin wykonania zamówienia uznaje się dokonanie końcowego, bezusterkowego odbioru urządzeń. 

W przypadku gdy w ofercie nie wskazano terminu wykonania zamówienia Zamawiający przyjmuje, że termin wykonania zamówienia zostanie wykonany do 2 miesięcy od dnia podpisania umowy.
3. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) złożyli oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym – Ocena

spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia

na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia – wg poniższego wzoru.

„Ja, niżej podpisany oświadczam, że nie jestem powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, firmą NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ samadMED KAROLINA KULAK-ABDEL SAMAD.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1. Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2. posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji,

3. pełniących funkcji członka nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika

4. pozostawaniu w związku małżeńskim w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

5. pozostawaniu z Wykonawcą w takim stopniu prawnym, lub faktycznym, że może to budzić

uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności tych osób
2) Oświadczą, że nie toczy się wobec niech postępowanie upadłościowe.
IV. Warunki zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie

Zamówienia
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy zawartej w wyniku

przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku:

a) Konieczności przedłużenia terminu wykonania umowy, jeżeli wystąpiła:

przyczyna zależna od Zamawiającego bądź innych osób za których działania nie

odpowiada Wykonawca,

siła wyższa,

W powyższych przypadkach termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniej zmianie

– jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego

charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć takiej zmiany.

b) Ograniczenia zakresu zamówienia, które jest korzystne dla Zamawiającego lub wynika z

obiektywnie uzasadnionych przesłanek,

c) Obniżenie wynagrodzenia z uwagi na zmianę lub ograniczenie faktycznego zakresu

realizacji Umowy

2. Dopuszczalne są zmiany Umowy w zakresie osób i adresów w niej wskazanych.

3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod rygorem

nieważności.

V. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim.

2. Wszystkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Oferenta – w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane przy rozpatrywaniu oferty.

3. Wszystkie ceny zamieszczone w ofercie muszą być podane w PLN

4. Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
5. Koszt opracowania oferty i wszelkie inne koszty związane z przedstawieniem oferty leżą wyłącznie po stronie Oferenta.

6. Oferta powinna zawierać: 

1. Nazwę i adres oferenta .

2. Opis przedmiotu oferty.

3. Termin realizacji zamówienia.

4. Wartość oferty w walucie PLN, netto.

5. Data wystawienia oferty.

7. Podpis wystawiającego ofertę.

8. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków zamówienia oraz warunków udziału w

postępowaniu wskazanych w pkt. III Zapytania ofertowego tj. 2 szt. Oświadczeń.

VI. Kontakt z zamawiającym
1. Osoba upoważniona do kontaktu: Karolina Kulak Abdel-Samad




         e-mail: samadmed.stomatologia@gmail.com
                         

         tel.:  509 911 616
VII. Termin i miejsce złożenia oferty
1. Ofertę należy przesłać do dnia 15 marca 2020 r.
2. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

3. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:

- poczty elektronicznej na adres: samadmed.stomatologia@gmail.com, lub 
- poczty tradycyjnej, kuriera, lub 
-osobiście na adres: ul. Sportowa 6B, 41-250 Czeladź
4. Oferty złożone po wymaganym terminie nie będą brane pod uwagę.

5. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, 
    że uczyni to przed upływem terminu składania ofert.

VIII. Informacje dotyczące wyboru oferty
1. Ocena i wybór oferty nastąpią w siedzibie Zamawiającego bez udziału Oferentów.

2. Ocena ofert zostanie dokonana przez Panią Aleksandrę Lampart-Rożek
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących 
    treści złożonych ofert.

4. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie jedynego kryterium tj. CENY NETTO. 
5. Oferent, który zaproponuje najniższą cenę netto, otrzyma zamówienie od Zamawiającego. 
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych – rozpatrywane będą tylko

oferty kompletne.
7. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów poprzez stronę internetową, 
    oraz pocztą elektroniczną.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania i unieważnienia postępowania na każdym

etapie bez podania przyczyn.
5

