SPECYFIKACJA

Sala mała

- Wyburzenia i demontaż starych paneli na ścianach

- Wymiana Okna ( wys. 250cm, szer. 150cm. Trzy szybowe przesuwane, ciemny brąz )

- Płytka cegiełka cięta z naturalnej cegły  ok. 30m2

- wygładzenie ścian ok. 40m2

- podłoga winyl klasa AC5 ok. 66m2 ( ciemny szary ) 2szt

- wymiana drzwi ( ciepłe Alu, ciemny brąz, mleczna szyba 3 szybowa )  145/2010

- kamery 4szt parametr

2K (4MP) rozdzielczość wideo

Bardzo szeroki kąt widzenia (102,4°)

30 m (98 stóp) nocne widzenie podczerwieni IR

Detekcje zdarzeń AI

Nagrywanie dźwięku za pomocą wbudowanego mikrofonu

Połączenie i zasilanie za pomocą PoE

Odporność na warunki atmosferyczne (zewnętrzne wystawienie )

- oświetlenie ewakuacyjne 24szt

- antena wifi  3 szt

- czujki przeciwpożarowe 4szt

- instalacja elektryczna ( oświetlenie 8 punktów, gniazdka 8 punktów )

- instalacja CO ( rozdzielacz na 4 grzejniki )

- grzejniki pionowe dekoracyjne ( wys. 1,8m ,szer 50cm  SZARE CIEMNE )

- Panele tapicerowane ( 5m /3m ) cena za (1 szt )

- loża tapicerowana 5m ( TKANINA ŁATWOCZYSZCZĄCA Z POWŁOKĄ HYBROFOBOWĄ. ODPORNA NA ZACIAGNIĘCIA. POWŁOKA UTRUDNIA WCHŁANIANIE WYLANYCH PŁYNÓW.WYKIEJ KLASY WYTRZYMAŁOŚĆ )

- loża tapicerowana 7m ( TKANINA ŁATWOCZYSZCZĄCA Z POWŁOKĄ HYBROFOBOWĄ. ODPORNA NA ZACIAGNIĘCIA. POWŁOKA UTRUDNIA WCHŁANIANIE WYLANYCH PŁYNÓW.WYKIEJ KLASY WYTRZYMAŁOŚĆ )

- drzwi wahadłowe płyta mdf malowane z okrągłą szybką ( 2m/90cm)

- meble z profil stalowych ( czarna stal, profil 40/40mm  wys  2m/1m X 2 szt )

- oświetlenie ( szynoprzewód 12mb 3 fazowy zwisy 18szt )

- paski ledowe ( 9 szt x 5m )

- stoły ( blaty dębowe 90/90 malowane bezbarwnym matowym + postument jedna noga na środku  8 szt )

- krzesła ( tapicerowane zmywalne stelaż metalowy 30 szt ciemne szare  )

- malowanie sufitu na czarno ok. 60m2

- wentylacja 3 punkty ( wymuszona z turbiną )

Sala wejście

- Płytka cegiełka cięta z naturalnej cegły  ok. 40m2

- Ściana szatni ok. 50m 2 z czego zrobiona ( PANEL ŚCIENNY SPC STYL LOFTOWY )

- Kurtyna powietrzna elektryczna 5kw

- podłoga winyl klasa AC5 ok. 14m2 ( ciemny szary )

- Dwa punkty CO

- grzejnik pionowy dekoracyjne ( wys. 1,8m ,szer 50cm  SZARE CIEMNE ) 2 szt

- Sufit 15m2 Podwieszany

- Oświetlenie punktowe na gu10 podwójne x 4 szt czarne

- przeróbki elektryczne całości ( starej instalacji ) 120punktów

- kamery 2szt rozdzielczość nie mniejsza niż

- czujki przeciw pożarowe 1szt

- lampki ewakuacyjne 1szt

- wyburzenie róg ściany 3m na 40 cm

Zaplecze

- podłoga winyl klasa AC5 ok. 22m2 ( ciemny szary )

- zaplecze winyl ściany  10m2 AC5 ( ciemny szary )

- płytki toalety Gresowe + ceramiczne z wzorem

- zaplecze płytki 4 m2 Ceramiczne wypukłe czarne 3d

- sufit podwieszany kasetony  CZARNY  12,5m2

- meble zaplecze + bar 10 mb ( szafki z szarej płyty wiórowej )

3 słupki szuflad reszta szafki z drzwiczkami Blaty wodoodporne

Szafki wiszące z drzwiczkami 4mb 5szt

- bojler na zapleczu 80l Klasa energetyczna ( B,A)

- witryna na desery  1,8m na 1m

- witryna na wina 1,8 m na 50cm

- czujnik przeciwpożarowy x 1

- kamera x 2

2K (4MP) rozdzielczość wideo

Bardzo szeroki kąt widzenia (102,4°)

30 m (98 stóp) nocne widzenie podczerwieni IR

Detekcje zdarzeń AI

Nagrywanie dźwięku za pomocą wbudowanego mikrofonu

Połączenie i zasilanie za pomocą PoE

Odporność na warunki atmosferyczne (zewnętrzne wystawIenie)

- skrzynka elektryczna + bezpieczniku 10 i 20 amper po 6 szt + 4 różnicówki  + przepienciówka

- instalacja elektryczna + 5 punktów

- 2 zlewy + ociekacz  na nogach nierdzewne

- Oświetlenie punktowe na gu10 podwójne x 4 szt czarne

- wentylacja 1 punkt ( wymuszona z turbiną )

Sala Bar

- blat bar ok. 3m2 ( Dębowy 4 cm grubości olejowany z sękami )

- podłoga winyl klasa AC5 ok. 20m2 ( ciemny szary )

- sufit podwieszany kasetony  CZARNY  20,5m2

- wyrównanie posadzki z duża salą

( skucie podłogi 3m2 + wylewka żeby wyrównać )

- grzejnik pionowy dekoracyjne ( wys. 1,8m ,szer 50cm  SZARE CIEMNE ) 1 szt

- Regał stalowy profil 40/40 ( 4m na 1,6m)

- kamery 2szt parametry

- oświetlenie ewakuacyjne x 1szt

- oświetlenie ( szynoprzewód 4mb 3 fazowy zwisy 7szt )

- wentylacja 2 punkty ( wymuszona z turbiną )

- czujnik przeciwpożarowy x 1

- zabezpieczenie UPS do kas fiskalnych i komputerów

- Paski ledowe ok. 10mb

Toalety

- Stelaż WC podtynkowy x 5 + muszla wisząca + muszka dla niepełnosprawnych

- postawienie ścian do toalet ok. 20m2

- umywalki + krany 5szt + dla niepełnosprawnych

- meble pod umywalki stalowe z blatem ażurowe 2szt na 2 umywalki

- płytki na posadzce    16 m2  ( szachownica czarno biała )

- płytki na ścianach w łazienkach  40 m2

- instalacja elektryczna 6unktów

- bojler 50l

- obudowa bojlera szafka wiórowa

- Klasa energetyczna ( B,A)

- sufit podwieszany kasetony CZARNY  20,5m2

- Mieszacz + ogrzewanie podłogowe 30m2

- Wyburzenia starych toalet i ścian ok. 20m2

- kabiny do toalet 3szt Wodoodporne

- wentylacja 4 punkty wymuszona

- oświetlenie ewakuacyjne x 1szt

- czujnik przeciwpożarowy x 2szt

- drzwi wewnętrzne do toalet 3szt 80cm szare

- Oświetlenie punktowe na gu10 podwójne x 8 szt czarne

- paski ledowe 15mb

- czujnik obecności w toalecie dla niepełnosprawnych x 1

Duża sala

- Podłoga równanie 120m2

- żywica na podłogę 120m2

- kamery 8szt. rozdzielczość nie mniejsza niż

- oświetlenie ewakuacyjne 2szt

- antena wifi

- czujki przeciwpożarowe 4szt

- loża tapicerowana 10m ( TKANINA ŁATWOCZYSZCZĄCA Z POWŁOKĄ HYBROFOBOWĄ. ODPORNA NA ZACIAGNIĘCIA. POWŁOKA UTRUDNIA WCHŁANIANIE WYLANYCH PŁYNÓW.WYKIEJ KLASY WYTRZYMAŁOŚĆ )

- loża tapicerowana 3m x 2 ( TKANINA ŁATWOCZYSZCZĄCA Z POWŁOKĄ HYBROFOBOWĄ. ODPORNA NA ZACIAGNIĘCIA. POWŁOKA UTRUDNIA WCHŁANIANIE WYLANYCH PŁYNÓW.WYKIEJ KLASY WYTRZYMAŁOŚĆ )

- drzwi wahadłowe płyta mdf malowane z okrągłą szybką ( 2m/90cm)

- meble z profil stalowych ( czarna stal, profil 40/40mm  wys  2m/1m X 10 szt )

- oświetlenie ( szynoprzewód 12mb 3 fazowy zwisy 18szt )

- paski ledowe ( 8 szt x 5m )

- stoły ( blaty dębowe 90/90 malowane bezbarwnym matowym + postument jedna noga na środku  32 szt )

- krzesła ( tapicerowane zmywalne stelaż metalowy 90 szt ciemne szare  )

- malowanie sufitu na biało ok. 120m2

- schody na antresole ( stal czarna 4 schody 90cm + półpiętro + 4 schody 90cm  )

- barierki ( stal czarna profil 40/40 + siatka )

- płytki szachownica ok. 40m2 podłoga

- obrusy  40 szt  210cm/140cm

- zasłony  14m na 3m szare nie przepuszczające światła

- sufit podwieszany termatex szary ciemny  ok 40m2

- cyklinowanie i malowanie podłogi  50m2malowane ( TWARDYM LAKIEREM WYSOKIEJ KLASY ŚCIERALNOŚCI)

- oświetlenie ( szynoprzewód 20mb 3 fazowy zwisy 22szt )

- malowanie konstrukcji antresoli ( drewnianej ) 13m / 4m

- wymiana kratek w wentylacji na dużej Sali 30cm/20cm białe stalowe 16 szt

- paski ledowe 40mb

kuchnia

-  wentylacja 4 punkty wymuszona - zmiana podłogi na winyl klejony przemysłowy Anty poślizgowy 70m2

- zmiana płytek 150m2

- wymiana oświetlenia na ledowe 12szt

- kamery 12 szt

2K (4MP) rozdzielczość wideo

Bardzo szeroki kąt widzenia (102,4°)

30 m (98 stóp) nocne widzenie podczerwieni IR

Detekcje zdarzeń AI

Nagrywanie dźwięku za pomocą wbudowanego mikrofonu

Połączenie i zasilanie za pomocą PoE

Odporność na warunki atmosferyczne (zewnętrzne wystawIenie)

- oświetlenie ewakuacyjne x 2

- czujki gazu x 1

- czujki zalania x 1

- czujki przeciwpożarowe x 2

- Zestaw WC podtynkowy  + miska x 1

- prysznic + kabina ( szklana 90/90)

- meble ( szafki dla pracowników 12szt stojące 1,8m wysokie  )

- przeróbka tablicy elektrycznej ( nowe bezpieczniki 20szt + różnicówki 6szt + przepięciówka

- piwnica malowanie 40m2

- piwnica płytkowanie 60m2

kotłownia

- wymiana płytek ok. 20m2

-  uszczelnienie łączeń rur złączkami zaciskowymi Herz 23szt

-  wymiana drzwi na przeciwpożarowe ( metalowe 120cm )

Parking

- ogrodzenie parkingu 87mb  ( Z PŁOTU BETONOWEGO)

- oświetlenie Parkingu 6 lamp stojących

- monitoring 4 kamery

2K (4MP) rozdzielczość wideo

Bardzo szeroki kąt widzenia (102,4°)

30 m (98 stóp) nocne widzenie podczerwieni IR

Detekcje zdarzeń AI

Nagrywanie dźwięku za pomocą wbudowanego mikrofonu

Połączenie i zasilanie za pomocą PoE

Odporność na warunki atmosferyczne (zewnętrzne wystawIenie)

- równanie + utwardzenie powierzchni 1000m2