SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC

Zakres prac jakie należy wykonać w poszczególnym etapie zamówienia wynika przede wszystkim z wizualizacji która jest dostępna dla niektórych pomieszczeń oraz z konieczności zmiany funkcjonowania danego pomieszczenia pod nową działalność. Poniżej minimalny zakres prac jaki jest przewidziany do wykonania:

Przedmiot zapytania ofertowego podzielony został na 8 etapów, składających się z: - Remont zaplecza kuchennego, socjalnego i magazynowego - Wymiana płytek na podłodze – kompleks pomieszczeń - Odświeżenie płytek ściennych – kompleks pomieszczeń - Malowanie ścian i sufitu – kompleks pomieszczeń - Wymiana oświetlenia na LED energooszczędne – kompleks pomieszczeń - Wymiana gniazdek i włączników – kompleks pomieszczeń - Odświeżenie rolet – wszystkie 3 szt. - Wymiana szafek na nierdzewki w kuchni - Wymiana półek na nierdzewki w kuchni - Wymiana kasetonów w kuchni - Renowacja okien i parapetów w kuchni - Naprawa toalety wraz z wyposażeniem - Wymiana drzwi do toalety - Wymiana mebli w pomieszczeniu socjalnym - Wymiana drzwi do socjalnego - Wymiana regałów w magazynie - Zakup lodówki i zamrażarki do magazynu – giełdy gastro - Renowacja drzwi na zaplecze barowe - Zakup zmywarki lub wypażarki na zaplecze – giełdy gastro - Zakup pieca typu „CulinarCheff” – bez okapowy - Kamery wg projektu monitoringu - Remont części barowej na Sali - WG projektu wizualnego - Wymiana płytek na podłodze barowej - Wymiana listew - przypodłogowych łączeń z salą - Wymiana oświetlenia na LED-owe wg projektu - Zakup lamp barowych wg projektu - Renowacja lady barowej wg projektu - Renowacja okiennicy, okna, parapetu - Montaż stacji osmozy - Zakup sprzętu barmańskiego wg kalkulacji na bar do obsługi 250 osób - Zakup sprzętu pod blatowego - 3 szt. lodówka niska - Zakup lodówek na bar – 2 szt. lodówka wysoka - Renowacja hokerów / tłoków przed barem - Wymiana regałów barowych i szafek barowych wg projektu - Wykonanie instalacji barowej na piwo wg projektu - Neon logotyp klubu nad konstrukcję baru wg projektu - Malowanie ścian i sufitu wg projektu - Prace małe hydrauliczne – wymiana baterii - Prace małe elektryczne – wymiana gniazdek i włączników - Kamery wg projektu monitoringu - Remont szatni i wejścia głównego - Wymiana płytek na podłodze - Renowacja rolety w przedsionku wraz z graffiti klubu - Baner LED nad wejście do klubu - Malowanie ścian i sufitu w kompleksie - Wymiana wieszaków – nowa konstrukcja wg ustaleń z zmawiającym - Zakup 3 zestawów numerków na szatnię - Wymiana oświetlenia na LED-owe - Ekran do monitoringu dla ochrony - Renowacja drzwi do klubu i na szatnię wg projektu - Zakup oraz montaż szafek górnych (pawlacze) - Kamery wg projektu monitoringu - Remont strefy odpoczynku i miejsca zajęć rekreacyjnych - WG projektu wizualnego - Kafle typu lastryko na posadzce - Malowanie ścian i sufitu - Wymiana oświetlenia na LED-owe - Zakup antyram na ściany 5 szt i wolnostojących 5 szt - Zakup tablicy z rzutkami 2 szt. - Zakup stołu do bilarda + sprzęt - Zakup stołu z piłkarzykami (może być 3w1) - Zakup stołu typu fliper (lub gra retro) - Kącik kawowy wg projektu + ekspress - Stolik 1 szt. kanapa 1 szt. pufy / fotele 2 szt. - Telewizory 2 szt. 40-50 cal. LG/Samsung/ t. Smart - Wymiana/Renowacja grzejników - Renowacja okiennic, okien, parapetów - Osadzenie kamer wg projektu monitoringu - Renowacja Bukszprytu i osadzenie na ścianie frontowej - LED-owe logo Bukszprytu na ścianie frontowej - kamery wg projektu monitoringu - Remont sali głównej – projekcja filmów, organizacji wystaw - WG projektu wizualnego - Renowacja podłogi lub wymiana desek podłogowych - Renowacja okienic, okien i parapetów - Oświetlenie LED wg projektu wizualnego - Wymiana gniazdek i włączników - Montaż nagłośnienia i oświetlenia - Renowacja płachty rzutnika - Renowacja kratownic na suficie - Renowacja lamp sufitowych - Przystosowanie pomieszczenia biurowego i magazynu - Monitoring wg projektu monitoring - Wykonanie loży VIP wg projeku - Zakup stolików, kanap i puff wg projektu - Zakup 10 szt. stół cateringowy - Montaż projektora Optoma - Telewizory 3 szt. typu LG / Samsung typu SMART - Zakup konsol do gier Playstation i Xbox + Poz - Zakup Okulary WR 2 szt. - Prace hydrauliczne - małe - Prace elektryczne - małe - Aranżacja kącika PHOTO i INSTAGRAM - Grafiki na ścianach wnękowych - Mobilny stół dla DJ-a - Wymiana/ renowacja grzejników - Renowacja ścianek z czerwonej cegły - Wykonanie loży w korytarzu - Montaż kamer wg projektu - Remont i przystosowanie przedsionka WC przy toaletach - wg projektu wizualnego - Naprawa windy dla osób niepełnosprawnych - Malowanie ścian i sufitu - Naprawa uszkodzeń na ścianach - Montaż kamer wg projektu - Wymiana oświetlenia na LED-owe - Zakup 2 dużych luster - Przygotowanie i remont toalet dla niepełnosprawnych - Wymiana umywalki oraz kranu - Wymiana toalety - Montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych - Wymiana/Renowacja płytek - Malowanie ścian i sufitu - Infrastruktura oświetleniowa typu LED - Zakup i montaż sprzętu sanitarnego - Zakup i montaż lustra - Remont toalet damskiej i męskiej - Wymiana umywalek oraz kranów - Wymiana sedesów i desek - Wymiana/renowacja płytek - Malowanie ścian i sufitu - Wymiana ścianek sanitarnych - Zakup i montaż sprzętu sanitarnego - Infrastruktura oświetleniowa typu LED - zakup i montaż lustra

Jeżeli dokumentacja niniejsza wskazywałyby w odniesieniu do materiałów nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały oferowane przez Dostawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Urządzenia i materiały pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia.

Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe" Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.

UWAGA Brak możliwości udostępnienia rzutów pomieszczeń. Ewentualny przedmiar pomieszczeń możliwy podczas odbywania wizji lokalnej. Jeżeli gdziekolwiek jest mowa o monitoringu, chodzi o monitoring składający się całościowo z 16 kamer IP min. 5MPx połączonych kablem koncentrycznym, rejestrator z dyskiem twardym oraz zasilacze. Wszystkie zakupywane elementy które wpływają na wygląd danego pomieszczenia po wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego.

- Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia

- Zapewnienie materiałów oraz sprzętu niezbędnych do realizacji zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zapytania ofertowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami budowlanymi i sztuką budowlaną.

- Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za zabezpieczenie miejsca prac, za szkody wyrządzone podczas prac oraz ewentualne wypadki wynikające z działania lub zaniechania ze strony Wykonawcy.

- W ramach pełnej odpowiedzialności Wykonawca odpowiada także za szkody lub wypadki wynikające z działania lub zaniechania podwykonawców oraz osób którym powierzył wykonanie określonych robót.

- Zlecenie określonej części zadania podwykonawcom jest możliwe tylko za zgodą Zamawiającego i tylko tym podwykonawcom, na których Zamawiający wyrazi zgodę. Negocjacje w tym zakresie mogą dotyczyć zakresu podzlecanych robót, podziału kompetencji oraz wpływu na harmonogram wykonania zadania.

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazania odpadów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy podmiotowi uprawnionemu do unieszkodliwiania odpadów.

- Zakończenie prac ma być potwierdzone protokołem odbioru końcowego.