Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego
[image: image1.jpg]Fundusze

s 2P0 Rzeczpospolita - lubelskie VR EUrgpsgi -
Program Regionalny - 0iska 5”“%7 fycle Rozwoju Regionalnego





Formularz oferty o udzielenie zamówienia prowadzonego zgodnie 
z zasadą konkurencyjności na dostawę:

KOMPLET POMIAROWY (1 komplet)
Nazwa Wykonawcy: .................................................................................................................
Adres: ........................................................................................................................................

e-mail do korespondecji w sprawie oferty: ...........................................................................
Tel./fax  ............................................................................................................................................
NIP ....................................................................................................................................................
	Lp.

ZGODNOŚĆ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Spełnia
(wstawienie „x”)
nie spełnia
(wstawienie „x”)
KOMPLET POMIAROWY składający się z 57 narzędzi pomiarowych
Parametry i zakresy pomiarowe
Stan fabrycznie nowy
1

Sonda pomiarowa z transmisją optyczną, przestrzeń robocza transmisji 360°, minimalna dokładność 1 μm 2σ, kompatybilność z bramką OMI-2T istniejącą u Zamawiającego
2

Suwmiarka cyfrowa o minimalnej dokładności pomiaru 0.01 mm, zakres pomiarowy od 150 do 170 mm, świadectwo wzorcowania zgodne z ISO 9001

3

Suwmiarka zegarowa analogowa o minimalnej dokładności pomiaru 0.02 mm, minimalny zakres pomiarowy 150 mm, certyfikat dopuszczający, świadectwo wzorcowania zgodne z ISO
4

Suwmiarka noniuszowa o minimalnej dokładności pomiaru 0.05 mm, minimalny zakres pomiarowy 150 mm, certyfikat dopuszczający, świadectwo wzorcowania zgodne z ISO
5

Suwmiarka cyfrowa o minimalnej dokładności pomiaru 0.01 mm, minimalny zakres pomiarowy 300 mm, certyfikat dopuszczający, świadectwo wzorcowania zgodne z ISO
6

Suwmiarka do kanałków wewnętrznych o minimalnej dokładności pomiaru 0.01 mm, minimalny zakres pomiarowy 150 mm, certyfikat dopuszczający

7

Suwmiarka do kanałków wewnętrznych o minimalnej dokładności pomiaru 0.01 mm, minimalny zakres pomiarowy 300 mm, certyfikat dopuszczający

8

Suwmiarka noniuszowa warsztatowa o minimalnej dokładności pomiaru 0.05 mm, minimalny zakres pomiarowy 500 mm, certyfikat dopuszczający

9

Suwmiarka do kanałków zewnętrznych o minimalnej dokładności pomiaru 0.01 mm, minimalny zakres pomiarowy 300 mm, certyfikat dopuszczający

10

Suwmiarka do kanałków zewnętrznych o minimalnej dokładności pomiaru 0.01 mm, minimalny zakres pomiarowy 150 mm, certyfikat dopuszczający

11

Kątomierz tarczowy - kątownik precyzyjny, minimalna długość ramion 150 i 300 mm, podziałka pomiar 0-90°, minimalna dokładność: ±1/12°, świadectwo wzorcowania zgodne z ISO
12

Czujnik zegarowy - Diatest wychylny 0,8 mm o minimalnej dokładności odczytu 0.01 mm

13

Liniał krawędziowy stalowy o minimalnej długości 200 mm, minimalna tolerancja wg DIN 874 - 00 

14

Liniał stalowy o minimalnej długości 500 mm, minimalna tolerancja wg DIN 874 - II klasa dokładności, świadectwo kalibracji
15

Liniał stalowy o minimalnej długości 1000 mm, minimalna tolerancja wg DIN 874 - I klasa dokładności, świadectwo kalibracji
16

Promieniomierz listkowy, minimalny zakres pomiaru promienia 1-7 mm

17

Promieniomierz listkowy, minimalny zakres pomiaru promienia 7,5-15 mm 
18

Promieniomierz listkowy, minimalny zakres pomiaru promienia 15,5-25 mm

19

Promieniomierz cyfrowy, minimalny zakres pomiaru promienia 6-700 mm

20

Tachometr-obrotomierz ze wskazaniem cyfrowym, minimalny zakres pomiarowy: sprzęż. optyczne obr/min 2.5-100 000, Sprzęż. mechaniczne obr/min 2.5-20 000

21

Zestaw stalowych płytek wzorcowych, Klasa I, Wymiar 1,01-1,19, Krok 0,01, Minimalna dokładność EN ISO 3650, świadectwo kontroli 

22

Sprawdzian tłoczkowy do otworów typu MSBa 3 H7, średnica nominalna 3 mm, tolerancja otworu H7

23

Sprawdzian tłoczkowy do otworów typu MSBa 4 H7, średnica nominalna 4 mm, tolerancja otworu H7

24

Sprawdzian tłoczkowy do otworów typu MSBa 5 H7, średnica nominalna 5 mm, tolerancja otworu H7

25

Sprawdzian tłoczkowy do otworów typu MSBa 6 H7, średnica nominalna 6 mm, tolerancja otworu H7

26

Sprawdzian tłoczkowy do otworów typu MSBa 8 H7, średnica nominalna 8 mm, tolerancja otworu H7

27

Sprawdzian tłoczkowy do otworów typu MSBa 10 H7, średnica nominalna 10 mm, tolerancja otworu H7

28

Sprawdzian tłoczkowy do otworów typu MSBa 12 H7, średnica nominalna 12 mm, tolerancja otworu H7

29

Sprawdzian tłoczkowy do otworów typu MSBa 14 H7, średnica nominalna 14 mm, tolerancja otworu H7

30

Sprawdzian tłoczkowy do otworów typu MSBa 16 H7, średnica nominalna 16 mm, tolerancja otworu H7

31

Mikrometr wewnętrzny z minimalnym zakresem pomiaru od 5-30 mm, dokładność odczytu 0.01 mm

32

Mikrometr wewnętrzny z minimalnym zakresem pomiaru od 25-50 mm, dokładność odczytu 0.01 mm

33

Mikrometr wewnętrzny z minimalnym zakresem pomiaru od 50-75 mm, dokładność odczytu 0.01 mm

34

Mikrometr wewnętrzny z minimalnym zakresem pomiaru od 75-100 mm, dokładność odczytu 0.01 mm

35

Głębokościomierz suwmiarkowy noniuszowy, minimalny zakres pomiarowy 150 mm, certyfikat dopuszczający

36

Mikrometr zewnętrzny do pomiarów gwintów o minimalnym zakresie pracy od 25-50 mm, dokładność odczytu 0.01 mm

37

Zestaw mikrometrów o minimalnych zakresach 0-150 mm: 0-25 mm, 25-50 mm, 50-75 mm, 75-100 mm, 100-125 mm, 125-150 mm, dokładność odczytu 0.01 mm

38

Mikrometr zewnętrzny do pomiarów gwintów o minimalnym zakresie pracy od 50-75 mm, dokładność odczytu 0.01 mm

39

Mikrometr zewnętrzny do pomiarów gwintów o minimalnym zakresie pracy od 75-100 mm, dokładność odczytu 0.01 mm

40

Mikrometr zewnętrzny o minimalnym zakresie pomiaru 150-175 mm, dokładność odczytu 0,01 mm

41

Mikrometr zewnętrzny o minimalnym zakresie pomiaru 175-200 mm, dokładność odczytu 0,01 mm

42

Mikrometr zewnętrzny o minimalnym zakresie pomiaru 200-225 mm, dokładność odczytu 0,01 mm

43

Mikrometr zewnętrzny o minimalnym zakresie pomiaru 225-250 mm, dokładność odczytu 0,01 mm

44

Mikrometr zewnętrzny o minimalnym zakresie pomiaru 250-275 mm, dokładność odczytu 0,01 mm

45

Mikrometr zewnętrzny o minimalnym zakresie pomiaru 275-300 mm, dokładność odczytu 0,01 mm

46

Średnicówka czujnikowa samocentrująca do pomiarów o minimalnym zakresie 18-150mm, podziałka 0,01 mm, głębokość pomiaru 100/150 mm, dokładność 2 μm, powtarzalność 0,5 μm

47

Statyw magnetyczny, przegubowy z końcówką chwytającą do czujnika zegarowego o minimum jednym przegubie 

48

Wysokościomierz elektroniczny traserski suwmiarkowy, minimalny zakres pomiaru 500 mm, rozdzielczość 0.01 mm

49

Uchwyt mikrometru kabłąkowego o minimalnym zakresie pomiarowym do 300 mm

50

Płyta pomiarowo-kontrolna z granitu minimalne wymiary 400x250x70 mm

51

Pryzmy traserskie kpl. 2 szt. minimalna wysokość 55 mm, minimalna szerokość 55 mm, średn. osadzenia, maks. 40 mm, długość 75 mm

52

Wzorzec twardości Rockwell HRC, wartość twardości 40-45 HRC, minimalna tolerancja: +/-1 HRC

53

Wzorzec twardości Rockwell HRC, minimalny zakres wartości twardości 60-65 HRC (ø 60 x 10 mm), świadectwo weryfikacji

54

Poziomica ramowa z pryzmą 200 mm, wart. działki: 0.02 mm/m, minimalna dokładność: 0.005 ±mm/m

55

Wzornik do gwintów metrycznych i calowych, minimum 24 listków metrycznych od 0,25 do 6,0mm, 28 listków calowych od 4G do 62G

56

Poziomica płaska 200 mm, wartość podziałki: 0.02 mm, minimalna dokładność: 0.005 ±mm/m

57

Macka zewnętrzna sprężynowa minimum 200 mm

Gwarancja na urządzenia minimum 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.


	KRYTERIA WYBORU

	Kryteria oceny ofert
	Parametr

	Cena brutto w PLN: 
waga: 99% (99 pkt.)
	Wartość urządzeń wynosi: 
Cena KOMPLETU POMIAROWEGO (1 komplet)

- netto: ………………………… PLN/EURO/USD

- brutto: ……………….………… PLN/EURO/USD


	Kryterium społeczne:

Przy realizacji zamówienia będzie pracowała osoba o orzeczonym stopniu niepełnosprawności – zatrudniona w przedsiębiorstwie wykonawcy na umowę o pracę
waga: 1% (1 pkt.)
	( Spełnia

( Nie spełnia

	Koszty dodatkowe

1) ………………………………………..

2) ………………………………….......

3) ……………………………………….
	1) netto: …………………………     PLN/EURO/USD

       brutto: ……………….…………    PLN/EURO/USD

2) netto: …………………………     PLN/EURO/USD

       brutto: ……………….…………    PLN/EURO/USD

3) netto: …………………………     PLN/EURO/USD

       brutto: ……………….…………    PLN/EURO/USD


	Łączna wartość oferty
	netto: …………………………     PLN/EURO/USD

       brutto: ……………….…………    PLN/EURO/USD



Oświadczam, że:

1. oferowane urządzenia spełniają wszystkie minimalne parametry techniczne zawarte w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń.

2. W przypadku wyboru mojej oferty jestem zobowiązany dostarczyć świadectwo wzorcowania zgodne z ISO dla urządzeń pomiarowych z tabeli (Zgodność parametrów technicznych) poz. 2, 3, 4, 5, 11, świadectwo kalibracji dla urządzeń pomiarowych z tabeli (Zgodność parametrów technicznych) poz. 14, 15 oraz certyfikat dopuszczający dla urządzeń pomiarowych z tabeli (Zgodność parametrów technicznych) poz. 3-10 oraz poz. 35. Niniejsze dokumenty zostaną dołączone na etapie zakupu urządzeń.
3. Oferent w imieniu, którego działam, nie jest powiązany kapitałowo ani osobowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wybory oferenta.

4. cena urządzeń nie zawiera kosztów dodatkowych (transportu, rozładunku, itp.).

5. minimalny okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

6. przyjmuje wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.
7. jestem związany z ofertą przez okres 60 dni od dnia następnego po zakończeniu terminu składania ofert.
8. wykonanie zamówienia nastąpi w terminie maksymalnym (nieprzekraczalnym) do 30 dni od dnia podpisania umowy.
	.........................., dnia ..............
	...............................................

	Miejscowość, data
	Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy.


� należy zaznaczyć odpowiednie pole „Spełnia” lub „Nie spełnia” znakiem „X”


� Niepotrzebne skreślić


� Niepotrzebne skreślić


� Należy zaznaczyć odpowiednie pole „Spełnia” lub „Nie spełnia” znakiem „X”. W przypadku zadeklarowania spełnienia kryterium przy podpisywaniu umowy z wybranym oferentem będzie On zobowiązany do przedstawienia dokumentu potwierdzającego zatrudnienie niepełnosprawnego (np. umowa o pracę i zaświadczenie o niepełnosprawności)


� Niepotrzebne skreślić


� Niepotrzebne skreślić


� Niepotrzebne skreślić


� Niepotrzebne skreślić


� Niepotrzebne skreślić


� Niepotrzebne skreślić


� Niepotrzebne skreślić


� Niepotrzebne skreślić


� Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń, wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600, z późn.zm.)








2

[image: image1.jpg]