[image: image1.jpg]*
*

Fundusze Europejskie Dofinansowane przez i DOLNY
dla Dolnego Slaska Unig Europejska et SLASK



URZĄD GMINY UDANIN

ul. Kościelna 10, 55-340 Udanin 

tel./0-76/ 7442870      fax./0-76/7442899      www.udanin.pl       e-mail: ug@udanin.pl

[image: image2.jpg]




Udanin, 16.04.2025
ZAPYTANIE OFERTOWE
OS.271.2.8.2025
Realizując zapisy umowy o dofinansowanie projektu pn.: Rozwój usług społecznych w Gminie Udanin w ramach Priorytetu nr 7 Fundusze Europejskie na rzecz rynku pracy i włączenia społecznego na Dolnym Śląsku Działania nr 7.7 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus Gmina Udanin zaprasza do złożenia ofert w zapytaniu ofertowym:
Wsparcie towarzyszące - teleopieka

Zamawiający: Gmina Udanin, ul. Kościelna 10, 55-340 Udanin. NIP: 913-15-00-162

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:
1. usługa teleopieki, wraz z zapewnieniem urządzeń do świadczenia usługi, w tym teleopasek dla 25 osób zamieszkujących obszar Gminy Udanin na okres  23 m-cy z możliwością wydłużenia w tym:

a) zapewnienie dostępu do systemu teleopieki i telecentrum, w tym konfiguracja urządzeń i oprogramowania obejmująca całodobową obsługę przez centrum monitoringu dla 25 osób w okresie 23 m-cy (od momentu podpisania mowy) z możliwością wydłużenia, 

b) Zamawiający wymaga aby opaska była wyrobem medycznym.
c) wraz z ofertą Wykonawca złoży informację dotyczącą modeli, producenta oraz dokumenty potwierdzające, że oferowany przedmiot (teleopaski) posiadają certyfikat CE wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą.  
1.1. 2 sztuki urządzeń mobilnych pozwalających na dostęp do systemu zarządzania, raportowania i planowania usług opiekuńczych i specjalistycznych. Urządzenia mają zapewnić pełną kompatybilność działania systemu teleopieki z systemem zarządzającym usługami,

a) zapewnienie systemu zarządzania, raportowania i planowania usług specjalistycznych i społecznych na 2 urządzeniach mobilnych w okresie 23 m­ cy z możliwością wydłużenia.
1.2. Funkcjonalność w ramach urządzenia teleopaski:
a) Teleopaska musi stanowić niezależne urządzenie i mieć wbudowaną kartę SIM, bez konieczności łączenia się
z innym urządzeniem np. telefonem.
b) Wraz z zapewnieniem 25 sztuk teleopasek, Wykonawca zapewnia także obsługę usług telekomunikacyjnych i teleinformatycznych niezbędnych do świadczenia usług opieki na odległość.

c) Teleopaska musi być połączona z usługą operatora pomocy (centrum monitoringu) przez 7 dni w tygodniu, całodobowo.

d) Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe wraz z wymaganym osprzętem: ładowarką i adapterem oraz instrukcją użytkowania.
e) Zamawiający wymaga, żeby części teleopaski mające kontakt ze skórą wykonane były z materiału niepowodującego alergii.

f) Teleopaska powinna być prosta w obsłudze i trwała - powinna posiadać jeden przycisk oraz wodoszczelność i pyłoszczelność w klasie IP67.

g) Zapięcie teleopaski powinno być możliwie proste w obsłudze z możliwością regulacji paska.

h) Urządzenie musi mieć system identyfikacji umożliwiający jego prostą weryfikację. np. numer seryjny, IMEI.

1.3. Teleopaska musi powiadamiać użytkownika o kluczowych zdarzeniach (włączenie przycisku alarmowego SOS, konieczność naładowania baterii w opasce, włączenie i wyłączenie teleopaski) np.:
- sygnał dźwiękowy.
- znaki wizualne.
1.4.Teleopaska powinna posiadać ponadto:
a) detektor upadku;
b) czujnik zdjęcia i założenia teleopaski;
c) lokalizator GPS (z możliwością wyznaczenia obszaru bezpiecznego );

d) funkcje umożliwiające dwustronną komunikację za pomocą teleopaski;
e) monitoring wskaźników określających podstawowe funkcje życiowe;

f) wyświetlacz z funkcją zegarka oraz z podglądem zasięgu, daty oraz krokomierzem na ekranie głównym;

1.5.Teleopaska zapewni użytkownikom i ich rodzinom dostęp do szerszego spektrum analizowanych parametrów poprzez:

a) zapewnienie możliwości dokonywania samodzielnych pomiarów bezpośrednio z urządzenia oraz ich odczytu na urządzeniu;

b) dostęp do aplikacji mobilnej dla opiekunów faktycznych (osoby wskazane przez użytkownika do tej roli).

1.6.Teleopaska powinna posiadać prawidłową deklarację zgodności dopuszczającą ją do obrotu na terenie Państw Członkowskich Unii Europejskiej i potwierdzający zgodność z mającymi zastosowanie aktami obowiązującego prawa.

1.7.Urządzenie musi zapewniać prosty i łatwy sposób ładowania z uwzględnieniem ograniczeń osób starszych i niepełnosprawnych tj. z wykorzystaniem kabla magnetycznego lub ładowania indukcyjnego.

1.8.Wymagania dotyczące baterii i ładowania teleopaski:
a) Czas działania teleopaski w stanie czuwania, bez żadnych działań ze strony użytkownika jak np. wykonywanie połączeń - minimum 48 godzin.

b) Każda teleopaska musi posiadać ładowarkę sieciową przystosowaną do użytkowania w polskiej sieci energetycznej (230 V) oraz w gniazdkach używanych w Polsce (typ C lub E).

c) Teleopaska musi także posiadać możliwość podłączenia za pomocą podstawki do ładowania, ułatwiającej korzystanie z rozwiązania osobom z ograniczoną ruchomością ręki.

1.9.Serwis i gwarancja poprawnego działania teleopasek :

a)Urządzenia muszą być serwisowane w razie wystąpienia problemów w ich funkcjonowaniu przez Wykonawcę. 

b) Urządzenia muszą być wolne od wad fizycznych i prawnych i z tego tytułu Wykonawca odpowiadać  będzie względem Zamawiającego na zasadach opisanych w Kodeksie cywilnym.

1.10.Obsługa serwisowa obejmować będzie wszelkie awarie.

a)Nieprawidłowe działanie urządzenia niewynikające z winy Zamawiającego lub użytkownika urządzenia.

b)Wykonawca zapewni dla użytkowników działanie całodobowego numeru technicznego.

c)Wykonawca zapewni naprawy serwisowe lub wymianę urządzeń również w sytuacji, gdy usterka wynika z użytkowania teleopaski np. uszkodzenie po upadku użytkownika.

1.11.Warunki wymiany teleopasek przez Wykonawcę oraz zasady zapewnienia przez Wykonawcę teleopasek zastępczych:

a)Zamawiający będzie mógł zażądać od Wykonawcy wymiany teleopaski na nowe, na koszt Wykonawcy, w przypadku wystąpienia dwóch awarii tej samej teleopaski w okresie realizacji przedmiotu Umowy.

b)Wszystkie czynności serwisowe, będą wykonywane przez Wykonawcę lub przez podmioty działające na jego zlecenie, bez naliczania jakichkolwiek opłat w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego nieprawidłowości w działaniu teleopaski.

c)W przypadku stwierdzenia wady ukrytej teleopaski Wykonawca będzie zobowiązany do jej wymiany na nową w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia tej wady przez Zamawiającego.

d)W przypadku zgłoszenia awarii oprogramowania/systemu do obsługi teleopasek, Wykonawca zobowiązuje się do jej niezwłocznego usunięcia i przywrócenia funkcjonalności oprogramowania/systemu, tj. nie później niż w ciągu 48 godzin od zgłoszenia awarii przez Zamawiającego o ile awaria nie jest wynikiem zdarzeń losowych, niedających się przewidzieć i niezależnych od Wykonawcy.

e)Zgłoszenia dotyczące nieprawidłowości funkcjonowania teleopaski, systemu obsługującego teleopaski będzie koniecznością wykonania zobowiązań gwarancyjnych lub serwisowych przekazywane będzie przez Zamawiającego lub użytkowników, drogą e-mail i telefoniczną.

1.12.Wykonawca odpowiadać będzie wobec Zamawiającego za wady fizyczne i prawne świadczonych usług.

1.13.Kompatybilność i integralność danych systemu teleopieki:

- Oprogramowanie/system będzie kompatybilny z teleopaskami i będzie dawać możliwość całodobowego monitorowania użytkownika teleopaski.

- System monitoringu teleopieki (centrum monitoringu) musi odbierać, rejestrować i przechowywać zdarzenia w tym dat i godzin ich wystąpienia.

- System musi umożliwiać lokalizację użytkowników oraz rejestrować poszczególne pomiary wykonywane przez teleopaski .

1.14.W okresie realizacji usługi Wykonawca zapewni wsparcie techniczne dla oprogramowania teleopasek (przez wsparcie techniczne Zamawiający rozumie m.in. bieżące konsultacje telefoniczne związane z obsługą oprogramowania i teleopasek, aktualizacje oprogramowania, odpowiedzi na zapytania i problemy przesłane przez Zamawiającego drogą e-mail).

1.15.W okresie realizacji usługi Wykonawca zapewni zasięg umożliwiający użytkowanie teleopaski na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez każdego Uczestnika Projektu, w szczególności w miejscu jego zamieszkania. 

1.16. W przypadku braku zasięgu sieci umożliwiającej utrzymywanie łączności teleopaski z centrum monitoringu w miejscu zamieszkania Uczestnika Projektu, Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia na swój koszt wymiany karty SIM na kartę innego operatora.

1.17.Usługa monitoringu polega na sprawowaniu całodobowego nadzoru przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, przez 23 miesiące  nad użytkownikami teleopaski (przez cały okres trwania Umowy). Działalność Centrum Monitoringu obejmuje w szczególności:

a)stały monitoring parametrów życiowych użytkowników, awarię sytuacji wykrycia nieprawidłowych pomiarów podjęcie działań, mających na celu zapewnienie pomocy użytkownikowi np. poprzez wezwanie odpowiednich służb ratunkowych.

b)przyjmowanie zgłoszenia alarmowych z teleopasek użytkowników a także od użytkowników lub ich opiekunów, podejmowanie reakcji na odebrane zgłoszenia oraz udzielanie niezbędnych odpowiedzi.

c)telefoniczny nadzór nad przebiegiem sytuacji po dokonaniu zgłoszenia alarmowego.

d)telefoniczne udzielanie wsparcia psychicznego użytkowników, aż do przybycia odpowiednich służb.

e)telefoniczne udzielanie wsparcia przez zdalnego asystenta teleopieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

f)zapewnienie psychologa dostępnego 8h/dzień, 7 dni w tygodniu w przedziale godzinowym 6:00-22:00, posiadającego doświadczenie w konsultacjach telefonicznych z osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

2.1.Zapewnienie dostępu do systemu zarządzania usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi, który ma umożliwiać zarządzanie  monitorowania usług opiekuńczych i specjalistycznych a także wymiany informacji pomiędzy personelem zdalnym telecentrum, a personelem świadczącym usługi w formie stacjonarnej.

2.2. Wprowadzanie danych użytkownika

- dane użytkownika powinny być wprowadzane przez administratora, który odpowiada za ich poprawne wprowadzenie oraz aktualizacji jeśli zajdzie taka potrzeba.

2.3.Przyznawanie odpowiednich form wsparcia:

- zakres wsparcia programowany jest w systemie przez koordynatora, który ma możliwość wprowadzenia rodzaju oraz wymiaru wsparcia.

Koordynator odpowiada za przyporządkowanie danego uczestnika do przysługującej mu formy wsparcia.

2.4.Zarządzanie uprawnieniami w systemie - uprawnieniami w systemie musi zarządzać administrator.

2.5.Koordynator posiada możliwość wygenerowania raportu usług dla danego użytkownika lub zestawienia wizyt dla danego specjalisty, a także raportów zbiorczych.

2.6. Przeglądanie danych:

- system musi zapewnić ratownikowi możliwość sprawdzenia wizyt z ostatniego okresu w sytuacji, gdy uzna to za niezbędne do weryfikacji zgłoszenia złożonego w ramach teleopieki.

2.7.Kompatybilność i integralność danych systemu do zarządzania usługami społecznymi:

a)Oprogramowanie/system będzie kompatybilny z systemem teleopieki z możliwością wymiany danych pomiędzy systemami.

b)System do zarządzania usługami umożliwia tworzenie dokumentacji z odbywanych wizyt wraz z nadzorem daty i godziny odbycia wizyty.

c)W okresie realizacji usługi Wykonawca zapewni wsparcie techniczne dla oprogramowania do zarządzania usługami (przez wsparcie techniczne Zamawiający rozumie m.in. bieżące konsultacje telefoniczne związane z obsługą oprogramowania i teleopasek, aktualizacje oprogramowania, odpowiedzi na zapytania i problemy przesłane przez Zamawiającego drogą e-mail, a w razie braku skuteczności takiej formy, wizyt konsultacyjnych w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego ).

d)System musi posiadać zabezpieczenia odpowiednie dla zarządzania danymi wrażliwymi w tym danymi medycznymi uczestników projektu.

e)System musi być rozwiązaniem webowym, dostępnym z poziomu nowoczesnych przeglądarek WWW spełniających kryteria W3C, a także powinien być responsywny dostosowany do urządzeń mobilnych.

f)System powinien być intuicyjny prosty w obsłudze, w pełni w języku polskim. Ponadto interfejs musi być spójny graficznie w formie przystępnej dla osób o różnym poziomie umiejętności cyfrowych.

g)Przesyłanie danych w sieci publicznej odbywać się będzie bezpiecznymi kanałami, które będą szyfrowane i chronione przed nieuprawnionym odczytem. Dostęp do systemu możliwy będzie wyłącznie dla zalogowanych użytkowników.
h)Uprawnienia wszystkich użytkowników systemu powinny być ograniczone do niezbędnego minimum wyznaczonego przez administratora tak, aby mogli oni zrealizować wszystkie czynności przewidziane w systemie, ale bez dostępu do pozostałych funkcjonalności.

2.8.Minimalna specyfikacja techniczna urządzeń dostępu do systemu zarządzania usługami społecznymi, wskazane w pkt.2., 2a
- Ekran: przekątna minimum 9,5 ", rozdzielczość nie mniejsza niż 1280 x 800 pikseli;

- System operacyjny: Android 13 lub nowszy;
- Procesor minimum 4-rdzeniowy o taktowaniu 1.8 GHz lub wyższym;
- Pamięć RAM minimum 4 GB + pamięć  wewnętrzna minimum 64 GB;
- Pojemność baterii/akumulatora minimum 5000mAh;
a)komunikacja - Bluetooth, Wi-Fi, wbudowany modem GSM i slot kart SIM (nanoSIM).
3.W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zapewni:
a) Przekazanie bezpośrednio do siedziby Zamawiającego 25 szt. teleopasek  spełniających kryteria opisane w pkt. 1 wraz z dostępem do systemu integrującego usługi.

b) Przekazanie bezpośrednio do siedziby Zamawiającego 2 szt. mobilnych urządzeń dostępu spełniających kryteria opisane w pkt 2 z zainstalowanym w każdym urządzeniu systemem integrującym usługi. 

c) Opłata abonamentów umożliwiająca komunikacje teleopasek z centrum monitoringu na okres 23 miesięcy.
d) Opłata abonamentowa umożliwiająca zarządzanie usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi na okres 23 miesięcy.

e) Usługi odpowiedniego skalibrowania oraz skonfigurowania teleopasek.
f) Przeprowadzenie testów oprogramowania teleopasek oraz testów potwierdzających prawidłowe działanie centrum -monitoringu oraz kompatybilność systemu integrującego.

g)Dostęp do aplikacji mobilnej dla opiekunów faktycznych.
h) Darmowe aktualizacje oprogramowania teleopasek.

i) Przeprowadzenie niezbędnych, stacjonarnych szkoleń w miejscu wskazanym przez Zamawiającego dla jego przedstawicieli z obsługi teleopasek oraz systemu teleinformatycznego i integrującego.

j) System nadzoru wraz z personelem obsługującym centrum monitoringu.
k)Wykonawca zapewni ciągłość działania systemów poprzez zapewnienie mechanizmów replikacji i relokacji danych, w tym relokacji kopii zapasowych.

4.Wykonawca zapewnia ciągłość działania Systemów, w przypadku awarii czas reakcji nie może przekroczyć:
a) 24 godzin od zgłoszenia awarii w okresie od poniedziałku do czwartku (o ile w te dni nie przypada dzień ustawowo wolny od pracy), a przywrócenie pełnej sprawności Systemu musi nastąpić w terminie 48 godzin od zgłoszenia,

b) 48 godzin od zgłoszenia lub wystania informacji o Awarii w okresie od piątku do niedzieli lub w inny dzień ustawowo wolny od pracy, a przywrócenie pełnej sprawności musi nastąpić w terminie 72 godzin od zgłoszenia.

5. Za realizację zamówienia ze strony Zamawiającego jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Udaninie.
Ponadto:

- Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia jednemu Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę.
- Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień:
33196100-1 sprzęt dla osób starszych
33195000-3 System monitorowania pacjentów
- Termin realizacji zamówienia: 23 miesiące z możliwością wydłużenia.
- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nieprzerwanego i właściwego pod względem jakości procesu świadczenia usługi teleopieki, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. 

Podstawa prawna: postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 2 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1320 ze zm.). Niniejsze postępowanie realizowane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności na lata 2021-2027.
Termin wykonania: 23 miesiące. Opaski i urządzenia mobilne zostaną dostarczone do siedziby GOPS w Udaninie w terminie 7 dni licząc od daty zawarcia umowy. Wykonawca o dostawie poinformuje z minimum 2 dniowym wyprzedzeniem.
Kryteria wyboru: 
cena: 60%

udzielona gwarancja na dostarczone teleopaski: 30%
aspekty społeczne: 10%

Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie wyżej wymienionych kryteriów i ich wag. 
Kryterium cena

Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta z najniższą ceną brutto. Punktacja będzie wyliczona do dwóch miejsc po przecinku. 

Kryterium udzielona gwarancja. 

Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta z najdłuższym deklarowanym okresem gwarancji. Punktacja będzie przyznana: 

Gwarancja 24 miesiące i mniej-0pkt;

Gwarancja 36 miesięcy -20pkt;

Gwarancja 48 – 30pkt

Kryterium aspekty społeczne 10pkt
Zamawiający przyzna punkty w kryterium za deklarację zatrudnienia co najmniej jednej osoby niepełnosprawnej lub co najmniej jednej osoby bezrobotnej. Jeśli Wykonawca nie zadeklaruje zatrudnienie osób otrzyma 0pkt. 
Maksymalna ilość punktów do zdobycia wynosi 100.

Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta , która otrzyma największą ilość punktów. 

Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji cenowych z Wykonawcą, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza. 

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny ich spełnienia: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu: 

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności 

Warunek zostanie spełniony , jeśli Wykonawca wykaże się że jest podmiotem wpisanym do rejestru podmiotów medycznych;

Informacja o wykluczeniu z udziału w postępowaniu/zakazu konfliktu interesów:

W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, jego zastępcą prawnym, osobami zasiadającymi w jego organach zarządzających i nadzorczych lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

- posiadania co najmniej 10% udziałów lub akcji; 
Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

- pozostawianiu w związku małżeńskim , w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawiania we wspólnym pożyciu. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia. 

Z postępowania wyklucza się wykonawców którzy podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek wynikających z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia. 

Osoba upoważniona do kontaktu: Aleksandra Zastocka, mail: aleksandra.zastocka@udanin.pl
Miejsce i termin składania ofert: 
Oferty należy złożyć za pomocą strony postępowania: Bazy Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ w terminie do dnia 28.04.2025r. godz. 9.00
Informacja dodatkowe: 
1. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych;
2. Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest postępowaniem przetargowym w rozumieniu przepisów Prawo zamówień publicznych;

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny oraz bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert;

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie;

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo skontaktowania się z wybranym Wykonawcą.

RODO: Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą RODO, tj. informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych przez Gminę Udanin i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie. Oświadcza, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Wójt Gminy Udanin
Wojciech Płaziuk
Załącznik nr 1

Do zapytania ofertowego

OS.271.2.8.2025

FORMULARZ OFERTY 
Wsparcie towarzyszące - teleopieka

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Udanin, Adres: ul. Kościelna 10, 55 – 340 Udanin

WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez: (wskazać nazwę, adres, NIP /KRS, nr telefonu kontaktowego, adres mail)

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe składamy ofertę cenową w kwocie:

Netto: ……….……………zł,

stawka vat….. wartość podatku vat…………………………zł
Brutto:……………………zł

Okres Gwarancji na przedmiot Umowy – opaski wynosi ……………….miesiące.
Deklarujemy zatrudnienie ……. osoby/osób bezrobotnych lub ……. Osoby/osób z niepełnosprawnością.
OŚWIADCZENIA
Oświadczam, że zapoznałem się z przedmiotem zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą RODO, tj. informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych przez Gminę Udanin i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie. Oświadcza, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Wyznaczamy osobę upoważnioną do kontaktu: …………………………….. tel.:…………………….., mail: ……………………………………..
……………………………………………….

nazwisko i imię osoby   upoważnionej

do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy
Załącznik nr 1

Do zapytania ofertowego

OS.271.2.8.2025

OŚWIADCZENIE 

o braku podstaw do wykluczenia

Niniejszym oświadczam, że:

1. Oferent nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Gminą Udanin (dalej: „Zamawiający”). Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się, stosownie do treści "Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2021-2027", wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu tych podmiotów, lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Oświadczam, że nie zachodzą wobec mnie przesłanki wynikających z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 

……………………………………………….

nazwisko i imię osoby   upoważnionej

do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy
[image: image2.jpg]
1

